## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-06 04:56 | Wait | 465.6 | 466.1 | 465.5 | 465.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.7 | 93843.2 | 6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-01-06 04:56 | Wait | 471.9 | 472.5 | 471.8 | 467.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.6 | 224.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.8 | 93843.2 | 6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-01-06 04:56 | Wait | 482.1 | 482.7 | 482.1 | 471.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 21.8 | 93843.2 | 6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-01-06 04:57 | Wait | 494.3 | 494.7 | 494.1 | 476.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 22.1 | 93843.2 | 6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-01-06 04:58 | Wait | 506 | 506.4 | 505.8 | 482.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.2 | 93843.2 | 6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-01-06 04:59 | Wait | 519.3 | 519.7 | 514.3 | 488.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.1 | 93843.2 | 6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-01-06 05:00 | Wait | 530.8 | 531.2 | 520.3 | 493.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.8 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 22.3 | 93843.2 | 6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-01-06 05:05 | Normal | 200 | 572.6 | 417.7 | 202.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 228.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5 | 1 | 22.8 | 93843.2 | 6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 05:10 | Normal | 202.2 | 565.6 | 437.7 | 199.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.6 | 225.8 | 228 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 74 | 1 | 23 | 93843.2 | 6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 05:15 | Normal | 220.7 | 546.7 | 483.7 | 231.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 225.2 | 228.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 262 | 1 | 23.1 | 93843.2 | 6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 05:20 | Normal | 331.6 | 570.9 | 526 | 342.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 225.4 | 225.4 | 228.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 445 | 1 | 23 | 93843.3 | 6537 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 05:25 | Normal | 429.8 | 571.1 | 529.9 | 497.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 226 | 226.2 | 228.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 729 | 1 | 23.1 | 93843.3 | 6538 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 05:30 | Normal | 572.1 | 564.9 | 519.7 | 493.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 226 | 226 | 228.6 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 994 | 1 | 23.9 | 93843.4 | 6538 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 05:35 | Normal | 584.4 | 606.2 | 517.1 | 510.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 226.4 | 226 | 228.8 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1267 | 1 | 24 | 93843.5 | 6538 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 05:40 | Normal | 577.8 | 584.9 | 527.6 | 514.6 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 226.4 | 226 | 228.2 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1524 | 1 | 24.2 | 93843.6 | 6538 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 05:45 | Normal | 580.3 | 603.5 | 527.4 | 527.8 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 226.4 | 226.2 | 229.2 | 6.3 | 4.4 | 5.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1795 | 1 | 24.5 | 93843.7 | 6538 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 05:50 | Normal | 597.6 | 610.8 | 523.1 | 534 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 1 | 226.4 | 225.6 | 228 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 60 | 60 | 59.99 | 2085 | 1 | 24.6 | 93843.9 | 6538 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 05:55 | Normal | 545.9 | 593.2 | 569.7 | 526.8 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 226.6 | 226.4 | 228.2 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2630 | 1 | 24.9 | 93844.1 | 6538 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 06:00 | Normal | 600.9 | 602.9 | 559.2 | 535.1 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 1.4 | 225.6 | 226.2 | 228.2 | 7.9 | 7.4 | 7.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3032 | 1 | 25.1 | 93844.3 | 6538 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 06:05 | Normal | 568.8 | 600.9 | 570.6 | 523.9 | 1.1 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | 225.8 | 225.8 | 228.4 | 9.2 | 8.7 | 8.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 3447 | 1 | 25.3 | 93844.6 | 6538 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 06:10 | Normal | 585.7 | 623.9 | 556.2 | 523.1 | 1.8 | 0.6 | 3 | 2 | 225.6 | 226 | 227.6 | 11.2 | 10.5 | 10.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4235 | 1 | 25.6 | 93844.9 | 6538 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 06:15 | Normal | 597 | 627 | 563.9 | 530 | 2 | 0.6 | 3.4 | 2.2 | 226.4 | 226 | 227.6 | 12.5 | 11.9 | 12.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4710 | 1 | 25.8 | 93845.3 | 6538 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 06:20 | Normal | 597.1 | 638.9 | 568.1 | 524.5 | 2.3 | 0.6 | 3.8 | 2.6 | 226.8 | 226.2 | 228.4 | 13.7 | 13.3 | 13.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5266 | 1 | 26 | 93845.7 | 6538 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 06:25 | Normal | 593.5 | 620.9 | 562.9 | 529.9 | 2.6 | 0.7 | 4.3 | 2.8 | 226.2 | 226.8 | 229 | 15.3 | 14.9 | 15.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5875 | 1 | 26.4 | 93846.2 | 6539 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 06:30 | Normal | 597 | 639.9 | 556 | 525.6 | 3 | 0.7 | 4.8 | 3.1 | 226.2 | 227 | 228.6 | 16.8 | 16.2 | 16.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6444 | 1 | 26.7 | 93846.7 | 6539 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 06:35 | Normal | 598 | 515 | 560.9 | 523.9 | 3.2 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 227.6 | 227 | 229 | 21.7 | 21.3 | 21.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8212 | 1 | 27 | 93847.3 | 6539 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 06:40 | Normal | 598.6 | 529.6 | 560.7 | 523.8 | 3.6 | 3.7 | 5.7 | 3.8 | 227.2 | 227.2 | 229 | 23.9 | 23.4 | 23.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 9037 | 1 | 27.4 | 93848 | 6539 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 06:45 | Normal | 595.2 | 551 | 554.3 | 521.3 | 4 | 4.1 | 6.3 | 4.3 | 227.6 | 228.2 | 229.2 | 26.1 | 25.7 | 26.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 9938 | 1 | 27.7 | 93848.8 | 6539 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 06:50 | Normal | 584.7 | 572.2 | 543.5 | 524.9 | 4.3 | 4.4 | 7 | 4.6 | 227.6 | 227.8 | 228.8 | 28.5 | 28.2 | 28.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10963 | 1 | 28.1 | 93849.7 | 6539 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 06:55 | Normal | 585.1 | 582.2 | 560.5 | 523.4 | 5.2 | 5.1 | 7.8 | 5.2 | 227.4 | 227.8 | 230 | 32.1 | 31.9 | 32.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12300 | 1 | 28.6 | 93850.7 | 6539 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 07:00 | Normal | 584.6 | 592.7 | 558.8 | 514.8 | 5.4 | 5.3 | 8.3 | 5.5 | 227.6 | 227.6 | 229.2 | 33.6 | 33.3 | 33.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12776 | 1 | 29 | 93851.7 | 6539 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 07:05 | Normal | 585.6 | 590.9 | 553.8 | 517 | 4.6 | 4.8 | 7.3 | 5.1 | 227.4 | 227.6 | 229.2 | 30 | 29.4 | 29.8 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 12348 | 1 | 29.3 | 93852.6 | 6539 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 07:10 | Normal | 581.5 | 585.7 | 553.4 | 517.4 | 5.8 | 5.8 | 8.8 | 6 | 227 | 227.6 | 229 | 36.1 | 35.7 | 35.9 | 60 | 60 | 60 | 13719 | 1 | 29.7 | 93853.6 | 6539 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 07:15 | Normal | 580.2 | 589.5 | 552.2 | 516.2 | 6.1 | 6 | 9.2 | 6.2 | 228 | 227.4 | 229.4 | 37.5 | 37.1 | 37.4 | 60.02 | 60 | 59.98 | 14299 | 1 | 30.1 | 93854.8 | 6539 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 07:20 | Normal | 575.9 | 584 | 547.3 | 510.2 | 6.4 | 6.4 | 9.8 | 6.6 | 227.8 | 227.8 | 228.6 | 39.5 | 39 | 39.3 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 15019 | 1 | 30.6 | 93856 | 6539 | 0.1 | 2.9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 3 | 3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 07:25 | Normal | 578.5 | 582.7 | 543.8 | 512.7 | 6.8 | 6.7 | 10.5 | 7 | 227.2 | 228.4 | 229.4 | 41.4 | 40.9 | 41.3 | 59.99 | 60 | 60 | 15761 | 1 | 31 | 93857.3 | 6540 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 07:30 | Normal | 576.1 | 582.9 | 543.3 | 509.3 | 7.2 | 7 | 11 | 7.4 | 228 | 227.2 | 229.2 | 43.4 | 42.8 | 43.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 16500 | 1 | 31.4 | 93858.6 | 6540 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 07:35 | Normal | 571.9 | 573.9 | 539.5 | 514.5 | 7.6 | 7.4 | 11.5 | 7.7 | 228 | 228 | 229.6 | 44.9 | 44.4 | 44.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 17151 | 1 | 31.9 | 93860 | 6540 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.4 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 07:40 | Normal | 570.7 | 579.4 | 543.3 | 513.2 | 8 | 7.8 | 12 | 8 | 228.4 | 227.4 | 230 | 46.3 | 45.9 | 46.3 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 17951 | 1 | 32.3 | 93861.5 | 6540 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 0 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 07:45 | Normal | 564.2 | 571.6 | 534.7 | 504.6 | 8.5 | 8.2 | 12.7 | 8.4 | 227.8 | 227.6 | 229.8 | 48.4 | 47.9 | 48.3 | 59.99 | 60.06 | 60.02 | 18673 | 1 | 32.8 | 93863 | 6540 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 0.3 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.9 | 3.9 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 07:50 | Normal | 565.7 | 566.9 | 536 | 501 | 10.3 | 8.5 | 13.1 | 8.7 | 228.4 | 227.6 | 229.8 | 52 | 51.4 | 52 | 60.01 | 60 | 60 | 20014 | 1 | 33.3 | 93864.6 | 6540 | 1.8 | 3.9 | 4 | 0.2 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 4.1 | 4 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 07:55 | Normal | 567.6 | 565.7 | 533.1 | 497 | 12.4 | 8.8 | 13.5 | 9.1 | 227.8 | 228.6 | 228.8 | 56.1 | 55.6 | 55.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 21627 | 1 | 33.9 | 93866.4 | 6540 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 08:00 | Normal | 556.5 | 563.7 | 534.1 | 496 | 13.3 | 9 | 13.8 | 9.5 | 228.2 | 228.2 | 229.4 | 58.1 | 57.6 | 57.8 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 22498 | 1 | 34.5 | 93868.2 | 6540 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 08:05 | Normal | 557.1 | 560 | 527 | 493.9 | 13.8 | 9.5 | 14.5 | 9.6 | 228.2 | 228.8 | 230.8 | 60 | 59.4 | 59.9 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 23158 | 1 | 35.1 | 93870.1 | 6540 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 08:10 | Normal | 559.8 | 558.9 | 525.9 | 489.8 | 14.3 | 9.7 | 14.9 | 9.9 | 228.6 | 228 | 229.2 | 61.8 | 61.3 | 61.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 23884 | 1 | 35.6 | 93872.1 | 6540 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 08:15 | Normal | 558.8 | 556.2 | 519.7 | 484.5 | 14.7 | 9.8 | 15.4 | 10.2 | 228.4 | 228.4 | 229.8 | 63.2 | 62.7 | 63 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24409 | 1 | 36.1 | 93874.1 | 6540 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 08:20 | Normal | 555.9 | 560 | 516.7 | 483.5 | 15.1 | 10 | 16 | 10.6 | 228.2 | 227.6 | 229.6 | 64.9 | 64.2 | 64.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 25129 | 1 | 36.7 | 93876.2 | 6540 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 08:25 | Normal | 549.7 | 544.7 | 520.7 | 491.5 | 15.5 | 10.6 | 16.3 | 10.8 | 228.2 | 228 | 228.8 | 66.5 | 66 | 66.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 25719 | 1 | 37.2 | 93878.3 | 6541 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 5.2 | 5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 08:30 | Normal | 546.4 | 549.7 | 513.8 | 485.8 | 16.2 | 10.7 | 16.7 | 11.1 | 228.4 | 227.4 | 229.2 | 68.4 | 67.8 | 68.2 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 26405 | 1 | 37.9 | 93880.5 | 6541 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 08:35 | Normal | 539.7 | 542.8 | 510.1 | 483.1 | 16.5 | 11 | 17.2 | 11.3 | 228 | 228 | 229.2 | 69.5 | 68.8 | 69.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 26895 | 1 | 38.5 | 93882.7 | 6541 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.4 | 5.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 08:40 | Normal | 539.1 | 541.1 | 521.1 | 484.8 | 17 | 11.3 | 17.1 | 11.5 | 227.6 | 228 | 229.8 | 71.1 | 70.5 | 70.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 27775 | 1 | 39.1 | 93885 | 6541 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 08:45 | Normal | 535.8 | 542.9 | 514.2 | 481.2 | 17.5 | 11.6 | 17.8 | 12 | 228.6 | 228 | 229.6 | 72.7 | 72 | 72.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 28415 | 1 | 39.6 | 93887.3 | 6541 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 08:50 | Normal | 537.7 | 538.8 | 511.4 | 484.3 | 17.8 | 12 | 18.3 | 12 | 228.6 | 228.8 | 230 | 73.9 | 73.4 | 73.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 28935 | 1 | 40 | 93889.7 | 6541 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 08:55 | Normal | 538 | 531.1 | 499.7 | 474.7 | 18 | 12.1 | 18.9 | 12.4 | 228.2 | 228.6 | 229.8 | 74.8 | 74.1 | 74.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 29273 | 1 | 40.5 | 93892.1 | 6541 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 0 | 6 | 0.2 | 6 | 5.9 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 09:00 | Normal | 535.1 | 535.1 | 505.4 | 469.3 | 18.5 | 12.5 | 19.2 | 12.7 | 229.2 | 228.2 | 230 | 76.1 | 75.8 | 76.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 29868 | 1 | 41.2 | 93894.6 | 6541 | 6 | 6 | 6 | 0.1 | 6 | 0 | 6.1 | 0.2 | 6.2 | 6 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 09:05 | Normal | 534.9 | 535 | 491.8 | 465.9 | 19 | 12.6 | 19.7 | 13.1 | 228.4 | 228.6 | 229.6 | 77.2 | 76.8 | 77 | 60 | 60 | 60.01 | 30370 | 1 | 41.7 | 93897.1 | 6541 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6 | 0 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 09:10 | Normal | 535.8 | 528.9 | 495.4 | 474.4 | 19.1 | 13 | 20.1 | 13.1 | 228.6 | 228.8 | 229.4 | 78.7 | 78.1 | 78.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 30828 | 1 | 42.2 | 93899.7 | 6541 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 09:15 | Normal | 528.5 | 527.6 | 493 | 474.1 | 19.7 | 13 | 20.4 | 13.3 | 228 | 229.2 | 230 | 79.5 | 78.9 | 79.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 31216 | 1 | 42.7 | 93902.3 | 6541 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 0 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 6.4 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 09:20 | Normal | 531.6 | 527.7 | 495.6 | 471.5 | 20 | 13.2 | 20.5 | 13.5 | 228.8 | 228 | 229.4 | 80.6 | 79.9 | 80.4 | 60.01 | 60 | 60 | 31580 | 1 | 43.1 | 93904.9 | 6541 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.4 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 09:25 | Normal | 524.9 | 527.5 | 492.2 | 467.2 | 20.3 | 13.6 | 21 | 13.8 | 227.8 | 229 | 230 | 82 | 81.6 | 82 | 60 | 59.99 | 60.01 | 32175 | 1 | 43.6 | 93907.5 | 6542 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 09:30 | Normal | 520.8 | 523.9 | 494.2 | 461.1 | 20.9 | 13.8 | 21.2 | 14.1 | 229.2 | 228.6 | 230.2 | 83.3 | 82.5 | 83 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 32595 | 1 | 44.2 | 93910.2 | 6542 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 0.1 | 6.8 | 0 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.6 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 09:35 | Normal | 516.8 | 518.9 | 494.9 | 454.7 | 21 | 14 | 21.3 | 14.4 | 228.6 | 228.2 | 229.8 | 83.6 | 83.1 | 83.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 32774 | 1 | 44.8 | 93913 | 6542 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.7 | 0 | 6.8 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 09:40 | Normal | 519.8 | 520.2 | 493.4 | 465.3 | 21.3 | 14 | 21.7 | 14.3 | 228 | 228.6 | 229.4 | 84.9 | 84.2 | 84.5 | 60 | 60.01 | 60.03 | 33282 | 1 | 45.5 | 93915.7 | 6542 | 7.1 | 6.9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7.1 | 0 | 7 | 6.9 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 09:45 | Normal | 511.7 | 518.7 | 490.1 | 473.9 | 20.6 | 13.3 | 20.9 | 13.1 | 228.4 | 227.8 | 229.4 | 81 | 80.5 | 80.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 30574 | 1 | 45.8 | 93918.4 | 6542 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 09:50 | Normal | 515.5 | 521.7 | 497.9 | 471.7 | 21.5 | 14.1 | 21.2 | 13.8 | 228.8 | 227.2 | 229.6 | 84.3 | 83.6 | 84 | 60 | 60.02 | 60 | 32835 | 1 | 45.9 | 93921 | 6542 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.9 | 0 | 7.1 | 0 | 6.7 | 6.6 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 09:55 | Normal | 514.5 | 517.6 | 491.5 | 457.4 | 23 | 15.1 | 23.3 | 15.5 | 228.6 | 228.2 | 229.8 | 90.3 | 89.5 | 89.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 35885 | 1 | 46.9 | 93924.2 | 6542 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.4 | 0 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.4 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 10:00 | Normal | 518.4 | 520.6 | 508.8 | 461.8 | 16.6 | 11.1 | 16.9 | 11.4 | 227.2 | 227.2 | 228.2 | 68 | 67.4 | 67.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 25374 | 1 | 47.1 | 93926.6 | 6542 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 10:05 | Normal | 520.1 | 531.7 | 494.9 | 451.4 | 22.9 | 13.6 | 20.5 | 13.5 | 227.6 | 228 | 229.2 | 87.1 | 86.3 | 86.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 33595 | 1 | 47.3 | 93929.6 | 6542 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 0 | 6.1 | 0 | 7.1 | 0.2 | 6.3 | 5.7 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 10:10 | Normal | 522 | 534.7 | 504.1 | 478 | 24 | 14.2 | 23.1 | 13.6 | 228 | 228.2 | 229.4 | 92.4 | 91.6 | 91.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 33761 | 1 | 47.6 | 93932.2 | 6542 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 0.1 | 6.3 | 0 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 6.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 10:15 | Normal | 527.4 | 509.4 | 484.9 | 441.5 | 14.7 | 8.7 | 13.5 | 7.9 | 227.2 | 227 | 227.6 | 56.9 | 56.3 | 56.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22287 | 1 | 47.1 | 93934.7 | 6542 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.5 | 3.7 | 3.4 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 10:20 | Normal | 513.7 | 522.8 | 487.6 | 464.6 | 24 | 15.8 | 24.6 | 16.1 | 229.2 | 228.2 | 230.2 | 94.8 | 94.1 | 94.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 37281 | 1 | 46.8 | 93937 | 6542 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.7 | 0 | 8 | 0 | 7.9 | 7.8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 10:25 | Normal | 513.5 | 514 | 485 | 461.2 | 23.6 | 15.8 | 24.3 | 15.8 | 228.6 | 229 | 229.6 | 93.4 | 92.5 | 93.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 36602 | 1 | 47.8 | 93940.1 | 6543 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.7 | 0 | 8 | 0 | 7.8 | 7.7 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 10:30 | Normal | 512.2 | 510.4 | 484.4 | 463.3 | 23.6 | 15.7 | 24.3 | 15.8 | 228.2 | 228.6 | 229.2 | 93.1 | 92.3 | 92.7 | 60 | 59.94 | 60 | 36401 | 1 | 48.6 | 93943.1 | 6543 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0 | 7.5 | 7.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 10:35 | Normal | 506.1 | 509.2 | 483 | 458.1 | 24.1 | 15.8 | 24.6 | 16 | 228.6 | 229 | 230 | 93.6 | 93 | 93.6 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 36698 | 1 | 49.2 | 93946.2 | 6543 | 8 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.7 | 0 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.7 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 10:40 | Normal | 504.8 | 509.8 | 478.8 | 456.7 | 24.2 | 16 | 24.7 | 16.1 | 228.2 | 228.4 | 229.2 | 93.7 | 93 | 93.5 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 36718 | 1 | 49.7 | 93949.2 | 6543 | 8 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 10:45 | Normal | 499.1 | 507.1 | 480.1 | 456.2 | 24.4 | 16.1 | 25 | 16 | 229 | 228.2 | 229.2 | 94 | 93.5 | 93.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36848 | 1 | 50.2 | 93952.3 | 6543 | 8.1 | 8 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 8.1 | 0 | 8 | 7.8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 10:50 | Normal | 509.9 | 504.3 | 476.4 | 444.4 | 24.6 | 16.2 | 25 | 16.6 | 229 | 228.8 | 230.2 | 95 | 94.2 | 94.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 37280 | 1 | 50.6 | 93955.4 | 6543 | 8.2 | 8 | 8.1 | 0 | 7.9 | 0 | 8.2 | 0 | 8 | 7.8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 10:55 | Normal | 506 | 505.2 | 472.8 | 450.6 | 24.8 | 16.3 | 25.3 | 16.4 | 228.6 | 228.2 | 229.6 | 94.8 | 94.3 | 94.6 | 60.01 | 60 | 60 | 37202 | 1 | 51 | 93958.5 | 6543 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8 | 0 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.9 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 11:00 | Normal | 501.9 | 504.1 | 480.2 | 444.7 | 24.8 | 16.3 | 25.1 | 16.7 | 228.8 | 228.4 | 229.6 | 94.7 | 94 | 94.6 | 60 | 60.01 | 60 | 37129 | 1 | 51.5 | 93961.6 | 6543 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.9 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 11:05 | Normal | 499.6 | 501.7 | 479.2 | 449 | 25.1 | 16.6 | 25.2 | 16.6 | 229.2 | 228.6 | 229.8 | 95.7 | 94.9 | 95.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37442 | 1 | 51.9 | 93964.7 | 6543 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0 | 8.4 | 0 | 8 | 7.9 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 11:10 | Normal | 495.7 | 502.8 | 474.7 | 446.4 | 25.3 | 16.5 | 25.6 | 16.9 | 229 | 228.8 | 229.6 | 96 | 95.2 | 95.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 37651 | 1 | 52.3 | 93967.8 | 6543 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0 | 8.4 | 0 | 8.1 | 8.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 11:15 | Normal | 495.4 | 499.8 | 474 | 452.8 | 25.3 | 16.5 | 25.5 | 16.3 | 229 | 228.6 | 230 | 95.2 | 94.7 | 94.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 37316 | 1 | 52.7 | 93971 | 6543 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 11:20 | Normal | 498.8 | 503.6 | 477.8 | 452.7 | 25.4 | 16.5 | 25.3 | 16.9 | 229.4 | 228.6 | 229.8 | 96 | 95.2 | 95.8 | 60 | 59.96 | 59.97 | 37653 | 1 | 53 | 93974.1 | 6543 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 8 | 8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 11:25 | Normal | 501.4 | 503 | 478.6 | 440.3 | 25.1 | 16.6 | 25.5 | 17 | 229.2 | 228.8 | 229.8 | 95.8 | 95 | 95.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 37640 | 1 | 53.3 | 93977.2 | 6544 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0 | 8.1 | 7.9 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 11:30 | Normal | 500.9 | 501.9 | 471.5 | 447.5 | 25.5 | 16.8 | 26.2 | 17.3 | 228.8 | 228.8 | 229.8 | 97.4 | 96.9 | 97.1 | 60 | 60 | 60 | 38323 | 1 | 53.5 | 93980.4 | 6544 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 11:35 | Normal | 503 | 498.2 | 482.3 | 450.1 | 24.9 | 16.5 | 25 | 16.8 | 229.4 | 229 | 229.8 | 95.6 | 95 | 95.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 37552 | 1 | 53.8 | 93983.6 | 6544 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 8 | 7.9 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 11:40 | Normal | 493.8 | 498.9 | 467.6 | 445.5 | 25.6 | 16.9 | 26.2 | 17.1 | 228.8 | 229.2 | 230 | 96.7 | 96.1 | 96.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 38032 | 1 | 54 | 93986.7 | 6544 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.2 | 0 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 11:45 | Normal | 499.8 | 493.9 | 475.8 | 443.6 | 25.7 | 17 | 25.8 | 17.3 | 228.6 | 229.2 | 230.6 | 97.9 | 97.2 | 97.6 | 60 | 60 | 59.99 | 38554 | 1 | 54.3 | 93989.9 | 6544 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0 | 8.5 | 0 | 8.1 | 8.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 11:50 | Normal | 496.9 | 497 | 474.8 | 440.8 | 25.7 | 16.9 | 25.6 | 17.2 | 228.8 | 228.6 | 230.4 | 97.2 | 96.3 | 96.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 38065 | 1 | 54.6 | 93993.1 | 6544 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0 | 8.1 | 8.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 11:55 | Normal | 498.8 | 502.8 | 481.8 | 452.6 | 25.7 | 17 | 25.8 | 17.2 | 229.4 | 229.2 | 230.4 | 98.2 | 97.8 | 98 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 38661 | 1 | 54.7 | 93996.3 | 6544 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.4 | 0 | 8.7 | 0 | 8.1 | 8.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 12:00 | Normal | 495.8 | 499.5 | 475.8 | 450.6 | 26.8 | 17.8 | 27 | 17.9 | 229.8 | 229 | 230.8 | 102.2 | 101.4 | 102 | 60.01 | 59.99 | 60 | 40042 | 1 | 54.9 | 93999.6 | 6544 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.7 | 0 | 8.9 | 0 | 8.5 | 8.6 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 12:05 | Normal | 514.8 | 521.9 | 480.6 | 459.5 | 6.1 | 4.2 | 6.4 | 4.3 | 225.8 | 225.6 | 226.2 | 25 | 24.4 | 24.8 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 8974 | 1 | 54.5 | 94002.1 | 6544 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 12:10 | Normal | 499.9 | 506.1 | 489.3 | 459.1 | 27.8 | 18.1 | 27.8 | 18.6 | 229.8 | 229.4 | 230.6 | 107 | 106.3 | 106.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 42240 | 1 | 53.9 | 94005.1 | 6544 | 9.2 | 9 | 9.1 | 0 | 9 | 0 | 9.2 | 0 | 8.8 | 8.8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 12:15 | Normal | 505.7 | 524.1 | 492.6 | 460.6 | 27 | 17 | 27.1 | 18.1 | 229.8 | 229.6 | 230.8 | 104.4 | 103.6 | 104 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 41062 | 1 | 54.6 | 94008.5 | 6544 | 9.1 | 8.8 | 9 | 0 | 8.5 | 0 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 12:20 | Normal | 495.7 | 508.9 | 485.2 | 455.1 | 27.8 | 17.9 | 27.8 | 18.6 | 230 | 229.2 | 231 | 105.9 | 104.9 | 105.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 41689 | 1 | 55.4 | 94012 | 6544 | 9.3 | 8.9 | 9.2 | 0 | 9 | 0 | 9.1 | 0 | 8.8 | 8.7 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 12:25 | Normal | 496.9 | 514 | 487.3 | 462.3 | 26.3 | 17 | 26.4 | 17.6 | 228.8 | 229.2 | 230.4 | 101 | 100.4 | 100.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 39774 | 1 | 55.8 | 94015.4 | 6545 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.5 | 0 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.4 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 12:30 | Normal | 499.9 | 511.9 | 482.2 | 455.2 | 25.4 | 16.6 | 25.8 | 17.2 | 230 | 229 | 231.2 | 97.7 | 97.1 | 97.7 | 60 | 60 | 59.99 | 38477 | 1 | 55.9 | 94018.6 | 6545 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8.2 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 12:35 | Normal | 498 | 506.1 | 482.7 | 454.6 | 25 | 16.3 | 25.3 | 16.9 | 229.2 | 229.6 | 230.4 | 95.8 | 95.1 | 95.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 37649 | 1 | 56 | 94021.8 | 6545 | 8.3 | 8 | 8.3 | 0 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 8.1 | 8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 12:40 | Normal | 496.9 | 509.1 | 485.2 | 456.2 | 25.1 | 16.3 | 25.2 | 17 | 229.2 | 229.6 | 230.2 | 96 | 95.4 | 95.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 37757 | 1 | 56 | 94024.9 | 6545 | 8.3 | 8 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 | 8 | 8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 12:45 | Normal | 503.6 | 508.7 | 481.8 | 459.3 | 24.8 | 16.1 | 25.1 | 16.5 | 228.6 | 229 | 230.2 | 95.2 | 94.3 | 95 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 37402 | 1 | 55.8 | 94028.1 | 6545 | 8.2 | 8 | 8.2 | 0 | 7.9 | 0 | 8 | 0.1 | 8 | 7.9 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 12:50 | Normal | 502.4 | 510.6 | 482.6 | 457.5 | 24.6 | 16.1 | 25 | 16.6 | 229.4 | 229.4 | 230.4 | 95.2 | 94.5 | 94.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 37348 | 1 | 55.6 | 94031.2 | 6545 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.1 | 8 | 7.9 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 12:55 | Normal | 502.7 | 516.7 | 479.6 | 456.8 | 24.1 | 15.6 | 24.5 | 16.2 | 229 | 228.4 | 230.4 | 93.6 | 92.8 | 93.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 36538 | 1 | 55.6 | 94034.3 | 6545 | 8.1 | 7.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 7.7 | 0.1 | 7.9 | 7.8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 13:00 | Normal | 505.6 | 504.8 | 469.5 | 460.5 | 23.8 | 15.8 | 24.8 | 16.1 | 228.8 | 228.2 | 229.6 | 92.6 | 91.9 | 92.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 36340 | 1 | 55.4 | 94037.3 | 6545 | 8 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.7 | 0 | 7.8 | 0.1 | 8 | 7.8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 13:05 | Normal | 504.9 | 505.1 | 474.4 | 460.3 | 23.9 | 15.8 | 24.5 | 16.1 | 228.8 | 228.4 | 229.8 | 92.8 | 91.9 | 92.6 | 60 | 60 | 60.01 | 36289 | 1 | 55 | 94040.3 | 6545 | 8 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0 | 8 | 0 | 7.9 | 7.8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 13:10 | Normal | 504.9 | 511 | 474.3 | 460.2 | 24 | 15.8 | 24.3 | 15.9 | 228.2 | 229 | 230 | 92.2 | 91.6 | 92.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 36242 | 1 | 55 | 94043.3 | 6545 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.7 | 0 | 8 | 0 | 7.8 | 7.7 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 13:15 | Normal | 506.9 | 513.1 | 478.1 | 458 | 23.3 | 15.3 | 23.6 | 15.6 | 229.2 | 229.4 | 231.2 | 90 | 89.3 | 89.6 | 59.99 | 60 | 60 | 35481 | 1 | 54.9 | 94046.3 | 6545 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.4 | 0 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 13:20 | Normal | 507.5 | 514.8 | 482.4 | 447.6 | 23.2 | 15.3 | 23.2 | 15.8 | 229.6 | 229.2 | 230.6 | 89.9 | 89.1 | 89.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 35429 | 1 | 54.6 | 94049.3 | 6545 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.4 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 7.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 13:25 | Normal | 509.6 | 511.7 | 477 | 455.9 | 23.1 | 15.3 | 23.8 | 15.6 | 228.8 | 229.8 | 230.6 | 90.1 | 89.7 | 89.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 35387 | 1 | 54.4 | 94052.2 | 6546 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.4 | 0 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 13:30 | Normal | 508.1 | 517.6 | 474 | 458.8 | 22.8 | 15.1 | 23.4 | 15.4 | 228.6 | 228.6 | 230 | 89 | 88.2 | 88.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 34943 | 1 | 54.2 | 94055.2 | 6546 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 7.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 13:35 | Normal | 504.9 | 516 | 481.7 | 460.7 | 23.1 | 15.3 | 23.3 | 15.6 | 228.4 | 228.4 | 230 | 90 | 89.3 | 89.8 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 35337 | 1 | 54 | 94058.1 | 6546 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.7 | 7.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 13:40 | Normal | 513 | 516 | 498.9 | 478.8 | 9.6 | 6.5 | 11.8 | 7.1 | 226.4 | 226.4 | 227.6 | 43.2 | 42.8 | 43.2 | 60 | 60 | 60 | 14622 | 1 | 53.8 | 94060.9 | 6546 | 2.7 | 3 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0.7 | 3 | 3.4 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 13:45 | Normal | 522.8 | 514.9 | 485.2 | 469.1 | 20.1 | 13.6 | 21.1 | 14 | 228.4 | 229 | 229.2 | 81.4 | 80.8 | 81.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 33635 | 1 | 53 | 94063.5 | 6546 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.9 | 0 | 6.8 | 0.1 | 7 | 6.8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 13:50 | Normal | 510.4 | 521.5 | 476.5 | 459.4 | 21.8 | 14.2 | 21.8 | 14.6 | 228.8 | 228.4 | 230 | 85 | 84.3 | 84.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 33268 | 1 | 52.8 | 94066.3 | 6546 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.9 | 0 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 13:55 | Normal | 511 | 527 | 480.4 | 460.9 | 21.7 | 14.1 | 21.9 | 14.6 | 228 | 229 | 229.6 | 85.8 | 85.4 | 85.6 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 33687 | 1 | 52.5 | 94069 | 6546 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 7 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 14:00 | Normal | 517.9 | 530 | 488 | 468.9 | 21 | 13.6 | 21.1 | 14 | 228.4 | 228 | 230 | 82.7 | 82.1 | 82.5 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 32431 | 1 | 52.3 | 94071.8 | 6546 | 7 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.7 | 0 | 6.8 | 0.1 | 7 | 6.7 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 14:05 | Normal | 513.9 | 526 | 483.6 | 471.5 | 20.9 | 13.8 | 21 | 14 | 228.6 | 228 | 229.4 | 82.4 | 81.7 | 82.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 32388 | 1 | 52 | 94074.5 | 6546 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 6.7 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 14:10 | Normal | 518 | 527.1 | 476.1 | 469.1 | 20.1 | 13.4 | 20.4 | 13.3 | 229 | 228.4 | 229.6 | 79.3 | 78.7 | 79.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 31126 | 1 | 51.8 | 94077.1 | 6546 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 14:15 | Normal | 521.9 | 530 | 483.9 | 472.7 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 13.5 | 228.2 | 227.8 | 229 | 79.3 | 78.7 | 79.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 31014 | 1 | 51.3 | 94079.7 | 6546 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 14:20 | Normal | 515.3 | 535.7 | 490.1 | 472.1 | 19.5 | 12.9 | 19.3 | 13 | 228.4 | 228.4 | 229.6 | 77.6 | 77 | 77.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 30356 | 1 | 50.8 | 94082.3 | 6546 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 14:25 | Normal | 523.7 | 536.8 | 483 | 474.9 | 18.3 | 12.5 | 19.1 | 12.6 | 227.8 | 228.2 | 228.6 | 75 | 74.3 | 74.7 | 60 | 59.99 | 60 | 29345 | 1 | 50.5 | 94084.8 | 6547 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 0.2 | 6 | 0 | 6.1 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 14:30 | Normal | 517.8 | 533.2 | 467.5 | 472.4 | 18.1 | 12 | 18.8 | 12.4 | 228 | 228.2 | 229.6 | 73.1 | 72.4 | 72.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 28480 | 1 | 50.1 | 94087.2 | 6547 | 6.1 | 5.3 | 6 | 0.3 | 5.8 | 0 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 14:35 | Normal | 525.8 | 537.9 | 483.7 | 477.6 | 18 | 12.1 | 18.2 | 12.2 | 227.8 | 227.8 | 230.2 | 72.9 | 72.5 | 72.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 28453 | 1 | 49.5 | 94089.5 | 6547 | 6 | 5.3 | 6 | 0.2 | 5.8 | 0 | 5.9 | 0.3 | 6.1 | 5.9 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 14:40 | Normal | 515.7 | 541.9 | 478.2 | 477.1 | 17.6 | 11.8 | 18.2 | 12 | 227 | 227.2 | 228.4 | 71.5 | 70.9 | 71.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 27909 | 1 | 49 | 94091.9 | 6547 | 5.9 | 5.2 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0 | 5.7 | 0.3 | 6 | 5.8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 14:45 | Normal | 518.9 | 541.1 | 492.6 | 486.5 | 17.2 | 11.6 | 17.2 | 11.8 | 227 | 227.2 | 228.8 | 70.4 | 69.9 | 70.3 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 27137 | 1 | 48.5 | 94094.2 | 6547 | 5.8 | 5 | 5.8 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 14:50 | Normal | 511.1 | 542.7 | 477.6 | 491.6 | 16.5 | 11.3 | 16.9 | 11.4 | 227.4 | 226.8 | 228 | 68.1 | 67.3 | 67.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 26186 | 1 | 48 | 94096.4 | 6547 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 14:55 | Normal | 509.7 | 546.8 | 482.1 | 489 | 16.1 | 11 | 16.1 | 11.1 | 227.2 | 226.2 | 228.6 | 65.9 | 65.4 | 65.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25279 | 1 | 47.4 | 94098.5 | 6547 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 15:00 | Normal | 498.1 | 546.1 | 493.1 | 488.9 | 15.7 | 10.7 | 15.2 | 10.8 | 226.6 | 227 | 228.2 | 63.4 | 63.1 | 63.3 | 60.01 | 60 | 60 | 24475 | 1 | 47 | 94100.6 | 6547 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 5.4 | 5.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 15:05 | Normal | 501.4 | 548.2 | 469.4 | 490.3 | 15.3 | 10.5 | 15.4 | 10.5 | 226.4 | 226.4 | 227.8 | 61.8 | 61.3 | 61.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 23713 | 1 | 46.5 | 94102.6 | 6547 | 5.1 | 4.4 | 5.1 | 0.2 | 5 | 0 | 5 | 0.4 | 5.2 | 5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 15:10 | Normal | 488.5 | 552.5 | 476.3 | 486.3 | 14.8 | 10.1 | 14.6 | 10.3 | 226 | 226.4 | 226.8 | 59.7 | 58.9 | 59.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 22861 | 1 | 46 | 94104.5 | 6547 | 5 | 4.2 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.4 | 5 | 4.8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 15:15 | Normal | 489.8 | 556.6 | 446.1 | 489.1 | 14.5 | 9.8 | 15.1 | 10.1 | 225.8 | 225.4 | 227 | 58.2 | 57.7 | 58.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22343 | 1 | 45.5 | 94106.4 | 6547 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 0.2 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.4 | 5 | 4.7 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 15:20 | Normal | 475 | 552.8 | 456.5 | 491.4 | 14.4 | 9.7 | 14.8 | 9.9 | 225.6 | 225.8 | 227.2 | 57 | 56.5 | 56.8 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 21845 | 1 | 44.9 | 94108.3 | 6547 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 0.2 | 4.6 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 15:25 | Normal | 478.4 | 554.3 | 440.8 | 490.4 | 13.3 | 9.2 | 13.7 | 9.4 | 225.8 | 225 | 226 | 53.2 | 52.8 | 53 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 20272 | 1 | 44.5 | 94110 | 6548 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 15:30 | Normal | 461 | 552.5 | 449.8 | 495.7 | 12.6 | 8.5 | 12.6 | 8.7 | 225.6 | 225.2 | 226.2 | 49.4 | 48.9 | 49.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 19048 | 1 | 44 | 94111.7 | 6548 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 15:35 | Normal | 450.9 | 557.7 | 423.9 | 492.9 | 12.8 | 8.6 | 13.2 | 8.9 | 224.8 | 225.8 | 226.2 | 49.6 | 49 | 49.3 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 18908 | 1 | 43.5 | 94113.2 | 6548 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 4 | 0 | 4.1 | 0.5 | 4.3 | 4.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 15:40 | Normal | 445.6 | 555.4 | 455.1 | 492 | 11.4 | 7.8 | 10.6 | 7.9 | 225 | 224.2 | 226.2 | 43.6 | 43.2 | 43.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 16557 | 1 | 43 | 94114.7 | 6548 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 15:45 | Normal | 530.8 | 563.7 | 415.2 | 493.1 | 8.9 | 8 | 12.3 | 8.2 | 224.8 | 225.4 | 226.2 | 44.1 | 43.6 | 44 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 16608 | 1 | 42.5 | 94116.1 | 6548 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 0.4 | 3.7 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.9 | 3.8 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 15:50 | Normal | 544.3 | 555.8 | 414.5 | 501.1 | 8.2 | 7.6 | 11.4 | 7.8 | 225.4 | 225 | 226.8 | 42.3 | 41.8 | 42.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16009 | 1 | 42.1 | 94117.5 | 6548 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 15:55 | Normal | 561.8 | 568.8 | 407.2 | 501 | 7.8 | 7.3 | 11.1 | 7.5 | 225 | 224.6 | 226.8 | 40.3 | 39.9 | 40.3 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 15196 | 1 | 41.6 | 94118.8 | 6548 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.6 | 3.4 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 16:00 | Normal | 567.7 | 569.8 | 392.7 | 499.7 | 7.4 | 7.1 | 10.8 | 7.3 | 225 | 225.8 | 226.4 | 38.6 | 38.2 | 38.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 14557 | 1 | 41.1 | 94120 | 6548 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.2 | 0.6 | 3.5 | 3.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 16:05 | Normal | 567.7 | 576.9 | 383.5 | 507.5 | 7.1 | 6.8 | 10.2 | 7 | 225.4 | 225.2 | 226.2 | 36.8 | 36.3 | 36.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 13869 | 1 | 40.5 | 94121.2 | 6548 | 3.1 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 16:10 | Normal | 561.9 | 573.1 | 396.7 | 505.2 | 6.9 | 6.5 | 9.4 | 6.5 | 225.6 | 225 | 227 | 34.9 | 34.3 | 34.7 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 13162 | 1 | 40.2 | 94122.3 | 6548 | 3 | 0.1 | 3 | 0.4 | 2.9 | 0 | 3 | 0.6 | 3.1 | 3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 16:15 | Normal | 562.3 | 566.5 | 351.7 | 497.5 | 6.4 | 6.2 | 9.3 | 6.3 | 225.4 | 224.8 | 226.4 | 32.6 | 32.1 | 32.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 12305 | 1 | 40.1 | 94123.4 | 6548 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0.6 | 2.9 | 2.7 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 16:20 | Normal | 549.7 | 545.9 | 435.2 | 501.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 224.4 | 223.4 | 225.4 | 16.1 | 15.5 | 15.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 5042 | 1 | 39.6 | 94124 | 6548 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 16:25 | Normal | 576.9 | 578 | 352.9 | 509.9 | 5.8 | 5.5 | 7.9 | 5.6 | 224.6 | 224.4 | 225.4 | 29.5 | 29 | 29.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11110 | 1 | 39.1 | 94125 | 6549 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 16:30 | Normal | 567.2 | 577 | 323.3 | 500.4 | 5 | 5 | 7.1 | 5 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 25.8 | 25.4 | 25.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9764 | 1 | 38.9 | 94125.9 | 6549 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 16:35 | Normal | 568.8 | 570.9 | 313.6 | 503.5 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 224 | 223.4 | 225 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6093 | 1 | 38.4 | 94126.6 | 6549 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 16:40 | Normal | 580.8 | 584.9 | 292.5 | 506.4 | 4.5 | 4.3 | 6.6 | 4.5 | 224.2 | 224 | 225.4 | 23.3 | 23 | 23.2 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 8723 | 1 | 37.9 | 94127 | 6549 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 16:45 | Normal | 572.4 | 575.7 | 264.8 | 508.8 | 4.6 | 4.4 | 6.3 | 4.5 | 224 | 224 | 225.6 | 22.6 | 22.2 | 22.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8471 | 1 | 37.6 | 94127.7 | 6549 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 16:50 | Normal | 542.8 | 545.8 | 369.7 | 483.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 222.6 | 222.4 | 224 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 2742 | 1 | 37.4 | 94128.3 | 6549 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 16:55 | Normal | 553.2 | 561.1 | 507.5 | 492.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 223.2 | 222.8 | 224.2 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2856 | 1 | 37 | 94128.5 | 6549 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 17:00 | Normal | 556.7 | 552.9 | 524.6 | 479.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 223.6 | 223 | 225.2 | 8.3 | 7.9 | 8 | 60 | 59.96 | 60.01 | 3060 | 1 | 36.7 | 94128.7 | 6549 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 17:05 | Normal | 549.7 | 556 | 510.9 | 489.9 | 2.1 | 1.7 | 2 | 1.5 | 224 | 222.8 | 225.2 | 10.8 | 10.3 | 10.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4085 | 1 | 36.4 | 94129 | 6549 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 17:10 | Normal | 536.8 | 578 | 539.2 | 510.2 | 3.3 | 2.8 | 2 | 2.6 | 224 | 223.6 | 225 | 15.3 | 14.9 | 15.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5647 | 1 | 36.2 | 94129.4 | 6549 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 17:15 | Normal | 554.8 | 556.9 | 540.7 | 485.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 222.8 | 222.8 | 224.4 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 3241 | 1 | 36 | 94129.8 | 6549 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 17:20 | Normal | 556.5 | 567.8 | 527.7 | 505.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 223.6 | 222.6 | 225 | 8.7 | 8.1 | 8.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3241 | 1 | 35.8 | 94130.1 | 6549 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 17:25 | Normal | 534.7 | 542.9 | 523.8 | 493.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 223.4 | 222.6 | 224.8 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1299 | 1 | 35.6 | 94130.3 | 6550 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 17:30 | Normal | 523.3 | 568.8 | 503.8 | 468.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 223.4 | 222.8 | 225 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 869 | 1 | 35.5 | 94130.3 | 6550 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 17:35 | Normal | 520.9 | 528.5 | 504.5 | 485.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 223.8 | 222.8 | 225.4 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 955 | 1 | 35.3 | 94130.4 | 6550 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 17:40 | Normal | 553.9 | 546.1 | 500.8 | 466.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 223.8 | 223.4 | 226 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1060 | 1 | 35.1 | 94130.5 | 6550 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 17:45 | Normal | 507 | 537.5 | 477.4 | 421.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224 | 223.2 | 225.8 | 2 | 1.7 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60 | 618 | 1 | 34.9 | 94130.6 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 17:50 | Normal | 475.7 | 541.7 | 404 | 380.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 223 | 225 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 460 | 1 | 34.7 | 94130.6 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 17:55 | Normal | 406.6 | 537.8 | 456.7 | 329.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 223.4 | 225.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 494 | 1 | 34.6 | 94130.7 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 18:00 | Normal | 538.8 | 560.7 | 501.2 | 476 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 224.8 | 223.4 | 225.8 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 891 | 1 | 34.5 | 94130.7 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 18:05 | Normal | 531.5 | 540.4 | 501.8 | 464.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 224.4 | 224 | 226.4 | 3.3 | 3 | 3.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1124 | 1 | 34.3 | 94130.8 | 6550 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 18:10 | Normal | 528.9 | 531.8 | 500.1 | 487.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 920 | 1 | 34.3 | 94130.9 | 6550 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 18:15 | Normal | 449 | 531.2 | 441.2 | 433.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 224 | 226.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 512 | 1 | 34.2 | 94131 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 18:20 | Normal | 199.6 | 458.7 | 230.9 | 204.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 226 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 132 | 1 | 34 | 94131 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 18:25 | Normal | 199.9 | 440.9 | 199.8 | 200.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 225.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 78 | 1 | 33.9 | 94131 | 6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 18:30 | Normal | 199.5 | 501.9 | 199.6 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.8 | 226.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 26 | 1 | 33.7 | 94131 | 6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 18:35 | Normal | 199.4 | 451 | 200.1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 226 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 19 | 1 | 33.6 | 94131 | 6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 18:40 | Normal | 181.9 | 357.9 | 210.3 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.6 | 225 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18 | 1 | 33.4 | 94131 | 6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-01-06 18:45 | Normal | 185.2 | 169.2 | 154.3 | 170.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16 | 1 | 33.3 | 94131 | 6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0