## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-07 04:59 | Wait | 514.7 | 515.4 | 503.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 234.6 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 80629.6 | 6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 05:04 | Normal | 450.2 | 199.9 | 438.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.4 | 235.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 163 | 1 | 23.8 | 80629.6 | 6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 05:09 | Normal | 490.2 | 199.7 | 445.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 235.4 | 236.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 214 | 1 | 24.2 | 80629.6 | 6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 05:14 | Normal | 542.8 | 265.8 | 475.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 236.4 | 237.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 321 | 1 | 24.5 | 80629.7 | 6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 05:19 | Normal | 534.8 | 318.7 | 492 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.2 | 236 | 236.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 478 | 1 | 24.7 | 80629.7 | 6202 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 05:24 | Normal | 561.9 | 484.2 | 506.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 655 | 1 | 24.9 | 80629.7 | 6202 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 05:29 | Normal | 566.5 | 540.6 | 532.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.6 | 235.4 | 237 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 742 | 1 | 25.1 | 80629.8 | 6202 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 05:34 | Normal | 549.5 | 549.9 | 516.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 824 | 1 | 25.3 | 80629.9 | 6203 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 05:39 | Normal | 572.4 | 480.7 | 526.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.2 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1061 | 1 | 25.5 | 80629.9 | 6203 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 05:44 | Normal | 570.2 | 559.7 | 528.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 238 | 235.4 | 236.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 60 | 60.01 | 60 | 1165 | 1 | 25.7 | 80630 | 6203 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 05:49 | Normal | 560.1 | 545.7 | 529.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 238 | 235.4 | 237 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60 | 1283 | 1 | 25.9 | 80630.1 | 6203 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 05:54 | Normal | 564.6 | 515.7 | 518.7 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 237.2 | 234.6 | 236 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1585 | 1 | 26.1 | 80630.3 | 6203 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 05:59 | Normal | 583.8 | 535.9 | 523 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 237.6 | 235.2 | 235.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 1860 | 1 | 26.3 | 80630.4 | 6203 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 06:04 | Normal | 592.5 | 553.7 | 535.4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 237.2 | 236.4 | 236.8 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 2210 | 1 | 26.5 | 80630.6 | 6203 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 06:09 | Normal | 600.8 | 471 | 543.1 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0 | 237.6 | 235 | 236 | 6.2 | 6.4 | 6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2439 | 1 | 26.8 | 80630.8 | 6203 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 06:14 | Normal | 608.4 | 498.8 | 536.9 | 0 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 0 | 237.8 | 236 | 236.6 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2933 | 1 | 27 | 80631 | 6203 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 06:19 | Normal | 603.4 | 517.3 | 540.9 | 0 | 1.6 | 2.9 | 1.2 | 0 | 238 | 235.6 | 237 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3278 | 1 | 27.3 | 80631.3 | 6203 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 06:24 | Normal | 540.4 | 570.8 | 557.9 | 0 | 2.8 | 3.1 | 1.2 | 0 | 238.4 | 236.4 | 236.8 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 3874 | 1 | 27.5 | 80631.5 | 6203 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 06:29 | Normal | 532.1 | 559.7 | 562.1 | 0 | 3.3 | 2.8 | 1.1 | 0 | 238 | 236.4 | 236.8 | 10.3 | 10.3 | 10 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4199 | 1 | 27.8 | 80631.9 | 6203 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 06:34 | Normal | 558.2 | 570.8 | 558.4 | 0 | 4.8 | 3.2 | 1.3 | 0 | 237.6 | 236 | 237 | 13.1 | 13.2 | 13 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5271 | 1 | 28 | 80632.3 | 6204 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 06:39 | Normal | 591.7 | 573.9 | 561.8 | 0 | 5.6 | 3.8 | 1.5 | 0 | 238.4 | 235.4 | 236.8 | 15.8 | 16 | 15.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6370 | 1 | 28.2 | 80632.8 | 6204 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 06:44 | Normal | 596.7 | 570.9 | 487.4 | 0 | 6 | 4.2 | 2.6 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.2 | 17.9 | 18 | 17.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 7222 | 1 | 28.6 | 80633.4 | 6204 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 06:49 | Normal | 587.7 | 575.7 | 555.8 | 0 | 6.3 | 4.3 | 2.8 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.8 | 19.1 | 19.2 | 18.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7542 | 1 | 28.9 | 80634 | 6204 | 0.6 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 06:54 | Normal | 596.4 | 560.9 | 500.1 | 0 | 6.3 | 4.5 | 3.6 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.4 | 20 | 20.4 | 19.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7879 | 1 | 29.3 | 80634.6 | 6204 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 06:59 | Normal | 596.2 | 570.9 | 535.8 | 0 | 7.8 | 5.4 | 5.3 | 0 | 238.6 | 237 | 237.8 | 26 | 25.9 | 25.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10178 | 1 | 29.7 | 80635.4 | 6204 | 0.7 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 07:04 | Normal | 591.1 | 569.8 | 555.3 | 0 | 8.5 | 5.8 | 5.8 | 0 | 238.8 | 237.4 | 237.8 | 27.9 | 28.1 | 27.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 11069 | 1 | 30.1 | 80636.3 | 6204 | 0.8 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 07:09 | Normal | 585.1 | 564.7 | 558.4 | 0 | 8.7 | 6 | 5.9 | 0 | 238 | 236.8 | 238.2 | 28.6 | 28.5 | 28.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11268 | 1 | 30.5 | 80637.2 | 6204 | 0.7 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 07:14 | Normal | 585.3 | 572 | 539.8 | 0 | 9 | 6.1 | 6.4 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 29.4 | 29.3 | 29.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11610 | 1 | 30.9 | 80638.1 | 6204 | 0.8 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 07:19 | Normal | 587.1 | 571.9 | 542.3 | 0 | 9.6 | 6.6 | 8.2 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.2 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13186 | 1 | 31.2 | 80639.2 | 6204 | 0.8 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 07:24 | Normal | 579.3 | 562.9 | 548.2 | 0 | 10.9 | 6.9 | 8.8 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 35.6 | 35.7 | 35.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13982 | 1 | 31.6 | 80640.3 | 6204 | 1.8 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 07:29 | Normal | 591.8 | 561.9 | 542.1 | 0 | 12.8 | 7.6 | 9.6 | 0 | 238.4 | 236.4 | 238 | 40 | 40.2 | 39.9 | 60 | 60.04 | 59.99 | 15932 | 1 | 32 | 80641.6 | 6204 | 3 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 07:34 | Normal | 581.8 | 567.2 | 541.5 | 0 | 13.5 | 7.8 | 9.9 | 0 | 238 | 236 | 237.6 | 41.7 | 41.6 | 41.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 16493 | 1 | 32.5 | 80642.9 | 6205 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 0 | 0.4 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 07:39 | Normal | 584.4 | 558.7 | 546.3 | 0 | 13.8 | 8.1 | 10.1 | 0 | 237.2 | 237.4 | 237.8 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 17054 | 1 | 32.9 | 80644.4 | 6205 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 07:44 | Normal | 584.9 | 554.6 | 541.2 | 0 | 14.6 | 8.6 | 10.9 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 18199 | 1 | 33.3 | 80645.8 | 6205 | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 07:49 | Normal | 579.5 | 564.5 | 536.8 | 0 | 15.6 | 9 | 11.5 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.8 | 47.1 | 47.1 | 47 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19097 | 1 | 33.7 | 80647.4 | 6205 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0.5 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 07:54 | Normal | 577.1 | 559.5 | 537.4 | 0 | 15.1 | 8.9 | 11.3 | 0 | 239 | 236.8 | 238.6 | 46.2 | 46.1 | 46 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18524 | 1 | 34.1 | 80648.9 | 6205 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0.6 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 07:59 | Normal | 581.7 | 556.2 | 539.8 | 0 | 17 | 10 | 12.6 | 0 | 238.4 | 236.4 | 238.2 | 51.5 | 51.4 | 51.3 | 60.09 | 60.08 | 60.06 | 20837 | 1 | 34.6 | 80650.6 | 6205 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0.6 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 08:04 | Normal | 578.5 | 543.9 | 539.8 | 0 | 17.6 | 11.7 | 13 | 0 | 238 | 237.2 | 237.6 | 54.7 | 54.6 | 54.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 22003 | 1 | 35.1 | 80652.3 | 6205 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 0 | 1.9 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 08:09 | Normal | 567.1 | 550.4 | 537.6 | 0 | 18.8 | 13.2 | 13.8 | 0 | 238.8 | 237.2 | 239.6 | 58.8 | 58.7 | 58.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 23619 | 1 | 35.7 | 80654.2 | 6205 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5 | 0.1 | 2.7 | 4.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 08:14 | Normal | 590.1 | 567.4 | 535.7 | 0 | 17.7 | 12.8 | 14 | 0 | 240 | 237 | 237.6 | 58.9 | 58.9 | 58.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 22415 | 1 | 36.3 | 80656.1 | 6205 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 2.8 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 08:19 | Normal | 589 | 576.1 | 562.6 | 0 | 17.4 | 12.8 | 11.7 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.6 | 56.8 | 56.9 | 56.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 21811 | 1 | 36.8 | 80658 | 6205 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 2.5 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 08:24 | Normal | 564 | 546.4 | 523.7 | 0 | 20.7 | 15.5 | 15.4 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.4 | 65.2 | 65.4 | 65.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 26581 | 1 | 37.1 | 80659.9 | 6205 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 3.7 | 5.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 08:29 | Normal | 620.5 | 594.3 | 578.4 | 0 | 12.8 | 10.6 | 9.7 | 0 | 239 | 237 | 238.6 | 42.8 | 42.6 | 42.6 | 60 | 60.01 | 60 | 23253 | 1 | 37.4 | 80661.7 | 6205 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | 3 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 08:34 | Normal | 639.2 | 582.9 | 561.4 | 0 | 5.8 | 12.8 | 12.6 | 0 | 238.8 | 237.2 | 239 | 43.5 | 43.5 | 43.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 15695 | 1 | 37.4 | 80663.2 | 6206 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 08:39 | Normal | 652.4 | 587.4 | 572 | 0 | 4.8 | 13.6 | 12.6 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.8 | 30.9 | 30.9 | 30.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 17545 | 1 | 37.1 | 80664.5 | 6206 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 5.2 | 5.4 | 0.5 | 3.3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 08:44 | Normal | 543.6 | 458 | 511.9 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.3 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60 | 6320 | 1 | 36.7 | 80665.4 | 6206 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 08:49 | Normal | 568.9 | 483.6 | 525 | 0 | 6.1 | 5.6 | 5 | 0 | 237.6 | 235 | 236 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8543 | 1 | 36 | 80666.1 | 6206 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 08:54 | Normal | 648.4 | 568 | 595.2 | 0 | 5.4 | 18.2 | 7.6 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.6 | 43 | 42.9 | 42.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 20855 | 1 | 36.1 | 80667.5 | 6206 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 6.2 | 6.5 | 0.8 | 4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 08:59 | Normal | 638.9 | 566.9 | 585.5 | 0 | 4.3 | 19.3 | 9.3 | 0 | 239 | 237.8 | 239 | 47 | 46.9 | 46.9 | 60 | 59.98 | 60 | 18058 | 1 | 36.8 | 80669.1 | 6206 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 6.5 | 6.8 | 1 | 4.3 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 09:04 | Normal | 610.9 | 575.8 | 546.7 | 0 | 13 | 16.1 | 16.3 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.6 | 61.4 | 61.4 | 61.2 | 60.01 | 59.97 | 60 | 22790 | 1 | 37.3 | 80670.9 | 6206 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 5.2 | 5.5 | 0.8 | 3 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 09:09 | Normal | 626.8 | 588.5 | 560.8 | 0 | 10 | 13.6 | 15.7 | 0 | 239 | 237.2 | 238.6 | 43.8 | 43.9 | 43.6 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 20295 | 1 | 37.6 | 80672.4 | 6206 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 4.8 | 4.9 | 1.1 | 3.4 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 09:14 | Normal | 631.5 | 593.8 | 554.6 | 0 | 7.5 | 13.3 | 16.3 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 44.6 | 44.7 | 44.5 | 59.95 | 60 | 59.98 | 18712 | 1 | 37.7 | 80674 | 6206 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 1.9 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 09:19 | Normal | 637.5 | 589.8 | 540.6 | 0 | 3.3 | 12.4 | 17.2 | 0 | 237.4 | 237 | 237.6 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 21480 | 1 | 38 | 80675.7 | 6206 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.6 | 5.8 | 1.1 | 3.3 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 09:24 | Normal | 627.9 | 554.4 | 523.7 | 0 | 3.5 | 19.8 | 20.7 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 60.5 | 60.8 | 60.3 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 25455 | 1 | 38.5 | 80677.5 | 6206 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 6.4 | 6.6 | 1.5 | 4 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 09:29 | Normal | 531.3 | 480 | 505.1 | 0 | 8.3 | 6.8 | 5.7 | 0 | 236.2 | 235.8 | 236.6 | 25.4 | 25.2 | 25.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10116 | 1 | 38.8 | 80679.1 | 6206 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 09:34 | Normal | 606.7 | 559 | 530.9 | 0 | 8.3 | 11.5 | 19.2 | 0 | 237.4 | 236.8 | 238.6 | 49.3 | 49.3 | 49.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 15374 | 1 | 38.6 | 80680.6 | 6207 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 2 | 3.4 | 3.1 | 1.6 | 2.9 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 09:39 | Normal | 652.9 | 593.6 | 618.7 | 0 | 7.9 | 19.5 | 4.5 | 0 | 238.6 | 237 | 238.2 | 43.7 | 43.9 | 43.7 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 21327 | 1 | 38 | 80681.4 | 6207 | 3.2 | 3 | 3 | 2.9 | 7.3 | 7.5 | 2 | 4.6 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 09:44 | Normal | 540.1 | 485.9 | 511.4 | 0 | 6.7 | 5.5 | 4.6 | 0 | 236.2 | 235 | 235.8 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 59.99 | 60 | 60 | 8533 | 1 | 38 | 80682.8 | 6207 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 09:49 | Normal | 660.5 | 585.4 | 614 | 0 | 7.5 | 22.8 | 9.3 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.6 | 40.2 | 40.2 | 40 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 18022 | 1 | 37.6 | 80683.7 | 6207 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 7.1 | 7.3 | 2.4 | 5 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 09:54 | Normal | 620.5 | 556.4 | 575.4 | 0 | 10.6 | 20.6 | 9.8 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239 | 59 | 59 | 58.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20775 | 1 | 37.9 | 80685.3 | 6207 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 6.6 | 6.8 | 1.8 | 4.5 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 09:59 | Normal | 528.8 | 494.9 | 505.2 | 0 | 8.5 | 7.2 | 6.5 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.6 | 27 | 27 | 26.9 | 60 | 60 | 60 | 10962 | 1 | 38.3 | 80686.8 | 6207 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.6 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 10:04 | Normal | 615.5 | 550.7 | 522.6 | 0 | 5.1 | 19.7 | 21 | 0 | 238 | 238 | 238.4 | 59.4 | 59.5 | 59.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 24347 | 1 | 38.8 | 80688.7 | 6207 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0.7 | 5.3 | 5.8 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 10:09 | Normal | 599.3 | 557.3 | 568.2 | 0 | 18.6 | 20 | 9.5 | 0 | 239.6 | 238.6 | 240 | 67.3 | 67.4 | 67.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 25125 | 1 | 39.3 | 80690.6 | 6207 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 6.9 | 7.1 | 1 | 3.4 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 10:14 | Normal | 519.3 | 491.9 | 497.5 | 0 | 5.8 | 4.3 | 4.1 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.4 | 17.2 | 17.1 | 17 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7149 | 1 | 39.6 | 80692.2 | 6207 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 10:19 | Normal | 575.1 | 531.1 | 530.6 | 0 | 14.6 | 17.6 | 9 | 0 | 238.2 | 236 | 236.6 | 52.8 | 52.9 | 52.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22248 | 1 | 39 | 80693.3 | 6207 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 5.1 | 5.4 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 10:24 | Normal | 627.1 | 542.6 | 543.6 | 0 | 9.1 | 26.7 | 19 | 0 | 239 | 239 | 238.8 | 70.6 | 70.7 | 70.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 25957 | 1 | 39.8 | 80695.6 | 6207 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 8.4 | 8.5 | 3.3 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 10:29 | Normal | 522.1 | 481.8 | 500.9 | 0 | 7.1 | 5.8 | 5.2 | 0 | 236 | 235 | 235.6 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 8659 | 1 | 40.3 | 80697.3 | 6207 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 10:34 | Normal | 538.1 | 499.9 | 505.5 | 0 | 7.9 | 6.6 | 6 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 60 | 60 | 60 | 10132 | 1 | 40 | 80698.7 | 6208 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 10:39 | Normal | 624.3 | 530.7 | 543.8 | 0 | 9 | 28.2 | 18.3 | 0 | 239 | 237.4 | 238 | 73.9 | 74 | 73.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 27719 | 1 | 40 | 80700.5 | 6208 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 8.3 | 8.5 | 4.5 | 6.4 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 10:44 | Normal | 616.5 | 539.9 | 538.6 | 0 | 8.3 | 24.6 | 17.8 | 0 | 239 | 237.8 | 237.2 | 65.6 | 65.7 | 65.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 23701 | 1 | 41 | 80702.8 | 6208 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 7.5 | 7.7 | 3.3 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 10:49 | Normal | 607.6 | 547.8 | 542 | 0 | 10 | 22.2 | 16.4 | 0 | 239.6 | 238.4 | 238.8 | 63.5 | 63.6 | 63.4 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 23412 | 1 | 41.3 | 80704.5 | 6208 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 7 | 7 | 3 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 10:54 | Normal | 616.7 | 535.6 | 533.6 | 0 | 9.6 | 25.8 | 19.7 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.8 | 63 | 62.9 | 62.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 25411 | 1 | 41.5 | 80706.4 | 6208 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 8 | 8.2 | 3.8 | 5.8 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 10:59 | Normal | 616.3 | 530.2 | 533.7 | 0 | 5.1 | 25.4 | 17.3 | 0 | 238.2 | 238 | 237.4 | 63.3 | 63.4 | 63.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 25773 | 1 | 42.2 | 80708.5 | 6208 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 7.9 | 8 | 3.4 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 11:04 | Normal | 514.9 | 485.1 | 491.4 | 0 | 8.3 | 6.7 | 6.2 | 0 | 237 | 235.4 | 236 | 25 | 25.1 | 25 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10055 | 1 | 42.3 | 80710.1 | 6208 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 11:09 | Normal | 651.6 | 544 | 588.7 | 0 | 5.1 | 29.7 | 11.8 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239 | 64.6 | 64.5 | 64.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26766 | 1 | 41.1 | 80710.9 | 6208 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 8.9 | 9 | 4.4 | 6.7 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 11:14 | Normal | 637.6 | 538.6 | 551.6 | 0 | 0.3 | 26.6 | 16.8 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.8 | 57.4 | 57.5 | 57.2 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 23707 | 1 | 41.7 | 80713 | 6208 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 3.5 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 11:19 | Normal | 625.6 | 553.2 | 548.4 | 0 | 3 | 21.3 | 14.5 | 0 | 238.6 | 237.8 | 238.6 | 51.5 | 51.5 | 51.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 17681 | 1 | 42.2 | 80714.9 | 6208 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 6.9 | 2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 11:24 | Normal | 510.9 | 476 | 481.8 | 0 | 8.4 | 7 | 6.3 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 9863 | 1 | 42.3 | 80716.4 | 6208 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 11:29 | Normal | 541.8 | 465 | 505 | 0 | 7.3 | 6.6 | 5.4 | 0 | 236.2 | 235 | 235.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 9352 | 1 | 41.3 | 80717.3 | 6208 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 11:34 | Normal | 547.2 | 498.9 | 502 | 0 | 7.7 | 6.5 | 6 | 0 | 236 | 234.2 | 236 | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10140 | 1 | 40.7 | 80718.4 | 6209 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 11:39 | Normal | 657.9 | 598.8 | 583.8 | 0 | 0 | 15 | 11.6 | 0 | 239 | 236.8 | 238.2 | 36.5 | 36.5 | 36.3 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 16903 | 1 | 40.2 | 80719.7 | 6209 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 11:44 | Normal | 620.1 | 559.7 | 545 | 0 | 7.2 | 20.8 | 16.8 | 0 | 239.4 | 238.2 | 238.4 | 61.5 | 61.5 | 61.4 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 21342 | 1 | 40.5 | 80721.3 | 6209 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 6.7 | 6.8 | 1.7 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 11:49 | Normal | 616.2 | 542.3 | 555.3 | 0 | 6.7 | 23.6 | 12.5 | 0 | 239.4 | 237 | 240 | 58.2 | 58.2 | 57.9 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 20118 | 1 | 41.2 | 80723.2 | 6209 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 7.4 | 7.6 | 3.1 | 5.1 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 11:54 | Normal | 503.9 | 488.4 | 485.7 | 0 | 5.3 | 4 | 3.8 | 0 | 236 | 235 | 235.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6233 | 1 | 41.3 | 80724.5 | 6209 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 11:59 | Normal | 635.7 | 583.8 | 601.2 | 0 | 12.4 | 22.5 | 9.8 | 0 | 238.4 | 237.6 | 239 | 63.7 | 63.8 | 63.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 23408 | 1 | 40.5 | 80725.2 | 6209 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 7.3 | 7.4 | 2.4 | 4.6 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 12:04 | Normal | 619.6 | 537 | 569.5 | 0 | 9.6 | 27.3 | 11.9 | 0 | 238.8 | 237 | 237.8 | 61.4 | 62 | 61.2 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 23770 | 1 | 41 | 80727 | 6209 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 8.2 | 8.4 | 3.7 | 6.1 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 12:09 | Normal | 619.1 | 539.8 | 581.8 | 0 | 4.1 | 23.8 | 4.1 | 0 | 237.6 | 236.2 | 238.2 | 44.3 | 44.3 | 44 | 60 | 60 | 60.01 | 19689 | 1 | 41.4 | 80728.7 | 6209 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 7.3 | 7.3 | 2.8 | 5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 12:14 | Normal | 512.9 | 475.2 | 485.7 | 0 | 6.4 | 5.4 | 4.6 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.6 | 19.9 | 20 | 19.8 | 60 | 60 | 60 | 7678 | 1 | 41.4 | 80729.9 | 6209 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 12:19 | Normal | 539.6 | 524.5 | 503.3 | 0 | 8.2 | 6.5 | 6.1 | 0 | 236.4 | 235 | 235.2 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 10550 | 1 | 40.9 | 80731.1 | 6209 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 12:24 | Normal | 643.1 | 585.3 | 588.4 | 0 | 3 | 16 | 7 | 0 | 237.6 | 235.4 | 237 | 29.1 | 29 | 28.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19195 | 1 | 41.1 | 80732.7 | 6209 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 6.4 | 6.5 | 1.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 12:29 | Normal | 629 | 557 | 544.5 | 0 | 2.7 | 20.7 | 15.5 | 0 | 239 | 236.4 | 236.8 | 51.4 | 51.4 | 51.1 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 21112 | 1 | 41.7 | 80734.4 | 6209 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 6.3 | 6.3 | 2.7 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 12:34 | Normal | 626 | 570.6 | 547.5 | 0 | 2.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238.8 | 45.8 | 45.8 | 45.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 18641 | 1 | 42.6 | 80736.1 | 6210 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 5.9 | 2 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 12:39 | Normal | 639.4 | 605.8 | 589.5 | 0 | 5.6 | 9.8 | 9.2 | 0 | 237.8 | 236.6 | 236.2 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 16339 | 1 | 43.1 | 80737.3 | 6210 | 2 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 4.3 | 4.2 | 1.4 | 0.9 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 12:44 | Normal | 633.1 | 594.7 | 575.9 | 0 | 4.6 | 9.5 | 7.9 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.2 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 14398 | 1 | 43.3 | 80738.5 | 6210 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 5.1 | 5.3 | 0.9 | 0 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 12:49 | Normal | 616.3 | 556.3 | 545.6 | 0 | 6.1 | 19.3 | 13.7 | 0 | 239 | 237.6 | 238 | 51.4 | 51.4 | 51.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 22042 | 1 | 43.8 | 80739.9 | 6210 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 6.2 | 6.3 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 12:54 | Normal | 618.8 | 528.3 | 513.3 | 0 | 4.3 | 26.3 | 21.2 | 0 | 240.2 | 237.4 | 238.2 | 60.8 | 60.7 | 60.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20339 | 1 | 45 | 80741.7 | 6210 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.3 | 7.8 | 8 | 4.5 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 12:59 | Normal | 624.9 | 578.5 | 527 | 0 | 5 | 14.3 | 20 | 0 | 239.2 | 237 | 238 | 45.2 | 45.4 | 45 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 19088 | 1 | 45.6 | 80743.2 | 6210 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1 | 5 | 5.4 | 1 | 2.1 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 13:04 | Normal | 614.2 | 568.5 | 539.6 | 0 | 12.3 | 19 | 18.6 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.4 | 69.8 | 70.1 | 69.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 27298 | 1 | 45.2 | 80744.5 | 6210 | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 6.3 | 6 | 2.3 | 3.5 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 13:09 | Normal | 552.6 | 531.5 | 498.9 | 0 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236 | 25 | 25.1 | 25 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 15076 | 1 | 46.2 | 80746.5 | 6210 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 13:14 | Normal | 621.8 | 568.9 | 514.1 | 0 | 7.5 | 13.5 | 20.9 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.8 | 53 | 53 | 52.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 21471 | 1 | 46.9 | 80748.3 | 6210 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2 | 6.1 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 13:19 | Normal | 604.5 | 558.4 | 506.1 | 0 | 10.9 | 15.5 | 22 | 0 | 239.4 | 238 | 238.4 | 61.3 | 61.3 | 61.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 19715 | 1 | 47.8 | 80750.1 | 6210 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 6.3 | 2.1 | 3.1 | 3.5 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 13:24 | Normal | 586.5 | 537.9 | 502.8 | 0 | 16.6 | 17.8 | 21.9 | 0 | 239.4 | 238.4 | 239.4 | 70.8 | 70.9 | 70.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 27441 | 1 | 48.4 | 80752.2 | 6210 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 7 | 2.1 | 3.9 | 4.6 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 13:29 | Normal | 589.6 | 536.8 | 508 | 0 | 15.3 | 16.6 | 20.7 | 0 | 239.8 | 237.2 | 238.6 | 67.1 | 67.3 | 67.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 20678 | 1 | 49.6 | 80754.4 | 6210 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 7.1 | 1.5 | 3.5 | 4.2 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 13:34 | Normal | 623.9 | 522.8 | 575.8 | 0 | 12.3 | 21.5 | 12.4 | 0 | 239.4 | 238 | 238 | 60.8 | 60.9 | 60.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 23896 | 1 | 48.9 | 80755.5 | 6211 | 3.4 | 3 | 2.8 | 3 | 9 | 2 | 4.9 | 5.2 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 13:39 | Normal | 530.3 | 518.3 | 516.9 | 0 | 30.8 | 21 | 21.2 | 0 | 239.4 | 238.4 | 239.6 | 88.9 | 89 | 88.7 | 60 | 59.99 | 60 | 33288 | 1 | 49.4 | 80757.8 | 6211 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 8.6 | 2 | 5.1 | 5.4 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 13:44 | Normal | 578.2 | 560.7 | 547.6 | 0 | 24.2 | 16.3 | 17.8 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.4 | 68.2 | 68.2 | 67.7 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 32806 | 1 | 50.8 | 80760.3 | 6211 | 6.2 | 6 | 6 | 5.5 | 7.1 | 1.4 | 3.4 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 13:49 | Normal | 549.8 | 531.3 | 509.7 | 0 | 27.5 | 18.8 | 21.6 | 0 | 240.4 | 238.4 | 239.8 | 84.5 | 84.5 | 84.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31390 | 1 | 51.5 | 80762.4 | 6211 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 8 | 1.3 | 4.6 | 4.7 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 13:54 | Normal | 564.7 | 543.2 | 516.3 | 0 | 25.5 | 16.3 | 20.1 | 0 | 239.8 | 238.2 | 239 | 78.3 | 78.4 | 78.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 31681 | 1 | 51.3 | 80764.4 | 6211 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 7.3 | 1.1 | 3.7 | 3.8 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 13:59 | Normal | 576.3 | 546.5 | 536.7 | 0 | 23.3 | 17.1 | 18.1 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238 | 76.4 | 76.2 | 76 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 33206 | 1 | 51.1 | 80766.3 | 6211 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 7.4 | 1.5 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 14:04 | Normal | 531.4 | 512.7 | 492.2 | 0 | 28.5 | 18.9 | 21.8 | 0 | 239.8 | 237.6 | 239.2 | 82.2 | 82.2 | 81.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 32871 | 1 | 52.8 | 80769 | 6211 | 7 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 8 | 1.2 | 4.6 | 5 | 7.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 14:09 | Normal | 568.1 | 544.3 | 526.1 | 0 | 21.2 | 15.2 | 17.7 | 0 | 238.8 | 238.2 | 238.8 | 70.6 | 70.9 | 70.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 29972 | 1 | 53.5 | 80771.4 | 6211 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 6.8 | 1.1 | 3.1 | 3.9 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 14:14 | Normal | 522.5 | 491.5 | 502 | 0 | 6 | 4.5 | 4.4 | 0 | 234.6 | 234.2 | 234 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7535 | 1 | 53.3 | 80773.5 | 6211 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 14:19 | Normal | 564 | 484.4 | 524.1 | 0 | 27.7 | 18.6 | 18.1 | 0 | 239.6 | 238 | 238.2 | 79.1 | 79.2 | 78.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27374 | 1 | 50.8 | 80774.3 | 6211 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.4 | 8.2 | 1.1 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 14:24 | Normal | 534 | 485.4 | 507.4 | 0 | 4.6 | 3.4 | 3.5 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5793 | 1 | 50.2 | 80775.9 | 6211 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 14:29 | Normal | 546.9 | 508.7 | 523.7 | 0 | 5 | 3.5 | 3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60 | 59.99 | 60 | 6641 | 1 | 48.5 | 80776.9 | 6211 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 14:34 | Normal | 563.2 | 463.6 | 522.3 | 0 | 24.8 | 19.3 | 19.3 | 0 | 238.6 | 237.6 | 237.4 | 75.9 | 76.1 | 75.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 31136 | 1 | 48.5 | 80778.7 | 6212 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 7.1 | 1.1 | 5.7 | 5.1 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 14:39 | Normal | 554.1 | 454.5 | 511.7 | 0 | 24.3 | 18.5 | 18.6 | 0 | 239.6 | 238.4 | 238 | 72.5 | 72.6 | 72.3 | 60 | 60 | 60 | 29686 | 1 | 50.5 | 80781.2 | 6212 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 0.9 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 14:44 | Normal | 546.1 | 437.5 | 507.1 | 0 | 23.1 | 17.1 | 17.9 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.6 | 67.9 | 67.9 | 67.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 27376 | 1 | 51.6 | 80783.6 | 6212 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 6 | 0.9 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 14:49 | Normal | 549 | 435.3 | 512 | 0 | 22.4 | 17.1 | 17.3 | 0 | 237.6 | 236.6 | 238 | 66.2 | 66.5 | 66 | 60 | 59.97 | 59.99 | 26683 | 1 | 51.8 | 80785.8 | 6212 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 6.5 | 0.6 | 5.4 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 14:54 | Normal | 549 | 439.4 | 516.3 | 0 | 22.1 | 16.1 | 17.1 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.6 | 65 | 65.2 | 64.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 26333 | 1 | 51.7 | 80788 | 6212 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5 | 5.2 | 1 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 14:59 | Normal | 551 | 429.3 | 512.9 | 0 | 21.8 | 14.6 | 16.8 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.4 | 62.6 | 62.7 | 62.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 25259 | 1 | 51.5 | 80790.2 | 6212 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5 | 3.7 | 1.1 | 5.4 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 15:04 | Normal | 561.4 | 375.7 | 518.4 | 0 | 21.5 | 16.7 | 16.7 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237 | 62.6 | 62.7 | 62.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 25273 | 1 | 50 | 80791.5 | 6212 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 5.6 | 1.1 | 5.5 | 4.6 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 15:09 | Normal | 552.5 | 378.1 | 518.2 | 0 | 20.3 | 15.2 | 15.7 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237 | 58.1 | 58.4 | 58.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23516 | 1 | 49.9 | 80793.5 | 6212 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 5.9 | 4.2 | 0.8 | 5 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 15:14 | Normal | 558.9 | 381.5 | 518.3 | 0 | 19.9 | 12.9 | 15.5 | 0 | 237.6 | 236.4 | 236.2 | 55.4 | 55.5 | 55.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 22419 | 1 | 49.2 | 80795.4 | 6212 | 5.1 | 4.5 | 5.2 | 4.7 | 2.4 | 0.9 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 15:19 | Normal | 553 | 429.4 | 515 | 0 | 19.7 | 11.3 | 15.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 55.5 | 55.3 | 55.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 21999 | 1 | 48.7 | 80797.2 | 6212 | 4.8 | 4.5 | 5.6 | 4.1 | 0.8 | 1.2 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 15:24 | Normal | 533.3 | 458.6 | 515.6 | 0 | 18.5 | 10.4 | 14.6 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.4 | 51.8 | 51.9 | 51.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 20812 | 1 | 47.9 | 80799 | 6212 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 1.2 | 1.1 | 4.7 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 15:29 | Normal | 535.8 | 440.4 | 492.5 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.6 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 3886 | 1 | 46.7 | 80800 | 6212 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 15:34 | Normal | 560.9 | 468.8 | 534.6 | 0 | 12.5 | 8.1 | 11.8 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.6 | 39.6 | 39.7 | 39.5 | 60 | 59.98 | 60 | 17276 | 1 | 45.4 | 80801.1 | 6213 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 15:39 | Normal | 551.5 | 446.6 | 502.3 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3462 | 1 | 43.9 | 80801.5 | 6213 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 15:44 | Normal | 576.9 | 478.5 | 537.1 | 0 | 13.1 | 8.8 | 12.5 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 43.4 | 43.6 | 43.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17150 | 1 | 43.1 | 80802.5 | 6213 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | 1 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 15:49 | Normal | 573 | 470.6 | 533.5 | 0 | 13 | 9.1 | 12.5 | 0 | 236 | 233.8 | 235.2 | 43 | 42.9 | 42.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 16910 | 1 | 43 | 80803.9 | 6213 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 2 | 1.1 | 1.1 | 4 | 3 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 15:54 | Normal | 548.8 | 458.8 | 516.7 | 0 | 3.5 | 3 | 2.7 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.2 | 12.1 | 12.3 | 12 | 60 | 60.01 | 60 | 4812 | 1 | 42.4 | 80804.8 | 6213 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 15:59 | Normal | 579.2 | 486.3 | 524.6 | 0 | 5.1 | 3.9 | 3.6 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 6496 | 1 | 41.5 | 80805.4 | 6213 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 16:04 | Normal | 576.9 | 474.6 | 535.9 | 0 | 9.7 | 8.8 | 11.2 | 0 | 234.8 | 233 | 233.8 | 37.2 | 37.3 | 37 | 60.01 | 60 | 60.03 | 14621 | 1 | 41.2 | 80806.6 | 6213 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 3.6 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 16:09 | Normal | 571.1 | 535.5 | 532.3 | 0 | 4 | 3.2 | 3.6 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7702 | 1 | 41 | 80807.7 | 6213 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 16:14 | Normal | 572.5 | 560.7 | 536.2 | 0 | 8.3 | 5.7 | 10.1 | 0 | 235.2 | 233 | 234.4 | 31.7 | 31.8 | 31.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 12404 | 1 | 40.7 | 80808.6 | 6213 | 3 | 2.8 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 1 | 2 | 1.7 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 16:19 | Normal | 558.5 | 491.1 | 550.6 | 0 | 7.7 | 7 | 9.4 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 30.7 | 29.3 | 30.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 12009 | 1 | 40 | 80809.3 | 6213 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 1 | 0.9 | 3 | 2.1 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 16:24 | Normal | 519.1 | 468.8 | 530.2 | 0 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9302 | 1 | 39.9 | 80810.2 | 6213 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.9 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 16:29 | Normal | 583.4 | 473.1 | 536.2 | 0 | 5.8 | 6.8 | 8.7 | 0 | 234 | 232.6 | 233.4 | 27 | 27.4 | 27.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10619 | 1 | 39.6 | 80811.1 | 6213 | 2.7 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 16:34 | Normal | 556 | 469.5 | 518.5 | 0 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231 | 13.1 | 13.2 | 13 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4987 | 1 | 39.4 | 80811.9 | 6214 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 16:39 | Normal | 559.5 | 482.9 | 523.2 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231 | 12.5 | 12.8 | 12.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4960 | 1 | 38.9 | 80812.4 | 6214 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 16:44 | Normal | 588.2 | 469.6 | 545.4 | 0 | 4.2 | 5.8 | 6.8 | 0 | 233.2 | 231 | 231.6 | 21.7 | 21.9 | 21.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 8494 | 1 | 38.5 | 80812.9 | 6214 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 16:49 | Normal | 600.5 | 476.9 | 536.4 | 0 | 4.6 | 6.5 | 7.7 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 24 | 24.2 | 23.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9382 | 1 | 38.4 | 80813.7 | 6214 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 16:54 | Normal | 588.9 | 468.6 | 534.9 | 0 | 4.9 | 6.6 | 6.3 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.2 | 22.6 | 22.9 | 22.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8912 | 1 | 38.4 | 80814.4 | 6214 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 16:59 | Normal | 596.8 | 474.5 | 528.3 | 0 | 5 | 6.5 | 6.1 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 8815 | 1 | 38.4 | 80815.1 | 6214 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 17:04 | Normal | 557.1 | 449.6 | 519.6 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3.3 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5857 | 1 | 38.2 | 80815.8 | 6214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 17:09 | Normal | 574 | 475.7 | 536.2 | 0 | 4.3 | 5.1 | 4.8 | 0 | 234.4 | 231.8 | 232.6 | 18.3 | 18.6 | 18.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 7366 | 1 | 37.9 | 80816.4 | 6214 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 17:14 | Normal | 552.5 | 466.7 | 517.9 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.4 | 9.9 | 10 | 9.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3968 | 1 | 37.6 | 80816.9 | 6214 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 17:19 | Normal | 547.9 | 468.6 | 505.5 | 0 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 232.4 | 230 | 231.2 | 6.8 | 7 | 6.6 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 2677 | 1 | 37.2 | 80817.2 | 6214 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 17:24 | Normal | 550.9 | 493.7 | 514.2 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.2 | 6.2 | 6.3 | 6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2426 | 1 | 36.9 | 80817.4 | 6214 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 17:29 | Normal | 551 | 504.7 | 513 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 234 | 231.6 | 232 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 2166 | 1 | 36.6 | 80817.6 | 6214 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 17:34 | Normal | 564.6 | 477.2 | 512.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.8 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2237 | 1 | 36.4 | 80817.7 | 6215 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 17:39 | Normal | 561 | 457.6 | 510.7 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1964 | 1 | 36.2 | 80817.9 | 6215 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 17:44 | Normal | 558.2 | 487.1 | 509.2 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2002 | 1 | 35.9 | 80818.1 | 6215 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 17:49 | Normal | 553.1 | 491.5 | 506.6 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.8 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2133 | 1 | 35.5 | 80818.3 | 6215 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 17:54 | Normal | 562 | 525.6 | 526.5 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2618 | 1 | 35 | 80818.5 | 6215 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 17:59 | Normal | 558.2 | 520.8 | 528.9 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 235.4 | 233 | 234.2 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 60 | 60.01 | 60 | 2776 | 1 | 34.6 | 80818.7 | 6215 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 18:04 | Normal | 552.6 | 478.2 | 523.6 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 4.9 | 5 | 4.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1943 | 1 | 34.3 | 80818.9 | 6215 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 18:09 | Normal | 548.6 | 517.9 | 524.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1304 | 1 | 33.8 | 80819 | 6215 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 18:14 | Normal | 540.2 | 496.6 | 508.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233 | 234 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 822 | 1 | 33.3 | 80819.1 | 6215 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 18:19 | Normal | 522.1 | 372.3 | 490.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 466 | 1 | 32.9 | 80819.1 | 6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 18:24 | Normal | 423.9 | 199.7 | 432.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 218 | 1 | 32.7 | 80819.2 | 6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 18:29 | Normal | 199.8 | 200.1 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 68 | 1 | 32.6 | 80819.2 | 6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 18:34 | Normal | 190.1 | 211 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235.6 | 236.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 52 | 1 | 32.4 | 80819.2 | 6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 18:39 | Normal | 213.1 | 189.7 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235 | 237.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 39 | 1 | 32.2 | 80819.2 | 6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-07 18:44 | Normal | 200.5 | 199.4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 234.8 | 236.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 47 | 1 | 32.1 | 80819.2 | 6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0