## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-24 04:56 | Wait | 486.6 | 486.6 | 486.1 | 486.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 21.4 | 30823.4 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 05:01 | Normal | 460.4 | 200.4 | 363.2 | 480.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 117 | 1 | 21.8 | 30823.4 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 05:06 | Normal | 461.4 | 202 | 229.8 | 501 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 187 | 1 | 22.2 | 30823.4 | 1856 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 05:11 | Normal | 491 | 200.5 | 375.9 | 518.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 236.6 | 234.2 | 235.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.99 | 60 | 326 | 1 | 22.6 | 30823.4 | 1856 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 05:16 | Normal | 535.2 | 377.9 | 506.8 | 506 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 236.2 | 235.2 | 235.4 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 535 | 1 | 22.7 | 30823.5 | 1856 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 05:21 | Normal | 503.9 | 484.5 | 537.9 | 571.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 236 | 234.6 | 234.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 726 | 1 | 23 | 30823.5 | 1856 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 05:26 | Normal | 527.9 | 527.7 | 538.7 | 567.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 234.8 | 233 | 233.6 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1053 | 1 | 23 | 30823.6 | 1856 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 05:31 | Normal | 546.8 | 538.9 | 535.6 | 552.8 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 234.8 | 233.6 | 233.8 | 3.7 | 4 | 3.8 | 60 | 60 | 59.99 | 1372 | 1 | 23.1 | 30823.7 | 1856 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 05:36 | Normal | 459.7 | 533.4 | 574.5 | 582.7 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 235.8 | 233.6 | 234 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1823 | 1 | 23.1 | 30823.8 | 1856 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 05:41 | Normal | 452.8 | 517.7 | 540 | 565.5 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 235.4 | 232.8 | 233.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2236 | 1 | 23.8 | 30824 | 1856 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 05:46 | Normal | 472 | 513.6 | 525.8 | 577.1 | 2.8 | 1 | 0.6 | 0.3 | 235.2 | 232.8 | 233.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 2548 | 1 | 24 | 30824.2 | 1856 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 05:51 | Normal | 481 | 495.8 | 556.1 | 580.7 | 3.3 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 235 | 233.6 | 234 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 2929 | 1 | 24.3 | 30824.4 | 1856 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 05:56 | Normal | 486.1 | 478.7 | 560.8 | 586.6 | 3.8 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 235.6 | 233.4 | 233.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 3321 | 1 | 24.5 | 30824.7 | 1857 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 06:01 | Normal | 502 | 441.8 | 540.7 | 568.1 | 4.3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 234.8 | 233.2 | 233.2 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60 | 60 | 59.99 | 3737 | 1 | 24.8 | 30825 | 1857 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 06:06 | Normal | 511 | 404.3 | 479.3 | 581.9 | 5 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 235.6 | 233.4 | 234 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4661 | 1 | 25.1 | 30825.3 | 1857 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 06:11 | Normal | 511 | 405.9 | 478.2 | 596 | 5.3 | 1.8 | 2.4 | 0.5 | 234.8 | 233.2 | 233.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 60 | 60 | 60 | 4980 | 1 | 25.4 | 30825.7 | 1857 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 06:16 | Normal | 527.4 | 406.8 | 489 | 590 | 5.8 | 2 | 2.6 | 0.5 | 235 | 233.2 | 234.4 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5566 | 1 | 25.7 | 30826.2 | 1857 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 06:21 | Normal | 520.2 | 480.8 | 468.8 | 580.7 | 6.4 | 2.3 | 2.9 | 0.6 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6176 | 1 | 26 | 30826.7 | 1857 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 06:26 | Normal | 512.1 | 526.8 | 492.7 | 606 | 6.8 | 2.3 | 3 | 0.6 | 235.2 | 233.8 | 233.8 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6449 | 1 | 26.4 | 30827.2 | 1857 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 06:31 | Normal | 513.9 | 493.6 | 499 | 609 | 7 | 2.5 | 3 | 0.6 | 236 | 233.4 | 233.8 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 6618 | 1 | 26.8 | 30827.8 | 1857 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 06:36 | Normal | 515.9 | 519.7 | 494 | 587 | 7 | 2.5 | 3.1 | 0.6 | 235.2 | 233.8 | 233.6 | 17 | 17 | 17 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 6796 | 1 | 27.1 | 30828.3 | 1857 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 06:41 | Normal | 520.3 | 469 | 506.6 | 587.3 | 7.1 | 3.9 | 3.1 | 0.6 | 235 | 233.4 | 234 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7482 | 1 | 27.5 | 30828.9 | 1857 | 2 | 2 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 06:46 | Normal | 529.9 | 488.7 | 504.3 | 580.8 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 0.8 | 235 | 233.6 | 234.4 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 8038 | 1 | 27.8 | 30829.6 | 1857 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 2 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 06:51 | Normal | 528.7 | 494.6 | 505.7 | 494.5 | 7.8 | 4.5 | 3.5 | 1.2 | 235.4 | 233.2 | 233.6 | 22 | 21.9 | 21.9 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 8402 | 1 | 28.2 | 30830.2 | 1857 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 06:56 | Normal | 512.8 | 461.5 | 495 | 414.5 | 7.8 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 235.4 | 232.8 | 233.6 | 22.1 | 22.1 | 22 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8763 | 1 | 28.5 | 30831 | 1858 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 07:01 | Normal | 515.9 | 443.7 | 499.7 | 507.8 | 8.6 | 5.1 | 4 | 2.8 | 235.2 | 234 | 234 | 24.9 | 25 | 24.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9770 | 1 | 28.8 | 30831.8 | 1858 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 07:06 | Normal | 534.9 | 434.7 | 417.1 | 591.7 | 10.1 | 6.2 | 6.8 | 3.3 | 235.2 | 233.6 | 234 | 31 | 30.9 | 30.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12154 | 1 | 29.2 | 30832.7 | 1858 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | 3 | 0 | 0.3 | 2.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 07:11 | Normal | 530 | 475.7 | 450.3 | 582.5 | 10.6 | 6.2 | 7 | 3.5 | 234.8 | 233.6 | 233.6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 13010 | 1 | 29.6 | 30833.7 | 1858 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.3 | 2.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 07:16 | Normal | 527 | 455.9 | 493.4 | 580.1 | 11.5 | 7 | 7.8 | 3.8 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 36.5 | 36.4 | 36.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14170 | 1 | 30.1 | 30834.9 | 1858 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 07:21 | Normal | 524.1 | 463.8 | 511 | 580.2 | 12.1 | 7.4 | 8.1 | 4 | 235.6 | 233.6 | 233.6 | 39 | 38.9 | 38.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15211 | 1 | 30.5 | 30836.1 | 1858 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 0.6 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 07:26 | Normal | 520 | 458.8 | 493.4 | 575.2 | 12.8 | 8 | 9 | 4.2 | 235 | 233.8 | 233.8 | 41 | 40.8 | 40.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16039 | 1 | 30.9 | 30837.4 | 1858 | 3.9 | 4 | 3.9 | 0.6 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 07:31 | Normal | 515.9 | 465.9 | 486.2 | 577.3 | 13.5 | 8 | 11.1 | 4.4 | 235.6 | 233.2 | 233.4 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 17259 | 1 | 31.3 | 30838.8 | 1858 | 4.1 | 4 | 4 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 07:36 | Normal | 493.5 | 465.9 | 507.6 | 571.7 | 15.2 | 8.4 | 13.1 | 4.7 | 234.8 | 233.6 | 234.4 | 48.4 | 48.3 | 48.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 19120 | 1 | 31.8 | 30840.3 | 1858 | 4.1 | 4 | 4 | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 07:41 | Normal | 473.3 | 489.7 | 524.6 | 571 | 18 | 8.2 | 13.5 | 4.9 | 235 | 233.4 | 233.8 | 52.2 | 52.1 | 52.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20736 | 1 | 32.5 | 30842 | 1858 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 07:46 | Normal | 501.1 | 491.7 | 529.9 | 570.6 | 18.6 | 8.8 | 14 | 5 | 235.8 | 234 | 234 | 55.5 | 55.3 | 55.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 21905 | 1 | 33.1 | 30843.7 | 1858 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0.5 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 07:51 | Normal | 510.2 | 486.9 | 514.9 | 565.3 | 19.3 | 9.3 | 14.6 | 5.2 | 235.6 | 234.4 | 234.6 | 57.7 | 57.4 | 57.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 22749 | 1 | 33.8 | 30845.6 | 1858 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 0 | 0.4 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 07:56 | Normal | 509 | 495.7 | 518.9 | 568.3 | 20.2 | 10 | 15.1 | 5.4 | 236 | 234 | 234.8 | 60.6 | 60.4 | 60.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 23938 | 1 | 34.4 | 30847.6 | 1859 | 5.1 | 5 | 5 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 0 | 0.4 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 08:01 | Normal | 513 | 516.7 | 523.4 | 564.3 | 21 | 10 | 15.6 | 5.6 | 235.4 | 234.4 | 233.8 | 63.4 | 63.1 | 63.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25007 | 1 | 35.2 | 30849.6 | 1859 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 08:06 | Normal | 515.2 | 516.1 | 529 | 561.7 | 21.5 | 10.2 | 16 | 5.8 | 235.6 | 234 | 234.4 | 65.1 | 64.8 | 65 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25717 | 1 | 36.1 | 30851.7 | 1859 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5 | 4.7 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 08:11 | Normal | 514.9 | 510.6 | 520.2 | 555.6 | 22.1 | 10.7 | 16.4 | 6 | 235.2 | 233.6 | 234.4 | 66.8 | 66.6 | 66.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 26362 | 1 | 37.2 | 30853.9 | 1859 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 08:16 | Normal | 518.5 | 522.4 | 525.6 | 555.6 | 22.8 | 10.8 | 16.6 | 6.2 | 235.4 | 234.2 | 234 | 69.4 | 69.1 | 69.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 27202 | 1 | 38.3 | 30856.1 | 1859 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 5.5 | 0 | 0.4 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 08:21 | Normal | 514.1 | 521.7 | 515.8 | 543.9 | 23.5 | 11.3 | 17.5 | 6.8 | 236.2 | 234.4 | 234.8 | 71.3 | 71 | 71.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 28478 | 1 | 39.3 | 30858.5 | 1859 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 0 | 0.2 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 08:26 | Normal | 510.5 | 523.6 | 520.9 | 473.7 | 23.8 | 11.8 | 17.5 | 11.6 | 235 | 234.4 | 235 | 77.1 | 77 | 77 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 30793 | 1 | 40.2 | 30861 | 1859 | 5.9 | 6 | 6 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 08:31 | Normal | 512.4 | 519.1 | 542.4 | 498 | 24.6 | 12 | 17.3 | 12 | 236.2 | 233.6 | 234.2 | 80.1 | 79.4 | 79.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 31921 | 1 | 41.6 | 30863.6 | 1859 | 6 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 6 | 0 | 0.4 | 6.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 08:36 | Normal | 511.1 | 532.7 | 532.4 | 514.8 | 25 | 12 | 18.5 | 12.1 | 235.4 | 233.4 | 235 | 82.3 | 81.8 | 82.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32842 | 1 | 42.7 | 30866.3 | 1859 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 5.5 | 6.1 | 0 | 0.3 | 6.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 08:41 | Normal | 517.1 | 526.7 | 527.2 | 542.4 | 25.3 | 12.4 | 18.8 | 12.2 | 236.2 | 234.2 | 234.6 | 84 | 83.7 | 83.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 33626 | 1 | 43.7 | 30869.1 | 1859 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 0 | 0.4 | 6.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 08:46 | Normal | 515 | 523.8 | 531 | 547.4 | 26 | 12.6 | 19.2 | 12.6 | 236 | 234.6 | 234 | 86.5 | 86.2 | 86.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 34449 | 1 | 44.7 | 30871.9 | 1859 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 0 | 0.3 | 6.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 08:51 | Normal | 525.2 | 534.3 | 547.3 | 551.2 | 26.5 | 13 | 19.5 | 12.8 | 235.6 | 234.2 | 235 | 88.2 | 86.6 | 88 | 60.01 | 60 | 60 | 35152 | 1 | 45.5 | 30874.8 | 1859 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 0 | 0.4 | 6.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 08:56 | Normal | 504.3 | 516.1 | 519.9 | 544.6 | 27.2 | 13.3 | 20.3 | 13.3 | 236.6 | 235 | 234.2 | 89.2 | 88.8 | 88.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 35676 | 1 | 46.5 | 30877.7 | 1860 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6 | 6.6 | 0 | 0.4 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 09:01 | Normal | 508.6 | 519.6 | 527 | 536.3 | 27.8 | 13.5 | 20.1 | 13.5 | 236 | 233.2 | 234.4 | 90.3 | 89.6 | 90.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 35897 | 1 | 47.3 | 30880.7 | 1860 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 0 | 0.3 | 7.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 09:06 | Normal | 507.1 | 516.8 | 520.8 | 546.5 | 28 | 13.6 | 20.6 | 13.5 | 236.2 | 234.4 | 234.8 | 91.8 | 91.1 | 91.5 | 60 | 60 | 60 | 36638 | 1 | 48 | 30883.8 | 1860 | 7 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 0 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 09:11 | Normal | 502.2 | 511.7 | 518.5 | 542.4 | 28.5 | 13.8 | 21.1 | 14 | 236 | 234.6 | 234.2 | 93.3 | 92.9 | 93.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 37248 | 1 | 48.8 | 30886.9 | 1860 | 7.1 | 7.2 | 7 | 6.9 | 6.4 | 7 | 0 | 0.4 | 7.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 09:16 | Normal | 512.9 | 499.5 | 515 | 519 | 12.3 | 7.4 | 10 | 7 | 235.2 | 233.6 | 233.8 | 42.8 | 42.6 | 42.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16542 | 1 | 49.4 | 30889.9 | 1860 | 2.8 | 3 | 3 | 3.3 | 2.5 | 4.2 | 0 | 0.6 | 3.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 09:21 | Normal | 493.9 | 517.5 | 518.4 | 535 | 29.6 | 14.1 | 21.6 | 14.5 | 236.4 | 234.8 | 234.2 | 95.9 | 95.4 | 95.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 38209 | 1 | 49.8 | 30892.9 | 1860 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 6.4 | 7.3 | 0 | 0.4 | 7.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 09:26 | Normal | 503.2 | 506 | 514.8 | 542.4 | 30.4 | 15 | 22.6 | 14.9 | 236.2 | 235 | 234.4 | 99 | 98.4 | 98.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 39696 | 1 | 50.1 | 30895.8 | 1860 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7 | 7.5 | 0 | 0.4 | 8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 09:31 | Normal | 501.1 | 507.8 | 516.9 | 541.1 | 29.6 | 14.5 | 21.8 | 14.5 | 236 | 234.4 | 234.8 | 96.3 | 95.7 | 96 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 38667 | 1 | 50.9 | 30899.1 | 1860 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 7.3 | 0 | 0.3 | 7.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 09:36 | Normal | 494.7 | 513.1 | 518.9 | 539.8 | 29.8 | 14.1 | 21.5 | 14.4 | 235.8 | 234.2 | 234.2 | 95.3 | 94.7 | 95 | 59.98 | 60 | 59.99 | 38032 | 1 | 51.6 | 30902.3 | 1860 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 0 | 0.4 | 7.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 09:41 | Normal | 493.7 | 512.5 | 517.1 | 534.9 | 31.2 | 14.9 | 22.6 | 15.2 | 235.8 | 234.6 | 235 | 100 | 99.7 | 99.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 39915 | 1 | 52 | 30905.6 | 1860 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 6.8 | 7.6 | 0 | 0.5 | 8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 09:46 | Normal | 495.3 | 504.7 | 515.6 | 533.4 | 31.5 | 15.2 | 22.9 | 15.5 | 236.2 | 234 | 234.6 | 101 | 100.4 | 100.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 40318 | 1 | 52.9 | 30908.9 | 1860 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.6 | 7 | 7.7 | 0 | 0.4 | 8.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 09:51 | Normal | 487.1 | 499.8 | 508.7 | 524.1 | 32.3 | 15.7 | 23.6 | 15.8 | 235.6 | 234.6 | 235 | 102.4 | 102.2 | 102.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 40871 | 1 | 53.6 | 30912.3 | 1860 | 8 | 8.1 | 8 | 7.8 | 7.3 | 7.9 | 0 | 0.5 | 8.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 09:56 | Normal | 490.7 | 503.8 | 512.9 | 526.4 | 32.3 | 15.3 | 23.3 | 15.7 | 236.2 | 235 | 235 | 102.1 | 101.7 | 101.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 40792 | 1 | 54.4 | 30915.7 | 1861 | 8.1 | 8.2 | 8 | 7.7 | 7 | 7.9 | 0 | 0.2 | 8.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 10:01 | Normal | 485.3 | 498 | 507.8 | 525.9 | 32.3 | 15.5 | 23.4 | 15.8 | 236.2 | 234.6 | 234.6 | 101.8 | 101.4 | 101.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 40704 | 1 | 55.1 | 30919.1 | 1861 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 8 | 0 | 0.1 | 8.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 10:06 | Normal | 484 | 503.7 | 504.9 | 518.1 | 32.8 | 15.5 | 23.9 | 16 | 236 | 234.6 | 234.8 | 103.1 | 103 | 103.1 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 41266 | 1 | 55.6 | 30922.5 | 1861 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.1 | 8.1 | 0 | 0.2 | 8.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 10:11 | Normal | 483.9 | 493.1 | 496.5 | 520.1 | 33 | 16 | 24.3 | 16.1 | 236.8 | 234.2 | 235 | 104.4 | 104 | 104.4 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 41660 | 1 | 56.1 | 30926 | 1861 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 0 | 0.2 | 8.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 10:16 | Normal | 473.2 | 504 | 503.1 | 514.6 | 33.8 | 16 | 24.3 | 16.3 | 235.6 | 234.6 | 234.8 | 105.1 | 104.7 | 104.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 42149 | 1 | 56.6 | 30929.5 | 1861 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.4 | 8.2 | 0 | 0.4 | 8.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 10:21 | Normal | 480.6 | 477.5 | 508.9 | 522 | 34.1 | 17 | 24.9 | 16.8 | 236.2 | 234.8 | 235 | 106.9 | 106.7 | 107 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 42974 | 1 | 57.2 | 30933 | 1861 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8.5 | 0 | 0.4 | 8.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 10:26 | Normal | 481.3 | 500 | 502.6 | 515.7 | 34 | 16.5 | 25 | 16.8 | 235.8 | 234.4 | 234.4 | 107 | 106.5 | 106.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 42584 | 1 | 57.8 | 30936.5 | 1861 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 0 | 0.4 | 8.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 10:31 | Normal | 473.1 | 484.9 | 497.4 | 522 | 34.1 | 16.5 | 25.1 | 16.8 | 235.8 | 234.6 | 234.6 | 106 | 105.6 | 105.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 42422 | 1 | 58.2 | 30940.1 | 1861 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 0 | 0.3 | 8.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 10:36 | Normal | 473.8 | 490.4 | 500.2 | 514.4 | 34.5 | 16.8 | 25.3 | 17.1 | 235.8 | 234.8 | 234.2 | 107.5 | 107.1 | 107.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 42983 | 1 | 58.5 | 30943.7 | 1861 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 7.6 | 8.7 | 0 | 0.4 | 9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 10:41 | Normal | 465 | 494.8 | 494.8 | 512.6 | 35.3 | 16.8 | 25.6 | 17.3 | 235.8 | 234.6 | 234.8 | 108 | 107.5 | 107.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 43403 | 1 | 58.8 | 30947.2 | 1861 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 7.6 | 8.8 | 0 | 0.4 | 9.2 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 10:46 | Normal | 468.1 | 494.7 | 494.7 | 508.9 | 37.8 | 18 | 27.5 | 18.8 | 236 | 234.2 | 235 | 116.2 | 115.5 | 116 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 45776 | 1 | 59.4 | 30950.9 | 1861 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 8.4 | 9.5 | 0 | 0.2 | 9.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 10:51 | Normal | 476.5 | 501.7 | 501.9 | 516.2 | 39.2 | 18.5 | 28.4 | 19.3 | 235.4 | 234.8 | 234.8 | 119.9 | 119.7 | 119.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 49031 | 1 | 58.1 | 30953.3 | 1861 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 8.4 | 9.9 | 0 | 0.2 | 10.3 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 10:56 | Normal | 483.7 | 485.1 | 497.9 | 521.9 | 39.5 | 18.5 | 28.2 | 17.5 | 235.6 | 234.6 | 234.2 | 113.3 | 112.8 | 112.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 48799 | 1 | 58.6 | 30956.9 | 1862 | 10 | 9.9 | 10 | 9.5 | 9.4 | 9 | 0 | 0.3 | 9.7 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 11:01 | Normal | 491.8 | 520.5 | 519.5 | 549.2 | 37.6 | 16.8 | 26.6 | 16.2 | 235.4 | 234.4 | 234.8 | 116.4 | 116.2 | 116.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 46506 | 1 | 59.9 | 30960.9 | 1862 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 6.9 | 9.5 | 0 | 0.4 | 10 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 11:06 | Normal | 484.2 | 492.1 | 500 | 492.1 | 12 | 5.9 | 9 | 6.1 | 233.6 | 233 | 233.4 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15901 | 1 | 60.2 | 30963.9 | 1862 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 0 | 0.6 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 11:11 | Normal | 514.3 | 557.9 | 530.4 | 532.7 | 39.5 | 15.8 | 29.3 | 20.5 | 236.6 | 234.4 | 234.8 | 128.2 | 127.8 | 128.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 50420 | 1 | 57.4 | 30965.7 | 1862 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 6.3 | 9.3 | 0 | 0.4 | 10.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 11:16 | Normal | 523.2 | 518 | 512.6 | 540.5 | 35.3 | 19.4 | 31.1 | 19.8 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 127.8 | 127.1 | 127.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 52304 | 1 | 58.1 | 30969.4 | 1862 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 8.4 | 10.9 | 0 | 0.2 | 11.5 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 11:21 | Normal | 497.5 | 506.2 | 505.3 | 533.5 | 18.8 | 11.3 | 18.7 | 13.1 | 235.2 | 233.4 | 234 | 75.7 | 75.3 | 75.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32505 | 1 | 57.6 | 30972 | 1862 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 5.4 | 3.2 | 6.2 | 0 | 0.7 | 7.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 11:26 | Normal | 468.7 | 484.3 | 491.6 | 539.8 | 36.3 | 14.8 | 23.8 | 13.4 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 102.5 | 102 | 102.1 | 60 | 59.99 | 60 | 36260 | 1 | 57.4 | 30975 | 1862 | 9.5 | 8.6 | 9.5 | 7.7 | 8.1 | 5.8 | 0 | 0.5 | 6.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 11:31 | Normal | 481.3 | 499 | 503.6 | 525.7 | 37.9 | 17.5 | 26.7 | 17.4 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 116.4 | 116.1 | 116.2 | 60 | 60.01 | 60 | 46922 | 1 | 58.8 | 30979 | 1862 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 7.7 | 9.5 | 0 | 0.3 | 9.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 11:36 | Normal | 479.2 | 490.9 | 488.6 | 518.1 | 11.6 | 5.5 | 8.6 | 5.6 | 234 | 232.8 | 233.2 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 13725 | 1 | 59.3 | 30981.7 | 1862 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.6 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 11:41 | Normal | 489 | 491.9 | 508.8 | 521 | 14.1 | 8.3 | 12.1 | 8.6 | 235 | 232.8 | 233 | 52.1 | 51.9 | 52 | 60.01 | 60.02 | 60 | 18064 | 1 | 58.6 | 30984.5 | 1862 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 4.3 | 0 | 0.7 | 4.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 11:46 | Normal | 494 | 500.9 | 493.9 | 500.8 | 29.3 | 9.5 | 20.9 | 12.6 | 234.8 | 233.6 | 233.8 | 82.1 | 81.6 | 81.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 40245 | 1 | 57.8 | 30987.4 | 1862 | 9.6 | 3.4 | 9.5 | 5.7 | 3.3 | 4.6 | 0 | 0.6 | 5.5 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 11:51 | Normal | 486.8 | 498.5 | 519.1 | 530.1 | 39.7 | 19.1 | 28.5 | 19.2 | 235.4 | 234.2 | 234.2 | 125.5 | 125 | 125.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 50311 | 1 | 55.6 | 30988.9 | 1862 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9 | 9.9 | 0 | 0.1 | 10.2 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 11:56 | Normal | 480 | 485.8 | 496.5 | 511.6 | 37.1 | 18.2 | 27.9 | 18.6 | 235.4 | 234.6 | 234.8 | 116.9 | 116.5 | 116.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 46535 | 1 | 57.2 | 30992.8 | 1863 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 0 | 0.3 | 9.8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 12:01 | Normal | 468.2 | 481 | 486.8 | 505.9 | 36.4 | 17.1 | 26 | 17 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 108.4 | 107.6 | 108.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 45472 | 1 | 59 | 30996.7 | 1863 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 0 | 0.4 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 12:06 | Normal | 462.7 | 467.4 | 485 | 490.2 | 38.5 | 19 | 28.4 | 19.2 | 236.2 | 234.6 | 234.4 | 116.1 | 115.6 | 116 | 59.99 | 60 | 59.99 | 46466 | 1 | 60.4 | 31000.4 | 1863 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 0 | 0.5 | 10 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 12:11 | Normal | 484.5 | 472.7 | 494.4 | 526 | 35.2 | 18.6 | 27.1 | 18.7 | 235.4 | 234.8 | 234.6 | 114.3 | 113.5 | 113.8 | 59.99 | 60 | 60 | 42017 | 1 | 60.6 | 31003.6 | 1863 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 9.6 | 0 | 0.4 | 9.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 12:16 | Normal | 462 | 469.8 | 492.4 | 510.8 | 36.6 | 18 | 26.5 | 18.2 | 235.6 | 234.4 | 234.2 | 111.4 | 110.8 | 111 | 60 | 59.99 | 59.98 | 44378 | 1 | 61.2 | 31007.3 | 1863 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.2 | 9.2 | 0 | 0.3 | 9.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 12:21 | Normal | 462.2 | 464 | 497.1 | 505.4 | 37 | 18.3 | 27.1 | 18.5 | 235.8 | 234.4 | 234.2 | 112.6 | 112 | 112.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 44841 | 1 | 61.9 | 31011 | 1863 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 8.5 | 9.5 | 0 | 0.2 | 9.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 12:26 | Normal | 470.7 | 478.6 | 478.9 | 519 | 9 | 4.3 | 6.8 | 4.4 | 234 | 232.8 | 233.2 | 28 | 27.9 | 27.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10720 | 1 | 62.3 | 31014.1 | 1863 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.6 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 12:31 | Normal | 478.8 | 498.7 | 507.6 | 558.4 | 9.8 | 5 | 7.4 | 4.6 | 234.4 | 232.2 | 233.2 | 32.1 | 32 | 32 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12356 | 1 | 58.9 | 31015.2 | 1863 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 2.8 | 0 | 0.6 | 2.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 12:36 | Normal | 540.4 | 538 | 537.1 | 568.3 | 23.3 | 15 | 22.5 | 17 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 100.5 | 100.1 | 100.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 32471 | 1 | 55.2 | 31016.4 | 1863 | 4.9 | 6.1 | 4.1 | 8.1 | 4.4 | 9.1 | 0 | 0.6 | 9.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 12:41 | Normal | 501.5 | 515.2 | 526.7 | 544.9 | 35.6 | 17.3 | 25.7 | 17 | 235.4 | 233.4 | 233.8 | 117.9 | 117.3 | 117.6 | 59.91 | 59.92 | 59.94 | 46861 | 1 | 56.9 | 31020.5 | 1863 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 7.5 | 9.4 | 0 | 0.3 | 9.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 12:46 | Normal | 462.9 | 483.8 | 495.6 | 527 | 36.6 | 15.2 | 22.7 | 12.5 | 235.2 | 233.4 | 232.8 | 99 | 98.5 | 98.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 42086 | 1 | 59.4 | 31024.2 | 1863 | 9.8 | 9 | 9.8 | 7.5 | 8.4 | 6 | 0 | 0.4 | 7.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 12:51 | Normal | 502.6 | 530.3 | 529.8 | 541.8 | 28 | 9.5 | 15.6 | 9.6 | 235 | 233.4 | 233.6 | 74.8 | 74.5 | 74.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 25446 | 1 | 58.1 | 31025.9 | 1863 | 7.2 | 6.5 | 7.1 | 6 | 5.7 | 4.1 | 0 | 0.3 | 4.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 12:56 | Normal | 482.5 | 508.6 | 503.8 | 536.7 | 19.1 | 6.3 | 11 | 5.5 | 233.8 | 232.2 | 232.4 | 49 | 49 | 49 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 30978 | 1 | 55.9 | 31028.1 | 1864 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 3.6 | 4.8 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 13:01 | Normal | 475.7 | 491.5 | 506 | 525.8 | 36.5 | 17.4 | 26.6 | 17.9 | 234.8 | 233.8 | 234.4 | 114.1 | 113.7 | 113.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 45514 | 1 | 56 | 31031.2 | 1864 | 9.1 | 9.1 | 9 | 8.8 | 8.2 | 9 | 0 | 0.3 | 9.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 13:06 | Normal | 471 | 486.9 | 495.3 | 509.7 | 36.6 | 18.5 | 27.6 | 19.2 | 235.2 | 233.4 | 233.4 | 117 | 116.3 | 116.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 45381 | 1 | 58.3 | 31035 | 1864 | 8.6 | 9.4 | 8.8 | 9 | 8.1 | 9.7 | 0 | 0.4 | 10.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 13:11 | Normal | 479.7 | 493.7 | 502.9 | 516.2 | 24.4 | 13.3 | 19.3 | 15.6 | 234.4 | 232.8 | 232.8 | 83.5 | 83.3 | 83.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 28560 | 1 | 58.9 | 31037.7 | 1864 | 5.5 | 7.6 | 5.3 | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 0 | 0.4 | 6.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 13:16 | Normal | 499.7 | 504.4 | 508.5 | 544.8 | 11.3 | 5.6 | 8.6 | 5.7 | 233.4 | 231.8 | 233 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15033 | 1 | 56.3 | 31039.1 | 1864 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 13:21 | Normal | 505.6 | 514.4 | 531.5 | 541.4 | 31.1 | 16.8 | 23.8 | 16.9 | 234.8 | 233 | 233.6 | 108.1 | 107.9 | 108 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 46019 | 1 | 54 | 31041.1 | 1864 | 8 | 8.6 | 7.6 | 8.2 | 7.1 | 9.3 | 0 | 0.4 | 9.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 13:26 | Normal | 513.6 | 519.3 | 523.2 | 544.7 | 10.7 | 5.1 | 8 | 5.3 | 233.6 | 230.8 | 231.4 | 36 | 35.8 | 35.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13858 | 1 | 52.9 | 31042.6 | 1864 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.6 | 2.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 13:31 | Normal | 516.4 | 535.3 | 530 | 552.1 | 10.6 | 5 | 7.7 | 5.1 | 233.8 | 231.8 | 232.2 | 36 | 35.8 | 35.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 13865 | 1 | 50.5 | 31043.8 | 1864 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 13:36 | Normal | 513.8 | 525.5 | 525.1 | 550.4 | 9 | 4.3 | 6.7 | 4.4 | 233.2 | 230.8 | 231.6 | 31.1 | 31 | 31 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12105 | 1 | 48.6 | 31044.9 | 1864 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 13:41 | Normal | 524.8 | 534.6 | 538.1 | 559.7 | 9.1 | 4.3 | 6.8 | 4.5 | 233 | 231.4 | 231.4 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12425 | 1 | 46.9 | 31045.9 | 1864 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 13:46 | Normal | 522.6 | 532.4 | 537.2 | 559.3 | 8 | 3.7 | 5.9 | 3.9 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10906 | 1 | 45.7 | 31046.9 | 1864 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 13:51 | Normal | 519.6 | 529.3 | 539.3 | 561 | 8.2 | 4 | 6 | 4 | 232.8 | 230.6 | 231.4 | 29.2 | 29 | 29.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11285 | 1 | 44.4 | 31047.8 | 1864 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 13:56 | Normal | 516.8 | 531.6 | 532.8 | 551.2 | 7 | 3.3 | 5 | 3.3 | 232.2 | 230.6 | 231 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9491 | 1 | 43.4 | 31048.6 | 1865 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 14:01 | Normal | 517.5 | 535.3 | 533.6 | 563.1 | 6.7 | 3.1 | 4.9 | 3.1 | 232.6 | 230.8 | 231.2 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9208 | 1 | 42.4 | 31049.4 | 1865 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 14:06 | Normal | 520.5 | 541.4 | 533.5 | 564.7 | 6 | 2.7 | 4.3 | 2.8 | 232 | 230.4 | 231.2 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8252 | 1 | 41.5 | 31050.1 | 1865 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 14:11 | Normal | 532.7 | 545.4 | 542.2 | 564.2 | 6 | 2.6 | 4.3 | 2.8 | 232 | 230 | 231.2 | 21.7 | 21.5 | 21.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8339 | 1 | 40.7 | 31050.8 | 1865 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 14:16 | Normal | 542.7 | 553.6 | 547.5 | 574 | 6.6 | 3 | 4.8 | 3.1 | 232.6 | 230.2 | 231.8 | 24 | 24 | 23.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9210 | 1 | 39.9 | 31051.6 | 1865 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 14:21 | Normal | 538.8 | 548.3 | 561.4 | 578.4 | 6.1 | 2.8 | 4.3 | 2.9 | 231.8 | 230.6 | 231 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 8677 | 1 | 39.4 | 31052.5 | 1865 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 14:26 | Normal | 542.6 | 554.4 | 552.7 | 579.8 | 7.7 | 3.6 | 5.6 | 3.7 | 231.8 | 230.6 | 232 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10962 | 1 | 39 | 31053.3 | 1865 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 14:31 | Normal | 541.7 | 548.4 | 555 | 580.3 | 6.6 | 3.1 | 4.8 | 3.1 | 232.4 | 230.8 | 230.8 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 9288 | 1 | 38.8 | 31054.1 | 1865 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 14:36 | Normal | 533.8 | 538.4 | 541.3 | 564.6 | 5 | 2.3 | 3.6 | 2.3 | 232.2 | 231.2 | 231.4 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7175 | 1 | 38.3 | 31054.8 | 1865 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 14:41 | Normal | 538.6 | 549.3 | 554.3 | 580.1 | 6 | 2.8 | 4.3 | 2.8 | 233.6 | 231 | 231.4 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8479 | 1 | 37.9 | 31055.4 | 1865 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 14:46 | Normal | 539.9 | 554.5 | 551.5 | 585.7 | 24.1 | 11.8 | 18.1 | 11.9 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 85.6 | 85.4 | 85.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 33808 | 1 | 38 | 31056.8 | 1865 | 6 | 6 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 14:51 | Normal | 528.6 | 535.3 | 541.6 | 565.5 | 21.8 | 10.6 | 16.3 | 10.8 | 232.8 | 232 | 232.2 | 75.5 | 75.2 | 75.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 30086 | 1 | 40.1 | 31059.6 | 1865 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 14:56 | Normal | 516.8 | 525.6 | 531.4 | 552.9 | 25 | 12.1 | 18.5 | 12.3 | 233.4 | 232.8 | 232.2 | 84.2 | 83.9 | 83.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 33334 | 1 | 41.7 | 31062.2 | 1866 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6 | 5.7 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 15:01 | Normal | 509.7 | 519.5 | 519.9 | 543.5 | 21.6 | 10.3 | 16 | 10.6 | 233.2 | 231.4 | 231.8 | 71.9 | 71.6 | 71.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 27926 | 1 | 42.7 | 31064.6 | 1866 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 15:06 | Normal | 508.9 | 509.7 | 519.5 | 543.2 | 21.4 | 10.4 | 15.8 | 10.6 | 232.6 | 231 | 232 | 71.3 | 71.1 | 71.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 28251 | 1 | 43.2 | 31066.9 | 1866 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 0 | 0.5 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 15:11 | Normal | 507.6 | 512.5 | 517.9 | 541.9 | 18.5 | 9 | 13.8 | 9.1 | 232.8 | 231 | 231.2 | 61.7 | 61.5 | 61.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24770 | 1 | 43.7 | 31069.2 | 1866 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 15:16 | Normal | 517.8 | 524.4 | 526 | 550.6 | 14.6 | 6.7 | 10.9 | 7.1 | 231.8 | 230.6 | 231 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 18858 | 1 | 43.4 | 31070.8 | 1866 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 15:21 | Normal | 520.7 | 523.1 | 525.8 | 550.4 | 10.7 | 5.5 | 8.1 | 5.5 | 232 | 230.2 | 231.2 | 38 | 37.9 | 38 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 14954 | 1 | 42.6 | 31072.1 | 1866 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0.5 | 3.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 15:26 | Normal | 513.1 | 520 | 523.8 | 551.3 | 10.2 | 4.7 | 7.3 | 5.1 | 232 | 229.6 | 230.6 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16780 | 1 | 42.2 | 31073.7 | 1866 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2 | 2.2 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 15:31 | Normal | 502.7 | 514.1 | 528.6 | 549.2 | 5.1 | 2.3 | 3.6 | 2.3 | 231.4 | 229.6 | 230.2 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 60 | 60 | 60 | 6920 | 1 | 41.3 | 31074.3 | 1866 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 15:36 | Normal | 511.1 | 523.1 | 534.1 | 549.6 | 4.8 | 2.1 | 3.4 | 2.2 | 231.2 | 230.2 | 230.6 | 17 | 17.1 | 17 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6696 | 1 | 40.3 | 31074.8 | 1866 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 15:41 | Normal | 516.5 | 528.4 | 524.9 | 549.5 | 4.8 | 2.1 | 3.5 | 2.1 | 231.2 | 230 | 230.4 | 17.1 | 17.1 | 17 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6690 | 1 | 39.8 | 31075.4 | 1866 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 15:46 | Normal | 519.7 | 541.4 | 527.8 | 557.3 | 4.9 | 2.1 | 3.5 | 2.2 | 231.2 | 228.8 | 230.2 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6789 | 1 | 39.2 | 31076 | 1866 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 15:51 | Normal | 523.5 | 542.3 | 540.5 | 557.2 | 4.8 | 2.1 | 3.4 | 2.2 | 231 | 229.8 | 230.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6695 | 1 | 38.8 | 31076.5 | 1866 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 15:56 | Normal | 519.9 | 537.5 | 540.5 | 554.6 | 4.6 | 2 | 3.3 | 2.1 | 231.2 | 229.8 | 230 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6532 | 1 | 38.4 | 31077.1 | 1867 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 16:01 | Normal | 529.7 | 540.5 | 540.2 | 554.3 | 4.5 | 2 | 3.2 | 2.1 | 231 | 229.4 | 229.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6429 | 1 | 38.1 | 31077.6 | 1867 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 16:06 | Normal | 524.5 | 532.5 | 532.2 | 558.9 | 3.9 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 231.6 | 229.8 | 230 | 13.7 | 14.1 | 13.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5509 | 1 | 37.8 | 31078.1 | 1867 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 16:11 | Normal | 523.8 | 528.5 | 536.2 | 542.4 | 3 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 231 | 229.6 | 230 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4430 | 1 | 37.4 | 31078.5 | 1867 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 16:16 | Normal | 522 | 531.3 | 531.7 | 550.7 | 2.9 | 1.3 | 2 | 1.4 | 231.4 | 229.4 | 230 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 60 | 59.99 | 60 | 4188 | 1 | 37.2 | 31078.9 | 1867 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 16:21 | Normal | 524.3 | 511.4 | 539.5 | 543.7 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 231.2 | 229.6 | 230 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60 | 60 | 60 | 4049 | 1 | 36.9 | 31079.2 | 1867 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 16:26 | Normal | 511.4 | 534 | 531.7 | 543.8 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 230.6 | 229 | 229.2 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3716 | 1 | 36.7 | 31079.6 | 1867 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 16:31 | Normal | 511.6 | 539.4 | 528.4 | 554.9 | 2.4 | 1 | 1.6 | 1.1 | 230.6 | 228.6 | 229.4 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3494 | 1 | 36.5 | 31079.9 | 1867 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 16:36 | Normal | 517.3 | 515.4 | 532.1 | 562.9 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 229.8 | 228.6 | 229 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2870 | 1 | 36.3 | 31080.1 | 1867 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 16:41 | Normal | 539.8 | 552.6 | 547.9 | 578.4 | 4.3 | 2.3 | 3.6 | 2.8 | 230.6 | 228.6 | 230.6 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6595 | 1 | 36.1 | 31080.4 | 1867 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 16:46 | Normal | 518.1 | 540.9 | 533.9 | 550.2 | 3.2 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 230.2 | 228.6 | 229 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4613 | 1 | 36.1 | 31081 | 1867 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 16:51 | Normal | 530.1 | 532.6 | 540.2 | 547.1 | 3.9 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 230.2 | 229.4 | 229.6 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 5695 | 1 | 36.1 | 31081.4 | 1867 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 16:56 | Normal | 531.6 | 539.3 | 536.1 | 567 | 5 | 2.3 | 3.6 | 2.4 | 229.8 | 228.6 | 229 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 7144 | 1 | 36.1 | 31082 | 1868 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 17:01 | Normal | 540.3 | 544.1 | 541.3 | 577.1 | 5.2 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 230.8 | 229.4 | 230 | 19.3 | 19.3 | 19 | 60 | 60 | 59.99 | 7520 | 1 | 36.2 | 31082.6 | 1868 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 17:06 | Normal | 528.7 | 534.4 | 541.8 | 555.4 | 4.9 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 230.6 | 229.4 | 230 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7026 | 1 | 36.3 | 31083.2 | 1868 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 17:11 | Normal | 530.7 | 536.5 | 541.1 | 567.4 | 4.4 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 230.6 | 228.8 | 229.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 6416 | 1 | 36.2 | 31083.8 | 1868 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 17:16 | Normal | 521.4 | 513.1 | 528 | 567.1 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 230.2 | 228.6 | 229.2 | 12.1 | 12.2 | 12 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4836 | 1 | 36.2 | 31084.3 | 1868 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 17:21 | Normal | 516.4 | 487.5 | 523.7 | 537.7 | 2 | 1 | 1.3 | 1 | 230.4 | 228.8 | 229.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2997 | 1 | 36.1 | 31084.6 | 1868 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 17:26 | Normal | 497.8 | 506.5 | 506.8 | 540.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 230.4 | 228.4 | 228.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1780 | 1 | 36 | 31084.8 | 1868 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 17:31 | Normal | 487.6 | 487.5 | 495.3 | 520.6 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 230.4 | 228.8 | 229.4 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1415 | 1 | 35.8 | 31084.9 | 1868 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 17:36 | Normal | 472.9 | 519.3 | 488.4 | 541.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 230.6 | 228.8 | 229.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 943 | 1 | 35.6 | 31085 | 1868 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 17:41 | Normal | 492.1 | 495.1 | 496.5 | 521.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 231 | 228.4 | 229.6 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 754 | 1 | 35.3 | 31085.1 | 1868 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 17:46 | Normal | 477.3 | 415.4 | 454.4 | 499.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 228.8 | 230 | 2 | 2.2 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 649 | 1 | 35.1 | 31085.1 | 1868 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 17:51 | Normal | 495.8 | 499.5 | 463.6 | 485.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 229.2 | 230.2 | 2 | 2.2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 589 | 1 | 34.9 | 31085.2 | 1868 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 17:56 | Normal | 496.8 | 488.5 | 494.7 | 520.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 231.2 | 229.2 | 229.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 833 | 1 | 34.6 | 31085.2 | 1869 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 18:01 | Normal | 476.7 | 484.4 | 442.5 | 461.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 450 | 1 | 34.4 | 31085.3 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 18:06 | Normal | 440.8 | 406.5 | 372.8 | 441.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 228.6 | 229.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 343 | 1 | 34.3 | 31085.3 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 18:11 | Normal | 387.2 | 199.1 | 199.7 | 313.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 230.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 155 | 1 | 34.1 | 31085.3 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 18:16 | Normal | 253.8 | 218.5 | 201.2 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 38 | 1 | 33.9 | 31085.3 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 18:21 | Normal | 199.9 | 183.9 | 181.8 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 23 | 1 | 33.8 | 31085.4 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 18:26 | Normal | 173.3 | 192.3 | 192.1 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 230.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14 | 1 | 33.6 | 31085.4 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 18:31 | Normal | 183.6 | 191 | 185.3 | 214.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11 | 1 | 33.5 | 31085.4 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-24 18:36 | Normal | 203.1 | 202.3 | 197.6 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1 | 1 | 33.3 | 31085.4 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0