## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-24 04:52 | Wait | 452.3 | 452.9 | 451.8 | 452.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 24.7 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 04:55 | Wait | 469.4 | 470 | 468.9 | 469.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 27.4 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 04:56 | Wait | 474.6 | 475.2 | 474 | 474.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 29.3 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 04:57 | Wait | 479.3 | 479.9 | 479 | 479.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 226 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 30.5 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 04:58 | Wait | 480.1 | 483.2 | 481.4 | 484.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 28.7 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 04:59 | Normal | 455.3 | 210.9 | 381.8 | 394 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227 | 225.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 78 | 1 | 30.6 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:00 | Normal | 474.4 | 199.9 | 345 | 380 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.6 | 225.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 82 | 1 | 31.6 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:01 | Normal | 473.4 | 201.2 | 303.3 | 384.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.6 | 225.4 | 1.8 | 2 | 2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 102 | 1 | 32.4 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:02 | Normal | 446.4 | 199.5 | 240.4 | 357.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.8 | 226 | 1.8 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 118 | 1 | 33.1 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:03 | Normal | 459.5 | 200.1 | 199.5 | 387.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227 | 225.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 134 | 1 | 33.7 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:04 | Normal | 481.3 | 199.8 | 199.2 | 389.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.8 | 226 | 1.9 | 2 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 152 | 1 | 34.2 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:05 | Normal | 482.5 | 200 | 199.7 | 394.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.8 | 225.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 159 | 1 | 34.7 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:06 | Normal | 486.4 | 200.8 | 247.6 | 370.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 225.8 | 227.6 | 225.6 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 200 | 1 | 35.1 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:07 | Normal | 477.5 | 201.5 | 271.4 | 401.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 226.8 | 226 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 231 | 1 | 35.5 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:08 | Normal | 464.5 | 199.9 | 294 | 402.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 227.4 | 226.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 293 | 1 | 35.8 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:09 | Normal | 473.5 | 199.9 | 332 | 390.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 227.6 | 225.8 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 295 | 1 | 36.1 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:10 | Normal | 471.4 | 255.9 | 412.8 | 385.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 227.6 | 226.4 | 1.8 | 2 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 373 | 1 | 36.4 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:11 | Normal | 495.5 | 294.8 | 467.5 | 481.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 227.6 | 226.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 455 | 1 | 36.7 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:12 | Normal | 471.1 | 406.5 | 475.6 | 479.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 226 | 227.6 | 226.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 508 | 1 | 37 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:13 | Normal | 489.4 | 436.9 | 463.8 | 466.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 225.6 | 227.8 | 226.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 579 | 1 | 37.3 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:14 | Normal | 479.5 | 464.8 | 463.9 | 483.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 225.8 | 227.4 | 226.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 625 | 1 | 37.6 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:15 | Normal | 479.5 | 466.7 | 477.1 | 472 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 226 | 227.2 | 226.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 652 | 1 | 37.8 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:16 | Normal | 480.7 | 459.9 | 483.8 | 463.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 225.8 | 227.4 | 226 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 721 | 1 | 38 | 28816.8 | 1555 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:17 | Normal | 493.4 | 478.7 | 482 | 471.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 225.6 | 227.4 | 226.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 757 | 1 | 38.3 | 28816.8 | 1555 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:18 | Normal | 489.5 | 479.7 | 504.7 | 497.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 225.8 | 227.8 | 226.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 810 | 1 | 38.5 | 28816.8 | 1555 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:19 | Normal | 479.4 | 479.8 | 488.7 | 471.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 226.2 | 227.8 | 226.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 904 | 1 | 38.7 | 28816.8 | 1555 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:20 | Normal | 490.4 | 477.9 | 477.9 | 481.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 226.2 | 227.8 | 226.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 940 | 1 | 38.9 | 28816.8 | 1555 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:21 | Normal | 491 | 492.8 | 492.8 | 474.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 225.4 | 227.4 | 226.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 1034 | 1 | 39.1 | 28816.8 | 1555 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:22 | Normal | 487.5 | 486.9 | 484.5 | 491.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 225.4 | 227.4 | 226.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1056 | 1 | 39.3 | 28816.8 | 1555 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:23 | Normal | 482.5 | 472.9 | 493.8 | 487.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 225.2 | 226.8 | 226 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1132 | 1 | 39.4 | 28816.9 | 1555 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:24 | Normal | 463.2 | 480.6 | 486.7 | 493.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 226 | 227 | 226.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1188 | 1 | 39.6 | 28816.9 | 1555 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:25 | Normal | 470.2 | 479.8 | 487.6 | 492.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 226 | 226.8 | 226 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1236 | 1 | 39.8 | 28816.9 | 1555 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:26 | Normal | 489.5 | 492.9 | 494.7 | 482.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 224.8 | 226.2 | 224.4 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 1290 | 1 | 39.9 | 28816.9 | 1555 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:27 | Normal | 498.4 | 487.7 | 501.7 | 487.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 224.8 | 225.8 | 224.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1313 | 1 | 40.1 | 28816.9 | 1555 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:28 | Normal | 489.5 | 481.8 | 510.9 | 486.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 225 | 226.6 | 225.2 | 3.8 | 3.6 | 4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1364 | 1 | 40 | 28817 | 1555 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-24 05:33 | Normal | 501.6 | 497.6 | 508.6 | 481.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 224.8 | 226.4 | 225 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1600 | 1 | 40.7 | 28817.1 | 1555 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 05:38 | Normal | 490.3 | 487.9 | 512.6 | 510.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 224.8 | 226.6 | 224.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1779 | 1 | 41.4 | 28817.2 | 1555 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 05:43 | Normal | 512.1 | 509.5 | 529 | 502.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 224.4 | 226 | 225 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 1980 | 1 | 42 | 28817.4 | 1555 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 05:48 | Normal | 518.4 | 502.1 | 536 | 509.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 225.2 | 226 | 225.2 | 5.8 | 6 | 6.2 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 2221 | 1 | 42.6 | 28817.6 | 1555 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 05:53 | Normal | 500.3 | 513.7 | 533.4 | 511.6 | 1.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 224.6 | 226.2 | 225.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 2713 | 1 | 43.2 | 28817.8 | 1556 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 05:58 | Normal | 525.4 | 540.8 | 555.9 | 518.3 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 224.6 | 226.6 | 225 | 8.8 | 9 | 9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 3399 | 1 | 43.9 | 28818 | 1556 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 06:03 | Normal | 504.1 | 473.4 | 434 | 518 | 2.6 | 2 | 3.3 | 1.4 | 224.8 | 226.2 | 225.2 | 12 | 12.1 | 12.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4645 | 1 | 44.5 | 28818.4 | 1556 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 06:08 | Normal | 535.8 | 499.7 | 405.7 | 451.5 | 2.9 | 2.8 | 5 | 2.3 | 225.4 | 227.2 | 225.6 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6115 | 1 | 45.2 | 28818.8 | 1556 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 06:13 | Normal | 522 | 527.9 | 432.6 | 523.2 | 3.3 | 3.1 | 5.1 | 2.7 | 225 | 226.6 | 225.6 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7162 | 1 | 45.9 | 28819.4 | 1556 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 06:18 | Normal | 484.2 | 529.5 | 516.5 | 515.4 | 3.7 | 3.4 | 4.6 | 3.6 | 225 | 226.8 | 225.8 | 20.6 | 20.5 | 20.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7554 | 1 | 46.6 | 28820 | 1556 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 06:23 | Normal | 510.4 | 525.9 | 515.7 | 491.6 | 3.7 | 3.9 | 5.1 | 5 | 226 | 226.8 | 226 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 8666 | 1 | 47.5 | 28820.7 | 1556 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 06:28 | Normal | 520.3 | 525.7 | 516.5 | 516.3 | 4.4 | 3.7 | 5.2 | 5.1 | 225.2 | 227.2 | 226.6 | 25.2 | 25 | 25.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9210 | 1 | 48.4 | 28821.4 | 1556 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 06:33 | Normal | 511.5 | 516.7 | 508.9 | 468.8 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 7 | 225.6 | 226.4 | 225.8 | 27.6 | 27.4 | 27.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10132 | 1 | 37.5 | 28822.2 | 1556 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 06:38 | Normal | 503.6 | 510 | 421.5 | 515.4 | 5 | 4.8 | 6.6 | 6.7 | 226.2 | 227 | 226 | 29 | 28.9 | 28.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 10711 | 1 | 40 | 28823.1 | 1556 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 06:43 | Normal | 515.1 | 511.5 | 421.8 | 495.8 | 5.1 | 5.1 | 6.8 | 7.6 | 225.6 | 227 | 226 | 31 | 30.9 | 31.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 11458 | 1 | 45.4 | 28824 | 1556 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 06:48 | Normal | 514.5 | 510.8 | 420.9 | 469.6 | 5.6 | 5.6 | 7.6 | 8.4 | 226.2 | 227 | 226 | 32.9 | 32.9 | 33.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12172 | 1 | 39 | 28825 | 1556 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 06:53 | Normal | 510.6 | 517.9 | 423 | 453.8 | 6.3 | 6.2 | 8.5 | 9.4 | 226 | 227 | 226.2 | 36.3 | 36.2 | 36.5 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 13313 | 1 | 36 | 28826 | 1557 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 3.2 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 06:58 | Normal | 511.3 | 512.6 | 423.8 | 452.7 | 6.1 | 6 | 8 | 8.7 | 226 | 227 | 226.6 | 34.7 | 34.6 | 34.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 12796 | 1 | 44.2 | 28827.1 | 1557 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 07:03 | Normal | 509.5 | 513.8 | 434.8 | 452.5 | 7.1 | 7.1 | 8.9 | 9.5 | 226.6 | 227.4 | 226.4 | 39.3 | 39.4 | 39.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14268 | 1 | 39.4 | 28828.2 | 1557 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.4 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 07:08 | Normal | 506.9 | 510.8 | 455 | 490.9 | 8 | 8 | 10.1 | 9.7 | 227 | 227.2 | 226.8 | 44.3 | 44.2 | 44.5 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 16428 | 1 | 37.4 | 28829.5 | 1557 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2 | 3.9 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 07:13 | Normal | 510.3 | 508.7 | 487.3 | 428.1 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 12.1 | 227 | 227.8 | 226.4 | 47.7 | 47.5 | 47.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18000 | 1 | 37.5 | 28830.9 | 1557 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2 | 4 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 07:18 | Normal | 505.4 | 511.8 | 490.7 | 500.6 | 9.1 | 9.2 | 11 | 11.4 | 226.8 | 227.4 | 226.6 | 51.9 | 51.7 | 51.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 19412 | 1 | 38 | 28832.5 | 1557 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 07:23 | Normal | 508.3 | 511.6 | 485.1 | 497.1 | 9.8 | 10 | 12 | 12.3 | 226.6 | 227.4 | 226.2 | 55.5 | 55.6 | 55.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20888 | 1 | 38.7 | 28834.2 | 1557 | 3 | 3 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.4 | 2.5 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 07:28 | Normal | 509.9 | 507 | 497 | 489.6 | 10.1 | 10.3 | 12.2 | 14.3 | 226.8 | 227 | 226.6 | 59.3 | 58.9 | 59 | 60 | 60 | 60 | 22239 | 1 | 39.9 | 28836 | 1557 | 3.1 | 3.2 | 3 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2.6 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 07:33 | Normal | 509.5 | 503.1 | 491.4 | 485.1 | 10.8 | 11.1 | 12.8 | 14.9 | 226.6 | 227 | 226.8 | 62 | 61.7 | 61.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 23275 | 1 | 41.1 | 28837.9 | 1557 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 2.8 | 4.9 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 07:38 | Normal | 498.1 | 499.6 | 497.2 | 501.2 | 11.2 | 11.4 | 13 | 14.7 | 227.2 | 226.8 | 226.8 | 63 | 63.1 | 63.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 23721 | 1 | 42.4 | 28839.9 | 1557 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 2.7 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 07:43 | Normal | 504.4 | 503.7 | 495.9 | 488.8 | 11.6 | 11.9 | 13.4 | 15.6 | 227.2 | 227.6 | 227 | 65.7 | 65.5 | 65.7 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 24836 | 1 | 43.5 | 28841.9 | 1557 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 2.8 | 5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 07:48 | Normal | 502.2 | 498.6 | 491.3 | 485.3 | 12.2 | 12.6 | 14 | 16.2 | 226.4 | 227.4 | 227.2 | 68.1 | 68.2 | 68.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 25714 | 1 | 44.6 | 28844 | 1557 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.4 | 4 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3 | 5.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 07:53 | Normal | 505.3 | 493.7 | 486.8 | 486.7 | 12.8 | 13.2 | 14.8 | 16.6 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 71 | 70.7 | 70.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 27056 | 1 | 45.8 | 28846.2 | 1558 | 4 | 4.1 | 4 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.3 | 5.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 07:58 | Normal | 500.2 | 505.6 | 462.9 | 488.8 | 13.5 | 13.6 | 16.5 | 17.3 | 227.2 | 227.8 | 227 | 74.1 | 73.7 | 73.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 29014 | 1 | 47 | 28848.6 | 1558 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 5.8 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 08:03 | Normal | 506.1 | 500.6 | 442.4 | 482.3 | 14 | 14.2 | 17.6 | 17.9 | 227.6 | 227.2 | 227.2 | 76.4 | 76.2 | 76.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 29988 | 1 | 48.1 | 28851 | 1558 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 5.2 | 6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 08:08 | Normal | 496.3 | 489.6 | 471.8 | 475.8 | 14.5 | 15 | 17.5 | 18.6 | 227.4 | 228 | 227 | 78.8 | 78.6 | 78.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31000 | 1 | 49.2 | 28853.6 | 1558 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 4.7 | 6.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 08:13 | Normal | 499.6 | 496.8 | 461.6 | 481.4 | 15 | 15.3 | 18.6 | 18.9 | 227.8 | 227.6 | 227.6 | 81.2 | 81.1 | 80.9 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 31809 | 1 | 50.2 | 28856.2 | 1558 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 5.3 | 6.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 08:18 | Normal | 497.7 | 495.8 | 461.8 | 485.6 | 15.5 | 15.8 | 19 | 19.3 | 227.8 | 227.4 | 227.2 | 83.1 | 82.8 | 82.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 32616 | 1 | 51 | 28858.9 | 1558 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.4 | 5.5 | 6.4 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 08:23 | Normal | 495.6 | 490.7 | 462.4 | 484.3 | 16.1 | 16.5 | 19.4 | 19.6 | 227.6 | 227.8 | 227.8 | 85.4 | 85.2 | 85.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 33530 | 1 | 51.8 | 28861.6 | 1558 | 5.1 | 5.2 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.7 | 6.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 08:28 | Normal | 495.7 | 496.1 | 463.3 | 474.2 | 16.5 | 16.8 | 19.8 | 20.5 | 228 | 227.8 | 227.4 | 87.1 | 86.8 | 86.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 34248 | 1 | 52.4 | 28864.5 | 1558 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 5.6 | 6.7 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 08:33 | Normal | 496.2 | 487.6 | 456.7 | 472.7 | 17 | 17.5 | 20.3 | 20.6 | 228 | 228.2 | 227.6 | 88.5 | 88.6 | 88.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 34904 | 1 | 53.2 | 28867.3 | 1558 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.5 | 6 | 6.9 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 08:38 | Normal | 498.5 | 486.9 | 452.7 | 471.5 | 17.3 | 18 | 20.8 | 21.2 | 228 | 228.2 | 228 | 89.8 | 89.9 | 89.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 35432 | 1 | 53.9 | 28870.3 | 1558 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0.5 | 6.1 | 7.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 08:43 | Normal | 494.7 | 484 | 455 | 476.8 | 17.7 | 18.5 | 21.1 | 21.5 | 228.2 | 228 | 228 | 91.8 | 91.8 | 91.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 36130 | 1 | 54.5 | 28873.3 | 1558 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 0.2 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 6.1 | 7.2 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 08:48 | Normal | 489.3 | 488.8 | 459.9 | 469.9 | 18.3 | 18.6 | 21.2 | 21.9 | 228.2 | 228 | 227.6 | 93.2 | 92.8 | 92.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 36637 | 1 | 55 | 28876.3 | 1558 | 5.9 | 6 | 5.8 | 0.3 | 6 | 5.8 | 6 | 0.4 | 6.1 | 7.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 08:53 | Normal | 487.7 | 485.9 | 458.9 | 475.7 | 18.8 | 19.3 | 21.6 | 22 | 228.2 | 228.4 | 227.2 | 95.3 | 94.9 | 94.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 37477 | 1 | 55.7 | 28879.4 | 1559 | 6 | 6.1 | 6 | 0.4 | 6.2 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6.2 | 7.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 08:58 | Normal | 481.8 | 486.8 | 453.1 | 469.2 | 19.4 | 19.7 | 21.8 | 22.6 | 228.2 | 228.4 | 228 | 96 | 96.2 | 96.2 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 36446 | 1 | 56.1 | 28882.5 | 1559 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 0.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 0.5 | 6.2 | 7.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 09:03 | Normal | 486.8 | 478.9 | 455.5 | 473.3 | 19.7 | 20.3 | 22.3 | 22.7 | 228 | 228.2 | 227.6 | 97.9 | 97.8 | 97.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 37038 | 1 | 56.6 | 28885.6 | 1559 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.6 | 6.6 | 7.8 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 09:08 | Normal | 490.9 | 479 | 453.1 | 471 | 20.2 | 20.8 | 23 | 23.3 | 228.6 | 228 | 228.2 | 99.8 | 99.5 | 99.3 | 60.03 | 60 | 60.05 | 37764 | 1 | 57 | 28888.7 | 1559 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 0.3 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 6.8 | 8 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 09:13 | Normal | 491.5 | 481.8 | 451.4 | 468.3 | 20.3 | 21 | 23.1 | 23.7 | 228.6 | 228.2 | 227.8 | 100.9 | 100.7 | 100.7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 38201 | 1 | 57.5 | 28891.8 | 1559 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 0.2 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 0.5 | 6.7 | 8 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 09:18 | Normal | 482.5 | 474.8 | 447.7 | 469.5 | 21 | 21.6 | 23.7 | 23.9 | 228.8 | 228 | 228.4 | 102.5 | 102 | 101.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 38732 | 1 | 58 | 28895.1 | 1559 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 0.3 | 7 | 6.6 | 6.9 | 0.5 | 7.1 | 8.2 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 09:23 | Normal | 488.5 | 479 | 449.9 | 469.7 | 21.6 | 22.4 | 24.2 | 24.8 | 228.8 | 228.8 | 228.4 | 105.3 | 105 | 104.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 39885 | 1 | 58.4 | 28898.3 | 1559 | 7 | 7.1 | 6.9 | 0.2 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0.5 | 7.1 | 8.4 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 09:28 | Normal | 481.2 | 478.6 | 470.8 | 466.8 | 21.6 | 22.3 | 23.4 | 24.8 | 228.6 | 228.8 | 228.6 | 105.3 | 105.1 | 105.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 39917 | 1 | 59 | 28901.7 | 1559 | 7 | 7 | 6.9 | 0.3 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 0.6 | 6.7 | 8.2 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 09:33 | Normal | 489.2 | 478.6 | 474 | 463.9 | 21.6 | 22.4 | 23.1 | 24.7 | 227.8 | 228.4 | 228.2 | 105.4 | 105.2 | 105.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 39911 | 1 | 59.4 | 28905 | 1559 | 7 | 7.1 | 7 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0.6 | 6.5 | 8 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 09:38 | Normal | 487.7 | 481.6 | 463.9 | 464.8 | 21.5 | 22.5 | 23.3 | 24.3 | 228.6 | 228.2 | 228 | 105.6 | 105.2 | 105.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 39653 | 1 | 59.8 | 28908.3 | 1559 | 6.9 | 7 | 6.9 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0.6 | 6.7 | 8 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 09:43 | Normal | 488.3 | 475.6 | 461.7 | 464.5 | 22.7 | 23.4 | 25 | 25.5 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 109.6 | 109.2 | 109.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 41487 | 1 | 60.3 | 28911.7 | 1559 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 0.3 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 0.6 | 7.4 | 8.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 09:48 | Normal | 491 | 479.6 | 460.6 | 467.6 | 23.3 | 24.1 | 25.7 | 25.8 | 228.8 | 228.4 | 228.6 | 111.9 | 111.4 | 111.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 42440 | 1 | 60.8 | 28915.2 | 1559 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 0.4 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 0.8 | 7.9 | 8.8 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 09:53 | Normal | 484 | 476.7 | 454.4 | 465.5 | 23.4 | 24.2 | 26.2 | 26 | 228.2 | 227.6 | 228.4 | 112 | 111.6 | 111.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 42377 | 1 | 61.5 | 28918.7 | 1560 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 0.3 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 0.5 | 7.9 | 8.8 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 09:58 | Normal | 481.5 | 468.9 | 466.9 | 465.8 | 23.8 | 24.6 | 25.8 | 26 | 228.8 | 228.8 | 229 | 113 | 112.2 | 112.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 42829 | 1 | 62.1 | 28922.3 | 1560 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 0.3 | 8 | 7.7 | 7.9 | 0.5 | 8 | 8.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 10:03 | Normal | 478.1 | 477.6 | 470.1 | 465 | 24.4 | 24.5 | 26 | 26.4 | 229.2 | 228.8 | 228.8 | 114.7 | 114.5 | 114.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 43536 | 1 | 62.5 | 28925.8 | 1560 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 0.4 | 8 | 7.7 | 8 | 0.5 | 8.3 | 8.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 10:08 | Normal | 475.4 | 475.8 | 468.7 | 466.6 | 24.9 | 25.1 | 26.9 | 26.6 | 228.8 | 228.6 | 228.4 | 116.7 | 116.2 | 116.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 44225 | 1 | 63.3 | 28929.5 | 1560 | 8 | 8 | 7.8 | 0.5 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 0.5 | 8.5 | 8.9 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 10:13 | Normal | 475.5 | 470.8 | 456.9 | 458.9 | 24.7 | 25.6 | 27.1 | 26.6 | 229 | 228.2 | 228.6 | 116 | 115.8 | 116.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 44071 | 1 | 64 | 28933.1 | 1560 | 7.9 | 8 | 7.9 | 0.4 | 8.3 | 8 | 8.2 | 0.6 | 8.6 | 9 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 10:18 | Normal | 473.6 | 466 | 461.6 | 456.5 | 25.2 | 25.8 | 27.1 | 27.1 | 229 | 229 | 228.6 | 116.8 | 116.5 | 116.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 44339 | 1 | 64.6 | 28936.9 | 1560 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 0.4 | 8.3 | 8 | 8.2 | 0.5 | 8.6 | 9 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 10:23 | Normal | 473.3 | 464.6 | 466.6 | 453.7 | 25.7 | 26.4 | 27.2 | 27.5 | 229 | 228.2 | 228.6 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 45020 | 1 | 65.2 | 28940.6 | 1560 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 0.7 | 8.7 | 9 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 10:28 | Normal | 478.5 | 467.8 | 461.2 | 459.7 | 25.6 | 26.5 | 27.1 | 27.6 | 228.8 | 228.8 | 228.4 | 119.3 | 118.6 | 118.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 45162 | 1 | 65.8 | 28944.3 | 1560 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 0.5 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 0.6 | 8.5 | 8.8 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 10:33 | Normal | 476.2 | 464.9 | 465.4 | 460.2 | 26.3 | 27 | 27.7 | 28 | 229 | 228.6 | 228.6 | 120.9 | 121 | 121.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 45892 | 1 | 66.4 | 28948.1 | 1560 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 0.3 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 0.6 | 8.8 | 9.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 10:38 | Normal | 473.2 | 466.6 | 459.7 | 458.2 | 26.3 | 27 | 27.9 | 28.1 | 228.8 | 228.8 | 228.6 | 120.7 | 120.6 | 120.4 | 60 | 60.03 | 60 | 45736 | 1 | 66.9 | 28952 | 1560 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 0.4 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 0.6 | 8.8 | 9.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 10:43 | Normal | 466.7 | 465.2 | 458 | 453.9 | 27.4 | 27.9 | 28.6 | 29 | 229.4 | 228.8 | 229 | 123.8 | 123.6 | 123.2 | 60 | 60.03 | 59.99 | 46836 | 1 | 67.5 | 28955.9 | 1560 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0.4 | 9 | 8.8 | 9 | 0.6 | 9 | 9.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 10:48 | Normal | 482.4 | 482.3 | 482.9 | 482.8 | 29 | 29.2 | 29 | 28.7 | 228.6 | 228.6 | 228.8 | 133.4 | 132.9 | 132.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 50581 | 1 | 66.4 | 28958.6 | 1560 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 0.4 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 0.7 | 9.1 | 9.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 10:53 | Normal | 456.7 | 459.8 | 466.9 | 470.7 | 13.1 | 13.1 | 17.1 | 14.6 | 226.4 | 227 | 227.2 | 70.7 | 70.6 | 70.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 25191 | 1 | 65.2 | 28961.8 | 1561 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0.6 | 4.2 | 3.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 10:58 | Normal | 490.5 | 487.9 | 493.5 | 492.4 | 28.9 | 29.3 | 28 | 27.9 | 229 | 228.6 | 228.4 | 133 | 133.1 | 133.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 50575 | 1 | 64.8 | 28965.2 | 1561 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.4 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 0.5 | 8.8 | 9 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 11:03 | Normal | 468.4 | 453.4 | 455.5 | 446.3 | 14 | 18.9 | 11.9 | 13.8 | 226.4 | 226.4 | 226.2 | 62.1 | 61.7 | 61.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 32357 | 1 | 65.8 | 28968.8 | 1561 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 7.9 | 7.1 | 0 | 3 | 5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 11:08 | Normal | 471.6 | 468.9 | 477.4 | 464.2 | 10.7 | 10.8 | 9.7 | 11 | 225.8 | 226.2 | 225.6 | 50.7 | 50.7 | 50.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19157 | 1 | 62.3 | 28970.2 | 1561 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.7 | 3.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 11:13 | Normal | 535.6 | 493 | 505.4 | 503.8 | 21.5 | 32.1 | 28.5 | 28.1 | 228.6 | 227.8 | 228.2 | 133.6 | 132.9 | 133 | 59.97 | 60 | 59.98 | 50498 | 1 | 61 | 28973.2 | 1561 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 0.7 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 0.7 | 9 | 9.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 11:18 | Normal | 491.3 | 475 | 486 | 468.1 | 21.6 | 21.4 | 16.3 | 16.5 | 227.2 | 227.4 | 227.8 | 91.8 | 91.6 | 91.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 42838 | 1 | 63.3 | 28977.1 | 1561 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 1.2 | 6.9 | 7 | 6.4 | 0.7 | 4.5 | 5.2 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 11:23 | Normal | 466.3 | 465.7 | 467.8 | 456.5 | 29.5 | 30.1 | 29.1 | 30.5 | 228.2 | 227.8 | 228.2 | 133.1 | 132.8 | 132.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 50488 | 1 | 62 | 28979.7 | 1561 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 0.2 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 0.5 | 9.2 | 9.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 11:28 | Normal | 489.7 | 484.6 | 482.3 | 488.6 | 28 | 29.6 | 29.4 | 27.7 | 228.2 | 228.6 | 229.2 | 133 | 133.3 | 132.6 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 49722 | 1 | 64 | 28983.5 | 1561 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 0.2 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 0.6 | 9.3 | 9.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 11:33 | Normal | 448 | 447.5 | 449.2 | 444.1 | 9.8 | 9.7 | 9 | 10 | 225.6 | 225.2 | 225.2 | 44 | 43.8 | 44.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 16716 | 1 | 64.3 | 28986.6 | 1561 | 3 | 3 | 2.9 | 0.5 | 3 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.4 | 3.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 11:38 | Normal | 504.2 | 502.6 | 504.8 | 500.5 | 11.8 | 10.8 | 9.5 | 9.1 | 226.4 | 226.6 | 226.2 | 52.6 | 52.2 | 52.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18729 | 1 | 61.1 | 28988.4 | 1561 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 0.4 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 11:43 | Normal | 461.6 | 456 | 467 | 452 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 8.2 | 225.6 | 226 | 225.4 | 39.4 | 39 | 39.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13455 | 1 | 61.3 | 28991.2 | 1561 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 11:48 | Normal | 509.9 | 510.3 | 509.8 | 509.8 | 27.6 | 27.7 | 26.9 | 26.6 | 228.8 | 228.6 | 228.4 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 50394 | 1 | 59.2 | 28993 | 1561 | 9.1 | 9.1 | 9 | 0 | 8.9 | 8.8 | 9 | 0.5 | 8.6 | 8.8 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 11:53 | Normal | 461 | 464 | 462.5 | 456.3 | 30.5 | 31 | 29.8 | 30.3 | 228.8 | 227.8 | 228.4 | 133.6 | 132.9 | 132.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 50449 | 1 | 62 | 28997.2 | 1562 | 9.9 | 10.1 | 10 | 0.1 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 0.4 | 9.5 | 10 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 11:58 | Normal | 454.1 | 454.6 | 459.8 | 456.7 | 30.5 | 30.8 | 29 | 29.5 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 130.2 | 129.7 | 129.6 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 49378 | 1 | 65 | 29001.3 | 1562 | 9.9 | 10 | 9.9 | 0.2 | 10 | 9.8 | 10 | 0.6 | 9.3 | 9.8 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 12:03 | Normal | 452.4 | 441.8 | 460.2 | 468.2 | 19.3 | 20.2 | 24.6 | 23.3 | 227 | 227.6 | 226.8 | 102.4 | 102.6 | 102.6 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 25959 | 1 | 66.5 | 29004.9 | 1562 | 4.9 | 5.5 | 5.8 | 1.2 | 6.4 | 4.4 | 5.9 | 1.4 | 7.7 | 6.7 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 12:08 | Normal | 454.9 | 453.1 | 453.4 | 450.9 | 28.3 | 28.9 | 26.1 | 26.4 | 228.2 | 228 | 228.4 | 118.4 | 118.4 | 117.9 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 47997 | 1 | 66.4 | 29008.5 | 1562 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 0.4 | 8.8 | 9.6 | 9.5 | 0.6 | 8.4 | 8.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 12:13 | Normal | 462.3 | 445.7 | 454.8 | 447.6 | 29.4 | 30.5 | 28.3 | 29.1 | 228.8 | 228.4 | 228.4 | 126.9 | 126.7 | 126.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 48133 | 1 | 68.2 | 29012.6 | 1562 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 0.4 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 0.5 | 8.9 | 9.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 12:18 | Normal | 449.3 | 443.8 | 451 | 441.9 | 29.8 | 30.5 | 28.5 | 29.3 | 228.6 | 228.2 | 228.2 | 126.9 | 126.3 | 126.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 47917 | 1 | 69.5 | 29016.6 | 1562 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 0.5 | 10 | 9.6 | 9.8 | 0.6 | 9 | 9.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 12:23 | Normal | 464.1 | 439.5 | 452.5 | 449.3 | 26.3 | 25.3 | 22.8 | 16.6 | 227.2 | 226.8 | 226.6 | 108.1 | 108.2 | 108.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 23702 | 1 | 70.5 | 29020.5 | 1562 | 8 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 8.3 | 6.9 | 6.9 | 2.2 | 6.7 | 6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 12:28 | Normal | 458.4 | 449.7 | 445.8 | 445.7 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 5.9 | 224.4 | 225.6 | 224.2 | 26.9 | 27 | 27.1 | 59.99 | 60 | 60 | 9736 | 1 | 66.3 | 29021.5 | 1562 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 12:33 | Normal | 491.2 | 496.6 | 487.7 | 470.7 | 20.4 | 24.1 | 22.5 | 24.5 | 227 | 227 | 228.2 | 110.8 | 110.4 | 110.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36079 | 1 | 62.1 | 29022.6 | 1562 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 0 | 7.3 | 8.2 | 8 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 12:38 | Normal | 487.2 | 493 | 496.3 | 488.4 | 30.1 | 28.8 | 26.9 | 27.9 | 228.8 | 227.8 | 228 | 133.5 | 132.8 | 132.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 50391 | 1 | 63.5 | 29026.7 | 1562 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 0 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 0.5 | 8.5 | 8.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 12:43 | Normal | 481.4 | 481.2 | 481 | 481 | 29.9 | 30 | 28 | 28.1 | 228.2 | 228 | 227.8 | 133.1 | 133.1 | 133 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 50465 | 1 | 66 | 29030.9 | 1562 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 0.6 | 8.9 | 9.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 12:48 | Normal | 463 | 469.8 | 469.1 | 455.9 | 13 | 13.8 | 10 | 10.8 | 225.8 | 225.8 | 225.6 | 55.3 | 55.3 | 55.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22842 | 1 | 64.3 | 29032.7 | 1562 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 0.4 | 3.6 | 5.1 | 4.3 | 0.5 | 2.6 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 12:53 | Normal | 481.3 | 481.3 | 481.3 | 481.3 | 30 | 30 | 28 | 27.8 | 228.2 | 227.6 | 227.4 | 133.7 | 132.9 | 132.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 50413 | 1 | 64.4 | 29036.3 | 1563 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.4 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 0.6 | 8.9 | 9.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 12:58 | Normal | 457.8 | 454.1 | 457.1 | 446 | 30.7 | 31.2 | 28.7 | 29.6 | 228 | 227.8 | 228.4 | 130.8 | 130.4 | 130.1 | 59.92 | 59.94 | 59.91 | 49314 | 1 | 66 | 29040.2 | 1563 | 10 | 10 | 9.9 | 0.3 | 10.2 | 10 | 10.1 | 0.5 | 9 | 9.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 13:03 | Normal | 454 | 447.3 | 455.1 | 449 | 30.6 | 31.6 | 28.6 | 29.3 | 228 | 227.2 | 227.2 | 129.6 | 129.2 | 129.1 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 48900 | 1 | 67.5 | 29044.2 | 1563 | 10 | 10.1 | 10 | 0.2 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 0.6 | 9 | 9.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 13:08 | Normal | 443.6 | 441 | 453.9 | 438.8 | 7.3 | 7.3 | 6 | 7.1 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 32.5 | 32.2 | 32.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12617 | 1 | 67 | 29046.9 | 1563 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 2 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 13:13 | Normal | 468.7 | 456.1 | 455.6 | 449.5 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 7.6 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 35 | 34.9 | 35 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 12306 | 1 | 62.9 | 29047.8 | 1563 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 13:18 | Normal | 485.9 | 491.7 | 462.5 | 487.3 | 18.5 | 22.6 | 20.9 | 23.8 | 226.2 | 226.6 | 225.6 | 93.6 | 93.7 | 93.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 43700 | 1 | 60.7 | 29050 | 1563 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 8.7 | 0.4 | 6.6 | 8.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 13:23 | Normal | 475.5 | 463.8 | 475.7 | 470.5 | 7.3 | 7.6 | 6.3 | 7.3 | 224.4 | 224.6 | 224.2 | 35.2 | 35.1 | 35.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12781 | 1 | 60.3 | 29051.9 | 1563 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 13:28 | Normal | 480.7 | 472.6 | 476.8 | 465.7 | 8.8 | 9 | 7.5 | 8.8 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 42 | 42 | 42 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 15365 | 1 | 58.1 | 29053.1 | 1563 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 13:33 | Normal | 483.4 | 473.7 | 463.6 | 474.5 | 7.8 | 8.1 | 6.9 | 7.7 | 223.6 | 224.6 | 224 | 37.6 | 37.3 | 37.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 13781 | 1 | 56.5 | 29054.4 | 1563 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 13:38 | Normal | 488.3 | 481.8 | 472.7 | 471.5 | 7 | 7.1 | 5.8 | 6.8 | 223.6 | 224.2 | 223.6 | 33.6 | 33.4 | 33.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 12160 | 1 | 55 | 29055.4 | 1563 | 2 | 2.1 | 2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 13:43 | Normal | 493.4 | 484.6 | 478.6 | 479.5 | 8.1 | 8.3 | 7 | 7.9 | 224 | 224.4 | 223.4 | 39.2 | 38.9 | 39 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14456 | 1 | 53.7 | 29056.5 | 1563 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 13:48 | Normal | 491.6 | 483.9 | 483.1 | 478.9 | 6.3 | 6.4 | 5.1 | 6.1 | 222.8 | 224.2 | 223.6 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11006 | 1 | 52.6 | 29057.5 | 1563 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 13:53 | Normal | 489.2 | 485.6 | 492.7 | 482.5 | 6.1 | 6.2 | 5.1 | 6 | 223.2 | 223.4 | 223 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10808 | 1 | 51.6 | 29058.5 | 1564 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 13:58 | Normal | 487.4 | 489.7 | 480.6 | 480.5 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 5.5 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9947 | 1 | 50.7 | 29059.4 | 1564 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 14:03 | Normal | 499 | 485.8 | 478.8 | 478.7 | 5 | 5.1 | 4.3 | 5 | 222.6 | 223.2 | 223 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9085 | 1 | 50 | 29060.2 | 1564 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 14:08 | Normal | 507.3 | 501.7 | 503.5 | 483.3 | 5 | 5 | 4.2 | 5 | 222.4 | 223.2 | 222.4 | 25.4 | 25 | 25.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9182 | 1 | 49.1 | 29060.9 | 1564 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 14:13 | Normal | 510.8 | 503.9 | 509.1 | 505 | 4.8 | 4.9 | 4 | 4.7 | 222.6 | 223.6 | 222.2 | 24.7 | 24.5 | 24.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 8861 | 1 | 48 | 29061.7 | 1564 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 14:18 | Normal | 519.3 | 514.4 | 514.2 | 505.1 | 5.1 | 5.3 | 4.3 | 5 | 222.6 | 223.6 | 223.4 | 26.3 | 26.4 | 26.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9611 | 1 | 47 | 29062.4 | 1564 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.4 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 14:23 | Normal | 522.3 | 519.7 | 507.9 | 509.6 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 5.2 | 222.8 | 223.6 | 222.8 | 28 | 28 | 28.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 10245 | 1 | 46.5 | 29063.2 | 1564 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 14:28 | Normal | 514.5 | 503.6 | 506.6 | 515.4 | 5.8 | 6 | 4.8 | 5.5 | 222.8 | 223.8 | 223.2 | 29.6 | 29.4 | 29.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10825 | 1 | 46.1 | 29064.1 | 1564 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 14:33 | Normal | 512.4 | 505.7 | 501.2 | 494 | 4.8 | 4.9 | 4 | 4.7 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8939 | 1 | 45.8 | 29065 | 1564 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 14:38 | Normal | 506.4 | 508.8 | 498 | 497.9 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 222.6 | 224.4 | 223.4 | 23.3 | 23.3 | 23.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8476 | 1 | 45.2 | 29065.7 | 1564 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 14:43 | Normal | 507.6 | 508.8 | 517 | 508.9 | 8.1 | 7.9 | 6.6 | 7.1 | 223.6 | 224 | 223.8 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 13310 | 1 | 46.3 | 29066.5 | 1564 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 14:48 | Normal | 504.5 | 508.7 | 515.3 | 508.1 | 22.6 | 23.1 | 18.8 | 19.7 | 226.2 | 226.2 | 226 | 104 | 103.4 | 103.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 38949 | 1 | 47 | 29069.5 | 1564 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 0.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 0.6 | 5.6 | 6.2 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 14:53 | Normal | 486 | 485.6 | 499.5 | 490.6 | 20.5 | 20.7 | 16.8 | 17.5 | 225.6 | 225.4 | 225.8 | 90.9 | 90.6 | 90.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 36236 | 1 | 50.2 | 29072.6 | 1565 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 0.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.6 | 5 | 5.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 14:58 | Normal | 483.4 | 487.6 | 490.3 | 482.4 | 19.5 | 19.9 | 16.4 | 17.2 | 225.4 | 224.8 | 225.6 | 87.2 | 87.1 | 87 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 34029 | 1 | 52.2 | 29075.6 | 1565 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 0.4 | 4.8 | 5.4 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 15:03 | Normal | 471.6 | 472.3 | 478.2 | 477.8 | 16.5 | 16.7 | 13.5 | 13.8 | 224.4 | 225.2 | 225 | 72 | 72 | 72 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 29026 | 1 | 53.1 | 29078.3 | 1565 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 3.9 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 15:08 | Normal | 474.3 | 474.6 | 487 | 474.8 | 20.2 | 20.5 | 16 | 16.8 | 225.4 | 225.4 | 224.4 | 87.3 | 87.4 | 87.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 33913 | 1 | 53 | 29080.8 | 1565 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 0.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 4.9 | 5.2 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 15:13 | Normal | 461.3 | 463.5 | 471.2 | 469.1 | 9.6 | 10.9 | 7.3 | 8.5 | 223.6 | 223.6 | 223.2 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 18861 | 1 | 53.1 | 29083.3 | 1565 | 3.1 | 3.1 | 3 | 0.3 | 3 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 1.9 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 15:18 | Normal | 480.5 | 473.9 | 484 | 481.9 | 17.7 | 18.3 | 14 | 14.5 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 78 | 77.6 | 77.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 29822 | 1 | 51.8 | 29084.6 | 1565 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 4.2 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 15:23 | Normal | 480.2 | 469.5 | 486.7 | 474.5 | 14.3 | 14.6 | 10.7 | 11.1 | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 62 | 61.9 | 61.9 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 23609 | 1 | 51.8 | 29087 | 1565 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 15:28 | Normal | 459.7 | 453.4 | 474.6 | 468.4 | 4.1 | 4.2 | 3.2 | 3.7 | 222.2 | 222.2 | 221.6 | 19 | 18.9 | 19.1 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 7306 | 1 | 51 | 29087.8 | 1565 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 15:33 | Normal | 479.4 | 465.8 | 478.8 | 470.7 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 4 | 221.4 | 222.6 | 222.2 | 20.4 | 20.3 | 20.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7351 | 1 | 49.8 | 29088.4 | 1565 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 15:38 | Normal | 482.7 | 474.9 | 477.6 | 476.5 | 4.1 | 4.2 | 3.4 | 4 | 221 | 223 | 222 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7321 | 1 | 48.6 | 29089.1 | 1565 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 15:43 | Normal | 491.6 | 476.6 | 479 | 487.8 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 4 | 222 | 222.8 | 222.2 | 20.9 | 20.6 | 20.9 | 60 | 60 | 60 | 7525 | 1 | 47.7 | 29089.7 | 1565 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 15:48 | Normal | 488.4 | 488.1 | 487.8 | 480.9 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 4 | 221.8 | 222.6 | 221.6 | 20.5 | 20.8 | 20.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7469 | 1 | 46.8 | 29090.3 | 1565 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 15:53 | Normal | 488.3 | 478.7 | 488 | 482.9 | 4.1 | 4.2 | 3.3 | 3.9 | 221.4 | 222 | 221.6 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 7327 | 1 | 46 | 29090.9 | 1566 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 15:58 | Normal | 489.4 | 483.7 | 484.7 | 484.7 | 4 | 4.1 | 3.3 | 3.8 | 221.2 | 222 | 221.6 | 19.9 | 20 | 20.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 7217 | 1 | 45.2 | 29091.5 | 1566 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 16:03 | Normal | 480.5 | 494.8 | 492.8 | 480.6 | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 3.8 | 221.6 | 222.6 | 222 | 20.2 | 20 | 20.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7328 | 1 | 47 | 29092.2 | 1566 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 16:08 | Normal | 501.5 | 480.6 | 478.8 | 485.6 | 3 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 221.6 | 222.2 | 221.2 | 15.1 | 14.9 | 15 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 5834 | 1 | 45.2 | 29092.7 | 1566 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 16:13 | Normal | 494.4 | 487.8 | 491.5 | 487.4 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 221 | 222.4 | 221.8 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5168 | 1 | 47.6 | 29093.2 | 1566 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 16:18 | Normal | 493.4 | 489.8 | 478.5 | 481.6 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.5 | 221.2 | 222 | 221.2 | 13 | 13 | 13.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4992 | 1 | 49.2 | 29093.6 | 1566 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 16:23 | Normal | 492.5 | 498.8 | 490 | 479.8 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 221.2 | 222 | 221.2 | 12.6 | 12.8 | 13 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4926 | 1 | 49.2 | 29094 | 1566 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 16:28 | Normal | 490.4 | 487.8 | 478 | 489.8 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2 | 220.8 | 221.6 | 220.8 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4544 | 1 | 45.5 | 29094.4 | 1566 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 16:33 | Normal | 491.7 | 480.3 | 488.5 | 473 | 2 | 2 | 1.4 | 1.8 | 219.8 | 221.2 | 220.6 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3971 | 1 | 47.5 | 29094.8 | 1566 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 16:38 | Normal | 517.3 | 504.8 | 490.8 | 497.7 | 2.4 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 220.8 | 221.6 | 220.8 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4914 | 1 | 49 | 29095.1 | 1566 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 16:43 | Normal | 498.3 | 495.6 | 494.9 | 488.8 | 3 | 2.9 | 2 | 2.3 | 220.6 | 222 | 221.4 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 5727 | 1 | 50 | 29095.8 | 1566 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 16:48 | Normal | 495.4 | 488.7 | 468.6 | 493.5 | 3 | 3 | 2.3 | 2.5 | 220.8 | 221.8 | 220.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5435 | 1 | 45.7 | 29096.2 | 1566 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 16:53 | Normal | 499.4 | 504.7 | 505.6 | 492.6 | 4.8 | 5.8 | 3.5 | 4 | 221.2 | 222 | 221 | 24.4 | 24.2 | 24.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 8862 | 1 | 47.2 | 29096.7 | 1567 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 16:58 | Normal | 508.2 | 505.7 | 496 | 490.9 | 5 | 6.3 | 3.4 | 3.6 | 220.6 | 222 | 221.2 | 24.8 | 24.8 | 25 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8570 | 1 | 48.9 | 29097.3 | 1567 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 17:03 | Normal | 491.3 | 500.7 | 491.3 | 492.9 | 4.6 | 6.9 | 3.5 | 3.5 | 221.2 | 221.8 | 221.2 | 24.5 | 24.4 | 24.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 8849 | 1 | 50 | 29098.1 | 1567 | 0.3 | 1.3 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 17:08 | Normal | 495.2 | 498.6 | 495.6 | 495.5 | 4.5 | 6.6 | 3.3 | 3.5 | 220.6 | 221.8 | 221 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8513 | 1 | 45.4 | 29098.8 | 1567 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 17:13 | Normal | 505.4 | 495.3 | 491.3 | 484.6 | 3.1 | 5.7 | 2.6 | 2.7 | 220.4 | 222 | 221.2 | 18.9 | 18.7 | 18.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7251 | 1 | 47.6 | 29099.4 | 1567 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 17:18 | Normal | 494.3 | 491.7 | 465.8 | 486.6 | 2.3 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 220.2 | 221.4 | 220.8 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5251 | 1 | 49.2 | 29099.9 | 1567 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 17:23 | Normal | 479.2 | 475.6 | 468 | 475.9 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 220.2 | 221.2 | 220.8 | 7.1 | 7 | 7.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2728 | 1 | 50.1 | 29100.3 | 1567 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 17:28 | Normal | 485.3 | 467.9 | 458.8 | 462.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 220.4 | 221.6 | 220.8 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1960 | 1 | 45.3 | 29100.4 | 1567 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 17:33 | Normal | 475.4 | 465.6 | 447.9 | 463.6 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 220.2 | 221 | 221 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1562 | 1 | 47.2 | 29100.6 | 1567 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 17:38 | Normal | 485.4 | 473.8 | 468.8 | 448.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 220.4 | 221.4 | 220.8 | 3 | 3.1 | 3.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1088 | 1 | 48.2 | 29100.7 | 1567 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 17:43 | Normal | 481.1 | 469.6 | 465.6 | 450.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 220.6 | 222 | 221 | 2.9 | 3 | 3.1 | 60 | 60 | 59.99 | 997 | 1 | 48.9 | 29100.8 | 1567 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 17:48 | Normal | 457.3 | 469.7 | 450.7 | 461.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 221.8 | 221 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 813 | 1 | 49.2 | 29100.9 | 1567 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 17:53 | Normal | 479 | 454.4 | 457.8 | 453.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 220.8 | 222 | 220.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 953 | 1 | 49.4 | 29100.9 | 1568 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 17:58 | Normal | 466 | 451.7 | 453.4 | 453.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 220.8 | 222 | 221.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 942 | 1 | 49.6 | 29101 | 1568 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 18:03 | Normal | 460.5 | 433.9 | 439.7 | 428.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 222.2 | 221 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 497 | 1 | 49.6 | 29101.1 | 1568 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 18:08 | Normal | 430.4 | 260.4 | 407.1 | 395.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 222 | 221 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 305 | 1 | 49.6 | 29101.1 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 18:13 | Normal | 449.2 | 199.8 | 199.7 | 389.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 221.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 96 | 1 | 49.5 | 29101.1 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 18:18 | Normal | 376.6 | 199.3 | 197.7 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.2 | 222 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 24 | 1 | 49.4 | 29101.1 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 18:23 | Normal | 339 | 234.5 | 180.9 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.2 | 222.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 14 | 1 | 49.2 | 29101.1 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 18:28 | Normal | 222.2 | 224.6 | 224.6 | 215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.2 | 222.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 8 | 1 | 49 | 29101.1 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 18:33 | Normal | 212.5 | 193.1 | 214.7 | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 222 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4 | 1 | 48.6 | 29101.1 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 18:38 | Normal | 205.2 | 198.4 | 202 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 220.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 48 | 29101.1 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-24 18:43 | Normal | 200 | 196.9 | 196.9 | 228.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 221 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 46.7 | 29101.1 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0