## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-01 06:00 | Wait | 509.5 | 512.3 | 506.7 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-01 06:02 | Wait | 525.2 | 525.9 | 525.2 | 525.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 23.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-01 06:03 | Wait | 530.7 | 531.4 | 530.8 | 531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-01 06:04 | Wait | 536.2 | 536.9 | 536.2 | 536.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-01 06:05 | Wait | 540.8 | 541.4 | 541.2 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-01 17:30 | Wait | 442.7 | 454.8 | 458.7 | 463.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 36.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-01 17:30 | Wait | 464.9 | 473.1 | 476 | 479.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 228.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-08-01 17:31 | Wait | 443.4 | 443.6 | 443.7 | 443.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-01 17:32 | Wait | 318.7 | 319 | 319 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001