## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-10 05:55 | Wait | 548.2 | 548.5 | 548.6 | 548.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 232.6 | 234 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 10.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-10 06:09 | Wait | 604.2 | 604.7 | 604.1 | 604.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231.8 | 233.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 0 | 0 | 17.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-10 06:25 | Wait | 589.6 | 589.9 | 589.8 | 590 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 232 | 234 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 0 | 0 | 16.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:28 | Wait | 640 | 626.1 | 629.3 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 19.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:30 | Wait | 642.2 | 626.5 | 630.1 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.6 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:31 | Wait | 643.7 | 626.8 | 630.6 | 630.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:32 | Wait | 646.1 | 627.7 | 631.4 | 631.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:33 | Wait | 647.3 | 628.3 | 632 | 632.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:34 | Wait | 648.3 | 628.8 | 633.1 | 633.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.6 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:35 | Wait | 648.8 | 629.2 | 633.5 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 232.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:36 | Wait | 648.4 | 629.5 | 634.2 | 634.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 231.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 22.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:37 | Wait | 648.1 | 629.9 | 634.8 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.6 | 232 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:38 | Wait | 651.2 | 630.5 | 636.1 | 635.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:39 | Wait | 650.5 | 631 | 636.4 | 636.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.6 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:40 | Wait | 651 | 631.4 | 637.2 | 638.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.8 | 232.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:41 | Wait | 652.7 | 631.7 | 638.7 | 641.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.8 | 232.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 23.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:41 | Wait | 636.6 | 625.5 | 628.6 | 629.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 18.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:42 | Wait | 653.6 | 632.3 | 639.6 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:43 | Wait | 653.9 | 632.4 | 640.4 | 646.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 24.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:44 | Wait | 654.5 | 633.3 | 641.2 | 648.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231 | 231.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 24.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:45 | Wait | 655.7 | 633.8 | 642 | 650.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 231.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 24.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:46 | Wait | 656.7 | 634.9 | 643.2 | 651.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 24.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:47 | Wait | 657.4 | 637.1 | 643.5 | 651.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231 | 232.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:48 | Wait | 658.6 | 639.2 | 643.9 | 652.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231.4 | 232.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:49 | Wait | 660.4 | 642.3 | 645.6 | 654.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 25 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:50 | Wait | 661.7 | 647.1 | 646.6 | 655.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.6 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 25.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:51 | Wait | 662.6 | 649.2 | 647 | 656.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 25.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:52 | Wait | 663 | 650.4 | 647.4 | 656.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 25.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:53 | Wait | 664.2 | 652.8 | 648.3 | 658.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231.2 | 232.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 25.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:54 | Wait | 665.5 | 655.4 | 649 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 232.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 25.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:55 | Wait | 665.7 | 657.3 | 649.2 | 659.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.6 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 25.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:56 | Wait | 666.5 | 659 | 649.8 | 660.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 25.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:57 | Wait | 667.9 | 660.5 | 650.8 | 661.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 25.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:58 | Wait | 668.2 | 660.6 | 651.6 | 661.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 232.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 25.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 06:59 | Wait | 668 | 661.8 | 651.8 | 661.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.6 | 231.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 25.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:00 | Wait | 671.2 | 664.9 | 653.9 | 663.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231.2 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 25.8 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:01 | Wait | 670.3 | 664.3 | 653.3 | 662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:02 | Wait | 670.7 | 665.4 | 654.4 | 663.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:03 | Wait | 671.5 | 666.7 | 655.6 | 664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 26 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:04 | Wait | 672.8 | 668 | 656.6 | 665.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 26 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:06 | Wait | 673.2 | 669.4 | 658.3 | 666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 26.1 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:07 | Wait | 673.1 | 669.3 | 659.2 | 666.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 26.2 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:08 | Wait | 674.5 | 670.3 | 660.7 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 26.2 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:09 | Wait | 673.9 | 670 | 660.8 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 26.3 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:10 | Wait | 673.8 | 670 | 661.5 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 26.3 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:11 | Wait | 674.2 | 670.8 | 662.7 | 669.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 26.4 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:12 | Wait | 673.6 | 670.5 | 663 | 668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 26.4 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:13 | Wait | 674.3 | 671.6 | 664.5 | 669.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 26.5 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:14 | Wait | 674.1 | 671.8 | 665.2 | 669.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 26.5 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:15 | Wait | 673.7 | 672.3 | 665.2 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 232.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 26.6 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:16 | Wait | 673.3 | 672.5 | 665.7 | 670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 26.6 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:17 | Wait | 673.6 | 673.5 | 666.4 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 26.7 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:18 | Wait | 673.6 | 673.7 | 667.1 | 671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 26.7 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:19 | Wait | 673.3 | 673.5 | 667.7 | 671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 26.7 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:20 | Wait | 673.1 | 673.3 | 668.3 | 671.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 26.8 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:21 | Wait | 672.4 | 673.3 | 668.4 | 671.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 26.8 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:22 | Wait | 672.3 | 673.5 | 668.8 | 671.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 26.9 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:23 | Wait | 672 | 673.6 | 669.1 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 26.9 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:24 | Wait | 671.9 | 673.8 | 669.8 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 26.9 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:25 | Wait | 671.1 | 673.4 | 670 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 27 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:26 | Wait | 669.9 | 672.7 | 669.6 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 27 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:27 | Wait | 670.4 | 673.3 | 670.7 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27.1 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 07:28 | Wait | 669.2 | 672.1 | 670.2 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 27.1 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 17:37 | Wait | 342.4 | 355.2 | 426.3 | 434.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-10 17:37 | Wait | 358.3 | 359.2 | 358.1 | 359.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001