## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-11 05:55 | Normal | 236.2 | 600.5 | 603.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221.4 | 220.8 | 221 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 556 | 1 | 17.5 | 44088.1 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 06:00 | Normal | 199.8 | 667.3 | 636.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221.4 | 220 | 220.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 583 | 1 | 22.2 | 44088.2 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 06:05 | Normal | 199.9 | 571.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 676 | 1 | 25.1 | 44088.2 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 06:10 | Normal | 200.1 | 563.3 | 630.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 220.6 | 219.4 | 220 | 2 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 733 | 1 | 27 | 44088.3 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 06:15 | Normal | 208.6 | 641.4 | 634.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 809 | 1 | 28.4 | 44088.4 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 06:20 | Normal | 293.1 | 621.5 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219.4 | 1.8 | 2 | 2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 924 | 1 | 29.4 | 44088.4 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 06:25 | Normal | 402.2 | 628.4 | 640.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 221 | 219.8 | 220.2 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 1017 | 1 | 30.2 | 44088.5 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 06:30 | Normal | 402.1 | 584.6 | 639.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 221.2 | 220 | 220 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 1179 | 1 | 30.9 | 44088.6 | 2796 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 06:35 | Normal | 427.7 | 607.3 | 657 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 221 | 219.6 | 220 | 3 | 2.1 | 2.5 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1472 | 1 | 31.6 | 44088.7 | 2796 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 06:40 | Normal | 560.8 | 614.4 | 653.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 221 | 220.6 | 221 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1809 | 1 | 32.2 | 44088.8 | 2796 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 06:45 | Normal | 465.9 | 680 | 626.2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 221.2 | 220.6 | 220.6 | 3.4 | 4 | 3.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 2227 | 1 | 32.7 | 44089 | 2796 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 06:50 | Normal | 466.6 | 688.8 | 659.4 | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 221.2 | 220.8 | 220.4 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 60.11 | 60.12 | 60.11 | 2640 | 1 | 33.3 | 44089.2 | 2796 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 06:55 | Normal | 519.5 | 673.7 | 647.7 | 0 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 221.4 | 221.4 | 220.4 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 3401 | 1 | 33.9 | 44089.5 | 2796 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 07:00 | Normal | 517.3 | 627.6 | 633 | 0 | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 221.8 | 221 | 221 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3785 | 1 | 34.5 | 44089.8 | 2797 | 1.3 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 07:05 | Normal | 517.9 | 660.1 | 643.7 | 0 | 4.8 | 1 | 0.5 | 0 | 222 | 220.4 | 221.4 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4239 | 1 | 35.1 | 44090.1 | 2797 | 1.4 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 07:10 | Normal | 486 | 687.1 | 654.6 | 0 | 6.2 | 1.1 | 0.5 | 0 | 222 | 220.8 | 221.8 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4828 | 1 | 35.7 | 44090.5 | 2797 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 07:15 | Normal | 508.9 | 692.2 | 667.5 | 0 | 6.9 | 1.3 | 0.5 | 0 | 221.6 | 221.4 | 221.4 | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 5506 | 1 | 36.3 | 44090.9 | 2797 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 07:20 | Normal | 504.9 | 708.9 | 666.9 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 221.8 | 221.2 | 221.2 | 9.7 | 9.7 | 9.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5988 | 1 | 36.9 | 44091.4 | 2797 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 07:25 | Normal | 513.8 | 653.5 | 641.6 | 0 | 8.1 | 2.3 | 0.5 | 0 | 222.6 | 221.8 | 221.6 | 10.4 | 10.9 | 10.8 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 6793 | 1 | 37.5 | 44091.9 | 2797 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 07:30 | Normal | 487.7 | 668.4 | 655.6 | 0 | 9.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 222.4 | 221.6 | 221.8 | 11.5 | 11.8 | 11.4 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 7428 | 1 | 38.2 | 44092.5 | 2797 | 2.8 | 3.2 | 3 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 07:35 | Normal | 498 | 676.2 | 667.6 | 0 | 9.8 | 3 | 0.5 | 0 | 222.2 | 222.2 | 221.8 | 12.2 | 12.3 | 11.5 | 60.06 | 60 | 60.06 | 8010 | 1 | 38.8 | 44093.2 | 2797 | 3 | 3.4 | 3.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 07:40 | Normal | 496.6 | 674.8 | 649.4 | 0 | 10.5 | 3.5 | 0.6 | 0 | 223 | 222.2 | 222.4 | 13.4 | 13 | 13.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8544 | 1 | 39.6 | 44093.9 | 2797 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 07:45 | Normal | 495.7 | 679.9 | 595.3 | 0 | 11 | 3.8 | 0.8 | 0 | 223.8 | 222.8 | 223.4 | 14 | 14.6 | 14.5 | 60.1 | 60.05 | 60.09 | 9016 | 1 | 40.2 | 44094.6 | 2797 | 3.3 | 4 | 3.5 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 07:50 | Normal | 491.6 | 672.8 | 387.5 | 0 | 11.6 | 4.3 | 3.6 | 0 | 223.4 | 223.2 | 223.2 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 10320 | 1 | 41.1 | 44095.4 | 2797 | 3.6 | 4 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 07:55 | Normal | 486.7 | 673.9 | 396.7 | 0 | 12.2 | 4.7 | 4.7 | 0 | 224 | 222.8 | 223.6 | 17.6 | 18.1 | 17.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 11269 | 1 | 42 | 44096.3 | 2797 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 3.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 08:00 | Normal | 487.5 | 651.9 | 397.7 | 0 | 12.9 | 5.3 | 5.1 | 0 | 224.4 | 223.6 | 223.4 | 19.3 | 18.7 | 19 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 12009 | 1 | 42.9 | 44097.3 | 2798 | 4 | 4.5 | 4.2 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 4.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 08:05 | Normal | 528.5 | 659.9 | 530.4 | 0 | 12.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 223.8 | 223 | 223.8 | 21.2 | 20.9 | 20.8 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 13194 | 1 | 44 | 44098.3 | 2798 | 3.6 | 4.7 | 4.2 | 2 | 1.9 | 1.5 | 4.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 08:10 | Normal | 614.3 | 654.6 | 565.5 | 0 | 12.7 | 6.1 | 5.1 | 0 | 224.4 | 223.6 | 223.6 | 23.6 | 23.1 | 23.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 14848 | 1 | 45.2 | 44099.5 | 2798 | 3.3 | 4.9 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 4.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 08:15 | Normal | 602 | 650.2 | 557.6 | 0 | 13.8 | 6.5 | 5.5 | 0 | 224.2 | 223.6 | 224 | 25.3 | 25.1 | 24.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 15861 | 1 | 46.4 | 44100.8 | 2798 | 4 | 5 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 08:20 | Normal | 633 | 653.9 | 613.5 | 0 | 14.4 | 7 | 5.3 | 0 | 224.2 | 223.4 | 224.2 | 26.3 | 26.9 | 26.4 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 16904 | 1 | 47.6 | 44102.1 | 2798 | 4.3 | 5.1 | 4.8 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 4.7 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 08:25 | Normal | 616.9 | 648.3 | 618.5 | 0 | 15.2 | 7.3 | 5.6 | 0 | 224.4 | 223.8 | 224 | 27.6 | 28.2 | 27.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 17739 | 1 | 40.9 | 44103.6 | 2798 | 4.8 | 5.3 | 5 | 2.6 | 2.6 | 2 | 5 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 08:30 | Normal | 661.4 | 644.2 | 613.5 | 0 | 15.3 | 7.8 | 5.8 | 0 | 224.2 | 223.4 | 224.2 | 29.7 | 29.9 | 29.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18813 | 1 | 45.1 | 44105.1 | 2798 | 4.7 | 5.5 | 5 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 5.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 08:35 | Normal | 675 | 665.8 | 632.1 | 0 | 16 | 8.3 | 6.1 | 0 | 224.6 | 223.8 | 224.6 | 30.2 | 30.6 | 30 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19612 | 1 | 44.5 | 44106.7 | 2798 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 5.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 08:40 | Normal | 652.9 | 634.6 | 588.9 | 0 | 16.8 | 9.2 | 6.5 | 0 | 225 | 223.8 | 225 | 32.7 | 32.3 | 32.6 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 20769 | 1 | 41.7 | 44108.4 | 2798 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 5.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 08:45 | Normal | 655.6 | 639.5 | 607.8 | 0 | 17.1 | 10 | 7.2 | 0 | 225 | 223.8 | 224.6 | 34.3 | 34.9 | 34.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 22336 | 1 | 45.8 | 44110.2 | 2798 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 5.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 08:50 | Normal | 661.4 | 660.2 | 582.5 | 0 | 17.9 | 10.3 | 7.6 | 0 | 225 | 224.2 | 224.6 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 23033 | 1 | 35 | 44112.1 | 2798 | 6 | 6.1 | 5.7 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 5.9 | 1.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 08:55 | Normal | 656.8 | 663.7 | 599.5 | 0 | 18.4 | 10.6 | 7.8 | 0 | 225.2 | 224.6 | 225 | 37.1 | 37.1 | 36.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 23851 | 1 | 32.8 | 44114.1 | 2798 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 6.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 09:00 | Normal | 650.1 | 670.5 | 582.7 | 0 | 18.8 | 10.8 | 8.6 | 0 | 225.4 | 224.6 | 225.2 | 38.3 | 37.8 | 37.8 | 59.95 | 60 | 59.96 | 24657 | 1 | 41.2 | 44116.1 | 2799 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 6.3 | 1.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 09:05 | Normal | 639.3 | 638.6 | 565.2 | 0 | 18.8 | 11.9 | 9.6 | 0 | 225.2 | 225 | 225.2 | 39.1 | 39.3 | 39 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 25537 | 1 | 35.3 | 44118.2 | 2799 | 6.4 | 6.4 | 6 | 4 | 4 | 3.7 | 6.5 | 2.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 09:10 | Normal | 663.7 | 643.1 | 573.8 | 0 | 19.2 | 12.2 | 10.4 | 0 | 225.4 | 224.8 | 225.4 | 39.4 | 40.1 | 40.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26474 | 1 | 33.7 | 44120.3 | 2799 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 6.6 | 3.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 09:15 | Normal | 643.9 | 661.1 | 562.8 | 0 | 20.3 | 12.1 | 10.8 | 0 | 226.2 | 225.2 | 225.4 | 42 | 41.8 | 41.5 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 27045 | 1 | 33.6 | 44122.6 | 2799 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 6.7 | 3.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 09:20 | Normal | 645.8 | 665.8 | 560.9 | 0 | 20.6 | 12.5 | 11.1 | 0 | 226 | 225 | 225.4 | 42.4 | 42.1 | 42.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 27638 | 1 | 33.7 | 44124.9 | 2799 | 6.8 | 7 | 6.6 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 6.9 | 3.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 09:25 | Normal | 641.6 | 662 | 565.8 | 0 | 21 | 12.8 | 11.7 | 0 | 226.2 | 225 | 225.8 | 44.1 | 43.7 | 43.7 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 28402 | 1 | 33.9 | 44127.2 | 2799 | 7 | 7.1 | 6.7 | 4.4 | 4.3 | 4 | 7 | 4.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 09:30 | Normal | 638.9 | 635.6 | 537.8 | 0 | 21.5 | 13.9 | 13 | 0 | 226 | 224.6 | 226 | 44.7 | 45.2 | 45.1 | 60 | 60.02 | 59.98 | 29190 | 1 | 34.1 | 44129.6 | 2799 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 7.2 | 5.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 09:35 | Normal | 640.4 | 645.8 | 545.8 | 0 | 21.6 | 14 | 13.1 | 0 | 225.8 | 225.2 | 225.8 | 45.3 | 45.9 | 45.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 29845 | 1 | 34.4 | 44132.1 | 2799 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 7.4 | 5.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 09:40 | Normal | 640.8 | 626.5 | 540.6 | 0 | 22 | 14.6 | 14 | 0 | 226 | 224.8 | 226 | 46.6 | 47 | 47.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 30510 | 1 | 34.9 | 44134.6 | 2799 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 5 | 4.9 | 4.5 | 7.5 | 6.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 09:45 | Normal | 640.4 | 626.9 | 532.4 | 0 | 22.3 | 15.1 | 14.5 | 0 | 226 | 225.6 | 226.4 | 47.3 | 48 | 48 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 31116 | 1 | 35.4 | 44137.1 | 2799 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 5.1 | 5 | 4.7 | 7.7 | 6.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 09:50 | Normal | 644.8 | 653.5 | 530.7 | 0 | 22.4 | 14.8 | 14.6 | 0 | 226 | 224.4 | 226 | 48.3 | 48 | 49 | 59.99 | 59.98 | 60 | 31594 | 1 | 35.9 | 44139.7 | 2799 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 09:55 | Normal | 634.9 | 665 | 525 | 0 | 22.9 | 14.6 | 14.9 | 0 | 226.4 | 224.6 | 225.6 | 48.9 | 48.5 | 49.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 31909 | 1 | 36.4 | 44142.4 | 2799 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 10:00 | Normal | 638.8 | 665.9 | 533.6 | 0 | 23 | 14.7 | 14.9 | 0 | 226 | 225.2 | 226.2 | 49.2 | 49.7 | 49.9 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 32342 | 1 | 37 | 44145.1 | 2800 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 5.1 | 5 | 4.5 | 8 | 6.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 10:05 | Normal | 627.9 | 661.9 | 526.9 | 0 | 23.7 | 15.3 | 15.3 | 0 | 226 | 225 | 226.4 | 50.6 | 50.6 | 49.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32736 | 1 | 37.6 | 44147.8 | 2800 | 7.8 | 8 | 7.7 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 7.9 | 7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 10:10 | Normal | 634.8 | 649.7 | 535.5 | 0 | 23.8 | 15.8 | 15.3 | 0 | 225.8 | 225.6 | 225.6 | 51.3 | 50.7 | 50.6 | 59.99 | 60 | 59.96 | 33405 | 1 | 38.1 | 44150.6 | 2800 | 7.9 | 8 | 7.7 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 8.1 | 7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 10:15 | Normal | 629.7 | 659.8 | 529.4 | 0 | 24 | 15.8 | 15.5 | 0 | 225.6 | 225 | 225.6 | 51.7 | 51.1 | 51 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 33649 | 1 | 38.5 | 44153.4 | 2800 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 8.1 | 7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 10:20 | Normal | 626.8 | 659 | 531.9 | 0 | 24.3 | 16.1 | 15.4 | 0 | 226.6 | 225.4 | 227.2 | 51.4 | 51.5 | 52 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 33937 | 1 | 39 | 44156.2 | 2800 | 8 | 8.2 | 7.9 | 5.4 | 5.5 | 5 | 8.3 | 6.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 10:25 | Normal | 627.6 | 653.9 | 525.7 | 0 | 24.5 | 16.2 | 15.6 | 0 | 225.4 | 224.8 | 225.2 | 52.4 | 52.1 | 51.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 34046 | 1 | 39.3 | 44159 | 2800 | 8 | 8.3 | 7.9 | 5.6 | 5.5 | 5 | 8.4 | 7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 10:30 | Normal | 624.7 | 649.8 | 527.3 | 0 | 24.8 | 16.7 | 15.6 | 0 | 225.6 | 224.8 | 225.2 | 52.7 | 52.2 | 52.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 34398 | 1 | 39.6 | 44161.8 | 2800 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 8.4 | 7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 10:35 | Normal | 617.8 | 649.7 | 547.2 | 0 | 25 | 16.6 | 15.1 | 0 | 225.6 | 224.6 | 225.6 | 52.5 | 52.9 | 52.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 34533 | 1 | 40.1 | 44164.7 | 2800 | 8.2 | 8.3 | 8 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 8.4 | 6.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 10:40 | Normal | 617.7 | 653.1 | 554.8 | 0 | 25.2 | 16.8 | 15.7 | 0 | 225.8 | 224.6 | 225.8 | 54.1 | 53.8 | 53.7 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 35207 | 1 | 40.2 | 44167.6 | 2800 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 8.4 | 7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 10:45 | Normal | 614.5 | 643 | 564.6 | 0 | 25.3 | 17.3 | 15.8 | 0 | 225.4 | 224.2 | 225.4 | 54.5 | 54.5 | 54.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 35467 | 1 | 40.8 | 44170.6 | 2800 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 6 | 5.9 | 5.3 | 8.4 | 7.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 10:50 | Normal | 621.3 | 608.1 | 569.4 | 0 | 25.4 | 18.5 | 15.7 | 0 | 225.6 | 224.6 | 226 | 54.9 | 54.4 | 54.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 35744 | 1 | 41.2 | 44173.6 | 2800 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 8.5 | 7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 10:55 | Normal | 615 | 611.5 | 569.6 | 0 | 25.7 | 18.6 | 16.3 | 0 | 225.6 | 224.4 | 225.8 | 55 | 55.1 | 55.6 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 36248 | 1 | 41.5 | 44176.6 | 2800 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 8.6 | 7.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 11:00 | Normal | 616.7 | 640.9 | 557.6 | 0 | 25.3 | 17.9 | 16.5 | 0 | 225.8 | 224.6 | 225.8 | 55.8 | 55.2 | 55.8 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 36168 | 1 | 42 | 44179.6 | 2801 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 8.6 | 7.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 11:05 | Normal | 610.9 | 636.8 | 558.7 | 0 | 25.9 | 18 | 16.5 | 0 | 225.6 | 224.2 | 225.8 | 56 | 55.8 | 55.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 36551 | 1 | 42.2 | 44182.6 | 2801 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 6.2 | 6 | 5.5 | 8.7 | 7.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 11:10 | Normal | 618.1 | 646.2 | 556.7 | 0 | 25.6 | 18 | 16.8 | 0 | 226 | 225 | 225.6 | 56 | 56.2 | 55.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 36498 | 1 | 42.5 | 44185.7 | 2801 | 8.4 | 8.8 | 8.3 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 8.6 | 7.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 11:15 | Normal | 613.4 | 639.2 | 571.1 | 0 | 25.8 | 18.2 | 16.4 | 0 | 225.8 | 225.2 | 225.8 | 56.2 | 55.7 | 55.9 | 60.03 | 60.05 | 59.99 | 36518 | 1 | 42.8 | 44188.7 | 2801 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 11:20 | Normal | 618.2 | 640.4 | 559.2 | 0 | 25.6 | 18.2 | 16.6 | 0 | 226.2 | 224.6 | 226 | 55.4 | 55.2 | 56 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 36418 | 1 | 43 | 44191.7 | 2801 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 8.6 | 7.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 11:25 | Normal | 613.1 | 640.2 | 556.6 | 0 | 25.6 | 18 | 16.6 | 0 | 226 | 225 | 225.8 | 55.5 | 55.9 | 56 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 36423 | 1 | 43.3 | 44194.8 | 2801 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 8.6 | 7.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 11:30 | Normal | 609.2 | 627.2 | 573.6 | 0 | 26 | 18.6 | 16.6 | 0 | 225.8 | 225 | 225.6 | 56.4 | 55.5 | 55.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 36818 | 1 | 43.5 | 44197.8 | 2801 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 8.5 | 7.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 11:35 | Normal | 618.6 | 647.1 | 566.7 | 0 | 25.3 | 18.4 | 16.9 | 0 | 226.2 | 225.2 | 226.2 | 56.1 | 56.5 | 56.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 36893 | 1 | 43.7 | 44200.9 | 2801 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 8.6 | 8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 11:40 | Normal | 609.8 | 633.3 | 564.7 | 0 | 25.8 | 18.5 | 17 | 0 | 225.8 | 224.4 | 225 | 56.7 | 56.7 | 55.9 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 36875 | 1 | 43.9 | 44204 | 2801 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 8.6 | 8.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 11:45 | Normal | 599.6 | 619.3 | 566.7 | 0 | 25.9 | 18.6 | 17 | 0 | 226 | 224.8 | 225.6 | 55.4 | 55.5 | 55.9 | 60 | 60.02 | 60 | 36699 | 1 | 44.1 | 44207 | 2801 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 8.6 | 8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 11:50 | Normal | 586.6 | 617.8 | 546.5 | 0 | 25.8 | 18.6 | 16.9 | 0 | 225.8 | 225.2 | 226.4 | 55.7 | 56.1 | 55.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36575 | 1 | 44.2 | 44210.1 | 2801 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 8.5 | 7.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 11:55 | Normal | 610.9 | 636.8 | 563.8 | 0 | 25.3 | 18.6 | 16.8 | 0 | 226 | 225.2 | 225.8 | 55.9 | 55.4 | 55.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 36504 | 1 | 44.3 | 44213.1 | 2801 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 8.4 | 7.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 12:00 | Normal | 613 | 635.8 | 565.6 | 0 | 25.2 | 18.5 | 16.6 | 0 | 226 | 224.6 | 226.2 | 55.4 | 55.5 | 55.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 36424 | 1 | 44.5 | 44216.2 | 2802 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 8.4 | 7.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 12:05 | Normal | 607.4 | 630.5 | 567.6 | 0 | 25.2 | 18.6 | 16.5 | 0 | 225.8 | 224.8 | 225 | 55.5 | 56 | 55.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 36368 | 1 | 44.7 | 44219.2 | 2802 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 8.2 | 7.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 12:10 | Normal | 609.1 | 635.1 | 569.7 | 0 | 25.3 | 18.6 | 16.6 | 0 | 226.2 | 224.6 | 225.6 | 55.3 | 54.1 | 55.4 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 36106 | 1 | 44.8 | 44222.2 | 2802 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 8.5 | 7.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 12:15 | Normal | 606.8 | 592.4 | 566.5 | 0 | 25.3 | 19.9 | 16.6 | 0 | 225.6 | 224.4 | 225.2 | 55.4 | 55.1 | 55.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 36104 | 1 | 45 | 44225.2 | 2802 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 8.4 | 7.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 12:20 | Normal | 606.1 | 620.3 | 566.1 | 0 | 24.9 | 18.5 | 16.4 | 0 | 225.8 | 224.6 | 226 | 55.2 | 54.3 | 54.6 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 35891 | 1 | 45 | 44228.2 | 2802 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 8.2 | 7.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 12:25 | Normal | 605.8 | 626.6 | 564.7 | 0 | 25.1 | 18.7 | 16.3 | 0 | 225.8 | 224.4 | 225.4 | 55.2 | 55.1 | 54.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 35786 | 1 | 45 | 44231.2 | 2802 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 8.3 | 7.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 12:30 | Normal | 627.9 | 641.3 | 581.3 | 0 | 24.6 | 18.5 | 16.2 | 0 | 225.8 | 224.8 | 226 | 54.4 | 53.5 | 54.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 35716 | 1 | 45.1 | 44234.2 | 2802 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 8.2 | 7.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 12:35 | Normal | 609 | 619.5 | 563.6 | 0 | 24.6 | 18.7 | 16.2 | 0 | 225.8 | 224.8 | 225.4 | 54.7 | 54.4 | 54.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 35472 | 1 | 45.3 | 44237.2 | 2802 | 8.1 | 8.3 | 8 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 8.1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 12:40 | Normal | 615.2 | 592.6 | 561.8 | 0 | 24.2 | 19.6 | 16.1 | 0 | 225.4 | 224.2 | 225.4 | 54 | 53.6 | 53.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 35269 | 1 | 45.5 | 44240.1 | 2802 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 8.1 | 7.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 12:45 | Normal | 606.3 | 589 | 571.2 | 0 | 24.2 | 19.2 | 15.8 | 0 | 226.4 | 225.6 | 225.6 | 53 | 53.3 | 53.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 34926 | 1 | 45.6 | 44243.1 | 2802 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 7.9 | 7.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 12:50 | Normal | 607.7 | 619.4 | 565.5 | 0 | 24 | 18.6 | 15.7 | 0 | 226.4 | 225.2 | 225.6 | 53.1 | 52.7 | 52.8 | 59.99 | 60 | 59.95 | 34650 | 1 | 45.5 | 44246 | 2802 | 8 | 8.1 | 7.8 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 7.9 | 7.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 12:55 | Normal | 613.8 | 632.9 | 573.1 | 0 | 23.6 | 17.8 | 15.5 | 0 | 226.4 | 225.2 | 226.4 | 51.9 | 52.4 | 52.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 34414 | 1 | 45.5 | 44248.8 | 2802 | 7.8 | 8 | 7.6 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 7.8 | 7.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 13:00 | Normal | 609.3 | 637.1 | 569 | 0 | 23.3 | 17.5 | 15.6 | 0 | 226.4 | 225.4 | 226.4 | 51.6 | 52.1 | 51.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 34038 | 1 | 45.5 | 44251.7 | 2803 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 7.8 | 7.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 13:05 | Normal | 636 | 643.3 | 577.8 | 0 | 22.6 | 17.4 | 15.3 | 0 | 225.8 | 224.6 | 226 | 50.7 | 51.5 | 50.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 33802 | 1 | 45.4 | 44254.5 | 2803 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 7.7 | 7.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 13:10 | Normal | 613 | 598.6 | 566.6 | 0 | 22.7 | 18.3 | 15 | 0 | 225.8 | 224.4 | 224.8 | 51.1 | 50.8 | 51.1 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 33348 | 1 | 45.5 | 44257.3 | 2803 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 7.4 | 7.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 13:15 | Normal | 614.8 | 596.3 | 566.5 | 0 | 22.3 | 18.3 | 14.8 | 0 | 225.8 | 224 | 225.4 | 50.8 | 50.3 | 50.3 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 32753 | 1 | 45.5 | 44260.1 | 2803 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 7.3 | 6.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 13:20 | Normal | 620.2 | 638.3 | 575.9 | 0 | 21.9 | 17.1 | 14.4 | 0 | 225.8 | 224.4 | 225.4 | 49.7 | 50.2 | 50.2 | 59.99 | 60 | 60 | 32456 | 1 | 45.4 | 44262.8 | 2803 | 7.3 | 7.5 | 7 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 7.3 | 6.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 13:25 | Normal | 612.3 | 598.8 | 567 | 0 | 21.9 | 18 | 14.5 | 0 | 225.4 | 224.2 | 225 | 49 | 49.7 | 49.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 32153 | 1 | 45.4 | 44265.5 | 2803 | 7.1 | 7.4 | 7 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 7.1 | 6.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 13:30 | Normal | 621.7 | 593.4 | 569.5 | 0 | 21.2 | 17.8 | 14.1 | 0 | 225.4 | 223.8 | 224.6 | 48.5 | 48.9 | 48.6 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 31619 | 1 | 45.2 | 44268.1 | 2803 | 7 | 7.2 | 6.9 | 5.9 | 6 | 5.6 | 7 | 6.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 13:35 | Normal | 618.9 | 624.5 | 574.7 | 0 | 21.1 | 16.7 | 14 | 0 | 225 | 224.4 | 224.8 | 47.9 | 48.7 | 48.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 31221 | 1 | 45.1 | 44270.7 | 2803 | 7 | 7.1 | 6.8 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 7 | 6.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 13:40 | Normal | 618.6 | 601.7 | 580.6 | 0 | 20.6 | 17.1 | 13.3 | 0 | 224.8 | 224.2 | 224.8 | 47.4 | 47.6 | 47 | 60 | 60.03 | 59.98 | 30614 | 1 | 45.1 | 44273.3 | 2803 | 6.8 | 7 | 6.6 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 6.8 | 6.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 13:45 | Normal | 627.5 | 599.7 | 565.9 | 0 | 19.5 | 16.8 | 13.4 | 0 | 225 | 224 | 225 | 46.1 | 46.5 | 46.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 30009 | 1 | 45 | 44275.8 | 2803 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 6.7 | 6.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 13:50 | Normal | 624 | 599.9 | 579.3 | 0 | 19.8 | 16.8 | 13 | 0 | 225 | 223.8 | 224.6 | 45.5 | 46 | 45.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 29602 | 1 | 45 | 44278.3 | 2803 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 13:55 | Normal | 627.1 | 611.7 | 579 | 0 | 19.1 | 16 | 12.6 | 0 | 225 | 223.6 | 224.6 | 45.1 | 44.8 | 44.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 28967 | 1 | 44.9 | 44280.8 | 2803 | 6.3 | 6.5 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 6 | 6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 14:00 | Normal | 631 | 599.2 | 576.7 | 0 | 18.8 | 16.1 | 12.1 | 0 | 224.6 | 224 | 224.8 | 43.4 | 44.3 | 44.2 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 28439 | 1 | 44.7 | 44283.1 | 2804 | 6.2 | 6.4 | 6 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 14:05 | Normal | 632.9 | 614.5 | 568.7 | 0 | 18.3 | 15.5 | 11.6 | 0 | 223.6 | 222.8 | 223.2 | 42.8 | 42.6 | 43.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 27669 | 1 | 44.5 | 44285.5 | 2804 | 6 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 14:10 | Normal | 628.2 | 604.7 | 544 | 0 | 17.9 | 15.3 | 11.8 | 0 | 223.8 | 222.6 | 223.8 | 41.4 | 42.3 | 42.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 27025 | 1 | 44.2 | 44287.8 | 2804 | 5.9 | 6 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 14:15 | Normal | 636.9 | 612.7 | 544.6 | 0 | 17.3 | 14.7 | 11.3 | 0 | 223.6 | 222.2 | 223.2 | 40.4 | 41 | 40.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 26294 | 1 | 43.9 | 44290 | 2804 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 4.9 | 5 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 14:20 | Normal | 635.9 | 612.6 | 552.5 | 0 | 16.8 | 14.4 | 10.3 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222.8 | 39.6 | 39.9 | 39.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 25379 | 1 | 43.7 | 44292.1 | 2804 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 5.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 14:25 | Normal | 641.1 | 611.4 | 575.6 | 0 | 16.4 | 14.1 | 9.1 | 0 | 223.4 | 222.2 | 223.4 | 37.6 | 37.9 | 38.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 24521 | 1 | 43.4 | 44294.2 | 2804 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 3.4 | 5.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 14:30 | Normal | 636.9 | 617.6 | 598.7 | 0 | 15.9 | 13.6 | 8.5 | 0 | 223.2 | 222.2 | 223.2 | 36.8 | 37.4 | 37.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23830 | 1 | 43.1 | 44296.2 | 2804 | 5.2 | 5.4 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 3 | 4.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 14:35 | Normal | 641.8 | 625.1 | 603.5 | 0 | 15.4 | 13.2 | 8.2 | 0 | 223.2 | 222.4 | 223.2 | 35.9 | 35.7 | 36.6 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 23238 | 1 | 42.8 | 44298.2 | 2804 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 2.9 | 4.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 14:40 | Normal | 639.7 | 625.5 | 585.6 | 0 | 14.9 | 12.7 | 8 | 0 | 222.8 | 222.2 | 222.2 | 35.4 | 35.2 | 35.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 22493 | 1 | 42.5 | 44300.1 | 2804 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4 | 2.7 | 4.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 14:45 | Normal | 646.4 | 623.1 | 584.6 | 0 | 14.3 | 12.4 | 7.7 | 0 | 223 | 222.2 | 222.4 | 34.3 | 33.7 | 34.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 21882 | 1 | 46.4 | 44301.9 | 2804 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 2.6 | 4.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 14:50 | Normal | 644.8 | 630.7 | 600 | 0 | 13.8 | 11.9 | 7.3 | 0 | 222.6 | 222 | 221.8 | 33.3 | 32.7 | 32.8 | 60.06 | 60.1 | 60.07 | 21131 | 1 | 46.6 | 44303.7 | 2804 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4 | 4 | 3.7 | 2.4 | 4.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 14:55 | Normal | 644.4 | 633.3 | 611.3 | 0 | 13.1 | 11.4 | 6.8 | 0 | 222.6 | 222 | 222.2 | 31.4 | 31.8 | 32 | 60.11 | 60.14 | 60.12 | 20081 | 1 | 48 | 44305.4 | 2804 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 2.2 | 4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 15:00 | Normal | 648.3 | 631.4 | 612.5 | 0 | 12.6 | 11 | 6.5 | 0 | 222.8 | 221.2 | 222.2 | 30.5 | 30 | 30.8 | 60.09 | 60.07 | 60.1 | 19279 | 1 | 49 | 44307.1 | 2805 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 2.1 | 3.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 15:05 | Normal | 648.4 | 625.5 | 614.8 | 0 | 12 | 10.6 | 6.3 | 0 | 222.2 | 220.8 | 221.6 | 29.2 | 29 | 29.7 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 18534 | 1 | 49.8 | 44308.6 | 2805 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 2 | 3.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 15:10 | Normal | 657.5 | 632.5 | 615.8 | 0 | 11.3 | 10.1 | 6 | 0 | 221.8 | 220 | 221.4 | 27.9 | 28.3 | 28.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17851 | 1 | 47.2 | 44310.1 | 2805 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 1.9 | 3.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 15:15 | Normal | 654.8 | 625.3 | 615.6 | 0 | 10.8 | 9.8 | 5.7 | 0 | 221.8 | 220.8 | 221 | 27.2 | 26.7 | 27 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 16972 | 1 | 45 | 44311.6 | 2805 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3 | 1.8 | 3.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 15:20 | Normal | 651.3 | 627.2 | 620.5 | 0 | 10.2 | 9.3 | 5.5 | 0 | 221.6 | 219.8 | 220.8 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 59.86 | 59.89 | 59.87 | 16207 | 1 | 46.7 | 44313 | 2805 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3 | 1.6 | 3.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 15:25 | Normal | 640.4 | 630.2 | 619.1 | 0 | 9.7 | 8.7 | 5.1 | 0 | 221 | 220.6 | 220.6 | 24.3 | 24.7 | 24.2 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 15292 | 1 | 47.9 | 44314.3 | 2805 | 3.2 | 3.3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 1.6 | 2.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 15:30 | Normal | 640.4 | 629.4 | 622.7 | 0 | 9 | 8.3 | 4.8 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220.6 | 23.1 | 22.8 | 23.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 14523 | 1 | 48.8 | 44315.5 | 2805 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 15:35 | Normal | 650.9 | 631.2 | 614.3 | 0 | 7.8 | 7.8 | 4.6 | 0 | 220.8 | 220.2 | 219.8 | 21 | 21.4 | 21.5 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 13348 | 1 | 49.6 | 44316.7 | 2805 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 15:40 | Normal | 600.6 | 627.3 | 629.7 | 0 | 7.5 | 7.3 | 4.3 | 0 | 220.2 | 220 | 219 | 19.4 | 19.8 | 19.8 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 12245 | 1 | 50.1 | 44317.8 | 2805 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 15:45 | Normal | 583.7 | 627.5 | 622 | 0 | 6.6 | 6.7 | 4 | 0 | 220 | 219 | 219.2 | 17.5 | 17.9 | 17.9 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 11013 | 1 | 46.4 | 44318.7 | 2805 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 15:50 | Normal | 656.5 | 625.7 | 630.8 | 0 | 4.6 | 6.2 | 3.6 | 0 | 220 | 219.4 | 219.4 | 16 | 15.7 | 15.6 | 59.96 | 60.04 | 59.96 | 9852 | 1 | 45.3 | 44319.6 | 2805 | 1.7 | 2 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 15:55 | Normal | 668.8 | 621 | 633.3 | 0 | 4.1 | 5.7 | 3.3 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.8 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 9114 | 1 | 46.2 | 44320.4 | 2805 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 2 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 16:00 | Normal | 670.3 | 622.6 | 600.7 | 0 | 3.5 | 5.3 | 3.1 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.6 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 8464 | 1 | 47 | 44321.1 | 2806 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 16:05 | Normal | 612.8 | 628.2 | 586.7 | 0 | 3 | 4.6 | 2.8 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.2 | 11.8 | 11.4 | 11.4 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 7390 | 1 | 47.4 | 44321.8 | 2806 | 1.2 | 1 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 16:10 | Normal | 562 | 635.2 | 543.7 | 0 | 2.5 | 4.1 | 2.6 | 0 | 219 | 217.6 | 218 | 10 | 10 | 10.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 6395 | 1 | 47.6 | 44322.4 | 2806 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 16:15 | Normal | 471.9 | 617.8 | 478.7 | 0 | 2 | 3.7 | 2.4 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.6 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 5340 | 1 | 47.8 | 44322.8 | 2806 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 16:20 | Normal | 595.1 | 587.9 | 427.3 | 0 | 1.1 | 3.2 | 2.5 | 0 | 221.2 | 219.6 | 220 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 4650 | 1 | 47.6 | 44323.3 | 2806 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 16:25 | Normal | 485.3 | 584.8 | 430.1 | 0 | 0.8 | 2.6 | 2.1 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.6 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 3837 | 1 | 47.3 | 44323.6 | 2806 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 16:30 | Normal | 306 | 585.7 | 402.7 | 0 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 0 | 220.4 | 219.8 | 219.4 | 5.2 | 4.8 | 5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3123 | 1 | 46.8 | 44323.9 | 2806 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 16:35 | Normal | 244 | 580.9 | 366.8 | 0 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 2523 | 1 | 45.5 | 44324.1 | 2806 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 16:40 | Normal | 223 | 606.6 | 445.7 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 0 | 220.6 | 219 | 219 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2035 | 1 | 49 | 44324.3 | 2806 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 16:45 | Normal | 341.3 | 435.1 | 384.8 | 0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0 | 220 | 219 | 219.2 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 1586 | 1 | 49.4 | 44324.5 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 16:50 | Normal | 357.8 | 392.6 | 323.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 1231 | 1 | 48.6 | 44324.6 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 16:55 | Normal | 405.6 | 590 | 233.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219.2 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1191 | 1 | 47 | 44324.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 17:00 | Normal | 455.8 | 582.6 | 376.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 220 | 218.4 | 219.2 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1145 | 1 | 50 | 44324.8 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 17:05 | Normal | 625.8 | 500.6 | 425 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219 | 219 | 2 | 1.6 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1097 | 1 | 49 | 44324.9 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 17:10 | Normal | 199.9 | 550.8 | 607.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220 | 219.4 | 219 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 894 | 1 | 46.9 | 44324.9 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 17:15 | Normal | 199.6 | 522.5 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219 | 219 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 775 | 1 | 49.7 | 44325 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 17:20 | Normal | 199.8 | 594.6 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 218.6 | 218.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 712 | 1 | 48 | 44325.1 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 17:25 | Normal | 199.2 | 570.3 | 594.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219 | 218.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 635 | 1 | 49.9 | 44325.1 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 17:30 | Normal | 199.4 | 259.5 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 218.8 | 219.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 550 | 1 | 48 | 44325.2 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 17:35 | Normal | 237.1 | 241 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 508 | 1 | 49.6 | 44325.2 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 17:40 | Normal | 201.9 | 331.8 | 548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.2 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 501 | 1 | 45.5 | 44325.3 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 17:45 | Normal | 186.4 | 189.8 | 418.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 498 | 1 | 48.5 | 44325.3 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 17:50 | Normal | 195.6 | 201.1 | 307.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 217.4 | 218 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 494 | 1 | 49.4 | 44325.3 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 17:55 | Normal | 196.4 | 198.9 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 496 | 1 | 49.7 | 44325.4 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0