## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-11 05:54 | Wait | 541.5 | 541.7 | 541.5 | 541.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 231.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 14.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 05:56 | Wait | 553.7 | 554 | 553.9 | 554.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231.2 | 232.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 13.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 05:56 | Wait | 509.6 | 513.3 | 509.3 | 511.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 230.8 | 232.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 13.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 05:57 | Wait | 565.9 | 566.2 | 566 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231.4 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 15.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:16 | Wait | 614.9 | 615.4 | 615 | 615.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:16 | Wait | 615.3 | 615.9 | 615.2 | 615.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.6 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:16 | Wait | 616.1 | 616.6 | 615.8 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.6 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 21.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:17 | Wait | 617.2 | 617.7 | 617.1 | 617.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.6 | 231.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:18 | Wait | 618.3 | 618.9 | 618.1 | 618.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:19 | Wait | 619.4 | 619.9 | 619.4 | 619.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.2 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:20 | Wait | 620.4 | 621 | 620.1 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.4 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 21 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:30 | Wait | 644.7 | 627.4 | 627.8 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:30 | Wait | 645.6 | 627.6 | 628.5 | 630.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:30 | Wait | 646.9 | 628 | 628.8 | 630.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.8 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:31 | Wait | 649 | 628.6 | 629.6 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:32 | Wait | 649.8 | 628.9 | 630.1 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 231.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:33 | Wait | 649.9 | 629.3 | 630.7 | 632.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:34 | Wait | 650.2 | 630 | 631.4 | 633.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:35 | Wait | 650.1 | 630.2 | 632.1 | 633.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:36 | Wait | 650.5 | 630.8 | 632.9 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 24.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:37 | Wait | 650.8 | 631.2 | 633.1 | 634.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 232 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:38 | Wait | 650.9 | 631.3 | 633.5 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 24.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:39 | Wait | 651.4 | 631.8 | 634.6 | 638.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 24.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:40 | Wait | 651.7 | 632.1 | 635.1 | 641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 24.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:41 | Wait | 651.9 | 632.3 | 636 | 644.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 25 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:42 | Wait | 652.4 | 632.6 | 636.8 | 648.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 25.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:43 | Wait | 652.4 | 632.5 | 637.2 | 650.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 25.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:44 | Wait | 653.2 | 632.9 | 637.8 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 25.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:45 | Wait | 654 | 633.8 | 638.4 | 653.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 25.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:46 | Wait | 654.5 | 635.4 | 638.8 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 0 | 0 | 25.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:47 | Wait | 655.6 | 637.4 | 639.3 | 654.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 0 | 0 | 25.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:48 | Wait | 656.3 | 639.2 | 639.5 | 655.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 0 | 0 | 25.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:49 | Wait | 657.5 | 645.9 | 640.2 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 0 | 0 | 25.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:50 | Wait | 658 | 649.2 | 640.5 | 656.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 232.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 0 | 0 | 26 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:51 | Wait | 658.3 | 650.7 | 641.1 | 657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 0 | 0 | 26 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 06:56 | Wait | 660.5 | 660.5 | 643.7 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 07:02 | Wait | 662.6 | 665.8 | 646.1 | 662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.3 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-11 07:11 | Wait | 662.7 | 668.4 | 651 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 07:16 | Fault | 660.1 | 659.6 | 643.2 | 659.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 23.5 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 11:00 | Wait | 618.3 | 613.5 | 617.8 | 617.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-11 17:38 | Wait | 263.1 | 270.8 | 324.3 | 364.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0