## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-12 05:53 | Wait | 525.3 | 526.1 | 525.2 | 525.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 232 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 16.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 05:53 | Wait | 527.3 | 528 | 527.1 | 527.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.6 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 16 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 05:53 | Wait | 532.1 | 532.8 | 532.3 | 532.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 16.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 05:54 | Wait | 540.4 | 541 | 540.4 | 540.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.8 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 18.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 05:55 | Wait | 548 | 548.7 | 548 | 548.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 19.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 05:56 | Wait | 553.7 | 554.3 | 553.7 | 554.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.6 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 20 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 05:57 | Wait | 559.5 | 560.2 | 559.5 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 20.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 05:58 | Wait | 564.5 | 565.2 | 564.4 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 05:59 | Wait | 569 | 569.7 | 569.2 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.6 | 231.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 20.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:00 | Wait | 573 | 573.6 | 572.9 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.8 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:01 | Wait | 577 | 577.6 | 576.9 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.8 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:02 | Wait | 580.5 | 581.2 | 580.4 | 581.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.6 | 231.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:13 | Wait | 605.4 | 605.9 | 605.3 | 605.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:28 | Wait | 596.3 | 596.9 | 595.8 | 596.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:29 | Wait | 639.4 | 621.3 | 623.3 | 623.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:29 | Wait | 641.5 | 621.9 | 624.1 | 624.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:30 | Wait | 643.3 | 622.2 | 624.9 | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 24.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:31 | Wait | 644.9 | 622.9 | 625.7 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 24.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:32 | Wait | 645.2 | 623.2 | 626.3 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 25 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:33 | Wait | 645.6 | 623.6 | 626.8 | 626.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 25.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:34 | Wait | 646 | 624 | 627.8 | 627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 25.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:35 | Wait | 646.2 | 624.4 | 628.5 | 627.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 25.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:36 | Wait | 647 | 624.9 | 629.3 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 26.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:37 | Wait | 647.2 | 624.9 | 629.7 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 26.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:38 | Wait | 647.6 | 625.4 | 630.7 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 0 | 0 | 26.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:39 | Wait | 648.2 | 625.7 | 631.5 | 634.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 26.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:40 | Wait | 648.3 | 625.6 | 632.3 | 636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 26.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:41 | Wait | 649.3 | 626.3 | 633.5 | 640.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 27 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:42 | Wait | 649.7 | 626.5 | 634.3 | 642.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 27.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:43 | Wait | 650.5 | 626.9 | 634.9 | 644.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 27.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:44 | Wait | 651.3 | 627.4 | 635.5 | 645.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 27.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:45 | Wait | 652.4 | 629.1 | 636.1 | 646.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:46 | Wait | 653.8 | 631.4 | 636.9 | 647.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 27.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:47 | Wait | 654.8 | 633.2 | 637.5 | 648.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 27.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:48 | Wait | 655.9 | 638.7 | 638 | 649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 27.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:49 | Wait | 656.9 | 642.9 | 638.7 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 27.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:50 | Wait | 657.5 | 644.4 | 639.2 | 650.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:51 | Wait | 658.4 | 646.2 | 640 | 651.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:52 | Wait | 659 | 648.5 | 641 | 652.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:53 | Wait | 659.4 | 651.1 | 641.5 | 652.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 28.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:54 | Wait | 660.4 | 652.7 | 642.3 | 653.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 28.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:55 | Wait | 660.8 | 653.6 | 643 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 28.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:56 | Wait | 661.4 | 654.6 | 643.7 | 654.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 28.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:57 | Wait | 662.2 | 656.1 | 644.4 | 655.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 28.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:58 | Wait | 663.4 | 657.9 | 645.1 | 655.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28.6 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 06:59 | Wait | 664.3 | 659.3 | 645.9 | 656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.7 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:00 | Wait | 664.6 | 659.8 | 646.7 | 656.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 28.7 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:01 | Wait | 664.9 | 660.3 | 647.4 | 657.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 28.8 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:02 | Wait | 665.3 | 661.1 | 648.5 | 657.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 28.8 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:03 | Wait | 665.6 | 661.9 | 649.3 | 658.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 28.9 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:04 | Wait | 665.8 | 662.6 | 650.1 | 658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 29 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:05 | Wait | 666.4 | 663.2 | 651 | 659.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 29 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:06 | Wait | 665.8 | 662.7 | 651.7 | 659.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 29.1 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:07 | Wait | 665.8 | 662.9 | 652.2 | 659.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.1 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:08 | Wait | 665.7 | 663.3 | 653.2 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.2 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:09 | Wait | 665.1 | 663.4 | 654 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.2 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:10 | Wait | 665 | 664 | 654.6 | 661.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 29.3 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:11 | Wait | 664.3 | 664 | 655.4 | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 29.4 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:12 | Wait | 664.2 | 664.3 | 656.3 | 661.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.4 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:13 | Wait | 664 | 664.8 | 656.8 | 662.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 29.5 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:14 | Wait | 663.5 | 665.2 | 657.3 | 662.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 29.5 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:15 | Wait | 663.3 | 665.8 | 658 | 662.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 29.6 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:16 | Wait | 662.8 | 666.1 | 658.4 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 29.7 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:17 | Wait | 662.3 | 666 | 658.8 | 663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.7 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:18 | Wait | 662 | 666.3 | 659.1 | 663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 29.8 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:19 | Wait | 661.2 | 666 | 659.4 | 663.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 29.9 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:20 | Wait | 660.9 | 666 | 659.7 | 663.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 29.9 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:21 | Wait | 660.4 | 665.9 | 659.9 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:22 | Wait | 659.8 | 665.6 | 659.9 | 663.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27.3 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:23 | Wait | 659.6 | 665.9 | 660 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 27.8 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 07:24 | Wait | 659.3 | 665.7 | 660.1 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 28.3 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 17:39 | Wait | 362.7 | 397.3 | 409.2 | 427.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 29.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 17:39 | Wait | 385 | 385.4 | 385.1 | 385.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 29.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-12 17:39 | Wait | 203.4 | 209.4 | 253.4 | 285.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001