## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-13 10:44 | Normal | 600.9 | 598.6 | 563.5 | 62.4 | 16.7 | 17 | 8.5 | 0.6 | 232.2 | 231.9 | 232.7 | 54.1 | 54.3 | 54.1 | 60.04 | 60.08 | 60.09 | 37566 | 1 | 37.1 | 99.1 | 4 | 7.8 | 8.7 | 7.9 | 9 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 8.6 | 5.9 | 13 | 1 | 0.621 | 14 | 1162