## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-13 05:53 | Wait | 532.2 | 532.4 | 532.5 | 532.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 16.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-13 05:54 | Wait | 543.8 | 544.1 | 544.2 | 544.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.4 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 16.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-13 05:54 | Wait | 547.9 | 548.1 | 548.2 | 548.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.4 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 16.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-13 05:55 | Fault | 553.4 | 553.6 | 553.6 | 553.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 15.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-13 05:56 | Wait | 558.7 | 559 | 558.6 | 558.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.8 | 232 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 17.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-13 06:02 | Wait | 579.7 | 580.3 | 579.1 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 06:05 | Wait | 585.6 | 586.3 | 584.4 | 586.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-13 06:05 | Wait | 588.3 | 589 | 587 | 588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-13 06:29 | Wait | 632.7 | 617 | 615 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 23.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 12:28 | Wait | 598.2 | 596.7 | 597 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-13 17:38 | Wait | 150.7 | 162.8 | 167 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 17:40 | Wait | 224.8 | 225.3 | 224.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001