## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-13 05:58 | Wait | 519.6 | 520.5 | 520 | 519.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.7 | 93803.6 | 9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 06:03 | Normal | 501.6 | 500.3 | 467.2 | 200.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220.4 | 218.6 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1 | 1 | 25.7 | 93803.6 | 9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 06:08 | Normal | 522.3 | 512.9 | 493.5 | 200.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220 | 219.2 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 13 | 1 | 28.1 | 93803.6 | 9124 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 06:13 | Normal | 498.6 | 511.1 | 516.3 | 214.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.2 | 218.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 76 | 1 | 29.7 | 93803.6 | 9124 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 06:18 | Normal | 530.6 | 542.5 | 518.1 | 346.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 182 | 1 | 30.9 | 93803.6 | 9124 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 06:23 | Normal | 536.7 | 564.6 | 518.4 | 468.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 219.8 | 219 | 219.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 363 | 1 | 32.2 | 93803.6 | 9124 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 06:28 | Normal | 538.7 | 527.4 | 503.4 | 509.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 220 | 219.4 | 218.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 797 | 1 | 33.2 | 93803.6 | 9124 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 06:33 | Normal | 549.7 | 531.2 | 524.3 | 409.7 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1088 | 1 | 34 | 93803.7 | 9124 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 06:38 | Normal | 548.6 | 541.3 | 546.2 | 511.9 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 220.6 | 219.6 | 219.2 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1379 | 1 | 34.6 | 93803.8 | 9125 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 06:43 | Normal | 553.6 | 546.3 | 529.9 | 512.7 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 220.8 | 220 | 219.2 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1763 | 1 | 35.3 | 93804 | 9125 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 06:48 | Normal | 542.5 | 547.2 | 552 | 543.7 | 1 | 2 | 0.7 | 0.4 | 221 | 220.2 | 219.4 | 5.9 | 6 | 5.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2166 | 1 | 35.9 | 93804.1 | 9125 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 06:53 | Normal | 538.6 | 539.3 | 551.2 | 540.8 | 1.1 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 220.6 | 220 | 219.8 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2609 | 1 | 36.5 | 93804.3 | 9125 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 06:58 | Normal | 536.7 | 558.4 | 552.2 | 540.9 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 221 | 220 | 220 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3082 | 1 | 37.1 | 93804.6 | 9125 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 07:03 | Normal | 547.8 | 548.5 | 548.2 | 552.8 | 1.4 | 2.9 | 1.3 | 1 | 221.2 | 220.4 | 219.4 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3521 | 1 | 37.8 | 93804.8 | 9125 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 07:08 | Normal | 538.5 | 547.2 | 548.1 | 535.7 | 1.6 | 3.2 | 1.5 | 1.3 | 220.6 | 219.8 | 220 | 11 | 11 | 10.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4033 | 1 | 38.5 | 93805.1 | 9125 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 07:13 | Normal | 528.5 | 543.2 | 536.2 | 551.8 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 1.5 | 220.8 | 220.6 | 220.4 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4550 | 1 | 39 | 93805.5 | 9125 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 07:18 | Normal | 534.5 | 541.2 | 544.7 | 546.3 | 1.9 | 4 | 2.1 | 1.7 | 221.2 | 220.6 | 220.6 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 60.01 | 60 | 60 | 5051 | 1 | 39.6 | 93805.9 | 9125 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 07:23 | Normal | 542.7 | 549.3 | 550.3 | 536.4 | 2 | 4.3 | 2.3 | 2 | 222.2 | 220.8 | 220.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5601 | 1 | 40 | 93806.4 | 9125 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 07:28 | Normal | 535.6 | 536.4 | 547 | 548.7 | 2.2 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 222 | 220.6 | 220.8 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 6148 | 1 | 40.7 | 93806.8 | 9125 | 2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 07:33 | Normal | 529.9 | 539.5 | 546.9 | 536.6 | 2.5 | 5.1 | 2.9 | 2.6 | 221.6 | 221.2 | 220.6 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6689 | 1 | 41.5 | 93807.4 | 9125 | 2.4 | 0 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 07:38 | Normal | 528.7 | 533.4 | 544.4 | 538 | 2.6 | 5.5 | 3.2 | 3 | 222.6 | 221 | 220.8 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7215 | 1 | 42.4 | 93808 | 9126 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 07:43 | Normal | 537.5 | 534.2 | 544.6 | 540.2 | 2.8 | 5.8 | 3.5 | 3.3 | 222.4 | 221.8 | 221.4 | 21.2 | 21 | 21.1 | 60.01 | 60 | 60 | 7772 | 1 | 43.3 | 93808.6 | 9126 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 07:48 | Normal | 524.6 | 533.4 | 539.9 | 545.5 | 3 | 6.2 | 3.9 | 3.5 | 222 | 221.2 | 221.2 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8310 | 1 | 44.3 | 93809.3 | 9126 | 2.8 | 0 | 0.4 | 2.9 | 2.7 | 0.3 | 2 | 1.8 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 07:53 | Normal | 527.6 | 531.4 | 529.9 | 540.6 | 3.1 | 6.5 | 4.1 | 3.8 | 222.4 | 222.2 | 221.8 | 24.2 | 23.9 | 23.9 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 8862 | 1 | 45.3 | 93810 | 9126 | 3 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 07:58 | Normal | 523.6 | 531.4 | 530.6 | 531.3 | 3.3 | 6.8 | 4.5 | 4.2 | 222.8 | 221.8 | 221.6 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9388 | 1 | 46.3 | 93810.7 | 9126 | 3.1 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 08:03 | Normal | 521.5 | 537.2 | 533.5 | 536.2 | 3.5 | 7.1 | 4.7 | 4.5 | 222.4 | 222 | 222 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9922 | 1 | 47.3 | 93811.5 | 9126 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 08:08 | Normal | 522.5 | 528.2 | 527.8 | 539.5 | 3.6 | 7.5 | 5.1 | 4.6 | 223 | 221.6 | 221.6 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10404 | 1 | 48.2 | 93812.4 | 9126 | 3.4 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 08:13 | Normal | 523.9 | 522.6 | 527.4 | 534.8 | 3.8 | 7.8 | 5.3 | 5.1 | 222.4 | 221.8 | 222.4 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 11086 | 1 | 39.3 | 93813.3 | 9126 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 08:18 | Normal | 521.9 | 526.3 | 535.9 | 525.5 | 4 | 8.2 | 5.5 | 5.5 | 222.8 | 221.6 | 221.6 | 31 | 30.9 | 30.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 11578 | 1 | 35.4 | 93814.2 | 9126 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 08:23 | Normal | 514.5 | 523.2 | 518.3 | 531.9 | 4.1 | 8.5 | 5.9 | 5.7 | 222.2 | 221.8 | 222 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 12108 | 1 | 39.7 | 93815.2 | 9126 | 4.1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.3 | 2.8 | 3 | 3.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 08:28 | Normal | 516.6 | 516.3 | 527.5 | 527.2 | 4.3 | 8.7 | 6.1 | 6 | 222.8 | 222.8 | 222.2 | 33.6 | 33.4 | 33.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12570 | 1 | 43.9 | 93816.2 | 9126 | 4.1 | 0 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3 | 3 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 08:33 | Normal | 515.8 | 516.8 | 528.7 | 526.3 | 4.5 | 9.1 | 6.3 | 6.3 | 223.4 | 222.4 | 221.8 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13040 | 1 | 46.7 | 93817.3 | 9126 | 4.3 | 0 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 08:38 | Normal | 514.5 | 523.2 | 522.9 | 520.6 | 4.6 | 9.3 | 6.7 | 6.6 | 222.6 | 222.8 | 222.2 | 36.1 | 36 | 35.9 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 13513 | 1 | 38.9 | 93818.4 | 9127 | 4.5 | 0 | 0 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 08:43 | Normal | 514.6 | 522.4 | 516.5 | 527.3 | 4.8 | 9.5 | 7 | 6.9 | 222.2 | 222.2 | 221.8 | 37.2 | 37 | 37.1 | 59.94 | 59.96 | 59.91 | 13946 | 1 | 37.1 | 93819.6 | 9127 | 4.7 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 08:48 | Normal | 514.6 | 513.2 | 525.4 | 520 | 4.8 | 10.1 | 7.1 | 7.1 | 223 | 222.4 | 222.6 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 14392 | 1 | 37.1 | 93820.8 | 9127 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 08:53 | Normal | 513.7 | 514.2 | 517.8 | 523.5 | 5 | 10.1 | 7.5 | 7.4 | 223.2 | 222.8 | 222.2 | 39.4 | 39.4 | 39.2 | 60.01 | 60 | 60 | 14791 | 1 | 37.2 | 93822 | 9127 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3.9 | 3.4 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 08:58 | Normal | 502.1 | 507.2 | 518.2 | 520.8 | 5.2 | 10.6 | 7.7 | 7.6 | 223 | 222.4 | 222.2 | 40.5 | 40.5 | 40.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15193 | 1 | 37.3 | 93823.2 | 9127 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5 | 5.2 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 09:03 | Normal | 513.3 | 517 | 520.2 | 512.9 | 5.2 | 10.7 | 8 | 8.1 | 223 | 222.8 | 222.4 | 41.5 | 41.4 | 41.3 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 15620 | 1 | 37.6 | 93824.5 | 9127 | 5 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 09:08 | Normal | 512.1 | 511.9 | 517.1 | 519.7 | 5.4 | 11 | 8.1 | 8.3 | 223.4 | 223 | 222.4 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 16056 | 1 | 37.8 | 93825.8 | 9127 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 09:13 | Normal | 496.8 | 513.4 | 518.8 | 517.5 | 5.6 | 11.3 | 8.4 | 8.5 | 222.8 | 222.8 | 222.6 | 43.8 | 43.7 | 43.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 16452 | 1 | 38 | 93827.2 | 9127 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 09:18 | Normal | 505.4 | 504.1 | 512.3 | 514 | 5.6 | 11.6 | 8.8 | 8.7 | 223.2 | 223.2 | 222.4 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 16804 | 1 | 38.2 | 93828.6 | 9127 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 09:23 | Normal | 495.9 | 507.5 | 510.2 | 508.7 | 5.8 | 11.9 | 9 | 9.1 | 223 | 222.8 | 222.6 | 45.8 | 45.6 | 45.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 17106 | 1 | 38.5 | 93830 | 9127 | 5.6 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 09:28 | Normal | 499.4 | 499.1 | 509.8 | 508.5 | 5.9 | 12.1 | 9.1 | 9.3 | 223.2 | 223 | 222.8 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 17446 | 1 | 38.9 | 93831.4 | 9127 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 09:33 | Normal | 499.5 | 503.5 | 511.9 | 508.7 | 6.1 | 12.3 | 9.4 | 9.5 | 223.2 | 223 | 222.4 | 47.4 | 47.5 | 47.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 17839 | 1 | 39.2 | 93832.9 | 9127 | 6 | 0 | 0.2 | 6 | 6 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 09:38 | Normal | 507.7 | 503.7 | 510 | 510.6 | 6.1 | 12.3 | 9.6 | 9.7 | 223.4 | 222 | 223.2 | 48.5 | 48.4 | 48.3 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 18156 | 1 | 39.5 | 93834.4 | 9128 | 6 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 09:43 | Normal | 490.6 | 502.5 | 510.3 | 496.9 | 6.3 | 12.6 | 9.8 | 10 | 223.6 | 222.6 | 223.4 | 49 | 48.7 | 48.8 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 18397 | 1 | 40 | 93835.9 | 9128 | 6.2 | 0 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 5 | 4.7 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 09:48 | Normal | 492.5 | 499.4 | 505 | 505.7 | 6.3 | 12.8 | 10 | 10.1 | 223.2 | 222.6 | 222.2 | 49.9 | 49.6 | 49.7 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 18655 | 1 | 40.2 | 93837.5 | 9128 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 5 | 4.9 | 5.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 09:53 | Normal | 490.6 | 504.4 | 508.1 | 503.7 | 6.5 | 12.9 | 10.3 | 10.1 | 223.4 | 222.4 | 223.2 | 50.4 | 50.2 | 50.3 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 18900 | 1 | 40.7 | 93839 | 9128 | 6.4 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 09:58 | Normal | 486.7 | 502.4 | 507.2 | 502.8 | 6.6 | 13 | 10.3 | 10.5 | 223.4 | 223 | 222.8 | 51 | 51 | 50.8 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 19139 | 1 | 41 | 93840.6 | 9128 | 6.5 | 0 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 10:03 | Normal | 496.7 | 497.6 | 510.5 | 499 | 6.5 | 13.1 | 10.5 | 10.8 | 223.6 | 222.8 | 222.2 | 51.5 | 51.5 | 51.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 19328 | 1 | 41.4 | 93842.2 | 9128 | 6.3 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.4 | 5 | 5.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 10:08 | Normal | 490.2 | 496.1 | 496.3 | 500.9 | 6.7 | 13.4 | 11 | 10.8 | 223.2 | 222.4 | 222.4 | 52.1 | 52 | 52 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 19546 | 1 | 41.8 | 93843.8 | 9128 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 10:13 | Normal | 488.7 | 492.6 | 504.2 | 505.8 | 6.7 | 13.5 | 11 | 11 | 222.8 | 222.8 | 223.2 | 52.9 | 52.6 | 52.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19795 | 1 | 42.2 | 93845.5 | 9128 | 6.5 | 0 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 10:18 | Normal | 490.8 | 493.6 | 496.8 | 497.4 | 6.8 | 13.6 | 11.2 | 11.1 | 223.6 | 223 | 222.2 | 53.3 | 53.1 | 53.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 19967 | 1 | 42.5 | 93847.1 | 9128 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 10:23 | Normal | 480.3 | 489.1 | 496.1 | 495.8 | 7 | 14 | 11.3 | 11.3 | 223 | 223.2 | 222.8 | 53.7 | 53.5 | 53.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20089 | 1 | 42.8 | 93848.8 | 9128 | 6.8 | 0 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 10:28 | Normal | 478.5 | 489.2 | 494.6 | 502.2 | 7 | 14 | 11.5 | 11.3 | 223.4 | 222.6 | 223 | 53.9 | 53.6 | 53.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 20166 | 1 | 43.1 | 93850.5 | 9128 | 6.8 | 0 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 10:33 | Normal | 476.7 | 489.2 | 488.2 | 490.8 | 7 | 14 | 11.6 | 11.5 | 223.4 | 222.8 | 223.2 | 53.9 | 53.8 | 53.7 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 20224 | 1 | 43.4 | 93852.2 | 9128 | 6.8 | 0 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 10:38 | Normal | 481 | 476.5 | 490.4 | 493.1 | 7 | 14.3 | 11.7 | 11.6 | 224 | 222.8 | 223 | 54.4 | 54.2 | 54.2 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 20423 | 1 | 43.7 | 93853.9 | 9129 | 6.9 | 0 | 0.1 | 7 | 7 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 10:43 | Normal | 466.6 | 476.2 | 484.6 | 496.2 | 7.1 | 14.4 | 11.9 | 11.5 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 54.2 | 54.2 | 54.1 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 20387 | 1 | 44 | 93855.6 | 9129 | 7.1 | 0 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 0.2 | 6 | 5.7 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 10:48 | Normal | 475.6 | 484.4 | 493.9 | 485.6 | 7.1 | 14.3 | 11.8 | 11.9 | 223.6 | 223.2 | 222.8 | 54.8 | 54.5 | 54.5 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 20546 | 1 | 44.3 | 93857.3 | 9129 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6.9 | 0.3 | 6 | 5.8 | 6.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 10:53 | Normal | 478.9 | 479.4 | 485.5 | 488.1 | 7.1 | 14.5 | 12 | 12 | 223.6 | 223 | 222.8 | 55.2 | 55.1 | 55 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 20673 | 1 | 44.6 | 93859 | 9129 | 7 | 0 | 0.1 | 7 | 6.9 | 0.4 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 10:58 | Normal | 469.4 | 484.3 | 486.9 | 480.5 | 7.3 | 14.4 | 12.1 | 12.1 | 223.4 | 222.8 | 222.8 | 55.5 | 55.2 | 55.2 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 20781 | 1 | 44.8 | 93860.7 | 9129 | 7.1 | 0 | 0.3 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 11:03 | Normal | 476.1 | 478.9 | 476.9 | 483.4 | 7.2 | 14.6 | 12.4 | 12.3 | 223.6 | 222.4 | 222.2 | 55.7 | 55.5 | 55.5 | 60.1 | 60.07 | 60.09 | 20901 | 1 | 45.1 | 93862.5 | 9129 | 7.1 | 0 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0.4 | 6.2 | 6 | 6.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 11:08 | Normal | 471.9 | 471.4 | 482.3 | 484 | 7.4 | 14.8 | 12.4 | 12.3 | 223.6 | 222.6 | 222.8 | 56 | 55.8 | 55.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 20979 | 1 | 45.5 | 93864.2 | 9129 | 7.1 | 0 | 0.2 | 7.2 | 7.1 | 0.2 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 11:13 | Normal | 471.8 | 476.4 | 484.6 | 488.1 | 7.3 | 14.8 | 12.4 | 12.3 | 223 | 223.2 | 222.8 | 56 | 55.8 | 55.8 | 60.05 | 59.99 | 60.04 | 21001 | 1 | 45.6 | 93865.9 | 9129 | 7.2 | 0 | 0.2 | 7.3 | 7.2 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 11:18 | Normal | 467.6 | 470.4 | 485.6 | 478.3 | 7.4 | 14.8 | 12.3 | 12.4 | 223.2 | 223.4 | 222.8 | 55.7 | 55.7 | 55.6 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 20943 | 1 | 45.8 | 93867.7 | 9129 | 7.2 | 0 | 0.3 | 7.2 | 7.1 | 0.3 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 11:23 | Normal | 468.8 | 470.5 | 481.1 | 474.8 | 7.3 | 14.7 | 12.5 | 12.6 | 223.6 | 223.2 | 223.4 | 56 | 55.7 | 55.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 20958 | 1 | 46.1 | 93869.4 | 9129 | 7.1 | 0 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 11:28 | Normal | 462.4 | 466.7 | 480.2 | 475.3 | 7.4 | 14.9 | 12.5 | 12.5 | 224 | 223.6 | 223.4 | 56 | 55.6 | 55.8 | 60.06 | 59.97 | 60.01 | 20971 | 1 | 46.3 | 93871.2 | 9129 | 7.1 | 0 | 0.2 | 7.3 | 7.2 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 11:33 | Normal | 470.9 | 468.4 | 481.6 | 476.3 | 7.3 | 15 | 12.5 | 12.5 | 223.8 | 224 | 223.4 | 56 | 55.9 | 55.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 21015 | 1 | 46.4 | 93872.9 | 9129 | 7.1 | 0 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.4 | 6 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 11:38 | Normal | 467 | 470.4 | 481.1 | 482.7 | 7.3 | 14.8 | 12.5 | 12.6 | 223.2 | 223.2 | 223 | 55.9 | 56 | 55.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 20997 | 1 | 46.7 | 93874.7 | 9130 | 7.1 | 0 | 0.3 | 7.3 | 7.2 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 11:43 | Normal | 466.1 | 472 | 479.8 | 476.5 | 7.4 | 14.8 | 12.6 | 12.6 | 223.2 | 222.6 | 223.4 | 56.3 | 56.1 | 56.1 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 21064 | 1 | 46.9 | 93876.4 | 9130 | 7.2 | 0 | 0.2 | 7.3 | 7.1 | 0.2 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 11:48 | Normal | 461.7 | 474.2 | 477.9 | 480.6 | 7.4 | 14.8 | 12.6 | 12.4 | 223.4 | 223 | 222.2 | 56.1 | 56 | 55.9 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 21020 | 1 | 47 | 93878.2 | 9130 | 7.2 | 0 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 11:53 | Normal | 474.2 | 470 | 477.1 | 478.8 | 7.3 | 14.8 | 12.6 | 12.6 | 223.4 | 223.2 | 223 | 56 | 55.8 | 55.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21038 | 1 | 47 | 93880 | 9130 | 7 | 0 | 0.3 | 7.2 | 7.1 | 0.3 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 11:58 | Normal | 468.8 | 469.5 | 480.6 | 482.2 | 7.2 | 14.6 | 12.6 | 12.6 | 223.4 | 223.2 | 222.8 | 55.9 | 55.8 | 55.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20969 | 1 | 47.2 | 93881.7 | 9130 | 7 | 0 | 0.1 | 7 | 7 | 0.4 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 12:03 | Normal | 470.6 | 474.1 | 482.7 | 480.4 | 7.3 | 14.6 | 12.6 | 12.5 | 223.2 | 222.8 | 222.8 | 55.7 | 55.6 | 55.5 | 59.96 | 60 | 59.97 | 20914 | 1 | 47.2 | 93883.5 | 9130 | 7.1 | 0 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 12:08 | Normal | 468.5 | 468.4 | 487.1 | 480.7 | 7.3 | 14.6 | 12.3 | 12.5 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 55.3 | 55.2 | 55.1 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 20806 | 1 | 47.4 | 93885.2 | 9130 | 7.1 | 0 | 0.2 | 7.1 | 7 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 12:13 | Normal | 458.6 | 472.3 | 483.4 | 472 | 7.3 | 14.5 | 12.3 | 12.6 | 224 | 223.2 | 223.2 | 55.3 | 55 | 54.9 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 20718 | 1 | 47.4 | 93886.9 | 9130 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 12:18 | Normal | 464 | 475.5 | 475.1 | 471.8 | 7.2 | 14.4 | 12.4 | 12.5 | 223.2 | 223 | 223.2 | 55.1 | 54.9 | 54.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 20684 | 1 | 47.5 | 93888.7 | 9130 | 7 | 0 | 0.3 | 7 | 6.9 | 0.3 | 6.3 | 6 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 12:23 | Normal | 466.8 | 465.2 | 479.2 | 477.8 | 7.1 | 14.5 | 12.3 | 12.3 | 224 | 223 | 223.2 | 54.9 | 54.6 | 54.7 | 60 | 59.96 | 59.99 | 20562 | 1 | 47.5 | 93890.4 | 9130 | 6.9 | 0 | 0.3 | 7 | 7 | 0.4 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 12:28 | Normal | 468.9 | 469.4 | 480.7 | 474.2 | 7.1 | 14.3 | 12.1 | 12.2 | 224 | 223 | 222.8 | 54.4 | 54.2 | 54.1 | 60 | 59.96 | 59.99 | 20381 | 1 | 47.5 | 93892.1 | 9130 | 6.7 | 0 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 0.3 | 6 | 6 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 12:33 | Normal | 464.6 | 470.2 | 483.7 | 480.5 | 7 | 14.1 | 12 | 12 | 223.2 | 222.8 | 223 | 53.9 | 53.8 | 53.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 20234 | 1 | 47.7 | 93893.8 | 9130 | 6.8 | 0.1 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0.3 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 12:38 | Normal | 467.6 | 468.1 | 475.1 | 478.7 | 7 | 14.1 | 12.2 | 12 | 223.6 | 223.2 | 222.4 | 53.8 | 53.6 | 53.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20104 | 1 | 47.9 | 93895.5 | 9131 | 6.7 | 0 | 0 | 6.8 | 6.7 | 0.4 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 12:43 | Normal | 468.3 | 472.2 | 476.1 | 476.8 | 6.9 | 13.8 | 12 | 12.1 | 223.4 | 223 | 223.4 | 53.2 | 52.9 | 53 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 19947 | 1 | 48 | 93897.1 | 9131 | 6.8 | 0 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 0.4 | 6 | 5.8 | 6.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 12:48 | Normal | 463.7 | 465.4 | 472.1 | 480.8 | 6.8 | 13.8 | 12 | 11.7 | 223.8 | 222.4 | 223.2 | 52.5 | 52.5 | 52.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 19739 | 1 | 48 | 93898.8 | 9131 | 6.7 | 0 | 0 | 6.8 | 6.7 | 0.2 | 6.2 | 5.7 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 12:53 | Normal | 464.8 | 464.6 | 477.2 | 481.1 | 6.8 | 13.6 | 11.8 | 11.8 | 223.4 | 222.6 | 222.2 | 51.9 | 51.9 | 51.7 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 19498 | 1 | 48.1 | 93900.4 | 9131 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 12:58 | Normal | 467.6 | 474.3 | 484.3 | 478.9 | 6.6 | 13.3 | 11.5 | 11.7 | 223.4 | 222 | 222.6 | 52.1 | 51.7 | 51.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19423 | 1 | 48.2 | 93902 | 9131 | 6.5 | 0 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 13:03 | Normal | 461.7 | 474.3 | 484.4 | 477 | 6.6 | 13.1 | 11.5 | 11.6 | 223.4 | 222.4 | 221.8 | 51.6 | 51.4 | 51.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19293 | 1 | 48.3 | 93903.6 | 9131 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 13:08 | Normal | 466.8 | 476.4 | 479.9 | 481.5 | 6.6 | 13.1 | 11.5 | 11.5 | 222.8 | 222 | 222.2 | 51 | 50.9 | 50.9 | 59.95 | 60 | 59.97 | 19066 | 1 | 48.4 | 93905.3 | 9131 | 6.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 5.7 | 5.6 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 13:13 | Normal | 474.9 | 475.5 | 482.1 | 484.7 | 6.3 | 13 | 11.2 | 11.3 | 222.2 | 222.2 | 222 | 50.5 | 50.5 | 50.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 18865 | 1 | 48.4 | 93906.8 | 9131 | 6.2 | 0 | 0.1 | 6.2 | 6.1 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 13:18 | Normal | 470.1 | 473.2 | 487 | 489.6 | 6.3 | 12.8 | 11.1 | 11.1 | 222.6 | 221.6 | 222.2 | 50 | 49.9 | 49.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 18697 | 1 | 48.5 | 93908.4 | 9131 | 6 | 0 | 0.2 | 6.2 | 6 | 0.4 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 13:23 | Normal | 465.5 | 472 | 484.5 | 485 | 6.3 | 12.6 | 10.8 | 11 | 222.8 | 222 | 221.6 | 49.5 | 49.2 | 49.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 18435 | 1 | 48.5 | 93909.9 | 9131 | 6 | 0 | 0.3 | 6 | 6 | 0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 13:28 | Normal | 471.9 | 480.4 | 488.5 | 488.2 | 6.1 | 12.2 | 10.8 | 10.8 | 222.2 | 221.4 | 221 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 59.89 | 59.89 | 59.88 | 18187 | 1 | 48.5 | 93911.5 | 9131 | 5.9 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 13:33 | Normal | 477.8 | 475.5 | 488 | 485.7 | 6 | 12.1 | 10.5 | 10.6 | 222 | 221.6 | 221.4 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 17845 | 1 | 48.5 | 93913 | 9131 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 13:38 | Normal | 468.5 | 467.3 | 490.4 | 486 | 5.9 | 11.9 | 10.5 | 10.6 | 222 | 221 | 221.6 | 47 | 46.7 | 46.7 | 60.08 | 60.1 | 60.07 | 17461 | 1 | 48.4 | 93914.4 | 9132 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 5.3 | 5 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 13:43 | Normal | 475.8 | 462.3 | 497.2 | 487.8 | 5.8 | 11.6 | 9.9 | 10.1 | 222.6 | 221.8 | 221 | 45.6 | 45.3 | 45.3 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 16987 | 1 | 48.2 | 93915.9 | 9132 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 13:48 | Normal | 473.4 | 446.1 | 473.2 | 477.8 | 5.6 | 11.3 | 10.1 | 10.2 | 221.8 | 221.4 | 221.6 | 44.2 | 44.1 | 44 | 59.97 | 60 | 59.99 | 16477 | 1 | 48.3 | 93917.3 | 9132 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 13:53 | Normal | 481 | 438.4 | 467.2 | 485 | 5.5 | 11.1 | 9.9 | 9.9 | 221.4 | 221.2 | 221.2 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 16060 | 1 | 48.2 | 93918.6 | 9132 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 13:58 | Normal | 466.8 | 433.6 | 457.2 | 483 | 5.3 | 10.7 | 9.6 | 9.7 | 221.8 | 220.8 | 220.4 | 41.2 | 41.2 | 41.1 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 15437 | 1 | 47.9 | 93919.9 | 9132 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 14:03 | Normal | 455.2 | 415.4 | 501.2 | 491 | 5.2 | 10.6 | 9.1 | 9.3 | 221.8 | 221.2 | 221.2 | 40.3 | 40.1 | 40.1 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 15093 | 1 | 47.6 | 93921.2 | 9132 | 5 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 0.3 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 14:08 | Normal | 441.9 | 401.5 | 494.9 | 487.5 | 5 | 10.5 | 9.1 | 9.3 | 221.6 | 220.8 | 220.8 | 39.2 | 39 | 38.9 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 14601 | 1 | 47.5 | 93922.4 | 9132 | 4.9 | 0 | 0.2 | 5 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 14:13 | Normal | 410.9 | 397.5 | 490.8 | 487.9 | 5 | 9.9 | 8.8 | 9.1 | 221 | 220.4 | 220.4 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13979 | 1 | 47.5 | 93923.6 | 9132 | 4.8 | 0 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 14:18 | Normal | 400.9 | 377.4 | 494.2 | 490.8 | 4.9 | 9.8 | 8.5 | 8.7 | 220.8 | 220.2 | 219.8 | 36 | 36 | 35.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13426 | 1 | 47.4 | 93924.8 | 9132 | 4.7 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.4 | 4 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 14:23 | Normal | 389.7 | 367.4 | 494.2 | 494.9 | 4.6 | 9.5 | 8.3 | 8.4 | 221 | 220.8 | 220.6 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12836 | 1 | 47.2 | 93925.9 | 9132 | 4.3 | 0 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 14:28 | Normal | 358.4 | 338.1 | 492.7 | 496.3 | 4.6 | 9.4 | 8.2 | 8.3 | 221.4 | 220 | 220.2 | 33.1 | 33 | 32.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 12302 | 1 | 47.1 | 93926.9 | 9132 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 14:33 | Normal | 338.7 | 326.3 | 488.8 | 494.8 | 4.5 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | 220.6 | 220 | 219.8 | 31.5 | 31.5 | 31.3 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 11732 | 1 | 46.8 | 93927.9 | 9132 | 4.1 | 0 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 14:38 | Normal | 313.3 | 316.2 | 502.6 | 497.1 | 4.3 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 220.6 | 220 | 219.8 | 30.2 | 30.1 | 30 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 11226 | 1 | 46.6 | 93928.9 | 9133 | 4.1 | 0 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 3.9 | 3.7 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 14:43 | Normal | 290.7 | 307.4 | 506.3 | 493.9 | 4.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 220.6 | 219.8 | 219.8 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10460 | 1 | 46.4 | 93929.8 | 9133 | 4.1 | 0 | 0.1 | 3.6 | 4.1 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 14:48 | Normal | 273.8 | 271.5 | 497.3 | 496.9 | 3.9 | 8.1 | 7.3 | 7.2 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 27 | 26.8 | 26.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 9825 | 1 | 46.1 | 93930.6 | 9133 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 14:53 | Normal | 237.7 | 264.3 | 504.5 | 498 | 3.8 | 7.5 | 6.9 | 7 | 220 | 219.4 | 218.8 | 25.2 | 25.1 | 25 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9214 | 1 | 46 | 93931.4 | 9133 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 14:58 | Normal | 216.8 | 234.4 | 499 | 496.6 | 3.6 | 7.4 | 6.7 | 6.6 | 220 | 219.6 | 218.6 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 8585 | 1 | 46.1 | 93932.2 | 9133 | 3.4 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 15:03 | Normal | 199.6 | 225.3 | 497.9 | 499.5 | 2.8 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 219.8 | 218.6 | 218.2 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7943 | 1 | 46.3 | 93932.8 | 9133 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.8 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 15:08 | Normal | 242.6 | 248.7 | 503.7 | 501.4 | 2.2 | 4.9 | 6.2 | 6.1 | 219.6 | 218.8 | 217.8 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7399 | 1 | 46.3 | 93933.5 | 9133 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 15:13 | Normal | 251.4 | 249.4 | 495.9 | 504.8 | 1.8 | 3.7 | 5.9 | 5.8 | 219.4 | 218.6 | 218.4 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6833 | 1 | 46.1 | 93934.1 | 9133 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 15:18 | Normal | 286.8 | 211.7 | 495.2 | 503.9 | 1.6 | 3.8 | 5.7 | 5.5 | 219 | 218.6 | 217.6 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 59.91 | 59.93 | 59.9 | 6498 | 1 | 46 | 93934.6 | 9133 | 1.4 | 0 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 15:23 | Normal | 251.7 | 210.8 | 511.8 | 510.4 | 1.5 | 3.1 | 5.3 | 5.2 | 219 | 218.8 | 218.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6037 | 1 | 46.1 | 93935.2 | 9133 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 15:28 | Normal | 208.8 | 199.8 | 502.2 | 510.8 | 1.3 | 2 | 5 | 4.8 | 219.2 | 218.6 | 217.2 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 5411 | 1 | 46.2 | 93935.6 | 9133 | 1.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 15:33 | Normal | 199.8 | 268 | 511.6 | 508.1 | 0.3 | 0.6 | 4.7 | 4.5 | 219.4 | 218.2 | 217 | 13.1 | 13 | 13 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4730 | 1 | 46.4 | 93936.1 | 9133 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 15:38 | Normal | 504.8 | 528.7 | 511 | 505.6 | 0.1 | 0.5 | 4.3 | 4.2 | 218.6 | 218 | 217.2 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4616 | 1 | 46.8 | 93936.4 | 9134 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 15:43 | Normal | 511.8 | 475.8 | 508.3 | 518.8 | 0.1 | 0.5 | 4 | 3.9 | 218 | 217.4 | 217 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 4353 | 1 | 47 | 93936.8 | 9134 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 15:48 | Normal | 504.8 | 504.5 | 478.8 | 513.5 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 217.4 | 217 | 216.8 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3971 | 1 | 47.2 | 93937.2 | 9134 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 15:53 | Normal | 494.8 | 516.7 | 466.1 | 501.8 | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 218.2 | 216.8 | 217 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3594 | 1 | 47.4 | 93937.5 | 9134 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 15:58 | Normal | 483 | 499.8 | 434.4 | 516.4 | 0.1 | 0.5 | 3.1 | 3 | 218 | 217 | 216 | 9.1 | 9.1 | 9 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 3265 | 1 | 47.4 | 93937.8 | 9134 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 16:03 | Normal | 479.6 | 518.7 | 406.4 | 511 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 217 | 216.6 | 216 | 8.2 | 8.2 | 8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2966 | 1 | 47.5 | 93938 | 9134 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 16:08 | Normal | 480.8 | 517.7 | 376.9 | 515.5 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | 217.2 | 216 | 215.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2768 | 1 | 47.7 | 93938.3 | 9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 16:13 | Normal | 488.8 | 532.3 | 335.1 | 509.7 | 0.1 | 0.7 | 2.3 | 2.1 | 217 | 216.2 | 215.6 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2429 | 1 | 47.7 | 93938.5 | 9134 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 16:18 | Normal | 486.9 | 499 | 286.2 | 507.8 | 0.1 | 0.8 | 2 | 1.8 | 217.2 | 216.2 | 215.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2121 | 1 | 47.8 | 93938.7 | 9134 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 16:23 | Normal | 483.9 | 502.9 | 248.8 | 508.1 | 0 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 217.2 | 215.8 | 216 | 5.1 | 5 | 4.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1788 | 1 | 47.7 | 93938.8 | 9134 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 16:28 | Normal | 510.7 | 519.7 | 199.9 | 510.8 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 216.4 | 216 | 215.4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 47.7 | 93939 | 9134 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 16:33 | Normal | 480.2 | 502.9 | 518.9 | 436.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 216.8 | 215.8 | 215 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1351 | 1 | 47.4 | 93939.1 | 9134 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 16:38 | Normal | 486.8 | 514.9 | 519.8 | 397.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 217.2 | 216.2 | 215.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 957 | 1 | 47.1 | 93939.2 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 16:43 | Normal | 512.7 | 524.7 | 519.9 | 326.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 216.6 | 216.2 | 215.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 777 | 1 | 46.7 | 93939.2 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 16:48 | Normal | 485 | 536.1 | 514.7 | 498.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 216.6 | 216.6 | 215.8 | 2 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 701 | 1 | 46.2 | 93939.3 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 16:53 | Normal | 493.7 | 530.1 | 496.5 | 426.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 216.8 | 216.2 | 215.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 543 | 1 | 45.7 | 93939.4 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 16:58 | Normal | 478.7 | 516.6 | 518.8 | 490.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 217 | 216.6 | 216 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 415 | 1 | 45.4 | 93939.4 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 17:03 | Normal | 371.8 | 500.7 | 477.8 | 472.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.4 | 216.4 | 215.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 322 | 1 | 47 | 93939.4 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 17:08 | Normal | 202.4 | 495 | 511.3 | 350.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.2 | 216.8 | 216 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 180 | 1 | 45.1 | 93939.5 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 17:13 | Normal | 220.5 | 474.9 | 484.9 | 199.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 216.6 | 216.4 | 215.4 | 1 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 89 | 1 | 48 | 93939.5 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 17:18 | Normal | 183.6 | 468.8 | 412.7 | 231.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.6 | 215.8 | 215.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 66 | 1 | 49.3 | 93939.5 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 17:23 | Normal | 177.5 | 284.7 | 438.9 | 241.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 215.4 | 215.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10 | 1 | 47.7 | 93939.5 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 17:28 | Normal | 212.2 | 203.4 | 386.2 | 246.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 215.6 | 214.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 46.6 | 93939.5 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 17:33 | Normal | 201.4 | 211.5 | 234.6 | 263.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 215 | 214.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 48.8 | 93939.5 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 17:38 | Normal | 194.3 | 209.1 | 171.1 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 215.6 | 215 | 0.9 | 1 | 1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 1 | 45 | 93939.5 | 9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 17:43 | Normal | 195.1 | 201.8 | 186.8 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 215.2 | 214.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 48.6 | 93939.5 | 9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-13 17:48 | Normal | 197.2 | 197.8 | 203.3 | 251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 215 | 214.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 49.7 | 93939.5 | 9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0