## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-14 05:51 | Wait | 533.2 | 533.8 | 533.2 | 533.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.8 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 18.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-14 05:54 | Wait | 545.1 | 545.7 | 544.9 | 545.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 05:54 | Wait | 546.7 | 547.3 | 546.7 | 547.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 20.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 05:54 | Wait | 551.3 | 552 | 551.3 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.8 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 20.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 05:55 | Wait | 557.6 | 558.3 | 557.7 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 21.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 05:56 | Wait | 542.6 | 543.4 | 542.7 | 543.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 230.6 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 05:57 | Wait | 567.1 | 567.7 | 567 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 05:58 | Wait | 571.5 | 572.1 | 571.5 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 21.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 05:59 | Wait | 575.4 | 576 | 574.9 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:00 | Wait | 579 | 579.6 | 578.8 | 579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:01 | Wait | 582.8 | 583.3 | 582.6 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 23.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:07 | Fault | 596.9 | 597.4 | 596.7 | 597.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 22 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:07 | Wait | 599.2 | 599.6 | 599 | 599.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:27 | Wait | 643 | 622.4 | 625.1 | 624.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 24.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-14 06:31 | Wait | 646.9 | 624.6 | 628.4 | 627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:32 | Wait | 647.4 | 625.1 | 629.5 | 628.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 26 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:33 | Wait | 647.7 | 625.4 | 630.3 | 628.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 26.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:34 | Wait | 648.1 | 625.8 | 631 | 629.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 26.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:35 | Wait | 648.9 | 626.5 | 631.8 | 629.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 26.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:36 | Wait | 649.1 | 626.7 | 632.6 | 631.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 26.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:37 | Wait | 646.7 | 624.2 | 627.6 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 25.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:37 | Wait | 646.7 | 624.3 | 628 | 627.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 25.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:37 | Wait | 649.6 | 627.2 | 633.7 | 634.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 27.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:38 | Wait | 650 | 627.7 | 634.7 | 637.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 27.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:39 | Wait | 650.4 | 628.2 | 635.6 | 640.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 27.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:40 | Wait | 650.9 | 628.7 | 636.6 | 643.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 27.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:41 | Wait | 651.3 | 628.9 | 637 | 645.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:42 | Wait | 652.1 | 629.4 | 637.6 | 646.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 27.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:43 | Wait | 653.3 | 630.9 | 638.6 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 27.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:44 | Wait | 654 | 632.7 | 639 | 648.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 27.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:45 | Wait | 655.1 | 635 | 639.7 | 649.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 28 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:46 | Wait | 655.8 | 637.9 | 640.2 | 650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 28.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:47 | Wait | 656.9 | 643.4 | 640.7 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:48 | Wait | 657.8 | 645.8 | 641.5 | 651.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 28.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:49 | Wait | 658 | 647.1 | 641.9 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:50 | Wait | 658.7 | 649.1 | 643 | 653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 28.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:52 | Wait | 658.9 | 651.8 | 643.5 | 653.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 28.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:53 | Wait | 659.2 | 653.4 | 643.9 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 28.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:54 | Wait | 659.8 | 654.6 | 644.5 | 654.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 28.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:54 | Wait | 660.2 | 655.4 | 645.2 | 655.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 28.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:56 | Wait | 660.2 | 656.3 | 645.5 | 655.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 28.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:56 | Wait | 661.1 | 658.3 | 646.3 | 656.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 28.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:57 | Wait | 662.1 | 659.6 | 647 | 656.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 28.8 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 06:58 | Wait | 662.4 | 660.3 | 647.6 | 657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 28.9 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:00 | Wait | 662.3 | 660.6 | 648.2 | 657.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 28.9 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:01 | Wait | 662.5 | 661.2 | 649.3 | 658.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 29 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:02 | Wait | 662.8 | 662 | 649.8 | 658.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 60 | 0 | 0 | 29 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:03 | Wait | 662.9 | 662.6 | 650.6 | 658.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 29.1 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:04 | Wait | 663 | 663 | 650.7 | 658.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.1 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:05 | Wait | 663.1 | 663.1 | 651.6 | 659.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 29.2 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:06 | Wait | 662.7 | 662.6 | 652.1 | 659.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 29.2 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:07 | Wait | 662.6 | 662.7 | 652.8 | 659.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 29.3 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:08 | Wait | 662.8 | 662.9 | 653.2 | 660.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.3 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:09 | Wait | 662.1 | 662.5 | 653.6 | 660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 29.3 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:10 | Wait | 662.2 | 662.9 | 654.2 | 660.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.4 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:11 | Wait | 661.7 | 663 | 654.5 | 660.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 29.4 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:12 | Wait | 661.4 | 663.1 | 654.8 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.5 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:13 | Wait | 661.3 | 663.5 | 655.5 | 661.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 29.5 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:14 | Wait | 660.7 | 663.9 | 655.5 | 661.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 29.6 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:15 | Wait | 660.4 | 664.2 | 655.9 | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 29.6 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:16 | Wait | 659.9 | 664.1 | 655.9 | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 29.6 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:17 | Wait | 659.4 | 664.2 | 656.1 | 661.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.7 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:18 | Wait | 659.1 | 664.3 | 656.3 | 661.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.7 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:19 | Wait | 658.4 | 664 | 656.3 | 661.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.8 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:20 | Wait | 657.9 | 663.9 | 656.7 | 662.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 29.8 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:21 | Wait | 657.4 | 663.7 | 656.5 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 29.9 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:22 | Wait | 656.7 | 663.5 | 656.3 | 661.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 29.9 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:23 | Wait | 656.3 | 663.8 | 656.7 | 662.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 30 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:24 | Fault | 655.4 | 663.3 | 656.3 | 661.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 27.2 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:25 | Wait | 655 | 662.7 | 656.3 | 661.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 27.7 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 07:26 | Wait | 654.5 | 662 | 656.3 | 661.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 28.2 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 09:27 | Wait | 622.1 | 621.1 | 627.2 | 627.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 13:03 | Wait | 602.5 | 600.6 | 599.6 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 13:03 | Fault | 602.4 | 600.4 | 599.3 | 599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 13:04 | Wait | 602.8 | 600.2 | 599.8 | 599.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 38.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-14 17:37 | Wait | 475.1 | 475.9 | 475.2 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 30 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0