## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-15 05:52 | Wait | 630.2 | 630.1 | 600.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 45020 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 05:57 | Wait | 659.8 | 659.6 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 25.7 | 45020 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 05:57 | Wait | 611.6 | 611.7 | 607.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 219.2 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 25.3 | 45020 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 05:59 | Normal | 199.7 | 494.4 | 585.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.8 | 1 | 1.3 | 1.7 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 583 | 1 | 26.4 | 45020 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:00 | Normal | 199.6 | 494.7 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 609 | 1 | 27.4 | 45020 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:01 | Normal | 200 | 513.6 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218.2 | 1.6 | 1 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 619 | 1 | 28.1 | 45020 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:02 | Normal | 199.8 | 519.9 | 588.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218.2 | 1.3 | 1 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 627 | 1 | 28.7 | 45020 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:03 | Normal | 200.3 | 572.8 | 591.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218.8 | 217.4 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 648 | 1 | 29.3 | 45020 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:04 | Normal | 200.1 | 572.7 | 606.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 667 | 1 | 29.8 | 45020 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:05 | Normal | 199.6 | 607.8 | 605.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218 | 217.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 684 | 1 | 30.3 | 45020.1 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:06 | Normal | 199.3 | 636.8 | 609.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218.2 | 217.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 699 | 1 | 30.7 | 45020.1 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:07 | Normal | 200.1 | 654.9 | 609.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219 | 218.2 | 217.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 695 | 1 | 31.1 | 45020.1 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:08 | Normal | 200.2 | 635.8 | 610.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.2 | 217.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 713 | 1 | 31.5 | 45020.1 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:09 | Normal | 199.7 | 636 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.8 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 722 | 1 | 31.8 | 45020.1 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:10 | Normal | 199.9 | 612.7 | 623.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218 | 217.6 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 749 | 1 | 32.1 | 45020.1 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:11 | Normal | 199.6 | 636.7 | 630.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218.4 | 217.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 763 | 1 | 32.4 | 45020.1 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:12 | Normal | 199.8 | 654.9 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218.4 | 217.8 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 752 | 1 | 32.7 | 45020.1 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:12 | Wait | 619.8 | 619.7 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 216.6 | 214.8 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 20.3 | 45020 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:12 | Wait | 623.4 | 623.3 | 596.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 20.9 | 45020 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:13 | Normal | 201.9 | 635.9 | 598.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218 | 217.8 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 804 | 1 | 33 | 45020.2 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:14 | Normal | 218.8 | 608.4 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218 | 217.6 | 2 | 1.2 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 819 | 1 | 33.2 | 45020.2 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:15 | Normal | 214.9 | 629.8 | 626.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218.4 | 218 | 1.6 | 1.2 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 844 | 1 | 33.4 | 45020.2 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:16 | Normal | 209.7 | 581.7 | 632.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 218.4 | 218 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 856 | 1 | 33.6 | 45020.2 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:17 | Normal | 225.8 | 620.6 | 610.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 872 | 1 | 33.8 | 45020.2 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:18 | Normal | 240.8 | 599.6 | 632 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218 | 218 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 903 | 1 | 34 | 45020.2 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:19 | Normal | 272.8 | 621.8 | 609.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 929 | 1 | 34.2 | 45020.2 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:20 | Normal | 317.9 | 622.9 | 624.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 959 | 1 | 34.4 | 45020.3 | 2844 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:21 | Normal | 362.7 | 620.8 | 614.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.4 | 217.6 | 217.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 997 | 1 | 34.6 | 45020.3 | 2844 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:22 | Normal | 387.2 | 622.7 | 624.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218.2 | 217.6 | 2.2 | 2 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1019 | 1 | 34.7 | 45020.3 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:23 | Normal | 417.6 | 634.6 | 624.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.6 | 218.2 | 217.8 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1055 | 1 | 34.9 | 45020.3 | 2844 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:24 | Normal | 469.9 | 643.4 | 624.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.6 | 217.8 | 217.6 | 2 | 1.7 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1080 | 1 | 35.1 | 45020.3 | 2844 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:25 | Normal | 475.8 | 633.1 | 609.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.4 | 218.2 | 217.8 | 2.2 | 1.8 | 2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1123 | 1 | 35.3 | 45020.3 | 2844 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:26 | Normal | 487.9 | 625.7 | 623.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1145 | 1 | 35.4 | 45020.4 | 2844 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:27 | Normal | 513.9 | 636.3 | 603.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.4 | 218 | 218.4 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1179 | 1 | 35.6 | 45020.4 | 2844 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:28 | Normal | 520.5 | 635.7 | 595.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.4 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1206 | 1 | 35.8 | 45020.4 | 2844 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:29 | Normal | 494.1 | 629.9 | 630.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1247 | 1 | 35.9 | 45020.4 | 2844 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:30 | Normal | 510.2 | 671.6 | 619.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 219.4 | 217.8 | 218.6 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1248 | 1 | 36 | 45020.4 | 2844 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:31 | Normal | 500.8 | 631.3 | 605.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218.8 | 218.2 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1366 | 1 | 36.2 | 45020.5 | 2844 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:32 | Normal | 458.7 | 639.5 | 638.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1380 | 1 | 36.3 | 45020.5 | 2844 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:33 | Normal | 479.7 | 655.9 | 617.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1424 | 1 | 36.5 | 45020.5 | 2844 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:34 | Normal | 520.5 | 636.4 | 632.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1518 | 1 | 36.6 | 45020.5 | 2844 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:35 | Normal | 466.7 | 604.6 | 635.2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.2 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1545 | 1 | 36.7 | 45020.6 | 2844 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:36 | Normal | 501.6 | 626.4 | 622.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218.6 | 218.6 | 2.5 | 2.6 | 3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1622 | 1 | 36.8 | 45020.6 | 2844 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:37 | Normal | 568.9 | 638.9 | 628.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.4 | 219 | 218.4 | 3.1 | 2.7 | 3 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 1770 | 1 | 37 | 45020.6 | 2844 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:38 | Normal | 551.7 | 630.7 | 625.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218 | 218 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1812 | 1 | 37.1 | 45020.6 | 2844 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:39 | Normal | 586.8 | 630.9 | 625.7 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.4 | 218.2 | 217.8 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1869 | 1 | 37.2 | 45020.7 | 2844 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:40 | Normal | 519.8 | 641.8 | 629.7 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1969 | 1 | 37.3 | 45020.7 | 2844 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:41 | Normal | 464.8 | 626.7 | 624.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218.8 | 218.4 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60 | 2110 | 1 | 37.4 | 45020.7 | 2844 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:42 | Normal | 465.9 | 610.7 | 631.2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 220 | 218.4 | 218.2 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2181 | 1 | 37.6 | 45020.8 | 2844 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:43 | Normal | 464.7 | 635.6 | 634.2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 219.4 | 218 | 218.4 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2241 | 1 | 37.7 | 45020.8 | 2844 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:44 | Normal | 479.6 | 638.8 | 623.4 | 0 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 219.4 | 219 | 218.6 | 3.5 | 4 | 4 | 60 | 60 | 60 | 2317 | 1 | 37.8 | 45020.9 | 2844 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:45 | Normal | 476.6 | 624.3 | 593.2 | 0 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 220 | 219 | 218.6 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2375 | 1 | 37.9 | 45020.9 | 2844 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:46 | Normal | 472.6 | 628.6 | 642.4 | 0 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218.6 | 219 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2402 | 1 | 38.1 | 45020.9 | 2844 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:47 | Normal | 477.9 | 630.9 | 613.6 | 0 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 220 | 219.4 | 218.2 | 4.2 | 3.6 | 4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2488 | 1 | 38.2 | 45021 | 2844 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:48 | Normal | 477.8 | 619.6 | 634.4 | 0 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 220 | 218.8 | 218.8 | 4 | 3.7 | 4.4 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 2559 | 1 | 38.2 | 45021 | 2844 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:49 | Normal | 503 | 591 | 622.4 | 0 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 0 | 220.2 | 219 | 219.2 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 2750 | 1 | 38.4 | 45021.1 | 2844 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:50 | Normal | 512.9 | 602.8 | 632.2 | 0 | 3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 220.4 | 218.6 | 219.2 | 4.7 | 4.5 | 5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2986 | 1 | 38.5 | 45021.1 | 2844 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:51 | Normal | 476.8 | 599.9 | 645 | 0 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 0 | 220.4 | 218.6 | 218.8 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 60.02 | 60 | 60 | 3183 | 1 | 38.6 | 45021.2 | 2844 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:52 | Normal | 501.7 | 567.7 | 640.2 | 0 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 0 | 220 | 218.8 | 219 | 5.4 | 5 | 5.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3266 | 1 | 38.7 | 45021.2 | 2845 | 1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:53 | Normal | 505.5 | 594.4 | 650.9 | 0 | 3.7 | 0.7 | 0.4 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3372 | 1 | 38.8 | 45021.3 | 2845 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:54 | Normal | 511.6 | 609.6 | 644.3 | 0 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 219.8 | 219 | 218.4 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 3465 | 1 | 38.9 | 45021.3 | 2845 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 06:59 | Normal | 477.5 | 662.7 | 636.4 | 0 | 4.6 | 0.9 | 0.5 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 3882 | 1 | 39.5 | 45021.6 | 2845 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 07:04 | Normal | 479.9 | 658.8 | 646.4 | 0 | 5.4 | 1 | 0.5 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219 | 7 | 6.7 | 6.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4335 | 1 | 40 | 45022 | 2845 | 1.6 | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 07:09 | Normal | 483.6 | 665.1 | 562.4 | 0 | 6.1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 220.4 | 218.6 | 219.4 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 4834 | 1 | 40.4 | 45022.4 | 2845 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 07:14 | Normal | 504.2 | 666.2 | 598.5 | 0 | 6.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219.6 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5422 | 1 | 41 | 45022.8 | 2845 | 2 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 07:19 | Normal | 651 | 654.4 | 611.1 | 0 | 6.5 | 1.8 | 0.6 | 0 | 220.2 | 220 | 219.8 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6571 | 1 | 41.6 | 45023.3 | 2845 | 1.5 | 2.7 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 07:24 | Normal | 674.4 | 641.5 | 646.6 | 0 | 6.8 | 2.5 | 0.6 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.8 | 11.9 | 11.3 | 11.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7410 | 1 | 42.2 | 45023.9 | 2845 | 1.6 | 2.8 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 07:29 | Normal | 693.5 | 648.8 | 593.7 | 0 | 7.3 | 2.8 | 0.6 | 0 | 221.2 | 220 | 220.2 | 12.8 | 12.3 | 12.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8060 | 1 | 42.8 | 45024.5 | 2845 | 1.7 | 3 | 2.4 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 07:34 | Normal | 685.5 | 665.6 | 611.4 | 0 | 7.8 | 3.1 | 0.6 | 0 | 221.2 | 220.4 | 219.8 | 13.7 | 13.4 | 13.7 | 60.02 | 60 | 60 | 8658 | 1 | 43.4 | 45025.2 | 2845 | 1.8 | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 07:39 | Normal | 685.2 | 666.5 | 566.9 | 0 | 8.3 | 3.5 | 0.7 | 0 | 220.8 | 220.6 | 220.2 | 14.8 | 14.4 | 14.5 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 9070 | 1 | 44 | 45026 | 2845 | 1.9 | 3.4 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 07:44 | Normal | 681.3 | 666.7 | 452.7 | 0 | 8.7 | 3.9 | 2.6 | 0 | 221.6 | 220.2 | 221 | 16.8 | 16.3 | 16.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 10379 | 1 | 44.6 | 45026.8 | 2845 | 2 | 3.6 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 07:49 | Normal | 681.7 | 652.8 | 422.6 | 0 | 9.3 | 4.4 | 3.6 | 0 | 221.8 | 220.6 | 220.8 | 17.9 | 17.9 | 18 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 11199 | 1 | 45.2 | 45027.7 | 2845 | 2.2 | 3.9 | 3 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 07:54 | Normal | 680.5 | 640.7 | 424.3 | 0 | 9.6 | 4.9 | 4.1 | 0 | 222.4 | 222 | 221.8 | 18.8 | 19.3 | 19.3 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 12015 | 1 | 46 | 45028.6 | 2846 | 2.2 | 4 | 3.2 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 07:59 | Normal | 676.4 | 658.8 | 519.3 | 0 | 10.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 222.8 | 222.2 | 222.6 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13008 | 1 | 46.8 | 45029.7 | 2846 | 2.4 | 4.2 | 3.4 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 08:04 | Normal | 681.5 | 659 | 548.9 | 0 | 10.7 | 5.6 | 4.5 | 0 | 222.4 | 221.4 | 221.8 | 20.4 | 21.4 | 21.4 | 60.04 | 60.03 | 60 | 13827 | 1 | 47.7 | 45030.8 | 2846 | 2.5 | 4.4 | 3.5 | 2 | 2 | 1.4 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 08:09 | Normal | 666.7 | 643.8 | 567.4 | 0 | 11.4 | 6.1 | 4.8 | 0 | 222.4 | 221.4 | 222 | 23.3 | 23 | 23.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 14682 | 1 | 48.6 | 45032 | 2846 | 2.8 | 4.7 | 3.8 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 08:14 | Normal | 665 | 646.4 | 622.1 | 0 | 12 | 6.5 | 4.8 | 0 | 222.6 | 222 | 222 | 24.3 | 24.8 | 24.8 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 15460 | 1 | 49.6 | 45033.3 | 2846 | 2.9 | 4.8 | 4 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 08:19 | Normal | 618.2 | 648.9 | 635.7 | 0 | 13.8 | 6.8 | 5.1 | 0 | 222.6 | 221.4 | 222.4 | 26.2 | 26 | 26 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 16386 | 1 | 47.2 | 45034.6 | 2846 | 4.1 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 08:24 | Normal | 605 | 645.5 | 630.7 | 0 | 14.8 | 7.2 | 5.4 | 0 | 222.8 | 222 | 222 | 27 | 27.4 | 27.2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 17159 | 1 | 49.6 | 45036 | 2846 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 4.7 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 08:29 | Normal | 653.7 | 634.6 | 624.6 | 0 | 14.8 | 7.8 | 5.5 | 0 | 222.8 | 222 | 222.2 | 28.6 | 29 | 29 | 60 | 60.04 | 60 | 18172 | 1 | 47.3 | 45037.4 | 2846 | 4.5 | 5.3 | 4.7 | 2.8 | 2.7 | 2 | 4.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 08:34 | Normal | 652.9 | 661.8 | 618.5 | 0 | 15.6 | 7.9 | 5.7 | 0 | 223 | 222 | 223.2 | 29.9 | 30.3 | 30.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19060 | 1 | 49.7 | 45039 | 2846 | 4.9 | 5.5 | 5 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 5.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 08:39 | Normal | 658.7 | 654.8 | 606.6 | 0 | 16.5 | 8.9 | 6 | 0 | 221.8 | 221.4 | 222 | 31.6 | 31.7 | 32.1 | 60.02 | 60.04 | 60 | 20122 | 1 | 48.4 | 45040.6 | 2846 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 3.1 | 3 | 2.6 | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 08:44 | Normal | 654 | 638.7 | 571.4 | 0 | 16.8 | 9.9 | 7 | 0 | 221.6 | 220.8 | 221.2 | 34 | 33.6 | 33.9 | 60 | 60 | 59.99 | 21604 | 1 | 45.9 | 45042.4 | 2846 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 3.5 | 3.3 | 3 | 5.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 08:49 | Normal | 653.7 | 661.6 | 588.4 | 0 | 17.3 | 10 | 7.2 | 0 | 222 | 221 | 221.6 | 35 | 34.8 | 35.4 | 60.02 | 60 | 59.98 | 22438 | 1 | 49.7 | 45044.2 | 2846 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 5.7 | 1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 08:54 | Normal | 650.7 | 667.4 | 597.5 | 0 | 17.8 | 10.3 | 7.5 | 0 | 222 | 221.2 | 221.6 | 36.4 | 36 | 35.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 23025 | 1 | 48.6 | 45046.1 | 2847 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 3.6 | 3.5 | 3 | 5.9 | 1.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 08:59 | Normal | 651.8 | 648.7 | 588.2 | 0 | 18.2 | 11 | 7.5 | 0 | 222.2 | 221 | 221 | 36.8 | 36.5 | 37.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 23605 | 1 | 47.4 | 45048.1 | 2847 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 6.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 09:04 | Normal | 652.8 | 663.7 | 538.5 | 0 | 18.6 | 11.1 | 9.1 | 0 | 222 | 221 | 221.6 | 37.9 | 38.7 | 38.5 | 59.94 | 59.98 | 59.93 | 24486 | 1 | 46 | 45050.1 | 2847 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 6.2 | 2.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 09:09 | Normal | 641 | 651.9 | 585.4 | 0 | 19.1 | 11.5 | 8.8 | 0 | 221.8 | 221 | 221.6 | 39.3 | 40 | 39.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25329 | 1 | 48.4 | 45052.1 | 2847 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 6.3 | 1.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 09:14 | Normal | 639.1 | 634.8 | 545.5 | 0 | 19.8 | 12.4 | 10.3 | 0 | 222.2 | 221.4 | 221.8 | 40.6 | 41 | 41 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 26183 | 1 | 49.7 | 45054.3 | 2847 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 6.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 09:19 | Normal | 635.9 | 649.7 | 566.3 | 0 | 20.1 | 12.4 | 10.5 | 0 | 222.4 | 221.4 | 222 | 42.2 | 41.7 | 42.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 26900 | 1 | 49.3 | 45056.5 | 2847 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 6.6 | 3.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 09:24 | Normal | 632.9 | 652.2 | 560.7 | 0 | 20.5 | 12.8 | 11.1 | 0 | 222 | 221.8 | 221.8 | 43.2 | 43.4 | 42.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 27479 | 1 | 49.1 | 45058.8 | 2847 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 6.8 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 09:29 | Normal | 637.2 | 646.4 | 549.4 | 0 | 20.7 | 13 | 11.8 | 0 | 222.4 | 221.8 | 222.4 | 44.2 | 43.7 | 43.6 | 60.03 | 60 | 60.04 | 28014 | 1 | 49 | 45061.1 | 2847 | 6.9 | 7 | 6.6 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 7 | 4.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 09:34 | Normal | 635 | 632.8 | 557.8 | 0 | 21.1 | 13.9 | 12 | 0 | 222.4 | 221.6 | 222 | 44.6 | 44.5 | 45.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 28743 | 1 | 49.2 | 45063.5 | 2847 | 7 | 7.1 | 6.8 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 7.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 09:39 | Normal | 631.4 | 626.4 | 554.3 | 0 | 21.5 | 14.2 | 12.5 | 0 | 222.4 | 222.4 | 222 | 46.2 | 45.9 | 45.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 29386 | 1 | 49.6 | 45065.9 | 2847 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 7.1 | 4.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 09:44 | Normal | 635.8 | 628.6 | 521.2 | 0 | 21.9 | 14.6 | 13.9 | 0 | 222.6 | 221.8 | 222.2 | 46.5 | 47.2 | 47.1 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 29967 | 1 | 49.1 | 45068.3 | 2847 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 09:49 | Normal | 624.6 | 627.6 | 522.4 | 0 | 22.3 | 14.8 | 14.2 | 0 | 222.6 | 221.4 | 222.6 | 47.1 | 47.4 | 48.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 30488 | 1 | 42 | 45070.9 | 2847 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 5.1 | 5 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 09:54 | Normal | 630.7 | 615.6 | 531.4 | 0 | 22.4 | 15.3 | 14.1 | 0 | 222.2 | 221.4 | 222.2 | 48.5 | 48 | 48 | 59.98 | 60 | 59.99 | 30892 | 1 | 41.4 | 45073.4 | 2848 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 09:59 | Normal | 623.7 | 621.7 | 521.5 | 0 | 23 | 15.6 | 14.5 | 0 | 222.4 | 221.4 | 222.2 | 49.2 | 48.9 | 48.6 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 31284 | 1 | 41.5 | 45076 | 2848 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 7.7 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 10:04 | Normal | 618.8 | 621.6 | 531.4 | 0 | 23.3 | 15.9 | 14.3 | 0 | 222.2 | 221.4 | 221.8 | 49.4 | 48.9 | 49.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 31640 | 1 | 41.9 | 45078.6 | 2848 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 7.8 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 10:09 | Normal | 622.4 | 607.2 | 514.1 | 0 | 22.7 | 16.3 | 14.8 | 0 | 222 | 221.6 | 221.6 | 49.4 | 49.6 | 49.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 31779 | 1 | 42.2 | 45081.3 | 2848 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 7.8 | 6.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 10:14 | Normal | 622.5 | 633.5 | 520 | 0 | 23.3 | 15.8 | 15 | 0 | 222.2 | 221.6 | 222.6 | 50.1 | 50.6 | 50.1 | 59.98 | 60 | 60 | 32216 | 1 | 42.5 | 45084 | 2848 | 7.9 | 8 | 7.4 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 8 | 6.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 10:19 | Normal | 613.5 | 641.3 | 523.1 | 0 | 24 | 16 | 15 | 0 | 222.6 | 222.2 | 222.2 | 51.1 | 50.6 | 50.8 | 59.97 | 60 | 59.96 | 32488 | 1 | 43 | 45086.6 | 2848 | 8 | 8 | 7.7 | 5.5 | 5.4 | 4.9 | 8.1 | 6.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 10:24 | Normal | 615.7 | 641.2 | 517.6 | 0 | 24.2 | 16.2 | 15.4 | 0 | 223.2 | 222 | 222.2 | 51.1 | 51.2 | 51.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 32727 | 1 | 43.3 | 45089.4 | 2848 | 8 | 8.2 | 7.8 | 5.7 | 5.4 | 5 | 8.2 | 7.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 10:29 | Normal | 610.9 | 639.2 | 513.1 | 0 | 24.1 | 16.5 | 15.5 | 0 | 222.6 | 221.8 | 222 | 51.6 | 51.8 | 51.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 32964 | 1 | 43.6 | 45092.1 | 2848 | 8.2 | 8 | 7.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 8.2 | 7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 10:34 | Normal | 620.1 | 603.9 | 511.7 | 0 | 24.1 | 17.7 | 15.7 | 0 | 222.8 | 221.8 | 223 | 51.3 | 51.1 | 52 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 33338 | 1 | 44 | 45094.9 | 2848 | 8 | 8.3 | 7.7 | 6 | 6.1 | 5.4 | 8.2 | 7.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 10:39 | Normal | 609.1 | 614.9 | 516.5 | 0 | 24.7 | 17.6 | 15.7 | 0 | 222.8 | 222 | 222.2 | 52.3 | 51.8 | 52.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 33586 | 1 | 44.4 | 45097.7 | 2848 | 8.2 | 8.4 | 8 | 6 | 5.9 | 5.4 | 8.3 | 7.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 10:44 | Normal | 608.4 | 620.5 | 568.5 | 0 | 24.8 | 17.4 | 14.4 | 0 | 223.2 | 222.2 | 222.6 | 52.4 | 52.2 | 52.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 33862 | 1 | 44.7 | 45100.5 | 2848 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 6.1 | 5.8 | 5.3 | 8.3 | 5.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 10:49 | Normal | 605.7 | 638.4 | 546.5 | 0 | 24.8 | 17 | 15.7 | 0 | 223.2 | 221.8 | 222.6 | 53.4 | 53 | 53.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 34422 | 1 | 45.1 | 45103.3 | 2848 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 8.4 | 7.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 10:54 | Normal | 603 | 627.5 | 555.7 | 0 | 25.1 | 17.5 | 15.7 | 0 | 223.6 | 222.6 | 223 | 53.8 | 53.7 | 53.1 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 34570 | 1 | 45.5 | 45106.2 | 2849 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 6.2 | 5.9 | 5.4 | 8.3 | 7.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 10:59 | Normal | 603.2 | 588.3 | 554.9 | 0 | 25.1 | 18.8 | 16.1 | 0 | 223.6 | 222.4 | 223.4 | 53.4 | 54 | 53.9 | 60.01 | 60 | 60 | 34860 | 1 | 45.8 | 45109.1 | 2849 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 6.4 | 6.3 | 6 | 8.4 | 7.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 11:04 | Normal | 603.7 | 631.4 | 561.4 | 0 | 25 | 17.6 | 15.9 | 0 | 223.6 | 223 | 223 | 54.1 | 54.1 | 53.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 34946 | 1 | 46.1 | 45112 | 2849 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 6.1 | 6 | 5.4 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 11:09 | Normal | 599.8 | 623.3 | 564 | 0 | 25.5 | 18.3 | 16 | 0 | 224.4 | 223.4 | 223.8 | 53.6 | 54.4 | 54.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 35100 | 1 | 46.4 | 45114.9 | 2849 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 6.3 | 6.2 | 5.6 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 11:14 | Normal | 599.6 | 624.5 | 552.5 | 0 | 25.3 | 18.1 | 16.3 | 0 | 224.4 | 223.8 | 224.2 | 53.7 | 53.7 | 54.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 35096 | 1 | 46.8 | 45117.9 | 2849 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 11:19 | Normal | 594.5 | 587.8 | 561.1 | 0 | 25.4 | 19.2 | 15.8 | 0 | 224.2 | 222.8 | 224 | 53.7 | 53.2 | 53.8 | 60 | 60 | 59.99 | 34858 | 1 | 47 | 45120.8 | 2849 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.5 | 6.4 | 6 | 8.4 | 7.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 11:24 | Normal | 599.4 | 636.8 | 556.3 | 0 | 25.1 | 18.1 | 15.9 | 0 | 224.6 | 223.6 | 223.8 | 54.1 | 53.9 | 53.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 35030 | 1 | 47.3 | 45123.7 | 2849 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 8.5 | 7.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 11:29 | Normal | 594.5 | 619.4 | 557.4 | 0 | 25.3 | 18.3 | 16.5 | 0 | 224.6 | 223 | 223.6 | 53.9 | 54.4 | 54.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 35388 | 1 | 47.5 | 45126.6 | 2849 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 8.4 | 7.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 11:34 | Normal | 596.5 | 615.7 | 555.4 | 0 | 25.5 | 18.6 | 16.5 | 0 | 224.4 | 223 | 223.8 | 54 | 54.8 | 54.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 35417 | 1 | 47.8 | 45129.6 | 2849 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 8.3 | 7.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 11:39 | Normal | 602.4 | 597.3 | 563 | 0 | 25.3 | 19.3 | 16.3 | 0 | 224.2 | 223.2 | 224 | 54.6 | 54.7 | 54.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 35362 | 1 | 47.9 | 45132.5 | 2849 | 8.5 | 8.6 | 8 | 6.6 | 6.5 | 6 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 11:44 | Normal | 596.8 | 620.7 | 549.4 | 0 | 25.3 | 18.5 | 16.5 | 0 | 224.6 | 223.2 | 224.4 | 54.5 | 54 | 54 | 60 | 60.01 | 60 | 35201 | 1 | 48.1 | 45135.5 | 2849 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 11:49 | Normal | 592.1 | 614.7 | 551.5 | 0 | 25.1 | 18.6 | 16.3 | 0 | 224.8 | 223.4 | 224.4 | 54.1 | 53.8 | 54.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 35063 | 1 | 48.4 | 45138.4 | 2849 | 8.4 | 8.5 | 8 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 11:54 | Normal | 595.1 | 616 | 550.3 | 0 | 25.1 | 18.6 | 16.5 | 0 | 224.6 | 223.8 | 224.4 | 54.3 | 54 | 53.9 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 35062 | 1 | 48.6 | 45141.3 | 2850 | 8.4 | 8.5 | 8 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 11:59 | Normal | 592.8 | 615.8 | 550.4 | 0 | 25.1 | 18.6 | 16.3 | 0 | 224.6 | 223.8 | 224 | 53.2 | 53.8 | 53.9 | 60.02 | 60 | 60.03 | 34943 | 1 | 48.8 | 45144.2 | 2850 | 8.4 | 8.5 | 8 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 8.3 | 8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 12:04 | Normal | 588.6 | 605.5 | 550.3 | 0 | 25.3 | 19 | 16.3 | 0 | 224.4 | 223.6 | 223.8 | 53.2 | 53.7 | 54.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 34973 | 1 | 49 | 45147.1 | 2850 | 8.4 | 8.5 | 8 | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 8.3 | 8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 12:09 | Normal | 589.1 | 605.7 | 553.5 | 0 | 24.8 | 18.8 | 16.1 | 0 | 223.8 | 223.2 | 223.4 | 53.5 | 53 | 53.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 34592 | 1 | 49.1 | 45150 | 2850 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 8.3 | 7.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 12:14 | Normal | 590.8 | 615.1 | 549.7 | 0 | 24.6 | 18.5 | 15.9 | 0 | 224.8 | 223 | 224.2 | 53.1 | 52.5 | 53.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 34443 | 1 | 49.2 | 45152.9 | 2850 | 8.1 | 8.4 | 7.8 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 8.1 | 7.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 12:19 | Normal | 588.8 | 611.7 | 549.6 | 0 | 24.5 | 18.6 | 16 | 0 | 224.6 | 223.4 | 224 | 52.8 | 52.4 | 52.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 34187 | 1 | 49.4 | 45155.8 | 2850 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 8.1 | 7.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 12:24 | Normal | 586.6 | 613.6 | 550.4 | 0 | 24.4 | 18.3 | 15.6 | 0 | 224.2 | 223 | 223.8 | 52.6 | 52.4 | 51.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 33914 | 1 | 49.5 | 45158.6 | 2850 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 12:29 | Normal | 594.3 | 609.6 | 550.5 | 0 | 24.2 | 18.5 | 15.7 | 0 | 224.2 | 222.8 | 223.6 | 52.1 | 51.6 | 52.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 33752 | 1 | 49.6 | 45161.4 | 2850 | 8 | 8.2 | 7.7 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 12:34 | Normal | 593.9 | 621.5 | 552.5 | 0 | 23.8 | 17.9 | 15.5 | 0 | 224.4 | 223 | 224 | 52.1 | 52.1 | 51.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 33616 | 1 | 49.5 | 45164.2 | 2850 | 8 | 8.1 | 7.6 | 6 | 6 | 5.5 | 7.9 | 7.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 12:39 | Normal | 597.1 | 613.5 | 550.6 | 0 | 23.8 | 18.2 | 15.4 | 0 | 224.4 | 224.4 | 224 | 51.9 | 51.4 | 51.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 33551 | 1 | 49.5 | 45167 | 2850 | 8 | 8.1 | 7.5 | 6.3 | 6 | 5.5 | 7.8 | 7.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 12:44 | Normal | 598 | 614 | 548 | 0 | 23.5 | 18 | 15.3 | 0 | 224.4 | 223.8 | 223.4 | 51.4 | 51 | 51.2 | 60 | 60 | 60 | 33254 | 1 | 49.5 | 45169.8 | 2850 | 7.9 | 8 | 7.5 | 6.3 | 6 | 5.5 | 7.7 | 7.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 12:49 | Normal | 602.1 | 612.6 | 561.3 | 0 | 23 | 18 | 15 | 0 | 224.6 | 222.8 | 223.8 | 51.3 | 50.9 | 51 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 32907 | 1 | 49.5 | 45172.6 | 2850 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 6.2 | 6 | 5.5 | 7.7 | 7.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 12:54 | Normal | 607.3 | 619.2 | 565 | 0 | 22.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 224 | 222.8 | 223.2 | 50.5 | 50 | 50.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 32588 | 1 | 49.6 | 45175.3 | 2851 | 7.5 | 7.7 | 7.1 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 7.4 | 7.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 12:59 | Normal | 599.5 | 612.6 | 564.4 | 0 | 22.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 223.8 | 223 | 223.2 | 50.1 | 49.8 | 49.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32235 | 1 | 49.6 | 45178 | 2851 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 6 | 5.8 | 5.5 | 7.2 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 13:04 | Normal | 600.2 | 614.4 | 556.1 | 0 | 22.4 | 17.5 | 14.5 | 0 | 223.4 | 222.6 | 222.4 | 49.2 | 49.5 | 49.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 31766 | 1 | 49.5 | 45180.7 | 2851 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 6 | 5.8 | 5.3 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 13:09 | Normal | 594.8 | 616.6 | 550.1 | 0 | 22 | 16.8 | 14.3 | 0 | 223.4 | 221.6 | 222 | 48.4 | 47.9 | 48.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 31202 | 1 | 49.6 | 45183.3 | 2851 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 7.2 | 6.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 13:14 | Normal | 598.6 | 581.4 | 566.3 | 0 | 21.6 | 18 | 13.9 | 0 | 223 | 222.2 | 222.2 | 47.8 | 48.2 | 47.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 30880 | 1 | 49.6 | 45185.9 | 2851 | 7.2 | 7.4 | 6.8 | 6 | 6.1 | 5.7 | 7.1 | 6.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 13:19 | Normal | 599 | 584.6 | 560.4 | 0 | 21.5 | 17.8 | 14 | 0 | 222.4 | 221.2 | 221.6 | 48.2 | 48 | 47.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 30699 | 1 | 49.7 | 45188.5 | 2851 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 6 | 6 | 5.5 | 6.9 | 6.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 13:24 | Normal | 612.2 | 583.1 | 561.5 | 0 | 20.7 | 17.6 | 13.7 | 0 | 221.8 | 221.6 | 220.8 | 47.6 | 47.8 | 47.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 30399 | 1 | 49.7 | 45191 | 2851 | 7 | 7 | 6.5 | 5.9 | 6 | 5.5 | 6.9 | 6.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 13:29 | Normal | 606.4 | 592.8 | 560.5 | 0 | 20.8 | 17.1 | 13.5 | 0 | 222 | 220.8 | 221.4 | 46.6 | 46.7 | 47.1 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 29949 | 1 | 49.7 | 45193.5 | 2851 | 7 | 7 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 6.8 | 6.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 13:34 | Normal | 611.1 | 587.8 | 562.5 | 0 | 20.1 | 17 | 13.3 | 0 | 221.2 | 219.8 | 221.6 | 46.1 | 46.3 | 46.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 29631 | 1 | 49.7 | 45196 | 2851 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 13:39 | Normal | 604.3 | 585.7 | 565.2 | 0 | 20 | 17 | 13 | 0 | 220.6 | 218.8 | 220.2 | 45.6 | 46.3 | 46.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 29159 | 1 | 49.5 | 45198.5 | 2851 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 6.5 | 6.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 13:44 | Normal | 608.6 | 590.5 | 565.6 | 0 | 19.6 | 16.5 | 12.6 | 0 | 221.2 | 219.2 | 220.8 | 44.7 | 45.1 | 45.2 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 28630 | 1 | 49.3 | 45200.9 | 2851 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 6.4 | 6.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 13:49 | Normal | 613 | 589.5 | 568.1 | 0 | 18.8 | 16.3 | 12.4 | 0 | 220.4 | 219.2 | 220 | 44.1 | 44.4 | 44.6 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 28128 | 1 | 49.1 | 45203.2 | 2851 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 13:54 | Normal | 612 | 593.6 | 568.6 | 0 | 18.5 | 15.9 | 12 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220.2 | 43.1 | 43.6 | 43.5 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 27573 | 1 | 49 | 45205.5 | 2852 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 13:59 | Normal | 613.6 | 585.4 | 550.9 | 0 | 18 | 15.6 | 11.6 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.8 | 42.6 | 42.3 | 43.1 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 26862 | 1 | 48.8 | 45207.8 | 2852 | 6 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 14:04 | Normal | 614.1 | 584.6 | 554.2 | 0 | 17.5 | 15.5 | 11.3 | 0 | 220 | 219 | 219 | 40.9 | 41.4 | 41.4 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 26102 | 1 | 48.7 | 45210 | 2852 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 14:09 | Normal | 616.7 | 586.4 | 566.1 | 0 | 17.2 | 15.1 | 10.5 | 0 | 219.8 | 217.8 | 219 | 40.5 | 39.9 | 40.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 25444 | 1 | 48.6 | 45212.2 | 2852 | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 5 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 14:14 | Normal | 603.1 | 588.6 | 539.7 | 0 | 16.6 | 14.6 | 10.6 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218.2 | 38.9 | 38.8 | 38.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 24773 | 1 | 48.5 | 45214.3 | 2852 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 14:19 | Normal | 621 | 605.7 | 541.2 | 0 | 16.1 | 14.1 | 10.1 | 0 | 219.6 | 219.4 | 219.6 | 38.5 | 37.9 | 37.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 24098 | 1 | 48.4 | 45216.3 | 2852 | 5.3 | 5.5 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 14:24 | Normal | 623.4 | 601.1 | 558.5 | 0 | 15.7 | 13.9 | 9.1 | 0 | 220 | 219.4 | 219.4 | 36.7 | 37.1 | 36.9 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 23402 | 1 | 48.2 | 45218.3 | 2852 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 14:29 | Normal | 620 | 594.8 | 525.4 | 0 | 15.3 | 13.6 | 9.2 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.6 | 35.8 | 35.4 | 36 | 60 | 60.01 | 60.01 | 22669 | 1 | 48.1 | 45220.2 | 2852 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 14:34 | Normal | 620.2 | 601.4 | 532.2 | 0 | 14.9 | 13.2 | 8.5 | 0 | 219.2 | 217.4 | 218.2 | 34.4 | 34.7 | 34.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21769 | 1 | 47.9 | 45222 | 2852 | 5 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4 | 3.1 | 4.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 14:39 | Normal | 620 | 597.7 | 582.7 | 0 | 14.3 | 12.8 | 7.6 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217.6 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 21142 | 1 | 47.6 | 45223.8 | 2852 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 2.7 | 4.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 14:44 | Normal | 620.1 | 601.9 | 574.5 | 0 | 13.8 | 12.3 | 7.5 | 0 | 218.8 | 217.4 | 218 | 32.7 | 32.2 | 32.4 | 60 | 60 | 60.01 | 20131 | 1 | 47.2 | 45225.5 | 2852 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 2.6 | 4.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 14:49 | Normal | 625.1 | 612.8 | 591.5 | 0 | 13.3 | 11.8 | 7 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.8 | 31.4 | 31.3 | 32 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 19666 | 1 | 46.9 | 45227.2 | 2852 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 4 | 4 | 3.7 | 2.3 | 4.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 14:54 | Normal | 629.8 | 613.5 | 594.7 | 0 | 12.8 | 11.3 | 6.6 | 0 | 218.8 | 218.4 | 218.4 | 30.3 | 30.5 | 30.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18964 | 1 | 46.5 | 45228.8 | 2853 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 2.2 | 3.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 14:59 | Normal | 630.9 | 606.7 | 597.6 | 0 | 12.1 | 11 | 6.4 | 0 | 218.8 | 218 | 218 | 29.5 | 29.2 | 29.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 18224 | 1 | 46.2 | 45230.4 | 2853 | 4 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 2.1 | 3.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 15:04 | Normal | 637.1 | 601.9 | 595.4 | 0 | 11.5 | 10.6 | 6.1 | 0 | 217.4 | 216.6 | 217 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 17488 | 1 | 45.9 | 45231.8 | 2853 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 15:09 | Normal | 630.8 | 608.7 | 595.5 | 0 | 11 | 10.1 | 5.8 | 0 | 217.2 | 216 | 216.2 | 27.3 | 27.2 | 26.8 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 16707 | 1 | 45.6 | 45233.3 | 2853 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 1.9 | 3.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 15:14 | Normal | 637.5 | 607.6 | 596.5 | 0 | 10.3 | 9.5 | 5.5 | 0 | 218.2 | 216.8 | 217.2 | 26 | 25.5 | 25.8 | 59.98 | 60 | 60 | 15943 | 1 | 45.5 | 45234.6 | 2853 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 1.8 | 3.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 15:19 | Normal | 642.8 | 618.8 | 599.2 | 0 | 9.6 | 9 | 5.3 | 0 | 218.2 | 217.2 | 217.2 | 24.4 | 24.7 | 24.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15212 | 1 | 45.6 | 45235.9 | 2853 | 3.1 | 3.4 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 1.6 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 15:24 | Normal | 628 | 609.3 | 600.4 | 0 | 9.3 | 8.6 | 5 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.6 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 60.09 | 60.05 | 60.08 | 14384 | 1 | 45.5 | 45237.2 | 2853 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 15:29 | Normal | 629.4 | 612.2 | 612.3 | 0 | 8.8 | 8.3 | 4.6 | 0 | 215.8 | 214.4 | 215.2 | 22.1 | 22 | 22.5 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 13658 | 1 | 45.2 | 45238.3 | 2853 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 15:34 | Normal | 636 | 620.9 | 604.5 | 0 | 7.7 | 7.5 | 4.3 | 0 | 216.2 | 214.8 | 215.4 | 20.7 | 20.3 | 20.3 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 12547 | 1 | 45.1 | 45239.4 | 2853 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 15:39 | Normal | 593.5 | 614.3 | 603.4 | 0 | 7.4 | 6.9 | 4.1 | 0 | 216.4 | 216 | 216 | 18.6 | 18.6 | 18.9 | 60 | 59.99 | 60 | 11531 | 1 | 45.2 | 45240.4 | 2853 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 15:44 | Normal | 615.7 | 618.6 | 607.7 | 0 | 5.9 | 6.5 | 3.8 | 0 | 216.6 | 215.8 | 215.8 | 17 | 16.7 | 16.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10378 | 1 | 45.3 | 45241.3 | 2853 | 2 | 2.2 | 1.4 | 2 | 2.2 | 2 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 15:49 | Normal | 606.8 | 621.7 | 614.6 | 0 | 5.3 | 6.1 | 3.6 | 0 | 216.4 | 215.6 | 215.6 | 15.1 | 15 | 15.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 9393 | 1 | 45.4 | 45242.2 | 2853 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 15:54 | Normal | 648.4 | 616.8 | 615.5 | 0 | 4 | 5.5 | 3.2 | 0 | 214.6 | 214 | 213.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 8705 | 1 | 45 | 45242.9 | 2854 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 15:59 | Normal | 656.4 | 614.9 | 595.5 | 0 | 3.5 | 5 | 3 | 0 | 214.6 | 214 | 213.6 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 7939 | 1 | 45 | 45243.6 | 2854 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 16:04 | Normal | 593.6 | 614.2 | 579.3 | 0 | 3.3 | 4.5 | 2.7 | 0 | 214.6 | 213.2 | 213.8 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 7106 | 1 | 46.8 | 45244.2 | 2854 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 16:09 | Normal | 584.6 | 614.2 | 552.4 | 0 | 2.6 | 4.1 | 2.5 | 0 | 214.2 | 213.2 | 213.4 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6257 | 1 | 48.2 | 45244.8 | 2854 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 16:14 | Normal | 545 | 593.7 | 497.4 | 0 | 1.8 | 3.6 | 2.2 | 0 | 215 | 214.2 | 213.6 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 5155 | 1 | 49.5 | 45245.2 | 2854 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 16:19 | Normal | 608 | 599.8 | 453.3 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.1 | 0 | 218 | 216.6 | 216.8 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 4626 | 1 | 48.3 | 45245.7 | 2854 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 16:24 | Normal | 576.1 | 559.2 | 427.4 | 0 | 1 | 2.8 | 2.1 | 0 | 217.8 | 216.8 | 216.8 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3871 | 1 | 45.4 | 45246 | 2854 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 16:29 | Normal | 465.5 | 551.2 | 415.7 | 0 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 0 | 218.2 | 216.8 | 217.2 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3200 | 1 | 46.4 | 45246.3 | 2854 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 16:34 | Normal | 371.7 | 548.2 | 427.9 | 0 | 0.7 | 2 | 1.3 | 0 | 218 | 217.2 | 217 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2674 | 1 | 47.8 | 45246.5 | 2854 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 16:39 | Normal | 305 | 558.7 | 437.7 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0 | 217.2 | 216.2 | 216 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2187 | 1 | 48.8 | 45246.7 | 2854 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 16:44 | Normal | 354.9 | 576.7 | 414.7 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0 | 217.4 | 216 | 216.2 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 1785 | 1 | 49.5 | 45246.9 | 2854 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 16:49 | Normal | 525.2 | 593 | 346.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 217.2 | 216.6 | 215.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1638 | 1 | 50 | 45247 | 2854 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 16:54 | Normal | 593 | 590 | 402.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 217.4 | 216.2 | 215.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1504 | 1 | 48.1 | 45247.2 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 16:59 | Normal | 614.3 | 548.8 | 561.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 217.4 | 216.4 | 216 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 1420 | 1 | 46.2 | 45247.3 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 17:04 | Normal | 606.7 | 586.8 | 589.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.6 | 216.4 | 215.8 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 1274 | 1 | 45.2 | 45247.4 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 17:09 | Normal | 624.8 | 620.7 | 591.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 217.4 | 215.8 | 216 | 2.1 | 1.9 | 2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1112 | 1 | 45 | 45247.5 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 17:14 | Normal | 199.7 | 585.5 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 215.8 | 216 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 846 | 1 | 44.8 | 45247.6 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 17:19 | Normal | 199.7 | 614.1 | 586.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 215.8 | 216 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 732 | 1 | 45.4 | 45247.7 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 17:24 | Normal | 199.6 | 602 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 215.6 | 215.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 627 | 1 | 46.6 | 45247.7 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 17:29 | Normal | 199.1 | 225.6 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 215.4 | 215.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 553 | 1 | 50.1 | 45247.8 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 17:34 | Normal | 234.1 | 163.1 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 216 | 216.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 518 | 1 | 49.7 | 45247.8 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 17:39 | Normal | 191.2 | 331.2 | 541.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 215.4 | 216 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 488 | 1 | 49.2 | 45247.8 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 17:44 | Normal | 216.3 | 414.9 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 215.2 | 216 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 486 | 1 | 48.4 | 45247.9 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 17:49 | Normal | 196.7 | 228.8 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 215 | 215.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 480 | 1 | 47.1 | 45247.9 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-15 17:54 | Normal | 196.1 | 200.9 | 237.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 215 | 215.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 469 | 1 | 45.4 | 45248 | 2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0