## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-15 05:52 | Wait | 526.7 | 527.3 | 526.5 | 527.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-15 17:29 | Wait | 536.4 | 536.5 | 536.9 | 536.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 17:29 | Fault | 535.1 | 535.2 | 535.6 | 535.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 17:38 | Wait | 303.3 | 293.2 | 295.7 | 324.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 17:38 | Wait | 442.5 | 446.2 | 445.8 | 447.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-15 17:39 | Wait | 31.1 | 30.1 | 29.4 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001