## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-15 06:00 | Normal | 199.7 | 464.9 | 222.5 | 488.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 16 | 1 | 30.8 | 32913.6 | 3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 06:05 | Normal | 199.3 | 481.7 | 199.7 | 504.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220 | 221.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 31 | 1 | 34.2 | 32913.6 | 3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 06:10 | Normal | 199.7 | 488.2 | 199.6 | 505.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 219.6 | 221.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 75 | 1 | 36 | 32913.6 | 3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 06:15 | Normal | 199.6 | 508.8 | 199.6 | 501.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 220.2 | 221.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 99 | 1 | 37.4 | 32913.6 | 3056 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 06:20 | Normal | 200.1 | 507.2 | 199.3 | 516.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 172 | 1 | 38.4 | 32913.6 | 3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 06:25 | Normal | 202 | 534.8 | 199.8 | 535.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 253 | 1 | 39.3 | 32913.6 | 3056 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 06:30 | Normal | 199.8 | 521.7 | 382 | 508.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 220.2 | 220.4 | 221.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 459 | 1 | 40 | 32913.6 | 3056 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 06:35 | Normal | 209.9 | 519.8 | 466.8 | 535.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 2 | 1.9 | 2 | 60 | 60 | 60 | 580 | 1 | 37.8 | 32913.7 | 3056 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 06:40 | Normal | 284.3 | 525.2 | 513.1 | 519.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 726 | 1 | 39.9 | 32913.7 | 3056 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 06:45 | Normal | 238.2 | 526.1 | 525.4 | 511.8 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220 | 221 | 221.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 886 | 1 | 37.5 | 32913.8 | 3056 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 06:50 | Normal | 239.9 | 497.8 | 534.9 | 540.6 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 221 | 221.4 | 221.8 | 3.1 | 3 | 3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1054 | 1 | 38.1 | 32913.9 | 3056 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 06:55 | Normal | 244.8 | 557.4 | 534.1 | 532.8 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 220.6 | 221.4 | 222 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1202 | 1 | 38.3 | 32914 | 3056 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 07:00 | Normal | 242.7 | 485.8 | 521.7 | 529.6 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 220.6 | 220.8 | 222.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1604 | 1 | 36.1 | 32914.1 | 3056 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 07:05 | Normal | 254.8 | 496.8 | 558.1 | 529.3 | 3 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 220.6 | 221 | 222 | 6.1 | 6.1 | 6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2235 | 1 | 38.9 | 32914.3 | 3056 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 07:10 | Normal | 261 | 533 | 517.1 | 523.9 | 3.4 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 220.4 | 221.6 | 222.2 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2870 | 1 | 36.3 | 32914.5 | 3056 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 07:15 | Normal | 259.3 | 534.8 | 532.2 | 521.9 | 3.8 | 2.7 | 0.7 | 1 | 221 | 221.2 | 222 | 9 | 9 | 9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3317 | 1 | 35.8 | 32914.7 | 3057 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 07:20 | Normal | 267.3 | 544.9 | 428.5 | 524.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 1.2 | 221.4 | 221.4 | 222.6 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4246 | 1 | 36 | 32915 | 3057 | 2.4 | 1.5 | 0 | 1 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 07:25 | Normal | 265.3 | 536 | 444.7 | 534.7 | 4.3 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | 222 | 222 | 223 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4612 | 1 | 36.7 | 32915.4 | 3057 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 07:30 | Normal | 269.9 | 526.9 | 428.9 | 534.8 | 4.3 | 4.6 | 1.8 | 1.6 | 221.6 | 222 | 222.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5055 | 1 | 37.5 | 32915.8 | 3057 | 2.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 07:35 | Normal | 273 | 528 | 436.5 | 513.4 | 4.6 | 4.8 | 2 | 2 | 222.2 | 222.6 | 223 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5549 | 1 | 38 | 32916.3 | 3057 | 2.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 3 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 07:40 | Normal | 267.2 | 523.1 | 444.6 | 534.5 | 5 | 5.2 | 2.3 | 2.2 | 221.8 | 222.4 | 223 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5990 | 1 | 38.3 | 32916.7 | 3057 | 3.2 | 1.9 | 0 | 1.4 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 07:45 | Normal | 272.9 | 524.9 | 463.2 | 533.1 | 5.1 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 6488 | 1 | 38.4 | 32917.3 | 3057 | 3.2 | 1.9 | 0 | 1.6 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 07:50 | Normal | 267.1 | 527.7 | 463.3 | 535.1 | 5.5 | 5.6 | 2.9 | 2.9 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 19 | 18.9 | 19 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 6960 | 1 | 38.7 | 32917.8 | 3057 | 3.6 | 2.1 | 0 | 1.7 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 07:55 | Normal | 260.5 | 523.8 | 456.2 | 530 | 5.8 | 5.8 | 3.3 | 3.2 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7414 | 1 | 39.1 | 32918.4 | 3057 | 3.6 | 2 | 0 | 1.7 | 3.6 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 08:00 | Normal | 265.7 | 519.4 | 460.1 | 526 | 6.1 | 6.1 | 3.6 | 3.6 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7916 | 1 | 39.4 | 32919.1 | 3057 | 3.9 | 2.4 | 0 | 1.7 | 3.9 | 0.3 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 08:05 | Normal | 265.7 | 526.7 | 455.7 | 527.5 | 6.8 | 6.3 | 4 | 4 | 223.6 | 223.2 | 224 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8510 | 1 | 37 | 32919.7 | 3057 | 4.2 | 2.6 | 0 | 2 | 3.9 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 08:10 | Normal | 262.6 | 515.8 | 467 | 530.8 | 7.6 | 6.6 | 4.4 | 4.3 | 223.4 | 223.8 | 224 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 9114 | 1 | 37.1 | 32920.5 | 3057 | 4.4 | 3.4 | 0 | 2 | 4.1 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 2 | 2.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 08:15 | Normal | 252 | 515.9 | 483.9 | 533.2 | 8.3 | 7.3 | 4.6 | 4.6 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 26.9 | 26.9 | 27 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9855 | 1 | 37.3 | 32921.3 | 3058 | 4.4 | 3.8 | 0 | 2.5 | 4.2 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 08:20 | Normal | 483.5 | 521.7 | 482.9 | 529.9 | 8.3 | 8.7 | 5.1 | 5 | 223.6 | 224.8 | 224.4 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12931 | 1 | 37.8 | 32922.2 | 3058 | 4.4 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4.3 | 0.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 08:25 | Normal | 472.7 | 509.8 | 479.6 | 537 | 9 | 9.3 | 5.3 | 5.3 | 223.4 | 224 | 224.4 | 36.5 | 36.3 | 36.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 13669 | 1 | 38.3 | 32923.4 | 3058 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.5 | 2.2 | 3 | 2.5 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 08:30 | Normal | 474.3 | 514.7 | 481 | 527.9 | 9.3 | 9.5 | 5.8 | 5.7 | 224 | 224.6 | 225 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 14189 | 1 | 38.9 | 32924.5 | 3058 | 4.7 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.4 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 08:35 | Normal | 470.3 | 516.6 | 478.2 | 528 | 9.6 | 9.8 | 6.1 | 6.1 | 223.8 | 223.8 | 225 | 39.3 | 39.2 | 39.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14726 | 1 | 39.6 | 32925.7 | 3058 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 2.6 | 3.3 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 08:40 | Normal | 476.9 | 510.9 | 481.1 | 527.6 | 9.6 | 10 | 6.4 | 6.5 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 41 | 40.8 | 40.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 15273 | 1 | 41.9 | 32927 | 3058 | 5 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.5 | 2.7 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 08:45 | Normal | 466.9 | 512.9 | 476.8 | 526.8 | 10.1 | 10.2 | 6.8 | 6.6 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 42.1 | 42 | 42.1 | 60 | 60.01 | 60 | 15755 | 1 | 43 | 32928.3 | 3058 | 5.2 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 08:50 | Normal | 468.5 | 512.6 | 476.8 | 530 | 10.3 | 10.6 | 7.2 | 7.1 | 223.4 | 223.4 | 224.2 | 43.6 | 43.5 | 43.6 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 16295 | 1 | 44 | 32929.6 | 3058 | 5.1 | 4.9 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.5 | 3.1 | 4 | 3.5 | 3.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 08:55 | Normal | 491.4 | 528.1 | 488.2 | 536.8 | 10.5 | 10.7 | 7.5 | 7.3 | 223.4 | 223.6 | 224.8 | 45.1 | 45 | 45.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 16897 | 1 | 44.8 | 32931 | 3058 | 5.3 | 5 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 0.6 | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 09:00 | Normal | 480.8 | 510 | 488.3 | 525.2 | 10.6 | 11.1 | 7.8 | 7.8 | 223.4 | 224.2 | 224.8 | 46.4 | 46.3 | 46.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 17427 | 1 | 45.4 | 32932.4 | 3058 | 5.5 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 3.4 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 09:05 | Normal | 484.7 | 508.6 | 490.3 | 523.4 | 10.8 | 11.3 | 8.1 | 8.1 | 223.4 | 224.2 | 224.2 | 48 | 47.9 | 48 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 17913 | 1 | 46.1 | 32933.9 | 3058 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.8 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 09:10 | Normal | 477.7 | 509.7 | 488.2 | 522.1 | 11.2 | 11.4 | 8.6 | 8.5 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 48.9 | 48.6 | 48.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 18289 | 1 | 46.6 | 32935.4 | 3058 | 5.6 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0.4 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 09:15 | Normal | 479.5 | 504.6 | 488.7 | 520 | 11.5 | 11.6 | 8.8 | 8.7 | 223.6 | 224.2 | 224.6 | 50 | 49.9 | 50 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18681 | 1 | 47.1 | 32936.9 | 3059 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 0.5 | 3.8 | 4.9 | 4.4 | 4.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 09:20 | Normal | 482.5 | 502.5 | 482.1 | 518.9 | 11.6 | 11.8 | 9.2 | 9.1 | 224 | 224 | 224.6 | 50.9 | 50.8 | 50.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19104 | 1 | 47.6 | 32938.5 | 3059 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 4 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 09:25 | Normal | 483.8 | 499.9 | 476.8 | 511 | 11.6 | 12.1 | 9.5 | 9.5 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 52.3 | 52.1 | 52.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 19592 | 1 | 48 | 32940.1 | 3059 | 5.8 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0.6 | 4.2 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 09:30 | Normal | 484 | 509 | 481.1 | 513 | 11.9 | 12 | 9.7 | 9.8 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 53 | 52.9 | 52.9 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 19881 | 1 | 48.3 | 32941.8 | 3059 | 5.9 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 4.2 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 09:35 | Normal | 483 | 499 | 509.5 | 517.4 | 12 | 12.3 | 9.6 | 10 | 223.8 | 225 | 224.6 | 54.1 | 53.9 | 54 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20292 | 1 | 48.8 | 32943.5 | 3059 | 6 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | 6 | 0.3 | 4.2 | 5.2 | 5 | 4.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 09:40 | Normal | 505.8 | 493.8 | 507 | 511.8 | 11.7 | 12.6 | 10 | 10.2 | 223.4 | 224.4 | 224.4 | 55.3 | 55.2 | 55.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 20772 | 1 | 49.3 | 32945.2 | 3059 | 6.1 | 5.5 | 0 | 5.6 | 6 | 0.7 | 4.5 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 09:45 | Normal | 491.7 | 497 | 496 | 505.8 | 12.1 | 12.5 | 10.5 | 10.6 | 224.6 | 225 | 225 | 56.2 | 56.1 | 56.2 | 60.04 | 60.09 | 60.06 | 21120 | 1 | 49.9 | 32946.9 | 3059 | 6.1 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 6 | 0.5 | 4.7 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 09:50 | Normal | 495.5 | 503.1 | 491.8 | 506.6 | 12.3 | 12.7 | 10.7 | 10.8 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 57.2 | 57 | 57.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21458 | 1 | 50.2 | 32948.7 | 3059 | 6.1 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 0.7 | 4.9 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 09:55 | Normal | 485.7 | 496.8 | 486.4 | 510.3 | 12.6 | 12.8 | 11.1 | 11 | 224.4 | 224 | 225.2 | 57.5 | 57.5 | 57.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 21681 | 1 | 51 | 32950.5 | 3059 | 6.3 | 6.1 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0.5 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 10:00 | Normal | 488.6 | 497.7 | 493.5 | 503.4 | 12.6 | 12.7 | 11.3 | 11.3 | 224 | 224.6 | 225.2 | 58.7 | 58.6 | 58.8 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 22054 | 1 | 51.4 | 32952.3 | 3059 | 6.3 | 6 | 0.2 | 5.7 | 6 | 0.7 | 5.2 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 10:05 | Normal | 487.9 | 490.8 | 489.6 | 503.5 | 12.8 | 13.1 | 11.5 | 11.5 | 225 | 224.8 | 224.8 | 59.6 | 59.4 | 59.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22360 | 1 | 51.7 | 32954.2 | 3059 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 0.4 | 5.1 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 10:10 | Normal | 488.2 | 496.2 | 498.4 | 504.9 | 12.8 | 13 | 11.5 | 11.7 | 224.4 | 224.4 | 224.8 | 60 | 59.9 | 60.1 | 60 | 60 | 60 | 22578 | 1 | 52.1 | 32956 | 3059 | 6.4 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 5.1 | 6.2 | 6 | 5.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 10:15 | Normal | 509.3 | 496.3 | 501.9 | 500.7 | 12.4 | 13.2 | 11.8 | 12.1 | 224.6 | 224.4 | 225.6 | 61 | 61 | 60.7 | 59.98 | 60.06 | 59.98 | 22953 | 1 | 52.9 | 32957.9 | 3060 | 6.2 | 5.7 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 5.3 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 10:20 | Normal | 501.5 | 491.5 | 490.8 | 502.6 | 12.8 | 13.4 | 12.1 | 12.1 | 224.6 | 224.4 | 225.6 | 61.8 | 61.6 | 61.7 | 59.96 | 59.95 | 60 | 23254 | 1 | 53.4 | 32959.9 | 3060 | 6.4 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 0.7 | 5.6 | 6.4 | 6.1 | 6 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 10:25 | Normal | 498 | 487.9 | 491 | 494.9 | 12.9 | 13.3 | 12.3 | 12.4 | 224.6 | 224.4 | 225.8 | 62.2 | 62 | 62 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23406 | 1 | 54.1 | 32961.8 | 3060 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 0.6 | 5.7 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 10:30 | Normal | 487.9 | 481 | 489.9 | 493.8 | 13.2 | 13.4 | 12.5 | 12.6 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 62.4 | 62.3 | 62.4 | 60.04 | 59.95 | 60 | 23534 | 1 | 54.5 | 32963.8 | 3060 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 0.4 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 10:35 | Normal | 486.7 | 482.7 | 484.8 | 488.7 | 13.2 | 13.5 | 12.7 | 12.9 | 225 | 224.6 | 226.2 | 62.9 | 62.7 | 62.7 | 59.94 | 59.94 | 60 | 23732 | 1 | 54.8 | 32965.7 | 3060 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.1 | 6.6 | 0.5 | 5.9 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 10:40 | Normal | 488 | 485 | 485.4 | 489.2 | 13.3 | 13.5 | 13 | 13.1 | 224.8 | 224.6 | 226.2 | 63.4 | 63.3 | 63.4 | 60.08 | 59.96 | 60.08 | 23904 | 1 | 55.1 | 32967.7 | 3060 | 6.5 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 0.5 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 10:45 | Normal | 483.5 | 482.5 | 479.9 | 487.7 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 13.3 | 225 | 225 | 226.2 | 64 | 63.7 | 63.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 24102 | 1 | 55.2 | 32969.7 | 3060 | 6.5 | 6.4 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 0.6 | 6.1 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 10:50 | Normal | 489.2 | 489 | 485.8 | 488.7 | 13.3 | 13.4 | 13.1 | 13.5 | 225.2 | 225 | 226.4 | 64 | 63.7 | 63.8 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 24124 | 1 | 55.5 | 32971.7 | 3060 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 0.4 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 10:55 | Normal | 490.9 | 476.4 | 484.8 | 485.2 | 13.1 | 13.5 | 13.2 | 13.5 | 225.4 | 225 | 226.2 | 63.7 | 63.6 | 63.6 | 59.96 | 60.08 | 59.95 | 24128 | 1 | 55.8 | 32973.7 | 3060 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 0.7 | 6.2 | 7 | 7 | 6.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 11:00 | Normal | 480.3 | 476.2 | 477.1 | 479 | 13.1 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 224.8 | 225.4 | 226.2 | 63.9 | 63.6 | 63.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 24073 | 1 | 56 | 32975.7 | 3060 | 6.4 | 6.2 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0.6 | 6.3 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 11:05 | Normal | 484.5 | 475.5 | 477.4 | 482.3 | 13.1 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 225.4 | 225.8 | 226.8 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 24313 | 1 | 56.1 | 32977.8 | 3060 | 6.4 | 6.3 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 0.6 | 6.5 | 7.1 | 7 | 6.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 11:10 | Normal | 483.3 | 477.3 | 471.3 | 477.2 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 225.6 | 226 | 227.2 | 64.3 | 64.4 | 64.3 | 59.96 | 59.95 | 60.02 | 24393 | 1 | 56.1 | 32979.8 | 3060 | 6.5 | 6.4 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0.7 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 11:15 | Normal | 485.9 | 473.8 | 474 | 477.9 | 13.1 | 13.5 | 14 | 14.1 | 226 | 226 | 226.8 | 64.3 | 64.2 | 64.3 | 59.94 | 59.96 | 59.99 | 24411 | 1 | 55.8 | 32981.8 | 3061 | 6.6 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0.7 | 6.5 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 11:20 | Normal | 477.4 | 476.4 | 473.5 | 476.4 | 13.3 | 13.4 | 14.1 | 14.3 | 225.8 | 225.8 | 227 | 64.4 | 64.3 | 64.5 | 59.95 | 59.94 | 60 | 24422 | 1 | 55.4 | 32983.9 | 3061 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.2 | 6.6 | 0.5 | 6.6 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 11:25 | Normal | 478.9 | 475 | 474.1 | 478 | 13.2 | 13.5 | 14.1 | 14.4 | 225.2 | 226 | 227 | 64.6 | 64.4 | 64.6 | 59.97 | 59.95 | 60 | 24471 | 1 | 55.1 | 32985.9 | 3061 | 6.5 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 6.7 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 11:30 | Normal | 475.6 | 470.8 | 467 | 466.8 | 13.1 | 13.5 | 14.5 | 14.8 | 225.8 | 225.8 | 227.2 | 64.6 | 64.5 | 64.6 | 59.97 | 59.97 | 60 | 24484 | 1 | 54.9 | 32987.9 | 3061 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 11:35 | Normal | 480.5 | 475.6 | 468.1 | 474.8 | 13 | 13.1 | 14.4 | 14.7 | 225.8 | 225.6 | 226.8 | 64.7 | 64.5 | 64.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24498 | 1 | 54.8 | 32990 | 3061 | 6.4 | 6.2 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6.7 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 11:40 | Normal | 479.4 | 477.4 | 469.4 | 474 | 13 | 13.1 | 14.5 | 14.8 | 226 | 225.8 | 227 | 64.6 | 64.4 | 64.5 | 59.93 | 59.92 | 59.97 | 24477 | 1 | 54.8 | 32992 | 3061 | 6.3 | 6.2 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 0.5 | 6.7 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 11:45 | Normal | 473.9 | 476.1 | 466.3 | 472.2 | 13 | 13 | 14.6 | 14.7 | 226.2 | 225.6 | 226.6 | 64.2 | 64.1 | 64.3 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 24320 | 1 | 55 | 32994.1 | 3061 | 6.4 | 6.1 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 0.7 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 11:50 | Normal | 471.5 | 475.4 | 465.7 | 460.6 | 12.8 | 13.1 | 14.7 | 15 | 226.2 | 225.6 | 227 | 64 | 63.9 | 63.8 | 59.98 | 60.07 | 59.97 | 24278 | 1 | 55 | 32996.1 | 3061 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 0.6 | 6.8 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 11:55 | Normal | 472.8 | 472.8 | 463.6 | 465.5 | 12.8 | 13 | 14.7 | 15.1 | 225.6 | 226 | 227 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 24280 | 1 | 54.9 | 32998.1 | 3061 | 6.2 | 6.1 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 0.8 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 12:00 | Normal | 472.5 | 474.6 | 462.9 | 464.8 | 12.8 | 12.9 | 14.9 | 15.1 | 225.8 | 225.6 | 226.8 | 64.4 | 64.2 | 64.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 24417 | 1 | 54.8 | 33000.1 | 3061 | 6.3 | 6.1 | 0.1 | 6 | 6 | 0.6 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 12:05 | Normal | 477.7 | 475.8 | 462.7 | 467.5 | 12.5 | 12.8 | 14.8 | 14.9 | 225.6 | 225.6 | 226.4 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24147 | 1 | 54.8 | 33002.2 | 3061 | 6.2 | 6 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0.6 | 6.9 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 12:10 | Normal | 477 | 482 | 463.3 | 474.2 | 12.4 | 12.5 | 14.8 | 14.8 | 225.8 | 225.6 | 227 | 63.5 | 63.3 | 63.3 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 24055 | 1 | 54.9 | 33004.2 | 3061 | 6.1 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0.7 | 6.8 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 12:15 | Normal | 476 | 478.1 | 462.3 | 470.3 | 12.4 | 12.5 | 14.8 | 14.9 | 225.6 | 226 | 226.6 | 63.1 | 62.8 | 63 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 23840 | 1 | 54.9 | 33006.2 | 3062 | 5.9 | 5.8 | 0.4 | 5.9 | 5.9 | 0.6 | 6.8 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 12:20 | Normal | 470.9 | 480.9 | 463.2 | 466 | 12.2 | 12.4 | 14.8 | 15 | 225.6 | 225.4 | 226.8 | 62.7 | 62.5 | 62.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 23741 | 1 | 54.9 | 33008.1 | 3062 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 0.5 | 6.9 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 12:25 | Normal | 471 | 475 | 466.3 | 469.1 | 12.1 | 12.3 | 14.8 | 15 | 225.4 | 225.4 | 226.6 | 62.5 | 62.4 | 62.5 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 23679 | 1 | 54.7 | 33010.1 | 3062 | 6 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 0.6 | 6.9 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 12:30 | Normal | 478.5 | 478.5 | 460.2 | 467 | 11.7 | 12 | 14.8 | 15 | 225.4 | 225.6 | 226.4 | 61.9 | 61.7 | 61.8 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 23435 | 1 | 54.7 | 33012.1 | 3062 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 6.7 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 12:35 | Normal | 475.6 | 481.7 | 462.7 | 469.5 | 11.7 | 11.9 | 14.6 | 15 | 225.4 | 225.8 | 226.8 | 61.8 | 61.6 | 61.7 | 60 | 60.07 | 59.99 | 23392 | 1 | 54.7 | 33014 | 3062 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 0.8 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 12:40 | Normal | 475.8 | 478.8 | 475.5 | 471.5 | 11.6 | 11.8 | 14.3 | 14.9 | 225.4 | 225.2 | 226.2 | 61.7 | 61.5 | 61.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23318 | 1 | 54.7 | 33016 | 3062 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 0.7 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 12:45 | Normal | 494.6 | 482.6 | 482.9 | 477.8 | 11 | 11.6 | 14.4 | 14.8 | 225.8 | 225.6 | 226.8 | 61.5 | 61.4 | 61.5 | 60 | 60.09 | 59.99 | 23291 | 1 | 54.7 | 33017.9 | 3062 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 12:50 | Normal | 491.5 | 485.5 | 478.6 | 472.4 | 11 | 11.3 | 14.6 | 15 | 225.4 | 225.2 | 226.4 | 61.3 | 61.1 | 61 | 60.04 | 59.96 | 60.06 | 23147 | 1 | 54.5 | 33019.9 | 3062 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0.6 | 6.7 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 12:55 | Normal | 488.8 | 482.8 | 469 | 462.8 | 10.8 | 11.2 | 14.7 | 14.8 | 225.6 | 225.4 | 226 | 60.6 | 60.5 | 60.7 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 22883 | 1 | 54.4 | 33021.8 | 3062 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5 | 5.2 | 0.7 | 6.8 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 13:00 | Normal | 484.5 | 482.7 | 470.8 | 463.6 | 10.7 | 11 | 14.6 | 14.9 | 225 | 225.4 | 226.2 | 60.1 | 59.9 | 59.8 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 22601 | 1 | 54.4 | 33023.7 | 3062 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 13:05 | Normal | 492.5 | 482.4 | 474.7 | 469.5 | 10.3 | 10.9 | 14.3 | 14.6 | 225.2 | 225 | 225.6 | 59.2 | 59.1 | 59.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 22318 | 1 | 54.2 | 33025.5 | 3062 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 5 | 1 | 6.7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 13:10 | Normal | 491.5 | 485.6 | 473.9 | 461.8 | 10.2 | 10.6 | 14.3 | 14.5 | 224.8 | 224.6 | 224.8 | 58.5 | 58.4 | 58.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 22034 | 1 | 54 | 33027.4 | 3062 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 0.6 | 6.7 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 13:15 | Normal | 489.2 | 477.1 | 471.2 | 463 | 10 | 10.4 | 14.3 | 14.6 | 224.4 | 224.6 | 224.6 | 57.9 | 57.8 | 57.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21743 | 1 | 53.8 | 33029.2 | 3063 | 4.8 | 5 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0.9 | 6.6 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 13:20 | Normal | 485.9 | 483.9 | 473 | 470.9 | 10 | 10.2 | 14.3 | 14.5 | 224.2 | 223.8 | 224.4 | 57.5 | 57.3 | 57.5 | 60 | 60.07 | 59.99 | 21560 | 1 | 53.6 | 33031 | 3063 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 0.8 | 6.6 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 13:25 | Normal | 492.9 | 482.9 | 469.8 | 468.6 | 9.6 | 10 | 14.1 | 14.5 | 224 | 224 | 225 | 56.8 | 56.6 | 56.7 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 21308 | 1 | 53.6 | 33032.8 | 3063 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 0.8 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 13:30 | Normal | 493.8 | 484.9 | 471.6 | 465.6 | 9.4 | 9.8 | 14.1 | 14.1 | 223.4 | 223.6 | 224.2 | 56.1 | 56 | 56 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 21011 | 1 | 53.5 | 33034.6 | 3063 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 13:35 | Normal | 493.6 | 484.6 | 474.2 | 471 | 9.2 | 9.5 | 13.8 | 14.1 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 55.6 | 55.5 | 55.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20801 | 1 | 53.2 | 33036.3 | 3063 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 0.8 | 6.3 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 13:40 | Normal | 493.8 | 488.8 | 476.1 | 474.1 | 8.9 | 9.2 | 13.6 | 14 | 223 | 223.2 | 223.6 | 54.8 | 54.7 | 54.8 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 20516 | 1 | 53 | 33038 | 3063 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.2 | 0.5 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 13:45 | Normal | 498.7 | 494.6 | 478.8 | 474.7 | 8.6 | 9 | 13.6 | 13.8 | 222.8 | 222.8 | 223.4 | 53.9 | 53.8 | 53.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 20063 | 1 | 52.8 | 33039.7 | 3063 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0.6 | 6.3 | 7.1 | 7 | 6.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 13:50 | Normal | 499.6 | 491.6 | 480.9 | 471.8 | 8.3 | 8.8 | 13.3 | 13.6 | 222.8 | 223 | 223.2 | 53.1 | 53 | 53.2 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 19820 | 1 | 52.5 | 33041.4 | 3063 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3.9 | 0.7 | 6.1 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 13:55 | Normal | 496.5 | 494.5 | 473.6 | 471.4 | 8.1 | 8.4 | 13.3 | 13.5 | 222.6 | 223.4 | 222.8 | 52 | 51.9 | 52.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 19353 | 1 | 52.1 | 33043 | 3063 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 6.1 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 14:00 | Normal | 497.8 | 496.9 | 477 | 468.8 | 7.8 | 8.1 | 12.9 | 13.3 | 222.6 | 222.6 | 223.4 | 50.8 | 50.7 | 50.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18940 | 1 | 51.9 | 33044.6 | 3063 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 6 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 14:05 | Normal | 500 | 495 | 484 | 472.9 | 7.5 | 7.8 | 12.6 | 13.1 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 49.8 | 49.7 | 49.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18555 | 1 | 51.7 | 33046.2 | 3063 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 0.6 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 14:10 | Normal | 495.4 | 485.3 | 475.5 | 475.3 | 7.3 | 7.6 | 12.6 | 12.8 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 48.7 | 48.5 | 48.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 18123 | 1 | 51.4 | 33047.7 | 3063 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 0.6 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 14:15 | Normal | 504.9 | 488.9 | 493.8 | 479.8 | 6.8 | 7.4 | 11 | 12.5 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17256 | 1 | 51.1 | 33049.2 | 3064 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 5.4 | 5.5 | 6.3 | 6.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 14:20 | Normal | 505.6 | 500.6 | 504.5 | 472.3 | 6.6 | 7 | 7.8 | 12.5 | 221.4 | 221.8 | 221.8 | 41.9 | 41.7 | 41.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15590 | 1 | 50.6 | 33050.6 | 3064 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3 | 3.1 | 0.6 | 3.8 | 4 | 6.3 | 6.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 14:25 | Normal | 505.9 | 497.9 | 476.9 | 476.8 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 12.3 | 221 | 222 | 222.6 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 14572 | 1 | 50 | 33051.8 | 3064 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 3 | 3.8 | 6.1 | 6 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 14:30 | Normal | 503.8 | 500.7 | 481.4 | 480.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 10.6 | 220.6 | 221.4 | 221.8 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 13634 | 1 | 49.7 | 33053 | 3064 | 2.7 | 3 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 5.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 14:35 | Normal | 501.8 | 492.7 | 488.4 | 482.3 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 9.4 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 34.3 | 34.1 | 34.2 | 60 | 60 | 60 | 12707 | 1 | 49.1 | 33054.1 | 3064 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 5.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 14:40 | Normal | 511.1 | 496.7 | 494.4 | 482.3 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 9.1 | 220.8 | 220.4 | 221 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12176 | 1 | 48.5 | 33055.1 | 3064 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 5.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 14:45 | Normal | 507.7 | 504.5 | 489.3 | 489.3 | 5.1 | 5.5 | 6 | 8.8 | 220.8 | 221 | 221.8 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 11821 | 1 | 48 | 33056.1 | 3064 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 5.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 14:50 | Normal | 508.7 | 497.8 | 490.2 | 489.1 | 4.7 | 5.3 | 6 | 8.7 | 220.2 | 221.2 | 221.6 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11412 | 1 | 47.6 | 33057.1 | 3064 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 5.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 14:55 | Normal | 501.8 | 493.6 | 492.6 | 480.5 | 4.4 | 4.9 | 5.7 | 8.5 | 219.6 | 220.6 | 221 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10933 | 1 | 47.3 | 33058 | 3064 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 15:00 | Normal | 505.8 | 496.8 | 494.6 | 490.4 | 4.1 | 4.6 | 5.5 | 8.1 | 220 | 220 | 220.8 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10325 | 1 | 47 | 33058.9 | 3064 | 1.8 | 2 | 0 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 3 | 3 | 5.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 15:05 | Normal | 510.2 | 501.2 | 495.8 | 483.6 | 3.7 | 4.2 | 5.3 | 8 | 220 | 220 | 220.8 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9842 | 1 | 46.7 | 33059.7 | 3064 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 3 | 2.9 | 4.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 15:10 | Normal | 513 | 501.3 | 493.8 | 494.2 | 3.5 | 4 | 5.2 | 7.6 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 25.8 | 25.6 | 25.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 9381 | 1 | 46.4 | 33060.5 | 3064 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 4.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 15:15 | Normal | 520.4 | 492.8 | 491.7 | 491.5 | 2.9 | 3.6 | 5 | 7.4 | 219.6 | 219.6 | 219.8 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8949 | 1 | 46.1 | 33061.3 | 3065 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2.8 | 2.7 | 4.6 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 15:20 | Normal | 510.5 | 502.5 | 482.5 | 483.4 | 2.8 | 3.3 | 4.9 | 7.3 | 219.2 | 219.4 | 220 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8501 | 1 | 45.9 | 33062 | 3065 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2.7 | 2.6 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 15:25 | Normal | 519.8 | 502.7 | 488.7 | 494.5 | 2.5 | 3 | 4.8 | 6.8 | 219 | 219.8 | 219.8 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8070 | 1 | 45.7 | 33062.7 | 3065 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 4.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 15:30 | Normal | 508.8 | 501.8 | 490.2 | 498.2 | 2.1 | 2.6 | 4.5 | 6.5 | 218 | 218.6 | 219 | 20.9 | 20.7 | 20.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7545 | 1 | 45.4 | 33063.4 | 3065 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 3.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 15:35 | Normal | 507.1 | 496.9 | 494.2 | 489 | 1.8 | 2.4 | 4.2 | 6.2 | 217.8 | 218.8 | 219.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6990 | 1 | 45.2 | 33064 | 3065 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 3.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 15:40 | Normal | 506 | 504.8 | 478.8 | 493.7 | 1.5 | 2.1 | 4 | 5.9 | 217.8 | 218.4 | 219 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 6492 | 1 | 45.1 | 33064.5 | 3065 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 3.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 15:45 | Normal | 506.7 | 499.7 | 521.8 | 502.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 5.6 | 217.8 | 217.8 | 219 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5359 | 1 | 44.8 | 33065 | 3065 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 3.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 15:50 | Normal | 519.8 | 492.7 | 506.6 | 498.4 | 1 | 1.6 | 0.5 | 5.4 | 217.4 | 218.4 | 218.8 | 12 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4385 | 1 | 44.5 | 33065.4 | 3065 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 2 | 3.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 15:55 | Normal | 521.2 | 508.9 | 530.1 | 491 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 4.5 | 217.6 | 217.6 | 219 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3699 | 1 | 44.4 | 33065.8 | 3065 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 1.1 | 3.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 16:00 | Normal | 512.8 | 507.7 | 512.7 | 495.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | 217.2 | 217 | 218 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 60 | 60.03 | 59.99 | 3023 | 1 | 44.2 | 33066 | 3065 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 3.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 16:05 | Normal | 508 | 497.9 | 532.1 | 502.9 | 0.5 | 1 | 0.3 | 3.3 | 216.2 | 216.8 | 217.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 2758 | 1 | 44.1 | 33066.3 | 3065 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 16:10 | Normal | 508.6 | 504.9 | 523.9 | 490.7 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 216.2 | 216.6 | 217.8 | 7 | 6.9 | 7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2536 | 1 | 43.9 | 33066.5 | 3065 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 16:15 | Normal | 514.9 | 495.8 | 500.8 | 504.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 216.2 | 216.4 | 217.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2329 | 1 | 43.7 | 33066.7 | 3066 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 16:20 | Normal | 516.4 | 500.8 | 521.6 | 495.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 219.6 | 219.8 | 221 | 6 | 5.8 | 5.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 2177 | 1 | 43.5 | 33066.9 | 3066 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 16:25 | Normal | 515.7 | 496.9 | 506.2 | 479.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1874 | 1 | 43.3 | 33067 | 3066 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 16:30 | Normal | 529.7 | 489.8 | 508.6 | 476.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1620 | 1 | 43.2 | 33067.2 | 3066 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 16:35 | Normal | 502.8 | 502.6 | 502 | 455.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1286 | 1 | 43 | 33067.3 | 3066 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 16:40 | Normal | 488.8 | 461 | 442.8 | 399.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 219 | 219.2 | 220 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1150 | 1 | 42.8 | 33067.4 | 3066 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 16:45 | Normal | 487.3 | 469 | 494.4 | 390.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 218.6 | 218.6 | 220 | 3 | 2.9 | 3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1004 | 1 | 42.6 | 33067.5 | 3066 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 16:50 | Normal | 452.6 | 507.9 | 492.9 | 364.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 218.6 | 218.6 | 220 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 841 | 1 | 42.5 | 33067.6 | 3066 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 16:55 | Normal | 467 | 507 | 457.9 | 400.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 218.8 | 219 | 219.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 646 | 1 | 42.3 | 33067.6 | 3066 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 17:00 | Normal | 307.8 | 477.8 | 489.2 | 523 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.4 | 219.6 | 220.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 479 | 1 | 42.2 | 33067.7 | 3066 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 17:05 | Normal | 211.8 | 487.8 | 234.8 | 501.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.6 | 218.8 | 220.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 301 | 1 | 42 | 33067.7 | 3066 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 17:10 | Normal | 199.7 | 434.1 | 215.2 | 485.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 218.8 | 219 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 200 | 1 | 41.9 | 33067.7 | 3066 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 17:15 | Normal | 199.7 | 471.8 | 199.8 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 115 | 1 | 41.7 | 33067.8 | 3067 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 17:20 | Normal | 200.5 | 403.7 | 200.3 | 476.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 219 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 72 | 1 | 41.5 | 33067.8 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 17:25 | Normal | 190.1 | 241.5 | 199.6 | 400.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7 | 1 | 41.4 | 33067.8 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 17:30 | Normal | 224.8 | 209.9 | 210.6 | 425.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 220 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 41.3 | 33067.8 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 17:35 | Normal | 187.8 | 192 | 224.3 | 429.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.1 | 33067.8 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 17:40 | Normal | 202.4 | 210.1 | 206.1 | 405.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219.2 | 220.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41 | 33067.8 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 17:45 | Normal | 195.5 | 195.8 | 199.6 | 367.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219.2 | 219.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.9 | 33067.8 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-08-15 17:50 | Normal | 198.4 | 197.6 | 202.4 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.4 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 40.8 | 33067.8 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0