## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-16 05:51 | Wait | 508.7 | 509.3 | 508.7 | 509.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-16 05:55 | Wait | 533.9 | 534.6 | 533.9 | 534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 230.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 23.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 05:56 | Fault | 538.8 | 539.4 | 538.8 | 539.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 25.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:35 | Wait | 589.4 | 589.4 | 589.2 | 589.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 27.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:35 | Fault | 589.8 | 589.8 | 589.7 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 27.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:37 | Wait | 528.5 | 529.2 | 528.6 | 529.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 08:46 | Wait | 635.9 | 630.9 | 638.1 | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 39.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 12:32 | Wait | 593.2 | 591.1 | 593.3 | 592.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 40.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 17:05 | Wait | 578.7 | 578.4 | 587.5 | 592.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 17:05 | Fault | 578.5 | 578.3 | 587.2 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 226.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 17:23 | Wait | 552.5 | 553 | 552.7 | 553.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 17:23 | Wait | 551.7 | 552.4 | 551.8 | 552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 17:36 | Wait | 170 | 153.6 | 160.7 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0