## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-17 05:52 | Wait | 600.8 | 600.5 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 0 | 0 | 27.2 | 45468.5 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 05:57 | Wait | 636.6 | 636.2 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 218.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 0 | 0 | 31.9 | 45468.5 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:02 | Normal | 199.2 | 593.2 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 638 | 1 | 33.7 | 45468.5 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:07 | Normal | 199.9 | 622.6 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220.8 | 220.2 | 219.6 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 728 | 1 | 35.9 | 45468.6 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:12 | Normal | 216 | 585.4 | 593.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.8 | 220.2 | 219.8 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 818 | 1 | 37.3 | 45468.7 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:17 | Normal | 266.9 | 599 | 612.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221 | 219.2 | 220 | 1.4 | 2 | 2.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 954 | 1 | 38.4 | 45468.7 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:22 | Normal | 318.8 | 599.3 | 607.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220.2 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1093 | 1 | 39.2 | 45468.8 | 2868 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:27 | Normal | 510.9 | 578.4 | 614.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 221 | 220.6 | 219.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1323 | 1 | 39.9 | 45468.9 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:32 | Normal | 616.4 | 576 | 623 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 1517 | 1 | 40.3 | 45469 | 2868 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:37 | Normal | 618.5 | 576.4 | 582.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 220.8 | 219.8 | 219.6 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1898 | 1 | 40.8 | 45469.2 | 2868 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:42 | Normal | 558.7 | 607 | 619.1 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 221.2 | 219.4 | 220 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2249 | 1 | 41.5 | 45469.3 | 2868 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:47 | Normal | 646.9 | 622 | 627.2 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 221 | 220 | 220 | 4.4 | 4 | 4.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2776 | 1 | 42 | 45469.5 | 2868 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:52 | Normal | 585.3 | 624.9 | 614.4 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 221.4 | 219.6 | 220.4 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3239 | 1 | 42.4 | 45469.8 | 2869 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:57 | Normal | 629.3 | 650.4 | 582.5 | 0 | 2.9 | 1 | 0.6 | 0 | 221.6 | 220 | 220.4 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3773 | 1 | 42.9 | 45470.1 | 2869 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:02 | Normal | 662.6 | 633.9 | 611.9 | 0 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 221.2 | 220.6 | 220.2 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4242 | 1 | 43.2 | 45470.4 | 2869 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:07 | Normal | 662.7 | 651 | 604.1 | 0 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 221.2 | 220.4 | 220.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4749 | 1 | 43.7 | 45470.8 | 2869 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:12 | Normal | 636.9 | 632.3 | 594.2 | 0 | 4.8 | 1.6 | 0.7 | 0 | 221.6 | 220 | 221 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5463 | 1 | 44.1 | 45471.2 | 2869 | 1.2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:17 | Normal | 658.7 | 652.1 | 646.4 | 0 | 5.4 | 1.9 | 0.7 | 0 | 222 | 221 | 221 | 9.5 | 9.2 | 9.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6097 | 1 | 44.6 | 45471.7 | 2869 | 1.3 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:22 | Normal | 687.9 | 640.2 | 605.3 | 0 | 5.7 | 2.4 | 0.8 | 0 | 222 | 220.4 | 221.4 | 10.9 | 11 | 10.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6891 | 1 | 45.1 | 45472.2 | 2869 | 1.4 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:27 | Normal | 681.1 | 653.2 | 575.1 | 0 | 6.3 | 2.6 | 0.8 | 0 | 222.2 | 221 | 221 | 11.4 | 11.3 | 11.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7417 | 1 | 45.6 | 45472.8 | 2869 | 1.5 | 2.6 | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:32 | Normal | 683.6 | 653.9 | 622.9 | 0 | 6.7 | 3 | 0.8 | 0 | 222.4 | 220.8 | 221.6 | 12.4 | 12.7 | 12.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7990 | 1 | 46.1 | 45473.5 | 2869 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:37 | Normal | 679 | 633.4 | 640.2 | 0 | 7.1 | 3.4 | 0.9 | 0 | 222.6 | 220.8 | 221.4 | 13 | 13 | 13.5 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 8530 | 1 | 46.6 | 45474.2 | 2869 | 1.6 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:42 | Normal | 672.6 | 649.7 | 427.1 | 0 | 7.8 | 3.7 | 2.6 | 0 | 222.8 | 221.4 | 221.8 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 9360 | 1 | 47.1 | 45474.9 | 2869 | 1.9 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:47 | Normal | 675.7 | 650 | 452.7 | 0 | 8.2 | 4.1 | 3 | 0 | 222.4 | 221.6 | 221.8 | 16.1 | 16 | 16 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10178 | 1 | 47.7 | 45475.7 | 2869 | 1.9 | 3.4 | 2.7 | 1.5 | 1.4 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:52 | Normal | 669.9 | 644.3 | 509.2 | 0 | 8.7 | 4.5 | 3.4 | 0 | 223 | 221.8 | 222.2 | 17.7 | 17.8 | 17.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 11005 | 1 | 48.4 | 45476.6 | 2870 | 2.1 | 3.6 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:57 | Normal | 668.8 | 635 | 524.1 | 0 | 9.1 | 5 | 4.1 | 0 | 222.6 | 222.4 | 222 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 60.03 | 60.01 | 60 | 11900 | 1 | 49 | 45477.6 | 2870 | 2.1 | 3.8 | 3 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:02 | Normal | 666 | 631.2 | 551.2 | 0 | 9.6 | 5.5 | 4.3 | 0 | 223 | 222 | 222.6 | 20.1 | 20 | 20.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 12674 | 1 | 49.8 | 45478.6 | 2870 | 2.3 | 3.9 | 3.2 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:07 | Normal | 663.3 | 636.5 | 574.7 | 0 | 10.3 | 5.8 | 4.5 | 0 | 221.4 | 220 | 220.8 | 21.7 | 21.4 | 21.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13543 | 1 | 47.3 | 45479.7 | 2870 | 2.5 | 4.2 | 3.4 | 2 | 2 | 1.5 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:12 | Normal | 662.7 | 629.9 | 603.2 | 0 | 10.8 | 6.2 | 4.7 | 0 | 221.8 | 221 | 221.2 | 23 | 22.7 | 22.8 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 14291 | 1 | 49.7 | 45480.9 | 2870 | 2.6 | 4.3 | 3.5 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:17 | Normal | 665.9 | 641.1 | 616.3 | 0 | 11.3 | 6.5 | 4.8 | 0 | 221.4 | 220.8 | 221.4 | 23.7 | 23.8 | 24.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 15053 | 1 | 47.9 | 45482.1 | 2870 | 2.9 | 4.5 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:22 | Normal | 660.1 | 627.7 | 620.3 | 0 | 12.3 | 7.1 | 5 | 0 | 222.4 | 221.2 | 221.4 | 25.4 | 25.5 | 25.4 | 60 | 59.99 | 60 | 15891 | 1 | 45 | 45483.4 | 2870 | 3.4 | 4.7 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:27 | Normal | 653 | 639 | 604.8 | 0 | 13.3 | 7.3 | 5.3 | 0 | 222 | 220.8 | 221 | 26.4 | 26.9 | 27 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 16737 | 1 | 49.3 | 45484.7 | 2870 | 4 | 4.9 | 4.2 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:32 | Normal | 651.4 | 640.1 | 607 | 0 | 14.3 | 7.6 | 5.4 | 0 | 221.6 | 221 | 221 | 27.7 | 28 | 28.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 17587 | 1 | 48.1 | 45486.2 | 2870 | 4.5 | 5 | 4.7 | 2.8 | 2.6 | 2 | 4.7 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:37 | Normal | 653.4 | 635.3 | 598.1 | 0 | 15.1 | 8.5 | 5.8 | 0 | 222.2 | 220.8 | 221 | 30.2 | 29.6 | 29.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18797 | 1 | 46.5 | 45487.7 | 2870 | 5 | 5.1 | 4.7 | 3 | 2.9 | 2.4 | 4.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:42 | Normal | 654.6 | 633.2 | 606.3 | 0 | 15.5 | 9.2 | 6.1 | 0 | 222.2 | 221.8 | 221 | 31.5 | 31 | 31.6 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 19737 | 1 | 46.6 | 45489.3 | 2870 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:47 | Normal | 650.1 | 652.3 | 598.3 | 0 | 16.1 | 9.4 | 6.6 | 0 | 220.8 | 219.8 | 220 | 32.9 | 32.9 | 32.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20413 | 1 | 49.8 | 45491 | 2870 | 5.2 | 5.4 | 5 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 5.1 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:52 | Normal | 647.1 | 653.4 | 586.6 | 0 | 16.5 | 9.7 | 6.8 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 33.5 | 33.3 | 34 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 21354 | 1 | 49.2 | 45492.7 | 2871 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 5.4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:57 | Normal | 641.8 | 652.1 | 598.1 | 0 | 16.9 | 10.1 | 6.8 | 0 | 220.6 | 219 | 219.8 | 34.6 | 34.4 | 34.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 21872 | 1 | 48.9 | 45494.5 | 2871 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3 | 5.5 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:02 | Normal | 642 | 646.3 | 593.1 | 0 | 17.4 | 10.5 | 7.3 | 0 | 220.6 | 219.2 | 219.6 | 36 | 35.5 | 35.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 22518 | 1 | 48.6 | 45496.3 | 2871 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 5.7 | 1.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:07 | Normal | 642.9 | 642.1 | 524.1 | 0 | 17.7 | 11.1 | 9.3 | 0 | 221 | 219.2 | 220.2 | 36.8 | 37.2 | 37.3 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 23506 | 1 | 48.5 | 45498.3 | 2871 | 5.9 | 6 | 5.7 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 5.9 | 2.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:12 | Normal | 637.8 | 641.1 | 544.3 | 0 | 18.1 | 11.5 | 9.4 | 0 | 220.6 | 219.6 | 220.2 | 38.5 | 38.2 | 37.9 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 24168 | 1 | 48.5 | 45500.3 | 2871 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 4 | 3.8 | 3.4 | 6 | 3.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:17 | Normal | 635.7 | 624.1 | 547.2 | 0 | 18.6 | 12 | 9.8 | 0 | 220.8 | 219.6 | 220.2 | 38.7 | 38.8 | 39.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 24710 | 1 | 48.7 | 45502.3 | 2871 | 6.1 | 6.3 | 6 | 4.1 | 4 | 3.7 | 6.1 | 3.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:22 | Normal | 634.3 | 620 | 557.9 | 0 | 18.5 | 12.5 | 10.1 | 0 | 221.2 | 219.6 | 220.8 | 40.5 | 39.8 | 40 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25519 | 1 | 49.2 | 45504.4 | 2871 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 6.3 | 3.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:27 | Normal | 645.6 | 623.2 | 547.3 | 0 | 19.3 | 13 | 10.7 | 0 | 221 | 220.6 | 220.8 | 40.4 | 40.2 | 40.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 26049 | 1 | 49.8 | 45506.5 | 2871 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 4.4 | 4.4 | 4 | 6.4 | 4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:32 | Normal | 622.9 | 637.4 | 551.4 | 0 | 19.9 | 12.8 | 11.1 | 0 | 221.2 | 220 | 220.6 | 41.7 | 41.8 | 42.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 26664 | 1 | 47.6 | 45508.7 | 2871 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 6.5 | 4.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:37 | Normal | 625.7 | 610.4 | 549.4 | 0 | 20 | 13.9 | 11.6 | 0 | 221.6 | 220.8 | 220.6 | 43 | 43.2 | 43 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27345 | 1 | 45 | 45511 | 2871 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 6.7 | 4.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:42 | Normal | 632.2 | 620.2 | 511.7 | 0 | 20 | 13.8 | 12.7 | 0 | 221.6 | 220.6 | 221.6 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 27840 | 1 | 47.2 | 45513.3 | 2871 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:47 | Normal | 618.5 | 624.9 | 524.3 | 0 | 20.7 | 14.1 | 13.1 | 0 | 221.6 | 220.4 | 221 | 44.3 | 44.3 | 44.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 28350 | 1 | 48.8 | 45515.6 | 2871 | 6.7 | 7 | 6.6 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:52 | Normal | 617.5 | 618.2 | 521 | 0 | 21 | 14.3 | 13.2 | 0 | 221.4 | 220.8 | 221 | 45 | 44.9 | 44.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 28689 | 1 | 43.8 | 45518 | 2872 | 7 | 7.1 | 6.8 | 5 | 4.7 | 4.4 | 7 | 5.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:57 | Normal | 612.5 | 631.8 | 523 | 0 | 21.5 | 14.3 | 13.5 | 0 | 221 | 220.2 | 220.8 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 29066 | 1 | 43.7 | 45520.4 | 2872 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 7.1 | 6.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:02 | Normal | 613.9 | 611.3 | 524.3 | 0 | 21.7 | 15.1 | 13.6 | 0 | 221.8 | 221 | 221.2 | 45.9 | 46.2 | 46.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 29420 | 1 | 44 | 45522.9 | 2872 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 5.1 | 5 | 4.6 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:07 | Normal | 605.9 | 643 | 516.3 | 0 | 22.1 | 14.5 | 14 | 0 | 222 | 221 | 221.4 | 46.2 | 46.5 | 46.6 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 29827 | 1 | 44.3 | 45525.3 | 2872 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 5 | 4.9 | 4.4 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:12 | Normal | 612.8 | 637.7 | 515.4 | 0 | 22.1 | 14.8 | 14.1 | 0 | 221.8 | 221.6 | 221.8 | 47.1 | 47.5 | 47.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 30134 | 1 | 44.5 | 45527.8 | 2872 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 5.1 | 5 | 4.5 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:17 | Normal | 611.2 | 631 | 519.2 | 0 | 22.1 | 15.3 | 14.3 | 0 | 224.8 | 224.2 | 224.2 | 46.9 | 47.3 | 46.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 30263 | 1 | 44.9 | 45530.3 | 2872 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 7.4 | 6.7 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:22 | Normal | 605.6 | 608 | 514.3 | 0 | 22.6 | 16.1 | 14.4 | 0 | 225 | 224.4 | 225 | 47 | 47.6 | 47.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 30621 | 1 | 45.2 | 45532.9 | 2872 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 5.5 | 5.4 | 5 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:27 | Normal | 605.8 | 600.1 | 509.6 | 0 | 22.9 | 16.5 | 14.6 | 0 | 224.8 | 224 | 225 | 47.8 | 48 | 47.7 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 30882 | 1 | 45.6 | 45535.4 | 2872 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 7.6 | 6.7 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:32 | Normal | 607.1 | 632.1 | 523.1 | 0 | 23 | 15.7 | 14.5 | 0 | 224.6 | 223.6 | 224 | 48.4 | 48.4 | 47.6 | 60.03 | 59.98 | 60 | 31064 | 1 | 45.9 | 45538 | 2872 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 7.6 | 6.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:37 | Normal | 605.7 | 592.1 | 534.1 | 0 | 23.2 | 17.1 | 14.4 | 0 | 225 | 223.6 | 224.6 | 48.4 | 48.3 | 48.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 31408 | 1 | 46.2 | 45540.6 | 2872 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 7.7 | 6.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:42 | Normal | 610.6 | 586 | 534.2 | 0 | 23.1 | 17.3 | 14.4 | 0 | 225 | 223.2 | 224.4 | 48.8 | 48.5 | 48.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 31530 | 1 | 46.5 | 45543.3 | 2872 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 7.6 | 6.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:47 | Normal | 599.8 | 614.7 | 549.8 | 0 | 23.2 | 16.5 | 14.6 | 0 | 225 | 223.8 | 224.4 | 49 | 49.3 | 49.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 31890 | 1 | 46.8 | 45545.9 | 2872 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 7.7 | 6.6 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:52 | Normal | 600.2 | 610.4 | 544.9 | 0 | 23.6 | 17 | 15.1 | 0 | 224.6 | 223.4 | 224 | 49.6 | 50.1 | 50 | 60.05 | 60.03 | 59.99 | 32105 | 1 | 47.1 | 45548.6 | 2873 | 7.8 | 8 | 7.5 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:57 | Normal | 597 | 615.2 | 549.2 | 0 | 23.6 | 16.9 | 15.1 | 0 | 224.4 | 223.2 | 224.2 | 49.8 | 50 | 50.2 | 60.02 | 60.03 | 60 | 32321 | 1 | 47.5 | 45551.3 | 2873 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 7.8 | 7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:02 | Normal | 596.8 | 614.3 | 552.1 | 0 | 23.7 | 17 | 15.1 | 0 | 225 | 223.2 | 223.6 | 50.5 | 50.2 | 50.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 32453 | 1 | 47.8 | 45554 | 2873 | 7.9 | 8 | 7.6 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 7.8 | 7.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:07 | Normal | 590.4 | 616 | 553.1 | 0 | 23.8 | 17.1 | 15.1 | 0 | 224.6 | 223.6 | 224.2 | 50 | 50.5 | 50.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 32498 | 1 | 48.1 | 45556.7 | 2873 | 7.9 | 8 | 7.6 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 7.9 | 7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:12 | Normal | 594 | 617.4 | 550.3 | 0 | 23.8 | 17.1 | 15.2 | 0 | 224.6 | 223 | 224 | 50.6 | 50.2 | 50.4 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 32613 | 1 | 48.3 | 45559.4 | 2873 | 8 | 8.1 | 7.7 | 6 | 5.7 | 5.3 | 7.9 | 7.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:17 | Normal | 598.5 | 618 | 552.1 | 0 | 23.4 | 17.3 | 15.1 | 0 | 225 | 223.8 | 224.2 | 50.4 | 50.8 | 50.9 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 32745 | 1 | 48.5 | 45562.1 | 2873 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 7.8 | 7.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:22 | Normal | 595.4 | 609 | 558.2 | 0 | 24 | 17.5 | 15.1 | 0 | 224.4 | 223 | 224 | 50.6 | 50.9 | 50.9 | 60.07 | 60.09 | 60.03 | 32866 | 1 | 48.7 | 45564.8 | 2873 | 8 | 8.2 | 7.6 | 6 | 5.9 | 5.4 | 7.9 | 7.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:27 | Normal | 596 | 604.8 | 554.8 | 0 | 23.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 224.8 | 223.8 | 224.2 | 50.6 | 50.9 | 50.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 32897 | 1 | 49 | 45567.6 | 2873 | 8 | 8 | 7.5 | 6 | 5.9 | 5.5 | 7.8 | 7.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:32 | Normal | 596.7 | 617.3 | 549.5 | 0 | 23.9 | 17.5 | 15.5 | 0 | 224.6 | 223 | 224.2 | 50.9 | 50.9 | 51.1 | 60.03 | 60 | 60.04 | 33020 | 1 | 49.2 | 45570.3 | 2873 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 6 | 5.9 | 5.4 | 7.8 | 7.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:37 | Normal | 599 | 617.3 | 556.4 | 0 | 23.7 | 17.5 | 15.4 | 0 | 224.8 | 223.6 | 223.8 | 51 | 50.8 | 51.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 33318 | 1 | 49.4 | 45573.1 | 2873 | 7.9 | 8 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 7.8 | 7.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:42 | Normal | 598.6 | 615.2 | 553.2 | 0 | 24 | 17.7 | 15.5 | 0 | 225.2 | 223.4 | 224.8 | 51 | 50.8 | 51.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 33341 | 1 | 49.6 | 45575.8 | 2873 | 8 | 8.2 | 7.7 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 7.7 | 7.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:47 | Normal | 590.8 | 618.3 | 550 | 0 | 24 | 17.7 | 15.5 | 0 | 224.8 | 223.4 | 224 | 51.2 | 50.9 | 51.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 33362 | 1 | 49.8 | 45578.6 | 2873 | 8 | 8 | 7.7 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 7.8 | 7.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:52 | Normal | 588.7 | 612 | 549.2 | 0 | 24.1 | 17.8 | 15.5 | 0 | 225 | 223.8 | 224 | 50.8 | 51.1 | 50.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 33079 | 1 | 50 | 45581.4 | 2874 | 8 | 8.2 | 7.7 | 6.3 | 6 | 5.5 | 7.9 | 7.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:57 | Normal | 588 | 611.3 | 553.5 | 0 | 24 | 17.8 | 15.3 | 0 | 223.6 | 222.4 | 223.2 | 50.6 | 51.1 | 51.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 32901 | 1 | 50.2 | 45584.1 | 2874 | 8 | 8.1 | 7.6 | 6 | 6 | 5.4 | 7.8 | 7.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:02 | Normal | 592.7 | 603.9 | 550.1 | 0 | 23.6 | 18 | 15.3 | 0 | 223.6 | 222.8 | 222.8 | 51.3 | 50.9 | 50.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 32870 | 1 | 50.5 | 45586.9 | 2874 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 6.1 | 6 | 5.5 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:07 | Normal | 591.7 | 611.2 | 549 | 0 | 23.5 | 17.5 | 15.1 | 0 | 224.2 | 222.6 | 223.6 | 50.2 | 49.9 | 50.8 | 60 | 59.98 | 59.97 | 32468 | 1 | 50.6 | 45589.6 | 2874 | 8 | 7.8 | 7.5 | 6 | 5.9 | 5.5 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:12 | Normal | 591.3 | 579.4 | 557.2 | 0 | 23.6 | 18.8 | 15.1 | 0 | 223.8 | 222.6 | 223.6 | 50.8 | 50.7 | 50.9 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 32515 | 1 | 50.7 | 45592.3 | 2874 | 7.9 | 8 | 7.5 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 7.7 | 7.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:17 | Normal | 594.8 | 610.3 | 547.5 | 0 | 23.1 | 17.5 | 14.9 | 0 | 223.6 | 223.6 | 223 | 49.8 | 50.1 | 49.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 32003 | 1 | 50.7 | 45595 | 2874 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 6 | 5.8 | 5.4 | 7.5 | 7.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:22 | Normal | 594.1 | 608.3 | 556.4 | 0 | 22.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 223.8 | 223.2 | 223.6 | 49.8 | 49.9 | 49.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31966 | 1 | 50.7 | 45597.7 | 2874 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 7.6 | 7.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:27 | Normal | 592.7 | 602 | 559 | 0 | 22.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 223.8 | 223 | 222.8 | 49.7 | 49.2 | 49.2 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 31797 | 1 | 50.8 | 45600.3 | 2874 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 7.5 | 7.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:32 | Normal | 590.9 | 604.4 | 553.1 | 0 | 22.8 | 17.4 | 14.6 | 0 | 223.8 | 222.2 | 223.2 | 48.9 | 48.6 | 49.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 31512 | 1 | 50.9 | 45603 | 2874 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 6 | 5.8 | 5.4 | 7.4 | 7.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:37 | Normal | 586.5 | 599.4 | 543.8 | 0 | 22.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 223.8 | 222.2 | 223.2 | 49.4 | 48.9 | 49.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 31818 | 1 | 51 | 45605.6 | 2874 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 7.6 | 7.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:42 | Normal | 592.6 | 609.1 | 549.9 | 0 | 22.5 | 17.3 | 14.7 | 0 | 223.6 | 222.6 | 222.6 | 48.7 | 49.2 | 49.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 31620 | 1 | 51.1 | 45608.2 | 2874 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 6 | 5.8 | 5.4 | 7.4 | 7.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:47 | Normal | 587.1 | 601.6 | 557.9 | 0 | 22.3 | 17.3 | 14.3 | 0 | 223.8 | 222.2 | 222.8 | 48.4 | 48 | 48.4 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 31157 | 1 | 51.2 | 45610.9 | 2874 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 6 | 5.8 | 5.4 | 7.2 | 7 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:52 | Normal | 592.8 | 602.3 | 549.5 | 0 | 22.2 | 17.3 | 14.5 | 0 | 223.4 | 222.6 | 222.6 | 48.8 | 48.9 | 48.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 31279 | 1 | 51.1 | 45613.5 | 2875 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 6 | 5.9 | 5.3 | 7.3 | 7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:57 | Normal | 585.4 | 574.5 | 551.5 | 0 | 22 | 18.1 | 14.1 | 0 | 223.8 | 222.2 | 222.4 | 48.4 | 47.6 | 47.9 | 60.09 | 60.04 | 60.04 | 30846 | 1 | 51.2 | 45616.1 | 2875 | 7.3 | 7.4 | 7 | 6.1 | 6 | 5.8 | 7.2 | 6.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:02 | Normal | 566.2 | 556.5 | 525.1 | 0 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 0 | 220.2 | 218.6 | 218.8 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 4638 | 1 | 51.2 | 45618 | 2875 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:07 | Normal | 629.4 | 527.5 | 577.9 | 0 | 15 | 12.6 | 13.7 | 0 | 222.2 | 220.2 | 221.2 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 27567 | 1 | 50.4 | 45619 | 2875 | 5.7 | 5 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:12 | Normal | 606.6 | 571.2 | 542.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.8 | 11.7 | 11.2 | 11.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 7093 | 1 | 49.5 | 45619.8 | 2875 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:17 | Normal | 631.3 | 601 | 593.9 | 0 | 20.5 | 17.5 | 13.5 | 0 | 223.4 | 221.6 | 222.6 | 49 | 48.5 | 49 | 60.04 | 60 | 60.01 | 31424 | 1 | 48.5 | 45621.2 | 2875 | 6.8 | 7 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 6.8 | 6.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:22 | Normal | 621.3 | 596.7 | 577.9 | 0 | 19.3 | 16.8 | 13 | 0 | 223.2 | 222.2 | 223 | 46 | 46.4 | 46.3 | 59.97 | 60.04 | 59.99 | 29769 | 1 | 48.5 | 45623.6 | 2875 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:27 | Normal | 529.1 | 533.1 | 503.4 | 0 | 4.8 | 5.3 | 7.3 | 0 | 220.4 | 219 | 219.6 | 15.7 | 15.2 | 15.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 6111 | 1 | 48.7 | 45625.3 | 2875 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:32 | Normal | 668.5 | 537.5 | 598.9 | 0 | 12.6 | 14.8 | 10.8 | 0 | 221.6 | 220.8 | 221 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 17632 | 1 | 48.5 | 45627.2 | 2875 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 5 | 5.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:37 | Normal | 618.1 | 583.4 | 567.5 | 0 | 18.7 | 16.8 | 12.7 | 0 | 222.8 | 222 | 222.2 | 44.5 | 44.6 | 44.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 28706 | 1 | 48.8 | 45629.6 | 2875 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 6.4 | 6.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:42 | Normal | 610.9 | 583.4 | 563.6 | 0 | 19.1 | 16.6 | 12.6 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220.8 | 44.2 | 44.6 | 44.2 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 28172 | 1 | 49.2 | 45632 | 2875 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 6.3 | 6.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:47 | Normal | 607 | 587.3 | 563.4 | 0 | 18.1 | 15.9 | 11.1 | 0 | 222.6 | 221.4 | 221.8 | 41.8 | 41.2 | 41.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 26476 | 1 | 49.3 | 45634.2 | 2875 | 6 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:52 | Normal | 581.9 | 549.9 | 561.9 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 0 | 220 | 219 | 219 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 4671 | 1 | 49.2 | 45635.9 | 2876 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:57 | Normal | 553.4 | 528.8 | 574.1 | 0 | 5.3 | 5.2 | 2.4 | 0 | 220 | 218.8 | 218.4 | 12.1 | 12 | 12.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7075 | 1 | 48.5 | 45636.7 | 2876 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:02 | Normal | 564 | 380.3 | 624.2 | 0 | 13.4 | 13.8 | 3.3 | 0 | 221 | 220 | 219.8 | 25 | 24.5 | 24.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11920 | 1 | 48 | 45637.9 | 2876 | 4 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:07 | Normal | 623.1 | 604.5 | 568.6 | 0 | 17 | 14.8 | 10.6 | 0 | 221.6 | 220.6 | 220.2 | 40.1 | 40.1 | 39.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 25520 | 1 | 48.2 | 45639.9 | 2876 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5 | 5 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:12 | Normal | 620.7 | 589.1 | 533.1 | 0 | 16.4 | 14.8 | 10.9 | 0 | 222.4 | 221.2 | 221 | 39.1 | 38.8 | 38.6 | 59.97 | 59.97 | 60 | 24759 | 1 | 48.4 | 45642 | 2876 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:17 | Normal | 610.2 | 590.2 | 548.7 | 0 | 16 | 14.2 | 9.9 | 0 | 221.8 | 219.8 | 220.8 | 37.1 | 36.8 | 37.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 23739 | 1 | 48.6 | 45644 | 2876 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:22 | Normal | 610.6 | 597 | 551.2 | 0 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 0 | 219.6 | 217.6 | 218.2 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4726 | 1 | 48.5 | 45645.2 | 2876 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:27 | Normal | 607.6 | 586.2 | 586 | 0 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 0 | 219.6 | 217.8 | 218 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 4632 | 1 | 47.8 | 45645.5 | 2876 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:32 | Normal | 629.3 | 605.2 | 544.2 | 0 | 14.1 | 12.6 | 8.3 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.6 | 33.3 | 33.5 | 33.4 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 21294 | 1 | 47.6 | 45647.2 | 2876 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:37 | Normal | 629.6 | 605.3 | 589.2 | 0 | 13.8 | 12.3 | 7.5 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 32.7 | 32.9 | 32.8 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 20501 | 1 | 47.8 | 45648.9 | 2876 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.2 | 3.9 | 2.7 | 4.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:42 | Normal | 621.6 | 608.1 | 587.2 | 0 | 13.3 | 11.8 | 7.1 | 0 | 221.2 | 219.6 | 220 | 31.3 | 31 | 31.4 | 60.03 | 59.99 | 60 | 19631 | 1 | 47.8 | 45650.6 | 2876 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4 | 4 | 3.7 | 2.4 | 4.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:47 | Normal | 622.5 | 596.1 | 596.1 | 0 | 12.8 | 11.6 | 6.6 | 0 | 221 | 219.6 | 219.6 | 29.8 | 30.3 | 30.3 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 18870 | 1 | 47.8 | 45652.2 | 2876 | 4.3 | 4.3 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 2.3 | 3.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:52 | Normal | 627.1 | 588.4 | 585.7 | 0 | 12.1 | 11.3 | 6.5 | 0 | 221 | 219.6 | 219.6 | 28.8 | 28.9 | 29.1 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 18135 | 1 | 47.5 | 45653.7 | 2877 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 2.2 | 3.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:57 | Normal | 625.5 | 595 | 586.8 | 0 | 11.5 | 10.8 | 6.2 | 0 | 220.6 | 219 | 219.2 | 27.8 | 27.6 | 28.1 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 17420 | 1 | 47.4 | 45655.2 | 2877 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 3.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:02 | Normal | 625.6 | 592.2 | 594.3 | 0 | 11.1 | 10.3 | 6 | 0 | 220.4 | 219.2 | 218.8 | 26.9 | 26.7 | 27 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 16788 | 1 | 47.1 | 45656.6 | 2877 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 2 | 3.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:07 | Normal | 631.6 | 596.2 | 587.1 | 0 | 10.4 | 9.9 | 5.7 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218.8 | 25.6 | 25.2 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 15963 | 1 | 46.9 | 45658 | 2877 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 1.9 | 3.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:12 | Normal | 633.1 | 593.2 | 588.1 | 0 | 9.8 | 9.4 | 5.5 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.6 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 15243 | 1 | 46.7 | 45659.3 | 2877 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 1.8 | 2.9 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:17 | Normal | 630 | 607.9 | 598.6 | 0 | 9.3 | 8.8 | 5.1 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218 | 23.5 | 23.2 | 23.7 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 14614 | 1 | 46.6 | 45660.5 | 2877 | 3 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3 | 2.7 | 1.7 | 2.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:22 | Normal | 641.9 | 611.1 | 603.9 | 0 | 8.7 | 8.5 | 5 | 0 | 219.4 | 218 | 218.2 | 22.4 | 22.2 | 22 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 13798 | 1 | 46.8 | 45661.7 | 2877 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:27 | Normal | 618.5 | 606.4 | 586.6 | 0 | 8.4 | 8.1 | 4.6 | 0 | 219.4 | 218 | 218 | 21.3 | 21.1 | 21.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 13133 | 1 | 46.7 | 45662.8 | 2877 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:32 | Normal | 631.3 | 600.4 | 602.6 | 0 | 7.7 | 7.6 | 4.3 | 0 | 219 | 217.8 | 217.8 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 12410 | 1 | 46.5 | 45663.9 | 2877 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:37 | Normal | 591.6 | 613.2 | 591.4 | 0 | 7.2 | 6.9 | 4.1 | 0 | 218.6 | 217.2 | 217.4 | 18.3 | 18 | 18.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11295 | 1 | 46.5 | 45664.9 | 2877 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 2.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:42 | Normal | 606.6 | 603.9 | 611.7 | 0 | 6.1 | 6.5 | 3.6 | 0 | 218.2 | 217 | 216.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10370 | 1 | 46.6 | 45665.8 | 2877 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:47 | Normal | 612.6 | 603.1 | 605.1 | 0 | 4.8 | 5.9 | 3.5 | 0 | 217.8 | 216.4 | 216.8 | 14.7 | 14.4 | 14.7 | 59.93 | 59.95 | 59.9 | 9063 | 1 | 46.8 | 45666.6 | 2877 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1 | 1.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:52 | Normal | 628.8 | 607.2 | 610.6 | 0 | 4.2 | 5.5 | 3.3 | 0 | 218 | 216.2 | 216.4 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8458 | 1 | 47.1 | 45667.3 | 2878 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:57 | Normal | 633.6 | 604.1 | 587.1 | 0 | 3.6 | 4.8 | 2.9 | 0 | 217.2 | 215.2 | 216.2 | 12.2 | 12 | 12.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7651 | 1 | 46.8 | 45668 | 2878 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:02 | Normal | 610.5 | 603.1 | 580.6 | 0 | 3.1 | 4.3 | 2.6 | 0 | 216.8 | 216 | 215.4 | 10.9 | 10.8 | 11.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 6917 | 1 | 46.4 | 45668.6 | 2878 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:07 | Normal | 590.7 | 603.8 | 549 | 0 | 2.5 | 3.6 | 2.2 | 0 | 217.6 | 216.2 | 216.4 | 9.3 | 9 | 9.1 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 5801 | 1 | 46.1 | 45669.1 | 2878 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:12 | Normal | 592.6 | 607.3 | 525.5 | 0 | 2 | 3.6 | 2.1 | 0 | 217 | 216.4 | 216.2 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5298 | 1 | 45.8 | 45669.6 | 2878 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:17 | Normal | 594.8 | 608.2 | 472.4 | 0 | 1.6 | 3 | 2 | 0 | 217 | 215.4 | 215.6 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4621 | 1 | 45.8 | 45670 | 2878 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:22 | Normal | 579.9 | 569.3 | 413.9 | 0 | 1.3 | 2.7 | 2.1 | 0 | 216.6 | 215.4 | 215.4 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 3975 | 1 | 45.7 | 45670.3 | 2878 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:27 | Normal | 554 | 587.4 | 411.3 | 0 | 1 | 2.3 | 1.8 | 0 | 216.4 | 215.4 | 215 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60 | 60 | 60 | 3449 | 1 | 45.5 | 45670.6 | 2878 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:32 | Normal | 571.6 | 568 | 397.3 | 0 | 0.7 | 2 | 1.6 | 0 | 216.2 | 215.2 | 215 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2994 | 1 | 45.5 | 45670.9 | 2878 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:37 | Normal | 541.6 | 589.7 | 432.4 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0 | 216.2 | 214.6 | 214.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2572 | 1 | 45.3 | 45671.1 | 2878 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:42 | Normal | 574.7 | 608.9 | 417.2 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0 | 215.6 | 214.6 | 214.4 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2253 | 1 | 45.2 | 45671.3 | 2878 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:47 | Normal | 597.9 | 612.9 | 600.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 215.6 | 213.8 | 214.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2052 | 1 | 45.1 | 45671.5 | 2878 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:52 | Normal | 612 | 581.8 | 598.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 215.6 | 214.2 | 214 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1806 | 1 | 46.8 | 45671.7 | 2879 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:57 | Normal | 590.2 | 589.6 | 591.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 215.2 | 214.2 | 213.6 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1586 | 1 | 46 | 45671.8 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:02 | Normal | 568.5 | 555 | 572.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 216 | 214.4 | 215 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.96 | 59.98 | 1372 | 1 | 45 | 45671.9 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:07 | Normal | 565.4 | 552.6 | 570.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 216.2 | 215 | 214.8 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1169 | 1 | 47.3 | 45672 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:12 | Normal | 419.2 | 553.4 | 594.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 215.8 | 214.6 | 214.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 999 | 1 | 48.8 | 45672.1 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:17 | Normal | 199.8 | 537.6 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.6 | 214.6 | 214.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 732 | 1 | 49.8 | 45672.2 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:22 | Normal | 199.8 | 531 | 552.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.6 | 214.4 | 213.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 597 | 1 | 48 | 45672.3 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:27 | Normal | 199.2 | 473.7 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 213.8 | 214.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 556 | 1 | 45.2 | 45672.3 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:32 | Normal | 188.4 | 321.9 | 511.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 214.2 | 213.8 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 490 | 1 | 46 | 45672.3 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:37 | Normal | 202.6 | 170.3 | 537.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 213.8 | 214.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 468 | 1 | 46.9 | 45672.4 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:42 | Normal | 179.6 | 422.2 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 213.6 | 214.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 475 | 1 | 47.5 | 45672.4 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:47 | Normal | 202.3 | 196.9 | 362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 213 | 214 | 1 | 0.9 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 469 | 1 | 47.7 | 45672.5 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:52 | Normal | 199 | 198.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 213.8 | 214.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 471 | 1 | 47.7 | 45672.5 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:57 | Normal | 187.3 | 155.5 | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 213.4 | 214.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 472 | 1 | 47.5 | 45672.5 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0