## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-17 05:51 | Wait | 495 | 500.1 | 491.3 | 492.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 0 | 0 | 26.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 05:57 | Fault | 529.3 | 530 | 529.3 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 2 | 26.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-17 05:57 | Wait | 530.7 | 531.3 | 530.5 | 531.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 27.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-17 10:26 | Wait | 613.4 | 608 | 612.6 | 612.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 41.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-17 15:02 | Wait | 605.5 | 604.4 | 603.8 | 604.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 43.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-17 15:02 | Wait | 605.6 | 604.4 | 603.7 | 604.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-17 17:35 | Wait | 223.4 | 256.1 | 268.5 | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0