## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-18 05:57 | Normal | 490.8 | 521.1 | 569.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217 | 217 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 601 | 1 | 31.2 | 45672.5 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:00 | Normal | 199.7 | 573.5 | 598.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 216.8 | 217.8 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 621 | 1 | 34 | 45672.6 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:01 | Normal | 200 | 536.2 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 216.8 | 217.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 617 | 1 | 34.6 | 45672.6 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:02 | Normal | 199.2 | 566.4 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217.8 | 216.4 | 217 | 1 | 1.2 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 632 | 1 | 35.2 | 45672.6 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:03 | Normal | 199.7 | 604.4 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 218 | 216.2 | 217 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 60 | 60 | 60.01 | 671 | 1 | 35.7 | 45672.6 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:04 | Normal | 199.9 | 609.1 | 608.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 216.2 | 216.6 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 677 | 1 | 36.2 | 45672.6 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:05 | Normal | 199.2 | 574.3 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 216.8 | 216.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 719 | 1 | 36.6 | 45672.6 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:06 | Normal | 199.8 | 592.3 | 587.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 218 | 216.4 | 216.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 737 | 1 | 36.9 | 45672.6 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:07 | Normal | 199.8 | 589.5 | 599.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 755 | 1 | 37.2 | 45672.7 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:08 | Normal | 200.2 | 598.2 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 218 | 216.4 | 216.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 770 | 1 | 37.5 | 45672.7 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:09 | Normal | 203.2 | 608.1 | 598.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 796 | 1 | 37.8 | 45672.7 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:10 | Normal | 243.6 | 604.3 | 601.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217.4 | 216.6 | 216.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 836 | 1 | 38.1 | 45672.7 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:11 | Normal | 290.6 | 589.2 | 576.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.6 | 216.2 | 216.8 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 878 | 1 | 38.4 | 45672.7 | 2880 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:12 | Normal | 312.5 | 583.1 | 598.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 217.8 | 216.2 | 216.8 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 922 | 1 | 38.6 | 45672.7 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:13 | Normal | 320.6 | 562.1 | 606.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.8 | 216.6 | 216.8 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 932 | 1 | 38.8 | 45672.7 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:14 | Normal | 332.7 | 579.1 | 576.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.8 | 216.4 | 216.6 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 966 | 1 | 39 | 45672.8 | 2880 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:15 | Normal | 318.6 | 563.2 | 605.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.4 | 2 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 987 | 1 | 39.2 | 45672.8 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:16 | Normal | 330.8 | 596.5 | 613 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.8 | 216.4 | 216.6 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1019 | 1 | 39.4 | 45672.8 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:17 | Normal | 339.8 | 599.3 | 605.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218 | 216.4 | 217 | 2 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 1049 | 1 | 39.6 | 45672.8 | 2880 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:18 | Normal | 391.8 | 587.2 | 605.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218 | 215.8 | 217 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1106 | 1 | 39.8 | 45672.8 | 2880 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:19 | Normal | 393.7 | 603 | 603.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60 | 59.98 | 60 | 1132 | 1 | 39.9 | 45672.8 | 2880 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:20 | Normal | 384.9 | 606.3 | 600.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 217.8 | 216.2 | 216.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1150 | 1 | 40.1 | 45672.9 | 2880 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:21 | Normal | 442.8 | 595.4 | 606.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 217.8 | 216.4 | 216.6 | 2 | 1.9 | 2.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1215 | 1 | 40 | 45672.9 | 2880 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:22 | Normal | 485.6 | 613.2 | 602.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 217.8 | 217 | 216.2 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1279 | 1 | 40.2 | 45672.9 | 2880 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:23 | Normal | 523.8 | 605.3 | 610.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.6 | 216.2 | 216.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1330 | 1 | 40.3 | 45672.9 | 2880 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:24 | Normal | 580.1 | 601.5 | 612.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.8 | 216.2 | 216.8 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1369 | 1 | 40.5 | 45672.9 | 2880 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:25 | Normal | 563.5 | 605.2 | 604.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.8 | 216.4 | 216.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1428 | 1 | 40.6 | 45673 | 2880 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:26 | Normal | 610.7 | 624.4 | 593.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 1469 | 1 | 40.8 | 45673 | 2880 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:27 | Normal | 602.8 | 617.1 | 606.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.8 | 216.4 | 216.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1510 | 1 | 40.9 | 45673 | 2880 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:28 | Normal | 602 | 592.5 | 584.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 217.6 | 216.6 | 217 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1547 | 1 | 41.1 | 45673 | 2880 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:29 | Normal | 603 | 599.3 | 575 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 217.6 | 216.6 | 217.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1589 | 1 | 41.2 | 45673.1 | 2880 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:30 | Normal | 607 | 578.4 | 591.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 217.8 | 216.8 | 217.4 | 2.6 | 2.4 | 3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1628 | 1 | 41.4 | 45673.1 | 2880 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:31 | Normal | 624.7 | 617.2 | 589.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 218 | 216.4 | 217.6 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1680 | 1 | 41.5 | 45673.1 | 2880 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:32 | Normal | 593.2 | 578.3 | 588.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 218 | 216.4 | 217.2 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1723 | 1 | 41.6 | 45673.2 | 2880 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:33 | Normal | 547.9 | 557.3 | 579.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 218 | 216.2 | 217.4 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 1726 | 1 | 41.7 | 45673.2 | 2880 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:34 | Normal | 546.7 | 563.2 | 598.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | 218.2 | 216.8 | 217.4 | 3.2 | 3.1 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1812 | 1 | 41.8 | 45673.2 | 2880 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:35 | Normal | 545.6 | 576.4 | 619.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0 | 218.2 | 216.6 | 217 | 3.2 | 3 | 3.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1921 | 1 | 42 | 45673.2 | 2880 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:36 | Normal | 586.6 | 575.4 | 593.6 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 218.4 | 216.8 | 217.4 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2016 | 1 | 42.1 | 45673.3 | 2880 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:37 | Normal | 607.7 | 540.9 | 602.9 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 218.2 | 216.8 | 217.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2066 | 1 | 42.2 | 45673.3 | 2880 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:38 | Normal | 634.5 | 554.5 | 606.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0 | 218.2 | 216.6 | 217 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 2120 | 1 | 42.3 | 45673.3 | 2880 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:39 | Normal | 574.8 | 574.9 | 629.6 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 218.2 | 216.8 | 217.6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 2177 | 1 | 42.4 | 45673.4 | 2880 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:40 | Normal | 532.6 | 562.3 | 612.6 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 218.6 | 217 | 217.6 | 4 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2294 | 1 | 42.5 | 45673.4 | 2880 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:41 | Normal | 559.6 | 576 | 593 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217.4 | 4 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2435 | 1 | 42.6 | 45673.5 | 2880 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:42 | Normal | 565.1 | 560.5 | 569.4 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 218.8 | 217.4 | 218.2 | 3.9 | 4 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2514 | 1 | 42.7 | 45673.5 | 2880 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:43 | Normal | 546.9 | 549.4 | 595 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.4 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2592 | 1 | 42.8 | 45673.5 | 2880 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:44 | Normal | 579.7 | 578.3 | 605.7 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2721 | 1 | 42.9 | 45673.6 | 2880 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:45 | Normal | 663.3 | 557 | 603.6 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 219 | 217.6 | 217.8 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2864 | 1 | 43 | 45673.6 | 2880 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:46 | Normal | 644.4 | 612 | 625.9 | 0 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3021 | 1 | 43 | 45673.7 | 2880 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:47 | Normal | 637.4 | 600.1 | 612.8 | 0 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.6 | 5.4 | 5 | 4.9 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 3168 | 1 | 43.2 | 45673.7 | 2880 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:48 | Normal | 661.4 | 629.2 | 605.7 | 0 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | 219 | 218 | 218 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3273 | 1 | 43.2 | 45673.8 | 2880 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:49 | Normal | 662.2 | 632.1 | 610.8 | 0 | 2.1 | 1 | 0.6 | 0 | 218.8 | 217.6 | 218.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 3394 | 1 | 43.4 | 45673.8 | 2881 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:50 | Normal | 636.8 | 636.3 | 592.9 | 0 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0 | 218.6 | 217.4 | 217.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3586 | 1 | 43.5 | 45673.9 | 2881 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:51 | Normal | 620.5 | 635 | 612.8 | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 0 | 218.6 | 217.6 | 218.2 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 3805 | 1 | 43.5 | 45674 | 2881 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:52 | Normal | 619.7 | 629.3 | 610.6 | 0 | 3 | 1.2 | 0.8 | 0 | 218.8 | 217.4 | 218.2 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4012 | 1 | 43.6 | 45674 | 2881 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:53 | Normal | 621.6 | 632.1 | 599.9 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 0 | 218.8 | 217.4 | 218.2 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 4243 | 1 | 43.7 | 45674.1 | 2881 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:54 | Normal | 631 | 635.5 | 593.7 | 0 | 3.3 | 1.4 | 0.8 | 0 | 218.8 | 217.8 | 218.2 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4423 | 1 | 43.8 | 45674.2 | 2881 | 1 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:55 | Normal | 651.7 | 634.4 | 615 | 0 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 219 | 217.6 | 217.8 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4571 | 1 | 43.8 | 45674.3 | 2881 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:56 | Normal | 655.3 | 645.2 | 611.9 | 0 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 219 | 217.2 | 217.8 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 4666 | 1 | 43.9 | 45674.3 | 2881 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:57 | Normal | 681.5 | 627.5 | 635 | 0 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 0 | 219.2 | 217.2 | 218.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 4750 | 1 | 44 | 45674.4 | 2881 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:58 | Normal | 691.5 | 614.4 | 636.5 | 0 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4805 | 1 | 44.1 | 45674.5 | 2881 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:59 | Normal | 674.4 | 619.3 | 616.8 | 0 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4821 | 1 | 44.2 | 45674.6 | 2881 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 07:00 | Normal | 682.1 | 599.6 | 613 | 0 | 3.5 | 1.7 | 0.8 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4853 | 1 | 44.2 | 45674.6 | 2881 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 07:01 | Normal | 643.2 | 627.1 | 620.6 | 0 | 3.8 | 1.6 | 0.8 | 0 | 219.6 | 217.8 | 218 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4998 | 1 | 44.4 | 45674.7 | 2881 | 1 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 07:02 | Normal | 641.8 | 624.6 | 598.9 | 0 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218 | 8 | 8 | 8.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5080 | 1 | 44.4 | 45674.8 | 2881 | 1.1 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 07:03 | Normal | 658.1 | 638.7 | 634.7 | 0 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | 0 | 219.4 | 218 | 218.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5113 | 1 | 44.5 | 45674.9 | 2881 | 1 | 1.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 07:04 | Normal | 646.2 | 630.9 | 611.8 | 0 | 4 | 1.8 | 0.9 | 0 | 219.6 | 217.6 | 218.6 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5276 | 1 | 44.6 | 45675 | 2881 | 1 | 1.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 07:05 | Normal | 645.7 | 632.2 | 623.1 | 0 | 4.1 | 1.8 | 0.9 | 0 | 219.2 | 218 | 218.2 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5182 | 1 | 44.7 | 45675.1 | 2881 | 1.1 | 1.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 07:06 | Normal | 635.4 | 637.9 | 630.5 | 0 | 4.6 | 1.8 | 0.9 | 0 | 219.2 | 218 | 218.4 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5616 | 1 | 44.8 | 45675.2 | 2881 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 07:07 | Normal | 654.7 | 636.2 | 626.9 | 0 | 4.7 | 2 | 1 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217.6 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 5812 | 1 | 44.9 | 45675.3 | 2881 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 07:08 | Normal | 648.3 | 626.1 | 605.8 | 0 | 5 | 2.1 | 1 | 0 | 218.6 | 217.4 | 217.8 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 6061 | 1 | 45 | 45675.4 | 2881 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 07:09 | Normal | 633.6 | 631.2 | 622.9 | 0 | 5.3 | 2.1 | 1 | 0 | 218.4 | 217.8 | 218 | 9.8 | 9.9 | 10 | 60 | 60 | 60 | 6250 | 1 | 45.1 | 45675.5 | 2881 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 07:10 | Normal | 645.8 | 640.2 | 613.7 | 0 | 5.5 | 2.2 | 1 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218.8 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6447 | 1 | 45.2 | 45675.6 | 2881 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 07:11 | Normal | 642.2 | 634.6 | 603 | 0 | 5.5 | 2.3 | 1.1 | 0 | 219 | 218 | 218 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6554 | 1 | 45.3 | 45675.7 | 2881 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 07:16 | Normal | 689.3 | 639.1 | 626.7 | 0 | 3.6 | 2.1 | 1.1 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5494 | 1 | 45.8 | 45676.2 | 2881 | 1 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 07:21 | Normal | 552.9 | 659.8 | 655.4 | 0 | 5.3 | 2.4 | 1 | 0 | 218.6 | 217.6 | 218 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5430 | 1 | 46.2 | 45676.7 | 2881 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 07:26 | Normal | 692.1 | 626.3 | 648.5 | 0 | 7 | 3.3 | 1.1 | 0 | 219 | 217.6 | 217.8 | 13.6 | 13.1 | 13.2 | 60 | 60 | 60 | 8465 | 1 | 46.8 | 45677.2 | 2881 | 1.7 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 07:31 | Normal | 684.1 | 637 | 647.9 | 0 | 7.6 | 3.6 | 1.2 | 0 | 219 | 218.4 | 218 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8927 | 1 | 47.2 | 45677.8 | 2881 | 1.9 | 3.1 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 07:36 | Normal | 656.2 | 558.5 | 611.1 | 0 | 3.3 | 2.3 | 1.2 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218.2 | 8.4 | 8 | 8.2 | 60 | 60.01 | 60 | 5392 | 1 | 47.7 | 45678.3 | 2881 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 07:41 | Normal | 658 | 615.2 | 543.9 | 0 | 4 | 2.4 | 1.6 | 0 | 218.8 | 218 | 217.8 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6523 | 1 | 48.1 | 45678.9 | 2881 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 07:46 | Normal | 617.7 | 591.4 | 562.7 | 0 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.6 | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4255 | 1 | 48.6 | 45679.5 | 2881 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 07:51 | Normal | 691.8 | 596.1 | 497.6 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2 | 0 | 218.2 | 218 | 217.6 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 9412 | 1 | 49 | 45680.1 | 2882 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 07:56 | Normal | 683.5 | 645.4 | 548 | 0 | 9.1 | 5 | 3.8 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218.8 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12019 | 1 | 49.5 | 45681 | 2882 | 2.2 | 3.8 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 2.9 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 08:01 | Normal | 675.5 | 636.4 | 554.2 | 0 | 9.4 | 5.3 | 4.3 | 0 | 220 | 218.2 | 218.4 | 20.4 | 19.8 | 20.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 12479 | 1 | 50 | 45682 | 2882 | 2.2 | 3.9 | 3.1 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 08:06 | Normal | 672.3 | 635.8 | 586.1 | 0 | 10.1 | 5.7 | 4.4 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.2 | 21.8 | 21.8 | 21.5 | 60.05 | 60 | 60.03 | 13385 | 1 | 48 | 45683.1 | 2882 | 2.5 | 4.1 | 3.3 | 2.1 | 2 | 1.5 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 08:11 | Normal | 674.5 | 634.4 | 607.8 | 0 | 10.6 | 6.1 | 4.5 | 0 | 219.4 | 218 | 218.6 | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 14191 | 1 | 49.8 | 45684.3 | 2882 | 2.6 | 4.3 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 08:16 | Normal | 664.6 | 634.3 | 627.5 | 0 | 11 | 6.5 | 4.6 | 0 | 219 | 217.6 | 218.4 | 23.9 | 24 | 23.9 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 14829 | 1 | 48.4 | 45685.5 | 2882 | 2.8 | 4.4 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 08:21 | Normal | 664.9 | 646.3 | 625.7 | 0 | 11.9 | 6.7 | 4.8 | 0 | 218.8 | 217.4 | 218.2 | 25.4 | 24.8 | 24.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 15497 | 1 | 45.9 | 45686.7 | 2882 | 3.2 | 4.5 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 4.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 08:26 | Normal | 669.4 | 643.2 | 626.8 | 0 | 12.6 | 7.1 | 5 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.4 | 26.5 | 26.4 | 26.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 16457 | 1 | 49.7 | 45688.1 | 2882 | 3.7 | 4.6 | 4 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 4.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 08:31 | Normal | 658.7 | 649.1 | 614 | 0 | 14.1 | 7.6 | 5.4 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.8 | 27.9 | 28.2 | 28 | 60.03 | 60 | 60.01 | 17541 | 1 | 48.5 | 45689.5 | 2882 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 2.8 | 2.6 | 2 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 08:36 | Normal | 650.4 | 632.8 | 589.5 | 0 | 14.5 | 8.3 | 5.3 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.6 | 29.1 | 29.2 | 29 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16831 | 1 | 47 | 45691 | 2882 | 4.7 | 5 | 4.5 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 4.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 08:41 | Normal | 662 | 632.5 | 596.2 | 0 | 15.1 | 9.1 | 6 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 31 | 31.2 | 30.9 | 60.11 | 60.06 | 60.09 | 19400 | 1 | 44.8 | 45692.5 | 2882 | 5 | 5.3 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 08:46 | Normal | 653.7 | 653.2 | 603.9 | 0 | 15.8 | 9.3 | 6.3 | 0 | 221.2 | 219.2 | 220.4 | 32.1 | 32 | 32.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20099 | 1 | 49.9 | 45694.2 | 2882 | 5.2 | 5.4 | 5 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 5.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 08:51 | Normal | 651 | 639.4 | 598 | 0 | 16.3 | 10 | 6.6 | 0 | 221.2 | 220.4 | 220.6 | 33.5 | 33.3 | 33.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21205 | 1 | 49.4 | 45695.9 | 2883 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 5.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 08:56 | Normal | 650.7 | 652 | 604.2 | 0 | 16.8 | 10.1 | 6.9 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220.2 | 34.7 | 34.2 | 34.5 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 21867 | 1 | 49 | 45697.7 | 2883 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 5.4 | 1.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 09:01 | Normal | 655 | 652.4 | 596.2 | 0 | 17.1 | 10.5 | 7.1 | 0 | 220.4 | 218.8 | 219.6 | 35.3 | 35 | 35.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 22524 | 1 | 48.7 | 45699.5 | 2883 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 5.6 | 1.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 09:06 | Normal | 647.8 | 648.4 | 513.1 | 0 | 17.6 | 10.8 | 8.8 | 0 | 219.6 | 218.8 | 219 | 36.8 | 37 | 37 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 23226 | 1 | 48.5 | 45701.4 | 2883 | 5.8 | 6 | 5.6 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 5.8 | 2.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 09:11 | Normal | 646.3 | 630.4 | 527.9 | 0 | 17.8 | 11.6 | 9.2 | 0 | 219.2 | 218.8 | 218.6 | 37.9 | 38.1 | 38.3 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 24135 | 1 | 48.5 | 45703.4 | 2883 | 6 | 6 | 5.6 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 6 | 3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 09:16 | Normal | 648.1 | 635.5 | 541 | 0 | 17.7 | 11.8 | 9.8 | 0 | 219.8 | 219.2 | 219.6 | 39 | 38.7 | 39.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 24753 | 1 | 48.7 | 45705.5 | 2883 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 4.1 | 4 | 3.5 | 6.1 | 3.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 09:21 | Normal | 644.2 | 643.6 | 554.3 | 0 | 18.6 | 12.1 | 10.1 | 0 | 220 | 219.2 | 219.4 | 40.5 | 40.4 | 40.2 | 59.96 | 60 | 59.99 | 25428 | 1 | 49 | 45707.5 | 2883 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 4.3 | 4 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 09:26 | Normal | 637.8 | 614.5 | 547.4 | 0 | 18.8 | 12.7 | 10.2 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219.4 | 42.2 | 41 | 42 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 26178 | 1 | 49.4 | 45709.7 | 2883 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 6.5 | 3.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 09:31 | Normal | 634.5 | 638 | 568.5 | 0 | 19.6 | 13 | 10.6 | 0 | 221 | 220.4 | 220.6 | 41.9 | 42.4 | 42.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 26781 | 1 | 49.9 | 45711.9 | 2883 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 09:36 | Normal | 632.9 | 622.6 | 541.3 | 0 | 19.6 | 13.5 | 11.4 | 0 | 220.4 | 219.8 | 219.2 | 43.2 | 42.9 | 43 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 27274 | 1 | 47.1 | 45714.1 | 2883 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 6.6 | 4.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 09:41 | Normal | 636.3 | 620.4 | 542 | 0 | 20.1 | 14 | 11.7 | 0 | 220 | 219 | 219 | 44 | 43.6 | 44 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 28075 | 1 | 45.3 | 45716.5 | 2883 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 6.8 | 4.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 09:46 | Normal | 637 | 629.7 | 542.9 | 0 | 20.6 | 14.1 | 12.8 | 0 | 219.8 | 219.2 | 219.2 | 45.7 | 45.3 | 45.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 28703 | 1 | 47.3 | 45718.8 | 2883 | 6.8 | 7 | 6.6 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 6.9 | 5.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 09:51 | Normal | 637 | 626.4 | 529.7 | 0 | 20.8 | 14.5 | 13.3 | 0 | 220.8 | 219.6 | 220 | 46.2 | 45.8 | 46.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 29211 | 1 | 43.7 | 45721.2 | 2884 | 7 | 7.1 | 6.5 | 5 | 4.9 | 4.4 | 6.9 | 6.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 09:56 | Normal | 639.1 | 637.1 | 531.6 | 0 | 21 | 14.5 | 13.5 | 0 | 219.8 | 219 | 219.2 | 46 | 46.4 | 46.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 29645 | 1 | 43.1 | 45723.7 | 2884 | 7 | 7.1 | 6.7 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 7.1 | 6.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 10:01 | Normal | 626 | 625.4 | 524.2 | 0 | 21.6 | 15.1 | 13.8 | 0 | 219.6 | 218.4 | 219.4 | 47.4 | 47.2 | 47.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 30044 | 1 | 43.4 | 45726.2 | 2884 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 5.2 | 5 | 4.6 | 7.2 | 6.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 10:06 | Normal | 623.9 | 621.6 | 528.3 | 0 | 21.9 | 15.5 | 14 | 0 | 219.6 | 219.6 | 219.4 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30483 | 1 | 43.8 | 45728.7 | 2884 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 7.3 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 10:11 | Normal | 627.9 | 616.3 | 522.7 | 0 | 22 | 15.8 | 14.2 | 0 | 220.2 | 218 | 219.6 | 48.6 | 48.1 | 48.3 | 60.03 | 60 | 59.99 | 30681 | 1 | 44.2 | 45731.2 | 2884 | 7.4 | 7.4 | 7 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 7.4 | 6.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 10:16 | Normal | 624.1 | 617.5 | 528 | 0 | 22.3 | 16.1 | 14.3 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 31047 | 1 | 44.5 | 45733.8 | 2884 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 5.5 | 5.4 | 5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 10:21 | Normal | 623.7 | 613.2 | 526.8 | 0 | 22.5 | 16.3 | 14.4 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220.4 | 49.2 | 48.6 | 48.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31176 | 1 | 45 | 45736.4 | 2884 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 5.6 | 5.5 | 5 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 10:26 | Normal | 621 | 624.1 | 529.9 | 0 | 22.6 | 16.3 | 14.4 | 0 | 220.2 | 219 | 219.6 | 49.3 | 49.7 | 49.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 31454 | 1 | 45.4 | 45739 | 2884 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 5.6 | 5.4 | 5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 10:31 | Normal | 626 | 614.8 | 524.4 | 0 | 22.6 | 16.7 | 14.6 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219.6 | 50.3 | 49.9 | 50 | 60 | 60.03 | 60.03 | 31655 | 1 | 45.7 | 45741.6 | 2884 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 10:36 | Normal | 617.7 | 621.1 | 518.6 | 0 | 23.1 | 16.9 | 14.9 | 0 | 221 | 219.4 | 220.2 | 50.3 | 50.6 | 50.7 | 60.05 | 60 | 60.01 | 32058 | 1 | 46 | 45744.3 | 2884 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 7.8 | 6.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 10:41 | Normal | 623.6 | 616 | 523.8 | 0 | 23 | 17.1 | 14.7 | 0 | 220.4 | 219.6 | 220 | 50.6 | 50.9 | 50.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 32273 | 1 | 46.2 | 45747 | 2884 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 7.7 | 6.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 10:46 | Normal | 621.8 | 615.2 | 536.2 | 0 | 23.3 | 17.4 | 15.3 | 0 | 220.8 | 219.4 | 220.2 | 52 | 51.8 | 51.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 32752 | 1 | 46.5 | 45749.7 | 2884 | 7.8 | 8 | 7.4 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 8 | 7.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 10:51 | Normal | 619.4 | 615.4 | 557 | 0 | 23.5 | 17.5 | 15.2 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.8 | 52.4 | 52.6 | 52.4 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 33184 | 1 | 46.8 | 45752.4 | 2885 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 6 | 5.9 | 5.5 | 7.8 | 7.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 10:56 | Normal | 617.8 | 614.3 | 567.4 | 0 | 23.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.8 | 52.1 | 51.8 | 52.1 | 59.99 | 60 | 60 | 33264 | 1 | 47.1 | 45755.2 | 2885 | 7.9 | 8 | 7.5 | 6 | 5.8 | 5.5 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 11:01 | Normal | 614.5 | 608.9 | 564.9 | 0 | 23.6 | 17.8 | 15.1 | 0 | 220.8 | 219.4 | 220 | 52.5 | 52.2 | 52.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 33623 | 1 | 47.5 | 45758 | 2885 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 7.9 | 7.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 11:06 | Normal | 617.8 | 606.1 | 570.8 | 0 | 23.7 | 18 | 15.1 | 0 | 221 | 219.6 | 220.6 | 53.3 | 53.2 | 52.7 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 33844 | 1 | 47.8 | 45760.8 | 2885 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 11:11 | Normal | 618.2 | 613.7 | 571.6 | 0 | 23.8 | 18 | 15.1 | 0 | 220.8 | 219.6 | 220.2 | 53.2 | 53.3 | 53.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 34061 | 1 | 48.1 | 45763.6 | 2885 | 7.9 | 8 | 7.5 | 6.1 | 6 | 5.7 | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 11:16 | Normal | 614.3 | 606.1 | 569.4 | 0 | 23.6 | 18.2 | 15.3 | 0 | 221 | 219.4 | 220.6 | 53.4 | 53 | 53.3 | 59.96 | 60 | 59.96 | 34130 | 1 | 48.3 | 45766.5 | 2885 | 7.9 | 8 | 7.5 | 6.2 | 6 | 5.7 | 8 | 7.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 11:21 | Normal | 615.7 | 613.1 | 569.2 | 0 | 23.7 | 18 | 14.9 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.8 | 53.3 | 52.9 | 52.7 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 33934 | 1 | 48.5 | 45769.3 | 2885 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 7.9 | 6.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 11:26 | Normal | 613.6 | 607.4 | 568.4 | 0 | 23.9 | 18.3 | 15.1 | 0 | 220.8 | 219 | 220 | 53.5 | 53.3 | 53.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 34059 | 1 | 48.7 | 45772.1 | 2885 | 8 | 8.1 | 7.6 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 7.9 | 7.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 11:31 | Normal | 608.5 | 602 | 569.9 | 0 | 24 | 18.7 | 15.5 | 0 | 220.8 | 219.8 | 219.8 | 54.1 | 53.8 | 53.6 | 60.08 | 60.01 | 60.04 | 34358 | 1 | 49.1 | 45775 | 2885 | 8 | 8.2 | 7.6 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 8 | 7.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 11:36 | Normal | 611.8 | 608.5 | 579.1 | 0 | 24 | 18.6 | 15.3 | 0 | 221.2 | 219.6 | 220.4 | 54.2 | 53.9 | 53.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 34518 | 1 | 49.2 | 45777.9 | 2885 | 8 | 8.2 | 7.7 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 7.8 | 7.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 11:41 | Normal | 615.6 | 610.1 | 566.9 | 0 | 23.8 | 18.4 | 15.5 | 0 | 220.8 | 219.8 | 220.4 | 53.3 | 53.7 | 53.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 34365 | 1 | 49.4 | 45780.7 | 2885 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 7.9 | 7.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 11:46 | Normal | 610.4 | 602 | 575.4 | 0 | 23.8 | 18.7 | 15.3 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220.6 | 53.8 | 53.5 | 53.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 34354 | 1 | 49.6 | 45783.6 | 2885 | 8 | 8.2 | 7.6 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 7.8 | 7.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 11:51 | Normal | 609.4 | 606.7 | 575.4 | 0 | 23.6 | 18.5 | 15.3 | 0 | 220.8 | 219.8 | 220 | 53.5 | 53.6 | 53.7 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 34294 | 1 | 49.8 | 45786.4 | 2886 | 7.9 | 8 | 7.5 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 7.8 | 7.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 11:56 | Normal | 610.7 | 602.4 | 578.1 | 0 | 23.7 | 18.9 | 15.1 | 0 | 222 | 220.8 | 220.6 | 53.2 | 53.1 | 53.6 | 60.03 | 60.01 | 60 | 34246 | 1 | 50 | 45789.3 | 2886 | 7.9 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 7.7 | 7.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 12:01 | Normal | 609.8 | 607.3 | 577.3 | 0 | 23.6 | 18.6 | 15.2 | 0 | 222.6 | 220.8 | 221.6 | 52.9 | 53.3 | 53.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 34215 | 1 | 50.1 | 45792.2 | 2886 | 7.9 | 8 | 7.5 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 7.8 | 7.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 12:06 | Normal | 613.5 | 604 | 572 | 0 | 23.4 | 18.8 | 15.1 | 0 | 222.6 | 220.8 | 221.2 | 52.9 | 52.4 | 53 | 59.97 | 60 | 59.99 | 34019 | 1 | 50.3 | 45795 | 2886 | 7.8 | 8 | 7.4 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 7.6 | 7.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 12:11 | Normal | 610.5 | 604 | 570.5 | 0 | 23.3 | 18.6 | 15.2 | 0 | 222.4 | 221.4 | 221.8 | 52.5 | 52.6 | 52.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 33842 | 1 | 50.4 | 45797.8 | 2886 | 7.9 | 8 | 7.5 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 7.9 | 7.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 12:16 | Normal | 608 | 603.3 | 573.8 | 0 | 23.4 | 18.6 | 15 | 0 | 221.4 | 220.6 | 220.8 | 52.9 | 52.6 | 52.6 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 33808 | 1 | 50.4 | 45800.7 | 2886 | 7.9 | 8.1 | 7.3 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 7.7 | 7.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 12:21 | Normal | 605 | 608 | 568.6 | 0 | 23.3 | 18.3 | 15 | 0 | 221.6 | 220.6 | 221 | 52.1 | 52 | 52.3 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 33493 | 1 | 50.5 | 45803.5 | 2886 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 7.7 | 7.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 12:26 | Normal | 602 | 599.4 | 571.2 | 0 | 22.9 | 18.3 | 14.7 | 0 | 221.4 | 220.4 | 220.4 | 51.7 | 52 | 51.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 32982 | 1 | 50.6 | 45806.2 | 2886 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 7.5 | 7.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 12:31 | Normal | 607.4 | 607 | 572.5 | 0 | 22.7 | 18 | 14.7 | 0 | 221.8 | 220.8 | 221 | 51.1 | 51.7 | 51.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 32763 | 1 | 50.7 | 45809 | 2886 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 6.3 | 6 | 5.6 | 7.6 | 7.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 12:36 | Normal | 604.8 | 606.4 | 574 | 0 | 22.7 | 18 | 14.6 | 0 | 221.8 | 220.6 | 220.6 | 51.2 | 51.4 | 50.9 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 32679 | 1 | 50.8 | 45811.7 | 2886 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 6.2 | 6 | 5.6 | 7.4 | 7.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 12:41 | Normal | 609.5 | 603 | 576 | 0 | 22.3 | 18 | 14.3 | 0 | 222.2 | 220.4 | 220.6 | 50.4 | 50.4 | 50.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 32293 | 1 | 50.8 | 45814.4 | 2886 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 6.1 | 6 | 5.7 | 7.4 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 12:46 | Normal | 608.3 | 603.3 | 575 | 0 | 22.2 | 18 | 14.5 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.6 | 50.6 | 50.8 | 51.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 32204 | 1 | 50.8 | 45817.1 | 2886 | 7.4 | 7.5 | 7 | 6.1 | 6 | 5.7 | 7.3 | 7.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 12:51 | Normal | 610.2 | 594.1 | 572.7 | 0 | 22 | 18.1 | 14.3 | 0 | 220.6 | 219.4 | 218.6 | 50.6 | 49.9 | 50 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 31834 | 1 | 50.9 | 45819.8 | 2887 | 7.4 | 7.4 | 7 | 6.2 | 6 | 5.7 | 7.3 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 12:56 | Normal | 604.8 | 601.1 | 572.6 | 0 | 21.6 | 17.8 | 14.2 | 0 | 220.8 | 219.8 | 219.4 | 49.9 | 49.5 | 49.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 31613 | 1 | 50.9 | 45822.4 | 2887 | 7.2 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 6 | 5.6 | 7.2 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 13:01 | Normal | 609.7 | 602.1 | 568.5 | 0 | 21.1 | 17.6 | 13.8 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219 | 49.5 | 48.9 | 49.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 31108 | 1 | 50.9 | 45825 | 2887 | 7 | 7.1 | 6.7 | 6 | 5.9 | 5.6 | 7 | 6.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 13:06 | Normal | 609.2 | 598.5 | 571.9 | 0 | 21 | 17.4 | 13.6 | 0 | 220 | 218.4 | 218.2 | 48.6 | 48.2 | 48.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30815 | 1 | 50.8 | 45827.6 | 2887 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 13:11 | Normal | 611.6 | 592 | 570.8 | 0 | 20.5 | 17.5 | 13.6 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.4 | 48.1 | 48.1 | 48.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 30457 | 1 | 50.8 | 45830.2 | 2887 | 6.9 | 7 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 6.8 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 13:16 | Normal | 611.7 | 596.4 | 572 | 0 | 20.3 | 17.2 | 13.3 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.4 | 47.8 | 47.9 | 47.9 | 60 | 60.02 | 60 | 30138 | 1 | 50.8 | 45832.7 | 2887 | 6.8 | 7 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 6.7 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 13:21 | Normal | 621.1 | 613 | 590.4 | 0 | 19.7 | 16.9 | 13 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218.4 | 47.2 | 46.9 | 47.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 29803 | 1 | 50.7 | 45835.2 | 2887 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 6.5 | 6.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 13:26 | Normal | 614 | 603.3 | 577.9 | 0 | 19.6 | 16.8 | 13 | 0 | 219 | 217.2 | 217.6 | 46.9 | 47.1 | 47 | 60 | 59.98 | 59.99 | 29570 | 1 | 50.7 | 45837.7 | 2887 | 6.6 | 6.8 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 6.5 | 6.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 13:31 | Normal | 605.9 | 597.7 | 577.5 | 0 | 19.3 | 16.6 | 12.7 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.6 | 45.8 | 45.7 | 46.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 29002 | 1 | 50.6 | 45840.1 | 2887 | 6.5 | 6.6 | 6 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 6.4 | 6.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 13:36 | Normal | 608.3 | 595.2 | 580.7 | 0 | 19 | 16.3 | 12.4 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.6 | 45.2 | 45.4 | 45.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 28500 | 1 | 50.5 | 45842.5 | 2887 | 6.4 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 6.3 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 13:41 | Normal | 610.4 | 594.3 | 575 | 0 | 18.5 | 16.3 | 12.1 | 0 | 218.2 | 216.2 | 216.6 | 44.4 | 44.6 | 44.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 27945 | 1 | 50.5 | 45844.9 | 2887 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 6 | 5.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 13:46 | Normal | 614.1 | 598.1 | 577 | 0 | 18.2 | 15.8 | 12 | 0 | 217.6 | 216.2 | 217 | 44 | 44 | 43.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 27514 | 1 | 50.5 | 45847.2 | 2887 | 6.1 | 6.3 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5 | 6 | 5.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 13:51 | Normal | 619.1 | 593.1 | 574.8 | 0 | 17.6 | 15.5 | 11.7 | 0 | 217.6 | 216.4 | 217.4 | 42.8 | 43.1 | 43 | 60 | 59.97 | 59.99 | 26953 | 1 | 50.5 | 45849.4 | 2888 | 5.9 | 6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 5.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 13:56 | Normal | 614.1 | 600.3 | 580.1 | 0 | 17.3 | 15.3 | 11.2 | 0 | 217.8 | 217 | 217 | 41.9 | 42 | 42.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26342 | 1 | 50.4 | 45851.7 | 2888 | 5.9 | 6 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 14:01 | Normal | 625 | 595.1 | 578.8 | 0 | 16.6 | 14.9 | 10.7 | 0 | 217.6 | 217 | 216 | 40.8 | 40.8 | 41.1 | 60.02 | 60 | 59.98 | 25710 | 1 | 50.3 | 45853.8 | 2888 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 5.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 14:06 | Normal | 621.7 | 598.4 | 555.6 | 0 | 16.4 | 14.5 | 10.7 | 0 | 218 | 217.2 | 217.2 | 39.9 | 39.6 | 39.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 24936 | 1 | 50.1 | 45855.9 | 2888 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 14:11 | Normal | 620.7 | 596.7 | 568 | 0 | 16.1 | 14.4 | 9.8 | 0 | 217.6 | 216.8 | 217.2 | 38.9 | 39 | 38.6 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 24388 | 1 | 50.1 | 45858 | 2888 | 5.4 | 5.5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 5.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 14:16 | Normal | 623.2 | 602.3 | 552.3 | 0 | 15.8 | 14 | 10 | 0 | 217.4 | 217 | 216.6 | 38.2 | 38.5 | 38.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 23996 | 1 | 49.9 | 45860 | 2888 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 14:21 | Normal | 621.8 | 601.2 | 552.6 | 0 | 15.2 | 13.7 | 9.4 | 0 | 217.2 | 216.4 | 216.6 | 36.7 | 36.8 | 37.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 23104 | 1 | 49.7 | 45862 | 2888 | 5 | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 5.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 14:26 | Normal | 620.3 | 606.5 | 561.3 | 0 | 14.8 | 13.3 | 8.6 | 0 | 217.2 | 216.2 | 216.8 | 35.7 | 35.3 | 35.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 22303 | 1 | 49.5 | 45863.9 | 2888 | 5 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.5 | 4.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 14:31 | Normal | 625.7 | 601.1 | 587.9 | 0 | 14.2 | 12.8 | 7.8 | 0 | 217.2 | 216 | 216.6 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 21438 | 1 | 49.4 | 45865.7 | 2888 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 2.9 | 4.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 14:36 | Normal | 628.8 | 599.3 | 596.9 | 0 | 13.6 | 12.4 | 7.4 | 0 | 217.6 | 216.8 | 217.2 | 33.1 | 33 | 32.8 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 20319 | 1 | 49.2 | 45867.4 | 2888 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 2.6 | 4.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 14:41 | Normal | 623.4 | 602.2 | 586.8 | 0 | 13.3 | 12.2 | 7.2 | 0 | 217.8 | 217 | 217 | 32 | 32.2 | 32.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19855 | 1 | 49.1 | 45869.1 | 2888 | 4.4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 2.5 | 4.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 14:46 | Normal | 627.5 | 605.1 | 581.6 | 0 | 12.8 | 11.8 | 7 | 0 | 217 | 217 | 216.8 | 31.3 | 30.9 | 31 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 19215 | 1 | 48.9 | 45870.7 | 2888 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 2.4 | 4.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 14:51 | Normal | 627 | 608.4 | 603.3 | 0 | 12.3 | 11.3 | 6.5 | 0 | 217 | 216.2 | 216.2 | 30.2 | 30.4 | 30.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 18617 | 1 | 48.7 | 45872.3 | 2889 | 4 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 2.3 | 3.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 14:56 | Normal | 629.5 | 609.1 | 592.6 | 0 | 11.7 | 10.9 | 6.3 | 0 | 216.8 | 216.2 | 216.2 | 28.9 | 28.8 | 29.2 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 17839 | 1 | 48.5 | 45873.8 | 2889 | 3.9 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 2 | 3.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 15:01 | Normal | 632.6 | 606.3 | 597.9 | 0 | 11.1 | 10.4 | 6 | 0 | 216.4 | 215.4 | 215.6 | 27.9 | 27.4 | 27.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 17030 | 1 | 48.1 | 45875.3 | 2889 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2 | 3.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 15:06 | Normal | 631.7 | 603.2 | 596.7 | 0 | 10.7 | 10.2 | 5.8 | 0 | 217 | 215.6 | 215.4 | 27.2 | 26.7 | 26.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 16576 | 1 | 47.8 | 45876.7 | 2889 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 1.9 | 3.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 15:11 | Normal | 637.8 | 614.2 | 602 | 0 | 10.1 | 9.5 | 5.6 | 0 | 216.6 | 215.6 | 215.8 | 26 | 25.7 | 25.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 15907 | 1 | 47.5 | 45878 | 2889 | 3.3 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 1.9 | 3.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 15:16 | Normal | 635.9 | 609.5 | 611.1 | 0 | 9.5 | 9.1 | 5.1 | 0 | 216.4 | 214.2 | 215.4 | 24.7 | 24.4 | 24.5 | 59.99 | 59.96 | 60 | 15030 | 1 | 47.2 | 45879.3 | 2889 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 2.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 15:21 | Normal | 638.6 | 602.4 | 599.1 | 0 | 8.8 | 8.7 | 5 | 0 | 217.4 | 216.6 | 216.6 | 22.9 | 22.8 | 23 | 60 | 59.99 | 60 | 14159 | 1 | 47 | 45880.5 | 2889 | 3 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 1.6 | 2.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 15:26 | Normal | 625.7 | 605.3 | 604.4 | 0 | 8.4 | 8.2 | 4.6 | 0 | 217.4 | 216.6 | 216.4 | 21.5 | 21.5 | 21.9 | 60 | 59.95 | 60 | 13343 | 1 | 46.9 | 45881.7 | 2889 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 2.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 15:31 | Normal | 625.2 | 607 | 602.6 | 0 | 8 | 7.8 | 4.4 | 0 | 217.2 | 216.2 | 216 | 20.8 | 20.4 | 20.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 12718 | 1 | 46.9 | 45882.8 | 2889 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 15:36 | Normal | 635 | 606.7 | 614 | 0 | 6.8 | 7.3 | 4.1 | 0 | 217.2 | 215.8 | 215.2 | 19.1 | 18.5 | 19 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11658 | 1 | 47.1 | 45883.8 | 2889 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 15:41 | Normal | 615.7 | 594.4 | 602.7 | 0 | 6 | 6.5 | 3.7 | 0 | 216.8 | 215.4 | 215.2 | 17 | 16.5 | 16.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 10063 | 1 | 47 | 45884.7 | 2889 | 2 | 2.3 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 15:46 | Normal | 606.1 | 602.5 | 614 | 0 | 5.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 215.8 | 214.4 | 214.2 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9604 | 1 | 46.8 | 45885.5 | 2889 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 15:51 | Normal | 600.1 | 605.6 | 606.9 | 0 | 4.5 | 5.8 | 3.3 | 0 | 215.8 | 214.8 | 213.8 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8896 | 1 | 46.5 | 45886.3 | 2890 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 15:56 | Normal | 646.4 | 604.3 | 605 | 0 | 3.8 | 5.2 | 3 | 0 | 217.2 | 215.4 | 215.4 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 8132 | 1 | 46.5 | 45887 | 2890 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 16:01 | Normal | 635.6 | 600.2 | 588 | 0 | 3.3 | 4.8 | 2.8 | 0 | 216.6 | 216 | 215 | 12 | 11.8 | 11.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 7450 | 1 | 46.6 | 45887.6 | 2890 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 16:06 | Normal | 589.8 | 617.9 | 570.7 | 0 | 3.1 | 4.3 | 2.5 | 0 | 216.8 | 215.2 | 214.4 | 11.1 | 10.4 | 10.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6704 | 1 | 46.6 | 45888.2 | 2890 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 16:11 | Normal | 590.8 | 599.2 | 528.8 | 0 | 2.4 | 4 | 2.3 | 0 | 216.4 | 215.6 | 214.2 | 9.3 | 9 | 9.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5780 | 1 | 46.6 | 45888.7 | 2890 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 16:16 | Normal | 615.3 | 590.1 | 477.9 | 0 | 1.6 | 3.4 | 2.1 | 0 | 216.2 | 214.8 | 214 | 8 | 7.6 | 7.9 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 4920 | 1 | 46.6 | 45889.2 | 2890 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 16:21 | Normal | 588.6 | 579.1 | 417.9 | 0 | 1.4 | 3.1 | 2.2 | 0 | 214.6 | 214 | 213 | 7 | 6.8 | 7.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4354 | 1 | 46.6 | 45889.5 | 2890 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 16:26 | Normal | 527.7 | 571.2 | 423.9 | 0 | 1.2 | 2.5 | 1.8 | 0 | 214.6 | 213.6 | 212.2 | 6.1 | 5.5 | 5.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3620 | 1 | 46.5 | 45889.9 | 2890 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 16:31 | Normal | 569.1 | 582.6 | 413 | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0 | 215.6 | 214.4 | 213.2 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 3156 | 1 | 46.4 | 45890.2 | 2890 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 16:36 | Normal | 517.7 | 540.5 | 432.9 | 0 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 0 | 215 | 213.6 | 212.8 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2667 | 1 | 46.3 | 45890.4 | 2890 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 16:41 | Normal | 477.9 | 605.7 | 535.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 213.8 | 212.8 | 211.2 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1981 | 1 | 46.2 | 45890.6 | 2890 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 16:46 | Normal | 568.5 | 565.1 | 557.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 214.6 | 212.6 | 213.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1603 | 1 | 46 | 45890.7 | 2890 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 16:51 | Normal | 588.6 | 517.3 | 587.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 215.2 | 213.8 | 213.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1647 | 1 | 45.8 | 45890.9 | 2891 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 16:56 | Normal | 557.8 | 533.3 | 589.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 214.6 | 213 | 212.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1497 | 1 | 45.5 | 45891 | 2891 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 17:01 | Normal | 530.4 | 569.2 | 579.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 215.2 | 214.4 | 213.6 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1355 | 1 | 45.2 | 45891.1 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 17:06 | Normal | 590.7 | 549.1 | 559.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 216 | 215 | 214.4 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1240 | 1 | 47.9 | 45891.2 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 17:11 | Normal | 485 | 556.5 | 586.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 215.4 | 214 | 214.6 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1046 | 1 | 48.6 | 45891.3 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 17:16 | Normal | 231 | 472.3 | 580 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 214 | 212.6 | 212 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 812 | 1 | 49.5 | 45891.4 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 17:21 | Normal | 199.9 | 533.3 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 214.6 | 213.8 | 213.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 662 | 1 | 49.3 | 45891.5 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 17:26 | Normal | 199.7 | 620.5 | 467.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 214.4 | 213.8 | 213.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 581 | 1 | 46.1 | 45891.5 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 17:31 | Normal | 215.9 | 467.5 | 402.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6 | 214.4 | 214.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 519 | 1 | 46 | 45891.6 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 17:36 | Normal | 215.8 | 197.2 | 522.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 213.8 | 213.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 489 | 1 | 47.9 | 45891.6 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 17:41 | Normal | 183 | 524 | 485.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 213.2 | 213.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 477 | 1 | 48.9 | 45891.6 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 17:46 | Normal | 200.5 | 204.4 | 339.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6 | 212.8 | 213.2 | 1 | 1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 475 | 1 | 49.6 | 45891.7 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 17:51 | Normal | 199.9 | 197.4 | 241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6 | 212.8 | 212.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 473 | 1 | 50.1 | 45891.7 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-18 17:56 | Normal | 178.8 | 151 | 191.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6 | 213.2 | 213.4 | 0.9 | 1 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 463 | 1 | 47.3 | 45891.8 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0