## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-18 05:51 | Wait | 459.7 | 466.3 | 452.5 | 457.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 27.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 05:52 | Wait | 511 | 513 | 508.2 | 509.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 27.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 05:52 | Wait | 490.6 | 495.3 | 486.4 | 486.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 26.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 05:52 | Wait | 494 | 498 | 489.6 | 490.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 26.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 05:53 | Wait | 516.6 | 517.5 | 515.1 | 515.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 26.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 05:54 | Wait | 517.6 | 518.6 | 517 | 517.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 25.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 05:55 | Wait | 527.1 | 527.4 | 527.3 | 527.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 06:47 | Wait | 611.3 | 600.9 | 600.6 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 31.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 07:49 | Wait | 618 | 615.2 | 617.3 | 618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 07:49 | Wait | 644.3 | 639.2 | 641.5 | 641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 13:26 | Wait | 609.6 | 603.7 | 607.4 | 604.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 42.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 13:26 | Fault | 609.9 | 603.9 | 607.6 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 42.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 13:26 | Wait | 610.3 | 604.1 | 608 | 605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 15:51 | Fault | 606.2 | 604.7 | 609.4 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 17:38 | Wait | 325.3 | 335.7 | 334.4 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 17:38 | Wait | 299 | 303.4 | 335.8 | 365.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-18 17:38 | Wait | 442.1 | 451.3 | 451.4 | 451.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001