## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-19 05:50 | Wait | 493.5 | 497.8 | 489.3 | 491.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-19 15:12 | Wait | 616.9 | 614.6 | 621 | 621.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 230.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 42.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 15:12 | Fault | 616.8 | 614.6 | 620.7 | 621.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 231.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 42.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 17:31 | Wait | 463.6 | 470.5 | 468.8 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 17:31 | Wait | 469.5 | 475.6 | 474.2 | 474.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 17:31 | Wait | 428.5 | 428.8 | 428.8 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 17:32 | Wait | 444.7 | 454.2 | 453.2 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 17:33 | Wait | 450.1 | 450.4 | 450.4 | 450.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 17:34 | Wait | 392.4 | 392.6 | 392.5 | 392.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 41 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001