## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-02 07:48 | Wait | 634.2 | 632.3 | 633.7 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 30.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-02 08:02 | Wait | 633.4 | 630 | 634.3 | 634.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-02 08:02 | Fault | 632.8 | 629.4 | 633.7 | 633.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-02 17:28 | Wait | 443.6 | 454.5 | 455 | 458.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0