## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-20 06:02 | Wait | 517.9 | 521.8 | 521 | 520.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.8 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23.6 | 94705.6 | 9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 06:07 | Normal | 494.4 | 510 | 485 | 357.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 220 | 219.4 | 218.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 86 | 1 | 28.2 | 94705.6 | 9207 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 06:12 | Normal | 505.3 | 517.9 | 471.1 | 258 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.6 | 218.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 25 | 1 | 30.9 | 94705.6 | 9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 06:17 | Normal | 493.2 | 500.8 | 492 | 200.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 33 | 1 | 32.8 | 94705.6 | 9207 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 06:22 | Normal | 475.3 | 449.1 | 494.2 | 199.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.4 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17 | 1 | 34.1 | 94705.6 | 9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 06:27 | Normal | 452.5 | 473.8 | 459.8 | 199.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220 | 218.8 | 1 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 65 | 1 | 35.1 | 94705.6 | 9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 06:32 | Normal | 461.2 | 473.9 | 484 | 199.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.8 | 219.2 | 1 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 111 | 1 | 35.9 | 94705.6 | 9207 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 06:37 | Normal | 452.4 | 495.9 | 505 | 198.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221.2 | 220.6 | 220 | 1 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60 | 60.03 | 176 | 1 | 36.5 | 94705.7 | 9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 06:42 | Normal | 525.3 | 527.8 | 505.2 | 501.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 220.8 | 220.2 | 220.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1000 | 1 | 37.1 | 94705.7 | 9207 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 06:47 | Normal | 537.3 | 518.6 | 528.1 | 480.8 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 221 | 220.4 | 220.4 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1365 | 1 | 37.5 | 94705.8 | 9207 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 06:52 | Normal | 527.2 | 521.6 | 505.2 | 531.8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 221 | 221 | 220.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1527 | 1 | 37.9 | 94705.9 | 9207 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 06:57 | Normal | 496.2 | 508.7 | 519 | 508.6 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 221.8 | 221 | 220 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1547 | 1 | 38.4 | 94706 | 9208 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 07:02 | Normal | 513.2 | 514.8 | 517.1 | 529.8 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.6 | 221.8 | 221 | 220.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1584 | 1 | 38.9 | 94706.2 | 9208 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 07:07 | Normal | 510.2 | 510.3 | 498.7 | 498.4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 220.8 | 221 | 219.2 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1783 | 1 | 39.2 | 94706.3 | 9208 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 07:12 | Normal | 514.5 | 519.7 | 545.4 | 498.5 | 0.4 | 1.1 | 1 | 0.8 | 221.2 | 221.2 | 220.6 | 5 | 4.9 | 4.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1823 | 1 | 39.5 | 94706.5 | 9208 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 07:17 | Normal | 530.2 | 511.7 | 516.4 | 529.2 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.6 | 221.4 | 220.4 | 220 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1555 | 1 | 39.9 | 94706.6 | 9208 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 07:22 | Normal | 537.3 | 519.6 | 529 | 521.7 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 221.6 | 220.6 | 220.2 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 60 | 60 | 60 | 2022 | 1 | 40.1 | 94706.8 | 9208 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 07:27 | Normal | 520.3 | 521.8 | 521.3 | 504 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 221.2 | 220.6 | 220.6 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2511 | 1 | 40.6 | 94707 | 9208 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 07:32 | Normal | 513.3 | 519.8 | 508.2 | 527.8 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.7 | 221.2 | 221 | 220.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 1725 | 1 | 41 | 94707.2 | 9208 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 07:37 | Normal | 523.2 | 533.7 | 526.2 | 535.9 | 1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 221.6 | 221.2 | 220.8 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 60 | 60 | 60 | 3812 | 1 | 41.2 | 94707.4 | 9208 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 07:42 | Normal | 530.5 | 531 | 530.3 | 530.9 | 1.2 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 222 | 221.4 | 221.4 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 60 | 60 | 60 | 4536 | 1 | 41.5 | 94707.7 | 9208 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 07:47 | Normal | 508.4 | 548.9 | 543.4 | 544.2 | 2.6 | 5.4 | 4.2 | 3.9 | 222.8 | 222.6 | 221.8 | 23.2 | 23 | 23 | 60.02 | 60 | 60.04 | 5792 | 1 | 41.8 | 94708.2 | 9208 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 07:52 | Normal | 537.9 | 548.3 | 541.2 | 531.9 | 3.2 | 6.5 | 5.3 | 5 | 223.2 | 222.6 | 222.4 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11431 | 1 | 42.2 | 94708.9 | 9208 | 3.1 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 07:57 | Normal | 524.4 | 540.8 | 544.9 | 536.7 | 3.6 | 7.3 | 5.6 | 5.5 | 222.8 | 222.6 | 222.2 | 30 | 29.9 | 29.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 9907 | 1 | 42.9 | 94709.8 | 9209 | 3.4 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 08:02 | Normal | 518.1 | 529.6 | 531 | 535.7 | 2.8 | 5.4 | 4.3 | 3.9 | 222.2 | 221.6 | 221.2 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 8274 | 1 | 43.8 | 94710.4 | 9209 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 08:07 | Normal | 509.2 | 534.8 | 526.2 | 521.9 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4588 | 1 | 44.6 | 94710.9 | 9209 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 08:12 | Normal | 528.3 | 536.7 | 527.8 | 522.5 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 220.6 | 221.2 | 220.4 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 60 | 60 | 60.01 | 4430 | 1 | 45 | 94711.2 | 9209 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 08:17 | Normal | 511.6 | 521.9 | 536.5 | 530.3 | 1.1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 221.2 | 221 | 220 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3819 | 1 | 45.4 | 94711.6 | 9209 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 08:22 | Normal | 519.4 | 517.9 | 527.4 | 516.1 | 0.9 | 2 | 2 | 1.7 | 221.2 | 220.6 | 220 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3473 | 1 | 45.5 | 94711.9 | 9209 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 08:27 | Normal | 537.1 | 552.6 | 519.1 | 532.7 | 1.6 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 221.6 | 221 | 220.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5238 | 1 | 45.5 | 94712.3 | 9209 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 08:32 | Normal | 523.2 | 519.8 | 527.8 | 511.5 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 220.4 | 220.4 | 219.8 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2799 | 1 | 45.6 | 94712.6 | 9209 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 08:37 | Normal | 528.5 | 528.9 | 530 | 511.6 | 0.8 | 1.9 | 2 | 1.7 | 220.8 | 220.8 | 220.4 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3433 | 1 | 45.7 | 94712.9 | 9209 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 08:42 | Normal | 529.3 | 544.9 | 535.5 | 530.3 | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 221.6 | 221.8 | 221.2 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4657 | 1 | 45.8 | 94713.2 | 9209 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 08:47 | Normal | 537.4 | 546.8 | 538.8 | 545.5 | 3.3 | 6.5 | 5.6 | 5.3 | 223 | 221.8 | 221.4 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14383 | 1 | 45.9 | 94713.8 | 9209 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 08:52 | Normal | 519.3 | 527.7 | 525.1 | 515.8 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 221.8 | 221.4 | 220.6 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4260 | 1 | 46.1 | 94714.5 | 9209 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 08:57 | Normal | 519.3 | 537.8 | 530.1 | 533.7 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 222.4 | 221.8 | 221.4 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5578 | 1 | 46.4 | 94714.9 | 9210 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 09:02 | Normal | 525.1 | 547.6 | 549 | 533.7 | 5.7 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 223.8 | 223.4 | 222.8 | 49.7 | 49.6 | 49.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10084 | 1 | 46.9 | 94715.7 | 9210 | 5.2 | 0 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 09:07 | Normal | 521.3 | 548.9 | 536.9 | 544.6 | 3.5 | 7 | 6.5 | 6.3 | 222.8 | 223.2 | 222.4 | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14254 | 1 | 47.7 | 94716.6 | 9210 | 3.5 | 0 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 09:12 | Normal | 509.3 | 515.6 | 527.7 | 542.8 | 2 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 222.8 | 222.4 | 222 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 60 | 60 | 60 | 7213 | 1 | 48.5 | 94717.2 | 9210 | 2 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 09:17 | Normal | 520.3 | 529.6 | 543.7 | 540.3 | 3.9 | 7.9 | 6.5 | 6.5 | 224.2 | 223 | 223.2 | 32.2 | 31.8 | 31.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 9133 | 1 | 49.3 | 94717.8 | 9210 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 4 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 09:22 | Normal | 528.4 | 531.8 | 537.2 | 527.8 | 5.8 | 12 | 9.6 | 9.7 | 225.4 | 224.6 | 224.6 | 49.3 | 48.9 | 49 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 18786 | 1 | 45.3 | 94718.8 | 9210 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 09:27 | Normal | 513.2 | 519.9 | 527.3 | 519 | 5.7 | 11.6 | 9.2 | 9.4 | 223 | 222.6 | 222 | 47.4 | 47.2 | 47.2 | 60.02 | 60 | 60 | 16852 | 1 | 38.3 | 94720.2 | 9210 | 5.6 | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 09:32 | Normal | 504.4 | 516.8 | 522.3 | 526 | 6 | 12 | 9.7 | 9.6 | 222 | 221.8 | 221.8 | 48.5 | 48.4 | 48.3 | 59.98 | 60.05 | 60.02 | 18360 | 1 | 37.4 | 94721.6 | 9210 | 5.9 | 0 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 5 | 4.6 | 5.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 09:37 | Normal | 507.8 | 514.7 | 525.1 | 520.8 | 6.1 | 12.4 | 9.8 | 10 | 222.8 | 222.2 | 222.6 | 49.9 | 49.9 | 49.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18915 | 1 | 37.3 | 94722.8 | 9210 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 5 | 4.8 | 5.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 09:42 | Normal | 502 | 512.5 | 515 | 516.6 | 6 | 11.9 | 9.6 | 9.6 | 222.6 | 222.8 | 222 | 47.7 | 47.6 | 47.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17852 | 1 | 37.5 | 94724.3 | 9210 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 09:47 | Normal | 502 | 502.6 | 514.9 | 517.7 | 5.8 | 11.8 | 9.4 | 9.4 | 222.8 | 222.6 | 222 | 47 | 46.7 | 46.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17535 | 1 | 37.8 | 94725.8 | 9210 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 09:52 | Normal | 499.6 | 506 | 518.3 | 519.9 | 5.9 | 11.8 | 9.5 | 9.5 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 17707 | 1 | 38.3 | 94727.2 | 9210 | 5.8 | 0 | 0 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 09:57 | Normal | 501.2 | 505.6 | 516.2 | 519.8 | 6 | 12.2 | 9.8 | 9.6 | 222.6 | 222.2 | 221.8 | 48.5 | 48.4 | 48.4 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 18169 | 1 | 38.6 | 94728.7 | 9211 | 5.9 | 0.1 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 10:02 | Normal | 497.3 | 504.9 | 512.3 | 513 | 6.1 | 12.3 | 9.9 | 10 | 222.4 | 222.8 | 222.4 | 49 | 48.9 | 48.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18171 | 1 | 39 | 94730.2 | 9211 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.8 | 6.2 | 0 | 5 | 4.8 | 5.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 10:07 | Normal | 493.5 | 504.8 | 512.4 | 512.9 | 6.2 | 12.5 | 10.1 | 10.2 | 222.6 | 222.8 | 222.2 | 49.8 | 49.8 | 49.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18625 | 1 | 39.4 | 94731.7 | 9211 | 6.2 | 0 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 10:12 | Normal | 492.4 | 499.8 | 509.8 | 505.6 | 6.3 | 12.7 | 10.2 | 10.5 | 221.6 | 221.8 | 221.8 | 50.5 | 50.3 | 50.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 18863 | 1 | 39.8 | 94733.3 | 9211 | 6 | 0 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 5.1 | 5 | 5.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 10:17 | Normal | 494.3 | 502.8 | 504.9 | 507.6 | 6.3 | 12.6 | 10.5 | 10.6 | 223 | 222.6 | 222.4 | 50.7 | 50.5 | 50.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 18993 | 1 | 40 | 94734.9 | 9211 | 6.3 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6.3 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 10:22 | Normal | 483.2 | 505 | 505 | 505.7 | 6.5 | 12.8 | 10.7 | 10.8 | 222.4 | 222.2 | 222 | 51.5 | 51.2 | 51.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 19224 | 1 | 40.4 | 94736.5 | 9211 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 10:27 | Normal | 490.8 | 492.5 | 499.6 | 502.1 | 6.5 | 13.1 | 10.8 | 10.9 | 223 | 223.2 | 222.4 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 60 | 59.99 | 60 | 19269 | 1 | 40.8 | 94738.1 | 9211 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 10:32 | Normal | 489.3 | 497.9 | 507.7 | 497 | 6.5 | 13 | 10.8 | 11 | 222.4 | 221.8 | 221.4 | 52 | 52.1 | 52 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 19508 | 1 | 41.2 | 94739.7 | 9211 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 10:37 | Normal | 488.3 | 496.9 | 498.3 | 503.7 | 6.6 | 13.1 | 11.1 | 11 | 222.6 | 222.4 | 221.6 | 52.8 | 52.4 | 52.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19625 | 1 | 41.5 | 94741.3 | 9211 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 10:42 | Normal | 484.4 | 492.6 | 500.6 | 505.9 | 6.6 | 13.3 | 11.2 | 11.1 | 221.8 | 222 | 221.2 | 52.9 | 52.9 | 52.7 | 60 | 60 | 59.99 | 19751 | 1 | 41.8 | 94743 | 9211 | 6.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 10:47 | Normal | 489.7 | 497.9 | 503.3 | 499.8 | 6.6 | 13.3 | 11.2 | 11.2 | 223 | 223 | 222 | 53.2 | 52.9 | 52.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 19879 | 1 | 42 | 94744.6 | 9211 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 10:52 | Normal | 485.7 | 487 | 498.5 | 499 | 6.7 | 13.6 | 11.4 | 11.4 | 223 | 222.6 | 222 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 19930 | 1 | 42.2 | 94746.3 | 9211 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 10:57 | Normal | 472.9 | 491.9 | 497 | 496.4 | 7 | 13.6 | 11.5 | 11.5 | 222.8 | 222.6 | 222 | 54 | 53.8 | 53.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 20159 | 1 | 42.5 | 94747.9 | 9212 | 6.7 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0 | 5.7 | 5.7 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 11:02 | Normal | 482.3 | 487.8 | 498.1 | 485.6 | 6.9 | 14 | 11.9 | 12 | 222.6 | 222.6 | 222 | 54.9 | 54.8 | 54.7 | 60 | 60 | 60 | 20729 | 1 | 42.8 | 94749.7 | 9212 | 6.7 | 0 | 0.3 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 11:07 | Normal | 474.2 | 486.7 | 502.6 | 503 | 6.8 | 13.5 | 11.4 | 11.4 | 225 | 225.6 | 224.4 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 19952 | 1 | 43.1 | 94751.3 | 9212 | 6.7 | 0 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 5.7 | 5.6 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 11:12 | Normal | 482.5 | 497.9 | 495.3 | 500 | 6.8 | 13.3 | 11.6 | 11.6 | 224.6 | 224.6 | 224.2 | 53.6 | 53.4 | 53.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20268 | 1 | 43.4 | 94753 | 9212 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 11:17 | Normal | 481.3 | 481.8 | 492.5 | 496 | 6.8 | 13.7 | 11.7 | 11.6 | 224.6 | 224.8 | 224.2 | 53.6 | 53.5 | 53.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20119 | 1 | 43.7 | 94754.6 | 9212 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 11:22 | Normal | 478.6 | 489 | 496.4 | 499.9 | 6.8 | 13.6 | 11.8 | 11.7 | 225 | 225.4 | 224.6 | 53.3 | 53.4 | 53.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 20267 | 1 | 43.9 | 94756.3 | 9212 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 11:27 | Normal | 479.2 | 490.8 | 494.3 | 490.7 | 7 | 13.6 | 11.8 | 11.8 | 225 | 224.8 | 224 | 54.1 | 53.9 | 54 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 20479 | 1 | 44.1 | 94758 | 9212 | 6.8 | 0 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 11:32 | Normal | 475.7 | 486.2 | 493.6 | 492 | 6.8 | 13.6 | 11.7 | 11.6 | 225.4 | 224.8 | 224.6 | 53.1 | 52.8 | 52.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 20200 | 1 | 44.4 | 94759.7 | 9212 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 11:37 | Normal | 472.4 | 486.9 | 484 | 495.5 | 7 | 13.8 | 12.1 | 11.9 | 225 | 225.2 | 224.4 | 53.9 | 53.9 | 53.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20479 | 1 | 44.6 | 94761.4 | 9212 | 6.8 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 6 | 6 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 11:42 | Normal | 478.3 | 487.7 | 485.1 | 486.6 | 6.9 | 13.7 | 12.1 | 12 | 224.8 | 225.2 | 224.2 | 54.1 | 54.1 | 53.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20418 | 1 | 44.8 | 94763.1 | 9212 | 6.7 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 6 | 6 | 6.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 11:47 | Normal | 476.1 | 490.6 | 489.4 | 490.9 | 6.9 | 13.6 | 12.1 | 11.9 | 225 | 225 | 224.6 | 54 | 53.8 | 53.8 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 20399 | 1 | 45 | 94764.8 | 9212 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 11:52 | Normal | 471.6 | 489 | 489.8 | 494.2 | 6.9 | 13.5 | 11.9 | 11.8 | 225.4 | 224.6 | 224 | 53.7 | 53.4 | 53.5 | 60 | 60 | 59.97 | 20295 | 1 | 45.1 | 94766.5 | 9212 | 6.8 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 11:57 | Normal | 476.5 | 479.5 | 484.3 | 490.7 | 6.9 | 13.7 | 12.1 | 11.9 | 225.4 | 224.8 | 224.2 | 53.9 | 53.9 | 53.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 20245 | 1 | 45.2 | 94768.2 | 9213 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 6 | 6 | 6.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 12:02 | Normal | 478.3 | 487.8 | 485 | 488.4 | 6.8 | 13.5 | 12 | 11.9 | 224.8 | 224.6 | 224.2 | 53.7 | 53.3 | 53.5 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 20242 | 1 | 45.3 | 94769.9 | 9213 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.7 | 0.1 | 6 | 6 | 6.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 12:07 | Normal | 477.3 | 484.8 | 487.7 | 492.1 | 6.8 | 13.6 | 11.9 | 11.8 | 224.8 | 224.4 | 224 | 53.4 | 53.1 | 53.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 20122 | 1 | 45.4 | 94771.6 | 9213 | 6.6 | 0.1 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 5.9 | 6 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 12:12 | Normal | 472.3 | 480.8 | 484.3 | 490.7 | 6.8 | 13.6 | 12 | 11.8 | 224.2 | 224 | 223.8 | 53 | 53.1 | 53 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 20051 | 1 | 45.6 | 94773.2 | 9213 | 6.6 | 0.1 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 12:17 | Normal | 472.9 | 475 | 484.7 | 488.3 | 6.8 | 13.6 | 12 | 11.7 | 224.4 | 224.6 | 223.6 | 52.9 | 52.6 | 52.6 | 59.88 | 59.91 | 59.9 | 19925 | 1 | 45.9 | 94774.9 | 9213 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 12:22 | Normal | 476.5 | 486.8 | 483.2 | 481.7 | 6.7 | 13.2 | 11.9 | 11.8 | 224.8 | 224.4 | 223.6 | 52.6 | 52.4 | 52.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 19797 | 1 | 45.9 | 94776.6 | 9213 | 6.5 | 0 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 12:27 | Normal | 478.4 | 485.8 | 479.2 | 492.6 | 6.6 | 13.1 | 11.8 | 11.5 | 224.4 | 224.2 | 223.6 | 52 | 51.7 | 51.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 19642 | 1 | 46.1 | 94778.2 | 9213 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 6.3 | 0.2 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 12:32 | Normal | 484.7 | 477.9 | 487.5 | 489 | 6.5 | 13.2 | 11.6 | 11.6 | 224.2 | 223 | 223.4 | 51.8 | 51.7 | 51.6 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 19508 | 1 | 46.2 | 94779.8 | 9213 | 6.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 12:37 | Normal | 474.2 | 484.6 | 490.1 | 486.6 | 6.6 | 13.1 | 11.6 | 11.6 | 224.6 | 223.8 | 223.8 | 51.8 | 51.5 | 51.5 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 19534 | 1 | 46.4 | 94781.5 | 9213 | 6.2 | 0 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 12:42 | Normal | 478 | 483.6 | 483.5 | 475.7 | 6.5 | 12.9 | 11.5 | 11.6 | 224.4 | 224 | 224 | 51 | 50.8 | 50.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 19212 | 1 | 46.4 | 94783.1 | 9213 | 6.2 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 0 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 12:47 | Normal | 482.2 | 486.8 | 483.2 | 481.6 | 6.3 | 12.7 | 11.5 | 11.5 | 225.2 | 225.2 | 223.8 | 50.7 | 50.4 | 50.4 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 19115 | 1 | 46.5 | 94784.7 | 9213 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 5.7 | 5.6 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 12:52 | Normal | 479.6 | 484.1 | 485.1 | 484.6 | 6.3 | 12.5 | 11.3 | 11.2 | 225 | 224.6 | 223.6 | 49.8 | 49.6 | 49.6 | 60.01 | 60 | 60 | 18776 | 1 | 46.7 | 94786.3 | 9213 | 6.1 | 0 | 0.1 | 6 | 6 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 12:57 | Normal | 474.7 | 482 | 485 | 483.6 | 6.3 | 12.5 | 11.1 | 11.2 | 223.8 | 223.2 | 223 | 49.8 | 49.6 | 49.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 18725 | 1 | 46.8 | 94787.8 | 9214 | 6.1 | 0 | 0.2 | 6.1 | 6 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 13:02 | Normal | 470 | 470.6 | 487 | 478.4 | 6.3 | 12.6 | 11.2 | 11.3 | 223.4 | 223.2 | 223 | 49.8 | 49.6 | 49.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18732 | 1 | 46.8 | 94789.4 | 9214 | 6 | 0 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 13:07 | Normal | 476.1 | 485.7 | 479.4 | 481.9 | 7.1 | 14.1 | 13.1 | 13.1 | 222.8 | 222.6 | 222.6 | 57.2 | 57.1 | 57 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 21292 | 1 | 46.9 | 94791 | 9214 | 7 | 0 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 13:12 | Normal | 500 | 463.2 | 499.7 | 500.2 | 5.9 | 12.9 | 11.3 | 11 | 222.8 | 222.8 | 222.6 | 56.6 | 56.2 | 56.3 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 13707 | 1 | 47.1 | 94792.4 | 9214 | 5.6 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 0.5 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 13:17 | Normal | 461.7 | 489 | 474.7 | 485.2 | 3.4 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 221.6 | 221 | 220.6 | 28.8 | 28.6 | 28.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10209 | 1 | 46.9 | 94793.6 | 9214 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 13:22 | Normal | 479.3 | 490.6 | 483.9 | 488.4 | 3.1 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 220.8 | 220.4 | 219.6 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 60.01 | 60 | 60 | 9788 | 1 | 46.6 | 94794.6 | 9214 | 2.9 | 0 | 0.3 | 2.8 | 3 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 13:27 | Normal | 487 | 491.8 | 495.5 | 488 | 6.3 | 12.5 | 11.5 | 11.3 | 221.6 | 221.8 | 220.4 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 22123 | 1 | 45.9 | 94795.7 | 9214 | 6.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 13:32 | Normal | 474.4 | 485.5 | 478.1 | 474.5 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 219.6 | 218.8 | 218.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5200 | 1 | 45.7 | 94796.7 | 9214 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 13:37 | Normal | 465.1 | 491.7 | 494.1 | 475.5 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 220.4 | 220 | 219.6 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5814 | 1 | 45.5 | 94797.8 | 9214 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 13:42 | Normal | 489.2 | 491.6 | 499.5 | 493.8 | 5.5 | 10.7 | 9.8 | 9.8 | 221.8 | 221.4 | 221.4 | 44.7 | 44.6 | 44.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16722 | 1 | 45.7 | 94799.1 | 9214 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 13:47 | Normal | 462.1 | 465.6 | 487.9 | 488.3 | 5.4 | 10.7 | 9.8 | 9.6 | 221.6 | 221.2 | 221 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 16092 | 1 | 45.9 | 94800.4 | 9214 | 5.1 | 0 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 13:52 | Normal | 454.5 | 453.9 | 490.3 | 491.7 | 5.2 | 10.3 | 9.5 | 9.4 | 221.4 | 221.2 | 220.6 | 41.4 | 41.3 | 41.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15466 | 1 | 46.1 | 94801.8 | 9214 | 5 | 0 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 13:57 | Normal | 446.6 | 439 | 490.7 | 493.1 | 5.1 | 10.3 | 9.4 | 9.1 | 221.2 | 220.6 | 221 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 14945 | 1 | 46.4 | 94803 | 9215 | 5 | 0 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 14:02 | Normal | 413.3 | 422.6 | 493.4 | 493.8 | 5 | 10.1 | 9.1 | 9 | 221.4 | 221.2 | 220.6 | 38.9 | 38.7 | 38.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14552 | 1 | 46.4 | 94804.1 | 9215 | 4.8 | 0 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 14:07 | Normal | 394.5 | 429.8 | 498 | 484.5 | 4.9 | 9.1 | 8.6 | 9 | 220.8 | 220.6 | 219.8 | 37 | 36.8 | 36.8 | 59.99 | 60 | 60 | 13456 | 1 | 46.2 | 94805.3 | 9215 | 4.6 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 14:12 | Normal | 378.9 | 401.9 | 507.8 | 506.3 | 4.8 | 9.5 | 8.2 | 8.5 | 220.8 | 220.6 | 220.2 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 12906 | 1 | 46.3 | 94806.4 | 9215 | 4.4 | 0 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.1 | 4 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 14:17 | Normal | 364.4 | 389.9 | 490.5 | 492.7 | 5 | 9.8 | 8.9 | 9 | 220.4 | 220 | 219.6 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13557 | 1 | 46.2 | 94807.6 | 9215 | 4.7 | 0 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 14:22 | Normal | 501.9 | 430.3 | 470.9 | 502.3 | 1.9 | 4.8 | 5.8 | 5.6 | 221.2 | 221 | 220.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6611 | 1 | 46.2 | 94808.3 | 9215 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 14:27 | Normal | 503.3 | 366.7 | 492.8 | 491.3 | 2.8 | 9.3 | 9 | 8.8 | 222 | 221.6 | 221.6 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 12753 | 1 | 46 | 94809.4 | 9215 | 2.7 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4.7 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 14:32 | Normal | 449.5 | 359.4 | 491.9 | 461.4 | 2 | 5.5 | 5.8 | 6 | 221.4 | 221.6 | 220.6 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 60 | 60.02 | 60 | 10705 | 1 | 46.2 | 94810.4 | 9215 | 1.8 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 14:37 | Normal | 446 | 327.6 | 497.3 | 485.8 | 2.8 | 8.8 | 8.1 | 8.2 | 222 | 221.8 | 221.4 | 30.9 | 30.9 | 30.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11582 | 1 | 46.2 | 94811.4 | 9215 | 2.5 | 0 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 14:42 | Normal | 422.2 | 316.8 | 492.3 | 495.7 | 2.8 | 8.8 | 8.4 | 8.3 | 221.4 | 221.2 | 221 | 31 | 31 | 30.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11587 | 1 | 46.2 | 94812.3 | 9215 | 2.6 | 0 | 0.2 | 4 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 14:47 | Normal | 411 | 317.9 | 499.4 | 489.8 | 2.6 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 221 | 219.8 | 219.8 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 10691 | 1 | 46.1 | 94813.2 | 9215 | 2.4 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 4 | 4 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 14:52 | Normal | 534 | 347.7 | 497.3 | 493.8 | 1 | 6.1 | 7.9 | 7.8 | 221.2 | 220.2 | 219.4 | 27 | 26.9 | 26.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9932 | 1 | 46 | 94814.1 | 9215 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.7 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 14:57 | Normal | 537.1 | 329.6 | 498.7 | 510.2 | 0.8 | 4.7 | 6.5 | 6.3 | 219.6 | 218.6 | 218.8 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 6958 | 1 | 45.8 | 94814.7 | 9216 | 0.9 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 15:02 | Normal | 537.7 | 299.7 | 499.2 | 492.6 | 0.8 | 5.3 | 7 | 6.9 | 220 | 218.8 | 218.8 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8529 | 1 | 45.7 | 94815.4 | 9216 | 0.7 | 0 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 15:07 | Normal | 524.4 | 527.8 | 503.7 | 504.2 | 0.8 | 1.8 | 6.5 | 6.3 | 219.2 | 218.6 | 217.6 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 7324 | 1 | 45.5 | 94815.9 | 9216 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 15:12 | Normal | 505.2 | 507.7 | 484.2 | 471.6 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 219.6 | 218.6 | 218 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 60.01 | 60 | 60 | 2883 | 1 | 45.5 | 94816.2 | 9216 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 15:17 | Normal | 490.2 | 484.7 | 475.1 | 485.5 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 219.2 | 218.8 | 218.2 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2734 | 1 | 45.4 | 94816.5 | 9216 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 15:22 | Normal | 505.1 | 502.6 | 500.2 | 478.6 | 0.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3198 | 1 | 45.1 | 94816.8 | 9216 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 15:27 | Normal | 502.2 | 511.7 | 496.4 | 514.8 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 219.4 | 218.6 | 218.2 | 9.2 | 9 | 9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3345 | 1 | 45.1 | 94817 | 9216 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 15:32 | Normal | 496.4 | 506.9 | 483.4 | 487.9 | 0.7 | 1.6 | 2 | 1.6 | 219.4 | 218.6 | 218 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3064 | 1 | 45.1 | 94817.3 | 9216 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 15:37 | Normal | 525.2 | 535.6 | 526.1 | 523.6 | 0.8 | 2.5 | 4.9 | 4.7 | 219.6 | 219.4 | 219.2 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6402 | 1 | 45.2 | 94817.7 | 9216 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 15:42 | Normal | 490.5 | 502.8 | 503 | 508.6 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 219.2 | 218.2 | 218.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2657 | 1 | 45.3 | 94818 | 9216 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 15:47 | Normal | 494.3 | 492.6 | 495.2 | 474.7 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 218.8 | 218 | 217.2 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2837 | 1 | 45.3 | 94818.2 | 9216 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 15:52 | Normal | 502.3 | 506.7 | 493.5 | 506.8 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 218.4 | 217.6 | 217.2 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2755 | 1 | 45.3 | 94818.5 | 9216 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 15:57 | Normal | 501.3 | 524.1 | 500.5 | 501 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 218.6 | 217.8 | 217.6 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3319 | 1 | 45.1 | 94818.7 | 9217 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 16:02 | Normal | 507.2 | 506 | 479.2 | 485.6 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 218.4 | 217.8 | 217.4 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 2397 | 1 | 45.1 | 94819 | 9217 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 16:07 | Normal | 488.5 | 514.9 | 488.2 | 494.3 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1 | 218 | 217.2 | 216.8 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 1880 | 1 | 48.5 | 94819.1 | 9217 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 16:12 | Normal | 509.1 | 503 | 490.9 | 504.2 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 217.6 | 217.2 | 216.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 2040 | 1 | 46.6 | 94819.3 | 9217 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 16:17 | Normal | 503.6 | 515.9 | 499.1 | 518.5 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 218.4 | 217.4 | 217 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2168 | 1 | 45.4 | 94819.5 | 9217 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 16:22 | Normal | 491.4 | 528.8 | 517.6 | 526 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 219.2 | 218 | 217.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3199 | 1 | 47.8 | 94819.7 | 9217 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 16:27 | Normal | 497.3 | 499.6 | 519.9 | 487.5 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1808 | 1 | 49.6 | 94819.9 | 9217 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 16:32 | Normal | 498.4 | 495.7 | 451.2 | 484.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 218.2 | 217.4 | 216.6 | 3 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 1030 | 1 | 48.2 | 94820 | 9217 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 16:37 | Normal | 482.2 | 497.7 | 486.3 | 497.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 218.4 | 217.4 | 217.2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 959 | 1 | 46.5 | 94820 | 9217 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 16:42 | Normal | 473.5 | 498.7 | 492.2 | 468.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 775 | 1 | 47 | 94820.1 | 9217 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 16:47 | Normal | 437.7 | 475.3 | 480.8 | 488.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 218 | 217.4 | 216.8 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 684 | 1 | 49.4 | 94820.2 | 9217 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 16:52 | Normal | 475.1 | 506.7 | 487.3 | 455.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 217.8 | 217.8 | 217 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 554 | 1 | 47.7 | 94820.2 | 9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 16:57 | Normal | 487.6 | 507.6 | 510.1 | 466.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 218.4 | 217.4 | 217.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 572 | 1 | 46 | 94820.3 | 9218 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 17:02 | Normal | 345.2 | 484.8 | 492.3 | 467.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 362 | 1 | 49.2 | 94820.3 | 9218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 17:07 | Normal | 205.7 | 488.9 | 497.2 | 468.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219 | 218.6 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 342 | 1 | 46.9 | 94820.3 | 9218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 17:12 | Normal | 199.9 | 475.9 | 423.1 | 358.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 219 | 218.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 180 | 1 | 49.8 | 94820.4 | 9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 17:17 | Normal | 201.5 | 478.7 | 400.6 | 356.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.4 | 218.4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 116 | 1 | 47.8 | 94820.4 | 9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 17:22 | Normal | 166.7 | 382.4 | 374.5 | 335.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.4 | 217.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 24 | 1 | 50 | 94820.4 | 9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 17:27 | Normal | 219.9 | 168.5 | 176.4 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 218.4 | 217.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 48 | 94820.4 | 9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 17:32 | Normal | 187.4 | 208.1 | 222.8 | 224.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.2 | 218 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 49.8 | 94820.4 | 9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 17:37 | Normal | 193.1 | 190 | 223.3 | 223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.4 | 217.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 47.5 | 94820.4 | 9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 17:42 | Normal | 198.6 | 194.6 | 187.7 | 185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.2 | 217.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 49.4 | 94820.4 | 9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-20 17:47 | Normal | 197.8 | 198.4 | 196.9 | 193.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.2 | 217.4 | 1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 45.9 | 94820.4 | 9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0