## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-21 05:52 | Wait | 543.3 | 543.3 | 543.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 215 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 46271.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 05:52 | Wait | 548.2 | 548.1 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 218.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 23.7 | 46271.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 05:52 | Wait | 556.4 | 556.3 | 555.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 216.8 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 25.1 | 46271.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 05:53 | Wait | 569.8 | 569.7 | 559.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 217 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 26.8 | 46271.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 05:54 | Wait | 580.8 | 580.8 | 564.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 28.2 | 46271.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 05:55 | Wait | 590.1 | 590 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 28.7 | 46271.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 05:56 | Wait | 597.5 | 597.5 | 573.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 30 | 46271.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 05:57 | Wait | 604.2 | 604.3 | 578.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 31 | 46271.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 05:58 | Wait | 611.9 | 611.9 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 216.6 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 30.5 | 46271.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 05:59 | Wait | 620.3 | 620.2 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 31.6 | 46271.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:00 | Wait | 627.5 | 627.5 | 595.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32.5 | 46271.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:01 | Wait | 630.2 | 630.1 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 31.2 | 46271.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:02 | Normal | 199.7 | 590.7 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 601 | 1 | 32.5 | 46271.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:03 | Normal | 200 | 602.9 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 218.2 | 219.4 | 1 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 620 | 1 | 33.3 | 46271.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:04 | Normal | 199.8 | 600.5 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.8 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 645 | 1 | 34 | 46271.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:05 | Normal | 199.6 | 578.7 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220 | 218 | 218.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 642 | 1 | 34.6 | 46271.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:06 | Normal | 200 | 598.5 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220 | 218.4 | 219 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 694 | 1 | 35.1 | 46271.4 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:07 | Normal | 199.5 | 604 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 718 | 1 | 35.6 | 46271.4 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:08 | Normal | 200 | 577.5 | 590.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.8 | 218 | 218.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 743 | 1 | 36.1 | 46271.4 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:09 | Normal | 199.9 | 590.5 | 586.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 220.2 | 218.4 | 219.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 765 | 1 | 36.5 | 46271.4 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:10 | Normal | 199.6 | 602.7 | 599.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218 | 218.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 818 | 1 | 36.9 | 46271.4 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:11 | Normal | 199.8 | 589.4 | 591.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.4 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 854 | 1 | 37.2 | 46271.4 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:12 | Normal | 212.5 | 567.5 | 589.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220 | 218 | 219 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 892 | 1 | 37.5 | 46271.4 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:13 | Normal | 262.8 | 585.6 | 590.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218.2 | 219.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 957 | 1 | 37.8 | 46271.4 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:14 | Normal | 272.8 | 584.6 | 604.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220 | 218.2 | 219.2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 1009 | 1 | 38 | 46271.5 | 2916 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:15 | Normal | 297.8 | 599.6 | 586.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1070 | 1 | 38.3 | 46271.5 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:16 | Normal | 343.9 | 585.7 | 574.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218 | 219.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1135 | 1 | 38.5 | 46271.5 | 2916 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:17 | Normal | 347.9 | 598.7 | 579.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220 | 218.8 | 218.6 | 2.2 | 2.2 | 2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1181 | 1 | 38.8 | 46271.5 | 2916 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:18 | Normal | 375.6 | 612.4 | 606.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1236 | 1 | 39 | 46271.5 | 2916 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:19 | Normal | 400.1 | 603.8 | 591.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 220 | 218.8 | 219 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1296 | 1 | 39.2 | 46271.6 | 2916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:20 | Normal | 457 | 598.7 | 600.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 220.2 | 218 | 219.2 | 2 | 2.3 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1371 | 1 | 39.4 | 46271.6 | 2916 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:21 | Normal | 501.7 | 572.3 | 610.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 220 | 218.4 | 219 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1427 | 1 | 39.6 | 46271.6 | 2916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:22 | Normal | 533.2 | 564.8 | 609 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 220 | 218.8 | 218.8 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1495 | 1 | 39.8 | 46271.6 | 2916 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:23 | Normal | 543.8 | 572.6 | 600.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 1531 | 1 | 40 | 46271.7 | 2916 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:24 | Normal | 551.7 | 614.5 | 598.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 220 | 219 | 219.2 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 60 | 60 | 60.01 | 1571 | 1 | 40 | 46271.7 | 2916 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:25 | Normal | 596.8 | 616.2 | 575.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 220 | 219 | 219 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1632 | 1 | 40.2 | 46271.7 | 2916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:26 | Normal | 601.6 | 602.5 | 585.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 219.8 | 218.6 | 219.4 | 2.7 | 2.9 | 3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1661 | 1 | 40.4 | 46271.7 | 2916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:27 | Normal | 625 | 612.8 | 578.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 220 | 219 | 219.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1678 | 1 | 40.5 | 46271.8 | 2916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:28 | Normal | 612.3 | 582.6 | 584.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 219.8 | 219 | 219.2 | 2.6 | 2.4 | 3 | 59.99 | 60.03 | 60 | 1673 | 1 | 40.7 | 46271.8 | 2916 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:29 | Normal | 617.4 | 532.3 | 592.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219.2 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1627 | 1 | 40.8 | 46271.8 | 2916 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:30 | Normal | 634.5 | 557.4 | 602.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 220 | 219.2 | 219 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1650 | 1 | 41 | 46271.8 | 2916 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:31 | Normal | 606.8 | 603.7 | 621.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 220 | 218.8 | 219.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 60.02 | 60 | 60 | 1670 | 1 | 41.1 | 46271.9 | 2916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:32 | Normal | 632.4 | 603.7 | 587.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 219.8 | 218.8 | 219 | 3.1 | 3 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 1754 | 1 | 41.2 | 46271.9 | 2916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:33 | Normal | 630.5 | 607.7 | 612.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 219.8 | 218.6 | 219 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1835 | 1 | 41.3 | 46271.9 | 2916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:34 | Normal | 615.7 | 617.5 | 612.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1911 | 1 | 41.5 | 46272 | 2916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:35 | Normal | 605.8 | 583.5 | 606.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 219.8 | 219.2 | 219 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2027 | 1 | 41.6 | 46272 | 2916 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:36 | Normal | 609.2 | 606.9 | 594.2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2166 | 1 | 41.7 | 46272 | 2916 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:37 | Normal | 607.5 | 614.3 | 603.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 220 | 219 | 219.2 | 4 | 3.5 | 3.8 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 2308 | 1 | 41.8 | 46272.1 | 2916 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:38 | Normal | 627.6 | 619.5 | 601.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0 | 220 | 219.6 | 219.2 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 2465 | 1 | 41.9 | 46272.1 | 2916 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:39 | Normal | 653 | 621.4 | 604 | 0 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0 | 220.4 | 219.8 | 219.6 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2611 | 1 | 42.1 | 46272.2 | 2916 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:40 | Normal | 625.9 | 629.1 | 616.4 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 220.2 | 219.8 | 219.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2721 | 1 | 42.2 | 46272.2 | 2916 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:41 | Normal | 628.9 | 632.7 | 602.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 220.2 | 218.4 | 219.6 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 2818 | 1 | 42.3 | 46272.2 | 2916 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:42 | Normal | 640.2 | 631.3 | 612.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 220.4 | 218.6 | 219.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2889 | 1 | 42.4 | 46272.3 | 2916 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:43 | Normal | 658.3 | 633.4 | 600.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0 | 220.4 | 218.8 | 219.6 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2967 | 1 | 42.5 | 46272.3 | 2916 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:44 | Normal | 641.7 | 631.5 | 613.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0 | 221 | 219.6 | 220.2 | 4.7 | 5 | 4.8 | 60.06 | 60.01 | 60.06 | 3029 | 1 | 42.7 | 46272.4 | 2916 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:45 | Normal | 653 | 634.2 | 627.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219.8 | 4.9 | 4.8 | 5 | 60 | 60 | 60.01 | 3057 | 1 | 42.7 | 46272.4 | 2916 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:46 | Normal | 666.3 | 633.5 | 617.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0 | 220.4 | 219.2 | 220 | 4.9 | 5 | 4.7 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 3103 | 1 | 42.8 | 46272.5 | 2916 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:47 | Normal | 644.9 | 633.6 | 627.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0 | 220.6 | 219.4 | 220 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 3077 | 1 | 43 | 46272.5 | 2916 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:48 | Normal | 632.8 | 637.6 | 623.1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0 | 220.6 | 219.4 | 220.2 | 5 | 4.8 | 4.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3081 | 1 | 43.1 | 46272.6 | 2916 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:49 | Normal | 665.4 | 630.6 | 601.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0 | 220.8 | 219.8 | 220.2 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 3073 | 1 | 43.2 | 46272.6 | 2916 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:50 | Normal | 649.8 | 634.6 | 610.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.8 | 4.8 | 4.6 | 5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 3068 | 1 | 43.3 | 46272.7 | 2916 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:51 | Normal | 644 | 627.2 | 588 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 4.9 | 5 | 5 | 60.11 | 60.05 | 60.07 | 3076 | 1 | 43.4 | 46272.8 | 2916 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:52 | Normal | 664.3 | 638.5 | 609.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219.6 | 5 | 5.1 | 4.6 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 3092 | 1 | 43.5 | 46272.8 | 2916 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:53 | Normal | 616.4 | 633.6 | 582.1 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0 | 220.8 | 219 | 219.6 | 4.8 | 5 | 5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 3078 | 1 | 43.6 | 46272.9 | 2916 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:54 | Normal | 673.6 | 619.6 | 600.3 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 220.6 | 219.2 | 219.8 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3442 | 1 | 43.7 | 46272.9 | 2916 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:55 | Normal | 659.5 | 631.8 | 593 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.8 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3097 | 1 | 43.8 | 46273 | 2916 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:56 | Normal | 628.8 | 644.6 | 587.2 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.8 | 4.9 | 4.9 | 5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3081 | 1 | 43.9 | 46273 | 2916 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:57 | Normal | 649.2 | 633.9 | 608.2 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0 | 220.8 | 219 | 219.8 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 60 | 60 | 60.01 | 3114 | 1 | 44 | 46273.1 | 2916 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:58 | Normal | 661.5 | 638.6 | 595.3 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0 | 220.4 | 218.8 | 219 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3317 | 1 | 44.1 | 46273.1 | 2916 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 06:59 | Normal | 644.7 | 647.5 | 599.4 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0 | 220 | 219 | 219 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3192 | 1 | 44.2 | 46273.2 | 2916 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 07:04 | Normal | 664.3 | 632.4 | 607.4 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0 | 221.2 | 219.6 | 220 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 3659 | 1 | 44.7 | 46273.5 | 2917 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 07:09 | Normal | 497.8 | 634.6 | 640.2 | 0 | 5.3 | 2.4 | 1.1 | 0 | 221.2 | 219.6 | 220 | 9.2 | 8.6 | 9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5775 | 1 | 45.1 | 46273.9 | 2917 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 07:14 | Normal | 595.1 | 647.9 | 633.5 | 0 | 3.3 | 2 | 1.1 | 0 | 220.8 | 219.2 | 219.8 | 7.4 | 7.8 | 8 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 4551 | 1 | 45.6 | 46274.2 | 2917 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 07:19 | Normal | 583.8 | 627.4 | 588.5 | 0 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219.2 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3622 | 1 | 46.1 | 46274.6 | 2917 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 07:24 | Normal | 680.4 | 641.7 | 632.9 | 0 | 4.8 | 2.7 | 1.2 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.2 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6229 | 1 | 46.6 | 46275 | 2917 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 07:29 | Normal | 701.5 | 597.8 | 666.6 | 0 | 7.4 | 4.8 | 1.7 | 0 | 221.4 | 220.8 | 219.8 | 15.7 | 15.8 | 16.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9461 | 1 | 47.1 | 46275.7 | 2917 | 2 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 07:34 | Normal | 675.4 | 641.3 | 657.8 | 0 | 8 | 4.8 | 1.8 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218.4 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | 60 | 60 | 60.01 | 10336 | 1 | 47.6 | 46276.4 | 2917 | 2 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 07:39 | Normal | 649.3 | 632.6 | 607.2 | 0 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.6 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 5403 | 1 | 48.2 | 46277 | 2917 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 07:44 | Normal | 678.5 | 638.7 | 494.2 | 0 | 8.9 | 5.4 | 3.7 | 0 | 220 | 219 | 219 | 18.8 | 18.8 | 19.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 11830 | 1 | 48.8 | 46277.9 | 2917 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 07:49 | Normal | 665.8 | 637.3 | 511.8 | 0 | 9.9 | 6 | 4.4 | 0 | 218.8 | 218 | 217.8 | 21.4 | 21 | 21.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 13069 | 1 | 49.4 | 46278.9 | 2917 | 2.5 | 4 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 07:54 | Normal | 665 | 634.9 | 545.4 | 0 | 11.3 | 6.8 | 5.1 | 0 | 219 | 217.8 | 218 | 23.9 | 23.7 | 24.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 14915 | 1 | 45.4 | 46280.1 | 2917 | 2.8 | 4.6 | 3.8 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 07:59 | Normal | 656.7 | 630.8 | 578.3 | 0 | 12.3 | 7.7 | 5.6 | 0 | 220.2 | 218.6 | 219.2 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 60.06 | 59.99 | 60.04 | 16399 | 1 | 49 | 46281.3 | 2917 | 3.2 | 4.8 | 4 | 2.8 | 2.7 | 2 | 4.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 08:04 | Normal | 642.6 | 610.8 | 556.3 | 0 | 4.3 | 3.7 | 2.6 | 0 | 217.6 | 216.2 | 216.4 | 11.9 | 11.6 | 11.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 7564 | 1 | 46.7 | 46282.4 | 2918 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 08:09 | Normal | 637.5 | 622.5 | 592.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 0 | 216.4 | 215.4 | 215 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 60 | 60 | 59.99 | 5270 | 1 | 49.9 | 46283 | 2918 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 08:14 | Normal | 625.5 | 588.7 | 606.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 0 | 216.8 | 215.4 | 215.6 | 7.7 | 7.5 | 8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4815 | 1 | 48.7 | 46283.4 | 2918 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 08:19 | Normal | 651.4 | 630.7 | 608.3 | 0 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 0 | 217.4 | 215.2 | 215.8 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 5434 | 1 | 46.8 | 46283.8 | 2918 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 08:24 | Normal | 662.2 | 639.5 | 626.3 | 0 | 3.3 | 3 | 2 | 0 | 218 | 217 | 217 | 10.2 | 10 | 10.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 6389 | 1 | 49.9 | 46284.3 | 2918 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 08:29 | Normal | 651.7 | 644.6 | 614.2 | 0 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217 | 9.2 | 9 | 9 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 5665 | 1 | 48.7 | 46284.8 | 2918 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 08:34 | Normal | 665.1 | 651.3 | 619.2 | 0 | 3.1 | 3 | 2.1 | 0 | 218.4 | 217.4 | 216.6 | 10.1 | 9.9 | 10 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6292 | 1 | 46.6 | 46285.3 | 2918 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 08:39 | Normal | 668.5 | 651 | 624.2 | 0 | 3.6 | 3.3 | 2.4 | 0 | 218 | 216.6 | 216.6 | 11.3 | 11.2 | 11.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 7163 | 1 | 49.8 | 46285.9 | 2918 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 08:44 | Normal | 647.9 | 653.7 | 620.4 | 0 | 4.7 | 3.9 | 2.8 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217 | 12.9 | 13 | 13.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 8187 | 1 | 48.8 | 46286.5 | 2918 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 08:49 | Normal | 615 | 628.8 | 628.4 | 0 | 8.6 | 6.7 | 4.1 | 0 | 218.8 | 218 | 217 | 20.3 | 20.4 | 20.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11630 | 1 | 47.1 | 46287.3 | 2918 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 08:54 | Normal | 670.5 | 653.2 | 584.2 | 0 | 10.5 | 8.3 | 6.4 | 0 | 219 | 217.6 | 217.6 | 26.6 | 26.4 | 26.7 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 17968 | 1 | 45.2 | 46288.6 | 2918 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.4 | 3.8 | 2.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 08:59 | Normal | 659.6 | 640.7 | 561.4 | 0 | 7.8 | 6.5 | 4.7 | 0 | 219 | 217.6 | 217.2 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12575 | 1 | 49.8 | 46289.6 | 2918 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 09:04 | Normal | 631.4 | 606.3 | 567.8 | 0 | 10 | 7.8 | 5.3 | 0 | 219 | 218 | 217 | 23.7 | 23 | 23.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13153 | 1 | 49.3 | 46290.7 | 2919 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 1.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 09:09 | Normal | 634.5 | 613.9 | 584.7 | 0 | 23.6 | 17.1 | 11.7 | 0 | 221.2 | 220 | 220 | 51.2 | 50.5 | 51.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 32019 | 1 | 49 | 46292.2 | 2919 | 7.8 | 8 | 7.5 | 5.9 | 5.8 | 5 | 7.7 | 3.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 09:14 | Normal | 642.9 | 628.7 | 606.4 | 0 | 7.5 | 6.3 | 4.1 | 0 | 217.4 | 216.4 | 215.8 | 19.4 | 19.2 | 18.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 11751 | 1 | 48.9 | 46293.6 | 2919 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 09:19 | Normal | 651.2 | 613.7 | 547 | 0 | 7.1 | 6.3 | 4.3 | 0 | 217.4 | 216.4 | 215.8 | 18.6 | 18.1 | 18.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 11386 | 1 | 48.8 | 46294.6 | 2919 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 09:24 | Normal | 650 | 610.4 | 545.9 | 0 | 6.8 | 6 | 4.3 | 0 | 217.2 | 215.6 | 215.4 | 18.2 | 17.7 | 18.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11052 | 1 | 48.8 | 46295.6 | 2919 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 09:29 | Normal | 612.5 | 635.1 | 523.9 | 0 | 12.9 | 9.7 | 7.8 | 0 | 219.2 | 218.4 | 217.4 | 29.9 | 29.3 | 29.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16931 | 1 | 48.9 | 46296.6 | 2919 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 09:34 | Normal | 649.4 | 641.3 | 550.1 | 0 | 10.4 | 8.1 | 6.3 | 0 | 218.6 | 218 | 217.4 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 15764 | 1 | 49.2 | 46298.1 | 2919 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 09:39 | Normal | 640.5 | 632.4 | 551.6 | 0 | 8 | 6.4 | 4.7 | 0 | 217.4 | 216.6 | 216.8 | 19.9 | 19.6 | 19.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 12270 | 1 | 49.5 | 46299.4 | 2919 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 09:44 | Normal | 657.1 | 648.1 | 568.2 | 0 | 8.9 | 7.3 | 5.3 | 0 | 217.6 | 216.4 | 217 | 21.9 | 21.9 | 22.5 | 60.03 | 60.02 | 60 | 13446 | 1 | 49.8 | 46300.4 | 2919 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 09:49 | Normal | 650.4 | 627.5 | 558.2 | 0 | 10.3 | 8.4 | 6.2 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.8 | 25.4 | 25.2 | 25.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15677 | 1 | 49.2 | 46301.8 | 2919 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.2 | 3.4 | 2.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 09:54 | Normal | 636.2 | 620 | 551.3 | 0 | 7.6 | 6.2 | 4.5 | 0 | 218.6 | 217 | 217.2 | 19 | 18.7 | 19 | 60 | 59.98 | 60 | 11640 | 1 | 46.7 | 46303.2 | 2919 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 09:59 | Normal | 602.2 | 622 | 546.7 | 0 | 8.6 | 6.3 | 4.6 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.6 | 20 | 19.4 | 20 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 17502 | 1 | 45 | 46304.8 | 2919 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 10:04 | Normal | 621.8 | 621.6 | 533.1 | 0 | 23.6 | 17 | 14.6 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219.6 | 51.5 | 50.9 | 51.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 32552 | 1 | 43 | 46307.5 | 2920 | 7.7 | 8 | 7.6 | 6 | 5.6 | 5.1 | 7.8 | 6.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 10:09 | Normal | 616.1 | 616.3 | 523.2 | 0 | 22.4 | 16.3 | 14 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.6 | 48.7 | 48.4 | 48.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 30828 | 1 | 43.1 | 46310.2 | 2920 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 5.7 | 5.4 | 5 | 7.5 | 6.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 10:14 | Normal | 612.8 | 604.5 | 526.3 | 0 | 23.1 | 16.8 | 14.4 | 0 | 220.4 | 219.6 | 220.2 | 49.1 | 49.1 | 49.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 31332 | 1 | 43.8 | 46312.8 | 2920 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 7.7 | 6.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 10:19 | Normal | 606.3 | 603 | 515.4 | 0 | 24.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 220.2 | 219 | 219 | 51.9 | 51.6 | 52.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 32919 | 1 | 44.5 | 46315.4 | 2920 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 8.2 | 6.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 10:24 | Normal | 599.7 | 600.2 | 521 | 0 | 25.1 | 18.2 | 15.8 | 0 | 220.2 | 219.4 | 218.8 | 53.7 | 52.9 | 53.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 33471 | 1 | 45.2 | 46318.2 | 2920 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 6.2 | 6 | 5.6 | 8.4 | 7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 10:29 | Normal | 584.5 | 590.1 | 526.7 | 0 | 24.5 | 17.6 | 15 | 0 | 219.8 | 219 | 218.4 | 50.7 | 50.2 | 50.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 32613 | 1 | 45.8 | 46320.7 | 2920 | 7.9 | 8.3 | 8 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 8.1 | 6.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 10:34 | Normal | 593.8 | 574.7 | 530.1 | 0 | 13.9 | 11.7 | 7.3 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 29.9 | 29.9 | 30.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 30325 | 1 | 46.5 | 46323.4 | 2920 | 4.6 | 5 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 4 | 2.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 10:39 | Normal | 598.2 | 592.4 | 565.8 | 0 | 8.7 | 6.9 | 5.4 | 0 | 216.8 | 215.8 | 215.6 | 20.5 | 20.4 | 20.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12112 | 1 | 46.8 | 46325.4 | 2920 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 10:44 | Normal | 587.8 | 584.3 | 507.5 | 0 | 27.6 | 21.3 | 18.2 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219 | 58.7 | 57.9 | 58.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 29478 | 1 | 46.7 | 46327.4 | 2920 | 9.3 | 9.4 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 9.3 | 8.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 10:49 | Normal | 606 | 608.6 | 563.1 | 0 | 26.8 | 20.3 | 16.7 | 0 | 219.8 | 219.2 | 218.4 | 58.9 | 58.9 | 58.7 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 38098 | 1 | 47.3 | 46330.1 | 2920 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 9.1 | 7.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 10:54 | Normal | 593.7 | 600.6 | 551.5 | 0 | 27 | 20.5 | 17 | 0 | 220.2 | 218.8 | 218.6 | 58.7 | 58.3 | 58.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 36343 | 1 | 48 | 46333.2 | 2920 | 9 | 9.1 | 8.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 9 | 7.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 10:59 | Normal | 580.6 | 544.7 | 472.5 | 0 | 6 | 5.1 | 4.1 | 0 | 216 | 215.2 | 215.2 | 13.8 | 13.8 | 14.3 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 9247 | 1 | 48.1 | 46334.7 | 2920 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 11:04 | Normal | 600.1 | 598.2 | 559.7 | 0 | 25.3 | 19.3 | 16.5 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 55.4 | 55.2 | 55.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 36211 | 1 | 47.8 | 46337.1 | 2921 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 8.6 | 7.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 11:09 | Normal | 603.1 | 595.6 | 556.1 | 0 | 25.3 | 19.1 | 16 | 0 | 221 | 219.8 | 220.2 | 55 | 54.9 | 55.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 35216 | 1 | 48.5 | 46340 | 2921 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 6.5 | 6.4 | 6 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 11:14 | Normal | 607.7 | 588.8 | 557.8 | 0 | 23.5 | 18.5 | 15.6 | 0 | 220.8 | 219.2 | 220.2 | 51.4 | 50.8 | 51.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 34540 | 1 | 49.1 | 46342.7 | 2921 | 8 | 7.9 | 7.3 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 8.2 | 7.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 11:19 | Normal | 600.7 | 597.3 | 553.1 | 0 | 24.5 | 19.2 | 15.8 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.8 | 54.1 | 54.5 | 54.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 34546 | 1 | 49.3 | 46345.6 | 2921 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 11:24 | Normal | 599.1 | 594.6 | 559.2 | 0 | 24.9 | 19.3 | 16 | 0 | 221 | 219.8 | 219.8 | 54.4 | 54.4 | 54.6 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 34847 | 1 | 49.7 | 46348.5 | 2921 | 8.3 | 8.5 | 8 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 8.3 | 7.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 11:29 | Normal | 599.2 | 592.7 | 551.3 | 0 | 25.3 | 19.7 | 16.3 | 0 | 221 | 219.4 | 219.4 | 55.6 | 55.4 | 55.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 35313 | 1 | 50.1 | 46351.4 | 2921 | 8.4 | 8.6 | 8 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 8.4 | 7.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 11:34 | Normal | 606.7 | 597.7 | 561.2 | 0 | 25.1 | 19.8 | 16.3 | 0 | 221.2 | 220.4 | 220 | 56.3 | 55.5 | 56.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 35293 | 1 | 50.3 | 46354.1 | 2921 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 8.4 | 8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 11:39 | Normal | 601.5 | 586.3 | 558.1 | 0 | 26.1 | 20.6 | 16.9 | 0 | 221.4 | 220 | 220 | 57.1 | 57.1 | 57.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 36727 | 1 | 50.6 | 46357.1 | 2921 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 8.6 | 8.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 11:44 | Normal | 591.3 | 563 | 430.7 | 0 | 26.7 | 21.5 | 17.9 | 0 | 220.4 | 220 | 219.6 | 54.4 | 54.4 | 54.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31895 | 1 | 51 | 46360 | 2921 | 8.8 | 9.1 | 8.6 | 7.2 | 7.3 | 6.7 | 9.1 | 8.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 11:49 | Normal | 598 | 588.9 | 555.5 | 0 | 25.5 | 20.3 | 16.5 | 0 | 220.8 | 220.6 | 219.6 | 56.5 | 56 | 55.9 | 60 | 59.96 | 59.99 | 35862 | 1 | 51.3 | 46363 | 2921 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 7 | 6.8 | 6.3 | 8.5 | 8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 11:54 | Normal | 597.4 | 593.5 | 554.2 | 0 | 24.7 | 19.3 | 16 | 0 | 221.8 | 220.8 | 220.6 | 54.4 | 53.6 | 54.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 34759 | 1 | 51.5 | 46366 | 2921 | 8.2 | 8.4 | 8 | 6.6 | 6.5 | 6 | 8.1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 11:59 | Normal | 594.3 | 594.5 | 555.3 | 0 | 24.4 | 19.1 | 15.8 | 0 | 221 | 219.2 | 219.8 | 53.5 | 53.7 | 53.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 34357 | 1 | 51.5 | 46368.8 | 2921 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 12:04 | Normal | 601.2 | 592.9 | 557.3 | 0 | 24.1 | 19 | 15.5 | 0 | 221 | 220.2 | 220.2 | 53.6 | 53.4 | 53 | 59.93 | 59.92 | 59.91 | 34066 | 1 | 51.6 | 46371.7 | 2922 | 7.9 | 8.3 | 7.7 | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 7.9 | 7.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 12:09 | Normal | 605.6 | 595.3 | 562.6 | 0 | 24.1 | 19.1 | 15.7 | 0 | 221 | 219.8 | 220 | 54.5 | 54 | 54 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 34645 | 1 | 51.7 | 46374.6 | 2922 | 8 | 8.2 | 7.8 | 6.6 | 6.5 | 5.9 | 8 | 7.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 12:14 | Normal | 602.3 | 596.4 | 560 | 0 | 24.5 | 19.5 | 15.8 | 0 | 220.8 | 220.2 | 220.2 | 54.3 | 54.8 | 54.9 | 60.04 | 60 | 60.01 | 34967 | 1 | 51.8 | 46377.5 | 2922 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 6.7 | 6.6 | 6 | 8 | 7.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 12:19 | Normal | 606.2 | 596.1 | 559.4 | 0 | 24.3 | 19.7 | 15.8 | 0 | 221.6 | 220.6 | 220.8 | 54.4 | 54.8 | 54.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 35055 | 1 | 51.9 | 46380.4 | 2922 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 8.1 | 7.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 12:24 | Normal | 606.9 | 594.4 | 552.2 | 0 | 24.8 | 20.2 | 16.4 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219.6 | 56.3 | 55.9 | 56.2 | 60.05 | 60 | 60.02 | 36009 | 1 | 52 | 46383.3 | 2922 | 8.2 | 8.5 | 8 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 8.3 | 7.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 12:29 | Normal | 611.3 | 597.4 | 570 | 0 | 7.3 | 6.3 | 4.8 | 0 | 217.8 | 216.8 | 216.8 | 18.6 | 18.2 | 18.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11378 | 1 | 51.4 | 46384.7 | 2922 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 12:34 | Normal | 592.1 | 647.5 | 534.9 | 0 | 17.1 | 12.9 | 10.6 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.6 | 37.8 | 37.5 | 37.3 | 60.01 | 59.96 | 60 | 27674 | 1 | 50.8 | 46386.6 | 2922 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 5.6 | 5.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 12:39 | Normal | 578.2 | 636.1 | 575.1 | 0 | 19.9 | 14.1 | 12.9 | 0 | 219.4 | 217.8 | 218 | 43.8 | 43.4 | 44 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 31198 | 1 | 50.8 | 46389.2 | 2922 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 12:44 | Normal | 612.8 | 604.7 | 573.4 | 0 | 24.8 | 20.4 | 16 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220 | 56.2 | 56.7 | 56.8 | 59.98 | 59.97 | 60 | 36354 | 1 | 51 | 46391.7 | 2922 | 8.2 | 8.5 | 8 | 7 | 6.8 | 6.2 | 8.2 | 7.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 12:49 | Normal | 612.3 | 609.8 | 554 | 0 | 19.3 | 17.1 | 14 | 0 | 220.6 | 219 | 219.6 | 44.8 | 45.3 | 45.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31787 | 1 | 51.1 | 46394 | 2922 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 7.3 | 6.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 12:54 | Normal | 634.4 | 518.4 | 606.2 | 0 | 10.7 | 12.2 | 7.8 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.8 | 24.5 | 24.4 | 24.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 26457 | 1 | 51.2 | 46396.5 | 2922 | 3.9 | 4 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 12:59 | Normal | 593.1 | 571.8 | 534.6 | 0 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 0 | 216.4 | 215 | 215.4 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 6144 | 1 | 51 | 46398.2 | 2922 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 13:04 | Normal | 620.8 | 605 | 584.2 | 0 | 22.1 | 18.5 | 14.4 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.8 | 52.5 | 52.8 | 52.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 33539 | 1 | 50.5 | 46400.4 | 2923 | 7.3 | 7.6 | 7 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 7.4 | 7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 13:09 | Normal | 615.3 | 597.1 | 570.9 | 0 | 21.7 | 18.5 | 14.3 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218 | 51 | 51.2 | 51.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32223 | 1 | 50.8 | 46403.1 | 2923 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 7.3 | 7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 13:14 | Normal | 617.4 | 600.3 | 567.2 | 0 | 21.2 | 18 | 14 | 0 | 219 | 218 | 218.2 | 50.3 | 49.8 | 49.9 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 31569 | 1 | 50.9 | 46405.7 | 2923 | 7 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 6 | 5.7 | 7 | 6.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 13:19 | Normal | 597.7 | 579.7 | 581.7 | 0 | 19.6 | 17.4 | 11.8 | 0 | 218 | 216.4 | 217.6 | 45.7 | 45.7 | 45.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 30179 | 1 | 50.9 | 46408.1 | 2923 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 13:24 | Normal | 609.8 | 592.5 | 571.6 | 0 | 20.8 | 17.9 | 13.6 | 0 | 218.2 | 217 | 217.2 | 49 | 49.2 | 49.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 30836 | 1 | 51 | 46410.7 | 2923 | 7 | 7 | 6.6 | 6.1 | 6 | 5.5 | 7 | 6.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 13:29 | Normal | 603.9 | 590.8 | 574.5 | 0 | 20.8 | 18 | 13.6 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217.4 | 48.9 | 48.7 | 49.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 30871 | 1 | 51.2 | 46413.2 | 2923 | 6.9 | 7.1 | 6.5 | 6 | 6 | 5.6 | 6.8 | 6.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 13:34 | Normal | 611.2 | 597.4 | 572.1 | 0 | 20.3 | 17.6 | 13.4 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217.6 | 48.6 | 48.3 | 48.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 30436 | 1 | 51.2 | 46415.6 | 2923 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 6.8 | 6.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 13:39 | Normal | 514.3 | 583.5 | 553.1 | 0 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 0 | 212.2 | 211 | 211.2 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 4653 | 1 | 51 | 46417.5 | 2923 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 13:44 | Normal | 628.1 | 607.8 | 583.4 | 0 | 20 | 17.6 | 13.2 | 0 | 218.6 | 217.8 | 218.2 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 30957 | 1 | 50.4 | 46418.9 | 2923 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 6.6 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 13:49 | Normal | 603.8 | 613.4 | 544 | 0 | 4.3 | 3.8 | 2.8 | 0 | 215.4 | 213.8 | 214.2 | 12.1 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10386 | 1 | 50.4 | 46420.8 | 2923 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 13:54 | Normal | 626.1 | 607.5 | 587.5 | 0 | 18.5 | 16.6 | 12 | 0 | 217.4 | 216.2 | 216.6 | 46.1 | 45.9 | 46.1 | 60 | 60.01 | 60 | 28763 | 1 | 50.2 | 46423 | 2923 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 13:59 | Normal | 628.9 | 609.5 | 558.9 | 0 | 18.1 | 16.1 | 12 | 0 | 217.6 | 216.2 | 217 | 44.4 | 44.3 | 44.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 27928 | 1 | 50.2 | 46425.4 | 2923 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 14:04 | Normal | 626.9 | 601.5 | 557.1 | 0 | 17.5 | 15.9 | 11.5 | 0 | 217.6 | 216.4 | 216.8 | 43.1 | 42.8 | 43.3 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 26982 | 1 | 50.3 | 46427.6 | 2924 | 5.9 | 6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 14:09 | Normal | 624.9 | 600.6 | 564.2 | 0 | 16.6 | 15 | 10.6 | 0 | 218 | 216.6 | 216.8 | 40.9 | 40.5 | 40.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 25602 | 1 | 50.3 | 46429.6 | 2924 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5 | 5 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 14:14 | Normal | 626.2 | 598.8 | 554.8 | 0 | 16.3 | 14.8 | 10.5 | 0 | 218.2 | 217 | 216.2 | 39.9 | 39.5 | 39.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 24964 | 1 | 50.2 | 46431.7 | 2924 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.7 | 5 | 5.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 14:19 | Normal | 631.1 | 606.9 | 562.2 | 0 | 15.7 | 14.1 | 9.7 | 0 | 217.8 | 216.4 | 216.8 | 38 | 38 | 38.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 24020 | 1 | 50.2 | 46433.7 | 2924 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 14:24 | Normal | 656.4 | 544 | 582.1 | 0 | 9.9 | 10.8 | 5.8 | 0 | 216 | 215.2 | 214.8 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 60 | 59.96 | 59.99 | 17301 | 1 | 50.1 | 46435.5 | 2924 | 3.1 | 3.4 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 3.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 14:29 | Normal | 633.3 | 604.7 | 556.2 | 0 | 14.8 | 13.6 | 8.5 | 0 | 217.8 | 215.6 | 216 | 35.9 | 35.6 | 36.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22467 | 1 | 49.9 | 46437.4 | 2924 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3.4 | 4.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 14:34 | Normal | 633.6 | 606.4 | 590.8 | 0 | 14.3 | 13.1 | 7.7 | 0 | 217.2 | 215.6 | 215.6 | 35 | 35.1 | 35.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 21851 | 1 | 49.8 | 46439.3 | 2924 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 2.8 | 4.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 14:39 | Normal | 631.7 | 606.4 | 590.2 | 0 | 14.3 | 13 | 7.7 | 0 | 216.6 | 215.4 | 215.6 | 35 | 34.9 | 34.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21718 | 1 | 49.7 | 46441.1 | 2924 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 4.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 14:44 | Normal | 633.1 | 607.3 | 577 | 0 | 13.6 | 12.6 | 7.5 | 0 | 216.6 | 215.2 | 215 | 33.6 | 33.3 | 33.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 20573 | 1 | 49.6 | 46442.8 | 2924 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 2.7 | 4.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 14:49 | Normal | 633 | 606.5 | 578.2 | 0 | 13.8 | 12.8 | 7.6 | 0 | 218.2 | 216.6 | 216.8 | 33.8 | 33.2 | 33.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 21025 | 1 | 49.3 | 46444.6 | 2924 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 2.8 | 4.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 14:54 | Normal | 632.7 | 607.3 | 595.8 | 0 | 13.1 | 12.3 | 7.1 | 0 | 217.8 | 216.8 | 216.8 | 32.5 | 32 | 32.4 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 20008 | 1 | 49.2 | 46446.3 | 2924 | 4.3 | 4.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 2.4 | 4.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 14:59 | Normal | 639.3 | 613.6 | 599.2 | 0 | 12 | 11.3 | 6.5 | 0 | 218.2 | 217 | 216.8 | 29.8 | 29.9 | 30.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 18609 | 1 | 49.1 | 46447.9 | 2924 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 2.2 | 3.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 15:04 | Normal | 610.6 | 607.3 | 599.2 | 0 | 7.3 | 7.2 | 4 | 0 | 216.8 | 215.2 | 215.2 | 18 | 18.1 | 18.4 | 60.01 | 60 | 60 | 14866 | 1 | 48.8 | 46449.2 | 2925 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 15:09 | Normal | 647.7 | 620.8 | 586.4 | 0 | 10.6 | 10.1 | 5.8 | 0 | 218 | 217 | 216.8 | 26.8 | 27.1 | 27.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 16220 | 1 | 48.1 | 46449.8 | 2925 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 1.9 | 3.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 15:14 | Normal | 647.5 | 620.5 | 609.1 | 0 | 10.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 218 | 216.8 | 216.4 | 26.9 | 26.3 | 26.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16474 | 1 | 47.6 | 46451.2 | 2925 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 1.9 | 3.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 15:19 | Normal | 609.2 | 580.8 | 579.1 | 0 | 2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 214.8 | 213.6 | 213.4 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 4232 | 1 | 47.2 | 46452.3 | 2925 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 15:24 | Normal | 657 | 624 | 619.4 | 0 | 9.4 | 9.2 | 5.3 | 0 | 216.8 | 216.2 | 215.8 | 25.1 | 24.9 | 25.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 15380 | 1 | 46.6 | 46453 | 2925 | 3 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 2.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 15:29 | Normal | 650 | 612.9 | 618.3 | 0 | 9 | 9 | 5.1 | 0 | 216 | 215 | 214.8 | 24 | 23.9 | 24.2 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 14716 | 1 | 46.2 | 46454.3 | 2925 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 3 | 3 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 15:34 | Normal | 618.8 | 626.1 | 594.5 | 0 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 213.6 | 212.8 | 213 | 7.9 | 7.7 | 8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4480 | 1 | 46 | 46455.3 | 2925 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 15:39 | Normal | 620.9 | 614.6 | 620.3 | 0 | 6.6 | 6.6 | 3.8 | 0 | 215.2 | 214 | 214.2 | 18.2 | 17.7 | 18.1 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 12158 | 1 | 45.6 | 46456.3 | 2925 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 15:44 | Normal | 690.9 | 578.8 | 503.4 | 0 | 2.5 | 3.9 | 3.1 | 0 | 214.2 | 213.4 | 213.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 4211 | 1 | 45.2 | 46456.9 | 2925 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 15:49 | Normal | 585.6 | 584.6 | 544.2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 0 | 214.4 | 213.4 | 213.8 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4080 | 1 | 47.9 | 46457.5 | 2925 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 15:54 | Normal | 614.4 | 614.3 | 618.3 | 0 | 4.6 | 5.8 | 3.3 | 0 | 214.8 | 214.4 | 213.8 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8919 | 1 | 46.4 | 46458.3 | 2925 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 15:59 | Normal | 601.7 | 595.4 | 587.2 | 0 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 214 | 212.4 | 213 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 2849 | 1 | 45.5 | 46458.9 | 2925 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 16:04 | Normal | 607.5 | 600.3 | 598.2 | 0 | 3.4 | 4.7 | 2.6 | 0 | 214.4 | 213.6 | 213.4 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7294 | 1 | 46.1 | 46459.2 | 2926 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 16:09 | Normal | 581.5 | 620.1 | 511 | 0 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 0 | 214.2 | 213.2 | 213.4 | 9.2 | 9.1 | 9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4719 | 1 | 48 | 46459.7 | 2926 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 16:14 | Normal | 527 | 589.5 | 505.4 | 0 | 2.6 | 3.8 | 2.3 | 0 | 214 | 213.6 | 213.2 | 9 | 8.8 | 8.9 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 5526 | 1 | 49.2 | 46460.2 | 2926 | 1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 16:19 | Normal | 463.4 | 581.5 | 454.1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 0 | 213.8 | 213 | 213 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 4755 | 1 | 49.4 | 46460.7 | 2926 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 16:24 | Normal | 413.4 | 559.6 | 419.2 | 0 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 214 | 213.4 | 213 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4045 | 1 | 46.2 | 46461 | 2926 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 16:29 | Normal | 536.6 | 593 | 412.1 | 0 | 1.1 | 2.3 | 1.8 | 0 | 213.6 | 212.2 | 212.4 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3591 | 1 | 45.7 | 46461.3 | 2926 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 16:34 | Normal | 541.7 | 572.6 | 394 | 0 | 0.8 | 2 | 1.5 | 0 | 213.6 | 212.4 | 212.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3119 | 1 | 47.7 | 46461.6 | 2926 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 16:39 | Normal | 462.8 | 529.4 | 423.9 | 0 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0 | 213.8 | 211.4 | 212.2 | 4.3 | 4 | 4.2 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 2503 | 1 | 49.2 | 46461.9 | 2926 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 16:44 | Normal | 496 | 625.2 | 582 | 0 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0 | 213.6 | 211.8 | 212.4 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2200 | 1 | 50.2 | 46462 | 2926 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 16:49 | Normal | 626.6 | 605.7 | 574 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 213.2 | 211.8 | 211.8 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1939 | 1 | 46.2 | 46462.2 | 2926 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 16:54 | Normal | 619.6 | 518.3 | 586.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 214.2 | 213.2 | 213.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60 | 60.03 | 1720 | 1 | 46.1 | 46462.4 | 2926 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 16:59 | Normal | 556.8 | 535.7 | 592.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 213.8 | 212.8 | 212.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1495 | 1 | 47.7 | 46462.5 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 17:04 | Normal | 574.7 | 513.6 | 551 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 217.6 | 216.4 | 216.8 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1315 | 1 | 48.7 | 46462.6 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 17:09 | Normal | 562.8 | 578.6 | 534.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 217.6 | 217 | 216.6 | 2 | 1.8 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 1165 | 1 | 49.7 | 46462.7 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 17:14 | Normal | 200 | 543.2 | 519.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218 | 217.2 | 217.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 814 | 1 | 48.5 | 46462.8 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 17:19 | Normal | 200 | 531.6 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 712 | 1 | 45.5 | 46462.9 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 17:24 | Normal | 199.5 | 560.6 | 534.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 216 | 216.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 622 | 1 | 46.1 | 46462.9 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 17:29 | Normal | 199.4 | 439.8 | 556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.6 | 217.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 553 | 1 | 47.3 | 46463 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 17:34 | Normal | 182.3 | 214.8 | 453.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 215.6 | 216 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 507 | 1 | 48 | 46463 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 17:39 | Normal | 171.4 | 172.9 | 497.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 215.2 | 215.8 | 1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 488 | 1 | 48.5 | 46463.1 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 17:44 | Normal | 211.9 | 272.1 | 460.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 214.6 | 214.6 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 479 | 1 | 49 | 46463.1 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 17:49 | Normal | 204.2 | 200 | 302.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 213.6 | 214.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 474 | 1 | 49.3 | 46463.1 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-21 17:54 | Normal | 201 | 197.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 214 | 214.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 472 | 1 | 49.5 | 46463.2 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0