## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-21 05:53 | Wait | 482.9 | 488.5 | 483.5 | 484.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 26.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 05:58 | Wait | 517.1 | 518.3 | 517.2 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 25.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 07:36 | Wait | 639.8 | 637.5 | 638 | 639.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 07:36 | Wait | 633.9 | 632.1 | 633.5 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 11:20 | Wait | 598.4 | 593.9 | 599.4 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 41.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 12:39 | Wait | 585.4 | 581.4 | 589.2 | 588.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 42.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 16:55 | Wait | 577 | 576.1 | 592 | 595.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 226.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 41.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 16:55 | Fault | 576.7 | 575.8 | 591.7 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 17:37 | Wait | 460 | 460.8 | 460.2 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 17:38 | Wait | 85.6 | 85 | 95.5 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 229.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 17:40 | Wait | 306.7 | 307.6 | 306.5 | 307.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 229.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 41.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-21 17:40 | Wait | 454.4 | 464.4 | 465.5 | 468.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001