## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-21 05:57 | Wait | 152.3 | 152.2 | 222.4 | 210.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.1 | 33767.3 | 3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 06:02 | Normal | 213.8 | 436.3 | 243.7 | 426.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 13 | 1 | 36.2 | 33767.3 | 3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 06:07 | Normal | 199.8 | 444.5 | 199.8 | 466.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221.2 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 66 | 1 | 38.6 | 33767.3 | 3126 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 06:12 | Normal | 199.8 | 460.3 | 220.5 | 461.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.6 | 220.8 | 222 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 194 | 1 | 35.5 | 33767.3 | 3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 06:17 | Normal | 201.7 | 495.6 | 362.7 | 463.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 220.8 | 221.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 372 | 1 | 35.4 | 33767.3 | 3126 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 06:22 | Normal | 205.9 | 485.5 | 473.2 | 475.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.6 | 221 | 222 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 607 | 1 | 35.8 | 33767.4 | 3126 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 06:27 | Normal | 288.5 | 500.5 | 497.7 | 494.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220.8 | 220.8 | 221.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 683 | 1 | 36.2 | 33767.4 | 3126 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 06:32 | Normal | 364.1 | 476.6 | 484 | 496.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 764 | 1 | 36.7 | 33767.5 | 3126 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 06:37 | Normal | 534.8 | 514.5 | 506.1 | 474.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 220.6 | 221 | 221.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1257 | 1 | 37.1 | 33767.6 | 3127 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 06:42 | Normal | 487.7 | 505.5 | 499.7 | 495.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221.2 | 221.6 | 221.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 1730 | 1 | 37.5 | 33767.7 | 3127 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 06:47 | Normal | 514.9 | 485.7 | 516.8 | 504.5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1890 | 1 | 37.9 | 33767.8 | 3127 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 06:52 | Normal | 504.3 | 515.2 | 513.6 | 494.3 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 | 221.2 | 222.2 | 222 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60 | 60 | 60.01 | 1870 | 1 | 38.2 | 33768 | 3127 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 06:57 | Normal | 539.3 | 504.6 | 474.1 | 506.9 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.9 | 221.2 | 222.2 | 222.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60 | 60 | 60 | 1877 | 1 | 38.4 | 33768.2 | 3127 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 07:02 | Normal | 489.6 | 524.4 | 508 | 504.2 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2354 | 1 | 38.8 | 33768.3 | 3127 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 07:07 | Normal | 477.3 | 528.5 | 490.9 | 523.8 | 1 | 1.5 | 1 | 1.2 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 7 | 6.9 | 7.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2593 | 1 | 39.1 | 33768.5 | 3127 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 07:12 | Normal | 535.6 | 507.6 | 495.7 | 514.4 | 0.7 | 1.5 | 1 | 1.2 | 221.6 | 221.6 | 222 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2406 | 1 | 39.6 | 33768.8 | 3127 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 07:17 | Normal | 505.4 | 509.2 | 488.7 | 508.5 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 1 | 221 | 221.2 | 222.4 | 6 | 5.9 | 6 | 60 | 60 | 60 | 2208 | 1 | 39.9 | 33769 | 3127 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 07:22 | Normal | 480.9 | 534.8 | 438.5 | 507.3 | 2.2 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 221.8 | 222 | 222 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 4364 | 1 | 40.1 | 33769.2 | 3127 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 07:27 | Normal | 476.8 | 517.4 | 489.6 | 520.3 | 2.8 | 4 | 2 | 2.3 | 222.6 | 223.2 | 222.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 5333 | 1 | 40.3 | 33769.6 | 3127 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.3 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 07:32 | Normal | 471.6 | 522.6 | 489.7 | 521.7 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 2 | 222.4 | 223 | 223.2 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4910 | 1 | 40.5 | 33770.1 | 3127 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 07:37 | Normal | 474.3 | 522.3 | 486.7 | 513.3 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2 | 219.8 | 220 | 221 | 10 | 9.9 | 10 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4252 | 1 | 40.7 | 33770.6 | 3128 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 07:42 | Normal | 493.7 | 526 | 486.9 | 501.7 | 4 | 5.5 | 3 | 3.5 | 220.6 | 221 | 221.8 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7788 | 1 | 40.8 | 33771 | 3128 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 3.3 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 07:47 | Normal | 483.4 | 517.2 | 484.7 | 504.5 | 4.2 | 5.8 | 3.3 | 3.8 | 221.2 | 220.6 | 221.6 | 22.4 | 22.3 | 22.5 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 8157 | 1 | 41 | 33771.6 | 3128 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 3.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 07:52 | Normal | 491.8 | 510.4 | 484.7 | 516.4 | 4.8 | 6.6 | 4 | 4.3 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9352 | 1 | 41.4 | 33772.4 | 3128 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2.4 | 3.9 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 07:57 | Normal | 488.1 | 516.6 | 466 | 509.9 | 5.1 | 6.9 | 4.6 | 4.8 | 221.2 | 221.6 | 222 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10068 | 1 | 41.6 | 33773.2 | 3128 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 4.1 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 08:02 | Normal | 492.9 | 509.6 | 472.2 | 495 | 5.1 | 5.7 | 4.2 | 4.5 | 220.6 | 221.2 | 221 | 25.1 | 25 | 25.1 | 59.99 | 60 | 60 | 10545 | 1 | 41.9 | 33774.1 | 3128 | 3 | 2.1 | 0 | 2.3 | 3.2 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 08:07 | Normal | 491 | 506.6 | 495.8 | 502.6 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 218 | 218.6 | 219 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4031 | 1 | 42.1 | 33774.6 | 3128 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 08:12 | Normal | 511.7 | 496.4 | 507.6 | 506.3 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 217.6 | 217.8 | 218.8 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3564 | 1 | 42 | 33774.9 | 3128 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 08:17 | Normal | 511.1 | 506.7 | 507.9 | 498.1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 219 | 218.6 | 219.8 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3605 | 1 | 41.9 | 33775.2 | 3128 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 08:22 | Normal | 505.5 | 510.5 | 499.9 | 504.9 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 219 | 219.4 | 220.4 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4118 | 1 | 41.8 | 33775.5 | 3128 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 08:27 | Normal | 508 | 519.6 | 525.8 | 501.4 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.2 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4175 | 1 | 41.8 | 33775.9 | 3128 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 08:32 | Normal | 538.6 | 507.1 | 520.4 | 522.2 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.1 | 218.8 | 219.4 | 220.2 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3983 | 1 | 41.7 | 33776.2 | 3128 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 08:37 | Normal | 515.5 | 511.4 | 524.7 | 519.4 | 2 | 2.3 | 2 | 2.5 | 219.8 | 219.2 | 220.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4529 | 1 | 41.6 | 33776.6 | 3129 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 08:42 | Normal | 525.5 | 519.5 | 524.1 | 521.8 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 218.8 | 219.6 | 220.6 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5159 | 1 | 41.7 | 33777 | 3129 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 08:47 | Normal | 531.6 | 521.4 | 513.2 | 516 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 60.02 | 60.04 | 60 | 6757 | 1 | 41.8 | 33777.4 | 3129 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 08:52 | Normal | 513.5 | 517.5 | 505.4 | 517.3 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 5 | 220.6 | 220.2 | 221.2 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 9415 | 1 | 42 | 33778.2 | 3129 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 08:57 | Normal | 512.7 | 513.7 | 499.3 | 510.1 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 219.4 | 220.8 | 220.6 | 24 | 24 | 24 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8718 | 1 | 42.6 | 33779.1 | 3129 | 2.1 | 2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 09:02 | Normal | 539.2 | 502.6 | 508.9 | 510.6 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 60 | 60 | 60 | 8552 | 1 | 42.7 | 33779.8 | 3129 | 2.1 | 2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 09:07 | Normal | 511.8 | 517.8 | 508 | 510.8 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 9558 | 1 | 42.9 | 33780.5 | 3129 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 09:12 | Normal | 500.8 | 502.5 | 493.6 | 500.3 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 5 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 25.1 | 25 | 25.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9162 | 1 | 43.4 | 33781.9 | 3129 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 09:17 | Normal | 513.5 | 514.4 | 493.9 | 522.5 | 8.7 | 9 | 7.7 | 7.8 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 42.2 | 42 | 42.1 | 60 | 59.99 | 60 | 18056 | 1 | 43.9 | 33782.6 | 3129 | 4.6 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 09:22 | Normal | 514.6 | 508.4 | 507.9 | 501.7 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 219.2 | 220.4 | 220.8 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8625 | 1 | 43.9 | 33783.4 | 3129 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 09:27 | Normal | 525.2 | 512.3 | 503.6 | 517 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 219.8 | 220 | 221.2 | 24 | 24 | 23.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 8658 | 1 | 43.8 | 33784.1 | 3129 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 09:32 | Normal | 511 | 511.1 | 504.4 | 515.4 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 6.6 | 220.4 | 220.8 | 222 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 12329 | 1 | 44 | 33785.1 | 3129 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 09:37 | Normal | 506.7 | 498.5 | 496.2 | 508 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 220 | 220.4 | 220.8 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 10091 | 1 | 44.4 | 33786 | 3130 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 09:42 | Normal | 502.8 | 496.7 | 494.3 | 504 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8569 | 1 | 44.5 | 33786.8 | 3130 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 09:47 | Normal | 499.9 | 502.6 | 497.2 | 508.9 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 220.6 | 220.4 | 221 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9991 | 1 | 44.5 | 33787.6 | 3130 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 09:52 | Normal | 520.1 | 510.9 | 505.8 | 505.7 | 9.4 | 10 | 8.9 | 9.4 | 221.4 | 221.2 | 222 | 49 | 48.8 | 48.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12889 | 1 | 45.1 | 33788.9 | 3130 | 4.6 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 09:57 | Normal | 526.3 | 514.4 | 505.5 | 504.6 | 7.1 | 8.2 | 6.5 | 7.1 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 19112 | 1 | 45.6 | 33789.9 | 3130 | 4.3 | 3.7 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 10:02 | Normal | 503.8 | 495.6 | 493.6 | 498.3 | 13.1 | 13.7 | 12 | 12.1 | 223.4 | 223.4 | 224 | 63.1 | 62.8 | 62.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 23588 | 1 | 46.7 | 33791.5 | 3130 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 10:07 | Normal | 495.9 | 486.6 | 486.8 | 498.5 | 13 | 13.5 | 12 | 12 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 61.3 | 61.2 | 61.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23100 | 1 | 48.7 | 33793.5 | 3130 | 6.4 | 6.1 | 0.2 | 6.4 | 6.7 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 10:12 | Normal | 487.8 | 480.9 | 480.4 | 486.9 | 12.6 | 12.9 | 11.8 | 12 | 222.4 | 222.4 | 223 | 59.2 | 59.4 | 59.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 22132 | 1 | 50.4 | 33795.3 | 3130 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6 | 6.4 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 10:17 | Normal | 489.9 | 479.4 | 485 | 485.9 | 12.5 | 13.1 | 12.1 | 12.1 | 223 | 222.8 | 223.8 | 60.7 | 60.5 | 60.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 22416 | 1 | 51.9 | 33797.2 | 3130 | 6.4 | 5.9 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 10:22 | Normal | 486.1 | 479.8 | 478 | 488.8 | 13.3 | 13.6 | 12.6 | 12.7 | 223.2 | 223.2 | 224 | 62.7 | 62.7 | 62.8 | 59.99 | 59.96 | 60.03 | 23498 | 1 | 53.2 | 33799.1 | 3130 | 6.6 | 6.2 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 10:27 | Normal | 483 | 480.1 | 484.5 | 487.1 | 13.5 | 14 | 12.7 | 12.9 | 223 | 222.8 | 224.6 | 62.7 | 62.5 | 62.6 | 60.06 | 59.97 | 60.01 | 24097 | 1 | 54.2 | 33801 | 3130 | 6.8 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 10:32 | Normal | 484.6 | 481.3 | 484.6 | 486.4 | 13.9 | 14.1 | 13.3 | 13.6 | 223 | 223.4 | 224.4 | 65.9 | 65.8 | 65.7 | 60.08 | 59.97 | 60.09 | 24594 | 1 | 55.2 | 33802.9 | 3130 | 6.9 | 6.5 | 0.2 | 6.8 | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 10:37 | Normal | 485.2 | 484.3 | 485.3 | 481 | 5.3 | 7.6 | 6 | 6.5 | 220.8 | 220.4 | 221 | 29 | 29 | 29 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 23377 | 1 | 55.6 | 33804.6 | 3131 | 3.5 | 4.3 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0 | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 10:42 | Normal | 502.7 | 473.7 | 498 | 482.8 | 9.1 | 10.4 | 10 | 10.3 | 222.4 | 221.6 | 223 | 49.4 | 49.2 | 49.2 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 11791 | 1 | 55.1 | 33805.9 | 3131 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0.6 | 5 | 4.9 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 10:47 | Normal | 479.8 | 470.1 | 487.8 | 488.6 | 5.6 | 7.5 | 6.1 | 6.6 | 220.6 | 220.4 | 221 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 20409 | 1 | 55.5 | 33807.9 | 3131 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 10:52 | Normal | 487.3 | 474.6 | 473 | 476.6 | 13.8 | 14.5 | 14 | 14.5 | 222.6 | 222.8 | 224 | 68.2 | 68.1 | 68.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 25533 | 1 | 56.5 | 33809.8 | 3131 | 7 | 6.7 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 10:57 | Normal | 476.7 | 463.6 | 466 | 467.9 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 218.8 | 218.6 | 219.2 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5275 | 1 | 57.1 | 33811.6 | 3131 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 11:02 | Normal | 495.1 | 482.9 | 487.6 | 494.3 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 223 | 223.6 | 225.2 | 69.9 | 69.8 | 69.8 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 26222 | 1 | 55.7 | 33812.6 | 3131 | 7 | 6.8 | 0.2 | 6.8 | 7.2 | 0.2 | 7.3 | 7 | 7.5 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 11:07 | Normal | 484.6 | 476.3 | 473.7 | 482.5 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 14 | 223 | 223.2 | 224.2 | 65.6 | 65.4 | 65.6 | 59.97 | 60.09 | 59.96 | 24584 | 1 | 56.4 | 33814.7 | 3131 | 6.6 | 6.2 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 7 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 11:12 | Normal | 482.8 | 481.5 | 470.7 | 477.5 | 13.1 | 13.4 | 13.8 | 14.1 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 64.7 | 64.4 | 64.5 | 60.09 | 59.95 | 60.09 | 24170 | 1 | 57.1 | 33816.8 | 3131 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0.3 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 11:17 | Normal | 477.3 | 471.8 | 473.5 | 471.1 | 13.1 | 13.4 | 13.6 | 14.1 | 223.8 | 223.2 | 224.4 | 64.1 | 64 | 64.1 | 59.96 | 60.08 | 60.01 | 24021 | 1 | 57.2 | 33818.6 | 3131 | 6.4 | 6.3 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 0.3 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 11:22 | Normal | 479.4 | 473.9 | 474 | 476 | 13 | 13.3 | 13.6 | 14.1 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 63.8 | 63.7 | 63.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23878 | 1 | 57.3 | 33820.6 | 3131 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 11:27 | Normal | 474.5 | 470.4 | 465.7 | 471.4 | 13 | 13.3 | 14 | 14.2 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 63.7 | 63.6 | 63.7 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 23933 | 1 | 57.3 | 33822.6 | 3131 | 6.4 | 6.2 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0.4 | 7 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 11:32 | Normal | 482 | 471.5 | 471.8 | 478.8 | 12.8 | 13.5 | 13.6 | 14 | 221 | 222 | 222.4 | 61.8 | 61.7 | 61.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25416 | 1 | 57.5 | 33824.6 | 3131 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 11:37 | Normal | 475.2 | 477.9 | 471.1 | 474.8 | 13.3 | 13.5 | 14.4 | 14.8 | 222.6 | 223.8 | 224.2 | 66 | 65.9 | 66 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24778 | 1 | 57.6 | 33826.6 | 3132 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 7.4 | 6.9 | 7.6 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 11:42 | Normal | 474.4 | 475.1 | 468.2 | 472.9 | 13.9 | 14 | 15 | 15.4 | 223.4 | 223.6 | 224.2 | 68.2 | 68.2 | 68.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 25633 | 1 | 58 | 33828.7 | 3132 | 6.9 | 6.5 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 11:47 | Normal | 477 | 476.8 | 470.8 | 469.5 | 13.3 | 13.7 | 14.6 | 15.1 | 223.4 | 223.6 | 224.2 | 66.5 | 66.4 | 66.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 24909 | 1 | 58.3 | 33830.7 | 3132 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 7.6 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 11:52 | Normal | 479.7 | 470.5 | 473.7 | 468.4 | 12.9 | 13.4 | 14.4 | 15 | 222.8 | 222.6 | 223.4 | 65.6 | 65.4 | 65.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 24512 | 1 | 58.5 | 33832.8 | 3132 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 11:57 | Normal | 479.5 | 474.3 | 472.4 | 472.2 | 12.5 | 12.8 | 14 | 14.5 | 222.6 | 224.2 | 223.8 | 63.6 | 63.3 | 63.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 23787 | 1 | 58.5 | 33834.8 | 3132 | 6.1 | 6 | 0.1 | 6 | 6.2 | 0.4 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 12:02 | Normal | 471.1 | 481.6 | 468 | 468.7 | 12.4 | 12.6 | 14.1 | 14.6 | 223.4 | 223.2 | 224 | 63 | 62.8 | 62.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 23655 | 1 | 58.5 | 33836.7 | 3132 | 6.1 | 6 | 0.1 | 6 | 6 | 0.4 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 12:07 | Normal | 478.4 | 478.1 | 470.3 | 477.1 | 12.4 | 12.6 | 14.3 | 14.7 | 223.4 | 223.4 | 224.4 | 63.8 | 63.7 | 63.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 23832 | 1 | 58.4 | 33838.7 | 3132 | 6.1 | 5.9 | 0.1 | 6 | 6 | 0.4 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 12:12 | Normal | 486.6 | 482.3 | 478.9 | 482.6 | 12.3 | 12.6 | 14.2 | 14.7 | 223.4 | 223 | 223.8 | 64.2 | 64 | 64.1 | 60.1 | 60.12 | 60.05 | 23989 | 1 | 58.3 | 33840.7 | 3132 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0.3 | 7.3 | 6.8 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 12:17 | Normal | 497.3 | 493 | 475.2 | 486.9 | 12.1 | 12.3 | 14.5 | 15 | 224 | 224 | 224.6 | 64.6 | 64.4 | 64.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 24233 | 1 | 58.4 | 33842.7 | 3132 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0.2 | 7.5 | 6.9 | 7.7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 12:22 | Normal | 495.3 | 489 | 479.2 | 478.9 | 12 | 12.3 | 14.4 | 15.1 | 223 | 223.8 | 224.4 | 64.9 | 64.6 | 64.8 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 24258 | 1 | 58.5 | 33844.7 | 3132 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0.3 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 12:27 | Normal | 500.2 | 495 | 504.2 | 488 | 12.8 | 12.9 | 14.7 | 15.8 | 223.6 | 223 | 224 | 69.5 | 69.2 | 69.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23265 | 1 | 58 | 33846.1 | 3132 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0.2 | 7.8 | 6.9 | 8.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 12:32 | Normal | 519 | 495.7 | 494.8 | 495.4 | 5.6 | 6.6 | 7.2 | 7.6 | 221.2 | 221.2 | 222.8 | 34.5 | 34.3 | 34.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 9755 | 1 | 56.2 | 33846.9 | 3132 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 12:37 | Normal | 485.6 | 479.4 | 485.7 | 490.4 | 2.7 | 3 | 3 | 3.5 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5542 | 1 | 55.4 | 33848.3 | 3133 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 12:42 | Normal | 504.1 | 489.9 | 489.4 | 492.2 | 13.1 | 13.5 | 16.1 | 16.5 | 223 | 223.8 | 225.2 | 72.4 | 72.3 | 72.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 26744 | 1 | 55.2 | 33850 | 3133 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 12:47 | Normal | 506.2 | 493.9 | 484.2 | 482.9 | 12.1 | 12.5 | 15.3 | 15.7 | 221.4 | 222.2 | 223.4 | 68.1 | 67.7 | 68.1 | 60.07 | 59.96 | 60.08 | 25111 | 1 | 55.7 | 33851.7 | 3133 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0.1 | 7.8 | 7.4 | 8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 12:52 | Normal | 497.2 | 484.9 | 483.7 | 487.5 | 11.3 | 11.6 | 14.5 | 14.7 | 223 | 222.6 | 224.4 | 63.2 | 63 | 63.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 23682 | 1 | 55.9 | 33853.6 | 3133 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 7.3 | 7 | 7.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 12:57 | Normal | 498.7 | 488.5 | 491.1 | 486.9 | 11.3 | 11.6 | 14.5 | 15 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 64.2 | 64 | 64.1 | 59.94 | 59.93 | 60 | 23886 | 1 | 55.8 | 33855.3 | 3133 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 7.4 | 7 | 7.7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 13:02 | Normal | 506.1 | 496.8 | 492.9 | 489.7 | 11.4 | 11.5 | 14.7 | 15.2 | 222.8 | 222.6 | 223.6 | 65.4 | 65.3 | 65.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 24493 | 1 | 54.7 | 33856.2 | 3133 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 7.6 | 7 | 7.8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 13:07 | Normal | 502.9 | 490.9 | 493.3 | 483.5 | 10.4 | 10.6 | 13.5 | 14.3 | 222.6 | 222.2 | 223.2 | 60 | 60 | 60.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 22390 | 1 | 54.8 | 33858.1 | 3133 | 5 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 13:12 | Normal | 499.7 | 492.4 | 490.1 | 479.9 | 10.3 | 10.5 | 13.6 | 14.4 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 60 | 59.8 | 60 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 22177 | 1 | 55.3 | 33860 | 3133 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 7 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 13:17 | Normal | 489.9 | 483.7 | 475.8 | 477.6 | 10.4 | 10.4 | 14 | 14.5 | 221.2 | 221.2 | 222.6 | 59.9 | 59.8 | 59.8 | 59.97 | 60.08 | 59.96 | 22072 | 1 | 55.6 | 33861.8 | 3133 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 5 | 4.9 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 13:22 | Normal | 495.6 | 485.3 | 483.6 | 477.4 | 10 | 10.3 | 13.8 | 14.3 | 221.4 | 221.2 | 222.6 | 58.6 | 58.6 | 58.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 21805 | 1 | 55.6 | 33863.5 | 3133 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 7 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 13:27 | Normal | 491.6 | 482.3 | 479.2 | 481.9 | 10 | 10.3 | 13.9 | 14 | 220.6 | 221.6 | 222 | 58.4 | 58.4 | 58.5 | 59.95 | 59.97 | 60 | 21623 | 1 | 55.7 | 33865.3 | 3133 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 13:32 | Normal | 494.6 | 479.3 | 480.6 | 483.3 | 9.6 | 10 | 13.8 | 14 | 221.2 | 221 | 221.8 | 57.8 | 57.6 | 57.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21392 | 1 | 55.9 | 33867.1 | 3133 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 7 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 13:37 | Normal | 491.7 | 483.3 | 486.9 | 482.9 | 9.5 | 9.9 | 13.6 | 14 | 220 | 219.2 | 221 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 21147 | 1 | 55.7 | 33868.6 | 3134 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 7 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 13:42 | Normal | 495.9 | 496.8 | 483.7 | 468.2 | 6.2 | 6.6 | 9.5 | 9.9 | 217.4 | 217.2 | 218.6 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 7797 | 1 | 54.7 | 33869.3 | 3134 | 2.9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 13:47 | Normal | 508.9 | 488.7 | 488 | 492.7 | 9.1 | 9.6 | 13.8 | 14.2 | 220.6 | 220 | 222 | 58 | 57.7 | 57.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 21441 | 1 | 54.5 | 33871.1 | 3134 | 4.3 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 7 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 13:52 | Normal | 501.7 | 494.4 | 490.9 | 497.7 | 8.8 | 9.1 | 13.3 | 13.6 | 220.6 | 220 | 222.4 | 55.9 | 55.7 | 55.8 | 60 | 59.95 | 59.98 | 20716 | 1 | 53.9 | 33872.2 | 3134 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 6.8 | 6.4 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 13:57 | Normal | 505.5 | 486.2 | 495.3 | 490.1 | 8.4 | 8.8 | 12.9 | 13.4 | 219.8 | 219.2 | 220.8 | 54 | 53.9 | 53.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 19874 | 1 | 54 | 33873.9 | 3134 | 4 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 14:02 | Normal | 500.4 | 491.1 | 487.6 | 482.4 | 8.3 | 8.5 | 12.7 | 13.2 | 218.4 | 218.2 | 219.8 | 53.2 | 53 | 53.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19539 | 1 | 54.1 | 33875.5 | 3134 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 4 | 3.9 | 0.4 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 14:07 | Normal | 503 | 492.5 | 488 | 490.5 | 7.5 | 7.8 | 12.1 | 12.5 | 219.6 | 219.8 | 221 | 50.1 | 49.9 | 50 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 18351 | 1 | 54.1 | 33877 | 3134 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 14:12 | Normal | 503.8 | 496.2 | 485.9 | 488.2 | 7.3 | 7.5 | 12 | 12.4 | 220 | 219.6 | 221.4 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 17908 | 1 | 53.9 | 33878.5 | 3134 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 6 | 5.8 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 14:17 | Normal | 507.9 | 487.7 | 500.2 | 489.2 | 6.9 | 7.3 | 11.1 | 12.1 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 46.7 | 46.5 | 46.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 17264 | 1 | 53.6 | 33880 | 3134 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 5.8 | 5.2 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 14:22 | Normal | 504.7 | 489.5 | 500.8 | 487.6 | 6.5 | 7 | 8.4 | 11.9 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 60 | 59.98 | 60.02 | 15678 | 1 | 53.4 | 33881.4 | 3134 | 3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 4.6 | 3.6 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 14:27 | Normal | 510.6 | 494.3 | 503 | 490.8 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 11.6 | 219 | 219.8 | 220.2 | 38.8 | 38.6 | 38.7 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 14284 | 1 | 52.8 | 33882.5 | 3134 | 2.9 | 3 | 0 | 3.1 | 3 | 0.3 | 3.4 | 2.9 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 14:32 | Normal | 506.9 | 493.6 | 488.4 | 489.2 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 10.6 | 219.2 | 219.4 | 220 | 36.7 | 36.5 | 36.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 13453 | 1 | 52.3 | 33883.7 | 3134 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3.3 | 2.9 | 4.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 14:37 | Normal | 507.7 | 486.4 | 488.7 | 482.5 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 9.4 | 218.6 | 218.4 | 219.4 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12590 | 1 | 52 | 33884.8 | 3135 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.1 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 2.7 | 3.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 14:42 | Normal | 506.2 | 490.8 | 491.9 | 487.4 | 5.5 | 6 | 6.2 | 9 | 217.6 | 218.8 | 218.6 | 33.8 | 33.8 | 33.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12353 | 1 | 51.5 | 33885.8 | 3135 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 14:47 | Normal | 509.8 | 501.9 | 486.6 | 488.5 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 8.9 | 217.8 | 217.4 | 219 | 33 | 32.8 | 32.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 12018 | 1 | 51.1 | 33886.8 | 3135 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 14:52 | Normal | 506.8 | 501.5 | 496 | 487.8 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | 9.1 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12380 | 1 | 50.7 | 33887.8 | 3135 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 14:57 | Normal | 506.8 | 491.6 | 494.4 | 481.1 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 8.5 | 219 | 219.6 | 220 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11080 | 1 | 50.4 | 33888.8 | 3135 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 15:02 | Normal | 514.8 | 494.5 | 502.9 | 504.7 | 4.3 | 5 | 5.8 | 8.2 | 219 | 219.8 | 220.4 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 60 | 60 | 60 | 10928 | 1 | 50 | 33889.7 | 3135 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 15:07 | Normal | 463.4 | 466.4 | 484.5 | 470.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 218.6 | 218.8 | 219.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 60 | 60 | 60 | 2621 | 1 | 49.6 | 33890.2 | 3135 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 15:12 | Normal | 515.7 | 495.6 | 499.8 | 506.6 | 3.7 | 4.2 | 5.4 | 7.6 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 26.9 | 26.7 | 26.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9744 | 1 | 49 | 33890.7 | 3135 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 15:17 | Normal | 513.7 | 497.6 | 508.1 | 504.7 | 3.6 | 4 | 5.3 | 7.5 | 218.4 | 219.2 | 219.6 | 26.1 | 26 | 26 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 9428 | 1 | 48.7 | 33891.5 | 3135 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 15:22 | Normal | 483.9 | 482.6 | 512.4 | 488.5 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 218 | 218.6 | 218.8 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3181 | 1 | 48.3 | 33891.9 | 3135 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 15:27 | Normal | 519.3 | 497.8 | 508 | 503.9 | 2.8 | 3.3 | 4.7 | 6.9 | 218.8 | 219 | 219.6 | 23.1 | 23 | 23.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8352 | 1 | 48 | 33892.6 | 3135 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 15:32 | Normal | 522.1 | 486.7 | 503.4 | 504.2 | 2.7 | 3.3 | 4.8 | 6.8 | 218 | 218.2 | 219.2 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8230 | 1 | 47.9 | 33893.3 | 3135 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 15:37 | Normal | 513 | 497.6 | 507.5 | 502.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 6.5 | 218.4 | 218.6 | 219.4 | 21 | 20.9 | 21 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7594 | 1 | 47.7 | 33893.8 | 3136 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 15:42 | Normal | 519.9 | 495.4 | 514.8 | 512.6 | 2 | 2.5 | 4 | 5.9 | 217.8 | 218.2 | 219 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7055 | 1 | 47.5 | 33894.4 | 3136 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 2 | 1.8 | 2.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 15:47 | Normal | 524.8 | 494.7 | 536.3 | 505.6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 5.5 | 218.2 | 218.4 | 218.4 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5782 | 1 | 47.3 | 33894.7 | 3136 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 15:52 | Normal | 493.2 | 497.7 | 508.5 | 506.3 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 5.1 | 218 | 218.2 | 219.2 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 60 | 60 | 60.01 | 4541 | 1 | 47.1 | 33895.1 | 3136 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 15:57 | Normal | 498.1 | 486.1 | 494.6 | 502 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 4.6 | 216.6 | 217.4 | 218.2 | 11.1 | 11 | 11 | 60 | 60 | 60 | 4042 | 1 | 46.9 | 33895.4 | 3136 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 16:02 | Normal | 482.4 | 487.4 | 478.4 | 484.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 216.4 | 216.8 | 217.2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1293 | 1 | 46.7 | 33895.6 | 3136 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 16:07 | Normal | 510.9 | 486.5 | 502 | 511.7 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 3 | 216.8 | 216.8 | 217.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2847 | 1 | 46.5 | 33895.8 | 3136 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 16:12 | Normal | 500 | 508.7 | 506 | 492.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 3 | 216.2 | 216.8 | 217.8 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60.01 | 60 | 60 | 2627 | 1 | 46.4 | 33896 | 3136 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 16:17 | Normal | 509.6 | 478.6 | 503.4 | 509.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 2.7 | 217.2 | 217.4 | 217.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2441 | 1 | 46.2 | 33896.3 | 3136 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 16:22 | Normal | 489.4 | 491.3 | 489.6 | 507.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 216.2 | 217 | 217.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2258 | 1 | 46.1 | 33896.5 | 3136 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 16:27 | Normal | 492.7 | 480.4 | 501.7 | 477.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 216 | 216.8 | 217.6 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1908 | 1 | 46 | 33896.6 | 3136 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 16:32 | Normal | 469.6 | 491.3 | 502 | 461.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 216.2 | 216.4 | 217 | 4.8 | 4.3 | 4.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1694 | 1 | 45.9 | 33896.8 | 3136 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 16:37 | Normal | 507.5 | 494.1 | 461.4 | 461.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 215.8 | 217.2 | 217.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1366 | 1 | 45.8 | 33896.9 | 3137 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 16:42 | Normal | 501.7 | 467.7 | 499.8 | 386.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 216.2 | 216.4 | 217.2 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1187 | 1 | 45.7 | 33897 | 3137 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 16:47 | Normal | 487.6 | 498.3 | 491.8 | 376.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 215.8 | 216.4 | 216.8 | 3.1 | 3 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1012 | 1 | 45.7 | 33897.1 | 3137 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 16:52 | Normal | 471.8 | 479.6 | 484.9 | 373.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 215.8 | 216.2 | 217 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 877 | 1 | 45.6 | 33897.2 | 3137 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 16:57 | Normal | 437.5 | 480.3 | 463.7 | 355.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 216 | 217 | 217.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 672 | 1 | 45.5 | 33897.2 | 3137 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 17:02 | Normal | 382.5 | 472.6 | 469.2 | 505.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217.4 | 218.8 | 219 | 2 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 530 | 1 | 45.4 | 33897.3 | 3137 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 17:07 | Normal | 199.8 | 483.5 | 418.8 | 489.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.6 | 221 | 221 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 350 | 1 | 45.3 | 33897.3 | 3137 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 17:12 | Normal | 200.1 | 466.7 | 420.3 | 490.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 223 | 1 | 45.2 | 33897.3 | 3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 17:17 | Normal | 199.7 | 432.5 | 206.9 | 486.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 141 | 1 | 45.1 | 33897.4 | 3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 17:22 | Normal | 199.3 | 429.1 | 200.1 | 437.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.6 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 61 | 1 | 45 | 33897.4 | 3137 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 17:27 | Normal | 181.6 | 361.6 | 199.1 | 420.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8 | 1 | 44.9 | 33897.4 | 3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 17:32 | Normal | 225.2 | 298.7 | 182 | 384.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.6 | 219.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 44.8 | 33897.4 | 3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 17:37 | Normal | 212 | 211.8 | 195.7 | 356.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 44.7 | 33897.4 | 3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 17:42 | Normal | 193.9 | 200.9 | 202.6 | 323.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.6 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 44.6 | 33897.4 | 3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-21 17:47 | Normal | 198.1 | 221.9 | 203.3 | 304.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219.2 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 44.4 | 33897.4 | 3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0