## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-22 05:49 | Wait | 498.1 | 501.7 | 493.6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 29.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-22 05:49 | Wait | 501.3 | 504.7 | 497.2 | 498.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 30.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-22 05:49 | Wait | 419.3 | 420.1 | 419.2 | 420.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 230.6 | 231.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 29.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-22 05:50 | Wait | 511.6 | 513.8 | 508.8 | 510.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 29.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-22 05:51 | Wait | 517.3 | 518.5 | 515.2 | 516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-22 05:52 | Wait | 521.8 | 522.5 | 521.7 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-22 16:06 | Wait | 606 | 605.8 | 615.3 | 616.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 42.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-22 16:06 | Fault | 605.9 | 605.8 | 615.4 | 617.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 43.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-22 17:36 | Wait | 371.8 | 372.6 | 371.7 | 372.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-22 17:36 | Wait | 377.6 | 389.3 | 388.7 | 394.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-22 17:36 | Wait | 108 | 108.3 | 121.2 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 40.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001