## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-22 05:50 | Wait | 463.7 | 464.9 | 464 | 463.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 33.2 | 94932.8 | 9230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 05:55 | Wait | 492.2 | 493.4 | 492.5 | 492.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 220.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 36.4 | 94932.8 | 9230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 06:00 | Normal | 224.8 | 449 | 442.4 | 448.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.2 | 219.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 74 | 1 | 39.3 | 94932.8 | 9230 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 06:05 | Normal | 200.5 | 456 | 509.5 | 448.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.2 | 220 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 98 | 1 | 40.7 | 94932.8 | 9230 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 06:10 | Normal | 221.4 | 505.1 | 498.5 | 443.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221 | 219.8 | 219.4 | 1 | 1.2 | 0.9 | 59.98 | 60 | 60 | 200 | 1 | 41.9 | 94932.8 | 9230 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 06:15 | Normal | 422.7 | 512 | 506.6 | 267.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.8 | 220 | 219.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 329 | 1 | 42.9 | 94932.8 | 9231 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 06:20 | Normal | 514.8 | 520 | 502.5 | 286.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 220.8 | 219.8 | 218.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 494 | 1 | 43.8 | 94932.9 | 9231 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 06:25 | Normal | 512.7 | 508 | 482.7 | 445.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 221 | 219.8 | 219.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 871 | 1 | 44.5 | 94932.9 | 9231 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 06:30 | Normal | 516 | 518.3 | 519 | 516.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 220.8 | 220.4 | 220 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1129 | 1 | 45.1 | 94933 | 9231 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 06:35 | Normal | 510.8 | 522 | 531.6 | 498.7 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 221.2 | 220.4 | 219.6 | 4 | 3.9 | 3.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1417 | 1 | 45.7 | 94933.1 | 9231 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 06:40 | Normal | 507.8 | 515.1 | 520.4 | 493.7 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 221.4 | 220.4 | 220.2 | 5 | 5 | 4.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1803 | 1 | 46.2 | 94933.3 | 9231 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 06:45 | Normal | 502.6 | 521.9 | 504.5 | 527.9 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 221.4 | 221.2 | 220.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2178 | 1 | 46.7 | 94933.4 | 9231 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 06:50 | Normal | 513.6 | 520 | 506.5 | 522.8 | 0.9 | 2 | 1 | 0.7 | 221.6 | 220.8 | 220.4 | 7.1 | 7.1 | 7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2581 | 1 | 47.1 | 94933.6 | 9231 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 06:55 | Normal | 519.8 | 527 | 513.4 | 515.8 | 1 | 2.3 | 1.1 | 1 | 221.6 | 221.4 | 220.6 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2991 | 1 | 47.5 | 94933.9 | 9231 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 07:00 | Normal | 521 | 533.2 | 507.6 | 515 | 1.1 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 221.8 | 221.2 | 220.4 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3406 | 1 | 48 | 94934.1 | 9231 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 07:05 | Normal | 526.8 | 525.1 | 515.4 | 518.8 | 1.3 | 3 | 1.6 | 1.4 | 221.8 | 220.4 | 219.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3877 | 1 | 48.5 | 94934.4 | 9231 | 1.3 | 0 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 07:10 | Normal | 526.7 | 527.7 | 520.4 | 505.4 | 1.5 | 3.3 | 1.8 | 1.6 | 222 | 221.2 | 220.4 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4342 | 1 | 48.9 | 94934.8 | 9231 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 07:15 | Normal | 523.5 | 527.8 | 516.4 | 513.2 | 1.6 | 3.6 | 2.1 | 1.8 | 221.6 | 220.6 | 220.4 | 13.1 | 13.1 | 13 | 60 | 60 | 60 | 4791 | 1 | 49.4 | 94935.2 | 9232 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 07:20 | Normal | 504.8 | 525.2 | 522.6 | 519.9 | 1.8 | 3.9 | 2.3 | 2.1 | 221.4 | 221 | 220.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 60 | 60 | 60 | 5279 | 1 | 49.8 | 94935.6 | 9232 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 07:25 | Normal | 510.9 | 515.1 | 529.8 | 509.1 | 2 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 221.2 | 221 | 220.4 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5765 | 1 | 46.4 | 94936 | 9232 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1 | 1.5 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 07:30 | Normal | 510.6 | 515.9 | 521.3 | 525.6 | 2.2 | 4.7 | 2.7 | 2.6 | 221.4 | 220.8 | 220.4 | 17 | 17 | 16.9 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 6257 | 1 | 48.8 | 94936.5 | 9232 | 2.2 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 07:35 | Normal | 515 | 518.2 | 516.3 | 519.5 | 2.3 | 5 | 3.1 | 3 | 221.6 | 220.6 | 220.6 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6742 | 1 | 47.2 | 94937.1 | 9232 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 07:40 | Normal | 510.6 | 515.9 | 515.4 | 523.7 | 2.5 | 5.4 | 3.4 | 3.2 | 222 | 221.4 | 220.4 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7263 | 1 | 48.4 | 94937.7 | 9232 | 2.5 | 0 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 07:45 | Normal | 515.9 | 512 | 520.4 | 513.7 | 2.7 | 5.7 | 3.6 | 3.6 | 221.6 | 221.4 | 220.6 | 21.1 | 21.1 | 21 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 7752 | 1 | 47.5 | 94938.3 | 9232 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 07:50 | Normal | 513.9 | 520.2 | 520.8 | 498.6 | 2.8 | 5.9 | 3.8 | 4 | 221.6 | 221.6 | 221 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 8219 | 1 | 48.7 | 94939 | 9232 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 07:55 | Normal | 513.8 | 508.1 | 513.6 | 511.9 | 3.1 | 6.3 | 4.3 | 4.2 | 222 | 221.8 | 221.2 | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8775 | 1 | 46 | 94939.7 | 9232 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 08:00 | Normal | 512.7 | 507 | 511.2 | 515.4 | 3.1 | 6.7 | 4.6 | 4.5 | 222.2 | 221.6 | 221 | 25.3 | 25.3 | 25.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 9290 | 1 | 49.7 | 94940.4 | 9232 | 3.1 | 0.1 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 08:05 | Normal | 508 | 514 | 506.4 | 518.7 | 3.4 | 6.9 | 5 | 4.7 | 221.4 | 221.4 | 220.4 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9762 | 1 | 48.2 | 94941.2 | 9232 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 08:10 | Normal | 506.5 | 512.8 | 506.2 | 506.5 | 3.6 | 7.3 | 5.3 | 5.1 | 221.8 | 221.2 | 220.6 | 28 | 27.9 | 27.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10235 | 1 | 45.7 | 94942 | 9232 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 08:15 | Normal | 502.9 | 508.2 | 510.5 | 511.8 | 3.8 | 7.6 | 5.5 | 5.4 | 221.8 | 220.8 | 221 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10916 | 1 | 49.9 | 94942.9 | 9233 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 08:20 | Normal | 501.9 | 513.4 | 509.7 | 513.2 | 3.9 | 7.8 | 5.9 | 5.7 | 222.8 | 221 | 221.2 | 30.9 | 30.5 | 30.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11411 | 1 | 49 | 94943.9 | 9233 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3 | 2.8 | 3 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 08:25 | Normal | 498 | 507.9 | 509.2 | 506.4 | 3.8 | 7.7 | 5.8 | 5.7 | 222 | 221 | 221.4 | 30.1 | 30 | 29.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11156 | 1 | 47.7 | 94944.8 | 9233 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 08:30 | Normal | 505.8 | 505.9 | 513.9 | 506.3 | 4.2 | 8.6 | 6.5 | 6.5 | 222.2 | 221.6 | 222.2 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 12517 | 1 | 45.4 | 94945.8 | 9233 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 08:35 | Normal | 500.7 | 508.9 | 506.9 | 504.2 | 4.3 | 8.6 | 6.7 | 6.6 | 222.2 | 221.2 | 221.4 | 34 | 34 | 33.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12735 | 1 | 47.6 | 94946.8 | 9233 | 4.2 | 0.1 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 08:40 | Normal | 494.7 | 506 | 504.8 | 502 | 4.5 | 8.8 | 6.9 | 6.8 | 222.8 | 221.8 | 221.6 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 13028 | 1 | 49.7 | 94947.9 | 9233 | 4.3 | 0 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 08:45 | Normal | 502.1 | 507.2 | 498.5 | 505.8 | 4.4 | 8.9 | 7.1 | 6.9 | 222.4 | 222 | 221.6 | 35 | 34.9 | 34.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13418 | 1 | 48.6 | 94949 | 9233 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 08:50 | Normal | 502.8 | 502.2 | 504.5 | 498.9 | 4.7 | 9.6 | 7.6 | 7.5 | 222.4 | 221.4 | 221.4 | 37.7 | 37.5 | 37.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 14058 | 1 | 47.1 | 94950.1 | 9233 | 4.6 | 0 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 08:55 | Normal | 494.5 | 502.1 | 506.4 | 505.8 | 5 | 10 | 8 | 7.8 | 222.6 | 222.2 | 222 | 39.2 | 39.2 | 39 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 14613 | 1 | 45.2 | 94951.3 | 9233 | 4.8 | 0 | 0 | 4.7 | 5 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4.1 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 09:00 | Normal | 495.6 | 510.1 | 504.5 | 489.8 | 4.8 | 9.5 | 7.8 | 7.9 | 222.8 | 222 | 221.6 | 38.2 | 38.2 | 38 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14172 | 1 | 47.3 | 94952.4 | 9233 | 4.7 | 0 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 09:05 | Normal | 496.6 | 503 | 497.4 | 489.7 | 4.5 | 9.1 | 7.7 | 7.6 | 222.4 | 221.8 | 221 | 37 | 36.9 | 36.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13754 | 1 | 49.3 | 94953.6 | 9233 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 09:10 | Normal | 480.7 | 501.9 | 508.9 | 503.3 | 4.6 | 9.3 | 7.6 | 7.4 | 222.2 | 221.4 | 220.6 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13694 | 1 | 45.8 | 94954.7 | 9233 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 09:15 | Normal | 483.7 | 493.8 | 500 | 492.3 | 4.9 | 9.9 | 8.1 | 8.1 | 222.2 | 221.6 | 220.8 | 38.7 | 38.5 | 38.5 | 60 | 60 | 60 | 14600 | 1 | 46.7 | 94955.9 | 9234 | 4.7 | 0 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 09:20 | Normal | 487.4 | 497.6 | 502.8 | 495.1 | 5.3 | 10.6 | 8.6 | 8.5 | 222.2 | 222 | 221 | 41.7 | 41.6 | 41.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15359 | 1 | 48.2 | 94957.1 | 9234 | 5.1 | 0 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 09:25 | Normal | 495.7 | 506.1 | 497.1 | 496.6 | 4.9 | 9.9 | 8.4 | 8.1 | 221.2 | 221.8 | 220.2 | 39.6 | 39.6 | 39.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14679 | 1 | 46 | 94958.4 | 9234 | 4.8 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 09:30 | Normal | 495.6 | 505.9 | 499 | 503.3 | 5 | 10.2 | 8.5 | 8.4 | 221.8 | 221.2 | 221.4 | 40.9 | 40.6 | 40.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15180 | 1 | 45.1 | 94959.6 | 9234 | 4.8 | 0 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 09:35 | Normal | 495.7 | 503.7 | 505.2 | 498.5 | 5.4 | 10.7 | 9 | 9 | 222.4 | 221.4 | 220.8 | 43.5 | 43.4 | 43.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16123 | 1 | 46.5 | 94960.9 | 9234 | 5.1 | 0.1 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 09:40 | Normal | 487.3 | 506.2 | 506.5 | 499.8 | 5.5 | 11 | 9.1 | 9.1 | 222 | 221.2 | 220.6 | 44.1 | 43.9 | 43.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16331 | 1 | 46.6 | 94962.3 | 9234 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 09:45 | Normal | 490.3 | 493.8 | 498.3 | 494.6 | 5.8 | 11.8 | 9.8 | 9.7 | 222.2 | 221.8 | 221 | 46.3 | 46.2 | 46.1 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 17191 | 1 | 46.8 | 94963.7 | 9234 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 09:50 | Normal | 492.8 | 500 | 502.9 | 492.3 | 5.6 | 11.3 | 9.4 | 9.5 | 222 | 221.6 | 221.2 | 45 | 45 | 44.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 16638 | 1 | 47.1 | 94965.1 | 9234 | 5.5 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 4.9 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 09:55 | Normal | 489.1 | 495.4 | 487.8 | 487.8 | 5.8 | 11.6 | 9.8 | 9.8 | 222.2 | 221.4 | 220.6 | 45.9 | 45.7 | 45.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17118 | 1 | 47.4 | 94966.5 | 9234 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 10:00 | Normal | 488.8 | 503.3 | 500.2 | 491.5 | 5.5 | 10.6 | 9.1 | 9.1 | 222.2 | 221.2 | 221 | 43.2 | 43.1 | 43 | 60.02 | 59.99 | 60 | 16037 | 1 | 47.6 | 94967.9 | 9234 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 10:05 | Normal | 495.4 | 495.8 | 484.2 | 491.6 | 5.5 | 11.1 | 9.5 | 9.5 | 221.8 | 221 | 220.8 | 44.3 | 44.1 | 44.1 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 16503 | 1 | 47.8 | 94969.2 | 9234 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 10:10 | Normal | 490.9 | 500.2 | 491.9 | 492.3 | 5.8 | 11.6 | 9.9 | 9.8 | 221.8 | 221.2 | 220.6 | 46.5 | 46.4 | 46.3 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 17251 | 1 | 47.8 | 94970.6 | 9234 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 10:15 | Normal | 483.7 | 494.9 | 497.5 | 489.7 | 5.6 | 11.2 | 9.5 | 9.4 | 221.4 | 221 | 220.6 | 44.8 | 44.6 | 44.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16824 | 1 | 48 | 94972 | 9235 | 5.5 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 10:20 | Normal | 486.5 | 502.1 | 500.6 | 497.9 | 5.9 | 11.8 | 10 | 10 | 222.2 | 222 | 220.6 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17507 | 1 | 48.1 | 94973.5 | 9235 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 10:25 | Normal | 488.8 | 504.1 | 491.6 | 494.9 | 5.8 | 11.3 | 10 | 9.9 | 221.6 | 221.4 | 221.4 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16912 | 1 | 48.3 | 94975 | 9235 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 10:30 | Normal | 483.6 | 491.7 | 488.1 | 485.8 | 6.2 | 12.5 | 10.6 | 10.7 | 222 | 221.4 | 221 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 18368 | 1 | 48.5 | 94976.5 | 9235 | 6 | 0 | 0.2 | 6 | 6 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 10:35 | Normal | 489.7 | 502.9 | 490.3 | 490.6 | 6.5 | 13 | 11.3 | 11.1 | 222.4 | 221.8 | 221 | 52.4 | 52.3 | 52.2 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 19457 | 1 | 48.6 | 94978.1 | 9235 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 10:40 | Normal | 488.8 | 495.8 | 489.6 | 488 | 6.5 | 13 | 11.3 | 11.3 | 221.8 | 221.4 | 221 | 51.9 | 51.8 | 51.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19716 | 1 | 48.8 | 94979.7 | 9235 | 6.3 | 0 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 10:45 | Normal | 488.3 | 497.7 | 492.2 | 497.6 | 6.1 | 12 | 10.6 | 10.5 | 222 | 221.4 | 220.6 | 49.3 | 49.1 | 49.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18444 | 1 | 48.9 | 94981.2 | 9235 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6 | 5.9 | 0 | 5.4 | 5 | 5.5 | 5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 10:50 | Normal | 484.6 | 491 | 498.1 | 486.4 | 6.3 | 12.5 | 10.6 | 10.9 | 222 | 221.8 | 221.4 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 60 | 60 | 60 | 18420 | 1 | 49 | 94982.7 | 9235 | 6.2 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 10:55 | Normal | 485.1 | 502.2 | 488.1 | 494.7 | 5.8 | 11.4 | 10 | 10 | 222 | 221.6 | 220.8 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17288 | 1 | 49 | 94984.2 | 9235 | 5.6 | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 11:00 | Normal | 484.9 | 491.2 | 483.7 | 486.9 | 6 | 12.1 | 10.5 | 10.5 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 48 | 48 | 47.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 18160 | 1 | 49.1 | 94985.7 | 9235 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 11:05 | Normal | 492.9 | 502.1 | 486.8 | 495.1 | 5.9 | 11.7 | 10.5 | 10.1 | 222.2 | 222.4 | 220.6 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 59.98 | 60 | 60.01 | 18381 | 1 | 49.3 | 94987.2 | 9235 | 5.8 | 0 | 0 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5.3 | 4.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 11:10 | Normal | 488.3 | 504.3 | 496.9 | 486.1 | 6.1 | 12 | 10.3 | 10.7 | 222 | 221.8 | 221 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 17854 | 1 | 49.5 | 94988.6 | 9235 | 6 | 0 | 0 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 11:15 | Normal | 481.3 | 490.7 | 495.4 | 490.7 | 7.3 | 14.4 | 12.2 | 12.2 | 223.2 | 222.2 | 221.4 | 56.8 | 56.6 | 56.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21170 | 1 | 49.5 | 94990.3 | 9236 | 7.1 | 0 | 0.1 | 6.8 | 7 | 0.2 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 11:20 | Normal | 474.5 | 487.9 | 489.6 | 480.9 | 6.9 | 13.8 | 11.8 | 12 | 223.2 | 222.4 | 222.2 | 54.1 | 54.2 | 53.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 20446 | 1 | 49.9 | 94992.1 | 9236 | 6.8 | 0 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 6 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 11:25 | Normal | 475.7 | 487.1 | 492.2 | 484.5 | 6.3 | 12.5 | 10.8 | 11 | 223.2 | 222.8 | 221.6 | 49.7 | 49.5 | 49.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18462 | 1 | 50.3 | 94993.7 | 9236 | 6.1 | 0 | 0 | 5.9 | 6 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 11:30 | Normal | 480.2 | 497.1 | 492.7 | 483.6 | 6.1 | 12.1 | 10.6 | 10.8 | 222.8 | 222.4 | 222 | 48.9 | 48.7 | 48.7 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 18388 | 1 | 50.3 | 94995.2 | 9236 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 11:35 | Normal | 481.6 | 488.1 | 493.9 | 485.3 | 6 | 12 | 10.6 | 10.8 | 222.8 | 222.6 | 221.2 | 48.5 | 48.2 | 48.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18499 | 1 | 50.2 | 94996.8 | 9236 | 6 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 11:40 | Normal | 489.5 | 490.1 | 501.7 | 490 | 5.6 | 11.1 | 9.8 | 10.1 | 222 | 222.2 | 221.4 | 46 | 45.9 | 45.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 16963 | 1 | 50.1 | 94998.2 | 9236 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 5 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 11:45 | Normal | 484.6 | 501.8 | 488.6 | 490 | 5.6 | 11.1 | 10.1 | 10.1 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 45.9 | 45.7 | 45.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 16981 | 1 | 50 | 94999.7 | 9236 | 5.5 | 0 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 11:50 | Normal | 485.4 | 499.8 | 494.9 | 491.3 | 5.3 | 10.5 | 9.4 | 9.5 | 221.6 | 221.8 | 221 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16460 | 1 | 49.8 | 95001.1 | 9236 | 5.1 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0 | 4.9 | 4.4 | 5 | 4.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 11:55 | Normal | 500 | 502.2 | 505.4 | 489.7 | 5.6 | 11.3 | 9.8 | 10.2 | 222.2 | 222.8 | 222.2 | 46.5 | 46.5 | 46.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 16913 | 1 | 49.6 | 95002.4 | 9236 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 12:00 | Normal | 493.1 | 496.9 | 500.1 | 493.4 | 5 | 10 | 8.7 | 8.8 | 221.4 | 221 | 220.6 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 15440 | 1 | 49.6 | 95003.9 | 9236 | 4.9 | 0 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 12:05 | Normal | 495.8 | 496.1 | 491.3 | 502.6 | 5.3 | 10.8 | 9.5 | 9.3 | 222.6 | 222 | 221.4 | 44.2 | 43.9 | 43.9 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 16473 | 1 | 49.5 | 95005.2 | 9236 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 12:10 | Normal | 479.3 | 499.7 | 491.3 | 497 | 6.1 | 12 | 10.6 | 10.6 | 222.6 | 221.8 | 221.8 | 48.8 | 48.7 | 48.5 | 59.91 | 59.93 | 59.9 | 18113 | 1 | 49.4 | 95006.6 | 9236 | 5.9 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 12:15 | Normal | 489.5 | 488.9 | 492.1 | 488.5 | 5.6 | 11.5 | 10.1 | 10.1 | 222.2 | 222 | 221.2 | 46.4 | 46.4 | 46.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 17372 | 1 | 49.6 | 95008.1 | 9237 | 5.6 | 0 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 12:20 | Normal | 478.1 | 499 | 490.1 | 486.3 | 5.9 | 11.3 | 10.1 | 10.3 | 222 | 221.6 | 221.6 | 46.7 | 46.8 | 46.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 17531 | 1 | 49.8 | 95009.6 | 9237 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 12:25 | Normal | 484.8 | 492.1 | 489.5 | 485.9 | 6.6 | 13 | 11.5 | 11.8 | 222.8 | 222.6 | 222 | 52.7 | 52.8 | 52.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 19627 | 1 | 49.9 | 95011.1 | 9237 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 5.9 | 5.5 | 6 | 5.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 12:30 | Normal | 477.1 | 485.3 | 488.2 | 480.5 | 6.2 | 12.3 | 10.8 | 11.1 | 222.8 | 222.6 | 222.6 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 18634 | 1 | 50.2 | 95012.8 | 9237 | 6.1 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 12:35 | Normal | 486.1 | 488.3 | 494.1 | 485.3 | 6.4 | 12.8 | 11.1 | 11.5 | 222.6 | 222 | 222.4 | 51.5 | 51.6 | 51.5 | 59.97 | 60 | 60.01 | 19293 | 1 | 50.4 | 95014.4 | 9237 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | 5.7 | 5.3 | 6 | 5.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 12:40 | Normal | 479.8 | 490.8 | 489.9 | 481.2 | 5.6 | 11.1 | 9.9 | 10 | 221.8 | 221.2 | 221.4 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17214 | 1 | 50.4 | 95015.9 | 9237 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 12:45 | Normal | 490.6 | 498.6 | 493.3 | 485.8 | 6.3 | 12.3 | 11.2 | 11.3 | 223 | 221.8 | 221.6 | 51.1 | 50.9 | 50.8 | 60 | 60 | 60 | 18861 | 1 | 50.3 | 95017.4 | 9237 | 6.1 | 0 | 0.1 | 6 | 6 | 0.1 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 12:50 | Normal | 480.7 | 496 | 483.4 | 485.7 | 6.3 | 12.3 | 11.3 | 11.3 | 223 | 222.4 | 222 | 50.7 | 50.6 | 50.5 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 19127 | 1 | 50.4 | 95019 | 9237 | 6.2 | 0 | 0.1 | 6.1 | 6 | 0.1 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 12:55 | Normal | 480.1 | 491.3 | 482.7 | 489 | 6.1 | 12 | 11 | 10.9 | 222.8 | 222 | 221 | 49.1 | 49 | 48.9 | 60 | 60.04 | 60.01 | 18865 | 1 | 50.5 | 95020.6 | 9237 | 5.9 | 0 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 13:00 | Normal | 485.1 | 494.3 | 489.1 | 480.4 | 6 | 12 | 10.7 | 11 | 222.2 | 221.2 | 221 | 49.1 | 49.1 | 49 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 18526 | 1 | 50.5 | 95022.2 | 9237 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 13:05 | Normal | 487.9 | 496.3 | 492.5 | 480.9 | 6.1 | 12 | 11 | 11.2 | 223 | 222 | 222 | 50 | 49.8 | 49.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19026 | 1 | 50.6 | 95023.7 | 9237 | 6 | 0 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 13:10 | Normal | 483.9 | 486.7 | 488.1 | 478.5 | 5.6 | 11.3 | 10.3 | 10.5 | 222 | 221.6 | 221 | 46.7 | 46.5 | 46.4 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 17573 | 1 | 50.8 | 95025.3 | 9237 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 5 | 5.5 | 4.9 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 13:15 | Normal | 496.3 | 498.8 | 486.1 | 490.6 | 5 | 10 | 9.3 | 9.2 | 220.8 | 219.6 | 220.2 | 42.6 | 42.5 | 42.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16683 | 1 | 50.8 | 95026.8 | 9238 | 4.9 | 0 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 13:20 | Normal | 496.9 | 499.1 | 499.4 | 488.7 | 5.2 | 10.6 | 9.6 | 9.8 | 220.4 | 219.4 | 219 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 16684 | 1 | 50.5 | 95028 | 9238 | 5.1 | 0 | 0 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 5 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 13:25 | Normal | 498.9 | 499.2 | 509.5 | 490.7 | 4.5 | 9 | 8.1 | 8.4 | 220.4 | 219.6 | 219 | 38.8 | 38.8 | 38.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13673 | 1 | 50 | 95029 | 9238 | 4.3 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4.3 | 3.8 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 13:30 | Normal | 495.7 | 496.9 | 489.6 | 484.9 | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 5 | 217.6 | 217.2 | 216.6 | 23 | 22.8 | 22.8 | 60 | 60 | 59.98 | 8245 | 1 | 50.1 | 95030.5 | 9238 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 13:35 | Normal | 494.5 | 505.7 | 491.3 | 489.5 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 217.6 | 217.6 | 216.4 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 7406 | 1 | 49.8 | 95031.3 | 9238 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 13:40 | Normal | 494.5 | 513.1 | 506.1 | 501.4 | 2.5 | 5 | 5 | 4.9 | 218.4 | 217.4 | 216.8 | 23.2 | 23 | 23 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 8344 | 1 | 49 | 95032 | 9238 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 13:45 | Normal | 497.4 | 493.7 | 501.2 | 503.5 | 5.1 | 10.3 | 9.9 | 9.8 | 221.8 | 221 | 220.2 | 44.5 | 44.3 | 44.3 | 60 | 60 | 60 | 16240 | 1 | 48.2 | 95033 | 9238 | 5 | 0 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 4.7 | 5 | 4.6 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 13:50 | Normal | 475.2 | 484.2 | 506.8 | 504.1 | 4.7 | 9.6 | 9.2 | 9.1 | 221 | 220.8 | 220 | 41.1 | 41 | 40.9 | 59.99 | 60 | 60 | 14881 | 1 | 48.5 | 95034.3 | 9238 | 4.5 | 0 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 13:55 | Normal | 441.5 | 467 | 500.3 | 497.7 | 5 | 10 | 9.5 | 9.4 | 221.8 | 220.4 | 220.6 | 41.4 | 41.4 | 41.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 15422 | 1 | 48.7 | 95035.6 | 9238 | 4.9 | 0 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 14:00 | Normal | 479.5 | 508.9 | 493.5 | 494.9 | 3.1 | 6 | 6.6 | 6.5 | 219.6 | 219 | 218 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10372 | 1 | 48.9 | 95036.6 | 9238 | 2.9 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 14:05 | Normal | 515.6 | 493.1 | 503.5 | 504.9 | 2 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 218.2 | 217.4 | 216.8 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7058 | 1 | 48.6 | 95037.4 | 9238 | 1.9 | 0 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 14:10 | Normal | 498.4 | 486.7 | 495.1 | 491.5 | 1.9 | 4 | 4.2 | 4.1 | 217.4 | 217 | 215.8 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 6776 | 1 | 48.1 | 95038.1 | 9238 | 1.8 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 14:15 | Normal | 542.6 | 495 | 512.2 | 496.5 | 2.9 | 6.6 | 7.3 | 7.5 | 219.8 | 218.6 | 217.8 | 32 | 32 | 31.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11621 | 1 | 47.5 | 95038.8 | 9239 | 2.8 | 0.1 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 14:20 | Normal | 508.9 | 494.1 | 491.6 | 494.9 | 2 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 218.2 | 218 | 217.2 | 20 | 20 | 19.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7216 | 1 | 47.5 | 95039.7 | 9239 | 2 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 14:25 | Normal | 489.5 | 564 | 511.9 | 507.3 | 3.3 | 3.9 | 8.6 | 8.6 | 220.8 | 220.2 | 219.8 | 32.4 | 32.3 | 32.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 12056 | 1 | 47.6 | 95040.6 | 9239 | 3.1 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 14:30 | Normal | 467.8 | 554.1 | 502.8 | 497 | 3.2 | 3.7 | 8.2 | 8.3 | 220.6 | 220.4 | 219.2 | 30.3 | 30.2 | 30.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 11199 | 1 | 47.7 | 95041.6 | 9239 | 3.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4.3 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 14:35 | Normal | 440.6 | 543.9 | 506.6 | 496.9 | 2.3 | 3.1 | 5.6 | 5.5 | 218.6 | 218.6 | 217.4 | 21.7 | 21.5 | 21.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 8007 | 1 | 47.6 | 95042.3 | 9239 | 2.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 14:40 | Normal | 418.9 | 542.3 | 494.2 | 496.9 | 2 | 3.1 | 4.8 | 4.7 | 218.6 | 218.2 | 217.6 | 19 | 18.9 | 18.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6868 | 1 | 47.2 | 95042.9 | 9239 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 14:45 | Normal | 473.5 | 531.9 | 495 | 496.5 | 1.6 | 3.1 | 4.3 | 4.1 | 217.6 | 217.4 | 216.2 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 6394 | 1 | 46.9 | 95043.5 | 9239 | 1.6 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 14:50 | Normal | 506.9 | 531.8 | 507.1 | 483.9 | 1.5 | 3 | 4.1 | 4 | 218.6 | 217.8 | 216.8 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 6314 | 1 | 46.7 | 95044 | 9239 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 14:55 | Normal | 554 | 553.1 | 521.7 | 507 | 1.5 | 3.2 | 7.4 | 7.5 | 219.8 | 219 | 218.4 | 26.5 | 26.6 | 26.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 9317 | 1 | 46.6 | 95044.7 | 9239 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 15:00 | Normal | 538.9 | 541.4 | 507 | 508.2 | 1.5 | 3 | 6 | 5.9 | 219 | 218.6 | 217.8 | 22.1 | 22 | 21.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8112 | 1 | 46.6 | 95045.4 | 9239 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 3 | 3 | 3.1 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 15:05 | Normal | 530.7 | 548.9 | 507.2 | 506.5 | 1.3 | 2.7 | 5.6 | 5.5 | 218.8 | 218 | 217.4 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7462 | 1 | 46.8 | 95046 | 9239 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 15:10 | Normal | 536.9 | 535.1 | 509.1 | 509.5 | 1.1 | 2.6 | 6 | 5.9 | 219.6 | 219.4 | 218.2 | 21.2 | 21.1 | 21 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 7666 | 1 | 47 | 95046.5 | 9239 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 15:15 | Normal | 521.6 | 535.5 | 508.3 | 507.6 | 1.1 | 2.4 | 4 | 3.8 | 218 | 217.8 | 216.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5697 | 1 | 47.1 | 95047.1 | 9240 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 15:20 | Normal | 511.8 | 538.6 | 501.1 | 502.5 | 1 | 2.3 | 5.1 | 4.9 | 218.4 | 218 | 217 | 17.9 | 18 | 17.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6604 | 1 | 47 | 95047.6 | 9240 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 15:25 | Normal | 526.5 | 538.7 | 509.2 | 503.6 | 0.7 | 2.2 | 4.7 | 4.5 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 5771 | 1 | 47 | 95048 | 9240 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 15:30 | Normal | 522.8 | 531.2 | 519 | 508.2 | 0.8 | 2.6 | 5.7 | 5.7 | 219.8 | 219 | 217.8 | 20.2 | 20 | 20 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 7356 | 1 | 47.1 | 95048.6 | 9240 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 15:35 | Normal | 516.7 | 528.9 | 513.6 | 500.8 | 0.7 | 2.1 | 4 | 3.9 | 218 | 217.4 | 216.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5446 | 1 | 47.3 | 95049.1 | 9240 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 15:40 | Normal | 494.9 | 509.2 | 496.6 | 487 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2 | 217.2 | 216.4 | 216 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3226 | 1 | 47.5 | 95049.6 | 9240 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 15:45 | Normal | 515.9 | 526.1 | 516.9 | 513.4 | 0.5 | 2 | 4.1 | 4.1 | 218.2 | 217.6 | 216.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5221 | 1 | 47.5 | 95049.9 | 9240 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 15:50 | Normal | 498.8 | 516.3 | 487.4 | 512.7 | 0.6 | 1.9 | 4.1 | 4 | 218 | 217.6 | 216.8 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5213 | 1 | 47.5 | 95050.4 | 9240 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 15:55 | Normal | 497.8 | 517.1 | 482.5 | 508.8 | 0.5 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 217.8 | 217 | 216.2 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 4602 | 1 | 47.4 | 95050.8 | 9240 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 16:00 | Normal | 502.8 | 511.8 | 449.4 | 511.8 | 0.4 | 1.7 | 3.5 | 3.4 | 217.4 | 217.6 | 216.2 | 12.1 | 12.1 | 12 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4400 | 1 | 47.5 | 95051.2 | 9240 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 16:05 | Normal | 504.1 | 509.4 | 411.3 | 513.4 | 0.3 | 1.6 | 3.3 | 3.1 | 217.6 | 216.6 | 215.2 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3921 | 1 | 47.5 | 95051.5 | 9240 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 16:10 | Normal | 496 | 517.2 | 383.6 | 512 | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 2.6 | 217.2 | 216 | 215.2 | 9.1 | 9.1 | 9 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 3263 | 1 | 47.4 | 95051.8 | 9240 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 16:15 | Normal | 500.7 | 509.9 | 347.7 | 499.8 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 216.8 | 216.2 | 215.2 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2124 | 1 | 47.2 | 95052.1 | 9241 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 16:20 | Normal | 499.6 | 516.9 | 313.3 | 509.5 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 2 | 217.6 | 217 | 215.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 2656 | 1 | 46.9 | 95052.3 | 9241 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.7 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 16:25 | Normal | 484.8 | 525.3 | 270.4 | 508.6 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 217.6 | 216.8 | 215.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1831 | 1 | 46.7 | 95052.5 | 9241 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 16:30 | Normal | 507.6 | 513.9 | 242.7 | 505.9 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 217.6 | 217.2 | 215.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2044 | 1 | 46.5 | 95052.7 | 9241 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 16:35 | Normal | 496.8 | 521.9 | 510.2 | 444.6 | 0.1 | 1 | 1 | 1.4 | 217.4 | 216.2 | 215.4 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1857 | 1 | 46.3 | 95052.8 | 9241 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 16:40 | Normal | 496.7 | 513 | 503.4 | 400.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 216.4 | 216 | 215.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1602 | 1 | 46 | 95053 | 9241 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 16:45 | Normal | 494 | 496 | 513.5 | 441 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 216.8 | 215.8 | 214 | 3 | 3 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1032 | 1 | 45.7 | 95053.1 | 9241 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 16:50 | Normal | 482.8 | 480.1 | 503.6 | 501.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 217 | 216 | 214.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 904 | 1 | 45.5 | 95053.1 | 9241 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 16:55 | Normal | 439.3 | 508 | 502.5 | 472.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 216.6 | 216.2 | 214.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 807 | 1 | 45.2 | 95053.2 | 9241 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 17:00 | Normal | 466.9 | 479.1 | 510.6 | 484.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 217 | 216.6 | 215.2 | 2 | 2 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 685 | 1 | 45 | 95053.3 | 9241 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 17:05 | Normal | 454.5 | 497.1 | 478.1 | 461.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.8 | 219.2 | 218.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 378 | 1 | 48.9 | 95053.3 | 9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 17:10 | Normal | 200.1 | 434.1 | 483.4 | 271.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.6 | 219.2 | 218.2 | 1 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 189 | 1 | 46 | 95053.3 | 9241 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 17:15 | Normal | 198.3 | 413.5 | 451.6 | 288.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.6 | 218.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 116 | 1 | 46.8 | 95053.4 | 9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 17:20 | Normal | 215.2 | 430.2 | 425.4 | 273.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219.6 | 218.8 | 1 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 79 | 1 | 49.6 | 95053.4 | 9242 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 17:25 | Normal | 182.3 | 183.7 | 374.2 | 176.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.4 | 218.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 1 | 1 | 47.8 | 95053.4 | 9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 17:30 | Normal | 213.1 | 176.1 | 236.4 | 233.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.4 | 218.8 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 45.1 | 95053.4 | 9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 17:35 | Normal | 194 | 198.5 | 224.8 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 219.4 | 218.4 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 50 | 95053.4 | 9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 17:40 | Normal | 201.8 | 200.8 | 205.4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.2 | 215.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 48.3 | 95053.4 | 9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-08-22 17:45 | Normal | 198.2 | 201.7 | 196.6 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 216.8 | 215.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 45.6 | 95053.4 | 9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0