## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-23 05:51 | Wait | 514.1 | 515.2 | 511.9 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-23 08:09 | Wait | 622.9 | 620.8 | 629.2 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 39.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 14:36 | Wait | 608.2 | 606.7 | 611 | 614.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 42.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 17:38 | Wait | 264.5 | 264.9 | 264.4 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0