## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-24 05:50 | Wait | 532 | 532.4 | 532.1 | 532.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-24 05:50 | Wait | 535.3 | 535.6 | 535.6 | 535.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 19 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-24 05:50 | Wait | 536.1 | 536.4 | 536.3 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-24 05:57 | Wait | 514.9 | 516.5 | 515.2 | 515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 21.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-24 05:57 | Wait | 516.4 | 517.8 | 516.7 | 517.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 21.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-24 05:59 | Wait | 484.8 | 492 | 488.2 | 488.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 22.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-24 05:59 | Wait | 520.4 | 521 | 520.3 | 520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.12 | 60.11 | 0 | 0 | 21.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-24 05:59 | Wait | 525.2 | 526 | 525.2 | 525.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 21.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-24 05:59 | Wait | 526.8 | 527.4 | 526.6 | 527.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 21.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-24 05:59 | Wait | 529.6 | 530.3 | 529.6 | 530.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.08 | 60.1 | 0 | 0 | 20.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-24 06:00 | Wait | 532.1 | 532.8 | 532.2 | 532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 0 | 0 | 22.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-24 09:15 | Wait | 644.1 | 641.8 | 646.5 | 647.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 27.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-24 17:17 | Wait | 562.6 | 562.8 | 562.9 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-24 17:17 | Fault | 562.1 | 562.3 | 562.4 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 29.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-24 17:30 | Fault | 493.1 | 493.5 | 493.4 | 493.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-24 17:35 | Wait | 286.6 | 287.1 | 286.6 | 287.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0