## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-25 05:46 | Wait | 631.4 | 631.3 | 603.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.4 | 217.6 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 18.3 | 47003.5 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 05:48 | Wait | 643.2 | 643.2 | 612.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.6 | 217.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 19.5 | 47003.5 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:49 | Wait | 649.9 | 649.8 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.7 | 47003.5 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:50 | Wait | 648.7 | 648.8 | 621.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 19.5 | 47003.5 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:51 | Wait | 660.6 | 660.6 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 20.9 | 47003.5 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:52 | Wait | 665 | 664.9 | 628.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22 | 47003.5 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:53 | Wait | 667.8 | 667.9 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 20.3 | 47003.5 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:54 | Normal | 401.4 | 471.8 | 608.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 637 | 1 | 21.9 | 47003.5 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:55 | Normal | 200 | 415.6 | 605.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 220 | 218.6 | 218.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 609 | 1 | 22.9 | 47003.5 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:56 | Normal | 199.7 | 389.3 | 578.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.6 | 219 | 219 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 610 | 1 | 23.7 | 47003.5 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:57 | Normal | 199.8 | 438.9 | 604.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.8 | 219 | 219 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 60.11 | 60.07 | 60.09 | 643 | 1 | 24.5 | 47003.5 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:58 | Normal | 199.7 | 416.4 | 611.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 220 | 218.4 | 219 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 653 | 1 | 25.1 | 47003.5 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:59 | Normal | 199.5 | 415.2 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 220 | 219.2 | 219.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 672 | 1 | 25.7 | 47003.5 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:00 | Normal | 199.8 | 440.6 | 622.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.6 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 60.11 | 60.08 | 60.1 | 688 | 1 | 26.2 | 47003.5 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:01 | Normal | 199.7 | 517.1 | 618.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 220 | 219 | 219 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 719 | 1 | 26.7 | 47003.5 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:02 | Normal | 200 | 557.4 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 220 | 219 | 218.8 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 753 | 1 | 27.1 | 47003.6 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:03 | Normal | 199.6 | 581.1 | 631.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.8 | 218.6 | 219 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 777 | 1 | 27.3 | 47003.6 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:04 | Normal | 206.8 | 592.8 | 593.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.6 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 799 | 1 | 27.6 | 47003.6 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:05 | Normal | 237 | 621.8 | 623.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60 | 59.99 | 831 | 1 | 27.9 | 47003.6 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:06 | Normal | 236.7 | 614.5 | 589.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 860 | 1 | 28.2 | 47003.6 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:07 | Normal | 233.7 | 611.1 | 626 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 219.8 | 218.2 | 219.4 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 881 | 1 | 28.5 | 47003.6 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:08 | Normal | 270.7 | 631.9 | 641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 219.6 | 219.2 | 218.6 | 2 | 1.4 | 1.7 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 937 | 1 | 28.8 | 47003.6 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:09 | Normal | 271.7 | 616.9 | 634.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.4 | 2 | 1.6 | 2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 982 | 1 | 29 | 47003.7 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:10 | Normal | 278.8 | 601.2 | 641.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 219.4 | 219 | 218.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60 | 959 | 1 | 29.3 | 47003.7 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:11 | Normal | 268.9 | 611 | 628 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 996 | 1 | 29.5 | 47003.7 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:12 | Normal | 290.7 | 599.9 | 622.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1023 | 1 | 29.7 | 47003.7 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:13 | Normal | 331.9 | 610 | 639.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 219.4 | 219 | 218.8 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1055 | 1 | 29.9 | 47003.7 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:14 | Normal | 348.9 | 607.9 | 634.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.4 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1134 | 1 | 30.1 | 47003.7 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:15 | Normal | 395.6 | 600.8 | 645.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1230 | 1 | 30.3 | 47003.8 | 2964 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:16 | Normal | 420.8 | 608.9 | 628.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 220 | 218.8 | 218.8 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1293 | 1 | 30.5 | 47003.8 | 2964 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:17 | Normal | 465.8 | 616.8 | 642.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.6 | 2.5 | 2 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1407 | 1 | 30.6 | 47003.8 | 2964 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:18 | Normal | 465.7 | 597.7 | 647.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 219.4 | 218.8 | 218.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1345 | 1 | 30.8 | 47003.8 | 2964 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:19 | Normal | 477.7 | 599.8 | 622.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 219.6 | 219 | 218.8 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1324 | 1 | 31 | 47003.9 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:20 | Normal | 464.5 | 626.7 | 614.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60 | 1402 | 1 | 31.2 | 47003.9 | 2964 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:21 | Normal | 490.8 | 589.7 | 594.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 219.6 | 219 | 218.6 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1422 | 1 | 31.3 | 47003.9 | 2964 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:22 | Normal | 526.9 | 601 | 603 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.6 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1423 | 1 | 31.4 | 47003.9 | 2964 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:23 | Normal | 518.7 | 646.8 | 633.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 1397 | 1 | 31.6 | 47003.9 | 2964 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:24 | Normal | 554.9 | 626.8 | 627.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.4 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 1546 | 1 | 31.7 | 47004 | 2964 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:25 | Normal | 578.7 | 608.6 | 625.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 219.8 | 219 | 218.2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1557 | 1 | 31.8 | 47004 | 2964 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:26 | Normal | 607.8 | 603.9 | 626.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 220 | 218.8 | 218.6 | 3 | 3 | 3.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1759 | 1 | 32 | 47004 | 2964 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:27 | Normal | 625.7 | 615.8 | 640 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 220 | 218.4 | 218.2 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 1911 | 1 | 32.1 | 47004.1 | 2964 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:28 | Normal | 667.4 | 593.1 | 622.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 220 | 218.8 | 218.6 | 3.7 | 2.8 | 3.4 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 2049 | 1 | 32.2 | 47004.1 | 2964 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:29 | Normal | 653.8 | 619.7 | 646 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 220 | 219 | 218.4 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2063 | 1 | 32.3 | 47004.1 | 2964 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:30 | Normal | 636.8 | 618.8 | 653 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 220.2 | 218.8 | 218.4 | 3.6 | 3 | 3.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2068 | 1 | 32.4 | 47004.2 | 2964 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:31 | Normal | 643.3 | 611 | 654.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 220.2 | 219.2 | 218.6 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1914 | 1 | 32.6 | 47004.2 | 2964 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:32 | Normal | 645.9 | 641 | 649.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 220.2 | 219 | 218.6 | 3.3 | 3 | 3.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2110 | 1 | 32.7 | 47004.2 | 2964 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:33 | Normal | 631.9 | 651.7 | 631.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 220.2 | 219 | 218.4 | 4 | 3.7 | 3.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2181 | 1 | 32.8 | 47004.3 | 2964 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:34 | Normal | 650.6 | 643.6 | 620.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 220.2 | 218.8 | 218.6 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 1934 | 1 | 32.9 | 47004.3 | 2964 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:35 | Normal | 659.8 | 648.1 | 620.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 220.2 | 218.8 | 218.6 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1893 | 1 | 32.9 | 47004.3 | 2964 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:36 | Normal | 658 | 657.9 | 627 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 220.2 | 219.2 | 218.4 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2260 | 1 | 33.1 | 47004.4 | 2964 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:37 | Normal | 657.5 | 610.8 | 626 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 220 | 219 | 219 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 60.03 | 60.02 | 60 | 2131 | 1 | 33.2 | 47004.4 | 2964 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:38 | Normal | 643.9 | 628.1 | 617.8 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.6 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 2329 | 1 | 33.3 | 47004.4 | 2964 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:39 | Normal | 696.6 | 638.8 | 619 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219.4 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 2498 | 1 | 33.4 | 47004.5 | 2964 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:40 | Normal | 649.9 | 641 | 617 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 219.8 | 219.2 | 218.4 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2313 | 1 | 33.6 | 47004.5 | 2964 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:41 | Normal | 648.4 | 625.8 | 616.2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219 | 4.5 | 4 | 4.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2597 | 1 | 33.6 | 47004.6 | 2964 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:42 | Normal | 680.8 | 674.8 | 608.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 219.8 | 219 | 218.8 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2739 | 1 | 33.7 | 47004.6 | 2964 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:43 | Normal | 698.7 | 647 | 640.2 | 0 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.4 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 2960 | 1 | 33.9 | 47004.7 | 2964 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:44 | Normal | 728.3 | 641.6 | 632.9 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0 | 219.8 | 219 | 219.6 | 5.2 | 4.4 | 4.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2992 | 1 | 33.9 | 47004.7 | 2964 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:45 | Normal | 701.5 | 654.8 | 651 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0 | 219.8 | 218.8 | 219.2 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 3140 | 1 | 34 | 47004.8 | 2964 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:46 | Normal | 707.7 | 665 | 664.7 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0 | 220.2 | 218.4 | 219.4 | 5 | 4.8 | 5.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 3393 | 1 | 34.1 | 47004.8 | 2964 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:47 | Normal | 690.5 | 628.8 | 659.9 | 0 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0 | 220 | 218.2 | 219 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2811 | 1 | 34.2 | 47004.9 | 2964 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:48 | Normal | 698.5 | 663.9 | 672.9 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0 | 220 | 219.2 | 219.2 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 3424 | 1 | 34.3 | 47004.9 | 2964 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:49 | Normal | 683.8 | 660.9 | 662 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219.4 | 5.4 | 5 | 5.3 | 60 | 60.01 | 60 | 3361 | 1 | 34.4 | 47005 | 2964 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:50 | Normal | 688.6 | 668.9 | 669.1 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 60 | 60 | 60.01 | 3179 | 1 | 34.5 | 47005 | 2964 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:51 | Normal | 674.8 | 668 | 658.8 | 0 | 2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.8 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 60.04 | 60 | 60.04 | 3803 | 1 | 34.6 | 47005.1 | 2964 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:52 | Normal | 691.4 | 647.9 | 662.9 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0 | 220 | 219.2 | 219.4 | 5.2 | 5 | 5.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 3440 | 1 | 34.7 | 47005.1 | 2964 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:53 | Normal | 698.6 | 662.8 | 651.9 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.6 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 59.97 | 59.98 | 60 | 4159 | 1 | 34.8 | 47005.2 | 2964 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:54 | Normal | 707.5 | 636.7 | 655.9 | 0 | 2.3 | 2 | 1.3 | 0 | 220 | 219.6 | 219.4 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 4417 | 1 | 34.9 | 47005.3 | 2964 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:55 | Normal | 695.5 | 606.1 | 673.8 | 0 | 3.1 | 2.1 | 1.3 | 0 | 219.8 | 219.6 | 219.6 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4517 | 1 | 35 | 47005.4 | 2964 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:56 | Normal | 655.5 | 635.8 | 659.8 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0 | 220 | 219.4 | 219.6 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4319 | 1 | 35.1 | 47005.4 | 2964 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:57 | Normal | 664.9 | 655 | 661.9 | 0 | 2.4 | 1.5 | 1 | 0 | 220 | 219.4 | 219.4 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 4304 | 1 | 35.2 | 47005.5 | 2964 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:58 | Normal | 648.7 | 658.9 | 636.9 | 0 | 2 | 1.4 | 1 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 3861 | 1 | 35.3 | 47005.6 | 2964 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:59 | Normal | 626.6 | 653.8 | 648.9 | 0 | 2 | 1.4 | 1 | 0 | 220 | 218.8 | 219.4 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 60 | 59.96 | 60 | 3608 | 1 | 35.4 | 47005.6 | 2964 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:00 | Normal | 677.4 | 655.9 | 655 | 0 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0 | 220 | 219.4 | 219.2 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2848 | 1 | 35.5 | 47005.7 | 2964 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:01 | Normal | 659.9 | 627.8 | 649 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0 | 220 | 218.8 | 218.8 | 4.9 | 5 | 4.6 | 60.03 | 60 | 60.05 | 3073 | 1 | 35.5 | 47005.7 | 2964 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:02 | Normal | 752.5 | 628.9 | 676.9 | 0 | 3.5 | 2.1 | 1 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.6 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4689 | 1 | 35.7 | 47005.8 | 2964 | 1 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:03 | Normal | 673.8 | 616.9 | 646.7 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.4 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3339 | 1 | 35.8 | 47005.9 | 2964 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:04 | Normal | 678 | 646 | 634.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219.8 | 4.6 | 4.6 | 5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3126 | 1 | 35.8 | 47005.9 | 2965 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:05 | Normal | 653.7 | 677.3 | 637 | 0 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 0 | 220.4 | 219.2 | 220 | 8.5 | 8.5 | 8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4944 | 1 | 35.9 | 47006 | 2965 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:06 | Normal | 686.2 | 642.8 | 636 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219.2 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 3174 | 1 | 36 | 47006.1 | 2965 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:07 | Normal | 678.6 | 682 | 641.8 | 0 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0 | 220 | 218.6 | 218.8 | 5.2 | 4.4 | 4.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3014 | 1 | 36.1 | 47006.1 | 2965 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:08 | Normal | 701.7 | 611 | 640.9 | 0 | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 8.2 | 7.9 | 8 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 5545 | 1 | 36.2 | 47006.2 | 2965 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:09 | Normal | 708.7 | 663.1 | 644 | 0 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 0 | 220 | 220 | 219.2 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5450 | 1 | 36.3 | 47006.3 | 2965 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:10 | Normal | 670.8 | 658 | 661.1 | 0 | 2.9 | 2 | 1.2 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219.8 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4805 | 1 | 36.3 | 47006.4 | 2965 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:11 | Normal | 654.8 | 670.9 | 647.2 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 0 | 219.8 | 219.4 | 219.6 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 4254 | 1 | 36.4 | 47006.4 | 2965 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:12 | Normal | 680.5 | 611.8 | 650.8 | 0 | 2.6 | 2 | 1.2 | 0 | 220 | 219 | 219.2 | 7.7 | 6.9 | 7.2 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 4767 | 1 | 36.5 | 47006.5 | 2965 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:13 | Normal | 711.5 | 655.9 | 629.7 | 0 | 2.8 | 1.8 | 1 | 0 | 219.8 | 219.2 | 219.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 4645 | 1 | 36.6 | 47006.6 | 2965 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:14 | Normal | 682.9 | 677.9 | 646 | 0 | 4.2 | 2.3 | 1.3 | 0 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6425 | 1 | 36.6 | 47006.7 | 2965 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:15 | Normal | 711.6 | 670.9 | 651.5 | 0 | 3.3 | 2.2 | 1.3 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 9 | 8.7 | 8.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5588 | 1 | 36.8 | 47006.8 | 2965 | 1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:16 | Normal | 681.8 | 664.1 | 656.3 | 0 | 4 | 2.5 | 1.3 | 0 | 220.6 | 219.8 | 220 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6048 | 1 | 36.9 | 47006.9 | 2965 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:17 | Normal | 663.3 | 642.2 | 660.4 | 0 | 3.5 | 2.1 | 1.1 | 0 | 220.4 | 219.8 | 219.2 | 8.7 | 9 | 9.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4479 | 1 | 36.9 | 47007 | 2965 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:22 | Normal | 620.7 | 621.9 | 684.7 | 0 | 3.4 | 2.1 | 1.1 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.6 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 60 | 60.04 | 60.01 | 5021 | 1 | 37.4 | 47007.4 | 2965 | 1 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 07:27 | Normal | 711.4 | 678.8 | 655.2 | 0 | 5.8 | 2.6 | 1.1 | 0 | 221 | 220.4 | 220 | 11.4 | 11.4 | 11.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8491 | 1 | 37.9 | 47008 | 2965 | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 07:32 | Normal | 726.3 | 666 | 606.9 | 0 | 6.3 | 3.4 | 2 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220.6 | 13.5 | 13.2 | 13 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10098 | 1 | 38.5 | 47008.7 | 2965 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 07:37 | Normal | 703.6 | 684 | 448 | 0 | 8.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 222 | 221 | 221.4 | 17.4 | 17.2 | 17 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 10746 | 1 | 39 | 47009.5 | 2965 | 2 | 3.3 | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 07:42 | Normal | 693.9 | 671.3 | 510.4 | 0 | 8.7 | 4.5 | 3.8 | 0 | 222.2 | 220.8 | 221.4 | 18.6 | 18.3 | 18.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11031 | 1 | 39.6 | 47010.5 | 2965 | 2 | 3.6 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 07:47 | Normal | 697.4 | 661.8 | 563.4 | 0 | 9.1 | 5.1 | 4 | 0 | 223.2 | 222.4 | 222.6 | 19.3 | 19.7 | 19.5 | 60.04 | 60.02 | 60 | 12310 | 1 | 40.1 | 47011.5 | 2965 | 2.1 | 3.8 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 07:52 | Normal | 694.8 | 664.1 | 609.4 | 0 | 9.5 | 5.4 | 4.3 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222.6 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 13121 | 1 | 40.9 | 47012.5 | 2965 | 2.2 | 3.8 | 3.2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 07:57 | Normal | 688.5 | 666.9 | 648.8 | 0 | 10 | 5.8 | 4.3 | 0 | 223.4 | 222.4 | 222.4 | 22.5 | 21.7 | 22 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13938 | 1 | 41.8 | 47013.6 | 2965 | 2.3 | 4.1 | 3.4 | 2 | 2.1 | 1.5 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 08:02 | Normal | 679.7 | 662 | 638 | 0 | 10.6 | 6.3 | 4.6 | 0 | 223.4 | 222.4 | 222.4 | 23.5 | 23 | 23.1 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 14606 | 1 | 42.8 | 47014.8 | 2965 | 2.5 | 4.2 | 3.6 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 3.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 08:07 | Normal | 684.7 | 660.1 | 638.3 | 0 | 11.1 | 6.6 | 4.7 | 0 | 223.2 | 222.2 | 222.4 | 24.7 | 24.4 | 24.2 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 15334 | 1 | 43.8 | 47016.1 | 2966 | 2.8 | 4.4 | 3.9 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 08:12 | Normal | 677.9 | 668.2 | 627.9 | 0 | 11.6 | 7 | 4.9 | 0 | 223.6 | 222.4 | 223 | 25.3 | 25.2 | 25.5 | 60.13 | 60.07 | 60.1 | 16004 | 1 | 44.9 | 47017.4 | 2966 | 2.9 | 4.6 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 4.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 08:17 | Normal | 661.8 | 649.9 | 624.1 | 0 | 12.6 | 7.5 | 5.1 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222.8 | 26.6 | 26.2 | 26.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 16600 | 1 | 46.1 | 47018.8 | 2966 | 3.2 | 4.8 | 4.3 | 2.6 | 2.6 | 2 | 4.4 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 08:22 | Normal | 672.6 | 649.9 | 632.8 | 0 | 13.5 | 8.1 | 5.4 | 0 | 223.6 | 221.8 | 223 | 28 | 28 | 27.6 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 17508 | 1 | 36.2 | 47020.2 | 2966 | 3.8 | 5 | 4.5 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 4.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 08:27 | Normal | 672.7 | 657.8 | 625.9 | 0 | 14.3 | 8.3 | 5.5 | 0 | 223 | 221.4 | 222.6 | 29 | 29 | 29.7 | 60.03 | 59.97 | 60 | 18437 | 1 | 42.2 | 47021.7 | 2966 | 4.4 | 5 | 4.7 | 3 | 2.8 | 2.2 | 4.9 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 08:32 | Normal | 668.5 | 650.9 | 616.8 | 0 | 15 | 9 | 5.8 | 0 | 222.8 | 221.6 | 222.4 | 30.7 | 31.2 | 31.1 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 19579 | 1 | 45.4 | 47023.3 | 2966 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 3.1 | 3 | 2.6 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 08:37 | Normal | 663 | 651.8 | 602.7 | 0 | 15.6 | 9.6 | 6.1 | 0 | 222.8 | 221.8 | 222.8 | 32.4 | 31.7 | 31.8 | 60.09 | 60.04 | 60.06 | 20170 | 1 | 35.8 | 47024.9 | 2966 | 5.2 | 5.2 | 5 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 5.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 08:42 | Normal | 662 | 656.3 | 603.1 | 0 | 16.5 | 10.3 | 6.6 | 0 | 222.6 | 221.8 | 222.4 | 33.6 | 33.6 | 34 | 60.03 | 60 | 59.99 | 21450 | 1 | 33.2 | 47026.7 | 2966 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 5.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 08:47 | Normal | 650.9 | 651.1 | 568.8 | 0 | 16.9 | 10.8 | 7.1 | 0 | 223.2 | 222.4 | 222.6 | 34.8 | 34.4 | 35 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 22365 | 1 | 41.1 | 47028.5 | 2966 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 5.5 | 0.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 08:52 | Normal | 651.9 | 649 | 607 | 0 | 17.3 | 11.2 | 6.8 | 0 | 223 | 222.2 | 222.6 | 35.8 | 35.5 | 35.3 | 60.05 | 60 | 60.01 | 22713 | 1 | 34.7 | 47030.4 | 2966 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 5.6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 08:57 | Normal | 645.5 | 648.7 | 563.6 | 0 | 17.8 | 11.7 | 8 | 0 | 222.8 | 222 | 222.4 | 37.3 | 37 | 36.7 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 23682 | 1 | 32.7 | 47032.3 | 2966 | 5.8 | 6 | 5.7 | 4 | 3.9 | 3.6 | 6 | 1.4 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 09:02 | Normal | 643.5 | 645.5 | 578.7 | 0 | 18.3 | 12.1 | 8.1 | 0 | 222.8 | 222.4 | 222.6 | 38.2 | 37.7 | 37.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 24315 | 1 | 39.2 | 47034.3 | 2966 | 6 | 6.2 | 5.8 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 6 | 1.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 09:07 | Normal | 639.2 | 641.3 | 563.6 | 0 | 18.7 | 12.5 | 8.8 | 0 | 222.6 | 222.2 | 222.6 | 38.6 | 38.9 | 38.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 24899 | 1 | 37.2 | 47036.3 | 2967 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 6.2 | 1.9 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 09:12 | Normal | 642.4 | 645.9 | 521.7 | 0 | 19 | 12.8 | 10.2 | 0 | 222.4 | 222.2 | 223 | 40 | 39.9 | 40 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 25659 | 1 | 34.4 | 47038.5 | 2967 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 6.4 | 3.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 09:17 | Normal | 634.4 | 632.6 | 514.7 | 0 | 19.7 | 13.5 | 10.7 | 0 | 222.4 | 222 | 222.4 | 41.4 | 40.8 | 40.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 26392 | 1 | 34.4 | 47040.6 | 2967 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 6.6 | 3.6 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 09:22 | Normal | 631.9 | 644.7 | 561.8 | 0 | 20 | 13.6 | 10.8 | 0 | 222.6 | 221.8 | 222.8 | 42.8 | 42.1 | 42.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 27200 | 1 | 34.6 | 47042.9 | 2967 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 6.6 | 3.5 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 09:27 | Normal | 633.1 | 638.8 | 564.1 | 0 | 20.2 | 14.1 | 11 | 0 | 222.2 | 222.4 | 222.2 | 43.8 | 43.6 | 43.1 | 59.99 | 60 | 60 | 27844 | 1 | 34.9 | 47045.2 | 2967 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 6.7 | 3.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 09:32 | Normal | 628.9 | 631.9 | 538.9 | 0 | 20.8 | 14.6 | 11.8 | 0 | 222.2 | 222 | 222.2 | 44.5 | 44.6 | 43.9 | 59.99 | 60 | 60 | 28447 | 1 | 35.2 | 47047.5 | 2967 | 6.9 | 7 | 6.6 | 5 | 4.9 | 4.5 | 7 | 4.4 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 09:37 | Normal | 628.7 | 634.7 | 550.1 | 0 | 21.1 | 14.9 | 12.3 | 0 | 222.8 | 221.6 | 222 | 45.6 | 45.6 | 45.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 29245 | 1 | 35.6 | 47049.9 | 2967 | 7 | 7.1 | 6.8 | 5.1 | 5 | 4.6 | 7.1 | 4.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 09:42 | Normal | 625.9 | 632.7 | 516.6 | 0 | 21.4 | 15.1 | 13.3 | 0 | 222.4 | 221.8 | 222.2 | 46.7 | 46.4 | 45.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 29626 | 1 | 36 | 47052.3 | 2967 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 7.2 | 5.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 09:47 | Normal | 625.8 | 627.9 | 535.9 | 0 | 21.7 | 15.5 | 13.3 | 0 | 222.8 | 222.4 | 222.4 | 47 | 47.4 | 47.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 30234 | 1 | 36.5 | 47054.8 | 2967 | 7.1 | 7.4 | 7 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 7.2 | 5.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 09:52 | Normal | 622.8 | 630.9 | 527.9 | 0 | 22.1 | 15.8 | 13.9 | 0 | 222.8 | 222.8 | 222.6 | 47.6 | 48 | 47.9 | 60 | 60.03 | 60.03 | 30764 | 1 | 36.9 | 47057.4 | 2967 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 09:57 | Normal | 625.6 | 630.1 | 525.2 | 0 | 22.5 | 16.1 | 14.2 | 0 | 223.4 | 222.6 | 223 | 48.9 | 48.9 | 48.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 31310 | 1 | 37.4 | 47060 | 2967 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 5.5 | 5.4 | 5 | 7.6 | 6.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 10:02 | Normal | 620.4 | 626.9 | 526 | 0 | 22.9 | 16.5 | 14.4 | 0 | 223.4 | 223 | 223.4 | 49.8 | 49.7 | 49 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 31814 | 1 | 38 | 47062.6 | 2967 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 7.7 | 6.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 10:07 | Normal | 620.5 | 627.9 | 518 | 0 | 23 | 16.9 | 14.8 | 0 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 49.6 | 50.1 | 49.8 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 32084 | 1 | 38.6 | 47065.3 | 2968 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 10:12 | Normal | 618.6 | 621.8 | 520 | 0 | 23.2 | 17 | 14.7 | 0 | 223 | 222.4 | 223.6 | 50.4 | 50 | 49.8 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 32297 | 1 | 39.2 | 47068 | 2968 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 10:17 | Normal | 621.2 | 620.6 | 520.5 | 0 | 23.3 | 17.3 | 14.8 | 0 | 223 | 222.4 | 223.2 | 50.7 | 50.1 | 50.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 32390 | 1 | 39.5 | 47070.6 | 2968 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 7.9 | 6.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 10:22 | Normal | 617.8 | 620.1 | 515 | 0 | 23.6 | 17.5 | 15 | 0 | 223.8 | 223 | 223.2 | 51.2 | 50.5 | 51 | 60.01 | 60 | 60 | 32798 | 1 | 40 | 47073.4 | 2968 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 6 | 5.9 | 5.4 | 7.9 | 6.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 10:27 | Normal | 611.7 | 610.8 | 517.9 | 0 | 24 | 17.9 | 15 | 0 | 223 | 222.8 | 222.8 | 51.5 | 51.8 | 51.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 33330 | 1 | 40.1 | 47076.1 | 2968 | 7.9 | 8 | 7.8 | 6.1 | 6 | 5.6 | 8.1 | 6.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 10:32 | Normal | 612.1 | 614.8 | 547.5 | 0 | 24.5 | 18.3 | 14.2 | 0 | 223 | 222.8 | 223.2 | 52.1 | 52.4 | 52.4 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 32238 | 1 | 40.5 | 47078.8 | 2968 | 8.1 | 8.2 | 8 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 8.2 | 5.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 10:37 | Normal | 616.8 | 618.6 | 532 | 0 | 24.3 | 18.2 | 15.3 | 0 | 223.2 | 222.6 | 222.6 | 52.6 | 52.8 | 52.8 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 34017 | 1 | 40.9 | 47081.6 | 2968 | 8 | 8.1 | 7.9 | 6.3 | 6.1 | 5.6 | 8.2 | 6.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 10:42 | Normal | 613.8 | 620.9 | 527.9 | 0 | 24.7 | 18.5 | 15.6 | 0 | 223.8 | 222.8 | 223.2 | 53.8 | 53.1 | 53.2 | 60.07 | 60 | 60.04 | 34646 | 1 | 41.4 | 47084.5 | 2968 | 8.2 | 8.4 | 8 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 8.4 | 7.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 10:47 | Normal | 622.9 | 620 | 536.1 | 0 | 24.2 | 18.7 | 15.3 | 0 | 223.2 | 222.4 | 222.4 | 53.5 | 53.2 | 53.7 | 60 | 59.98 | 60 | 35603 | 1 | 41.8 | 47087.4 | 2968 | 8 | 8.2 | 7.9 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 8.2 | 6.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 10:52 | Normal | 629.8 | 642.1 | 545.9 | 0 | 20.3 | 15 | 12.7 | 0 | 222.8 | 221.8 | 222.2 | 47.5 | 47.3 | 47.3 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 27320 | 1 | 42.3 | 47090.2 | 2968 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 5 | 4.8 | 4.5 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 10:57 | Normal | 620.4 | 607.8 | 557.9 | 0 | 24 | 18.5 | 15.3 | 0 | 223 | 222 | 222.8 | 53.2 | 52.9 | 53.7 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 35644 | 1 | 42.5 | 47092.9 | 2968 | 7.9 | 8 | 7.8 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 11:02 | Normal | 614.4 | 626 | 559.9 | 0 | 25.6 | 19.3 | 16.5 | 0 | 224 | 222.8 | 223 | 56.9 | 57.3 | 57.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 36999 | 1 | 42.5 | 47095.8 | 2968 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 8.5 | 7.5 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 11:07 | Normal | 617.1 | 618.2 | 563.2 | 0 | 25 | 19.4 | 16.1 | 0 | 223.8 | 222.4 | 223.2 | 56 | 55.6 | 56 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 36218 | 1 | 42.8 | 47098.8 | 2969 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 6.6 | 6.4 | 6 | 8.3 | 7.6 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 11:12 | Normal | 618.1 | 617.2 | 561.2 | 0 | 24.6 | 19.3 | 16 | 0 | 223.6 | 222.6 | 223.2 | 55.4 | 55.4 | 54.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 35717 | 1 | 43.2 | 47101.8 | 2969 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 6.5 | 6.4 | 6 | 8.2 | 7.5 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 11:17 | Normal | 614.1 | 617.2 | 559.2 | 0 | 24.9 | 19.4 | 16 | 0 | 223.4 | 222.8 | 223.8 | 55.3 | 55.1 | 55.5 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 35895 | 1 | 43.5 | 47104.8 | 2969 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 8.1 | 7.4 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 11:22 | Normal | 617.9 | 618.2 | 563.3 | 0 | 24.8 | 19.6 | 16.2 | 0 | 223.4 | 222.8 | 223.4 | 55.5 | 55.9 | 56 | 60.01 | 60 | 60 | 36223 | 1 | 43.7 | 47107.8 | 2969 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 8.1 | 7.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 11:27 | Normal | 612.1 | 615.3 | 560.6 | 0 | 24.7 | 19.5 | 16.1 | 0 | 223.6 | 222.6 | 223.8 | 55.6 | 55.5 | 55.5 | 59.97 | 60.03 | 60 | 36072 | 1 | 44.1 | 47110.8 | 2969 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 11:32 | Normal | 616.2 | 617.3 | 560.5 | 0 | 24.6 | 19.6 | 16.1 | 0 | 223.8 | 223 | 223.2 | 55.1 | 55.7 | 55.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 36004 | 1 | 44.4 | 47113.8 | 2969 | 8.1 | 8.4 | 8 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 8.2 | 7.5 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 11:37 | Normal | 618.7 | 626.9 | 565.7 | 0 | 24.5 | 19.3 | 16.1 | 0 | 223.6 | 222.6 | 223.4 | 55.6 | 55.6 | 55.5 | 60.08 | 60 | 60.02 | 36024 | 1 | 44.5 | 47116.8 | 2969 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 8.1 | 7.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 11:42 | Normal | 619.9 | 624.6 | 562 | 0 | 24.3 | 19.6 | 15.9 | 0 | 223.8 | 223.2 | 223.2 | 55.2 | 55.7 | 55.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 36033 | 1 | 44.5 | 47119.8 | 2969 | 8 | 8.3 | 7.9 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 8.1 | 7.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 11:47 | Normal | 621.6 | 624 | 569 | 0 | 24.5 | 19.5 | 15.8 | 0 | 224 | 223 | 223.6 | 55.9 | 56.1 | 55.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36151 | 1 | 44.6 | 47122.8 | 2969 | 8.1 | 8.3 | 8 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 8 | 7.5 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 11:52 | Normal | 621.1 | 624.9 | 565.7 | 0 | 24.1 | 19.4 | 15.8 | 0 | 224 | 223.4 | 223.6 | 55.5 | 55.8 | 55.1 | 60 | 60 | 59.99 | 36003 | 1 | 44.7 | 47125.8 | 2969 | 8 | 8.2 | 7.9 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 8 | 7.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 11:57 | Normal | 615.5 | 625.6 | 567.7 | 0 | 24.1 | 19.4 | 15.8 | 0 | 224 | 223 | 223.6 | 55.2 | 54.5 | 54.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 35118 | 1 | 44.9 | 47128.8 | 2969 | 8 | 8.1 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 7.9 | 7.5 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 12:02 | Normal | 610 | 624 | 574 | 0 | 24.9 | 19.7 | 16 | 0 | 223.8 | 223 | 224.2 | 55.6 | 55.7 | 56.1 | 59.9 | 60 | 59.95 | 35897 | 1 | 45 | 47131.8 | 2969 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 8.2 | 7.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 12:07 | Normal | 573.5 | 628.9 | 563.3 | 0 | 24.5 | 19.2 | 16.1 | 0 | 224 | 223.4 | 222.8 | 53.5 | 53.8 | 53.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 33093 | 1 | 45.1 | 47134.8 | 2970 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 6.6 | 6.5 | 6 | 8.1 | 7.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 12:12 | Normal | 609.6 | 624 | 566.1 | 0 | 24.5 | 19.6 | 15.8 | 0 | 224 | 223 | 223.4 | 55 | 54.9 | 55.3 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 35915 | 1 | 45.3 | 47137.8 | 2970 | 8.1 | 8.3 | 8 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 8 | 7.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 12:17 | Normal | 611.1 | 615 | 566.7 | 0 | 24.5 | 19.9 | 16 | 0 | 223.8 | 223 | 223.6 | 54.9 | 55.4 | 55.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 35828 | 1 | 45.4 | 47140.8 | 2970 | 8 | 8.2 | 7.8 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 8 | 7.5 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 12:22 | Normal | 605.1 | 611.7 | 569.7 | 0 | 16.8 | 12.8 | 14.1 | 0 | 222.6 | 221.6 | 222.6 | 40.1 | 40.7 | 40.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 29126 | 1 | 45.5 | 47143.7 | 2970 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 3.7 | 4 | 3.8 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 12:27 | Normal | 612.9 | 614.6 | 563.9 | 0 | 25 | 20.3 | 16.3 | 0 | 224 | 224 | 224 | 56.3 | 55.8 | 56 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 36579 | 1 | 45.4 | 47146.4 | 2970 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 8.1 | 7.7 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 12:32 | Normal | 615.2 | 599.8 | 566.3 | 0 | 24.2 | 20.1 | 16.1 | 0 | 224.8 | 223.2 | 224.2 | 54 | 54 | 54.8 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 36077 | 1 | 45.6 | 47149.2 | 2970 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 8.2 | 7.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 12:37 | Normal | 607.9 | 605.2 | 567 | 0 | 24.4 | 20 | 15.7 | 0 | 224.4 | 222.4 | 223.4 | 54.7 | 54.4 | 54.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 35228 | 1 | 45.6 | 47152 | 2970 | 8 | 8.2 | 8 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 7.9 | 7.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 12:42 | Normal | 613.9 | 611.8 | 566.8 | 0 | 23.3 | 19.1 | 15.3 | 0 | 224 | 222.8 | 223.4 | 52.8 | 52.5 | 53.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 34441 | 1 | 45.7 | 47154.9 | 2970 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 7.7 | 7.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 12:47 | Normal | 613.9 | 611.1 | 568.1 | 0 | 23 | 19 | 14.7 | 0 | 224.2 | 223 | 223.2 | 52.2 | 51.6 | 51.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 33478 | 1 | 45.7 | 47157.8 | 2970 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 6.4 | 6.3 | 6 | 7.4 | 7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 12:52 | Normal | 610.8 | 606.9 | 568 | 0 | 22.5 | 18.8 | 14.7 | 0 | 224.4 | 222.8 | 223 | 51.5 | 51.3 | 51.1 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 32942 | 1 | 45.8 | 47160.5 | 2970 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 6.3 | 6.2 | 6 | 7.3 | 6.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 12:57 | Normal | 611.6 | 611.8 | 563.8 | 0 | 22.2 | 18.3 | 14.6 | 0 | 224.2 | 223.8 | 223 | 50.9 | 50.6 | 50.2 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 32498 | 1 | 45.9 | 47163.3 | 2970 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 7.3 | 6.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 13:02 | Normal | 619.1 | 609.2 | 571.4 | 0 | 21.7 | 18.5 | 14.3 | 0 | 223.6 | 223.2 | 222.8 | 50.4 | 50.6 | 50.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 32396 | 1 | 46 | 47166 | 2970 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 6.2 | 6 | 5.9 | 7.3 | 6.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 13:07 | Normal | 616.4 | 614 | 576.7 | 0 | 21.6 | 18.1 | 14.1 | 0 | 223.4 | 222.2 | 223.2 | 50 | 49.6 | 49.9 | 60 | 60.05 | 60.01 | 32016 | 1 | 46.1 | 47168.7 | 2971 | 7.1 | 7.3 | 7 | 6 | 6.1 | 5.7 | 7 | 6.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 13:12 | Normal | 620.3 | 605.7 | 576.6 | 0 | 21.2 | 18 | 13.9 | 0 | 223 | 223 | 222.4 | 49.1 | 49.5 | 49 | 59.98 | 59.97 | 60 | 31562 | 1 | 46.1 | 47171.3 | 2971 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6 | 5.9 | 5.7 | 6.9 | 6.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 13:17 | Normal | 621.4 | 610 | 574 | 0 | 20.5 | 17.9 | 13.6 | 0 | 223 | 222.2 | 222.6 | 49.1 | 49.2 | 48.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 31348 | 1 | 46.1 | 47173.9 | 2971 | 6.8 | 7 | 6.6 | 6 | 6 | 5.8 | 6.8 | 6.4 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 13:22 | Normal | 621.7 | 610.8 | 572.6 | 0 | 20.7 | 17.6 | 13.5 | 0 | 223.2 | 221.4 | 222.4 | 48.6 | 48.1 | 48.4 | 60.04 | 60.01 | 60 | 30920 | 1 | 46.1 | 47176.5 | 2971 | 6.9 | 7 | 6.7 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 13:27 | Normal | 616.1 | 606.2 | 579.1 | 0 | 20.3 | 17.6 | 13.2 | 0 | 222.6 | 221.6 | 222.2 | 47.4 | 47.9 | 47.7 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 30691 | 1 | 46.1 | 47179.1 | 2971 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 6.6 | 6.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 13:32 | Normal | 627.6 | 611.3 | 576.1 | 0 | 19.5 | 17.3 | 13.1 | 0 | 222.6 | 220.6 | 222.4 | 47.3 | 47.4 | 47 | 60 | 59.99 | 59.98 | 30194 | 1 | 46 | 47181.6 | 2971 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 6.5 | 6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 13:37 | Normal | 622.7 | 617.8 | 576.9 | 0 | 19.5 | 16.8 | 12.9 | 0 | 223.2 | 221.8 | 222 | 46.6 | 45.7 | 46.4 | 60.06 | 59.97 | 60.02 | 29685 | 1 | 46 | 47184.1 | 2971 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 6.4 | 6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 13:42 | Normal | 641.8 | 633.1 | 588.7 | 0 | 18.7 | 16.7 | 12.6 | 0 | 223.2 | 222 | 222.2 | 45.5 | 44.2 | 44.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 29201 | 1 | 45.8 | 47186.6 | 2971 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 6.2 | 6 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 13:47 | Normal | 643.3 | 632.8 | 588.9 | 0 | 18.3 | 16.5 | 12.4 | 0 | 223 | 222 | 223 | 45.3 | 44.6 | 45.1 | 60.03 | 60 | 59.99 | 28866 | 1 | 45.7 | 47189 | 2971 | 6 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.8 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 13:52 | Normal | 629.9 | 615.3 | 580.4 | 0 | 18.1 | 16.2 | 12 | 0 | 223 | 222 | 222.8 | 43.9 | 43.7 | 44.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 28287 | 1 | 45.5 | 47191.4 | 2971 | 6 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 5.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 13:57 | Normal | 642.5 | 632.2 | 586.3 | 0 | 17.1 | 15.6 | 11.6 | 0 | 222.4 | 222 | 222.6 | 42.7 | 42.2 | 42.1 | 60.03 | 60 | 60.05 | 27414 | 1 | 45.5 | 47193.7 | 2971 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 14:02 | Normal | 629.5 | 615.6 | 574.9 | 0 | 17.2 | 15.5 | 11.2 | 0 | 222.6 | 221.8 | 222 | 41.5 | 42 | 41.8 | 60.07 | 60 | 60.03 | 26787 | 1 | 45.4 | 47196 | 2971 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 14:07 | Normal | 645.5 | 635.4 | 571.3 | 0 | 17 | 15.6 | 11.3 | 0 | 222 | 220.8 | 221.2 | 41.7 | 40.6 | 41.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 26662 | 1 | 45.3 | 47198.2 | 2972 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 14:12 | Normal | 631.7 | 615.4 | 546.4 | 0 | 16.9 | 16 | 11.4 | 0 | 222 | 220.8 | 221.6 | 42.3 | 42 | 41.9 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 26810 | 1 | 45.1 | 47200.4 | 2972 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 14:17 | Normal | 626.7 | 600.9 | 618.2 | 0 | 14.9 | 13.5 | 6.7 | 0 | 220.6 | 220.2 | 220.4 | 35.1 | 35.4 | 35.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 18971 | 1 | 45 | 47202.5 | 2972 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 2.8 | 3.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 14:22 | Normal | 540.9 | 541.6 | 524 | 0 | 8 | 7.3 | 6.7 | 0 | 218.8 | 217.4 | 218.4 | 19.1 | 18.7 | 19 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 13557 | 1 | 44.7 | 47204.3 | 2972 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 14:27 | Normal | 642.7 | 569.8 | 524.8 | 0 | 13.6 | 13.3 | 9.3 | 0 | 220 | 219 | 219.2 | 33.5 | 33.2 | 33.2 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 23256 | 1 | 45 | 47205.9 | 2972 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 14:32 | Normal | 643.1 | 642.7 | 496.8 | 0 | 14.5 | 13.2 | 10.1 | 0 | 220 | 219 | 219 | 36.8 | 36.3 | 36.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 23489 | 1 | 47.4 | 47207.4 | 2972 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 14:37 | Normal | 646.1 | 543.1 | 606.4 | 0 | 15.3 | 15 | 8.5 | 0 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 36.9 | 36.9 | 36.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 21812 | 1 | 48.9 | 47209 | 2972 | 5 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 3.1 | 4.8 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 14:42 | Normal | 626.6 | 634.7 | 501.5 | 0 | 15.1 | 13.8 | 9 | 0 | 219.4 | 218.8 | 218.4 | 36.5 | 36.1 | 36 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19697 | 1 | 50 | 47210.6 | 2972 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 3.6 | 4.8 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 14:47 | Normal | 629.9 | 615.3 | 448.6 | 0 | 6.6 | 6.8 | 5.1 | 0 | 218.2 | 217.6 | 217.4 | 17.3 | 17 | 17.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13708 | 1 | 46.5 | 47212 | 2972 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 14:52 | Normal | 649.2 | 635.2 | 614 | 0 | 13.8 | 13.1 | 7.5 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218 | 35.5 | 35.2 | 35.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 21200 | 1 | 45.8 | 47213.4 | 2972 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 2.7 | 4 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 14:57 | Normal | 630.6 | 615.9 | 610.7 | 0 | 4 | 3.9 | 2.5 | 0 | 216.2 | 214.4 | 215.6 | 11.9 | 11.7 | 12 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7352 | 1 | 47.8 | 47214.7 | 2972 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 15:02 | Normal | 702.9 | 605.3 | 651.2 | 0 | 7.6 | 8.6 | 4.6 | 0 | 217 | 216.4 | 215.8 | 23.4 | 23.1 | 23.4 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 9218 | 1 | 49 | 47215.5 | 2972 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 15:07 | Normal | 669.4 | 686.6 | 633.9 | 0 | 11.1 | 9.4 | 6.3 | 0 | 217.2 | 216.2 | 215.8 | 28.4 | 28 | 28.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 16872 | 1 | 49.8 | 47216.4 | 2973 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 15:12 | Normal | 594.9 | 532.1 | 620.1 | 0 | 6.4 | 6.2 | 4.1 | 0 | 216.2 | 215.2 | 215.2 | 16.2 | 16.3 | 16.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11495 | 1 | 47.8 | 47217.3 | 2973 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 15:17 | Normal | 610.4 | 595.5 | 629.7 | 0 | 4.3 | 4.2 | 2.5 | 0 | 215.4 | 214.4 | 214.6 | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8739 | 1 | 45.2 | 47218 | 2973 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 15:22 | Normal | 668.7 | 686.3 | 553.1 | 0 | 5.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 217 | 216.4 | 216 | 16 | 15.9 | 15.8 | 60.02 | 60.02 | 59.95 | 10630 | 1 | 46 | 47218.9 | 2973 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 15:27 | Normal | 659.4 | 630.9 | 636.9 | 0 | 4.9 | 4.8 | 3 | 0 | 217.2 | 215.8 | 216.2 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8973 | 1 | 46.8 | 47219.8 | 2973 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 15:32 | Normal | 613.3 | 629.3 | 627.3 | 0 | 5.5 | 4.8 | 2.8 | 0 | 217.4 | 216.2 | 215.8 | 15.5 | 15.2 | 15.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 7837 | 1 | 47.4 | 47220.8 | 2973 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 15:37 | Normal | 646.5 | 648.6 | 604.8 | 0 | 8.7 | 8.5 | 5.1 | 0 | 218.2 | 217.2 | 217.4 | 24 | 23.7 | 23.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14117 | 1 | 48.2 | 47222.1 | 2973 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 15:42 | Normal | 640 | 648.3 | 632.2 | 0 | 8.8 | 8.7 | 5.1 | 0 | 218 | 217.2 | 217 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 60 | 59.96 | 60 | 14874 | 1 | 49 | 47223.3 | 2973 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 15:47 | Normal | 653.5 | 637 | 623.2 | 0 | 7.1 | 8 | 4.6 | 0 | 217.8 | 217.2 | 216.4 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 13046 | 1 | 49.6 | 47224.5 | 2973 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 15:52 | Normal | 648.7 | 629.6 | 625 | 0 | 6.1 | 7.2 | 4.1 | 0 | 217.8 | 216.4 | 216.4 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11547 | 1 | 48.8 | 47225.5 | 2973 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 15:57 | Normal | 656.1 | 591.2 | 621.2 | 0 | 5.2 | 6.4 | 3.6 | 0 | 217.2 | 216 | 216 | 16.4 | 16.1 | 16.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 10034 | 1 | 45.9 | 47226.3 | 2973 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 16:02 | Normal | 644.1 | 612.6 | 604.4 | 0 | 3.6 | 4.1 | 2.7 | 0 | 216.8 | 215.6 | 215.6 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8368 | 1 | 45.3 | 47227.1 | 2973 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 16:07 | Normal | 648.1 | 659.5 | 592.7 | 0 | 3.8 | 4 | 2.5 | 0 | 216.2 | 215.2 | 215.4 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7394 | 1 | 46 | 47227.7 | 2974 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 16:12 | Normal | 663.7 | 590.5 | 588.5 | 0 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 0 | 216 | 214.8 | 215.2 | 7.2 | 6.7 | 7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3931 | 1 | 46.2 | 47228.2 | 2974 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 16:17 | Normal | 639.2 | 614.7 | 604.1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0 | 216.2 | 215 | 215.4 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 3511 | 1 | 46.1 | 47228.5 | 2974 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 16:22 | Normal | 641.6 | 599.7 | 635.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0 | 216.4 | 215.4 | 215.6 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 3359 | 1 | 45.5 | 47228.8 | 2974 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 16:27 | Normal | 649.7 | 617.8 | 617.1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0 | 216.4 | 216 | 215.6 | 5.4 | 5.1 | 5 | 60 | 59.99 | 60 | 3211 | 1 | 45.8 | 47229 | 2974 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 16:32 | Normal | 657.3 | 612.1 | 615.9 | 0 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 0 | 216.6 | 215.6 | 215.4 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3639 | 1 | 49.9 | 47229.3 | 2974 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 16:37 | Normal | 642.1 | 622.9 | 618 | 0 | 1 | 1.6 | 1 | 0 | 216.6 | 215.6 | 215.8 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3368 | 1 | 49.2 | 47229.6 | 2974 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 16:42 | Normal | 621.5 | 650.8 | 637.9 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0 | 216.2 | 215.4 | 214.6 | 5 | 4.9 | 5.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3194 | 1 | 48.2 | 47229.9 | 2974 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 16:47 | Normal | 603.8 | 615.1 | 603.1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 215.8 | 214.8 | 214.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 60 | 59.94 | 60.01 | 2124 | 1 | 46.8 | 47230.1 | 2974 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 16:52 | Normal | 639.8 | 568.1 | 596 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 216 | 214.8 | 214.6 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1792 | 1 | 48.8 | 47230.3 | 2974 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 16:57 | Normal | 601.4 | 599.3 | 605.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 216 | 215 | 214.8 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 1651 | 1 | 49.3 | 47230.4 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 17:02 | Normal | 590.7 | 594.9 | 567.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 216.4 | 215.6 | 215.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 60.05 | 60 | 60.02 | 1426 | 1 | 48 | 47230.5 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 17:07 | Normal | 414.7 | 617 | 582 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 216.8 | 215.2 | 215.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1103 | 1 | 45.5 | 47230.6 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 17:12 | Normal | 199.8 | 604 | 598.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.6 | 215.4 | 215.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 831 | 1 | 49.5 | 47230.7 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 17:17 | Normal | 200 | 602 | 579.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217 | 217 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 727 | 1 | 48 | 47230.8 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 17:22 | Normal | 199.7 | 501.6 | 578.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 593 | 1 | 47.2 | 47230.8 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 17:27 | Normal | 200.1 | 281.7 | 554.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217 | 216.6 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 553 | 1 | 48.9 | 47230.9 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 17:32 | Normal | 186.8 | 605.7 | 559.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 216.4 | 216.8 | 1.3 | 1 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 546 | 1 | 45.7 | 47230.9 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 17:37 | Normal | 169.6 | 168.1 | 552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216.8 | 216.6 | 1.2 | 1 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 501 | 1 | 49.1 | 47231 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 17:42 | Normal | 198.7 | 193.8 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 216.8 | 216.4 | 1.1 | 1 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 469 | 1 | 47.1 | 47231 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 17:47 | Normal | 193.8 | 198.2 | 347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 215.4 | 215.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 486 | 1 | 48.5 | 47231.1 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-25 17:52 | Normal | 197.2 | 202 | 236.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 215.8 | 216 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 489 | 1 | 49.7 | 47231.1 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0