## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-25 05:44 | Wait | 509.4 | 512 | 507.8 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 17.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:45 | Wait | 520.1 | 520.7 | 520 | 520.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.2 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 19.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:45 | Wait | 524.5 | 525.2 | 524.3 | 524.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.2 | 231.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:46 | Wait | 532 | 532.6 | 531.8 | 532.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.8 | 230.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 20.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:47 | Wait | 537.1 | 537.7 | 536.9 | 537.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.4 | 230.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:48 | Wait | 543 | 543.7 | 542.9 | 543.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:49 | Wait | 548.5 | 549.2 | 548.4 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:50 | Wait | 552.8 | 553.4 | 552.6 | 553.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:51 | Wait | 556.9 | 557.5 | 556.8 | 557.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:52 | Wait | 560.8 | 561.4 | 560.7 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:53 | Wait | 564.5 | 565.1 | 564.7 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:54 | Wait | 567.7 | 568.3 | 567.7 | 568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 24.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:55 | Wait | 570.9 | 571.5 | 570.9 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 25.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:56 | Wait | 573.4 | 574.1 | 573.5 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.4 | 230.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:57 | Wait | 577.6 | 578.2 | 577.6 | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 23.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:58 | Wait | 581 | 581.5 | 581.2 | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 24.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 05:59 | Wait | 585 | 585.5 | 584.8 | 585.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 24.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:33 | Wait | 636.7 | 632.9 | 633.1 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-25 06:40 | Wait | 640.3 | 634.7 | 635.5 | 637.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 26.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:40 | Wait | 636.5 | 635.1 | 635 | 636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 26.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:41 | Wait | 652.4 | 645.2 | 642.9 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 24.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:42 | Wait | 651.7 | 646.8 | 644.8 | 648.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:43 | Wait | 646.8 | 643 | 642.1 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:44 | Wait | 647.9 | 646.1 | 645.5 | 647.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 26.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:45 | Wait | 646.2 | 644.1 | 644.7 | 646.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 26.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 06:46 | Wait | 643.4 | 642.4 | 642.2 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 27 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:00 | Wait | 642.9 | 641.1 | 642.1 | 643.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 24.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:00 | Wait | 648.8 | 650.7 | 646.2 | 650.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:00 | Wait | 656.8 | 651 | 651.3 | 651.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 07:01 | Wait | 636.7 | 634.9 | 637.3 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 25.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 08:14 | Wait | 648.2 | 644.6 | 651 | 651.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 30.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 13:58 | Wait | 614.7 | 612.3 | 613.5 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 14:00 | Wait | 615.3 | 612.2 | 614.4 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 14:00 | Fault | 615.4 | 612.4 | 614.8 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 14:00 | Wait | 614.3 | 611.5 | 613.5 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 14:00 | Fault | 614.1 | 611.3 | 613.3 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 14:03 | Fault | 614.7 | 612 | 613.5 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 14:05 | Wait | 615.8 | 613.3 | 614.7 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 14:17 | Fault | 616.6 | 614.3 | 614.5 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 14:17 | Wait | 611.9 | 611.5 | 608.8 | 611.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 16:30 | Fault | 611 | 608.9 | 613.2 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-25 17:36 | Wait | 463.9 | 472.5 | 473.4 | 475.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 30 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0