## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-26 05:51 | Wait | 514.4 | 516.1 | 514.9 | 515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 18.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-26 05:56 | Wait | 538 | 538.3 | 538.3 | 538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 18.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-26 08:52 | Wait | 646.4 | 645.5 | 649.6 | 649.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 29.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 12:50 | Wait | 606.7 | 604.4 | 606.8 | 607.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 12:50 | Fault | 606.7 | 604.3 | 606.7 | 607.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 17:39 | Wait | 436.3 | 456.6 | 462 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0