## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-27 05:44 | Wait | 517.1 | 518.2 | 515.9 | 516.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 05:44 | Wait | 520 | 520.7 | 519.9 | 520.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 05:44 | Wait | 528.5 | 529.2 | 528.5 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 05:45 | Wait | 537.3 | 538 | 537 | 537.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 23.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 05:46 | Wait | 542.7 | 543.4 | 542.6 | 543.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 22.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 05:47 | Wait | 548 | 548.7 | 548 | 548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 22 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 05:48 | Wait | 552.9 | 553.5 | 552.9 | 553.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 05:49 | Wait | 557.6 | 558.4 | 557.4 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 24.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 05:50 | Wait | 562 | 562.7 | 561.9 | 562.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 24.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:16 | Wait | 622 | 614 | 616.2 | 616.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:16 | Wait | 623.4 | 614.2 | 616.4 | 616.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 25.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:17 | Wait | 626.5 | 614.7 | 617.2 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 26.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:18 | Wait | 630.6 | 615.4 | 618.3 | 618.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 26.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:19 | Wait | 633.7 | 616.2 | 619.1 | 618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:20 | Wait | 635.3 | 616.7 | 620.2 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 28 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:21 | Wait | 636.1 | 617.2 | 621 | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:22 | Wait | 637 | 617.8 | 621.8 | 620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 28.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:23 | Wait | 637.5 | 618.1 | 622.8 | 621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 29.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:24 | Wait | 638.7 | 618.9 | 623.5 | 621.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 29.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:25 | Wait | 639.5 | 619.6 | 624.9 | 622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:26 | Wait | 639.8 | 620 | 625.6 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 29.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:27 | Wait | 640.7 | 621 | 626.4 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 30 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:28 | Wait | 641.1 | 621.5 | 627.2 | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 30.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:29 | Wait | 641.9 | 622.5 | 628.1 | 627.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 30.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:30 | Wait | 642.8 | 623.6 | 629 | 629.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 30.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:31 | Wait | 643.2 | 624.1 | 630.1 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 30.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:32 | Wait | 643.7 | 624.9 | 630.9 | 633.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 30.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:33 | Wait | 644.2 | 625.5 | 631.8 | 635.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:34 | Wait | 644.9 | 626.4 | 632.5 | 637.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:35 | Wait | 645.7 | 627.7 | 633.5 | 638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 31.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:36 | Wait | 646.3 | 629.3 | 634.3 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:37 | Wait | 647.1 | 631.3 | 635 | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:38 | Wait | 648 | 633.5 | 635.8 | 640.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:39 | Wait | 648.3 | 636.3 | 636.4 | 641.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:40 | Wait | 649.1 | 638.4 | 636.9 | 642.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:41 | Wait | 649.3 | 639.4 | 637.5 | 642.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:42 | Wait | 650 | 641 | 638.5 | 643.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:43 | Wait | 650.5 | 642.8 | 639.1 | 644.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:44 | Wait | 650.5 | 644.1 | 639.6 | 644.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:45 | Wait | 650.9 | 645 | 640.6 | 645.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:46 | Wait | 651.4 | 646 | 641 | 646.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:47 | Wait | 651.7 | 646.9 | 641.7 | 646.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:48 | Wait | 652.1 | 647.9 | 642.3 | 647.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:49 | Wait | 652.8 | 649.3 | 642.9 | 647.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:50 | Wait | 653.5 | 650.4 | 643.6 | 648.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:51 | Wait | 653.8 | 651.1 | 644.6 | 649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:52 | Wait | 653.6 | 651.4 | 645.2 | 649.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:53 | Wait | 653.8 | 652.1 | 646 | 650.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:54 | Wait | 654.2 | 652.8 | 646.6 | 650.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:55 | Wait | 654.1 | 653.2 | 647.2 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:56 | Wait | 654.5 | 653.9 | 647.9 | 651.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:57 | Wait | 654 | 653.5 | 648.3 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:58 | Wait | 653.8 | 653.3 | 648.7 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 06:59 | Wait | 653.8 | 653.5 | 649.4 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 12:14 | Wait | 594.1 | 591.8 | 595.7 | 596.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 12:14 | Fault | 594.2 | 591.8 | 595.7 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 15:12 | Wait | 609.2 | 606.9 | 608.4 | 609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 15:12 | Wait | 609.4 | 607.2 | 608.4 | 609.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 39.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 15:25 | Wait | 608.9 | 608.5 | 608.6 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 17:37 | Wait | 162.4 | 162.7 | 181.8 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 17:38 | Wait | 476.7 | 485.4 | 484.8 | 487.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 17:38 | Wait | 424.8 | 425.7 | 424.6 | 425.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-27 17:39 | Wait | 208 | 212 | 244.8 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001