## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-28 05:53 | Wait | 597.7 | 597.4 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 26.2 | 47681.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 05:58 | Normal | 330 | 536.4 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219 | 218.6 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 596 | 1 | 29.1 | 47681.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:03 | Normal | 199.8 | 576.6 | 583.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 218.4 | 218.4 | 1 | 1 | 1.5 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 626 | 1 | 32.8 | 47681.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:09 | Normal | 199.5 | 602.9 | 595.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 716 | 1 | 34.8 | 47681.9 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:14 | Normal | 200 | 583 | 598.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 785 | 1 | 36.2 | 47681.9 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:18 | Normal | 199.7 | 607.8 | 609.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220 | 218.6 | 218.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 886 | 1 | 37.2 | 47682 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:23 | Normal | 201.7 | 535.8 | 603.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218.2 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 889 | 1 | 38.2 | 47682.1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:28 | Normal | 345.6 | 615.8 | 609.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.6 | 1.9 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1134 | 1 | 38.9 | 47682.2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:33 | Normal | 450.7 | 592.8 | 604.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.4 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1218 | 1 | 39.5 | 47682.3 | 3000 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:38 | Normal | 613 | 588.9 | 607.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.6 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1639 | 1 | 40 | 47682.4 | 3000 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:43 | Normal | 651.9 | 599.8 | 595.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 220.6 | 218.8 | 219.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2189 | 1 | 40.3 | 47682.5 | 3000 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:49 | Normal | 610.9 | 588 | 593.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 220 | 219.4 | 218.8 | 3.7 | 3 | 3.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2120 | 1 | 40.8 | 47682.7 | 3000 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:54 | Normal | 636.3 | 594.4 | 604.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219.4 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2006 | 1 | 41.2 | 47682.9 | 3001 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:58 | Normal | 640.9 | 631.9 | 602.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 4 | 3.6 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2453 | 1 | 41.7 | 47683.1 | 3001 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:03 | Normal | 642 | 636 | 615.5 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2446 | 1 | 42 | 47683.3 | 3001 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:08 | Normal | 661.8 | 635.8 | 618.7 | 0 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219.6 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 60 | 59.99 | 60 | 2871 | 1 | 42.4 | 47683.5 | 3001 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:14 | Normal | 638.8 | 648.7 | 616.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219.4 | 6.2 | 6 | 5.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 3775 | 1 | 42.8 | 47683.8 | 3001 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:19 | Normal | 645.1 | 628 | 620.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0 | 220.6 | 220 | 219.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3687 | 1 | 43.1 | 47684.1 | 3001 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:24 | Normal | 665.7 | 611.8 | 617.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219.4 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3492 | 1 | 43.5 | 47684.4 | 3001 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:28 | Normal | 650.7 | 645.2 | 626.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.8 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 3363 | 1 | 43.8 | 47684.7 | 3001 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:34 | Normal | 654.8 | 641.8 | 623.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 220.4 | 219 | 219.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 3471 | 1 | 44.1 | 47685 | 3001 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:39 | Normal | 655.7 | 644.7 | 607.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0 | 220 | 219.2 | 219.4 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3641 | 1 | 44.4 | 47685.3 | 3001 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:44 | Normal | 659.7 | 612.7 | 618.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.2 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 60.03 | 60 | 60.03 | 3532 | 1 | 44.7 | 47685.6 | 3001 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:48 | Normal | 657.6 | 622.8 | 606.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 5.8 | 5.9 | 6 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 3671 | 1 | 45 | 47685.8 | 3001 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:54 | Normal | 651.7 | 635.7 | 615.3 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0 | 220.2 | 218.6 | 219.4 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 3933 | 1 | 45.4 | 47686.2 | 3002 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:59 | Normal | 667.6 | 654.7 | 627.3 | 0 | 2 | 1.9 | 1.3 | 0 | 220.4 | 218.8 | 219.2 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 60 | 60 | 60.01 | 4391 | 1 | 45.7 | 47686.5 | 3002 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:03 | Normal | 660.7 | 654.8 | 624.4 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 219 | 218.8 | 218.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4847 | 1 | 46 | 47686.9 | 3002 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:09 | Normal | 652.8 | 635.9 | 639.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 219.8 | 219 | 219 | 8 | 7.7 | 7.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4934 | 1 | 46.2 | 47687.3 | 3002 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:13 | Normal | 660.9 | 658.3 | 618.5 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 220.4 | 218.8 | 219.6 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 60 | 60 | 60.01 | 4831 | 1 | 46.6 | 47687.7 | 3002 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:19 | Normal | 673.4 | 646.5 | 620.3 | 0 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 0 | 220 | 219.2 | 219.6 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5767 | 1 | 46.8 | 47688.2 | 3002 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:24 | Normal | 673.5 | 626.5 | 629.3 | 0 | 3.6 | 3.5 | 2.3 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219.2 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 60.02 | 60 | 60 | 6952 | 1 | 47.2 | 47688.7 | 3002 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:28 | Normal | 676.6 | 663.6 | 644.3 | 0 | 4.3 | 3.8 | 2.5 | 0 | 219 | 218.2 | 218.2 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 7898 | 1 | 47.5 | 47689.3 | 3002 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:34 | Normal | 678.6 | 659.6 | 635.1 | 0 | 4.6 | 4.1 | 2.8 | 0 | 221.2 | 220.4 | 221 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8447 | 1 | 47.8 | 47690 | 3002 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:39 | Normal | 675.1 | 656.5 | 620.8 | 0 | 4.9 | 4.4 | 3 | 0 | 221.2 | 220.6 | 220.8 | 13.9 | 14.7 | 14.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8998 | 1 | 48.2 | 47690.7 | 3002 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:44 | Normal | 673.8 | 653 | 635.4 | 0 | 5.3 | 4.8 | 3.1 | 0 | 221.6 | 220.8 | 221 | 14.5 | 15 | 15 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9254 | 1 | 48.6 | 47691.5 | 3002 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:49 | Normal | 676.7 | 659.7 | 636.6 | 0 | 5.7 | 5.1 | 3.4 | 0 | 222.2 | 220.8 | 221.2 | 16 | 15.6 | 15.9 | 59.99 | 60 | 60 | 9865 | 1 | 49 | 47692.3 | 3002 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:54 | Normal | 680.9 | 654.9 | 635.7 | 0 | 5.6 | 5.1 | 3.5 | 0 | 222 | 221.2 | 221.8 | 16.1 | 15.7 | 16.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10051 | 1 | 49.5 | 47693.1 | 3003 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:58 | Normal | 680.3 | 656.4 | 637 | 0 | 5.6 | 5 | 3.5 | 0 | 222 | 220.8 | 221.6 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9937 | 1 | 50 | 47694 | 3003 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:04 | Normal | 672.9 | 625.7 | 636.4 | 0 | 6 | 5.6 | 3.6 | 0 | 221.8 | 221 | 221 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 10311 | 1 | 47.8 | 47694.8 | 3003 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:09 | Normal | 671.9 | 633.9 | 639.5 | 0 | 6.6 | 5.9 | 3.8 | 0 | 222.6 | 221.8 | 221.8 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.97 | 59.93 | 59.93 | 11167 | 1 | 49.6 | 47695.7 | 3003 | 2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:14 | Normal | 672.8 | 627.7 | 630.5 | 0 | 8.7 | 7.6 | 4.8 | 0 | 223.2 | 221.8 | 222.4 | 22 | 22.3 | 22.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14010 | 1 | 47.1 | 47696.7 | 3003 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 1.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:19 | Normal | 663.8 | 621.8 | 566 | 0 | 9.2 | 8.2 | 5.6 | 0 | 223.4 | 222.8 | 222.8 | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14798 | 1 | 49.7 | 47698 | 3003 | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 2.9 | 2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:24 | Normal | 633.5 | 643.8 | 580.7 | 0 | 16.6 | 12.3 | 7.3 | 0 | 224.8 | 223.4 | 224 | 37.7 | 37.5 | 37.2 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 18441 | 1 | 47.9 | 47699.3 | 3003 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 4.1 | 3.9 | 3.3 | 4 | 2.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:29 | Normal | 652.6 | 614.5 | 555.3 | 0 | 11.5 | 9.8 | 7 | 0 | 223.8 | 223.2 | 223.6 | 27.7 | 27.5 | 27.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 17895 | 1 | 45 | 47701.3 | 3003 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:34 | Normal | 647.7 | 642.7 | 613.5 | 0 | 12.5 | 9.6 | 6.2 | 0 | 224 | 223.2 | 223.4 | 29 | 28.4 | 28.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 18318 | 1 | 49.5 | 47702.8 | 3003 | 4 | 4.3 | 4 | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:39 | Normal | 651.3 | 628.8 | 618.3 | 0 | 8.4 | 7.1 | 4.6 | 0 | 222.8 | 222 | 222.6 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 60 | 60.01 | 60 | 13087 | 1 | 48.4 | 47704 | 3003 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:44 | Normal | 643.1 | 575.8 | 614.6 | 0 | 7.8 | 7.1 | 4.3 | 0 | 222 | 221 | 221.4 | 19.1 | 19.4 | 19.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12850 | 1 | 46.8 | 47705.1 | 3003 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:49 | Normal | 660.6 | 612.1 | 612.5 | 0 | 7.2 | 6.7 | 4.3 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221.4 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12013 | 1 | 45.4 | 47706.1 | 3003 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:54 | Normal | 659.6 | 611.4 | 612.3 | 0 | 8.1 | 7.5 | 4.9 | 0 | 222.6 | 222.2 | 221.8 | 21.2 | 20.9 | 21.6 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 13283 | 1 | 49.7 | 47707.1 | 3004 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:59 | Normal | 656.3 | 639.9 | 617.6 | 0 | 9.5 | 8.3 | 5.5 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222.2 | 24.4 | 24.2 | 24.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15278 | 1 | 49 | 47708.4 | 3004 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:04 | Normal | 652.2 | 614.8 | 560.6 | 0 | 31.1 | 24.6 | 19.2 | 0 | 227.2 | 225.8 | 226 | 68 | 68.2 | 67.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 42197 | 1 | 48.2 | 47709.9 | 3004 | 10.4 | 10.5 | 10 | 8.4 | 8.5 | 7.6 | 10.5 | 8.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:09 | Normal | 643.8 | 601.5 | 541.3 | 0 | 10.7 | 9.1 | 6.6 | 0 | 223.6 | 222 | 222.8 | 26.1 | 25.6 | 25.8 | 60.01 | 60 | 60 | 16355 | 1 | 49.4 | 47711.8 | 3004 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:14 | Normal | 646.3 | 636.2 | 598.5 | 0 | 11.8 | 9.3 | 6.7 | 0 | 223.4 | 221.8 | 223 | 28.2 | 29.2 | 28.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18136 | 1 | 49.1 | 47713.3 | 3004 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 2.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:19 | Normal | 615 | 578.5 | 579 | 0 | 9.3 | 7.6 | 5.2 | 0 | 221.8 | 221.2 | 221.4 | 21.8 | 21.4 | 21.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14812 | 1 | 48.9 | 47714.7 | 3004 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 3 | 1.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:24 | Normal | 633.8 | 633.9 | 605.6 | 0 | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 0 | 219.4 | 219 | 219 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6068 | 1 | 48.7 | 47715.5 | 3004 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:29 | Normal | 634 | 622.9 | 578.6 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 219.2 | 218 | 218.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 4828 | 1 | 48.1 | 47715.9 | 3004 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:34 | Normal | 633 | 606 | 601.8 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 219 | 217.6 | 218.6 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 4778 | 1 | 47.2 | 47716.3 | 3004 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:39 | Normal | 639.8 | 600.6 | 603.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 0 | 219 | 218.4 | 218.6 | 7.8 | 7.9 | 8 | 60 | 60 | 60 | 4932 | 1 | 45.5 | 47716.7 | 3004 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:44 | Normal | 644.7 | 603.8 | 615.5 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 0 | 219.2 | 218 | 218.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4785 | 1 | 49.8 | 47717.1 | 3004 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:49 | Normal | 644.4 | 615.5 | 607.1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 0 | 218.8 | 217.6 | 218.2 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 4019 | 1 | 48.8 | 47717.5 | 3004 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:54 | Normal | 653.9 | 630.9 | 627.6 | 0 | 2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218.2 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4573 | 1 | 47.3 | 47717.8 | 3005 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:59 | Normal | 669.1 | 635.9 | 639.6 | 0 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.8 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5898 | 1 | 47.9 | 47718.3 | 3005 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:04 | Normal | 672 | 624.7 | 630.6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219.4 | 11 | 11.1 | 11 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6974 | 1 | 49.1 | 47718.8 | 3005 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:09 | Normal | 683.3 | 663 | 648.8 | 0 | 4.6 | 4.2 | 2.8 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.8 | 14 | 13.5 | 13.8 | 60.03 | 60.01 | 60 | 8728 | 1 | 47.3 | 47719.5 | 3005 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:14 | Normal | 680.2 | 665.2 | 653 | 0 | 5.5 | 5 | 3.4 | 0 | 221 | 220 | 220.2 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 60.03 | 60.05 | 59.98 | 9591 | 1 | 49.8 | 47720.2 | 3005 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:19 | Normal | 672.2 | 663.1 | 636.7 | 0 | 6.1 | 5.6 | 3.6 | 0 | 221 | 220.2 | 220 | 16.6 | 17.1 | 16.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10853 | 1 | 49.2 | 47721.1 | 3005 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:24 | Normal | 668.4 | 666.6 | 639.4 | 0 | 5.4 | 4.8 | 3.2 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220.6 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 60.01 | 60 | 60 | 9489 | 1 | 48 | 47721.9 | 3005 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:29 | Normal | 670.5 | 657.4 | 629 | 0 | 5.3 | 5 | 3.2 | 0 | 221.4 | 220.4 | 220.2 | 15.5 | 15 | 15.3 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 9586 | 1 | 46.6 | 47722.7 | 3005 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:34 | Normal | 668.2 | 648.8 | 622.5 | 0 | 5.4 | 5 | 3.4 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.8 | 15.5 | 15 | 15.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9413 | 1 | 45.5 | 47723.5 | 3005 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:39 | Normal | 680.8 | 656.7 | 624.5 | 0 | 10.8 | 9.4 | 6.8 | 0 | 224 | 224.8 | 222.6 | 27.4 | 28.2 | 27.5 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 17653 | 1 | 49.9 | 47724.6 | 3005 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:44 | Normal | 661.9 | 631.6 | 624.4 | 0 | 8.9 | 8.1 | 5.2 | 0 | 222.8 | 221.8 | 221.8 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 14719 | 1 | 49.5 | 47726 | 3005 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:49 | Normal | 645.1 | 615.9 | 618.8 | 0 | 6.5 | 6.1 | 3.8 | 0 | 221.6 | 220.6 | 220.8 | 17.1 | 17.1 | 17.6 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 10953 | 1 | 49.1 | 47727.2 | 3005 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:54 | Normal | 660.1 | 628.6 | 612.5 | 0 | 5.8 | 5.5 | 3.5 | 0 | 221.4 | 220.6 | 220.6 | 16 | 16.1 | 16.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10046 | 1 | 48.8 | 47728.1 | 3006 | 1.9 | 2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:59 | Normal | 666.7 | 644.6 | 618.4 | 0 | 7.7 | 6.9 | 4.6 | 0 | 222.8 | 221.8 | 221.8 | 20.8 | 20.3 | 20.3 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 12864 | 1 | 48.4 | 47729 | 3006 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:04 | Normal | 545.7 | 652.3 | 512.3 | 0 | 22.1 | 17.8 | 12.8 | 0 | 225.2 | 224 | 224.2 | 46.2 | 46.5 | 46.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30370 | 1 | 48.1 | 47730.4 | 3006 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 6 | 5.1 | 6.7 | 6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:09 | Normal | 636.7 | 589.3 | 570.1 | 0 | 12.6 | 11.3 | 8.6 | 0 | 223.8 | 222.4 | 223.2 | 30.3 | 29.7 | 30.1 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 19666 | 1 | 47.9 | 47732.2 | 3006 | 4.6 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:14 | Normal | 645.1 | 630.8 | 602.5 | 0 | 9.6 | 8.3 | 5.8 | 0 | 223.2 | 221.4 | 222.4 | 24.4 | 24 | 24.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 15358 | 1 | 48 | 47733.9 | 3006 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3 | 2.7 | 2.4 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:19 | Normal | 651.5 | 664.3 | 608.2 | 0 | 26.3 | 20.3 | 18.5 | 0 | 227 | 226.8 | 226.6 | 62.2 | 62.6 | 62.7 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 37454 | 1 | 48.1 | 47735.3 | 3006 | 9.2 | 9 | 8.5 | 7.1 | 7.3 | 6.1 | 9.6 | 8.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:24 | Normal | 628.1 | 620.1 | 599.9 | 0 | 27.1 | 22 | 16.8 | 0 | 227.4 | 226.2 | 227.2 | 61.3 | 61.5 | 61.8 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 40246 | 1 | 43 | 47738.5 | 3006 | 9 | 9.1 | 8.7 | 7.7 | 7.3 | 6.7 | 8.9 | 8.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:29 | Normal | 621.6 | 610.8 | 576.3 | 0 | 24.3 | 20 | 15.8 | 0 | 227 | 226.2 | 226 | 55 | 55.1 | 55.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 36175 | 1 | 41.6 | 47741.5 | 3006 | 8 | 8.2 | 7.9 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 8.1 | 7.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:34 | Normal | 638.8 | 573.9 | 540.3 | 0 | 17.6 | 16.3 | 12.6 | 0 | 225.8 | 225.2 | 225 | 40.6 | 40.5 | 40 | 60 | 60.01 | 60 | 33648 | 1 | 42.1 | 47744 | 3006 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 6.5 | 6.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:39 | Normal | 614.4 | 607.7 | 571.4 | 0 | 23.2 | 19 | 15 | 0 | 226.6 | 225.6 | 225.8 | 52.1 | 51.6 | 52.3 | 59.98 | 60 | 60 | 34210 | 1 | 42.5 | 47746.9 | 3006 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 7.5 | 7.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:44 | Normal | 611.1 | 609.5 | 568.1 | 0 | 22.8 | 18.8 | 14.8 | 0 | 226.8 | 225.2 | 225.8 | 51.2 | 50.7 | 51.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 33607 | 1 | 43.1 | 47749.7 | 3006 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 6.4 | 6.3 | 6 | 7.4 | 7.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:49 | Normal | 613.1 | 609.9 | 565.6 | 0 | 22.5 | 18.5 | 14.6 | 0 | 226.6 | 224.8 | 225.4 | 51.1 | 50.3 | 50.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 33023 | 1 | 43.7 | 47752.5 | 3006 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 7.5 | 7.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:54 | Normal | 610.3 | 600.5 | 570.8 | 0 | 22.4 | 18.8 | 14.5 | 0 | 226.8 | 225 | 225.4 | 50 | 49.9 | 50.6 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 32765 | 1 | 44.1 | 47755.2 | 3007 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 7.3 | 6.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:59 | Normal | 606.5 | 601.7 | 575.5 | 0 | 22.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 226.2 | 225 | 225 | 50.5 | 50.5 | 50.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 32195 | 1 | 44.4 | 47757.9 | 3007 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 6 | 7 | 6.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:04 | Normal | 609.9 | 598.8 | 569.5 | 0 | 21.5 | 18.5 | 14.2 | 0 | 225.8 | 225 | 224.8 | 49.6 | 49.7 | 49.1 | 60.01 | 60.04 | 60 | 32063 | 1 | 44.8 | 47760.6 | 3007 | 7 | 7.4 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 7.1 | 6.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:09 | Normal | 609.4 | 605.1 | 565.9 | 0 | 21.5 | 18.2 | 14.1 | 0 | 225.2 | 225 | 224.6 | 49.3 | 48.8 | 48.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 31306 | 1 | 45.1 | 47763.3 | 3007 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 7 | 6.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:14 | Normal | 645 | 569.7 | 539.4 | 0 | 19 | 19.3 | 14.7 | 0 | 225.4 | 224.2 | 224.4 | 47.9 | 48.4 | 48.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 24487 | 1 | 45.3 | 47765.8 | 3007 | 6 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 7.2 | 6.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:19 | Normal | 614.1 | 600.1 | 566 | 0 | 20.8 | 17.9 | 13.7 | 0 | 225 | 224.6 | 224.6 | 48 | 48.2 | 47.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 30928 | 1 | 45.5 | 47768.4 | 3007 | 7 | 7 | 6.7 | 6.1 | 6 | 5.5 | 6.8 | 6.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:24 | Normal | 664 | 519 | 620.3 | 0 | 15.2 | 18.9 | 10.3 | 0 | 224.8 | 223.4 | 224 | 41 | 41.3 | 41.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 17035 | 1 | 45.8 | 47770.9 | 3007 | 4.8 | 5 | 4.7 | 6.2 | 6.1 | 6 | 4.9 | 4.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:29 | Normal | 611.7 | 601.4 | 570.1 | 0 | 22.6 | 19.7 | 14.9 | 0 | 225.4 | 224.4 | 225 | 51.3 | 51.6 | 51.8 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 33729 | 1 | 45.9 | 47773.4 | 3007 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 7.5 | 7.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:34 | Normal | 603.6 | 618.9 | 563.4 | 0 | 21.3 | 17.2 | 14 | 0 | 225 | 223.8 | 224.6 | 49.3 | 49 | 48.7 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 31707 | 1 | 45.9 | 47775.6 | 3007 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 7.1 | 6.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:39 | Normal | 623.6 | 510.6 | 433.4 | 0 | 16.9 | 15.9 | 11.4 | 0 | 223.6 | 222.4 | 223 | 37.3 | 37.1 | 37.1 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 22852 | 1 | 46 | 47777.8 | 3007 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:44 | Normal | 598.5 | 598.5 | 595.1 | 0 | 6.3 | 5.6 | 4 | 0 | 220 | 219 | 219.2 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 59.97 | 59.94 | 59.92 | 9778 | 1 | 45.5 | 47779.1 | 3007 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:49 | Normal | 630 | 617.8 | 605.5 | 0 | 9 | 8.3 | 5.6 | 0 | 221 | 220.6 | 220.2 | 23 | 23.2 | 23.4 | 60.01 | 60 | 60 | 14397 | 1 | 49.7 | 47780.1 | 3007 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:54 | Normal | 635.6 | 623.8 | 608.7 | 0 | 10.6 | 9.6 | 6.6 | 0 | 222 | 221 | 221.4 | 26.8 | 27 | 27.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 17152 | 1 | 47.9 | 47781.6 | 3008 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:59 | Normal | 639.1 | 627.8 | 585.3 | 0 | 8.3 | 7.6 | 5.2 | 0 | 221 | 220 | 220.2 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 13510 | 1 | 45.6 | 47782.8 | 3008 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:04 | Normal | 645 | 623.5 | 621.2 | 0 | 9.2 | 8.3 | 5.3 | 0 | 221.2 | 220 | 220.2 | 23.9 | 23.3 | 23.5 | 60 | 60.05 | 60 | 14726 | 1 | 46.5 | 47784 | 3008 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:09 | Normal | 646.7 | 628.7 | 604.5 | 0 | 9.9 | 8.8 | 6 | 0 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 25.5 | 24.9 | 24.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15728 | 1 | 48.4 | 47785.3 | 3008 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3 | 2.4 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:14 | Normal | 643 | 624.9 | 607.6 | 0 | 8.6 | 7.8 | 5.1 | 0 | 220.6 | 219.8 | 220 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13990 | 1 | 49.7 | 47786.5 | 3008 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:19 | Normal | 655.1 | 641.2 | 572.3 | 0 | 20.1 | 17.5 | 12.9 | 0 | 224.2 | 223.2 | 223.6 | 48.8 | 49.3 | 49.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 32657 | 1 | 47.3 | 47787.8 | 3008 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6 | 5.3 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:24 | Normal | 637 | 618.5 | 552 | 0 | 18 | 16.5 | 11.2 | 0 | 223.8 | 222.6 | 223.6 | 44.2 | 43.3 | 43.8 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 30589 | 1 | 44.4 | 47790.4 | 3008 | 6 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:29 | Normal | 632.6 | 617.7 | 561.4 | 0 | 9.3 | 8.5 | 6 | 0 | 221 | 220 | 220.8 | 24 | 23.8 | 23.5 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 15216 | 1 | 44.1 | 47792.4 | 3008 | 3 | 3.2 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:34 | Normal | 630.8 | 616.7 | 597.1 | 0 | 7.3 | 6.6 | 4.4 | 0 | 220.8 | 219.2 | 219.6 | 19.9 | 18.6 | 19.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11854 | 1 | 48.9 | 47793.5 | 3008 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2 | 1.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:39 | Normal | 633.2 | 624.5 | 540.6 | 0 | 11 | 10.3 | 7.1 | 0 | 222.2 | 221.4 | 221.4 | 27.4 | 28 | 27 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 17063 | 1 | 50 | 47794.7 | 3008 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:44 | Normal | 652.5 | 621 | 618.9 | 0 | 10.8 | 10.5 | 6.2 | 0 | 222 | 221.4 | 221.2 | 28.5 | 28 | 28.3 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 16831 | 1 | 46.4 | 47796.3 | 3008 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:49 | Normal | 653 | 558 | 562.6 | 0 | 10.6 | 10.7 | 5.8 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220.8 | 27 | 26.8 | 27.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 13617 | 1 | 45.6 | 47797.9 | 3008 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:54 | Normal | 549.5 | 535.4 | 580.7 | 0 | 8.9 | 8.3 | 5.3 | 0 | 220.2 | 219.4 | 220 | 19.8 | 19.3 | 19.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13877 | 1 | 47.7 | 47799.2 | 3009 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:59 | Normal | 635.1 | 613 | 574.8 | 0 | 6.1 | 5.8 | 4 | 0 | 220 | 219.2 | 218.8 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 10241 | 1 | 49 | 47800.2 | 3009 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:04 | Normal | 579.9 | 522.5 | 556.7 | 0 | 14.6 | 14.1 | 8.4 | 0 | 222.2 | 220.6 | 221.6 | 32.5 | 32.5 | 32.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 17290 | 1 | 50.1 | 47801.3 | 3009 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 3.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:09 | Normal | 650.5 | 634.6 | 627.2 | 0 | 14.6 | 13.8 | 8.1 | 0 | 222.8 | 221.4 | 221.8 | 36.7 | 36.6 | 37 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 23591 | 1 | 46 | 47803.1 | 3009 | 4.9 | 5 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:14 | Normal | 643.4 | 631.8 | 601.3 | 0 | 12.7 | 12.1 | 7 | 0 | 221.8 | 221.2 | 221.4 | 31.9 | 32.3 | 32.3 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 20138 | 1 | 46.1 | 47805 | 3009 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4.2 | 4 | 3.7 | 2.8 | 3.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:19 | Normal | 642.3 | 626.7 | 614.1 | 0 | 12.2 | 12.1 | 6.7 | 0 | 221.8 | 221 | 220.8 | 31.5 | 31 | 31.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19678 | 1 | 48.1 | 47806.6 | 3009 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 4 | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:24 | Normal | 632.8 | 585.7 | 446.4 | 0 | 9 | 9.3 | 5.8 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219.8 | 22.3 | 22.1 | 22.3 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 14368 | 1 | 49.4 | 47808.2 | 3009 | 3 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:29 | Normal | 651.2 | 637.8 | 594.5 | 0 | 7 | 7 | 4.4 | 0 | 219.8 | 218.8 | 219 | 19 | 19.1 | 19.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13381 | 1 | 48.5 | 47809.1 | 3009 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:34 | Normal | 642.2 | 631.8 | 626.5 | 0 | 4.2 | 4.1 | 2.6 | 0 | 219 | 217.6 | 217.8 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7611 | 1 | 45.3 | 47809.8 | 3009 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:39 | Normal | 662 | 598.9 | 603.8 | 0 | 6.8 | 7.4 | 4.1 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.6 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 11074 | 1 | 46.8 | 47810.7 | 3009 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:44 | Normal | 648 | 622.9 | 618.7 | 0 | 3.6 | 3.7 | 2.5 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217.6 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 7197 | 1 | 48.1 | 47811.4 | 3009 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:49 | Normal | 602.5 | 611.4 | 632 | 0 | 7.3 | 8.1 | 4.3 | 0 | 219.4 | 219.2 | 218 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 60 | 60 | 59.95 | 12619 | 1 | 49.2 | 47812.1 | 3009 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:54 | Normal | 640.8 | 625.1 | 612.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 218 | 217.2 | 217 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5457 | 1 | 49.9 | 47812.7 | 3010 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:59 | Normal | 641 | 621.8 | 618.4 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 218 | 216.8 | 216.6 | 7.3 | 7 | 7.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4547 | 1 | 47.8 | 47813.1 | 3010 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:04 | Normal | 640.6 | 650.5 | 563.8 | 0 | 2.9 | 3 | 2.2 | 0 | 218.2 | 217.2 | 216.6 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6570 | 1 | 45.5 | 47813.5 | 3010 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:09 | Normal | 655.9 | 603.8 | 572.4 | 0 | 2.9 | 3.5 | 2.2 | 0 | 218.2 | 217.4 | 216.6 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 7093 | 1 | 45.3 | 47814.1 | 3010 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:14 | Normal | 632 | 633 | 539.9 | 0 | 4.5 | 5.5 | 3.3 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 14.1 | 13.8 | 14.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 8941 | 1 | 45.9 | 47814.8 | 3010 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:19 | Normal | 617.7 | 602.6 | 480.3 | 0 | 4 | 4.9 | 3 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.2 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7696 | 1 | 46.5 | 47815.5 | 3010 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:24 | Normal | 636.7 | 624.8 | 429.3 | 0 | 3 | 4.1 | 2.8 | 0 | 218.2 | 217.4 | 216 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6589 | 1 | 47.1 | 47816.1 | 3010 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:29 | Normal | 610.5 | 593.4 | 419.3 | 0 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.2 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4368 | 1 | 47.4 | 47816.6 | 3010 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:34 | Normal | 652.6 | 580.7 | 601.6 | 0 | 1 | 2.2 | 1.1 | 0 | 217 | 216.4 | 215.8 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3671 | 1 | 47.7 | 47816.9 | 3010 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:39 | Normal | 623.7 | 582.8 | 608.7 | 0 | 0.9 | 1.9 | 1 | 0 | 217 | 215.8 | 215.8 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 3230 | 1 | 47.8 | 47817.2 | 3010 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:44 | Normal | 604.6 | 636.1 | 593.5 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2682 | 1 | 47.8 | 47817.4 | 3010 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:49 | Normal | 585.5 | 594.6 | 569.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 218.4 | 216.8 | 217.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2171 | 1 | 47.7 | 47817.6 | 3010 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:54 | Normal | 560.8 | 586.9 | 564.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 218.2 | 217.8 | 217.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1863 | 1 | 47.4 | 47817.7 | 3011 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:59 | Normal | 607.6 | 564.7 | 591.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 218 | 217 | 216.8 | 3 | 2.9 | 3 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 1778 | 1 | 46.9 | 47817.9 | 3011 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:04 | Normal | 596.9 | 589.8 | 602.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217.6 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 1402 | 1 | 46 | 47818 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:09 | Normal | 599.6 | 577.7 | 591.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218 | 217.4 | 216.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1107 | 1 | 45.6 | 47818.1 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:14 | Normal | 200 | 548 | 574.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217.6 | 217.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 826 | 1 | 50 | 47818.2 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:19 | Normal | 199.5 | 558.7 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217.2 | 217 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 742 | 1 | 49.4 | 47818.3 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:24 | Normal | 199.6 | 562 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 216.8 | 216.2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 674 | 1 | 48.6 | 47818.3 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:29 | Normal | 199.6 | 569.9 | 545.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.4 | 216.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 610 | 1 | 47.3 | 47818.4 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:34 | Normal | 176.5 | 371.7 | 553.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 216.8 | 216.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 516 | 1 | 45.7 | 47818.4 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:39 | Normal | 167.5 | 166.5 | 505.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 216.4 | 217 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 494 | 1 | 49.4 | 47818.5 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:44 | Normal | 206.7 | 545.7 | 507.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 489 | 1 | 48 | 47818.5 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:49 | Normal | 189.5 | 206.8 | 360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216.2 | 216.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 473 | 1 | 46.4 | 47818.6 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:54 | Normal | 196.6 | 194.9 | 218.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 216.8 | 217.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 489 | 1 | 49 | 47818.6 | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:59 | Normal | 198.9 | 180.6 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 216 | 218.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 489 | 1 | 46.4 | 47818.6 | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0