## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-28 07:14 | Normal | 656.6 | 654.4 | 501.6 | 63.6 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 227.1 | 225.6 | 227.5 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 60 | 59.94 | 59.97 | 2252 | 1 | 30.1 | 3378 | 176 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 35 | 0.999 | 0.06 | 15 | 487