## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-28 05:53 | Wait | 486.5 | 492.2 | 487.8 | 489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 24.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 05:53 | Wait | 490.7 | 495.6 | 491.9 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 24.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 05:53 | Wait | 496.5 | 500.9 | 497.5 | 498.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 25.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 05:54 | Wait | 508.3 | 511 | 508.6 | 509.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 26.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 05:55 | Wait | 519.4 | 520.1 | 519.3 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 27.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 05:56 | Wait | 526.9 | 527.5 | 526.8 | 527.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 28.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 05:57 | Wait | 534.5 | 535.2 | 534.4 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 28.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 05:58 | Wait | 539.9 | 540.6 | 539.8 | 540.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 29.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 05:59 | Wait | 544.7 | 545.4 | 544.5 | 545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 29.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:00 | Wait | 548.5 | 549.1 | 548.6 | 549.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 30.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:01 | Wait | 551.8 | 552.5 | 551.8 | 552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 30.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:02 | Wait | 554.6 | 555.2 | 554.4 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 28.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:03 | Wait | 557.7 | 558.3 | 557.6 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 29.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:04 | Fault | 560.5 | 561.1 | 560.5 | 561.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 0 | 2 | 30.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:05 | Wait | 562.9 | 563.5 | 562.9 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 30.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:06 | Wait | 565.5 | 566.1 | 565.6 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 31.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:07 | Wait | 567.7 | 568.2 | 567.9 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:08 | Fault | 570.4 | 570.9 | 570.4 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:09 | Wait | 572.4 | 572.9 | 572.7 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.91 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:10 | Wait | 574.8 | 575.1 | 574.9 | 575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.89 | 59.96 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:11 | Wait | 576.8 | 577 | 576.8 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:12 | Fault | 578.2 | 578.4 | 578.3 | 579.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 32.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:13 | Wait | 580 | 580.2 | 580.2 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:19 | Fault | 589 | 589.1 | 589.1 | 589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:19 | Wait | 587.5 | 587.5 | 587.8 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:19 | Wait | 588.1 | 588.1 | 588.2 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:20 | Wait | 589.7 | 589.8 | 589.8 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:21 | Wait | 589.8 | 589.9 | 589.8 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:22 | Wait | 589.8 | 589.9 | 589.9 | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 32.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:23 | Fault | 589.8 | 589.9 | 589.9 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:24 | Wait | 590.8 | 590.7 | 590.8 | 591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:25 | Wait | 593.3 | 593.1 | 593.6 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 33.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 06:31 | Wait | 601 | 600.2 | 601.2 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:15 | Wait | 640.6 | 639.4 | 641.3 | 642.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 30.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 10:36 | Wait | 612.3 | 610.2 | 612.9 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 10:47 | Fault | 625.1 | 622.6 | 625.1 | 625.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 10:47 | Wait | 624.7 | 622.1 | 624.5 | 625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 10:47 | Wait | 624.8 | 622.2 | 624.7 | 625.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 230.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 10:48 | Fault | 625 | 622.7 | 624.9 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 36.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 10:49 | Fault | 625 | 623 | 625 | 626.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 10:50 | Wait | 625.3 | 623.5 | 625.6 | 626.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 10:51 | Wait | 626.1 | 624.3 | 626.6 | 627.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 10:52 | Fault | 627.5 | 625.7 | 628.4 | 629.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 10:53 | Wait | 629.5 | 627.8 | 630.4 | 631.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 10:54 | Wait | 631.6 | 630 | 632.7 | 634.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 10:55 | Wait | 633.9 | 632.4 | 635 | 636.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 10:56 | Fault | 635.4 | 634 | 636.2 | 638.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 10:57 | Wait | 636.7 | 635.5 | 637.6 | 639.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 39.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 10:58 | Wait | 637.9 | 636.6 | 639 | 640.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 39.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 10:59 | Wait | 638.8 | 637.3 | 639.5 | 640.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 39.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 11:00 | Fault | 638.6 | 637.2 | 639.8 | 641.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 11:01 | Wait | 639.2 | 637.9 | 640.3 | 641.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 39.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 11:02 | Wait | 640.1 | 638.9 | 641 | 642.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 39.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 11:04 | Wait | 641.1 | 639.9 | 642.1 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 11:04 | Wait | 641.7 | 640.4 | 642.6 | 644.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 11:05 | Wait | 642.7 | 641.4 | 643.5 | 645.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 13:04 | Wait | 604.4 | 601.8 | 601.1 | 601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 13:04 | Fault | 604.5 | 601.7 | 601.3 | 601.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 13:04 | Wait | 604.5 | 601.7 | 601.2 | 601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 17:39 | Wait | 313.2 | 317.9 | 343.7 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 17:39 | Wait | 476 | 483.5 | 484.4 | 486.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 17:39 | Wait | 471.9 | 479.5 | 480.2 | 482.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 229 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 17:40 | Wait | 458.9 | 459.8 | 460.1 | 460.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-28 17:41 | Wait | 343.2 | 350 | 380.4 | 409.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001