## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-28 05:56 | Check | 469.5 | 470.8 | 472.6 | 471.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 4 | 31.2 | 34730.1 | 3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:01 | Normal | 207.2 | 455.8 | 346.7 | 497.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221.4 | 222.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1 | 1 | 35 | 34730.1 | 3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:06 | Normal | 199.1 | 468.8 | 341.2 | 506.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.8 | 221.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29 | 1 | 38.1 | 34730.1 | 3209 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:11 | Normal | 199.7 | 507.8 | 392.7 | 506.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 221 | 221.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 41 | 1 | 39.8 | 34730.1 | 3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:16 | Normal | 199.8 | 501.7 | 456.4 | 474.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 170 | 1 | 36.7 | 34730.1 | 3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:21 | Normal | 199.7 | 514.1 | 451.4 | 500.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.8 | 222.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 141 | 1 | 38.2 | 34730.1 | 3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:26 | Normal | 199.7 | 506 | 448.8 | 506.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 221 | 222 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 330 | 1 | 38 | 34730.1 | 3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:31 | Normal | 207.7 | 519.9 | 441.7 | 493.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221 | 222 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 405 | 1 | 36.2 | 34730.2 | 3209 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:36 | Normal | 215.7 | 464.2 | 493.1 | 512.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221 | 220.8 | 221.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 529 | 1 | 39 | 34730.2 | 3209 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:41 | Normal | 399.3 | 491.2 | 516.6 | 500.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221.4 | 220.8 | 221.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 942 | 1 | 35.9 | 34730.3 | 3209 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:46 | Normal | 517.1 | 507 | 509.4 | 499.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221 | 221.2 | 222.2 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60 | 1447 | 1 | 36.5 | 34730.4 | 3210 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:51 | Normal | 510 | 518 | 519.6 | 519.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.8 | 221 | 222.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1126 | 1 | 37.4 | 34730.5 | 3210 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:56 | Normal | 520.4 | 506.8 | 491.7 | 506.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 221 | 221.6 | 222.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1215 | 1 | 35.6 | 34730.6 | 3210 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:01 | Normal | 511 | 516.9 | 508.7 | 505.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221 | 221.2 | 222.2 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 1411 | 1 | 35.4 | 34730.7 | 3210 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:06 | Normal | 489.8 | 503 | 500.5 | 489.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 221 | 221 | 222 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1468 | 1 | 35.5 | 34730.8 | 3210 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:11 | Normal | 497.3 | 501.6 | 500.3 | 498.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.2 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2038 | 1 | 35.6 | 34730.9 | 3210 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:16 | Normal | 517.8 | 507.8 | 520.4 | 526.7 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2554 | 1 | 35.7 | 34731.1 | 3210 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:21 | Normal | 519.6 | 522.9 | 534.8 | 517.9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2212 | 1 | 35.8 | 34731.3 | 3210 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:26 | Normal | 497 | 517.8 | 492.1 | 518.4 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 221 | 221.6 | 222.8 | 6 | 5.9 | 6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2169 | 1 | 35.9 | 34731.5 | 3210 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:31 | Normal | 500.6 | 528.7 | 489.5 | 500.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 221 | 221.4 | 222.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2139 | 1 | 36 | 34731.7 | 3210 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:36 | Normal | 509.9 | 500.9 | 498.4 | 513.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 220.6 | 221 | 222.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2334 | 1 | 36.1 | 34731.9 | 3210 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:41 | Normal | 497.4 | 504.3 | 525 | 518.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 60.02 | 60.03 | 60 | 2345 | 1 | 36.1 | 34732.1 | 3210 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:46 | Normal | 517.7 | 485.1 | 513.6 | 516.7 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 220.6 | 221.2 | 222 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2201 | 1 | 36.1 | 34732.3 | 3211 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:51 | Normal | 509.4 | 511.7 | 517 | 532 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 221 | 221.2 | 222.2 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 2514 | 1 | 36.1 | 34732.5 | 3211 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:56 | Normal | 499 | 518.9 | 513.3 | 519.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 221 | 221 | 221.8 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2624 | 1 | 36.3 | 34732.7 | 3211 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:01 | Normal | 532.5 | 532.8 | 523.6 | 515.7 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 220.8 | 221.4 | 222 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3092 | 1 | 36.4 | 34732.9 | 3211 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:06 | Normal | 532.2 | 523.7 | 516.4 | 519.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 9.1 | 9 | 9.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3322 | 1 | 36.6 | 34733.2 | 3211 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:11 | Normal | 523.2 | 505.9 | 536.4 | 520.5 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 220.8 | 220.6 | 221.6 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3277 | 1 | 36.7 | 34733.5 | 3211 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:16 | Normal | 517.4 | 528.9 | 519.4 | 519.1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 220.8 | 221 | 221.6 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3417 | 1 | 36.8 | 34733.7 | 3211 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:21 | Normal | 532.5 | 540.7 | 527.9 | 522 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 221.6 | 221.8 | 223 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4416 | 1 | 37 | 34734.1 | 3211 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:26 | Normal | 520.8 | 514.8 | 515.9 | 515.9 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 220 | 220 | 220.6 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5139 | 1 | 37.2 | 34734.5 | 3211 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:31 | Normal | 531.9 | 535.9 | 525.6 | 531.7 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 222.6 | 222.2 | 223.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5893 | 1 | 37.5 | 34734.9 | 3211 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:36 | Normal | 529.9 | 525.9 | 534.2 | 527.4 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 223 | 222.6 | 223.8 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 6097 | 1 | 37.8 | 34735.4 | 3211 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:41 | Normal | 520.8 | 532 | 516.3 | 533.5 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 223 | 223.2 | 223.8 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 6799 | 1 | 38.2 | 34736 | 3211 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:46 | Normal | 522.6 | 535.4 | 518.5 | 523.8 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 222.4 | 223.4 | 223.6 | 18.9 | 18.5 | 18.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6875 | 1 | 38.5 | 34736.5 | 3212 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:51 | Normal | 526.1 | 525 | 527.9 | 532 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 20 | 19.9 | 20 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7369 | 1 | 38.8 | 34737.1 | 3212 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:56 | Normal | 519.7 | 527.7 | 529.5 | 508.6 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 4 | 223 | 223 | 223.8 | 20.1 | 20 | 20.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7438 | 1 | 39.2 | 34737.8 | 3212 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:01 | Normal | 526.8 | 523.7 | 531.5 | 530.6 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 222.8 | 223.2 | 223.8 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 7145 | 1 | 39.6 | 34738.4 | 3212 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:06 | Normal | 535.6 | 517.8 | 524.7 | 517.8 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 223.4 | 223.4 | 224.2 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7881 | 1 | 39.9 | 34739 | 3212 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:11 | Normal | 512.4 | 525.7 | 528.7 | 519.8 | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 5.2 | 223.8 | 224.6 | 225.4 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9476 | 1 | 40.2 | 34739.7 | 3212 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:16 | Normal | 535.6 | 524.8 | 528.3 | 528.5 | 6.3 | 7 | 5.9 | 6.4 | 225 | 225.6 | 225.6 | 34.2 | 34.1 | 34.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12830 | 1 | 40.5 | 34740.6 | 3212 | 3.2 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 3 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:21 | Normal | 524.8 | 524.9 | 524.1 | 511.2 | 5.5 | 6 | 5.4 | 6 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 30.4 | 30.3 | 30.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 11411 | 1 | 40.8 | 34741.5 | 3212 | 2.7 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:26 | Normal | 522.6 | 524.7 | 523.3 | 507.4 | 8 | 8.5 | 7.2 | 8 | 224.8 | 225.8 | 226 | 40.1 | 40 | 40 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 15356 | 1 | 41.4 | 34742.9 | 3212 | 4.2 | 3.4 | 0.3 | 4 | 4 | 0.4 | 3.7 | 3.5 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:31 | Normal | 520.6 | 520.8 | 509.7 | 515.6 | 6.6 | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 225.4 | 225 | 225.4 | 34.9 | 34.8 | 34.9 | 60 | 59.99 | 60 | 12922 | 1 | 42 | 34744 | 3212 | 3.4 | 3 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:36 | Normal | 515.7 | 504.7 | 502.3 | 510.4 | 5 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 224 | 224.2 | 224.6 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9996 | 1 | 42.2 | 34745.1 | 3212 | 2.5 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:41 | Normal | 517.5 | 508.7 | 503.8 | 509 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 5 | 223.2 | 223.8 | 224.4 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 9272 | 1 | 42.2 | 34745.9 | 3212 | 2.2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:46 | Normal | 518.1 | 514.9 | 517.4 | 513.6 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 222.8 | 223.8 | 224.4 | 23.3 | 23.1 | 23.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 8558 | 1 | 42.1 | 34746.7 | 3213 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:51 | Normal | 511.4 | 521.6 | 513.5 | 513.6 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 222.8 | 223.2 | 224.4 | 24.1 | 24 | 24 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8859 | 1 | 42 | 34747.4 | 3213 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:56 | Normal | 516.9 | 538.8 | 513.2 | 529.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 224.2 | 224.8 | 225.4 | 34.1 | 34 | 34.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12430 | 1 | 42 | 34748.2 | 3213 | 3.2 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:01 | Normal | 514.5 | 522.6 | 520 | 528.2 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 224.2 | 225 | 225.6 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12865 | 1 | 42.2 | 34749.2 | 3213 | 3.1 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:06 | Normal | 524.1 | 515.2 | 517.9 | 512.1 | 7.5 | 8.3 | 7.3 | 8.1 | 225.4 | 225.2 | 226.2 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13586 | 1 | 42.9 | 34750.7 | 3213 | 3.7 | 3.2 | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:11 | Normal | 522.8 | 519.6 | 488.9 | 500 | 5.6 | 6.3 | 6 | 6.4 | 223.4 | 224 | 224.8 | 31.6 | 31.4 | 31.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 11704 | 1 | 43 | 34751.8 | 3213 | 2.9 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:16 | Normal | 519.8 | 522.6 | 520.2 | 518.4 | 5.8 | 6.5 | 5.4 | 5.8 | 223.2 | 223.4 | 224.6 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11457 | 1 | 43.1 | 34752.9 | 3213 | 3.2 | 2.8 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:21 | Normal | 512.5 | 511.5 | 503 | 496.2 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6484 | 1 | 43 | 34753.6 | 3213 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:26 | Normal | 494.4 | 505.6 | 517.2 | 511.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 220.6 | 220.4 | 221.8 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3453 | 1 | 42.9 | 34754 | 3213 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:31 | Normal | 488.4 | 490.7 | 503.2 | 504.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 220 | 220.2 | 221.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3220 | 1 | 42.5 | 34754.3 | 3213 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:36 | Normal | 512.4 | 512.5 | 513.1 | 513.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60 | 60.01 | 60 | 3267 | 1 | 42.3 | 34754.6 | 3213 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:41 | Normal | 526.8 | 520.7 | 512.2 | 492.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 220.4 | 220.4 | 220.8 | 9 | 8.9 | 9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3319 | 1 | 42 | 34754.8 | 3213 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:46 | Normal | 517.7 | 516.4 | 515.2 | 523.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 219.8 | 219.8 | 221.4 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 3014 | 1 | 41.7 | 34755.1 | 3214 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:51 | Normal | 534.5 | 517.6 | 531 | 503.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.4 | 219.6 | 220 | 221.4 | 7 | 6.9 | 7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2546 | 1 | 41.5 | 34755.3 | 3214 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:56 | Normal | 528 | 536.9 | 536.2 | 517.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 10.1 | 9.7 | 9.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3571 | 1 | 41.3 | 34755.6 | 3214 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:01 | Normal | 514.9 | 524.8 | 512.6 | 522.7 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4324 | 1 | 41.1 | 34755.9 | 3214 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:06 | Normal | 534.7 | 533.6 | 540.4 | 529.6 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5404 | 1 | 41.1 | 34756.3 | 3214 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:11 | Normal | 526.3 | 540.5 | 533.2 | 531.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 222.4 | 221.8 | 222.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 6048 | 1 | 41.1 | 34756.8 | 3214 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:16 | Normal | 532.3 | 524.2 | 525.6 | 533.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 222.2 | 221.8 | 223.2 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7902 | 1 | 41.2 | 34757.4 | 3214 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:21 | Normal | 533.7 | 533.8 | 544.4 | 530.5 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 222.2 | 222 | 223 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7083 | 1 | 41.4 | 34758 | 3214 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:26 | Normal | 535.6 | 526.6 | 536.1 | 524.2 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 221.8 | 222.6 | 223.4 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7241 | 1 | 41.5 | 34758.6 | 3214 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:31 | Normal | 524.3 | 528.6 | 530.9 | 516 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.3 | 222 | 222.2 | 223.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6075 | 1 | 41.5 | 34759.2 | 3214 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:36 | Normal | 521.2 | 521.6 | 524.3 | 521.4 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8565 | 1 | 41.6 | 34759.7 | 3214 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:41 | Normal | 527.7 | 521.7 | 521.1 | 519.1 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 7 | 224.6 | 225 | 226 | 35.1 | 34.9 | 35 | 59.98 | 59.98 | 60 | 13468 | 1 | 41.8 | 34760.8 | 3214 | 3.2 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:46 | Normal | 522.5 | 517.8 | 513.8 | 516.9 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 223 | 223 | 224 | 28.1 | 28 | 28 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10838 | 1 | 42.1 | 34761.8 | 3215 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:51 | Normal | 505.7 | 509.7 | 519.5 | 510.7 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 20.1 | 19.9 | 20 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7390 | 1 | 42.2 | 34762.5 | 3215 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 2 | 1.4 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:56 | Normal | 519.1 | 510.5 | 514.6 | 517.6 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4.5 | 222.6 | 222.8 | 224.4 | 22.1 | 22 | 22.1 | 60 | 60 | 60 | 8081 | 1 | 42.2 | 34763.1 | 3215 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:01 | Normal | 514.8 | 513.7 | 527.2 | 515.4 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 224 | 224.6 | 225.2 | 31.1 | 30.9 | 31 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11472 | 1 | 42.3 | 34763.9 | 3215 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 3 | 2.6 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:06 | Normal | 515 | 524.1 | 519.6 | 506.7 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 225 | 225.4 | 226.8 | 41.6 | 41.4 | 41.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 15810 | 1 | 42.7 | 34765.2 | 3215 | 3.9 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:11 | Normal | 526.6 | 520.9 | 537.3 | 542.2 | 6.1 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 224.8 | 225 | 225.2 | 32 | 31.9 | 32.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 12777 | 1 | 43.1 | 34766.5 | 3215 | 3.1 | 2.7 | 0.1 | 3 | 3 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:16 | Normal | 519 | 507.1 | 511 | 504.1 | 5.5 | 6 | 6 | 6.6 | 224.4 | 224.8 | 225.8 | 31.1 | 31 | 31 | 60.01 | 60 | 59.99 | 11713 | 1 | 43 | 34767.5 | 3215 | 2.8 | 2.5 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 3 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:21 | Normal | 506.4 | 495.4 | 519.5 | 517.6 | 11.3 | 11.8 | 12 | 12.3 | 226.8 | 227.2 | 228 | 56.7 | 56.5 | 56.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 26498 | 1 | 43.4 | 34769.2 | 3215 | 5.7 | 5.4 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:26 | Normal | 507.5 | 498.5 | 500.3 | 488.6 | 10.7 | 12 | 13.5 | 13.6 | 227.6 | 227.8 | 228 | 60.2 | 60.1 | 60.2 | 60.11 | 60.1 | 60.09 | 25938 | 1 | 45 | 34771.2 | 3215 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:31 | Normal | 511 | 504 | 490.4 | 498.6 | 9.9 | 10 | 12 | 12 | 227 | 227.4 | 227.8 | 53.9 | 53.6 | 53.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20823 | 1 | 46.1 | 34773.3 | 3215 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 0.4 | 6 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:36 | Normal | 500.4 | 493.5 | 492 | 482.1 | 11.9 | 12.2 | 14.7 | 15 | 227.6 | 227.8 | 228 | 64.1 | 63.8 | 64 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 24663 | 1 | 46.5 | 34775.1 | 3215 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:41 | Normal | 501.7 | 494.8 | 490.6 | 483.8 | 11.5 | 11.8 | 14.3 | 14.8 | 227.2 | 227.6 | 228 | 62.4 | 62.3 | 62.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 23854 | 1 | 47.2 | 34777.1 | 3215 | 5.5 | 5.3 | 0.5 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:46 | Normal | 495.7 | 489.7 | 481.9 | 483.1 | 11.4 | 11.5 | 14.4 | 14.7 | 227.4 | 227.4 | 228 | 61.7 | 61.6 | 61.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 23551 | 1 | 47.5 | 34779 | 3216 | 5.4 | 5.3 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:51 | Normal | 491.6 | 492.7 | 486.5 | 487.6 | 11.3 | 11.3 | 14.4 | 14.5 | 227.4 | 227.2 | 228 | 61 | 60.8 | 61 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23270 | 1 | 48.1 | 34781 | 3216 | 5.2 | 5 | 0.7 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:56 | Normal | 493.4 | 490.6 | 476.6 | 475.8 | 11.1 | 11.1 | 14.5 | 14.5 | 226.8 | 227.8 | 228 | 60.3 | 60.3 | 60.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 22987 | 1 | 48.4 | 34782.9 | 3216 | 5.2 | 5.1 | 0.5 | 5.3 | 5.1 | 0.5 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:01 | Normal | 496.4 | 487.4 | 481.2 | 477.3 | 10.8 | 11.1 | 14.3 | 14.6 | 226.6 | 227.2 | 227.8 | 59.6 | 59.5 | 59.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 22691 | 1 | 48.8 | 34784.8 | 3216 | 5.1 | 4.9 | 0.6 | 5.1 | 5 | 0.8 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:06 | Normal | 496.7 | 488.8 | 478.4 | 473.6 | 10.6 | 10.8 | 14.2 | 14.6 | 226.4 | 226.8 | 227.8 | 59 | 58.9 | 58.9 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 22397 | 1 | 49.1 | 34786.7 | 3216 | 5.1 | 4.8 | 0.5 | 5.2 | 5 | 0.4 | 7.1 | 7 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:11 | Normal | 493.1 | 492.2 | 478.8 | 477 | 10.4 | 10.6 | 14.1 | 14.5 | 226.6 | 226.6 | 227 | 58.6 | 58.4 | 58.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 22249 | 1 | 49.4 | 34788.5 | 3216 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 5 | 5 | 0.5 | 6.8 | 7 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:16 | Normal | 492.4 | 491.4 | 477.2 | 476.1 | 10.3 | 10.4 | 14 | 14.4 | 227 | 226.8 | 227 | 57.8 | 57.7 | 57.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21957 | 1 | 49.4 | 34790.2 | 3216 | 4.8 | 4.6 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:21 | Normal | 496.4 | 482.4 | 479.9 | 480.2 | 9.6 | 10 | 13.3 | 13.6 | 225.6 | 226.4 | 226.6 | 54.1 | 54 | 54 | 60 | 60 | 60.02 | 21603 | 1 | 49.6 | 34792.1 | 3216 | 4.5 | 4.3 | 0.6 | 4.8 | 4.6 | 0.5 | 6.7 | 6.7 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:26 | Normal | 500.3 | 491.6 | 483.4 | 469.5 | 10.6 | 10.8 | 14.6 | 15.2 | 226.2 | 226 | 227.2 | 60 | 59.9 | 60 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 23813 | 1 | 49.7 | 34793.8 | 3216 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:31 | Normal | 500.6 | 491.8 | 496.3 | 479.5 | 8.8 | 9.1 | 11.9 | 12.6 | 226.2 | 226 | 226.2 | 51.5 | 51.4 | 51.5 | 60 | 60.04 | 60 | 19972 | 1 | 49.9 | 34795.6 | 3216 | 4 | 3.9 | 0.6 | 4.2 | 4.1 | 0.5 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:36 | Normal | 497.2 | 489.2 | 487.7 | 470.9 | 10.5 | 10.7 | 14.9 | 15.4 | 225.8 | 225.8 | 226.4 | 61.2 | 61 | 61.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22767 | 1 | 50 | 34797.4 | 3216 | 5 | 4.7 | 0.6 | 4.9 | 4.7 | 0.8 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:41 | Normal | 472.6 | 477.6 | 476.7 | 468.7 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 221 | 220.8 | 221.8 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6466 | 1 | 50 | 34798.8 | 3216 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:46 | Normal | 489.9 | 482.1 | 494 | 488.1 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 5 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7709 | 1 | 48.6 | 34799.3 | 3217 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:51 | Normal | 496.1 | 495.1 | 495 | 494.1 | 6.3 | 6.6 | 7.8 | 8.5 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14179 | 1 | 47.6 | 34800.2 | 3217 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3 | 2.9 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:56 | Normal | 502.5 | 496.4 | 491.9 | 494.2 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 222 | 222.6 | 223.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10788 | 1 | 47.3 | 34801.2 | 3217 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:01 | Normal | 502 | 511.2 | 499.8 | 499 | 4.8 | 5 | 5.3 | 6 | 222.4 | 222.6 | 223 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 9946 | 1 | 46.8 | 34802 | 3217 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:06 | Normal | 504.4 | 502.5 | 501 | 495.1 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 6.7 | 221.4 | 221.8 | 223 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11241 | 1 | 46.4 | 34802.9 | 3217 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:11 | Normal | 499.6 | 504.4 | 507.3 | 510.5 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 11225 | 1 | 46.2 | 34803.8 | 3217 | 2.5 | 2.2 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:16 | Normal | 507.5 | 498.3 | 507 | 501 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 5.5 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 9438 | 1 | 45.9 | 34804.7 | 3217 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:21 | Normal | 517.1 | 510.6 | 506.6 | 500.1 | 10.6 | 10.8 | 14.8 | 16 | 225.2 | 225.6 | 226.6 | 64.9 | 64.6 | 64.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 24534 | 1 | 46.1 | 34806.1 | 3217 | 5 | 4.9 | 0.5 | 5 | 5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 8.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:26 | Normal | 523.3 | 518.4 | 515.9 | 495.3 | 7.3 | 7.6 | 8.8 | 11.3 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 16469 | 1 | 46.9 | 34807.8 | 3217 | 3.5 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:31 | Normal | 501.6 | 500.4 | 498.3 | 486.4 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 8448 | 1 | 46.9 | 34808.9 | 3217 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:36 | Normal | 492.7 | 508.6 | 503.1 | 505.3 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 60 | 59.99 | 60 | 8888 | 1 | 46.3 | 34809.6 | 3217 | 2 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:41 | Normal | 515.9 | 511.1 | 504.6 | 504.7 | 5.4 | 5.7 | 6.4 | 7.5 | 222.6 | 222.2 | 223.4 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11450 | 1 | 46.1 | 34810.6 | 3217 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:46 | Normal | 520.2 | 507.1 | 499.6 | 508.4 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 10.5 | 222.8 | 222.8 | 224 | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 14345 | 1 | 45.9 | 34811.7 | 3218 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:51 | Normal | 498.5 | 512.4 | 503.7 | 493.9 | 4.8 | 5 | 5.5 | 7.4 | 221.8 | 222.6 | 223.8 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8589 | 1 | 45.7 | 34812.6 | 3218 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:56 | Normal | 499.3 | 510.2 | 509.7 | 492.8 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 5.2 | 221.2 | 221 | 221.4 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7494 | 1 | 45.4 | 34813.4 | 3218 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:01 | Normal | 515.1 | 512.4 | 499.9 | 504.9 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7087 | 1 | 45 | 34814.1 | 3218 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:06 | Normal | 521.5 | 511.4 | 511.7 | 509.9 | 6.6 | 7 | 8 | 10.4 | 223.2 | 223 | 224.6 | 41 | 40.9 | 40.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15255 | 1 | 44.8 | 34815 | 3218 | 3.1 | 2.9 | 0.4 | 3.2 | 3 | 0.5 | 4 | 3.9 | 4.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:11 | Normal | 518.6 | 502.3 | 498.7 | 505.5 | 6.1 | 6.5 | 7.6 | 9.9 | 223.2 | 223.4 | 224.4 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14248 | 1 | 45.1 | 34816.2 | 3218 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 0.6 | 3.8 | 3.7 | 4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:16 | Normal | 520.3 | 510.5 | 513.1 | 493.1 | 5.1 | 5.5 | 6.6 | 9.1 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 12634 | 1 | 45.2 | 34817.3 | 3218 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:21 | Normal | 513.2 | 512.3 | 498.2 | 505.4 | 4.8 | 5.2 | 6.7 | 8.8 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 60 | 60 | 60 | 12211 | 1 | 45.1 | 34818.3 | 3218 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:26 | Normal | 505.3 | 516.5 | 511.6 | 496.7 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 4.8 | 221 | 221 | 222 | 19 | 18.9 | 19 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6001 | 1 | 45.1 | 34819.1 | 3218 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:31 | Normal | 495.1 | 497.4 | 514.6 | 486.7 | 2 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4944 | 1 | 44.6 | 34819.6 | 3218 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:36 | Normal | 514.5 | 509.4 | 509.6 | 516.7 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 4.8 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 18.1 | 18 | 18.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6665 | 1 | 44.3 | 34820 | 3218 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:41 | Normal | 495.8 | 509.7 | 513.9 | 507.9 | 2 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 220.2 | 220 | 220.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 60 | 59.99 | 60 | 5228 | 1 | 44.1 | 34820.6 | 3218 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:46 | Normal | 487.5 | 497.6 | 534.4 | 512.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.6 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3985 | 1 | 43.9 | 34821 | 3219 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:51 | Normal | 504.3 | 507.5 | 551 | 516.9 | 1.6 | 2 | 2 | 3.8 | 219.2 | 219.8 | 221.2 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5647 | 1 | 43.8 | 34821.5 | 3219 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:56 | Normal | 504.5 | 511.5 | 505.8 | 503.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 218.6 | 219 | 219.8 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2867 | 1 | 43.6 | 34821.8 | 3219 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:01 | Normal | 499.1 | 496.1 | 528.9 | 516.5 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.9 | 218.6 | 218.6 | 219.8 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2685 | 1 | 43.3 | 34822 | 3219 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:06 | Normal | 504.3 | 500.4 | 529.7 | 518.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 218.8 | 219 | 220.2 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3495 | 1 | 43.2 | 34822.3 | 3219 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:11 | Normal | 514.4 | 510.5 | 528.6 | 512.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 4.1 | 219.8 | 219 | 220.6 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4508 | 1 | 43 | 34822.6 | 3219 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:16 | Normal | 511.3 | 502.3 | 524.7 | 507.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 4 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4624 | 1 | 43 | 34823 | 3219 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:21 | Normal | 503.8 | 502 | 521.9 | 513.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2.7 | 219 | 219 | 220.2 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3648 | 1 | 43 | 34823.4 | 3219 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:26 | Normal | 506.1 | 508.7 | 525.2 | 502.9 | 1 | 1.3 | 1 | 2.8 | 218.8 | 219 | 219.6 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 60.01 | 60 | 60 | 3241 | 1 | 42.9 | 34823.7 | 3219 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:31 | Normal | 497.3 | 501.5 | 515 | 503.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 218 | 218.4 | 219.2 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 1701 | 1 | 42.8 | 34823.9 | 3219 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:36 | Normal | 516.5 | 501.5 | 523.1 | 507.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 217.2 | 217.6 | 218.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1523 | 1 | 42.7 | 34824 | 3219 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:41 | Normal | 501.3 | 496.3 | 504.8 | 497 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 219.2 | 218.8 | 220.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1221 | 1 | 42.5 | 34824.2 | 3219 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:46 | Normal | 495.6 | 502.4 | 521.1 | 485.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1192 | 1 | 42.4 | 34824.3 | 3220 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:51 | Normal | 473.6 | 486.4 | 507.1 | 511.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 219.4 | 219 | 220.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1067 | 1 | 42.2 | 34824.4 | 3220 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:56 | Normal | 467.5 | 481.5 | 493.5 | 506.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 219 | 219.2 | 220.2 | 3 | 2.6 | 2.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 862 | 1 | 42.1 | 34824.4 | 3220 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:01 | Normal | 452.5 | 504.6 | 485.3 | 509.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 674 | 1 | 41.9 | 34824.5 | 3220 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:06 | Normal | 247.5 | 462.5 | 419.2 | 505.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.2 | 219 | 220.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 335 | 1 | 41.8 | 34824.5 | 3220 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:11 | Normal | 199.9 | 459.3 | 201.7 | 493.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 219.2 | 219.2 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60 | 175 | 1 | 41.7 | 34824.6 | 3220 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:16 | Normal | 199.6 | 485.5 | 200.1 | 464.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 135 | 1 | 41.6 | 34824.6 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:21 | Normal | 199.6 | 423 | 199.8 | 494.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.2 | 220.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 42 | 1 | 41.6 | 34824.6 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:26 | Normal | 201 | 199.5 | 199.7 | 463.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.6 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 25 | 1 | 41.3 | 34824.6 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:31 | Normal | 222.7 | 173.3 | 189.8 | 418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 41.3 | 34824.6 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:36 | Normal | 219.1 | 221.2 | 207.8 | 412.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 220.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.2 | 34824.6 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:41 | Normal | 200.6 | 210.1 | 216.5 | 373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 41.1 | 34824.6 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:46 | Normal | 196.3 | 196.1 | 200.4 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41 | 34824.6 | 3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:51 | Normal | 201.6 | 197.1 | 198.8 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.2 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 40.9 | 34824.6 | 3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0