## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-29 05:44 | Wait | 499.7 | 503.1 | 496.5 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 24.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-29 05:44 | Wait | 507.6 | 510.1 | 505.6 | 506.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 24.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-29 05:45 | Wait | 314.9 | 318.4 | 292.9 | 306.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-29 05:46 | Wait | 523.1 | 523.4 | 523.3 | 523.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 24.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-29 05:47 | Wait | 529 | 529.2 | 529.2 | 529.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 25.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-29 07:14 | Wait | 641.6 | 639.4 | 634.5 | 636.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 31.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-29 07:14 | Wait | 641.7 | 639.5 | 634.6 | 636.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.93 | 59.9 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-29 13:26 | Wait | 594.7 | 592.2 | 590.4 | 590.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 0 | 0 | 43.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-29 13:26 | Wait | 594.9 | 592.2 | 590.7 | 590.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 43.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-29 14:01 | Fault | 573.1 | 572.6 | 568 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 44.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-29 15:17 | Wait | 617.1 | 616.3 | 616.4 | 618.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 41.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-29 16:52 | Wait | 584 | 583.2 | 599.6 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 40.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-29 17:39 | Wait | 433.4 | 442.2 | 463 | 466.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-29 17:40 | Wait | 220.6 | 220.4 | 239.7 | 261.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-29 17:40 | Wait | 455.3 | 466.4 | 465 | 468.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-29 17:40 | Wait | 191.5 | 193.6 | 214.3 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001