## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-03 06:03 | Wait | 490.9 | 496.1 | 487.3 | 488.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 26.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 06:07 | Wait | 514.8 | 516.8 | 512.8 | 514.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 26.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 06:07 | Wait | 505.5 | 509.3 | 503.8 | 505.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 26.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 06:08 | Wait | 523.3 | 523.9 | 523.2 | 523.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 27.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 06:09 | Wait | 527.5 | 528.3 | 527.6 | 528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 07:53 | Wait | 631.7 | 629.2 | 630.3 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 08:33 | Wait | 629.7 | 626.4 | 631.9 | 632.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 09:48 | Wait | 622.3 | 619.5 | 625.8 | 626.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 39.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 10:45 | Wait | 615.2 | 612.5 | 620.6 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 10:45 | Fault | 614.6 | 611.9 | 620.1 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 233.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 40.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 13:12 | Wait | 617.1 | 613.8 | 621.1 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 13:52 | Wait | 612.4 | 609.6 | 614.2 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 13:54 | Wait | 615.2 | 612.6 | 619 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 13:54 | Fault | 615.8 | 612.9 | 619.8 | 621.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 14:11 | Wait | 617.6 | 614.3 | 619.5 | 619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 14:32 | Wait | 612.3 | 609.7 | 613.7 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 14:32 | Fault | 612.5 | 610 | 614 | 615.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 14:55 | Wait | 615.2 | 612.9 | 616.7 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 40.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 14:55 | Fault | 616.2 | 613.6 | 618 | 618.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 40.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 15:11 | Wait | 608.9 | 603.1 | 612.5 | 608.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 15:52 | Wait | 609.7 | 609.2 | 616.4 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 39.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 15:57 | Wait | 605.3 | 604.4 | 610.8 | 612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 39.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 16:44 | Wait | 588.7 | 587.8 | 593.8 | 596.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.86 | 59.85 | 0 | 0 | 38.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 17:03 | Wait | 578.2 | 577.1 | 582 | 582.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-03 17:27 | Wait | 466.5 | 473.7 | 472.5 | 473.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0