## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-03 06:10 | Wait | 345.7 | 343.2 | 317.5 | 324.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 35.4 | 31340.9 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 06:15 | Normal | 200.3 | 404.1 | 189 | 380.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 13 | 1 | 38.9 | 31340.9 | 2916 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 06:20 | Normal | 200.1 | 409.9 | 199.4 | 394.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 50 | 1 | 36.8 | 31340.9 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 06:25 | Normal | 200.1 | 431.7 | 200.1 | 489.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.8 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 102 | 1 | 37 | 31340.9 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 06:30 | Normal | 200.1 | 425.6 | 199.3 | 499.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 221.6 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 126 | 1 | 37.4 | 31341 | 2916 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 06:35 | Normal | 199.7 | 485 | 213.7 | 477.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 221.2 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 235 | 1 | 37.7 | 31341 | 2916 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 06:40 | Normal | 199.8 | 491.9 | 395.9 | 502.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 222 | 222.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 325 | 1 | 38.1 | 31341 | 2916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 06:45 | Normal | 213.2 | 505.8 | 397.4 | 469.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 222 | 223 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 562 | 1 | 38.4 | 31341 | 2916 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 06:50 | Normal | 245.5 | 494.1 | 472.9 | 506.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 222 | 221.8 | 223.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 720 | 1 | 38.7 | 31341.1 | 2916 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 06:55 | Normal | 215.9 | 514.7 | 475.7 | 492.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 948 | 1 | 39 | 31341.1 | 2916 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 07:00 | Normal | 212.9 | 515 | 500.8 | 511.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 221.8 | 222.6 | 223.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1343 | 1 | 39.4 | 31341.2 | 2916 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 07:05 | Normal | 226.4 | 529.8 | 486.9 | 514.4 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 222.2 | 222.2 | 223.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2064 | 1 | 39.6 | 31341.4 | 2917 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 07:10 | Normal | 227.9 | 524.9 | 505.2 | 524.7 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 222.4 | 223.2 | 222.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 2723 | 1 | 40 | 31341.6 | 2917 | 1.4 | 1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 07:15 | Normal | 232.7 | 531.9 | 495.9 | 514.7 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 222.4 | 221.8 | 223.4 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2856 | 1 | 40.2 | 31341.8 | 2917 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 07:20 | Normal | 241.4 | 526.9 | 508.1 | 516.7 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 222.6 | 222.2 | 223.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3123 | 1 | 40.3 | 31342.1 | 2917 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 07:25 | Normal | 265.7 | 531.8 | 512.8 | 519.5 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 2 | 222.4 | 223 | 223.6 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4137 | 1 | 40.6 | 31342.4 | 2917 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 07:30 | Normal | 271.2 | 516 | 513.8 | 496.4 | 3.6 | 3.6 | 1.7 | 2.1 | 222.8 | 222.8 | 224 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 4676 | 1 | 40.8 | 31342.8 | 2917 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 07:35 | Normal | 260.7 | 528.7 | 507.5 | 520.2 | 3 | 3 | 1.4 | 1.7 | 222 | 222.2 | 223.2 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 4207 | 1 | 40.9 | 31343.1 | 2917 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 07:40 | Normal | 258.7 | 518.9 | 497.1 | 515.4 | 2.5 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3547 | 1 | 41 | 31343.4 | 2917 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 07:45 | Normal | 261.2 | 527.9 | 457.2 | 483.2 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 1.9 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4163 | 1 | 41.3 | 31343.8 | 2917 | 2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 07:50 | Normal | 266.9 | 524.7 | 477.6 | 504.2 | 3.3 | 3.4 | 1.6 | 2.1 | 223 | 222.4 | 223.8 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4543 | 1 | 41.4 | 31344.2 | 2917 | 2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 07:55 | Normal | 259.6 | 514 | 459.2 | 505 | 4.1 | 4.2 | 2.3 | 2.6 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5298 | 1 | 41.4 | 31344.6 | 2917 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.3 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 08:00 | Normal | 265.3 | 510.9 | 443.8 | 499.4 | 4.1 | 4.4 | 2.6 | 2.9 | 223 | 223.2 | 224.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5780 | 1 | 41.6 | 31345 | 2917 | 2.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 08:05 | Normal | 261.1 | 516.1 | 444.9 | 509.5 | 4.9 | 5.1 | 3.4 | 3.5 | 223 | 223.8 | 224.8 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6941 | 1 | 41.7 | 31345.6 | 2918 | 2.9 | 2 | 0 | 1.9 | 2.9 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 08:10 | Normal | 486.8 | 508.8 | 441.1 | 513.7 | 5.6 | 6 | 4.1 | 4.2 | 223.6 | 224.2 | 225.2 | 25.1 | 25 | 25 | 60 | 60 | 60.02 | 9353 | 1 | 42.1 | 31346.3 | 2918 | 3.5 | 2.2 | 0 | 2.2 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 08:15 | Normal | 478.9 | 516.2 | 447.3 | 507 | 5.4 | 5.7 | 4.1 | 4.2 | 223.6 | 223.6 | 224.8 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9055 | 1 | 42.3 | 31347 | 2918 | 3.3 | 2 | 0 | 2 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 08:20 | Normal | 489.1 | 509.2 | 443.1 | 517.8 | 5.8 | 7 | 4.5 | 4.5 | 224 | 224.2 | 225 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10098 | 1 | 42.6 | 31347.8 | 2918 | 3.6 | 2.1 | 0 | 3.1 | 3.6 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 08:25 | Normal | 433.9 | 508 | 438.6 | 508.1 | 7.3 | 7.4 | 4.7 | 4.8 | 224.6 | 224.4 | 225.4 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11046 | 1 | 42.9 | 31348.7 | 2918 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 08:30 | Normal | 437.6 | 504.9 | 488.9 | 519.5 | 8.3 | 8.4 | 5.3 | 5.6 | 224.4 | 224.8 | 225.6 | 33.3 | 33.2 | 33.4 | 60 | 60.01 | 60 | 12259 | 1 | 43.1 | 31349.7 | 2918 | 4.2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 08:35 | Normal | 476.8 | 506 | 481.7 | 503.4 | 7.1 | 7.7 | 5.1 | 5.5 | 224.2 | 224.2 | 225.2 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11956 | 1 | 44.4 | 31350.7 | 2918 | 3.8 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 08:40 | Normal | 466.7 | 503.7 | 465.7 | 518.4 | 8.7 | 9.2 | 6.2 | 6.2 | 225 | 224.6 | 225 | 36.5 | 36.4 | 36.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 13991 | 1 | 45.4 | 31351.8 | 2918 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 08:45 | Normal | 468.9 | 503 | 458.8 | 495.4 | 8.3 | 8.8 | 6.1 | 6.2 | 224.6 | 224.8 | 225.8 | 35.3 | 35.1 | 35.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13452 | 1 | 46.3 | 31352.8 | 2918 | 4.2 | 4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 08:50 | Normal | 466.9 | 506.1 | 464.9 | 505.6 | 7.9 | 8.3 | 6 | 6.1 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 34.1 | 34 | 34 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12944 | 1 | 47.1 | 31353.9 | 2918 | 3.9 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 08:55 | Normal | 464.7 | 506.4 | 465.4 | 518.7 | 6.6 | 7 | 5.3 | 5.3 | 224.8 | 224.4 | 225.4 | 29.6 | 29.4 | 29.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10960 | 1 | 47.6 | 31355 | 2918 | 3.4 | 2.9 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 09:00 | Normal | 462.5 | 502.4 | 461.7 | 511.3 | 8.6 | 9 | 7.1 | 7.1 | 225.2 | 224.8 | 225.8 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 14577 | 1 | 47.9 | 31356.1 | 2918 | 4.4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 09:05 | Normal | 468.9 | 504.9 | 477.3 | 504.9 | 8.3 | 9 | 6.9 | 7.4 | 225 | 225 | 226 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 14014 | 1 | 48.5 | 31357.4 | 2919 | 4.3 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 09:10 | Normal | 460.9 | 495.9 | 463.9 | 510.5 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 5.7 | 224.2 | 224 | 224.6 | 29.1 | 28.9 | 29 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 11379 | 1 | 48.6 | 31358.5 | 2919 | 3.3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 09:15 | Normal | 469.8 | 503.9 | 468.4 | 510 | 5.8 | 6.3 | 5.3 | 5.6 | 223.8 | 224 | 224.8 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10965 | 1 | 48.4 | 31359.5 | 2919 | 3 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 09:20 | Normal | 466.7 | 506.9 | 466.2 | 504.9 | 8.5 | 8.9 | 7.6 | 7.8 | 225 | 225.2 | 225.6 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 15157 | 1 | 48.1 | 31360.5 | 2919 | 4.3 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 09:25 | Normal | 505.6 | 503.8 | 506.5 | 512.2 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | 6.2 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 31.2 | 31.1 | 31.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11336 | 1 | 48 | 31361.5 | 2919 | 3.2 | 2.7 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 09:30 | Normal | 507 | 498.9 | 498.9 | 496.6 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 6 | 224 | 224.4 | 225 | 30 | 29.7 | 29.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11023 | 1 | 47.9 | 31362.4 | 2919 | 3 | 2.5 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.4 | 2.8 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 09:35 | Normal | 484 | 503.9 | 490.8 | 514.3 | 9.1 | 9.8 | 8.1 | 8.5 | 225.6 | 225.6 | 226.6 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16294 | 1 | 48.1 | 31363.7 | 2919 | 4.6 | 4.2 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 09:40 | Normal | 479 | 499 | 477 | 509.6 | 9.6 | 10.1 | 8.6 | 8.8 | 225.4 | 226.4 | 226.4 | 45 | 44.8 | 44.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16922 | 1 | 48.7 | 31365.1 | 2919 | 4.8 | 4.5 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 09:45 | Normal | 478.7 | 497.9 | 474 | 501.7 | 9.2 | 9.6 | 8.3 | 8.6 | 225.2 | 225.8 | 226.4 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16194 | 1 | 49.5 | 31366.5 | 2919 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 09:50 | Normal | 472.8 | 497.9 | 473.9 | 505.6 | 9.5 | 9.9 | 8.7 | 8.8 | 225 | 225.6 | 226 | 44.1 | 44 | 44.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 16739 | 1 | 50 | 31367.8 | 2919 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 09:55 | Normal | 484.6 | 500.7 | 481.3 | 509 | 8.3 | 8.8 | 7.6 | 8 | 225.4 | 225 | 225.6 | 39.7 | 39.5 | 39.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14886 | 1 | 50.1 | 31369.1 | 2919 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 10:00 | Normal | 502.4 | 497.6 | 472.8 | 509.5 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 7.7 | 224 | 224.4 | 225.2 | 38.5 | 38.4 | 38.5 | 60 | 60 | 60.02 | 14119 | 1 | 50 | 31370.3 | 2919 | 3.9 | 3.4 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 10:05 | Normal | 489.7 | 498.9 | 492.7 | 503.4 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10761 | 1 | 49.6 | 31371.1 | 2920 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 10:10 | Normal | 501.7 | 504 | 495.7 | 509.2 | 7.4 | 8 | 7.1 | 7.5 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13941 | 1 | 49.2 | 31372.3 | 2920 | 3.7 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 10:15 | Normal | 498.7 | 499 | 500.6 | 507.5 | 6.1 | 6.7 | 6 | 6.4 | 223.8 | 224.6 | 225.2 | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11720 | 1 | 49 | 31373.3 | 2920 | 3.1 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 10:20 | Normal | 495.9 | 508.9 | 498.1 | 510.7 | 7.5 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 224.8 | 225.6 | 225.6 | 37.3 | 37.2 | 37.4 | 60.01 | 60 | 60 | 14025 | 1 | 48.8 | 31374.4 | 2920 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 10:25 | Normal | 494.7 | 513.9 | 499.9 | 516.6 | 9 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 224.8 | 226 | 225.2 | 45.3 | 45.1 | 45.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16976 | 1 | 48.9 | 31375.6 | 2920 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 10:30 | Normal | 495.7 | 500.8 | 497.2 | 518.8 | 10.2 | 10.7 | 10.1 | 10.3 | 226.2 | 226.6 | 227.6 | 51.3 | 51.1 | 51.2 | 60.01 | 60.05 | 60 | 19279 | 1 | 49.4 | 31377.1 | 2920 | 5 | 4.7 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 10:35 | Normal | 488.6 | 505.7 | 483.8 | 509.4 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 226.2 | 225.8 | 226.4 | 50.7 | 50.5 | 50.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19262 | 1 | 50.1 | 31378.7 | 2920 | 5.1 | 5 | 0 | 5 | 5.2 | 0.1 | 5 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 10:40 | Normal | 496.7 | 497.7 | 495.8 | 508.4 | 10.3 | 11 | 10.5 | 10.8 | 226.2 | 226.4 | 226.8 | 52.2 | 52 | 52.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 19854 | 1 | 50.9 | 31380.4 | 2920 | 5.2 | 4.9 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 10:45 | Normal | 494.3 | 498.8 | 484.4 | 507.2 | 9.5 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 60 | 60 | 59.99 | 17770 | 1 | 51.6 | 31382 | 2920 | 4.7 | 4.3 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 10:50 | Normal | 501.8 | 502.3 | 494.8 | 505.4 | 6.1 | 6.7 | 6.6 | 7 | 224.2 | 224 | 225 | 32.8 | 32.6 | 32.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13367 | 1 | 51.5 | 31383.3 | 2920 | 3.2 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 10:55 | Normal | 504.6 | 492.8 | 493.3 | 498 | 10.3 | 11 | 10.8 | 11.3 | 226.2 | 226.8 | 226.4 | 52.7 | 52.6 | 52.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 20317 | 1 | 51.5 | 31384.9 | 2920 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 11:00 | Normal | 506.7 | 484.9 | 487.4 | 495 | 9.8 | 10.6 | 10.4 | 10.8 | 225.4 | 226 | 226 | 50.6 | 50.4 | 50.5 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 19087 | 1 | 51.8 | 31386.5 | 2920 | 5 | 4.7 | 0 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 11:05 | Normal | 497.8 | 500 | 492.3 | 495.9 | 11 | 11.3 | 11.5 | 12 | 225.6 | 225.6 | 226.6 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 21062 | 1 | 52.1 | 31388.2 | 2921 | 5.5 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 11:10 | Normal | 502.7 | 504.8 | 495.2 | 505.7 | 12.6 | 13 | 13.5 | 14 | 226.8 | 227.2 | 226.8 | 65.1 | 64.9 | 65 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 24548 | 1 | 51.3 | 31389.2 | 2921 | 6.3 | 6 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 11:15 | Normal | 498 | 493.1 | 494.2 | 497.8 | 8.6 | 9 | 9.3 | 9.7 | 224.4 | 225.4 | 225.8 | 44.6 | 44.5 | 44.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 17639 | 1 | 51.4 | 31390.9 | 2921 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 11:20 | Normal | 496.7 | 498.7 | 488.9 | 502.6 | 9.5 | 9.8 | 10.4 | 10.3 | 225.2 | 226.2 | 225.6 | 49.2 | 49 | 49.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18444 | 1 | 51.5 | 31392.7 | 2921 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 11:25 | Normal | 489.7 | 488.8 | 483.9 | 494.4 | 13.4 | 13.8 | 14.7 | 14.9 | 227.4 | 227.2 | 227.8 | 67.2 | 67 | 67 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 25795 | 1 | 52.1 | 31394.6 | 2921 | 6.5 | 6.3 | 0.4 | 6.6 | 6.5 | 0.4 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 11:30 | Normal | 484.9 | 485.1 | 487.9 | 487.5 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.6 | 226 | 226 | 226.6 | 56.3 | 56.1 | 56.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 21776 | 1 | 53.4 | 31396.7 | 2921 | 5.5 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 11:35 | Normal | 498.9 | 491 | 495.9 | 494.6 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 9.2 | 224.4 | 225.2 | 226 | 41.4 | 41.4 | 41.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 15697 | 1 | 52.8 | 31397.9 | 2921 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 4 | 3.9 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 11:40 | Normal | 506.8 | 505 | 509.7 | 507.3 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.9 | 224.8 | 225.4 | 225.2 | 45.9 | 45.7 | 45.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 16981 | 1 | 51.8 | 31399.1 | 2921 | 4.1 | 4 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 11:45 | Normal | 506.6 | 494.8 | 488.4 | 508.2 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 222.8 | 223 | 224.4 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11331 | 1 | 51.1 | 31400.3 | 2921 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 11:50 | Normal | 509.7 | 497.9 | 491 | 502.6 | 6.5 | 7 | 7.1 | 7.5 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 35.1 | 35 | 35.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 13047 | 1 | 50.4 | 31401.3 | 2921 | 3.3 | 3 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 11:55 | Normal | 512.8 | 502.9 | 505.8 | 505.4 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 222 | 222 | 223.4 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 60 | 60 | 60 | 9726 | 1 | 49.9 | 31402.2 | 2921 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 12:00 | Normal | 511.8 | 509 | 497.6 | 500.9 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 221.2 | 222 | 222.4 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9028 | 1 | 49 | 31403 | 2921 | 2.1 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 12:05 | Normal | 512.7 | 512 | 514.6 | 512.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 8923 | 1 | 48.1 | 31403.8 | 2922 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 12:10 | Normal | 512.9 | 523 | 521.4 | 513 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 223 | 223.4 | 224.2 | 35.1 | 35 | 35.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 13096 | 1 | 47.8 | 31404.7 | 2922 | 3.1 | 3 | 0 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 12:15 | Normal | 511.9 | 502 | 512.1 | 514.6 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 223.4 | 223.4 | 223.6 | 36.1 | 36 | 36.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 13392 | 1 | 47.7 | 31405.8 | 2922 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 12:20 | Normal | 511.7 | 507.8 | 506.8 | 509.4 | 7.5 | 8 | 8.4 | 8.8 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 41.4 | 41.2 | 41.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 15647 | 1 | 47.9 | 31407 | 2922 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 12:25 | Normal | 512.9 | 518 | 509.1 | 508.8 | 7 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 223.2 | 224.2 | 224.8 | 38.9 | 38.8 | 38.7 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 14398 | 1 | 47.9 | 31408.1 | 2922 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 12:30 | Normal | 508.6 | 511.7 | 515.3 | 508 | 7.5 | 8 | 8.4 | 9 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 41.4 | 41.2 | 41.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15526 | 1 | 48 | 31409.4 | 2922 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 12:35 | Normal | 516.8 | 510.5 | 512.8 | 512.3 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 38.9 | 39 | 39 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14720 | 1 | 48.1 | 31410.6 | 2922 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 12:40 | Normal | 515.5 | 503.1 | 508.9 | 509.3 | 7.4 | 7.8 | 8.5 | 9 | 224.4 | 224.8 | 224.8 | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15195 | 1 | 48.1 | 31411.8 | 2922 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 12:45 | Normal | 502.9 | 507.1 | 502.3 | 505.9 | 8.3 | 8.6 | 9.7 | 10.2 | 224.8 | 224.6 | 225.8 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17298 | 1 | 48.2 | 31413.2 | 2922 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 4 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 12:50 | Normal | 502.8 | 494.8 | 498.2 | 502.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.1 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 39.1 | 38.9 | 39 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16327 | 1 | 48.7 | 31414.7 | 2922 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 12:55 | Normal | 503.8 | 496 | 495.9 | 496.5 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 223 | 223.8 | 224 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 12325 | 1 | 48.8 | 31415.9 | 2922 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 13:00 | Normal | 503.9 | 504 | 510.2 | 516.8 | 5.9 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 223.6 | 223.8 | 224.8 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 60.01 | 60 | 60 | 12401 | 1 | 48.3 | 31416.8 | 2922 | 2.8 | 3 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 13:05 | Normal | 507.9 | 498 | 502.3 | 505 | 8.6 | 9.1 | 10.8 | 11.3 | 225.6 | 225.4 | 225.8 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18407 | 1 | 48.4 | 31418.2 | 2923 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 13:10 | Normal | 503.2 | 501.2 | 498.9 | 505.6 | 8.5 | 8.8 | 10.8 | 11.3 | 225 | 225 | 225.8 | 48.8 | 48.6 | 48.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18370 | 1 | 48.8 | 31419.8 | 2923 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 13:15 | Normal | 509.7 | 501.1 | 494.2 | 505.8 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 221.8 | 222.2 | 223 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8251 | 1 | 48.9 | 31420.9 | 2923 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 13:20 | Normal | 511.8 | 509.9 | 508.8 | 518.3 | 8.1 | 8.5 | 10.6 | 11.1 | 224.8 | 226 | 226 | 48 | 47.8 | 47.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 18191 | 1 | 48.5 | 31422 | 2923 | 4 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 13:25 | Normal | 501.7 | 493.8 | 502.9 | 508.5 | 7 | 7.4 | 8.9 | 9.5 | 224.4 | 224.8 | 225.4 | 40.6 | 40.4 | 40.5 | 60 | 59.96 | 59.99 | 15833 | 1 | 48.9 | 31423.5 | 2923 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 13:30 | Normal | 507.9 | 513.9 | 493.1 | 511.6 | 8.3 | 8.5 | 11.3 | 11.6 | 224.4 | 225.4 | 225.2 | 49.1 | 49 | 49 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18679 | 1 | 49.2 | 31425 | 2923 | 4 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 13:35 | Normal | 502.8 | 503.1 | 496.9 | 504.6 | 7.2 | 7.5 | 9.5 | 10 | 224.6 | 225 | 225.4 | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 15856 | 1 | 49.5 | 31426.3 | 2923 | 3.6 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 13:40 | Normal | 502.9 | 503 | 490.5 | 503.2 | 7.6 | 8 | 10.3 | 10.8 | 224.4 | 225.2 | 225.4 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17002 | 1 | 49.5 | 31427.7 | 2923 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 13:45 | Normal | 506.9 | 505.9 | 501.2 | 495.8 | 6.8 | 7.1 | 9.3 | 10 | 224 | 224.2 | 225.4 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 15520 | 1 | 49.4 | 31429 | 2923 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 13:50 | Normal | 493.5 | 500.8 | 494.8 | 496.2 | 6.3 | 6.6 | 8.8 | 9.4 | 223.8 | 224.4 | 225.4 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 14442 | 1 | 49.1 | 31430.3 | 2923 | 3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 13:55 | Normal | 496.5 | 501.8 | 495.9 | 495.1 | 6.3 | 6.5 | 9 | 9.6 | 224.2 | 224 | 225 | 38.9 | 38.6 | 38.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14546 | 1 | 48.9 | 31431.5 | 2923 | 3 | 2.9 | 0.1 | 3 | 2.8 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 14:00 | Normal | 499.9 | 502 | 494.2 | 496.9 | 6.1 | 6.4 | 9.3 | 9.7 | 224.2 | 224.6 | 225 | 39.1 | 38.8 | 39 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 14791 | 1 | 48.8 | 31432.7 | 2923 | 2.9 | 3 | 0 | 3.2 | 2.9 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 14:05 | Normal | 500.7 | 498.8 | 491.8 | 504.3 | 6.9 | 7.4 | 11 | 11.5 | 224 | 224.8 | 225.2 | 45.4 | 45.1 | 45.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 17008 | 1 | 48.6 | 31434 | 2924 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 14:10 | Normal | 496.8 | 504.8 | 512.4 | 502 | 5.4 | 5.6 | 7.5 | 8.9 | 223.8 | 224 | 224.4 | 34 | 33.9 | 34 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15456 | 1 | 48.5 | 31435 | 2924 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 4 | 3.8 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 14:15 | Normal | 510.6 | 494.7 | 503.6 | 502.2 | 6.2 | 6.7 | 7.4 | 10.6 | 223.8 | 223.6 | 225 | 38.5 | 38.4 | 38.5 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 14547 | 1 | 48.4 | 31436.2 | 2924 | 3 | 3 | 0 | 3.2 | 2.9 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 14:20 | Normal | 514.7 | 502.9 | 505 | 496.7 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 10.8 | 223.4 | 224.2 | 224.8 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 59.85 | 59.84 | 59.85 | 13971 | 1 | 48.4 | 31437.4 | 2924 | 3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 14:25 | Normal | 505.8 | 497.4 | 495.6 | 494.4 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 9.1 | 223.2 | 224.6 | 224.8 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 12319 | 1 | 48.2 | 31438.5 | 2924 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 3 | 3 | 4.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 14:30 | Normal | 511.5 | 497.3 | 502.4 | 499.1 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 8.8 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 33.6 | 33.3 | 33.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 12620 | 1 | 48 | 31439.5 | 2924 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 14:35 | Normal | 511.7 | 500.8 | 495.4 | 489.1 | 5.5 | 6 | 6.3 | 9.1 | 223.8 | 224 | 225 | 33.6 | 33.4 | 33.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 12567 | 1 | 48 | 31440.6 | 2924 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 14:40 | Normal | 517.7 | 503.8 | 502.3 | 507 | 5.1 | 5.5 | 6.3 | 8.5 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10257 | 1 | 47.9 | 31441.6 | 2924 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 14:45 | Normal | 517.7 | 504.8 | 507.8 | 494.4 | 5 | 5.5 | 6.1 | 8.9 | 223.4 | 223.4 | 225 | 32.5 | 32.4 | 32.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12198 | 1 | 47.5 | 31442.3 | 2924 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 14:50 | Normal | 511.7 | 503.9 | 482 | 501.6 | 4.6 | 5 | 6.1 | 8.3 | 223 | 223.4 | 224 | 30.1 | 30 | 30 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11308 | 1 | 47.4 | 31443.3 | 2924 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.1 | 0.1 | 3 | 3 | 3.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 14:55 | Normal | 514.8 | 499 | 494.1 | 492.7 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 8.1 | 222.6 | 223 | 224 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10393 | 1 | 47.2 | 31444.2 | 2924 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 15:00 | Normal | 510 | 498.8 | 492.8 | 496.7 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 6.6 | 222.2 | 222 | 223.2 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 8543 | 1 | 47 | 31445 | 2924 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 15:05 | Normal | 512.7 | 493.9 | 497.8 | 496.4 | 3.1 | 3.8 | 4.9 | 7.1 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 8804 | 1 | 46.7 | 31445.8 | 2925 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 15:10 | Normal | 465.9 | 467 | 479 | 465 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.7 | 220 | 219.8 | 220.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 60 | 60.01 | 60 | 2396 | 1 | 46.4 | 31446.2 | 2925 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 15:15 | Normal | 514.9 | 507.8 | 499.2 | 504 | 2.4 | 2.8 | 4 | 5.9 | 220.2 | 221 | 221.4 | 20.1 | 19.9 | 20 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7720 | 1 | 46 | 31446.5 | 2925 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 2 | 2 | 2.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 15:20 | Normal | 507.6 | 510.9 | 507 | 508.7 | 1.5 | 2 | 2.8 | 4 | 220 | 220.6 | 220.8 | 14 | 13.9 | 14 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 5525 | 1 | 45.8 | 31447.1 | 2925 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 15:25 | Normal | 508.6 | 499.9 | 508.8 | 509.4 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 4 | 220.2 | 220 | 221.4 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4878 | 1 | 45.5 | 31447.4 | 2925 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 15:30 | Normal | 518.6 | 492.9 | 514.6 | 517.2 | 1.5 | 2 | 2.8 | 4.1 | 220 | 220.4 | 221 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5322 | 1 | 45.4 | 31447.9 | 2925 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 15:35 | Normal | 516 | 496.1 | 507.5 | 509.2 | 1.8 | 2.2 | 3.4 | 5.1 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6362 | 1 | 45.3 | 31448.4 | 2925 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 15:40 | Normal | 515.6 | 490.9 | 537.8 | 507.9 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 4.5 | 220.6 | 220.4 | 221.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 4996 | 1 | 45.2 | 31448.9 | 2925 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 15:45 | Normal | 494 | 487.1 | 514.8 | 494.4 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 5 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 4693 | 1 | 45.2 | 31449.3 | 2925 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 15:50 | Normal | 513.9 | 501 | 521.7 | 487.6 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 3.8 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4018 | 1 | 45.1 | 31449.7 | 2925 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 15:55 | Normal | 488.7 | 499.9 | 522.9 | 501.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 3 | 219 | 219.4 | 220.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3530 | 1 | 44.9 | 31450 | 2925 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 16:00 | Normal | 512.5 | 487.9 | 514.6 | 511.3 | 1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3512 | 1 | 44.8 | 31450.3 | 2925 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 16:05 | Normal | 503 | 490.8 | 522.7 | 505.3 | 0.9 | 1.3 | 1 | 2.6 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 3117 | 1 | 44.8 | 31450.5 | 2926 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 16:10 | Normal | 498.6 | 468.4 | 513.9 | 506.5 | 0.9 | 1.3 | 1 | 2.8 | 219.4 | 219.8 | 221 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3141 | 1 | 44.7 | 31450.8 | 2926 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 16:15 | Normal | 507 | 504.9 | 515.1 | 493.7 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 219 | 219.2 | 220.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 2717 | 1 | 44.6 | 31451 | 2926 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 16:20 | Normal | 508.5 | 482.9 | 509.5 | 508.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.7 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2310 | 1 | 44.5 | 31451.2 | 2926 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 16:25 | Normal | 498.8 | 482 | 505.4 | 506.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.6 | 219 | 219.4 | 220.2 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2259 | 1 | 44.4 | 31451.4 | 2926 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 16:30 | Normal | 487.6 | 484.6 | 503.6 | 497.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.3 | 218.8 | 219 | 220.4 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 2061 | 1 | 44.4 | 31451.6 | 2926 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 16:35 | Normal | 493.1 | 490 | 505.1 | 515.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 218 | 218.2 | 219.4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1772 | 1 | 44.2 | 31451.8 | 2926 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 16:40 | Normal | 491.2 | 449.3 | 502.1 | 460.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 218.2 | 218.2 | 219.4 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1363 | 1 | 44.1 | 31451.9 | 2926 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 16:45 | Normal | 490.3 | 495.9 | 489.1 | 519.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 218 | 218.2 | 219.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 1171 | 1 | 44 | 31452 | 2926 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 16:50 | Normal | 499.8 | 477.8 | 488.9 | 521.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 218 | 218.2 | 219.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 1088 | 1 | 44 | 31452.1 | 2926 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 16:55 | Normal | 471.1 | 458.6 | 491.5 | 494.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 218.2 | 218.2 | 219.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 907 | 1 | 43.8 | 31452.2 | 2926 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 17:00 | Normal | 404.2 | 499 | 442.4 | 478.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 220 | 220.4 | 221.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 661 | 1 | 43.7 | 31452.2 | 2926 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 17:05 | Normal | 199.6 | 465.4 | 479.8 | 488.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220 | 220 | 221 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 413 | 1 | 43.6 | 31452.3 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 17:10 | Normal | 199.7 | 448.9 | 346.9 | 462.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 219.8 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.86 | 59.85 | 59.85 | 214 | 1 | 43.5 | 31452.3 | 2927 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 17:15 | Normal | 199.7 | 425.9 | 199.3 | 403.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 220.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 50 | 1 | 43.4 | 31452.3 | 2927 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 17:20 | Normal | 216.6 | 231.9 | 217.5 | 441.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 43.3 | 31452.3 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 17:25 | Normal | 198.4 | 192.4 | 223.9 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 220.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 43.2 | 31452.3 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 17:30 | Normal | 206.7 | 198.6 | 185.7 | 387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 43.1 | 31452.3 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-03 17:35 | Normal | 196.7 | 205.4 | 197.7 | 317.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 220.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 43 | 31452.3 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0