## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-30 05:42 | Wait | 478.3 | 486.7 | 477 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 26.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-30 08:28 | Wait | 634 | 629 | 635.8 | 635.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 41.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-30 08:28 | Fault | 634.2 | 629.3 | 635.7 | 635.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 42.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-30 10:03 | Wait | 620.1 | 614.8 | 619.3 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 40.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-30 11:36 | Wait | 610.5 | 603.2 | 608.2 | 606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 43.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-30 11:36 | Wait | 610.3 | 602.7 | 607.8 | 606.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 42.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-30 11:36 | Fault | 610.4 | 602.9 | 607.7 | 606.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 42.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-30 11:59 | Wait | 607 | 600.3 | 603.4 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 43.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-30 12:01 | Fault | 606.6 | 600.4 | 603.2 | 602.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 231.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 43 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-30 12:49 | Wait | 604.2 | 597.5 | 599.4 | 598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-30 12:51 | Wait | 603.8 | 597.4 | 599.7 | 598.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 43.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-30 13:01 | Wait | 605.2 | 598.1 | 601 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 43.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-30 13:01 | Fault | 604.8 | 597.7 | 600.5 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-30 13:01 | Wait | 604.3 | 597.1 | 599.8 | 598.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-30 16:28 | Wait | 601 | 601.6 | 613.5 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 42.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-30 17:39 | Wait | 271.9 | 299.8 | 302.2 | 306.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 37.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0