## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-31 05:41 | Wait | 503.3 | 506 | 500 | 500.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 27 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-31 15:51 | Fault | 623.5 | 621.9 | 626 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 44.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-31 15:55 | Wait | 626.2 | 625 | 628.6 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 15:56 | Wait | 627.1 | 625.8 | 629.4 | 631.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 231 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 15:57 | Fault | 627.3 | 626.1 | 629.5 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 15:57 | Wait | 625.8 | 624.4 | 628.2 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 15:58 | Fault | 627.6 | 626.4 | 629.8 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 47.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 15:59 | Wait | 627.7 | 626.7 | 629.7 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:00 | Wait | 627.4 | 626.4 | 629.6 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 231.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:01 | Fault | 626.8 | 626 | 628.9 | 631.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:03 | Fault | 626.4 | 625.7 | 628.5 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:04 | Wait | 625.9 | 625.2 | 627.9 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:04 | Wait | 625.4 | 624.6 | 627.3 | 629.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:05 | Fault | 624.3 | 623.7 | 626.5 | 629.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 48.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:07 | Wait | 623.6 | 623 | 625.8 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:08 | Wait | 622.7 | 621.9 | 625.1 | 627.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 230.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:09 | Wait | 621.9 | 621.2 | 624.7 | 627.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:10 | Fault | 626.3 | 625.7 | 634.6 | 635.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 48.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:11 | Wait | 628.3 | 628.9 | 638.5 | 641.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:12 | Wait | 627.3 | 629.2 | 636.7 | 641.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:13 | Wait | 625.6 | 627.3 | 634.6 | 639.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:14 | Fault | 622.5 | 624.3 | 628.9 | 634.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 48.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:15 | Wait | 623 | 624 | 629.9 | 633.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:16 | Wait | 625.9 | 627.5 | 636 | 639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:17 | Fault | 625.7 | 627.5 | 636.2 | 640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:18 | Wait | 624.8 | 626.8 | 635.1 | 639.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:19 | Wait | 623.8 | 625.7 | 634 | 637.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 16:20 | Wait | 623 | 625.1 | 632.8 | 636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 48.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 17:40 | Wait | 361.7 | 361.9 | 362.1 | 362.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 17:40 | Wait | 166 | 178.2 | 179.7 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-31 17:40 | Wait | 199.7 | 200.4 | 221.2 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001