## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-04 06:13 | Wait | 597.1 | 597.9 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.6 | 215.2 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 24.2 | 42843.9 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:14 | Wait | 604.1 | 604.1 | 582.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 215.2 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 25.5 | 42843.9 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:15 | Wait | 613.1 | 613.2 | 588.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 215.4 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 27.1 | 42843.9 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:16 | Wait | 454.3 | 454.4 | 453.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 216.4 | 215.6 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 27.6 | 42843.9 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:17 | Wait | 628.2 | 628.2 | 598.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.6 | 215.4 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 28.6 | 42843.9 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:18 | Wait | 634.8 | 634.9 | 603.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 217.8 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 29.8 | 42843.9 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:19 | Wait | 569.8 | 569.9 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 214.4 | 213.2 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 42843.9 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:19 | Wait | 578.6 | 578.7 | 570.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 215.4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 22.9 | 42843.9 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:19 | Wait | 635.3 | 635.3 | 608.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.4 | 42843.9 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:20 | Normal | 448 | 553.5 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.6 | 217.8 | 1 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 619 | 1 | 30.1 | 42843.9 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:21 | Normal | 199.5 | 551.1 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 595 | 1 | 31.2 | 42844 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:22 | Normal | 199 | 562.1 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 216.8 | 1.9 | 1 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 603 | 1 | 32.1 | 42844 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:23 | Normal | 200.1 | 569.4 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 610 | 1 | 32.8 | 42844 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:24 | Normal | 199.6 | 602.3 | 584.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218 | 218.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 638 | 1 | 33.5 | 42844 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:25 | Normal | 200.2 | 596.3 | 563.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 217.6 | 218.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 638 | 1 | 34 | 42844 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:26 | Normal | 199.5 | 555.2 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 628 | 1 | 34.4 | 42844 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:27 | Normal | 200.1 | 569.6 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.6 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 627 | 1 | 34.9 | 42844 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:28 | Normal | 199.8 | 560.6 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 626 | 1 | 35.3 | 42844 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:29 | Normal | 200.2 | 587.2 | 567.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 636 | 1 | 35.7 | 42844 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:30 | Normal | 199.1 | 605.3 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.6 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 650 | 1 | 36 | 42844 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:31 | Normal | 199.9 | 610 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.4 | 218.8 | 218.6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 660 | 1 | 36.4 | 42844.1 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:32 | Normal | 199.9 | 606.9 | 588.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220 | 218 | 219.2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 691 | 1 | 36.6 | 42844.1 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:33 | Normal | 199.6 | 622.2 | 614.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219 | 219.2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 701 | 1 | 36.9 | 42844.1 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:34 | Normal | 200 | 595.4 | 584.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220 | 219 | 219.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 744 | 1 | 37.2 | 42844.1 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:35 | Normal | 199.9 | 582.4 | 583.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 775 | 1 | 37.4 | 42844.1 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:36 | Normal | 199.8 | 582.4 | 581.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219 | 219.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 809 | 1 | 37.6 | 42844.1 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:37 | Normal | 200 | 577.7 | 597.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.4 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 849 | 1 | 37.8 | 42844.1 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:38 | Normal | 209.8 | 573.3 | 607 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.4 | 218.8 | 219.4 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 880 | 1 | 38 | 42844.1 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:39 | Normal | 271.6 | 519.3 | 596.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219 | 219.2 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 934 | 1 | 38.2 | 42844.2 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:40 | Normal | 317.3 | 521.2 | 600.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220.4 | 218.8 | 219 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60 | 972 | 1 | 38.4 | 42844.2 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:41 | Normal | 343.8 | 535.2 | 585.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1029 | 1 | 38.6 | 42844.2 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:42 | Normal | 370.9 | 559.4 | 604.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.4 | 1.8 | 2 | 2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1072 | 1 | 38.7 | 42844.2 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:43 | Normal | 373.9 | 546.7 | 611.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1106 | 1 | 38.9 | 42844.2 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:44 | Normal | 427.5 | 565.2 | 606.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.8 | 219.2 | 219.8 | 2.1 | 1.8 | 2 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1134 | 1 | 39.1 | 42844.2 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:45 | Normal | 430.6 | 591.3 | 598.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219 | 219.6 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1135 | 1 | 39.3 | 42844.3 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:46 | Normal | 477.7 | 594.5 | 561.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219.8 | 219.4 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 1136 | 1 | 39.5 | 42844.3 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:47 | Normal | 492.8 | 568.7 | 602.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1126 | 1 | 39.6 | 42844.3 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:48 | Normal | 541.6 | 578.2 | 606.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218.4 | 219 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1136 | 1 | 39.7 | 42844.3 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:49 | Normal | 571.8 | 613.3 | 622.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218.8 | 219 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1120 | 1 | 39.9 | 42844.3 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:50 | Normal | 602 | 626 | 604.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218.2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 1119 | 1 | 40 | 42844.4 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:51 | Normal | 599.6 | 597.1 | 598.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219 | 2.2 | 1.7 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1120 | 1 | 40.1 | 42844.4 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:52 | Normal | 602.8 | 584.2 | 589.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.4 | 220.2 | 219 | 2.3 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1131 | 1 | 40 | 42844.4 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:53 | Normal | 588.6 | 591.1 | 604.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 1140 | 1 | 40.2 | 42844.4 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:54 | Normal | 609.7 | 595.3 | 607.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219.2 | 2.2 | 1.5 | 2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1161 | 1 | 40.3 | 42844.4 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:55 | Normal | 623.9 | 608.6 | 611.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220.8 | 219.8 | 219.2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1173 | 1 | 40.4 | 42844.5 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:56 | Normal | 626.2 | 610 | 604.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219 | 2.3 | 2 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1198 | 1 | 40.5 | 42844.5 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:57 | Normal | 618.8 | 598.5 | 600.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220.6 | 219.6 | 218.8 | 2.3 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1220 | 1 | 40.7 | 42844.5 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:58 | Normal | 583.8 | 602.2 | 603.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219.6 | 218.6 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1222 | 1 | 40.7 | 42844.5 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:59 | Normal | 605 | 583.3 | 605.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.2 | 219.2 | 218.4 | 2.2 | 2 | 2.3 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 1245 | 1 | 40.8 | 42844.5 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:00 | Normal | 613.6 | 595.2 | 604.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1252 | 1 | 41 | 42844.6 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:01 | Normal | 618.9 | 616.4 | 602.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.2 | 219.4 | 218.8 | 2.4 | 2 | 2.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1259 | 1 | 41.1 | 42844.6 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:02 | Normal | 607 | 612.2 | 622.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219.2 | 218.8 | 2 | 1.7 | 2.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1250 | 1 | 41.2 | 42844.6 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:03 | Normal | 612.8 | 603.2 | 585.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.2 | 219.4 | 218.4 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1277 | 1 | 41.3 | 42844.6 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:04 | Normal | 600.7 | 611.4 | 564.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.2 | 219.2 | 218.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1294 | 1 | 41.4 | 42844.6 | 2713 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:05 | Normal | 584.6 | 591.3 | 600.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220 | 219 | 218.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 1306 | 1 | 41.5 | 42844.7 | 2713 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:06 | Normal | 604.5 | 615 | 590.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219 | 218.8 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1332 | 1 | 41.6 | 42844.7 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:07 | Normal | 599.1 | 612.9 | 619.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219 | 2.4 | 2 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1365 | 1 | 41.7 | 42844.7 | 2713 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:08 | Normal | 633.2 | 591.3 | 594 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 220 | 218.8 | 218.8 | 2.5 | 2 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1402 | 1 | 41.8 | 42844.7 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:13 | Normal | 575 | 627.6 | 618 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.6 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1537 | 1 | 42.2 | 42844.9 | 2713 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 07:18 | Normal | 610.6 | 606.2 | 594 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 220 | 219 | 218.8 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1744 | 1 | 42.7 | 42845 | 2714 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 07:23 | Normal | 602 | 556 | 618.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 220 | 219 | 218.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1701 | 1 | 43.1 | 42845.1 | 2714 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 07:28 | Normal | 623.2 | 578.3 | 602.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1635 | 1 | 43.4 | 42845.3 | 2714 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 07:33 | Normal | 603.9 | 602.2 | 604.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 220 | 218.6 | 218.6 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1546 | 1 | 43.8 | 42845.4 | 2714 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 07:38 | Normal | 597.8 | 580.4 | 615.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 220.2 | 218.4 | 218.8 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1972 | 1 | 44.1 | 42845.6 | 2714 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 07:43 | Normal | 628.8 | 630.3 | 600 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.8 | 3.8 | 3.3 | 4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2319 | 1 | 44.5 | 42845.7 | 2714 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 07:48 | Normal | 613.8 | 646.8 | 610.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 219.8 | 218.6 | 219 | 4.3 | 4 | 4 | 60 | 60 | 59.99 | 2536 | 1 | 44.8 | 42845.9 | 2714 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 07:53 | Normal | 627.4 | 640.9 | 601 | 0 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 219.6 | 218.8 | 219 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2879 | 1 | 45 | 42846.2 | 2714 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 07:58 | Normal | 649.9 | 632.4 | 615.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 219.8 | 219 | 219.2 | 4.8 | 4.6 | 5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 3073 | 1 | 45.3 | 42846.4 | 2714 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 08:03 | Normal | 644.2 | 613 | 610.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 218.8 | 218.6 | 218 | 5.2 | 5 | 4.8 | 60.03 | 60 | 60.03 | 3085 | 1 | 45.7 | 42846.7 | 2714 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 08:08 | Normal | 635.3 | 606.2 | 615 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.2 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 3329 | 1 | 45.9 | 42846.9 | 2714 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 08:13 | Normal | 646.8 | 649.3 | 608.8 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0 | 219 | 217.8 | 217.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 60 | 59.96 | 59.98 | 3177 | 1 | 46.2 | 42847.2 | 2714 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 08:18 | Normal | 658.8 | 621 | 615.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0 | 218.8 | 218.2 | 217.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3619 | 1 | 46.5 | 42847.5 | 2715 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 08:23 | Normal | 646.3 | 608.3 | 624.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0 | 219 | 218 | 218 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60 | 60 | 60.01 | 3918 | 1 | 46.8 | 42847.8 | 2715 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 08:28 | Normal | 633.6 | 620.1 | 634.7 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 219 | 217.8 | 217.6 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3332 | 1 | 47.1 | 42848.1 | 2715 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 08:33 | Normal | 631.1 | 635.6 | 614.8 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0 | 218.6 | 217.6 | 218 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2954 | 1 | 47.3 | 42848.4 | 2715 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 08:38 | Normal | 636.8 | 636.3 | 618.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2775 | 1 | 47.5 | 42848.6 | 2715 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 08:43 | Normal | 630.5 | 610.4 | 592 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.6 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2646 | 1 | 47.7 | 42848.8 | 2715 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 08:48 | Normal | 628.1 | 601.3 | 607 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0 | 218.8 | 218.2 | 216.8 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 60 | 60.01 | 60 | 2727 | 1 | 47.9 | 42849.1 | 2715 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 08:53 | Normal | 624.8 | 639.2 | 590 | 0 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 218.8 | 218.4 | 217 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 2771 | 1 | 48.1 | 42849.3 | 2715 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 08:58 | Normal | 646 | 633.3 | 603.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2694 | 1 | 48.3 | 42849.5 | 2715 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 09:03 | Normal | 617.8 | 611.3 | 592.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 218.2 | 218 | 217.2 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2622 | 1 | 48.4 | 42849.7 | 2715 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 09:08 | Normal | 631.7 | 621.3 | 626.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0 | 218.2 | 217.4 | 217 | 4.5 | 4 | 4.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2727 | 1 | 48.6 | 42850 | 2715 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 09:13 | Normal | 652.8 | 636.4 | 617.9 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 218 | 217.2 | 216.6 | 5 | 4.8 | 4.6 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 2964 | 1 | 48.7 | 42850.2 | 2715 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 09:18 | Normal | 655 | 636.2 | 605.7 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 218.2 | 217.4 | 217 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2901 | 1 | 48.9 | 42850.4 | 2716 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 09:23 | Normal | 641.9 | 631.5 | 626.7 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0 | 217.8 | 217 | 216.8 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3147 | 1 | 49.1 | 42850.7 | 2716 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 09:28 | Normal | 667 | 614.6 | 624.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0 | 218.2 | 216.8 | 217 | 5.9 | 5.9 | 6 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 3665 | 1 | 49.2 | 42851 | 2716 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 09:33 | Normal | 659 | 638.3 | 622.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 0 | 218.2 | 217 | 217 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 3992 | 1 | 49.4 | 42851.3 | 2716 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 09:38 | Normal | 664.7 | 654.2 | 622.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0 | 218 | 216.8 | 216.6 | 6 | 6 | 5.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 3697 | 1 | 49.5 | 42851.6 | 2716 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 09:43 | Normal | 662 | 618.3 | 626.6 | 0 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 0 | 218.2 | 216.6 | 217 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 4425 | 1 | 49.7 | 42852 | 2716 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 09:48 | Normal | 670 | 643.2 | 630.6 | 0 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.2 | 8.4 | 8 | 8.3 | 60 | 60.01 | 60 | 5236 | 1 | 49.8 | 42852.4 | 2716 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 09:53 | Normal | 665.1 | 652.2 | 626.6 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.8 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60 | 60.04 | 60 | 5647 | 1 | 49.9 | 42852.8 | 2716 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 09:58 | Normal | 683.9 | 627.6 | 640.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 0 | 219.2 | 218 | 218 | 11.9 | 11.6 | 11.5 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 7335 | 1 | 46.5 | 42853.3 | 2716 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 10:03 | Normal | 673.8 | 660 | 626.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2 | 0 | 218.6 | 217.4 | 217.6 | 9 | 8.9 | 9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5660 | 1 | 48.1 | 42853.9 | 2716 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 10:08 | Normal | 672 | 653.3 | 636.7 | 0 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5476 | 1 | 49.2 | 42854.4 | 2716 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 10:13 | Normal | 671.1 | 652.2 | 632.4 | 0 | 3 | 3 | 2.1 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.8 | 10 | 9.9 | 10 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 6159 | 1 | 49.9 | 42854.9 | 2716 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 10:18 | Normal | 672.9 | 651.2 | 630.6 | 0 | 3 | 2.8 | 2.1 | 0 | 219 | 217.6 | 217.6 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6209 | 1 | 47.2 | 42855.4 | 2717 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 10:23 | Normal | 666.9 | 639.3 | 636.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 1.8 | 0 | 218.8 | 217.4 | 218.2 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5540 | 1 | 49.1 | 42855.8 | 2717 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 10:28 | Normal | 678.3 | 660.7 | 629.9 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.8 | 9.1 | 9 | 9.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5744 | 1 | 50 | 42856.3 | 2717 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 10:33 | Normal | 666.6 | 653.7 | 633.5 | 0 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217.8 | 10.9 | 10.2 | 10.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6358 | 1 | 48 | 42856.8 | 2717 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 10:38 | Normal | 673.5 | 656.5 | 642.2 | 0 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 0 | 219 | 217.4 | 218 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6686 | 1 | 49.5 | 42857.4 | 2717 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 10:43 | Normal | 668.6 | 665.2 | 634.5 | 0 | 3.3 | 3 | 2.1 | 0 | 219 | 218.2 | 218 | 10.3 | 9.9 | 10.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6428 | 1 | 46.7 | 42857.9 | 2717 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 10:48 | Normal | 673.1 | 658.3 | 635.6 | 0 | 3.1 | 3 | 2.1 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.8 | 10 | 10 | 10 | 60 | 60.03 | 60.02 | 6290 | 1 | 49.1 | 42858.4 | 2717 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 10:53 | Normal | 678.2 | 649.2 | 630.6 | 0 | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 0 | 219.2 | 217.6 | 217.8 | 10.5 | 10 | 10.3 | 59.99 | 60 | 60 | 6526 | 1 | 44.9 | 42859 | 2717 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 10:58 | Normal | 673.9 | 651.2 | 632.7 | 0 | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 6876 | 1 | 48.7 | 42859.5 | 2717 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 11:03 | Normal | 658.4 | 651.5 | 637 | 0 | 3.3 | 3.2 | 2.1 | 0 | 219.4 | 217.8 | 217.8 | 10.5 | 10.2 | 10.8 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 6719 | 1 | 50 | 42860.1 | 2717 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 11:08 | Normal | 674.9 | 653.2 | 636.7 | 0 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 6653 | 1 | 48.4 | 42860.6 | 2717 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 11:13 | Normal | 674.1 | 648.1 | 634.6 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.2 | 10.8 | 10.5 | 10.7 | 60 | 60.05 | 60.03 | 6787 | 1 | 50 | 42861.2 | 2717 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 11:18 | Normal | 681.1 | 663.2 | 629.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 0 | 219.6 | 219 | 218.8 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6510 | 1 | 48.3 | 42861.7 | 2718 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 11:23 | Normal | 679.3 | 647.4 | 636.7 | 0 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.6 | 11.9 | 11.6 | 12 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7539 | 1 | 50 | 42862.3 | 2718 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 11:28 | Normal | 677.7 | 651.6 | 642.6 | 0 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 0 | 220.6 | 220 | 219.4 | 13.2 | 12.9 | 13.4 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 8406 | 1 | 48.3 | 42863 | 2718 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 11:33 | Normal | 675.6 | 661.3 | 620.7 | 0 | 5 | 4.8 | 3.2 | 0 | 221 | 220 | 219.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60.03 | 60.01 | 60 | 9125 | 1 | 48.4 | 42863.7 | 2718 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 11:38 | Normal | 682.5 | 672.3 | 642 | 0 | 5.3 | 5 | 3.3 | 0 | 221.6 | 219.8 | 220.4 | 16 | 15.8 | 15.7 | 60.03 | 60.05 | 60 | 9844 | 1 | 48.7 | 42864.5 | 2718 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 11:43 | Normal | 679.9 | 634.5 | 636.5 | 0 | 5.9 | 5.8 | 3.6 | 0 | 221.8 | 220.6 | 220.8 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10545 | 1 | 46 | 42865.4 | 2718 | 1.9 | 2 | 1.7 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 11:48 | Normal | 687.1 | 655.1 | 638.6 | 0 | 8.1 | 7.5 | 5 | 0 | 222.8 | 221.6 | 222 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 60 | 60.03 | 59.99 | 13855 | 1 | 49.6 | 42866.4 | 2718 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 11:53 | Normal | 688.4 | 671.3 | 645.5 | 0 | 11.7 | 10.2 | 7.1 | 0 | 224.2 | 223 | 222.6 | 31.4 | 30.7 | 31.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 19397 | 1 | 48.3 | 42867.7 | 2718 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 11:58 | Normal | 684.8 | 665.3 | 629.2 | 0 | 12 | 10.6 | 7.9 | 0 | 225 | 223.4 | 223.8 | 32.4 | 31.6 | 31.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19710 | 1 | 46.5 | 42869.5 | 2718 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 2.9 | 4 | 3.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 12:03 | Normal | 668 | 656.3 | 634.8 | 0 | 11.6 | 10.2 | 7 | 0 | 223.4 | 223 | 222.4 | 29.6 | 29.8 | 29.5 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 18799 | 1 | 49.2 | 42871.3 | 2718 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 12:08 | Normal | 665.7 | 622.5 | 622.6 | 0 | 8.4 | 7.8 | 4.9 | 0 | 222.6 | 222.4 | 221.6 | 22.3 | 21.9 | 22 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 13945 | 1 | 49.4 | 42872.7 | 2718 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 12:13 | Normal | 662.3 | 621.2 | 620.4 | 0 | 6.8 | 6.5 | 4 | 0 | 222.4 | 221.4 | 221 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 11695 | 1 | 48.4 | 42873.7 | 2718 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 12:18 | Normal | 665.6 | 638.3 | 625 | 0 | 6.3 | 5.8 | 3.8 | 0 | 222 | 221.4 | 221.2 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10896 | 1 | 47.1 | 42874.6 | 2719 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 12:23 | Normal | 659.4 | 641.3 | 621.7 | 0 | 6.6 | 6.1 | 3.9 | 0 | 222.2 | 221.4 | 221.4 | 17.7 | 17.8 | 18 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11291 | 1 | 45.5 | 42875.6 | 2719 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 12:28 | Normal | 654.9 | 622.9 | 629.6 | 0 | 6 | 5.6 | 3.5 | 0 | 221.8 | 220.8 | 221 | 16.4 | 16.1 | 16.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 10358 | 1 | 50 | 42876.5 | 2719 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 12:33 | Normal | 647.3 | 634.2 | 610.8 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2 | 0 | 221 | 219.8 | 219.6 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 6203 | 1 | 49.5 | 42877.2 | 2719 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 12:38 | Normal | 632.3 | 571.3 | 552.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2395 | 1 | 48.7 | 42877.5 | 2719 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 12:43 | Normal | 634.2 | 611 | 611.6 | 0 | 2 | 2.3 | 1.4 | 0 | 221.2 | 220.4 | 220.2 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4523 | 1 | 47.4 | 42877.7 | 2719 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 12:48 | Normal | 666.8 | 646.5 | 629.8 | 0 | 4 | 4.1 | 2.5 | 0 | 222 | 221.2 | 220.4 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7828 | 1 | 45.1 | 42878.3 | 2719 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 12:53 | Normal | 653.2 | 639.3 | 631.7 | 0 | 3.1 | 2.9 | 2 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220.2 | 10 | 9.5 | 9.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6305 | 1 | 49.3 | 42878.9 | 2719 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 12:58 | Normal | 681 | 644.9 | 637.1 | 0 | 5.3 | 5.1 | 3.3 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.4 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 9480 | 1 | 47.4 | 42879.5 | 2719 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 13:03 | Normal | 672.2 | 650.4 | 634.6 | 0 | 6.3 | 5.8 | 3.9 | 0 | 222.6 | 220.6 | 221 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11066 | 1 | 49.9 | 42880.4 | 2719 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 13:08 | Normal | 676.5 | 651.3 | 634 | 0 | 6 | 5.6 | 3.6 | 0 | 222.2 | 221 | 221 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 10585 | 1 | 48.7 | 42881.3 | 2719 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 13:13 | Normal | 671.4 | 655.7 | 636.9 | 0 | 8.1 | 7.3 | 5 | 0 | 223.2 | 221 | 222 | 22.2 | 21.8 | 22.3 | 60.01 | 60.04 | 60 | 13887 | 1 | 46.3 | 42882.3 | 2719 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 13:18 | Normal | 674.6 | 656.5 | 636.8 | 0 | 9.1 | 7.8 | 5.5 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222.2 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 15168 | 1 | 49.9 | 42883.6 | 2720 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 13:23 | Normal | 669.4 | 642.3 | 624.3 | 0 | 8.5 | 7.6 | 5.1 | 0 | 222.6 | 221.4 | 221.2 | 22.9 | 22.2 | 22.3 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 14332 | 1 | 49 | 42884.9 | 2720 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 13:28 | Normal | 657.8 | 636.5 | 629.8 | 0 | 6.6 | 5.8 | 4 | 0 | 221.8 | 220.8 | 220.6 | 17.7 | 17.4 | 18 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11161 | 1 | 47.8 | 42885.8 | 2720 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 13:33 | Normal | 659.7 | 646.5 | 627.8 | 0 | 6 | 5.4 | 3.6 | 0 | 221.2 | 220.4 | 220.6 | 16.5 | 16 | 16.5 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 10320 | 1 | 46 | 42886.8 | 2720 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 13:38 | Normal | 659.5 | 646.3 | 630.4 | 0 | 6.2 | 5.6 | 3.7 | 0 | 221.6 | 220 | 219.8 | 17.2 | 17 | 17.1 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 10597 | 1 | 49.9 | 42887.6 | 2720 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 13:43 | Normal | 653.5 | 638.3 | 626.6 | 0 | 5.4 | 5 | 3.3 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220 | 15.4 | 15.1 | 15 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 9561 | 1 | 49 | 42888.5 | 2720 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 13:48 | Normal | 654.7 | 645.2 | 624.6 | 0 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 0 | 220.4 | 218.6 | 219.4 | 8.5 | 8.5 | 9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5675 | 1 | 47.7 | 42889.2 | 2720 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 13:53 | Normal | 646.6 | 605.4 | 607 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0 | 219.4 | 218 | 218.6 | 6.1 | 6 | 6.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3892 | 1 | 45.6 | 42889.6 | 2720 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 13:58 | Normal | 635.7 | 618 | 608.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.4 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3297 | 1 | 49.6 | 42889.9 | 2720 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 14:03 | Normal | 609.6 | 588.2 | 604.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 218.8 | 217.6 | 218 | 4 | 4.2 | 4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2556 | 1 | 48.2 | 42890.1 | 2720 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 14:08 | Normal | 655.6 | 644.4 | 607 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.4 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 59.99 | 60 | 60 | 3144 | 1 | 45.1 | 42890.3 | 2720 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 14:13 | Normal | 660.2 | 650.7 | 635.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.8 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5084 | 1 | 48.9 | 42890.7 | 2720 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 14:18 | Normal | 673.4 | 661.9 | 627.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 220 | 218.4 | 218.6 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 5542 | 1 | 45.5 | 42891.1 | 2721 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 14:23 | Normal | 672.2 | 649.2 | 631.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2 | 0 | 220 | 219 | 219.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5915 | 1 | 48.9 | 42891.6 | 2721 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 14:28 | Normal | 684.4 | 661.9 | 632.6 | 0 | 3.5 | 3.4 | 2.4 | 0 | 220.6 | 219 | 220 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 6804 | 1 | 49.8 | 42892.1 | 2721 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 14:33 | Normal | 682.9 | 663.1 | 637.7 | 0 | 3.4 | 3.1 | 2.2 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219.6 | 10.8 | 11 | 10.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 6845 | 1 | 48.4 | 42892.7 | 2721 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 14:38 | Normal | 671.3 | 656.3 | 632.7 | 0 | 3.7 | 3.3 | 2.5 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219.6 | 11.2 | 11.1 | 11.7 | 60 | 60 | 60 | 7269 | 1 | 49.8 | 42893.3 | 2721 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 14:43 | Normal | 668.8 | 659.4 | 637.8 | 0 | 2.9 | 2.7 | 2 | 0 | 220 | 219.2 | 219.2 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 5867 | 1 | 47.7 | 42893.8 | 2721 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 14:48 | Normal | 658.6 | 649 | 624.8 | 0 | 1.9 | 2 | 1.4 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.4 | 7.2 | 7 | 6.8 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 4423 | 1 | 49.6 | 42894.2 | 2721 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 14:53 | Normal | 642.6 | 644.2 | 612.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.6 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2970 | 1 | 47 | 42894.6 | 2721 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 14:58 | Normal | 612.1 | 592.1 | 592.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 219.2 | 217.6 | 218 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2155 | 1 | 49.3 | 42894.8 | 2721 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 15:03 | Normal | 593.4 | 595.9 | 604.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 219 | 217.6 | 217.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60 | 60.02 | 2192 | 1 | 45.8 | 42894.9 | 2721 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 15:08 | Normal | 610.2 | 588.2 | 596.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60 | 2247 | 1 | 48.3 | 42895.1 | 2721 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 15:13 | Normal | 608 | 570 | 596.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 219 | 217.8 | 218.2 | 3.7 | 3 | 3.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2037 | 1 | 49.4 | 42895.3 | 2721 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 15:18 | Normal | 628.3 | 599.5 | 602 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 219 | 218.2 | 218 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 2001 | 1 | 49.9 | 42895.5 | 2722 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 15:23 | Normal | 626 | 563.3 | 600.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.8 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1774 | 1 | 45.5 | 42895.6 | 2722 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 15:28 | Normal | 573.3 | 606.2 | 606.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 219 | 218 | 218.2 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 60.03 | 59.99 | 60 | 1539 | 1 | 48.3 | 42895.8 | 2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 15:33 | Normal | 633 | 613 | 613.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 219 | 218 | 217.8 | 2.8 | 3.2 | 3 | 60 | 60 | 59.99 | 1795 | 1 | 49.2 | 42895.9 | 2722 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 15:38 | Normal | 603.9 | 522.2 | 613.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218.2 | 3 | 3.2 | 3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1800 | 1 | 49.6 | 42896.1 | 2722 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 15:43 | Normal | 613.8 | 629.3 | 617.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 219.2 | 218 | 218.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2012 | 1 | 49.8 | 42896.2 | 2722 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 15:48 | Normal | 604.8 | 545.3 | 624.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 219.4 | 217.8 | 218.2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1895 | 1 | 49.9 | 42896.4 | 2722 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 15:53 | Normal | 611.6 | 547.2 | 619.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 218.8 | 218.2 | 218.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1439 | 1 | 49.9 | 42896.5 | 2722 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 15:58 | Normal | 242 | 597.5 | 600.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219 | 218 | 218.4 | 1.7 | 1.7 | 2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 957 | 1 | 49.9 | 42896.6 | 2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 16:03 | Normal | 298.9 | 579.4 | 613.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 219 | 218 | 218.2 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1094 | 1 | 49.9 | 42896.7 | 2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 16:08 | Normal | 391.1 | 626.7 | 574 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 219 | 218.4 | 218.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 60 | 60 | 60.01 | 1340 | 1 | 49.9 | 42896.8 | 2722 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 16:13 | Normal | 480.7 | 602.4 | 598.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.4 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1549 | 1 | 49.8 | 42896.9 | 2722 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 16:18 | Normal | 601.5 | 593 | 607.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 219.2 | 218 | 218.4 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1732 | 1 | 49.8 | 42897.1 | 2723 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 16:23 | Normal | 595.8 | 579.2 | 599.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1567 | 1 | 49.7 | 42897.2 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 16:28 | Normal | 554.6 | 584.1 | 615.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.4 | 2.4 | 2 | 2.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1385 | 1 | 49.7 | 42897.3 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 16:33 | Normal | 323.8 | 543.3 | 595.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.4 | 217.6 | 217.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 852 | 1 | 49.7 | 42897.4 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 16:38 | Normal | 199.7 | 581.5 | 602.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 679 | 1 | 49.7 | 42897.5 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 16:43 | Normal | 199.8 | 579.3 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 642 | 1 | 49.6 | 42897.5 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 16:48 | Normal | 199 | 549.3 | 579.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 603 | 1 | 49.5 | 42897.6 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 16:53 | Normal | 200.1 | 560.7 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 217.4 | 218.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 587 | 1 | 49.4 | 42897.6 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 16:58 | Normal | 199.6 | 462.7 | 596.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 217.6 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 607 | 1 | 49.2 | 42897.7 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 17:03 | Normal | 199.8 | 563.7 | 596.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 217.8 | 219 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 669 | 1 | 49.2 | 42897.8 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 17:08 | Normal | 199 | 579.7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.4 | 217.8 | 1.6 | 1 | 1.7 | 60 | 59.96 | 59.98 | 615 | 1 | 49.2 | 42897.8 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 17:13 | Normal | 199.5 | 508.7 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 567 | 1 | 49 | 42897.9 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 17:18 | Normal | 222.1 | 539.8 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 544 | 1 | 48.8 | 42897.9 | 2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 17:23 | Normal | 236.1 | 163.5 | 542.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 516 | 1 | 48.7 | 42897.9 | 2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 17:28 | Normal | 190.7 | 177.2 | 522.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218 | 218.8 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 501 | 1 | 48.6 | 42898 | 2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 17:33 | Normal | 191.5 | 218.1 | 485.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 505 | 1 | 48.4 | 42898 | 2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 17:38 | Normal | 201.4 | 195.3 | 356.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.6 | 218 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 493 | 1 | 48.3 | 42898.1 | 2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-08-04 17:43 | Normal | 201.4 | 179.6 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217 | 218.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 500 | 1 | 48.1 | 42898.1 | 2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0