## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-04 06:17 | Check | 451.7 | 455.2 | 454 | 451.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 217.2 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 4 | 31.8 | 31452.3 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 366
2025-08-04 06:17 | Check | 452.8 | 455.6 | 455.5 | 452.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.2 | 216.8 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 31.6 | 31452.3 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 366
2025-08-04 06:18 | Wait | 114.3 | 109.1 | 123.4 | 125.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.8 | 218.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.4 | 31452.3 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 370
2025-08-04 06:23 | Normal | 196.4 | 459.1 | 224.2 | 440.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10 | 1 | 37.4 | 31452.3 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 06:28 | Normal | 201.6 | 454.2 | 199 | 468.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 13 | 1 | 40 | 31452.3 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 06:33 | Normal | 199.9 | 440.2 | 199.7 | 450.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.6 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 64 | 1 | 36.1 | 31452.3 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 06:38 | Normal | 199.5 | 471.2 | 199.7 | 466.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 221.4 | 222.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 180 | 1 | 37.6 | 31452.3 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 06:43 | Normal | 199.8 | 485.3 | 309.9 | 481.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 315 | 1 | 36.4 | 31452.4 | 2927 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 06:48 | Normal | 199.7 | 503.2 | 445.8 | 490.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221.8 | 222 | 222.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 302 | 1 | 37.3 | 31452.4 | 2928 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 06:53 | Normal | 199.9 | 452 | 422.6 | 483.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221.4 | 221.6 | 223 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 316 | 1 | 35.3 | 31452.4 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 06:58 | Normal | 199.8 | 497.6 | 483.4 | 499.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 350 | 1 | 35.2 | 31452.4 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 07:03 | Normal | 199.5 | 502.2 | 360.8 | 502.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.4 | 222.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 343 | 1 | 35.2 | 31452.5 | 2928 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 07:08 | Normal | 199.9 | 505.2 | 410.6 | 515.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 420 | 1 | 35.4 | 31452.5 | 2928 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 07:13 | Normal | 207.6 | 478.1 | 456.9 | 493.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.8 | 221.4 | 222.4 | 2 | 2 | 2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 578 | 1 | 35.6 | 31452.5 | 2928 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 07:18 | Normal | 215.7 | 477.1 | 516.9 | 496.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 725 | 1 | 35.7 | 31452.6 | 2928 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 07:23 | Normal | 360.1 | 508 | 518.4 | 492 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 736 | 1 | 35.9 | 31452.7 | 2928 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 07:28 | Normal | 418.8 | 517.3 | 497.7 | 504.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 220.8 | 221 | 221.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 754 | 1 | 36 | 31452.7 | 2928 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 07:33 | Normal | 380.6 | 511 | 482.4 | 505.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60 | 59.99 | 60 | 641 | 1 | 36.1 | 31452.8 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 07:38 | Normal | 490 | 504.2 | 486.6 | 485.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 221 | 221.6 | 3.1 | 3 | 3 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 1001 | 1 | 36.3 | 31452.8 | 2928 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 07:43 | Normal | 525.6 | 507.3 | 491.8 | 505.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 1292 | 1 | 36.4 | 31452.9 | 2928 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 07:48 | Normal | 485.9 | 513.2 | 518.8 | 492.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1468 | 1 | 36.5 | 31453.1 | 2929 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 07:53 | Normal | 497.3 | 509.3 | 524.2 | 500.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221 | 220.8 | 221.6 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1693 | 1 | 36.7 | 31453.2 | 2929 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 07:58 | Normal | 538.3 | 484.9 | 506.5 | 505.2 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 220.8 | 221 | 221.6 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1901 | 1 | 36.7 | 31453.3 | 2929 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 08:03 | Normal | 501.8 | 489.2 | 503.8 | 500.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1918 | 1 | 36.8 | 31453.5 | 2929 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 08:08 | Normal | 494.6 | 519 | 518.7 | 511.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219.4 | 220.2 | 220.6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 60 | 60.03 | 60 | 2092 | 1 | 36.9 | 31453.7 | 2929 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 08:13 | Normal | 504.2 | 511.2 | 511.6 | 513.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220 | 220.2 | 221 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2017 | 1 | 36.9 | 31453.8 | 2929 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 08:18 | Normal | 503 | 525 | 518.9 | 500.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.3 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2270 | 1 | 37.1 | 31454 | 2929 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 08:23 | Normal | 484.8 | 515.2 | 512.7 | 498.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 220.2 | 219.8 | 220.6 | 7 | 6.8 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2541 | 1 | 37.3 | 31454.2 | 2929 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 08:28 | Normal | 510.9 | 501.1 | 486.8 | 513.6 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 219.6 | 220 | 221.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 60 | 60 | 2254 | 1 | 37.4 | 31454.4 | 2929 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 08:33 | Normal | 507 | 497.9 | 513.5 | 509.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1800 | 1 | 37.5 | 31454.6 | 2929 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 08:38 | Normal | 520.8 | 499.9 | 512.6 | 509.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 219.8 | 219.6 | 220.4 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 1659 | 1 | 37.6 | 31454.7 | 2929 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 08:43 | Normal | 497.5 | 500.2 | 517.9 | 510.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60 | 60 | 60.01 | 1572 | 1 | 37.7 | 31454.9 | 2929 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 08:48 | Normal | 521.5 | 501 | 507.7 | 512.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 220 | 220 | 220.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1612 | 1 | 37.7 | 31455 | 2930 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 08:53 | Normal | 495.6 | 505.1 | 516.9 | 513.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60 | 59.99 | 60 | 1661 | 1 | 37.7 | 31455.1 | 2930 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 08:58 | Normal | 504.8 | 488.1 | 493.6 | 515.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 220 | 219.4 | 220.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1604 | 1 | 37.7 | 31455.3 | 2930 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 09:03 | Normal | 516.1 | 517.2 | 506.6 | 511.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 219.2 | 220.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1507 | 1 | 37.7 | 31455.4 | 2930 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 09:08 | Normal | 515.1 | 493.3 | 489.5 | 481.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1613 | 1 | 37.7 | 31455.5 | 2930 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 09:13 | Normal | 524.1 | 513.9 | 523.4 | 491.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.8 | 219.4 | 220.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1763 | 1 | 37.8 | 31455.7 | 2930 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 09:18 | Normal | 512.6 | 530 | 516.7 | 501.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.4 | 220 | 220.6 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1793 | 1 | 37.8 | 31455.8 | 2930 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 09:23 | Normal | 513.8 | 503 | 515.9 | 504.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 219 | 219.8 | 220.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1936 | 1 | 37.8 | 31456 | 2930 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 09:28 | Normal | 518.7 | 516.1 | 516.4 | 506.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.3 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2298 | 1 | 37.8 | 31456.1 | 2930 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 09:33 | Normal | 507.7 | 513.2 | 504.8 | 530.6 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 7 | 6.9 | 6.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2565 | 1 | 37.9 | 31456.4 | 2930 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 09:38 | Normal | 500.7 | 517.1 | 500.2 | 516.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 219.8 | 219.2 | 220.4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2433 | 1 | 38 | 31456.6 | 2930 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 09:43 | Normal | 521.6 | 517 | 526.6 | 513.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2785 | 1 | 38 | 31456.8 | 2930 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 09:48 | Normal | 507.4 | 512.1 | 519 | 518.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 220 | 220.2 | 221 | 9 | 8.9 | 9 | 59.99 | 60 | 60 | 3267 | 1 | 38.1 | 31457 | 2931 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 09:53 | Normal | 510.8 | 531.3 | 526.9 | 525.7 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 219.8 | 220.4 | 221 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 3157 | 1 | 38.1 | 31457.3 | 2931 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 09:58 | Normal | 513.8 | 522.1 | 523.9 | 530.7 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 221.2 | 220.4 | 221.6 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4947 | 1 | 38.2 | 31457.6 | 2931 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 10:03 | Normal | 529.5 | 519.2 | 512.8 | 521.6 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2 | 220.2 | 220.6 | 221 | 10 | 9.9 | 10 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 3640 | 1 | 38.4 | 31458 | 2931 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 10:08 | Normal | 526.1 | 532.2 | 531.7 | 500.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2 | 220 | 220 | 221.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 3463 | 1 | 38.5 | 31458.3 | 2931 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 10:13 | Normal | 505.7 | 529 | 521.3 | 518.1 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 220 | 220.6 | 221.4 | 11.1 | 11 | 11.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4015 | 1 | 38.6 | 31458.6 | 2931 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 10:18 | Normal | 523.7 | 504 | 515.6 | 522.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.99 | 60 | 60 | 3431 | 1 | 38.7 | 31459 | 2931 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 10:23 | Normal | 539.8 | 508 | 535.8 | 524.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 2 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 60 | 60.01 | 60 | 3741 | 1 | 38.7 | 31459.2 | 2931 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 10:28 | Normal | 508.5 | 512.1 | 521.7 | 520.1 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 219.8 | 220.8 | 221.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60 | 60 | 59.99 | 3698 | 1 | 38.7 | 31459.5 | 2931 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 10:33 | Normal | 519.7 | 521.6 | 519.5 | 521.5 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.2 | 220 | 220.2 | 221 | 11 | 10.9 | 10.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 4020 | 1 | 38.7 | 31459.8 | 2931 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 10:38 | Normal | 524.2 | 531.2 | 521.2 | 533.1 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 12 | 11.9 | 12 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4453 | 1 | 38.8 | 31460.2 | 2931 | 0.7 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 10:43 | Normal | 521.8 | 518.2 | 524.7 | 518.6 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 4377 | 1 | 38.9 | 31460.6 | 2931 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 10:48 | Normal | 515.8 | 533.2 | 521.7 | 535.5 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.2 | 220 | 220.6 | 221.8 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4257 | 1 | 39 | 31460.9 | 2932 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 10:53 | Normal | 529.9 | 522.1 | 516 | 521.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4387 | 1 | 39 | 31461.3 | 2932 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 10:58 | Normal | 520.7 | 533 | 527.5 | 525.3 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 221 | 221.4 | 222 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 4635 | 1 | 39 | 31461.7 | 2932 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 11:03 | Normal | 501.8 | 530.9 | 521.6 | 522.5 | 2 | 2.2 | 2 | 2.5 | 220.4 | 221 | 221.6 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 4554 | 1 | 39.1 | 31462 | 2932 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 11:08 | Normal | 526.8 | 532.9 | 522.8 | 522.6 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.5 | 220.8 | 220.6 | 222 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 4544 | 1 | 39.1 | 31462.4 | 2932 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 11:13 | Normal | 527.6 | 525.8 | 522.9 | 515.7 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.5 | 220.4 | 221.2 | 221.6 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4526 | 1 | 39.2 | 31462.8 | 2932 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 11:18 | Normal | 531.7 | 525 | 527.5 | 519.1 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.5 | 221 | 221 | 221.6 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4546 | 1 | 39.2 | 31463.2 | 2932 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 11:23 | Normal | 539.1 | 547.3 | 530.8 | 533.6 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 220.8 | 221.6 | 222.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5103 | 1 | 39.2 | 31463.6 | 2932 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 11:28 | Normal | 530.9 | 536.1 | 527.4 | 533.1 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 221.4 | 221 | 222.4 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5725 | 1 | 39.2 | 31464 | 2932 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 11:33 | Normal | 549.2 | 533.6 | 522.3 | 530.9 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 221.4 | 222.2 | 222.8 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6479 | 1 | 39.4 | 31464.5 | 2932 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 11:38 | Normal | 523.2 | 525.7 | 534.8 | 531.8 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 222.4 | 222 | 223 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 60.01 | 60 | 60.03 | 7031 | 1 | 39.6 | 31465.1 | 2932 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 11:43 | Normal | 525.7 | 540.5 | 542.1 | 527.7 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 222.8 | 222.4 | 223.4 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7504 | 1 | 39.8 | 31465.7 | 2932 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 11:48 | Normal | 529.1 | 534.8 | 533.3 | 537.2 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 26 | 25.9 | 26 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9474 | 1 | 40 | 31466.4 | 2933 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 11:53 | Normal | 529.5 | 535.9 | 538.4 | 542.1 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 225 | 225.2 | 225.8 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 13697 | 1 | 40.3 | 31467.4 | 2933 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3.4 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 11:58 | Normal | 538.5 | 546.1 | 534.9 | 543.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 225.8 | 226 | 226.4 | 50.5 | 50.4 | 50.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 18823 | 1 | 40.7 | 31468.6 | 2933 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 5 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 12:03 | Normal | 529 | 519.3 | 520.6 | 508.4 | 6.5 | 7 | 6.9 | 7.5 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 13906 | 1 | 41.1 | 31470 | 2933 | 3.1 | 3 | 0.2 | 2.9 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 12:08 | Normal | 521.7 | 516 | 514.2 | 520 | 4.8 | 5.3 | 5 | 5.5 | 223.4 | 223.8 | 225 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 10278 | 1 | 41.3 | 31471 | 2933 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 12:13 | Normal | 515.1 | 527 | 509.7 | 512.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9016 | 1 | 41.3 | 31471.8 | 2933 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 12:18 | Normal | 522.8 | 516 | 513.4 | 515.1 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 60 | 59.99 | 60 | 7660 | 1 | 41.3 | 31472.5 | 2933 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 12:23 | Normal | 512.6 | 526.1 | 507.3 | 516 | 4 | 4.1 | 4 | 4.3 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 22 | 21.8 | 21.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8103 | 1 | 41.2 | 31473.1 | 2933 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 12:28 | Normal | 514 | 523.3 | 511.7 | 514.5 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7576 | 1 | 41.3 | 31473.8 | 2933 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 12:33 | Normal | 506 | 481.1 | 494.4 | 483.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 221.8 | 221.6 | 223 | 8 | 7.9 | 8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3067 | 1 | 41.3 | 31474.3 | 2933 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 12:38 | Normal | 505.4 | 509.3 | 500 | 485.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 4.2 | 4 | 4.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1463 | 1 | 41 | 31474.4 | 2933 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 12:43 | Normal | 525.9 | 514.1 | 523.7 | 515.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 221.6 | 222.4 | 223.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3308 | 1 | 40.8 | 31474.6 | 2933 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 12:48 | Normal | 537.8 | 525.2 | 533.8 | 520.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.3 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6158 | 1 | 40.7 | 31475 | 2934 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 12:53 | Normal | 515.9 | 508.4 | 530.9 | 514.6 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 2 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3615 | 1 | 40.7 | 31475.4 | 2934 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 12:58 | Normal | 538.7 | 535.3 | 521.3 | 529.1 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 222.8 | 223 | 224.4 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6756 | 1 | 40.5 | 31475.8 | 2934 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 13:03 | Normal | 521.2 | 533.1 | 528.1 | 520.9 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 222.8 | 222.8 | 224 | 21.6 | 21.4 | 21.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7954 | 1 | 40.4 | 31476.5 | 2934 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 13:08 | Normal | 505.7 | 524.1 | 513.1 | 525.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 223 | 222.8 | 223.8 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 7522 | 1 | 40.5 | 31477.1 | 2934 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 13:13 | Normal | 533 | 527.2 | 529.5 | 524.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 223.8 | 224.6 | 224.6 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9330 | 1 | 40.6 | 31477.8 | 2934 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 13:18 | Normal | 529.7 | 529.1 | 534 | 517.7 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 224 | 224.6 | 225.4 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10827 | 1 | 40.7 | 31478.7 | 2934 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 13:23 | Normal | 519.8 | 516.2 | 523.6 | 512.4 | 4.7 | 5.1 | 5 | 5.6 | 223.2 | 224.4 | 224.4 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10210 | 1 | 40.8 | 31479.6 | 2934 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 13:28 | Normal | 529.9 | 518.2 | 517.6 | 517.4 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 222.4 | 223 | 223.8 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7607 | 1 | 40.9 | 31480.3 | 2934 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 13:33 | Normal | 519.5 | 522.9 | 510.9 | 511.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 222.4 | 223 | 223.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 7613 | 1 | 40.8 | 31480.9 | 2934 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 13:38 | Normal | 512.5 | 511.1 | 519.4 | 518.5 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 222 | 222.2 | 223 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7476 | 1 | 40.8 | 31481.5 | 2934 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 13:43 | Normal | 531.7 | 519.1 | 519.5 | 513.9 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 222.4 | 221.8 | 223.2 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7151 | 1 | 40.8 | 31482.2 | 2934 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 13:48 | Normal | 514.7 | 521.9 | 520.6 | 502.4 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 221.4 | 221.2 | 221.8 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4260 | 1 | 40.8 | 31482.7 | 2935 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 13:53 | Normal | 505.5 | 514 | 499 | 505.8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 2667 | 1 | 40.6 | 31483 | 2935 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 13:58 | Normal | 493.7 | 511.2 | 493.9 | 503.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 220.2 | 219.8 | 221 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1961 | 1 | 40.4 | 31483.1 | 2935 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 14:03 | Normal | 509.8 | 509.2 | 505.8 | 519.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 220 | 220.2 | 220.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1535 | 1 | 40.3 | 31483.3 | 2935 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 14:08 | Normal | 519.1 | 500.3 | 513.9 | 506.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1878 | 1 | 40.2 | 31483.4 | 2935 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 14:13 | Normal | 509.7 | 505.2 | 518.3 | 503.1 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 9 | 8.8 | 8.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3200 | 1 | 40.1 | 31483.6 | 2935 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 14:18 | Normal | 509.9 | 519.3 | 521.1 | 515.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 3798 | 1 | 39.8 | 31483.9 | 2935 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 14:23 | Normal | 547.8 | 507.1 | 536.4 | 530.3 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 221.2 | 221.4 | 222 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3949 | 1 | 39.5 | 31484.2 | 2935 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 14:28 | Normal | 536.9 | 535.1 | 528.6 | 518.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 221.6 | 222 | 222.8 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 4543 | 1 | 39.3 | 31484.6 | 2935 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 14:33 | Normal | 541.5 | 522.1 | 523.8 | 526.5 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2.5 | 221.6 | 222 | 222.6 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 4535 | 1 | 39.2 | 31485 | 2935 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 14:38 | Normal | 538.8 | 530.3 | 527.4 | 530 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 221.8 | 221.8 | 222.2 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4594 | 1 | 39 | 31485.4 | 2935 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 14:43 | Normal | 513.5 | 521 | 512.9 | 518.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 220.6 | 221 | 222 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3928 | 1 | 39.1 | 31485.7 | 2935 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 14:48 | Normal | 520.5 | 509.2 | 516.7 | 517.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 2883 | 1 | 39 | 31486 | 2936 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 14:53 | Normal | 532.9 | 502.8 | 526.1 | 494.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2100 | 1 | 38.9 | 31486.2 | 2936 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 14:58 | Normal | 524.8 | 490.4 | 509.8 | 500.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1315 | 1 | 38.6 | 31486.3 | 2936 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 15:03 | Normal | 514.5 | 503.3 | 519.6 | 494 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 220.2 | 221 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1354 | 1 | 38.4 | 31486.5 | 2936 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 15:08 | Normal | 516.6 | 512.3 | 492.1 | 504.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 220 | 220.4 | 220.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 1277 | 1 | 38.2 | 31486.6 | 2936 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 15:13 | Normal | 528.2 | 506 | 519.5 | 522.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220 | 220.2 | 221 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1138 | 1 | 37.9 | 31486.7 | 2936 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 15:18 | Normal | 486.9 | 515.1 | 510.6 | 523.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220 | 220 | 221.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1092 | 1 | 37.7 | 31486.8 | 2936 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 15:23 | Normal | 493.7 | 509.1 | 497.9 | 514.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1000 | 1 | 37.5 | 31486.9 | 2936 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 15:28 | Normal | 368 | 483.1 | 477.7 | 481.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 219.6 | 221.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60 | 60 | 697 | 1 | 37.3 | 31486.9 | 2936 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 15:33 | Normal | 458.2 | 500.8 | 502.7 | 514.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 856 | 1 | 37.1 | 31487 | 2936 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 15:38 | Normal | 506 | 517.3 | 527.5 | 516.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 220 | 221.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60 | 60.01 | 912 | 1 | 37 | 31487.1 | 2936 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 15:43 | Normal | 474.4 | 505.3 | 508.9 | 491.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 220 | 220.4 | 221.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 980 | 1 | 36.9 | 31487.1 | 2936 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 15:48 | Normal | 513.1 | 532.8 | 511.3 | 493 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 220 | 219.8 | 221.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1024 | 1 | 36.6 | 31487.2 | 2937 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 15:53 | Normal | 430 | 498.3 | 505.8 | 514.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220 | 219.8 | 221.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 670 | 1 | 36.4 | 31487.3 | 2937 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 15:58 | Normal | 200 | 472.1 | 383 | 516.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 219.8 | 221.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 169 | 1 | 36.2 | 31487.3 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 16:03 | Normal | 199.9 | 522.2 | 436.7 | 506.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.4 | 221 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 346 | 1 | 36 | 31487.3 | 2937 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 16:08 | Normal | 232.7 | 484.5 | 485.3 | 487.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 220 | 221 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 515 | 1 | 35.8 | 31487.4 | 2937 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 16:13 | Normal | 253.7 | 481.2 | 503.7 | 517.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 219.8 | 221.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 638 | 1 | 35.7 | 31487.4 | 2937 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 16:18 | Normal | 314.3 | 506 | 521.7 | 501.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.2 | 220.4 | 221 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 710 | 1 | 35.5 | 31487.5 | 2937 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 16:23 | Normal | 419.7 | 485.1 | 497.7 | 498.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.8 | 220.2 | 221 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 764 | 1 | 35.3 | 31487.5 | 2937 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 16:28 | Normal | 267.9 | 504.3 | 484.2 | 492.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 510 | 1 | 35.2 | 31487.6 | 2937 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 16:33 | Normal | 199.7 | 465.1 | 423.1 | 510.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 175 | 1 | 35.1 | 31487.6 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 16:38 | Normal | 199.6 | 413.2 | 199.8 | 454.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 219.8 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 62 | 1 | 35.1 | 31487.6 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 16:43 | Normal | 200.5 | 442.5 | 199.9 | 433.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 219.8 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 38 | 1 | 35 | 31487.6 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 16:48 | Normal | 199.8 | 466.1 | 200.1 | 440.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 27 | 1 | 35.2 | 31487.6 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 16:53 | Normal | 226.4 | 355.9 | 172.5 | 436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 70 | 1 | 38 | 31487.6 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 16:58 | Normal | 213.2 | 324.3 | 193.8 | 412.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12 | 1 | 35.7 | 31487.6 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 17:03 | Normal | 200.1 | 330.5 | 199.4 | 480.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221.2 | 221.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 27 | 1 | 35.2 | 31487.6 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 17:08 | Normal | 199.1 | 422.2 | 200.3 | 412.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25 | 1 | 35 | 31487.6 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 17:13 | Normal | 187.9 | 401.1 | 160.5 | 440.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221 | 222 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7 | 1 | 39.9 | 31487.7 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 17:18 | Normal | 192.8 | 180.7 | 166 | 408.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 35.8 | 31487.7 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 17:23 | Normal | 190.1 | 219.4 | 174.3 | 420.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 35.2 | 31487.7 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 17:28 | Normal | 209.4 | 184.5 | 213.1 | 401.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 35 | 31487.7 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 17:33 | Normal | 206 | 233.4 | 189.1 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 39.2 | 31487.7 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-04 17:38 | Normal | 202 | 232.7 | 204 | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 35.8 | 31487.7 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0