## S3_BL12
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-05 14:30 | Fault | 701.4 | 715 | 726.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 7928.3 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 14:30 | Fault | 698.7 | 711.7 | 722.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 7928.3 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 14:30 | Fault | 698.1 | 711 | 721.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 7928.3 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 14:31 | Fault | 698.5 | 711.3 | 721.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 7928.3 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 14:33 | Fault | 698.3 | 711.1 | 721.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 7928.3 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 14:34 | Fault | 699.7 | 712.5 | 723.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5 | 7928.3 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 14:35 | Fault | 716 | 734.1 | 748.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 7928.3 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 14:36 | Fault | 700.3 | 712.9 | 723.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 7928.3 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 14:37 | Wait | 700.3 | 712.9 | 723.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 393.2 | 385 | 381.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.2 | 7928.3 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 14:38 | Wait | 700.9 | 713.5 | 723.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 393.2 | 384.6 | 381.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.6 | 7928.3 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 14:39 | Normal | 602.1 | 617.8 | 615.8 | 0 | 7.2 | 7.1 | 5.4 | 0 | 393 | 471.6 | 384 | 14.8 | 18.1 | 22.9 | 59.95 | 59.98 | 59.9 | 11877 | 1 | 32.8 | 7928.4 | 557 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 3.7 | 3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 14:40 | Normal | 609.9 | 612.5 | 615.5 | 0 | 7.3 | 7.3 | 5.5 | 0 | 393.6 | 472.8 | 371.4 | 14.4 | 19.5 | 22.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12062 | 1 | 33.5 | 7928.6 | 557 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 3.7 | 3 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 14:41 | Fault | 703.6 | 717.4 | 729.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4889 | 2 | 34 | 7928.8 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 14:42 | Fault | 703.8 | 718.2 | 730.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.5 | 7928.8 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001