## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-05 06:05 | Wait | 466.5 | 475.1 | 468.7 | 467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-05 06:10 | Wait | 513.8 | 515.8 | 514.3 | 514.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 229.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 28.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-05 09:21 | Wait | 620.6 | 616.4 | 622.4 | 620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 09:21 | Fault | 637.8 | 636.3 | 631.8 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 16:03 | Wait | 619.9 | 618.1 | 620.7 | 620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 16:03 | Fault | 620.4 | 618.7 | 621.1 | 621.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 33 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 17:33 | Wait | 323.8 | 334.3 | 390.3 | 419.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 229.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 27.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 17:34 | Wait | 485.4 | 493.2 | 495.9 | 498.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 229.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 17:34 | Wait | 479.6 | 488.5 | 491.6 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 27.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 17:34 | Wait | 312.4 | 351.6 | 366.8 | 388.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 28.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 17:35 | Wait | 183.4 | 188.6 | 226.5 | 254.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 29.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 17:36 | Wait | 265.9 | 266.4 | 265.8 | 266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 229.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 30.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001