## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-05 06:10 | Wait | 269.9 | 268.9 | 267.9 | 268.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.8 | 217.8 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 29.9 | 31487.7 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-05 06:15 | Normal | 191.6 | 469.9 | 220.1 | 486.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.8 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 33 | 31487.7 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 06:20 | Normal | 198.4 | 462.4 | 200.6 | 502.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 36.7 | 31487.7 | 2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 06:25 | Normal | 200.8 | 477.9 | 197.9 | 451 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.2 | 219.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7 | 1 | 38.7 | 31487.7 | 2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 06:30 | Normal | 200 | 477.9 | 260.8 | 504.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.2 | 219.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 160 | 1 | 40 | 31487.7 | 2939 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 06:35 | Normal | 215.7 | 504 | 507.8 | 506.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219 | 220 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 338 | 1 | 38 | 31487.7 | 2939 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 06:40 | Normal | 278.8 | 533.8 | 509.6 | 498.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.4 | 220 | 220.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 666 | 1 | 36.6 | 31487.7 | 2939 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 06:45 | Normal | 417.9 | 517 | 530.5 | 525 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 2.8 | 3 | 3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 910 | 1 | 39 | 31487.8 | 2939 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 06:50 | Normal | 495.1 | 501.9 | 520.7 | 522.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 219.2 | 218.8 | 220 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1089 | 1 | 35.2 | 31487.9 | 2939 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 06:55 | Normal | 517.6 | 504.7 | 538.7 | 531.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1323 | 1 | 39.9 | 31488 | 2939 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 07:00 | Normal | 488.8 | 526.8 | 489.5 | 517 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 219.2 | 219 | 220.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1554 | 1 | 36.3 | 31488.1 | 2939 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 07:05 | Normal | 528.7 | 515.8 | 515.8 | 525.1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1947 | 1 | 37.6 | 31488.2 | 2939 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 07:10 | Normal | 524.6 | 524.9 | 511.6 | 518.9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219.8 | 219.6 | 220.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2117 | 1 | 35.8 | 31488.4 | 2939 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 07:15 | Normal | 525.9 | 520 | 523.8 | 516.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2602 | 1 | 37.8 | 31488.6 | 2939 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 07:20 | Normal | 539.7 | 528.9 | 519.7 | 527.2 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 9 | 9 | 9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3239 | 1 | 35.4 | 31488.9 | 2940 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 07:25 | Normal | 533 | 530.9 | 539.4 | 546.8 | 2.6 | 4.3 | 2.2 | 2.5 | 220.2 | 220 | 221.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5816 | 1 | 35.2 | 31489.2 | 2940 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 07:30 | Normal | 517.3 | 523.7 | 536.9 | 510.4 | 1.4 | 2 | 1.5 | 2 | 220.4 | 220.2 | 221 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3721 | 1 | 35.6 | 31489.6 | 2940 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 07:35 | Normal | 512.9 | 521.9 | 519.9 | 524.1 | 2.3 | 3 | 2.2 | 2.5 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5053 | 1 | 35.8 | 31490 | 2940 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 07:40 | Normal | 490 | 535.8 | 526.6 | 533 | 2.2 | 2.6 | 2 | 2.4 | 220.2 | 219.6 | 220.8 | 13.1 | 13 | 13.1 | 60 | 59.97 | 60 | 4776 | 1 | 36.2 | 31490.4 | 2940 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 07:45 | Normal | 500.6 | 520.5 | 526.2 | 512.5 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 219.8 | 219.8 | 220 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 60 | 60 | 60 | 4565 | 1 | 36.4 | 31490.8 | 2940 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 07:50 | Normal | 520.5 | 514.7 | 527.8 | 538.2 | 1.9 | 2.4 | 2 | 2.3 | 219.8 | 220 | 220.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 4533 | 1 | 36.6 | 31491.2 | 2940 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 07:55 | Normal | 546.9 | 520 | 522.1 | 516.6 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 220.2 | 219.8 | 220.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 60.01 | 60 | 60 | 5136 | 1 | 36.7 | 31491.5 | 2940 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 08:00 | Normal | 520.6 | 525 | 516.8 | 515.2 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 219.8 | 221 | 221.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6158 | 1 | 36.9 | 31492 | 2940 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 08:05 | Normal | 507.5 | 516.7 | 514 | 526.2 | 2.3 | 3 | 2.1 | 2.5 | 220 | 219.8 | 221.2 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5059 | 1 | 37.4 | 31492.6 | 2940 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 08:10 | Normal | 504.9 | 538.8 | 509.3 | 525.7 | 7.1 | 7.8 | 4.6 | 5.3 | 221.6 | 222 | 223 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 12396 | 1 | 37.1 | 31493.5 | 2940 | 4.4 | 2.5 | 0 | 2.7 | 4.5 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 08:15 | Normal | 494.4 | 513.6 | 514.6 | 525 | 3.3 | 3.9 | 3 | 3.4 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6886 | 1 | 35.5 | 31494.2 | 2940 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 08:20 | Normal | 514.9 | 509.8 | 534.9 | 526.3 | 3 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 220 | 220.2 | 221.8 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 60 | 60.03 | 60 | 6306 | 1 | 35.6 | 31494.7 | 2941 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 08:25 | Normal | 524.7 | 515.6 | 508.2 | 518.5 | 2.5 | 3 | 2.7 | 3.1 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5935 | 1 | 35.7 | 31495.2 | 2941 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 08:30 | Normal | 508.5 | 518.8 | 518.6 | 527.1 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 220.6 | 221.2 | 222.2 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4776 | 1 | 35.7 | 31495.7 | 2941 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 08:35 | Normal | 471.8 | 518.9 | 476.2 | 535.7 | 2.5 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 221 | 221.4 | 222.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 10300 | 1 | 36 | 31496.3 | 2941 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 08:40 | Normal | 514.9 | 527.8 | 520.5 | 510 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 220.4 | 220 | 221.4 | 16 | 15.8 | 16 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5959 | 1 | 36.8 | 31497 | 2941 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 08:45 | Normal | 511.9 | 521.9 | 516.1 | 511.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.4 | 220.2 | 221.4 | 221.8 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 60.01 | 60 | 60 | 6449 | 1 | 37.5 | 31497.8 | 2941 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 08:50 | Normal | 504.9 | 514.9 | 514.6 | 512 | 3 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 219.8 | 220.6 | 221.4 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 60 | 60.01 | 60 | 6254 | 1 | 38.4 | 31498.7 | 2941 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 08:55 | Normal | 508 | 525.7 | 510.1 | 541.3 | 9.9 | 12 | 7.4 | 8.5 | 221.8 | 222 | 222.8 | 49.1 | 49 | 49 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13705 | 1 | 39.1 | 31499.5 | 2941 | 5.7 | 4.6 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 3.1 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 09:00 | Normal | 475.1 | 518.1 | 510.8 | 531.1 | 12.6 | 13 | 8.7 | 9.9 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 55.6 | 55.4 | 55.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20830 | 1 | 40 | 31500.9 | 2941 | 6.4 | 6.1 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0.6 | 3.7 | 4.8 | 5 | 4.9 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 09:05 | Normal | 524.8 | 511.9 | 475.6 | 519.1 | 11.5 | 14.1 | 11 | 11.1 | 222.8 | 222.6 | 223.2 | 60.3 | 60.1 | 60.2 | 60.03 | 60 | 60.04 | 22447 | 1 | 42.6 | 31502.4 | 2941 | 6.6 | 4.6 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 09:10 | Normal | 493.5 | 495.8 | 492.3 | 502.7 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 6020 | 1 | 43.7 | 31503.9 | 2941 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 09:15 | Normal | 511 | 491.8 | 505.8 | 509.2 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7622 | 1 | 43.2 | 31504.5 | 2941 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 09:20 | Normal | 516 | 522.3 | 495.7 | 514.7 | 4.1 | 4.9 | 4.2 | 4.5 | 220.4 | 220.6 | 222 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 60 | 60 | 60.01 | 8326 | 1 | 42.6 | 31505.2 | 2942 | 2.1 | 2 | 0 | 2.2 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 09:25 | Normal | 503 | 519.9 | 529.9 | 513.4 | 5.8 | 6 | 4.7 | 5.6 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10028 | 1 | 42.5 | 31506.1 | 2942 | 3 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 09:30 | Normal | 529 | 509.9 | 505.5 | 520.8 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 5 | 219.8 | 221 | 220.8 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9437 | 1 | 42.3 | 31506.8 | 2942 | 2.4 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 09:35 | Normal | 506.8 | 513.9 | 509 | 501.4 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 220.2 | 220.2 | 220.4 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9216 | 1 | 42.1 | 31507.6 | 2942 | 2.4 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 09:40 | Normal | 501.8 | 503.9 | 507.9 | 516.3 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 219.8 | 219.4 | 220.6 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8318 | 1 | 42 | 31508.4 | 2942 | 2.1 | 2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 09:45 | Normal | 503.5 | 512.6 | 510.3 | 514.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 219.2 | 219 | 220.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5672 | 1 | 41.8 | 31509 | 2942 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 09:50 | Normal | 502.9 | 509 | 507.8 | 510.2 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 218.8 | 219 | 220.2 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3886 | 1 | 41.6 | 31509.4 | 2942 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 09:55 | Normal | 523.8 | 527.8 | 520.3 | 519.6 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7291 | 1 | 41.3 | 31509.8 | 2942 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 10:00 | Normal | 511.9 | 520 | 514.8 | 520.2 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 219.6 | 219.4 | 220.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 60.01 | 60 | 60 | 5950 | 1 | 41.2 | 31510.4 | 2942 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 10:05 | Normal | 524.5 | 513.5 | 517 | 519.5 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 219 | 219.4 | 220.2 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 5904 | 1 | 41 | 31510.9 | 2942 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 10:10 | Normal | 536.9 | 530.9 | 521.8 | 511.2 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 5 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 25 | 24.9 | 25 | 60 | 59.99 | 60 | 9138 | 1 | 41 | 31511.6 | 2942 | 2.3 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 10:15 | Normal | 525.1 | 507.1 | 518.5 | 519.9 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 219.8 | 220.2 | 221 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8996 | 1 | 41.1 | 31512.3 | 2942 | 2.1 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 10:20 | Normal | 522.7 | 520.9 | 517 | 509.4 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 220.2 | 220.6 | 220.6 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8797 | 1 | 41.2 | 31513 | 2943 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 10:25 | Normal | 524.7 | 525.9 | 513.8 | 514 | 6 | 6.4 | 6 | 6.4 | 220.2 | 220 | 221.2 | 33.3 | 33.1 | 33.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 12123 | 1 | 41.3 | 31513.8 | 2943 | 3 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 10:30 | Normal | 536.1 | 520.8 | 526.3 | 515.6 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 8.5 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 15953 | 1 | 41.6 | 31515 | 2943 | 4 | 3.6 | 0 | 4 | 4 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 10:35 | Normal | 506.7 | 514.8 | 501.8 | 499.2 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 8 | 222 | 222.2 | 222.2 | 39 | 39 | 39 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 14880 | 1 | 41.9 | 31516.3 | 2943 | 3.7 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 10:40 | Normal | 507.7 | 509.6 | 521.2 | 516.1 | 11.3 | 12.9 | 10.8 | 11.5 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 60.1 | 60.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17892 | 1 | 42.4 | 31517.7 | 2943 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 5.9 | 0.5 | 5 | 5.4 | 5.3 | 6 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 10:45 | Normal | 487.4 | 506.1 | 511.7 | 507.9 | 14 | 14.2 | 13.3 | 14.5 | 223.2 | 223.8 | 224.4 | 70.4 | 70.2 | 70.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 25919 | 1 | 43 | 31519.6 | 2943 | 6.8 | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 0.5 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 10:50 | Normal | 500.1 | 506.2 | 502.5 | 495.8 | 5.9 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 220.4 | 221 | 221.8 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 13358 | 1 | 44.2 | 31521.3 | 2943 | 2.9 | 2.7 | 0 | 3 | 2.9 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 10:55 | Normal | 503 | 491.2 | 500.6 | 490 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 18 | 18 | 18.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6543 | 1 | 43.8 | 31521.9 | 2943 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 11:00 | Normal | 491.8 | 500.8 | 490.9 | 493.2 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 219.4 | 219.8 | 220.2 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 60 | 59.99 | 60 | 6463 | 1 | 43.2 | 31522.5 | 2943 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 11:05 | Normal | 516 | 498 | 513.4 | 509 | 3.9 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 219.6 | 219.6 | 220 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8094 | 1 | 42.7 | 31523 | 2943 | 2 | 1.8 | 0 | 2 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 11:10 | Normal | 522.8 | 518.2 | 515.8 | 518.3 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.7 | 220.6 | 221 | 221 | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 60 | 60 | 60 | 12612 | 1 | 42.6 | 31523.9 | 2943 | 3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 11:15 | Normal | 518.9 | 510.2 | 517.3 | 508.7 | 5.3 | 6 | 5.6 | 6.3 | 221 | 220.6 | 221.6 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 11521 | 1 | 42.7 | 31525 | 2943 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 11:20 | Normal | 511.9 | 500.1 | 493 | 504.3 | 6 | 6.6 | 6.5 | 7 | 221.2 | 221 | 222.4 | 33.6 | 33.4 | 33.5 | 60.01 | 60 | 60 | 12627 | 1 | 42.8 | 31526.1 | 2944 | 3 | 3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 11:25 | Normal | 508.3 | 510.1 | 500.1 | 501.5 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 5 | 220 | 220.2 | 221.4 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 60 | 60 | 60 | 9023 | 1 | 42.7 | 31527 | 2944 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 11:30 | Normal | 510.8 | 494.9 | 505.7 | 503.1 | 5.5 | 6 | 5.7 | 6.2 | 221 | 220.2 | 221.2 | 30.1 | 30 | 30.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 11384 | 1 | 42.7 | 31528.1 | 2944 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 0.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 11:35 | Normal | 531.9 | 509 | 522.3 | 525.6 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.9 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 15747 | 1 | 42.7 | 31529 | 2944 | 3.7 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 11:40 | Normal | 517 | 511.1 | 508.7 | 507.1 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13249 | 1 | 42.7 | 31530.1 | 2944 | 3.3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 11:45 | Normal | 519.3 | 514.1 | 513.7 | 504.1 | 5 | 5.4 | 5.2 | 6 | 221.2 | 221.2 | 222 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10680 | 1 | 42.7 | 31531.1 | 2944 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 3 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 11:50 | Normal | 519.9 | 508.1 | 515.2 | 515.6 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 60 | 60.04 | 60.01 | 12313 | 1 | 42.5 | 31532 | 2944 | 3 | 2.8 | 0 | 3 | 2.8 | 0.4 | 3 | 3 | 3.4 | 3.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 11:55 | Normal | 517.2 | 499.3 | 517 | 509.5 | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 7 | 221 | 221.6 | 222.6 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 12612 | 1 | 42.6 | 31533.1 | 2944 | 3 | 2.9 | 0 | 3 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 12:00 | Normal | 505.8 | 506.8 | 506.6 | 501.1 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 4 | 220 | 220.4 | 221.6 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6960 | 1 | 42.6 | 31533.9 | 2944 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 12:05 | Normal | 507 | 506 | 488.9 | 500.2 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 220 | 219.6 | 221 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7674 | 1 | 42.3 | 31534.5 | 2944 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 12:10 | Normal | 509.4 | 508.3 | 501.9 | 509.2 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 220.8 | 220.8 | 221.6 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 13151 | 1 | 42.2 | 31535.3 | 2944 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3 | 2.9 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 12:15 | Normal | 510.9 | 513 | 517.1 | 508.5 | 3.8 | 4 | 4 | 4.6 | 220.6 | 221.2 | 222 | 22.1 | 22 | 22 | 60 | 59.98 | 60 | 8200 | 1 | 42.2 | 31536.2 | 2944 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 12:20 | Normal | 512.3 | 513.3 | 510.1 | 521.5 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 219.2 | 219.2 | 220.4 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 4704 | 1 | 42 | 31536.7 | 2945 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 12:25 | Normal | 519 | 509.1 | 499.1 | 516.5 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3 | 219 | 218.8 | 219.8 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 60 | 60.01 | 59.98 | 5650 | 1 | 41.8 | 31537.1 | 2945 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 12:30 | Normal | 518.1 | 512.1 | 513.6 | 505.1 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 219.6 | 220 | 220.2 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 6675 | 1 | 41.8 | 31537.6 | 2945 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 12:35 | Normal | 524.2 | 521 | 509.3 | 506.7 | 3.8 | 4 | 3.7 | 4.1 | 219.6 | 220 | 220.8 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 7694 | 1 | 41.7 | 31538.2 | 2945 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 12:40 | Normal | 513 | 512.9 | 514.2 | 514.5 | 4.9 | 5.2 | 5 | 5.4 | 219.8 | 221 | 222 | 27.5 | 27.3 | 27.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10166 | 1 | 41.7 | 31539 | 2945 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 12:45 | Normal | 513.6 | 516.1 | 520 | 513.5 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 221 | 221.2 | 222 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10499 | 1 | 41.8 | 31539.8 | 2945 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 12:50 | Normal | 517.1 | 505.1 | 518.4 | 514.7 | 5 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 221 | 221.2 | 221.6 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 10793 | 1 | 41.9 | 31540.7 | 2945 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 3 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 12:55 | Normal | 512 | 508.2 | 511.9 | 510.3 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 221 | 221 | 222.4 | 24 | 23.9 | 24 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8850 | 1 | 41.9 | 31541.5 | 2945 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 1.8 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 13:00 | Normal | 508.4 | 508.3 | 517.2 | 504.6 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 220 | 220.4 | 221 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5357 | 1 | 41.8 | 31542.1 | 2945 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 13:05 | Normal | 518.3 | 512.1 | 510 | 505.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 219.6 | 220.2 | 220.6 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4861 | 1 | 41.6 | 31542.5 | 2945 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 13:10 | Normal | 511.8 | 501.4 | 513.5 | 503 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.3 | 218.4 | 219.8 | 219.6 | 12.3 | 12 | 12.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4341 | 1 | 41.4 | 31542.9 | 2945 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 13:15 | Normal | 526.3 | 523.1 | 520.1 | 512.3 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 219.4 | 219.8 | 220.2 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 6170 | 1 | 41.4 | 31543.3 | 2945 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 13:20 | Normal | 524.1 | 527.1 | 521.9 | 515.3 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12969 | 1 | 41.4 | 31544.1 | 2946 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 13:25 | Normal | 516 | 517.9 | 526 | 515.3 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 9.1 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 42.8 | 42.6 | 42.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16111 | 1 | 41.6 | 31545.3 | 2946 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 4.2 | 4 | 4.5 | 4.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 13:30 | Normal | 514.1 | 510.2 | 519.9 | 510.3 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 7 | 221.4 | 222.2 | 222.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12012 | 1 | 42 | 31546.5 | 2946 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 13:35 | Normal | 506.9 | 506.2 | 523.4 | 503.8 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 5.6 | 221 | 220.8 | 221.2 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9597 | 1 | 42 | 31547.3 | 2946 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 13:40 | Normal | 514.1 | 507.2 | 509.1 | 515.5 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 220.2 | 221 | 221.4 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9483 | 1 | 41.9 | 31548.1 | 2946 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 13:45 | Normal | 520 | 507.4 | 511.9 | 513.3 | 4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 219.8 | 219.4 | 220.2 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8927 | 1 | 41.9 | 31548.9 | 2946 | 2 | 1.8 | 0 | 2 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 13:50 | Normal | 563.9 | 559 | 562.2 | 504.6 | 6 | 5.4 | 8.2 | 11.6 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 20057 | 1 | 41.9 | 31549.8 | 2946 | 3.4 | 3.1 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 4.8 | 3.8 | 7 | 5 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 13:55 | Normal | 508.3 | 515.3 | 513.7 | 501.2 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.9 | 219.8 | 219.8 | 220.2 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7168 | 1 | 41.9 | 31550.4 | 2946 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 14:00 | Normal | 530 | 512.2 | 522.5 | 509.3 | 9.7 | 10.3 | 14.7 | 15.5 | 222.6 | 223.6 | 224 | 64.6 | 64.4 | 64.5 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 24070 | 1 | 42.2 | 31552 | 2946 | 4.6 | 5 | 0 | 5 | 4.6 | 0.4 | 7.4 | 7.2 | 7.9 | 7.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 14:05 | Normal | 507.1 | 495.9 | 499.7 | 502.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9210 | 1 | 42.7 | 31553.3 | 2946 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 14:10 | Normal | 536.8 | 497.1 | 504.9 | 502.4 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 6.5 | 220 | 220.4 | 220.8 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9573 | 1 | 43 | 31554.6 | 2946 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 14:15 | Normal | 500.4 | 499.5 | 503.5 | 497.9 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 220.6 | 221.2 | 221.2 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8669 | 1 | 42.9 | 31555.4 | 2946 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 14:20 | Normal | 495.3 | 510.4 | 509.7 | 505.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 219 | 219.4 | 220 | 16.1 | 16 | 16.1 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 5796 | 1 | 42.6 | 31556 | 2947 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 14:25 | Normal | 503.3 | 511.4 | 501.3 | 502.6 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 218.6 | 219.4 | 219.4 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6518 | 1 | 42.3 | 31556.5 | 2947 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 14:30 | Normal | 514.3 | 520.4 | 516.4 | 510.7 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 219.4 | 219.4 | 220.4 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7436 | 1 | 42.1 | 31557.1 | 2947 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 14:35 | Normal | 514 | 516.2 | 521.2 | 514.6 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 219 | 219.2 | 219.8 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 7303 | 1 | 42 | 31557.7 | 2947 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 14:40 | Normal | 521.3 | 517.5 | 523.6 | 508.9 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 4.4 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 7552 | 1 | 42 | 31558.3 | 2947 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 14:45 | Normal | 520.1 | 524.3 | 529.8 | 518.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 218.6 | 219.2 | 219.8 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 7117 | 1 | 41.9 | 31559 | 2947 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 14:50 | Normal | 519.8 | 523.6 | 522.4 | 519.9 | 5.3 | 6.2 | 6.7 | 8.9 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 37 | 36.9 | 36.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11630 | 1 | 42 | 31559.8 | 2947 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 5.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 14:55 | Normal | 504.3 | 512.4 | 511 | 511.3 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 219.6 | 219.8 | 221 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 60 | 60 | 59.99 | 6897 | 1 | 42.2 | 31560.9 | 2947 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 15:00 | Normal | 524.7 | 514.5 | 509.3 | 506.7 | 4.8 | 5.1 | 6.4 | 8.9 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 60.05 | 60.09 | 60.04 | 12599 | 1 | 42.1 | 31561.6 | 2947 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2 | 0.6 | 3.3 | 3 | 3.5 | 5.2 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 15:05 | Normal | 528.5 | 513.4 | 516.9 | 498.2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.5 | 217.6 | 218.4 | 218.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6990 | 1 | 42 | 31562.4 | 2947 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 15:10 | Normal | 511.3 | 528.4 | 531.6 | 505 | 1.9 | 2 | 2.3 | 3.4 | 217.6 | 217.8 | 219.2 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5579 | 1 | 41.9 | 31562.8 | 2947 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 15:15 | Normal | 514.3 | 512.3 | 527.6 | 509.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 4 | 217.6 | 217.8 | 219 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 6060 | 1 | 41.7 | 31563.4 | 2947 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 15:20 | Normal | 531.2 | 514.1 | 519.2 | 511.1 | 4.7 | 5.3 | 7.1 | 9.6 | 220.4 | 221 | 221.6 | 36 | 35.7 | 35.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 13159 | 1 | 41.8 | 31564.3 | 2948 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 15:25 | Normal | 506 | 510.4 | 507.6 | 494.9 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 218.6 | 219.8 | 220 | 16 | 15.9 | 16 | 60.01 | 60 | 60 | 5794 | 1 | 41.9 | 31565 | 2948 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 15:30 | Normal | 504.3 | 503.2 | 512.1 | 502.4 | 2 | 2.3 | 2.4 | 3 | 218.2 | 218.6 | 219.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5006 | 1 | 41.8 | 31565.5 | 2948 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 15:35 | Normal | 509.9 | 492.3 | 508.9 | 505 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 218 | 218 | 219.2 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3730 | 1 | 41.6 | 31565.8 | 2948 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 15:40 | Normal | 502.8 | 486.4 | 509.4 | 494.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2 | 217.6 | 217.8 | 218.8 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 60 | 60 | 60 | 3370 | 1 | 41.5 | 31566.1 | 2948 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 15:45 | Normal | 509.3 | 508.3 | 487.3 | 487.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 217.6 | 217.4 | 218.4 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2489 | 1 | 41.4 | 31566.4 | 2948 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 15:50 | Normal | 518.1 | 502.1 | 476.3 | 500.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 218 | 217.4 | 219 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 2776 | 1 | 41.2 | 31566.6 | 2948 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 15:55 | Normal | 504.4 | 508.3 | 523 | 509.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 217.4 | 217.6 | 218.6 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3282 | 1 | 41 | 31566.8 | 2948 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 16:00 | Normal | 509.3 | 515.3 | 519.2 | 512.6 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 217.8 | 218.4 | 219 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 60.04 | 60 | 60.05 | 2663 | 1 | 40.9 | 31567.1 | 2948 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 16:05 | Normal | 505.9 | 498.9 | 545.2 | 486.2 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 218.2 | 218.4 | 219 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3017 | 1 | 40.8 | 31567.3 | 2948 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 16:10 | Normal | 506.8 | 522.6 | 518.8 | 508.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 217.8 | 217.8 | 218.8 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3008 | 1 | 40.8 | 31567.6 | 2948 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 16:15 | Normal | 521.9 | 496 | 514.8 | 505.3 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.4 | 217.2 | 218 | 218.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2447 | 1 | 40.7 | 31567.8 | 2948 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 16:20 | Normal | 523.3 | 517.1 | 474.3 | 509.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 220 | 220.8 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1443 | 1 | 40.6 | 31568 | 2949 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 16:25 | Normal | 522.1 | 493.4 | 518.2 | 540.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 219 | 219.6 | 220.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1676 | 1 | 40.5 | 31568.1 | 2949 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 16:30 | Normal | 475.3 | 495.2 | 517.3 | 525.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 219.6 | 220 | 220.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 860 | 1 | 40.4 | 31568.2 | 2949 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 16:35 | Normal | 456.5 | 515.2 | 509.1 | 526.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 219.4 | 219.8 | 221 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 727 | 1 | 40.3 | 31568.2 | 2949 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 16:40 | Normal | 501.9 | 479 | 486.3 | 463.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 220 | 219.6 | 221 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1159 | 1 | 40.2 | 31568.3 | 2949 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 16:45 | Normal | 453.2 | 519.2 | 467.1 | 435.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 219.4 | 219.2 | 220.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 924 | 1 | 40.1 | 31568.4 | 2949 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 16:50 | Normal | 484.1 | 521.9 | 484.9 | 413.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 219 | 219.4 | 220.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60 | 60 | 770 | 1 | 40.1 | 31568.5 | 2949 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 16:55 | Normal | 233.9 | 504.2 | 408.2 | 534.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.8 | 219.4 | 220.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 383 | 1 | 39.9 | 31568.5 | 2949 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 17:00 | Normal | 199.7 | 489.5 | 353.2 | 505.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220 | 220.2 | 221.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 300 | 1 | 39.8 | 31568.6 | 2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 17:05 | Normal | 199.6 | 467.3 | 221.1 | 502.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 220 | 221.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.09 | 60.12 | 60.11 | 207 | 1 | 39.7 | 31568.6 | 2949 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 17:10 | Normal | 199.7 | 453.4 | 200.3 | 511.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.6 | 221 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 79 | 1 | 39.5 | 31568.6 | 2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 17:15 | Normal | 199.8 | 457 | 200.3 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 62 | 1 | 39.4 | 31568.6 | 2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 17:20 | Normal | 200.4 | 266.4 | 199.9 | 462.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26 | 1 | 39.1 | 31568.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 17:25 | Normal | 233 | 255 | 208.1 | 437.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 3 | 1 | 38.9 | 31568.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 17:30 | Normal | 184.8 | 220 | 195.5 | 433.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 220.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 38.6 | 31568.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 17:35 | Normal | 208.1 | 199.2 | 188.7 | 430.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 38.3 | 31568.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 17:40 | Normal | 205.2 | 203 | 192.6 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 220.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 38.1 | 31568.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-08-05 17:45 | Normal | 201.2 | 202.3 | 197.1 | 266.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.4 | 220.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 38 | 31568.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0