## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-06 05:56 | Wait | 573.7 | 573.4 | 567.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 216.6 | 215.4 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 16.9 | 43012.6 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 05:56 | Wait | 580.7 | 580.4 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 216.6 | 215.4 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 17.7 | 43012.6 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 05:56 | Wait | 594.9 | 589.7 | 565.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 215.8 | 214 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 19 | 43012.6 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 05:56 | Wait | 596.7 | 596.5 | 576.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 216.4 | 216 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 19 | 43012.6 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 05:57 | Wait | 605.1 | 604.8 | 581.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 216.4 | 215.2 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 20.3 | 43012.6 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 05:58 | Wait | 615.3 | 615 | 587.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 216.6 | 215.2 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 21.9 | 43012.6 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 05:59 | Wait | 519.1 | 518.9 | 519.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 214.4 | 213 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 22.3 | 43012.6 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:00 | Wait | 631.7 | 631.4 | 598.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 216.4 | 218.8 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 23.6 | 43012.6 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:01 | Wait | 638.3 | 638 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 216.2 | 215.2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.8 | 43012.6 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:02 | Wait | 640.3 | 639.9 | 607.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 216.6 | 216 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 23 | 43012.6 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:03 | Normal | 410.1 | 402.5 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217 | 215.8 | 215.6 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 595 | 1 | 24.9 | 43012.6 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:04 | Normal | 199.8 | 397.5 | 603.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 216.8 | 216.4 | 215.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 572 | 1 | 26 | 43012.7 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:05 | Normal | 200.2 | 462.2 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217.4 | 215.6 | 216 | 1.3 | 1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 595 | 1 | 26.9 | 43012.7 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:06 | Normal | 200 | 468.2 | 596.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 216.8 | 215.8 | 215.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 605 | 1 | 27.6 | 43012.7 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:07 | Normal | 199.8 | 496.3 | 605.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 216.4 | 215.2 | 215.6 | 1 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 619 | 1 | 28.3 | 43012.7 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:08 | Normal | 200 | 516.5 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217 | 216.2 | 216 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 627 | 1 | 28.9 | 43012.7 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:09 | Normal | 199.7 | 519.4 | 623.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 216.8 | 216 | 215.2 | 1.4 | 1 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 626 | 1 | 29.5 | 43012.7 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:10 | Normal | 200 | 555.4 | 589.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 217 | 216.4 | 216 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 668 | 1 | 29.9 | 43012.7 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:11 | Normal | 199.8 | 578.4 | 602.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217.4 | 216 | 216.4 | 1.2 | 1 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 676 | 1 | 30.4 | 43012.7 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:12 | Normal | 199.6 | 605.4 | 587.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 217 | 216 | 216 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 697 | 1 | 30.8 | 43012.7 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:13 | Normal | 199.7 | 609 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 217.2 | 216 | 215.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 713 | 1 | 31.1 | 43012.8 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:14 | Normal | 200 | 651 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 216.8 | 216 | 215.4 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 693 | 1 | 31.5 | 43012.8 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:15 | Normal | 199.7 | 627.9 | 589.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 216.8 | 216.2 | 215.2 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 739 | 1 | 31.8 | 43012.8 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:16 | Normal | 199.8 | 634.1 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 217 | 216.4 | 215.8 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60 | 764 | 1 | 32.1 | 43012.8 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:17 | Normal | 199.9 | 630.8 | 584.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 216.8 | 216 | 215.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 775 | 1 | 32.4 | 43012.8 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:18 | Normal | 211.6 | 618.4 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217 | 216.2 | 215.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 789 | 1 | 32.7 | 43012.8 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:19 | Normal | 216.8 | 629.8 | 604.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 217 | 216.2 | 215.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 824 | 1 | 32.9 | 43012.8 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:20 | Normal | 231.6 | 611.3 | 614.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.2 | 215.8 | 216 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 842 | 1 | 33.2 | 43012.8 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:21 | Normal | 268.7 | 606.5 | 616.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 216.8 | 216.4 | 215.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 876 | 1 | 33.3 | 43012.9 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:22 | Normal | 282.8 | 602.4 | 613.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.2 | 216 | 216 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 907 | 1 | 33.5 | 43012.9 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:23 | Normal | 305.4 | 582.5 | 624.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.4 | 216.2 | 216.2 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 935 | 1 | 33.7 | 43012.9 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:24 | Normal | 352.7 | 568.1 | 630.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217 | 216.2 | 216 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 974 | 1 | 33.9 | 43012.9 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:25 | Normal | 369.7 | 583.6 | 617.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.2 | 215.6 | 215.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1009 | 1 | 34.1 | 43012.9 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:26 | Normal | 360.8 | 575.2 | 629.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217 | 216 | 216.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 1025 | 1 | 34.3 | 43012.9 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:27 | Normal | 402.8 | 571.7 | 629.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 217.2 | 215.8 | 216 | 1.7 | 1.6 | 2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1058 | 1 | 34.4 | 43013 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:28 | Normal | 424.8 | 588.6 | 621.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 217 | 216.4 | 216 | 2.2 | 2 | 1.7 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 1090 | 1 | 34.6 | 43013 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:29 | Normal | 443.7 | 619.2 | 628 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 217 | 216.4 | 216.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1108 | 1 | 34.8 | 43013 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:30 | Normal | 486 | 614.5 | 616.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218 | 216.8 | 216.8 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1167 | 1 | 34.9 | 43013 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:31 | Normal | 519.8 | 616.4 | 620.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.6 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1205 | 1 | 35.1 | 43013 | 2736 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:32 | Normal | 521.5 | 621.2 | 616.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 217.4 | 216.2 | 216 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1224 | 1 | 35.2 | 43013 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:33 | Normal | 564.9 | 606.4 | 621.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.2 | 215.8 | 216.4 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1270 | 1 | 35.4 | 43013.1 | 2736 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:34 | Normal | 598.7 | 610.3 | 627 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1310 | 1 | 35.5 | 43013.1 | 2736 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:35 | Normal | 624.8 | 603.2 | 611.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 216.8 | 215.6 | 215.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1344 | 1 | 35.6 | 43013.1 | 2736 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:36 | Normal | 631.7 | 628.3 | 606.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.4 | 216.6 | 216.4 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1373 | 1 | 35.7 | 43013.1 | 2736 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:37 | Normal | 606.7 | 615.3 | 626.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.8 | 216.8 | 217 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1419 | 1 | 35.9 | 43013.2 | 2736 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:38 | Normal | 612.9 | 627.4 | 619.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.8 | 216.4 | 216.8 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1465 | 1 | 36 | 43013.2 | 2736 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:39 | Normal | 577.8 | 627.4 | 617.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.2 | 216.2 | 216 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1507 | 1 | 36.1 | 43013.2 | 2736 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:40 | Normal | 545 | 605.3 | 609.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.8 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 1569 | 1 | 36.2 | 43013.2 | 2736 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:41 | Normal | 459.7 | 583.3 | 597.1 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 217.4 | 216.6 | 216.4 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1638 | 1 | 36.3 | 43013.3 | 2736 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:42 | Normal | 439 | 602.3 | 606.9 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 217.6 | 216 | 216.6 | 2.9 | 2.9 | 3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1710 | 1 | 36.4 | 43013.3 | 2736 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:43 | Normal | 414.7 | 580.3 | 639.2 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 217.8 | 216.4 | 217 | 2.7 | 3 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1795 | 1 | 36.5 | 43013.3 | 2736 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:44 | Normal | 380.9 | 599.5 | 618.6 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 217.8 | 216.2 | 216.8 | 3.2 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1827 | 1 | 36.6 | 43013.3 | 2736 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:45 | Normal | 420.2 | 597.1 | 636.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 217.6 | 218 | 216.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1930 | 1 | 36.7 | 43013.4 | 2736 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:46 | Normal | 569 | 594.5 | 622.7 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 217.6 | 217 | 216.4 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2130 | 1 | 36.8 | 43013.4 | 2736 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:47 | Normal | 607.8 | 613.7 | 629.1 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 218 | 217.2 | 216.6 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2248 | 1 | 36.9 | 43013.5 | 2737 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:48 | Normal | 640.8 | 595.2 | 635.3 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217.2 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2286 | 1 | 37 | 43013.5 | 2737 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:49 | Normal | 629.8 | 601.4 | 620.4 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 218 | 216.8 | 216.6 | 4 | 3.7 | 3.8 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 2374 | 1 | 37.1 | 43013.5 | 2737 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:50 | Normal | 651.8 | 617.5 | 635.1 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 218 | 217.2 | 216.8 | 4.2 | 4 | 4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2452 | 1 | 37.2 | 43013.6 | 2737 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:51 | Normal | 660.9 | 637.2 | 647 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 218.4 | 217 | 217.4 | 4 | 3.9 | 4.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2572 | 1 | 37.3 | 43013.6 | 2737 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:52 | Normal | 654 | 641.3 | 638 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | 218.2 | 216.8 | 217 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 2670 | 1 | 37.4 | 43013.7 | 2737 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:53 | Normal | 618.7 | 626.4 | 605.1 | 0 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 218.6 | 217.4 | 217.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2873 | 1 | 37.5 | 43013.7 | 2737 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:54 | Normal | 631.8 | 646.3 | 628.1 | 0 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 2982 | 1 | 37.6 | 43013.8 | 2737 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:55 | Normal | 647.7 | 625.3 | 634.9 | 0 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 218.2 | 217 | 217 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 3076 | 1 | 37.8 | 43013.8 | 2737 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:56 | Normal | 683 | 628.3 | 608.1 | 0 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 217.2 | 216.2 | 216.4 | 5.2 | 5.2 | 5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3211 | 1 | 37.8 | 43013.9 | 2737 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:57 | Normal | 699.9 | 605.4 | 615.1 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 217.8 | 217.2 | 216.6 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 3270 | 1 | 37.9 | 43013.9 | 2737 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:58 | Normal | 695.7 | 615.5 | 629.5 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 218.2 | 217.2 | 217 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3345 | 1 | 38 | 43014 | 2737 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:59 | Normal | 714.7 | 621.3 | 613 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 217.6 | 216.8 | 216.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3404 | 1 | 38.1 | 43014 | 2737 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:00 | Normal | 708.9 | 637.4 | 634.1 | 0 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 0 | 217.8 | 218.8 | 216.4 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 3471 | 1 | 38.2 | 43014.1 | 2737 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:05 | Normal | 694.9 | 653.4 | 602.2 | 0 | 3 | 1 | 0.6 | 0 | 218 | 217.2 | 216.4 | 6.5 | 6 | 6.2 | 60.01 | 60 | 60 | 3903 | 1 | 38.7 | 43014.4 | 2737 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 07:10 | Normal | 677.7 | 628.1 | 632.1 | 0 | 3.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 218 | 216.4 | 217 | 7.1 | 6.7 | 7 | 60.02 | 60 | 60 | 4320 | 1 | 39.2 | 43014.7 | 2737 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 07:15 | Normal | 704.8 | 640.2 | 610.9 | 0 | 3.8 | 1.4 | 0.6 | 0 | 219 | 217.4 | 217.6 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 4749 | 1 | 39.6 | 43015.1 | 2737 | 1 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 07:20 | Normal | 692 | 651.4 | 623.3 | 0 | 4.3 | 1.6 | 0.7 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217.6 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5283 | 1 | 40.1 | 43015.5 | 2737 | 1.2 | 2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 07:25 | Normal | 682.4 | 662.6 | 639.9 | 0 | 5.3 | 1.8 | 0.8 | 0 | 218.6 | 216.8 | 217.4 | 9.5 | 9.4 | 9.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6104 | 1 | 40.4 | 43016 | 2737 | 1.3 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 07:30 | Normal | 669.1 | 641.6 | 648.4 | 0 | 6.5 | 2.4 | 0.7 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.6 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7141 | 1 | 40.8 | 43016.6 | 2737 | 1.5 | 2.7 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 07:35 | Normal | 683.1 | 664.7 | 653.4 | 0 | 7 | 2.6 | 0.7 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.4 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 60 | 60.05 | 60 | 7782 | 1 | 41.4 | 43017.2 | 2737 | 1.6 | 2.9 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 07:40 | Normal | 695.6 | 659.2 | 635.1 | 0 | 7.5 | 3 | 0.8 | 0 | 219.6 | 219.2 | 219 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 8449 | 1 | 42 | 43017.9 | 2737 | 1.7 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 07:45 | Normal | 691.5 | 662.6 | 635.6 | 0 | 8 | 3.3 | 0.8 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.2 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 9038 | 1 | 42.5 | 43018.6 | 2737 | 1.9 | 3.3 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 07:50 | Normal | 695.9 | 668.5 | 496.3 | 0 | 8.5 | 3.6 | 1.6 | 0 | 219.4 | 218 | 218.4 | 15.7 | 15.4 | 15.7 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 9677 | 1 | 43.1 | 43019.4 | 2738 | 2 | 3.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 07:55 | Normal | 694.9 | 669.4 | 433.2 | 0 | 8.9 | 4 | 3.2 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.6 | 17.4 | 17.2 | 17.4 | 59.93 | 59.99 | 59.95 | 10745 | 1 | 43.8 | 43020.2 | 2738 | 2 | 3.7 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 08:00 | Normal | 687.7 | 668.2 | 471.1 | 0 | 9.5 | 4.5 | 4 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.6 | 19.3 | 19.1 | 19 | 59.99 | 60 | 59.97 | 11790 | 1 | 44.4 | 43021.2 | 2738 | 2.2 | 3.9 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 08:05 | Normal | 674.7 | 657.3 | 497.8 | 0 | 10.1 | 4.9 | 4.3 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.4 | 20.6 | 20.1 | 20.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12655 | 1 | 45.2 | 43022.2 | 2738 | 2.4 | 4.1 | 3.4 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 3.7 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 08:10 | Normal | 683.9 | 655.5 | 527.3 | 0 | 10.6 | 5.3 | 4.6 | 0 | 220 | 218.6 | 218.8 | 22 | 21.6 | 21.8 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 13555 | 1 | 46 | 43023.3 | 2738 | 2.5 | 4.3 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 3.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 08:15 | Normal | 670.9 | 654.5 | 563.4 | 0 | 11.1 | 5.6 | 5 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.4 | 23.2 | 22.9 | 23.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 14371 | 1 | 47 | 43024.4 | 2738 | 2.7 | 4.5 | 3.7 | 2 | 2 | 1.5 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 08:20 | Normal | 670.6 | 651.2 | 570.6 | 0 | 11.8 | 6.1 | 5.3 | 0 | 220.4 | 218.8 | 219.4 | 24.5 | 24.5 | 24.3 | 60 | 60.03 | 59.97 | 15137 | 1 | 48 | 43025.7 | 2738 | 3 | 4.6 | 4 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 4.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 08:25 | Normal | 668.9 | 657.6 | 537.3 | 0 | 13 | 6.6 | 6.2 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 25.5 | 25.5 | 26 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 16015 | 1 | 46.4 | 43027 | 2738 | 3.5 | 4.8 | 4.4 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 4.5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 08:30 | Normal | 655.9 | 655.7 | 459 | 0 | 14 | 6.8 | 7.9 | 0 | 220.8 | 219.8 | 220 | 27.7 | 27.4 | 27.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 17205 | 1 | 42.7 | 43028.4 | 2738 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 4.9 | 2.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 08:35 | Normal | 660.9 | 667.6 | 441.3 | 0 | 14.6 | 7.1 | 9.5 | 0 | 221.2 | 219.2 | 220.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 18429 | 1 | 46.8 | 43029.9 | 2738 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 5.1 | 3.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 08:40 | Normal | 654.8 | 661.4 | 438.9 | 0 | 15.3 | 7.9 | 10 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.8 | 31.1 | 30.7 | 31.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 19418 | 1 | 38 | 43031.4 | 2738 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 5.3 | 4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 08:45 | Normal | 656.3 | 646 | 427 | 0 | 15.8 | 8.9 | 10.4 | 0 | 221.6 | 220.6 | 221.4 | 32.3 | 32.4 | 32.8 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 20394 | 1 | 34.3 | 43033.1 | 2738 | 5.2 | 5.4 | 5 | 3 | 3.1 | 2.6 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 08:50 | Normal | 659 | 641.1 | 414.1 | 0 | 16.3 | 9.5 | 10.9 | 0 | 221.6 | 220.6 | 221.2 | 33.5 | 33.7 | 33.9 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 21541 | 1 | 41.7 | 43034.9 | 2739 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 5.6 | 4.7 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 08:55 | Normal | 653.6 | 637.6 | 442.2 | 0 | 16.6 | 9.8 | 10.6 | 0 | 222.2 | 220.8 | 221.4 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 22158 | 1 | 43.4 | 43036.7 | 2739 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 5.7 | 4.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 09:00 | Normal | 654.7 | 637.7 | 409.3 | 0 | 17.1 | 10.4 | 11.4 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.8 | 35.5 | 35.2 | 35.6 | 60 | 60 | 60 | 22633 | 1 | 35.8 | 43038.5 | 2739 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 6 | 4.9 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 09:05 | Normal | 647.5 | 630.1 | 428.9 | 0 | 17.5 | 10.8 | 11.5 | 0 | 222.4 | 221 | 221.8 | 36.3 | 36.6 | 36.5 | 60 | 60 | 59.98 | 23341 | 1 | 35.3 | 43040.5 | 2739 | 5.8 | 6 | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 6.2 | 4.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 09:10 | Normal | 649.5 | 639.2 | 409.7 | 0 | 18 | 11.1 | 12 | 0 | 222.4 | 221.6 | 221.2 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 60.01 | 60 | 59.97 | 23951 | 1 | 43.2 | 43042.4 | 2739 | 6 | 6.1 | 5.7 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 09:15 | Normal | 647.4 | 629.2 | 555.9 | 0 | 18.4 | 11.5 | 10.2 | 0 | 221.6 | 220.6 | 220.6 | 39.4 | 39 | 39.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 24883 | 1 | 37.7 | 43044.5 | 2739 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 6.2 | 3.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 09:20 | Normal | 638.8 | 624.5 | 546.4 | 0 | 18.9 | 12 | 10.6 | 0 | 221.8 | 221 | 221.4 | 40 | 40.1 | 39.5 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 25465 | 1 | 36.7 | 43046.6 | 2739 | 6.2 | 6.5 | 6 | 4.1 | 4 | 3.7 | 6.3 | 3.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 09:25 | Normal | 637.2 | 628.6 | 568.3 | 0 | 19.4 | 12.3 | 10.7 | 0 | 222.6 | 221.6 | 221.8 | 40.7 | 40.9 | 40.9 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 26010 | 1 | 36.7 | 43048.7 | 2739 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 6.5 | 3.9 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 09:30 | Normal | 637.9 | 630.6 | 545.2 | 0 | 19.5 | 12.4 | 11.6 | 0 | 222.6 | 221.2 | 222 | 41.1 | 41.3 | 41.6 | 60 | 60.01 | 60 | 26561 | 1 | 36.8 | 43050.9 | 2739 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 6.5 | 4.6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 09:35 | Normal | 632.5 | 616.1 | 541 | 0 | 20 | 13.1 | 12.6 | 0 | 222.2 | 221 | 221.8 | 43.2 | 42.7 | 43 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 27504 | 1 | 37 | 43053.2 | 2739 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 4.5 | 4.4 | 4 | 6.8 | 5.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 09:40 | Normal | 637.8 | 619.2 | 536.9 | 0 | 20.1 | 13.3 | 12.8 | 0 | 221.8 | 221 | 221.2 | 43.6 | 43.8 | 43.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 27891 | 1 | 37.3 | 43055.5 | 2739 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 09:45 | Normal | 633.3 | 628.5 | 534.7 | 0 | 20.1 | 13.6 | 13.1 | 0 | 222 | 221.4 | 221.4 | 45.7 | 45 | 44.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 28557 | 1 | 37.5 | 43057.8 | 2739 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 7 | 5.9 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 09:50 | Normal | 634.3 | 622.6 | 536.6 | 0 | 20.6 | 14 | 13.3 | 0 | 221.6 | 220.6 | 221 | 45.6 | 45.3 | 45.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 28818 | 1 | 37.8 | 43060.2 | 2740 | 6.9 | 7.1 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 7 | 6.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 09:55 | Normal | 636.7 | 620.3 | 534.2 | 0 | 21 | 14.4 | 13.6 | 0 | 220.8 | 220.6 | 220.8 | 46 | 46.5 | 46.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 29481 | 1 | 38.1 | 43062.6 | 2740 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 10:00 | Normal | 633.5 | 620.9 | 530.3 | 0 | 21.5 | 14.6 | 13.7 | 0 | 221.2 | 220.4 | 221.2 | 46.6 | 46.8 | 46.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29837 | 1 | 38.4 | 43065.1 | 2740 | 7 | 7.3 | 6.9 | 5 | 4.9 | 4.5 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 10:05 | Normal | 633.8 | 617.4 | 536.8 | 0 | 21.7 | 15 | 13.8 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220.8 | 47.3 | 47.5 | 47.7 | 60 | 60 | 60.02 | 30260 | 1 | 38.7 | 43067.6 | 2740 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 10:10 | Normal | 630 | 613.6 | 527.3 | 0 | 21.7 | 15.2 | 14 | 0 | 221 | 220.8 | 220.6 | 47.7 | 47.3 | 47.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30348 | 1 | 39.1 | 43070.1 | 2740 | 7.3 | 7.3 | 7 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 10:15 | Normal | 623.6 | 616.4 | 534.4 | 0 | 22.4 | 15.4 | 14 | 0 | 221.4 | 220.2 | 221 | 48.4 | 48.4 | 47.9 | 60.02 | 59.95 | 60.01 | 30606 | 1 | 39.5 | 43072.7 | 2740 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 7.5 | 6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 10:20 | Normal | 624.9 | 608.6 | 527.4 | 0 | 21.8 | 15.5 | 14.1 | 0 | 221.4 | 220 | 221 | 47.6 | 47.4 | 48 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 30517 | 1 | 39.8 | 43075.2 | 2740 | 7.2 | 7.4 | 7 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 10:25 | Normal | 623 | 621.3 | 530.3 | 0 | 21.8 | 15.7 | 14.2 | 0 | 221.4 | 220.4 | 221 | 49 | 48.6 | 49 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 31322 | 1 | 40.2 | 43077.8 | 2740 | 7.3 | 7.5 | 7 | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 7.7 | 6.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 10:30 | Normal | 621 | 612.1 | 524.1 | 0 | 23 | 16.3 | 14.6 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220.8 | 49.3 | 49.3 | 49.6 | 59.97 | 60 | 59.96 | 31529 | 1 | 40.3 | 43080.4 | 2740 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 7.8 | 6.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 10:35 | Normal | 627.3 | 608.3 | 547 | 0 | 22.8 | 16.6 | 14.3 | 0 | 221.4 | 220 | 221 | 50.2 | 50 | 50.5 | 59.99 | 60 | 60 | 32030 | 1 | 40.7 | 43083.1 | 2740 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 7.8 | 6.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 10:40 | Normal | 620.5 | 601.9 | 559.1 | 0 | 23 | 16.8 | 14.6 | 0 | 221.4 | 220.8 | 220.4 | 51.1 | 51.1 | 50.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 32470 | 1 | 41.1 | 43085.7 | 2740 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 7.7 | 6.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 10:45 | Normal | 618.3 | 606.7 | 559.4 | 0 | 23.3 | 16.9 | 14.6 | 0 | 221.6 | 220.4 | 221.2 | 51.3 | 51.3 | 52 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 32750 | 1 | 41.5 | 43088.4 | 2740 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 7.8 | 6.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 10:50 | Normal | 622.1 | 607 | 551.8 | 0 | 23.2 | 17 | 15.1 | 0 | 223.8 | 222.8 | 223.6 | 50.9 | 51.2 | 50.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32860 | 1 | 41.9 | 43091.2 | 2741 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 8 | 6.9 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 10:55 | Normal | 631.7 | 606.7 | 560.3 | 0 | 23 | 17.1 | 15 | 0 | 224 | 222.2 | 223.8 | 51.2 | 50.2 | 50.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 32912 | 1 | 42.1 | 43093.9 | 2741 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 7.9 | 6.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 11:00 | Normal | 620.4 | 603 | 564.8 | 0 | 24 | 17.2 | 15.1 | 0 | 224.4 | 222.8 | 223.6 | 51.7 | 51.7 | 51.9 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 33630 | 1 | 42.5 | 43096.7 | 2741 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 8 | 6.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 11:05 | Normal | 620.6 | 594.2 | 573.9 | 0 | 23.8 | 17.6 | 15 | 0 | 224.4 | 222.6 | 223.6 | 51.9 | 51.5 | 51.7 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 33562 | 1 | 42.8 | 43099.5 | 2741 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 6 | 5.9 | 5.5 | 8 | 6.6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 11:10 | Normal | 616.5 | 597.6 | 570.3 | 0 | 24 | 17.7 | 15 | 0 | 224.4 | 223.4 | 223.6 | 52 | 51.5 | 52 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 33650 | 1 | 43.2 | 43102.3 | 2741 | 8 | 8.1 | 7.7 | 5.9 | 6 | 5.5 | 7.9 | 6.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 11:15 | Normal | 614.9 | 594.6 | 562.2 | 0 | 24.1 | 17.9 | 15.5 | 0 | 224 | 222.6 | 223.6 | 52.3 | 52.3 | 51.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 33667 | 1 | 43.4 | 43105.1 | 2741 | 8 | 8.1 | 7.8 | 6 | 6 | 5.6 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 11:20 | Normal | 607.3 | 588.6 | 555.5 | 0 | 24 | 18 | 15.6 | 0 | 224 | 223 | 223.6 | 51.4 | 51.8 | 52.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 33714 | 1 | 43.6 | 43107.9 | 2741 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 6 | 6.1 | 5.6 | 8.1 | 7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 11:25 | Normal | 616.4 | 594.8 | 566.5 | 0 | 23.9 | 18 | 15.5 | 0 | 224 | 223 | 223.4 | 51.9 | 52.1 | 52.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 33817 | 1 | 43.8 | 43110.7 | 2741 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 6 | 6.1 | 5.7 | 7.9 | 7.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 11:30 | Normal | 610.5 | 600.6 | 570.3 | 0 | 24.3 | 18 | 15.6 | 0 | 224.2 | 223.6 | 223.6 | 52.8 | 52.3 | 52.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34171 | 1 | 43.9 | 43113.6 | 2741 | 8 | 8.2 | 7.8 | 6 | 6.1 | 5.7 | 7.9 | 7.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 11:35 | Normal | 610.3 | 594.1 | 567.8 | 0 | 24.1 | 18.1 | 15.6 | 0 | 224.2 | 222.4 | 223.2 | 52.8 | 52.2 | 52.2 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 34113 | 1 | 44.1 | 43116.4 | 2741 | 8 | 8.1 | 7.7 | 6.1 | 6 | 5.7 | 7.9 | 7.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 11:40 | Normal | 609.6 | 595.4 | 568.4 | 0 | 24.2 | 18.3 | 15.6 | 0 | 224.2 | 222.8 | 223.4 | 52.9 | 52.6 | 52.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 34146 | 1 | 44.2 | 43119.3 | 2741 | 8 | 8.2 | 7.9 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 7.9 | 7.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 11:45 | Normal | 603.7 | 592.3 | 559.1 | 0 | 24.2 | 18.2 | 15.8 | 0 | 224.4 | 223 | 223 | 52.6 | 52.8 | 52.4 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 34118 | 1 | 44.4 | 43122.1 | 2741 | 8 | 8.1 | 7.8 | 6.1 | 6 | 5.7 | 7.9 | 7.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 11:50 | Normal | 611.4 | 591.9 | 565.4 | 0 | 24 | 18.4 | 15.8 | 0 | 224 | 223.6 | 223.4 | 52.5 | 52.3 | 52.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 34163 | 1 | 44.5 | 43124.9 | 2742 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 7.9 | 7.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 11:55 | Normal | 615.9 | 591.6 | 562.1 | 0 | 24 | 18.4 | 15.7 | 0 | 224.6 | 223.6 | 223.8 | 52.8 | 53 | 52.6 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 34264 | 1 | 44.8 | 43127.8 | 2742 | 8 | 8.1 | 7.8 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 7.9 | 7.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 12:00 | Normal | 615.8 | 597.6 | 563.2 | 0 | 23.6 | 18.3 | 15.8 | 0 | 224.6 | 223.2 | 223.4 | 52.6 | 52.1 | 52.6 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 34167 | 1 | 44.9 | 43130.7 | 2742 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 7.9 | 7.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 12:05 | Normal | 607.7 | 621.3 | 566 | 0 | 24 | 17.5 | 15.7 | 0 | 224.6 | 223.6 | 223.6 | 52.8 | 52.2 | 52.3 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 34147 | 1 | 45.1 | 43133.5 | 2742 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 8 | 7.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 12:10 | Normal | 610 | 596.3 | 565 | 0 | 23.8 | 18.5 | 15.7 | 0 | 224 | 223.8 | 223.8 | 52 | 52.5 | 52.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 33970 | 1 | 45.2 | 43136.4 | 2742 | 8 | 8.1 | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 8 | 7.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 12:15 | Normal | 609.8 | 594.6 | 574.3 | 0 | 23.8 | 18.4 | 15.4 | 0 | 224.2 | 223.4 | 223.2 | 52 | 51.8 | 52.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 33895 | 1 | 45.4 | 43139.2 | 2742 | 7.9 | 8 | 7.7 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 7.5 | 7.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 12:20 | Normal | 613.8 | 585.6 | 579.5 | 0 | 23.5 | 18.5 | 15.2 | 0 | 224 | 223.2 | 223.6 | 52.3 | 52.1 | 52 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 33783 | 1 | 45.6 | 43142 | 2742 | 7.8 | 8 | 7.5 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 7.6 | 7.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 12:25 | Normal | 610.4 | 591.2 | 577.7 | 0 | 23.5 | 18.3 | 15.2 | 0 | 224.4 | 223.4 | 223.6 | 52.1 | 51.8 | 51.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 33593 | 1 | 45.7 | 43144.8 | 2742 | 7.7 | 8 | 7.5 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 7.6 | 7.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 12:30 | Normal | 612 | 604.7 | 573.5 | 0 | 23.2 | 17.8 | 15.3 | 0 | 224.4 | 223.4 | 224 | 51.1 | 51.1 | 51.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 33383 | 1 | 45.9 | 43147.6 | 2742 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 6 | 6.1 | 5.5 | 7.6 | 7.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 12:35 | Normal | 613.6 | 597.3 | 569.8 | 0 | 23.1 | 18.2 | 15.2 | 0 | 224.4 | 223.4 | 223.4 | 51.1 | 51.4 | 51.5 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 33261 | 1 | 45.9 | 43150.4 | 2742 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 7.6 | 7.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 12:40 | Normal | 615.4 | 591 | 568.8 | 0 | 22.7 | 18.1 | 15.1 | 0 | 224.6 | 223.6 | 224 | 50.6 | 50.2 | 50.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 32735 | 1 | 46 | 43153.1 | 2742 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 7.6 | 7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 12:45 | Normal | 624.6 | 589.2 | 573.1 | 0 | 21.8 | 17.9 | 14.8 | 0 | 224.4 | 223 | 223.4 | 50.6 | 49.7 | 49.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 32440 | 1 | 46 | 43155.8 | 2742 | 7.3 | 7.5 | 7 | 6 | 6 | 5.7 | 7.4 | 7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 12:50 | Normal | 616 | 591.5 | 567.7 | 0 | 22.3 | 17.8 | 14.8 | 0 | 224.6 | 223.6 | 223.8 | 50.3 | 49.7 | 49.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 32266 | 1 | 46 | 43158.5 | 2743 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 6.1 | 6 | 5.6 | 7.4 | 7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 12:55 | Normal | 615.7 | 596.2 | 568.2 | 0 | 22 | 17.5 | 14.6 | 0 | 224.8 | 223.2 | 224 | 49.2 | 49.2 | 49.7 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 31840 | 1 | 45.9 | 43161.2 | 2743 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 7.2 | 6.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 13:00 | Normal | 633.9 | 590.3 | 577.3 | 0 | 21.1 | 17.5 | 14.3 | 0 | 223.8 | 223.2 | 223.2 | 48.9 | 49 | 48.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 31636 | 1 | 45.8 | 43163.8 | 2743 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 7 | 6.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 13:05 | Normal | 611.2 | 600 | 565.7 | 0 | 20.9 | 17.1 | 14.2 | 0 | 223.4 | 222.6 | 223 | 48.9 | 48.5 | 48.6 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 31308 | 1 | 45.8 | 43166.5 | 2743 | 7 | 7.1 | 6.7 | 5.8 | 5.9 | 5.4 | 7 | 6.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 13:10 | Normal | 608.6 | 590.8 | 570.5 | 0 | 20.8 | 17.2 | 14.1 | 0 | 223.6 | 223.2 | 222.2 | 47.8 | 47.9 | 48.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30914 | 1 | 45.8 | 43169.1 | 2743 | 6.9 | 7 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 7.1 | 6.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 13:15 | Normal | 613.9 | 591.5 | 573.8 | 0 | 20.9 | 16.9 | 13.8 | 0 | 223.2 | 222.8 | 222.2 | 47.4 | 47.6 | 47.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 30527 | 1 | 45.9 | 43171.6 | 2743 | 7 | 7.1 | 6.7 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 6.9 | 6.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 13:20 | Normal | 615 | 590 | 578.7 | 0 | 20.2 | 16.9 | 13.4 | 0 | 223.4 | 222.6 | 222.2 | 47.1 | 47.1 | 47 | 59.99 | 59.98 | 60 | 30209 | 1 | 45.8 | 43174.2 | 2743 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 6.7 | 6.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 13:25 | Normal | 608.1 | 599.7 | 586.6 | 0 | 20.1 | 16.6 | 13 | 0 | 224 | 223 | 222 | 46.6 | 45.7 | 46.7 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 29950 | 1 | 45.7 | 43176.6 | 2743 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 6.4 | 6.1 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 13:30 | Normal | 615.5 | 591.1 | 579.1 | 0 | 20.3 | 16.6 | 13.2 | 0 | 223.8 | 223.2 | 222.8 | 45.9 | 46.3 | 46.2 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 29734 | 1 | 45.8 | 43179.1 | 2743 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 6.5 | 6.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 13:35 | Normal | 686.2 | 697.6 | 651.4 | 0 | 9.5 | 6.3 | 6.7 | 0 | 222 | 222 | 221.4 | 26.3 | 26.5 | 26 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10575 | 1 | 45.7 | 43181 | 2743 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 13:40 | Normal | 627.5 | 599.5 | 591.2 | 0 | 20.6 | 16.9 | 13.6 | 0 | 223.4 | 222.6 | 222.8 | 48.1 | 48.3 | 48 | 59.99 | 59.99 | 60 | 30614 | 1 | 45.3 | 43183.2 | 2743 | 7 | 7 | 6.5 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 6.8 | 6.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 13:45 | Normal | 633.4 | 601.3 | 591.8 | 0 | 21.2 | 17.7 | 14 | 0 | 223.6 | 221.8 | 222.6 | 49.6 | 50.1 | 50.2 | 60.03 | 60 | 59.99 | 31583 | 1 | 45.5 | 43184.9 | 2743 | 7 | 7.2 | 6.9 | 6 | 6 | 5.6 | 7.1 | 6.7 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 13:50 | Normal | 624.1 | 600.4 | 592.1 | 0 | 20.7 | 17.5 | 13.3 | 0 | 223.6 | 223.2 | 222.6 | 48.6 | 48.3 | 48.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 30979 | 1 | 45.4 | 43187.5 | 2744 | 6.9 | 7 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 6.5 | 6.4 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 13:55 | Normal | 627.5 | 565.6 | 566.9 | 0 | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 0 | 221.2 | 220.4 | 219.8 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 10523 | 1 | 45.3 | 43189.9 | 2744 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 14:00 | Normal | 605.5 | 508.4 | 534.1 | 0 | 7.3 | 6.7 | 4.9 | 0 | 221.2 | 221 | 220 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 10308 | 1 | 45 | 43191.7 | 2744 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 14:05 | Normal | 626.3 | 609.3 | 599.8 | 0 | 6.4 | 5.6 | 4 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.6 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 10325 | 1 | 46.2 | 43192.8 | 2744 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 14:10 | Normal | 631.5 | 619.3 | 558.8 | 0 | 7.1 | 6.3 | 4.7 | 0 | 220.4 | 220 | 219.4 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 11418 | 1 | 45.2 | 43193.9 | 2744 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 14:15 | Normal | 634.4 | 616.3 | 555.9 | 0 | 20 | 16.4 | 12.9 | 0 | 222.8 | 221.6 | 221.2 | 47.1 | 46.6 | 47.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 28986 | 1 | 47.5 | 43195.7 | 2744 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 5.4 | 4.9 | 6 | 6.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 14:20 | Normal | 626.7 | 608.9 | 599.7 | 0 | 5.5 | 4.9 | 3.5 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219 | 14.7 | 14.3 | 14.5 | 59.93 | 60 | 59.95 | 9107 | 1 | 48.7 | 43197.4 | 2744 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 14:25 | Normal | 636.4 | 615.4 | 587.3 | 0 | 7.1 | 6.2 | 4.7 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.6 | 19.3 | 18.8 | 19.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 11025 | 1 | 49.8 | 43198.2 | 2744 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 14:30 | Normal | 633.7 | 620.7 | 622.3 | 0 | 7.1 | 6.4 | 4.3 | 0 | 219.8 | 219 | 218.8 | 18.7 | 18.4 | 18.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11485 | 1 | 47.2 | 43199.6 | 2744 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 14:35 | Normal | 645.2 | 627.3 | 487.1 | 0 | 18.1 | 15.8 | 11.6 | 0 | 221.8 | 220.8 | 221.2 | 42.5 | 42.9 | 42.8 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 27199 | 1 | 45.2 | 43200.7 | 2744 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 14:40 | Normal | 615.1 | 540.4 | 597.9 | 0 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.4 | 23.3 | 22.9 | 23 | 59.97 | 60 | 59.97 | 15487 | 1 | 47.4 | 43202.8 | 2744 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 14:45 | Normal | 618 | 630.6 | 570.3 | 0 | 9.8 | 8.3 | 4.2 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.4 | 22.4 | 22.2 | 22.5 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 13238 | 1 | 48.8 | 43204.2 | 2744 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 14:50 | Normal | 626 | 639.2 | 584.4 | 0 | 5 | 3.9 | 3.2 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.4 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 9108 | 1 | 49.9 | 43205.4 | 2745 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 14:55 | Normal | 640.6 | 609.6 | 602.8 | 0 | 4.6 | 4.5 | 3 | 0 | 220 | 218.6 | 218.2 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 60 | 60.08 | 60.03 | 8262 | 1 | 46.9 | 43206.2 | 2745 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 15:00 | Normal | 653.1 | 632.5 | 627 | 0 | 13.9 | 12 | 7.4 | 0 | 220.8 | 220.4 | 220.2 | 34.1 | 33.9 | 34.1 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 20051 | 1 | 45.4 | 43207.2 | 2745 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 2.8 | 3.9 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 15:05 | Normal | 631.7 | 609.1 | 615.7 | 0 | 5 | 4.6 | 3.2 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.4 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.99 | 60.04 | 60 | 8932 | 1 | 47.2 | 43208.8 | 2745 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 15:10 | Normal | 518 | 525.6 | 563.8 | 0 | 11.6 | 10.5 | 5.6 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 24.2 | 24.1 | 23.9 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 12756 | 1 | 48.5 | 43209.6 | 2745 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 15:15 | Normal | 647.6 | 618.6 | 622.6 | 0 | 11.7 | 10.5 | 6.5 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.8 | 29 | 28.9 | 29.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18351 | 1 | 49.7 | 43211.2 | 2745 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 3.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 15:20 | Normal | 637 | 607.5 | 605.9 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 0 | 220.6 | 218.8 | 219.2 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 6646 | 1 | 48 | 43212 | 2745 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 15:25 | Normal | 627.7 | 628.3 | 620 | 0 | 10.4 | 9.3 | 5.7 | 0 | 222 | 220.4 | 220.8 | 25.9 | 25.5 | 25.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16218 | 1 | 45 | 43212.8 | 2745 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2 | 3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 15:30 | Normal | 634.8 | 622.3 | 619.1 | 0 | 6.9 | 6 | 4.3 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.4 | 18.3 | 18 | 18 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 10917 | 1 | 46.6 | 43214 | 2745 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 15:35 | Normal | 635.1 | 622.6 | 608 | 0 | 7.6 | 7.6 | 4.6 | 0 | 220.8 | 218.8 | 219.8 | 20.6 | 20.3 | 20.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 12367 | 1 | 47.9 | 43215.2 | 2745 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 15:40 | Normal | 587.8 | 619.3 | 416 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 0 | 220 | 218.6 | 219 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 6574 | 1 | 48.8 | 43216 | 2745 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 15:45 | Normal | 567.5 | 609.7 | 581 | 0 | 2.5 | 2.9 | 1.6 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218.2 | 8 | 7.6 | 8 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 6257 | 1 | 49.5 | 43216.5 | 2745 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 15:50 | Normal | 626.8 | 598.4 | 610.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.8 | 5.4 | 5 | 5.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3309 | 1 | 50 | 43216.8 | 2746 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 15:55 | Normal | 632.6 | 608.1 | 617.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.4 | 6.8 | 6.2 | 6.6 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 4187 | 1 | 48.2 | 43217.1 | 2746 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 16:00 | Normal | 646.4 | 620.6 | 595 | 0 | 3.5 | 4.1 | 2.9 | 0 | 219.8 | 218 | 218.6 | 11.8 | 11.6 | 12 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 7472 | 1 | 47.7 | 43217.6 | 2746 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 16:05 | Normal | 604.9 | 619.8 | 584.3 | 0 | 3.4 | 4.3 | 2.8 | 0 | 219.4 | 217.8 | 218.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 7331 | 1 | 47.5 | 43218.3 | 2746 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 16:10 | Normal | 647 | 618.2 | 603.2 | 0 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 0 | 217.4 | 216 | 215.8 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4618 | 1 | 48.1 | 43218.8 | 2746 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 16:15 | Normal | 637.7 | 623.2 | 615 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0 | 217.2 | 216 | 215.8 | 6.1 | 5.7 | 6 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 3711 | 1 | 48.9 | 43219.1 | 2746 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 16:20 | Normal | 638.8 | 584.5 | 608.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1 | 0 | 217 | 216.4 | 216 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3309 | 1 | 50 | 43219.4 | 2746 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 16:25 | Normal | 621.8 | 621.7 | 598.4 | 0 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0 | 217.2 | 216.2 | 215.8 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2698 | 1 | 49.7 | 43219.6 | 2746 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 16:30 | Normal | 633 | 615.4 | 635.1 | 0 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0 | 217.8 | 216 | 216.4 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 3390 | 1 | 49.4 | 43219.9 | 2746 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 16:35 | Normal | 632.9 | 621.6 | 622.1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0 | 217.6 | 216.2 | 216 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 2944 | 1 | 48.8 | 43220.2 | 2746 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 16:40 | Normal | 598.5 | 615.1 | 632.7 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0 | 217.6 | 216.4 | 216.2 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 2824 | 1 | 48 | 43220.4 | 2746 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 16:45 | Normal | 624.1 | 598.6 | 589.2 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 217 | 215.6 | 215.8 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2289 | 1 | 46.8 | 43220.6 | 2746 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 16:50 | Normal | 595.6 | 579.3 | 606.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 216.8 | 215.4 | 216 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 1865 | 1 | 44.8 | 43220.8 | 2747 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 16:55 | Normal | 606 | 600.5 | 609.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 217.2 | 215.8 | 215.8 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1571 | 1 | 49.8 | 43220.9 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 17:00 | Normal | 584.6 | 585.1 | 591 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 216.8 | 215.6 | 216.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1362 | 1 | 48.8 | 43221 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 17:05 | Normal | 648.5 | 568.5 | 578.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 217.4 | 216.8 | 216 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1152 | 1 | 47.5 | 43221.1 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 17:10 | Normal | 241.5 | 579.1 | 596.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217 | 216.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 896 | 1 | 46.5 | 43221.2 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 17:15 | Normal | 224.5 | 578.4 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217 | 217 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 798 | 1 | 49.3 | 43221.3 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 17:20 | Normal | 198.8 | 570.4 | 562.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 216.6 | 216.6 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 653 | 1 | 47.9 | 43221.4 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 17:25 | Normal | 200.1 | 534.7 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 216.4 | 217 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 548 | 1 | 47.7 | 43221.4 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 17:30 | Normal | 174.7 | 251 | 557.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216.8 | 216.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 510 | 1 | 48.9 | 43221.5 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 17:35 | Normal | 169.9 | 189.8 | 517.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217 | 216.6 | 0.9 | 1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 490 | 1 | 45.9 | 43221.5 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 17:40 | Normal | 220.7 | 216.6 | 495.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 216.6 | 216.6 | 1.1 | 1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 478 | 1 | 49.2 | 43221.5 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 17:45 | Normal | 193.8 | 204.7 | 378.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216.6 | 215.8 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 480 | 1 | 45.8 | 43221.6 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 17:50 | Normal | 201.9 | 203.4 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 215.2 | 215.6 | 1 | 1 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 477 | 1 | 49 | 43221.6 | 2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-08-06 17:55 | Normal | 199.9 | 183.4 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 215.2 | 215.6 | 1.3 | 1 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 477 | 1 | 50 | 43221.7 | 2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0